重庆市北碚区公共资源综合交易中心

询价采购文件

重庆市北碚区公共资源综合交易中心拟对重庆市北碚区蔡家小学新校区所需直饮水设备项目进行询价采购，欢迎具有要求资格的合格供应商参与报价。

一、项目编号：15A1071

二、项目内容：

| - 序号 | - 项目名称 | - 具体要求 | - 最高限价 | - 采购人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 重庆市北碚区蔡家小学新校区直饮水设备 | - 附后 | - 205800元 | - 重庆市北碚区蔡家小学 |

三、对供应商的要求：

合格的供应商应具备承担本项目的能力，必须具体符合下列条件：

（一）基本条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(二)特定资格条件

1、供应商按照技术要求备注中的规定提供相应产品证明材料。

四、发售询价文件时间和方式：

1、报名时间：2015年10月26日— 10月30日 17:30前

2、获取方式：询价文件的获取可直接从重庆市政府采购网和重庆市北碚区公共资源交易网上下载。

3、报名方式：供应商进入北碚区公共资源综合交易网首页会员业务系统申报栏登录后报名（首次登录需以供应商身份完成系统注册，注册操作流程从北碚区公共资源综合交易网首页资料下载的政府采购栏中下载，提交入库申请后带资质原件和加盖鲜章的复印件至交易中心交易一科审核通过后报名），未完成会员注册的恕不接受参与询价。

4、售价：人民币200元整。

五、联络：

1、交易中心联系人：刘健

联系电话：023-68201300

传    真：023-63220446

地    址：重庆市北碚区冯时行路308号档案科技大楼三楼

2、用户单位联系人：

联系人：陈继纯

联系电话：023-68323023

地    址：重庆市北碚区蔡家岗镇蔡顺路109号

六、询价采购有关说明

1、递交报价文件时间和地址：

时间：2015年11月3日  09:00-09:30

地址：重庆市北碚区冯时行路308号档案科技大楼三楼

2、询价开始时间和地址：

时间：2015年11月3日  09:30

地址：重庆市北碚区冯时行路308号档案科技大楼三楼

七、报价

（一）现场踏勘

供应商收到询价文件后，若有需要，可自行踏勘项目现场。供应商自身应对勘察中获取的现场资料负责。不管供应商是否勘察过现场，均被认为在递交报价文件之前已勘察现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其报价文件中充分考虑了现场和环境条件。

（二）报价文件

报价文件由以下部分和一切有效补充、修改和承诺等文件组成。报价文件应按照 “报价文件格式”规定的格式编写。它包括：

1、唱标报告

2、供应商资质证明（提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证以及询价文件要求的其他资质等）

3、法定代表人授权委托书

4、法定代表人和授权代理人身份证明

5、诚信声明

6、2012-2015年度同类销售业绩证明（以合同复印件为准）

7、交货时间、质保期和售后服务等

8、产品的技术参数、性能详细介绍

（三）询价有效期

询价有效期为询价开始时间起90天。

（四）报价要求

1、应严格按照《报价文件格式》的“报价表”和“分项报价明细表”的格式认真填写。

2、本项目报价为交钥匙价，含货物购买、运输、安装调试和税费等全部费用。即在投标有效期内价格固定不变。

3、若报价文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表与分项报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（五）询价保证金和履约保证金

A、询价保证金：

1、询价保证金金额：人民币3000元整。

2、保证金相关规定：

（1）保证金由投标人在投标截止时间前半小时内采用POS机刷卡方式（恕不接受信用卡）现场统一缴纳至交易中心专用账户, 缴纳投标保证金时应持本单位银行基本账户开户许可证复印件（会员注册时应按规定提交基本账户开户许可证原件和加盖鲜章的复印件一套进行登记）。具体金额按招标文件第一部分规定的金额提交。投标人提交保证金后应妥善保存交款凭证以备核验。

（2）供应商提交的保证金仅限对应项目的当次采购有效，不得重复替代使用。

（3）询价保证金为询价采购的有效约束条件。

（4）询价保证金的有效期限在询价有效期过后30天内继续有效。

3、发生以下情况之一者，保证金将予以没收。

（1）在提交报价文件截止时间后到询价文件规定的询价有效期终止之前，供应商撤回、补充、修改或替代报价文件的；

（2）成交人放弃成交项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金。

（3）在报价过程中存在串通、弄虚作假行为，经相关监管部门查实的；

（4）成交供应商将成交项目转让给他人或者在报价文件中未说明且未经采购单位同意，将成交项目分包给他人的；

（5）成交供应商拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱采购程序的。

4、投标保证金的退还：

成交通知发出后五个工作日内，区交易中心向未成交供应商的银行基本账户转账退付谈判保证金；成交人的谈判保证金在合同备案后区交易中心向其银行基本账户转账退付。

5、保证金查询电话：023-63227508

B、履约保证金

1、履约保证金金额：中标金额的5%。

2、缴纳方式：成交人按上述金额于签订合同时将履约保证金缴纳至采购人指定账户。

3、退还方式：成交人履约完毕后，直接转为质保金，验收合格次日起一年后无质量问题，采购人无息退还。

（六）报价文件的签署和密封

1、份数

报价文件一式三份，正本一份，副本两份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、签署

询价文件中规定格式的文件应当按要求签名和加盖供应商公章。若供应商对报价文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

3、密封

报价文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖供应商公章或法人授权代表签字。

(七)超过递交报价文件截止时间、不按本询价文件规定密封的,或不按询价文件规定提交有效足额询价保证金的，恕不接受参与询价。

- 成交原则

（一）评审标准：

评审工作由北碚区交易中心组织评审小组，以报价书内容为依据，完全满足询价文件要求的，从价格、质量、售后服务等全方面进行评比，在原则上在质量、售后服务等方面同等的情况下，价格最低者为中标单位。

（二）有下列情况之一者报价文件无效：

1、报价文件未按照采购文件要求由法定代表人或授权代表签字，或未按采购文件要求的格式加盖公章的；

2、报价文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评审；

3、供应商超出经营范围的或不具备采购文件规定的资格要求的；

4、供应商未按采购文件规定提交足额投标保证金的；

5、报价文件出现多个方案或报价的；

6、报价严重偏离市场价格(如报价明显高于或低于市场价格等)

7、未提供符合要求的法定代表人授权委托书的；

8、未按采购文件要求提供必要有效证明文件或提供了虚假文件的；

9、报价文件未按要求装订的；

10、报价文件附有采购人不能接受的条件

（三）如有下列情况之一为废标：

1、供应商报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

附件：1、部分报价文件格式

2、项目具体要求

附件1：部分报价文件格式

一、报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 合计 | 质保期 | 交货及完成调试时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：付款方式： 实质性优惠承诺： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人（公章）：                       法人授权代表（签字）：

年    月     日

说明:报价表在询价会现场当众宣读，务必填写清楚、准确。

实质性优惠承诺请结合本公司实力自行承诺，必须注明市场价值。未标明市场价值的部分，评委依据实际可折算价值评分；标明价值的部分，投标方必须认可如果优惠承诺不被业主方接受，可以等价值从合同款扣除。

二、分项报价明细表

| 项 目 | 品牌 | 型号 | 功能及配置 | 产地 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：                        法人授权代表（签字）：

年    月     日

三、法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：重庆市北碚区公共资源综合交易中心

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（法定代表人姓名及身份证代码）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

授权有效期限为               。

被授权人签名：                      法定代表人签名：

职  务：                             职  务：

投标人公章：

- 四、法定代表人和授权代理人身份证明

（身份证、工作证等有效证件复印件）

五、诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（竞标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年   月   日

附件2：项目具体要求

- 技术要求

| 北碚区蔡家小学新校区学生直饮水设备配备表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 备注 | 参考图片 |
| 1 | 纯水机 | 产品参数 1、 进出水口：1/2” NPT 2、净水流量：≥2.62 L/min 3、额定功率：150W 4、储水罐：20G 5、防触电保护类型：Ⅰ级 7、产品尺寸：750 × 500 × 1200 mm（各尺寸在±10cm范围内）； 8、推荐使用人数：150 - 200 9、工作温度：2℃-45℃ 10、工作压力：0.1MPa-0.4MPa 11、原水水质:市政自来水 产品特征 1、RO反渗透膜 2、保护功能，当原水压力低或停水、漏水时，整机停止工作，防止泵的空转 3、电磁阀配置，整机不工作时切断水路 4、微电脑自动冲洗功能，保护ＲＯ膜，延长使用寿命 5、双压力表监测进水和工作压力，面板式流量计 6、大20寸高流量前置滤芯 7、采用食品级材质 9、能满足短时大用水量需求。 | 12 | 该设备须提供与设备型号相符的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件提供与设备型号相符的3C认证证书。 |  |
| 2 | 节能饮水机（中小学学生饮用开水龙头加锁） | 1、功率：≤3000W 3个龙头 2、电源：220V,50HZ 3、水胆容量：≥26L 4、出水方式：一开二温、开水龙头加锁。 5、供水量:开水>=30升/时、温开水>=150升/时 6、水槽采用304不锈钢，厚度≥0.8mm不锈钢板制作，整体模压成型；箱体全 不锈钢，厚度≥0.8mm不锈钢制作；内胆采用进口食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm不锈钢板制作， 采用环保型加厚保温层； 7、高效热交换器，外管304不锈钢硬管，内管304螺纹管，确保排水系统不漏水，不易损坏，余热回收功能节能80%。 8、具有智能水控系统，可调节水温，水不开则无水流出，避免饮用生水，数码显示温度和指示灯提示； 9、设有超温保护、自动补水、安全泄压，符合卫生要求的阀门、管道、内胆到饮水龙头全程闭式，避免二次污染； 10、采用常压式设计，所有管道系统均与自来水压力一致; 11、机器具备防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽安全设计保护措施； 12、外形尺寸：长89cm、宽39cm、高86cm（各尺寸在±10cm范围内）； | 12 | 该设备须提供 1、提供与设备型号相符的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件； 2、提供与设备型号相符的中国节能产品认证证书，节能产品认证方式是按照《饮水机节能认证技术规范》； 3、提供与设备型号相符的3C认证证书或CQC认证证书； 4、提供设备的产品检验报告。 |  |
| 3 | 立式直饮水机 | 产品参数 1、热水容量21L、温水容量5.6L，供应人数30-50人； 2、外壳防锈彩纹钢板，厚度≥2mm、机架为锌化板（不生锈材质）； 3、功率≤2000W、电压220V/50Hz； 4、LED温度显示、不锈钢内胆，厚度≥1mm； 5、出水温度：热开水90℃-100℃、温开水20℃-50℃； 6、出水方式：热、温二温型。 产品特点 1、过滤方式“RO膜逆渗透”过滤系统。 2、高温程控定时杀菌，可自由设定杀菌时间。 3、温水煮沸后冷却，不会喝到生水。 4、故障、停电、缺水及漏水时有断电及断水功能，过热警示、漏电保护等多重装置。 5、热水锁定按钮、安全设计、预防烫伤。 6、微电脑控制温开水、热开水两用。 7、周休及夜间自动节电装置。 8、按键触控出水，轻轻一按就可取水，省力、安全。 9、热水温度小于90℃，热、温水均停止出水，以保卫生饮水安全。 10、热水系统采用开放式无压力设计，不会因水源压力和加热时产生高压，导致热缸破裂或爆炸的危险。 | 3 | 该设备须提供 1、提供与设备型号相符的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件； 2、提供与设备型号相符的3C认证证书。 |  |

- 设备安装点配置

| 北碚区蔡家小学新校区直饮水设备安装点配置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安装地点 | 设备名称 | 设备配置 | 安装数量 |
| 1 | 教学楼 | 组合式直饮水机 | 纯水机 | 12 |
|  |  |  | 节能饮水机 | 12 |
| 2 | 综合楼 （会议室） | 立式直饮机 |  | 3 |

- 二、商务要求

- （一）报价要求

本次报价为人民币报价，包含货物购买、运输、安装调试、检测费用和税费等全部费用。

（二）付款程序：

- 具体付款方式：终验收合格后付100%。

- 2、付款程序：

（1）中标人按采购合同交货并安装调试完成后，采购人出具项目验收报告。

（2）采购人提交采购合同、验收报告、发票原件、资金支付申请表等材料，向财政部门申请付款。

（3）财政部门对采购人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人支付采购资金。

备注：上述合同必须经过北碚区公共资源综合交易中心备案。

（三）质量保证及要求

1、产品质量保证期

（1）产品主要硬件设备免费质保期不得低于3年，整套设备免费质保期不得低于1年。

（2）供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定，供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

2、产品安装完成后，其饮水机出水水质必须经专业部门检测合格（送检方式：抽样检测,确保每个需求一级预算单位一份），到达水质卫生标准后视为验收合格，其检测费用由中标商负担。

- （四）实施（交货）时间、地点

1、实施（交货）时间

自合同签订日起90天内安装调试完毕。投标人根据自身实际，可自行提出更优的承诺。   2、实施（交货）地点：采购人指定地点。

3、交货要求：投标商必须到学校进行实地勘察，制定详细施工方案，中标后到各校现场完成安装调试，费用自理。

（五）售后服务

1、质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在试用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在24小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法再24小时内解决的，应在36小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。

2、维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零件配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

3、供应商在质保期内需每6个月对节能饮水机进行定期检查及清洗。