义乌市苏溪镇各行政村污水管网维护服务项目（重新招标）

招标文件

采购编号：ZJZC2015226GK-1

采   购   人：义乌市苏溪镇人民政府（盖章）

采购代理机构：浙江至诚工程咨询有限责任公司（盖章）

日        期： 二0一五年九月二十四日

招标文件目录

第一章  采购公告	2

第二章  投标须知前附表和投标须知	4

一、总则	6

二、招标文件	7

三、投标文件	8

四、投标文件的递交	11

五、其它	12

第三章  招标项目要求	13

一、概况	13

二、工作内容及工作范围	13

三、项目维护管理要求	16

四、义乌市苏溪镇人民政府农村基础设施维护（污水维护）项目考核办法	16

五、商务要求★	17

六、其他	错误！未定义书签。

第四章	开标、评标和定标须知	18

一、开标	18

二、评标	18

三、定标	20

第五章  投标文件的有效性	23

第六章  评标办法	25

一、投标文件的评审程序	错误！未定义书签。

二、评标办法	25

第七章  义乌市苏溪镇各行政村污水管网维护服务项目（重新招标）承包合同	27

第八章  投标文件部分格式	31

# 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，现就义乌市苏溪镇各行政村污水管网维护服务项目（重新招标）进行公开招标，欢迎符合资格要求的供应商参加。

1、采购编号：ZJZC2015226GK-1

2、采购内容：义乌市苏溪镇各行政村的4963个窨井、43个厌氧池及污水管网的维护服务；具体内容、范围及要求详见招标文件第三章《招标项目要求》。

维护期限：一年。

3、采购预算及最高限价：预算总投资约31万元，预算价即为最高限价。

4、投标人资格要求：国内具有独立法人资格、具有管道疏通、清掏服务经营范围的企业，符合《中华人民共和国政府采购法》要求具备的条件，具有较强的经济技术实力、良好的信誉和供货及服务能力。投标人自2009年1月以来需承担过单个合同金额20万元及以上的类似污水管网维护项目；同时参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的企业。

信誉要求：投标人自2012年1月1日起到中标公示期结束前无行贿犯罪记录招标人或招标代理机构将向检察机关查询中标候选人的行贿犯罪记录，以法院判决书日期为准）。

5、报名时间和地点：于2015年11月09日至11月13日（上午8：30－11：30，下午14：00－17：00，节假日除外）到浙江至诚工程咨询有限责任公司供应商报名处报名并购买招标文件，报名截止时间之后潜在供应商仍有权获取招标文件，如对招标文件有疑问的，答疑时间按招标文件规定执行。招标文件每份收取资料工本费300元人民币，售后不退。

详细地址：义乌市义东路71#4楼（金蝶软件楼上）

6、报名时所需资料：（复印件或扫描件加盖单位公章、并带原件核对）：

（1）单位营业执照副本；（2）法定代表人授权书；（3）被授权人身份证；（4）金额20万元及以上的类似污水管网维护项目的合同；（5）企业简介等资料。

7、递交投标文件截止及开标时间：2015年11月17日上午9：30 ，逾期不予受理。

8、递交投标文件及开标地点：苏溪镇江南工作片一楼会议室。

9、投标保证金:4000元整。投标人须于2015年11月17日上午9：30前以银行本票或银行汇票形式将保证金递交给采购人：

采购代理机构帐户名称：义乌市苏溪镇人民政府财政专户

帐    号：201000029586491

开户银行：义乌农商银行苏溪支行

10、评标办法：现场评审法。

11、相关联系方式：

采购单位联系人：黄苏宝　　　  联系电话：15958903496

代理机构联系人：金灿　　　　　联系电话：0579-85471178-606

报名处联系人：王梦萍           联系电话：0579-85471178-602

传真：0579-85471478-604

详细地址：义乌市义东路71#4楼（金蝶软件楼上）

义乌市苏溪镇人民政府

浙江至诚工程咨询有限责任公司

二0一五年十一月二十四日

# 第二章  投标须知前附表和投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市苏溪镇各行政村污水管网维护服务项目（重新招标） 采购内容及数量: 义乌市苏溪镇各行政村的4963个窨井、43个厌氧池及污水管网的维护服务；具体内容、范围及要求详见招标文件第三章《招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 维护期限 | 一年 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2015年11月13日前，以书面递交形式要求采购人（采购代理机构）作出书面解释、澄清或者向采购人（采购代理机构）提出书面质疑；本项目不组织答疑会；采购人的答疑内容是招标文件的组成部份，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 一 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 苏溪镇江南工作片一楼会议室。 |
| 10 | 投标文件份数 | 商务标正本一份，副本二份； 技术标正本一份，副本二份。 |
| 11 | 递交投标文件时间 | 采购人在招标仪式开始前半个小时，即2015年11月17日09：00—09：30接收投标文件，逾期送达或未按要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金的金额： 4000元整，同时必须满足以下要求： 1、须由投标人从其帐户在2015年11月17日09 时30 分前交纳； 2、交纳方式：银行汇票、银行本票。 采购代理机构帐户名称：义乌市苏溪镇人民政府财政专户 帐 号：201000029586491 开户银行：义乌农商银行苏溪支行 |
| 13 | 投标保证金退还 | 未中标的投标人保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。如发生质疑(投诉)，质疑人(投诉人)和被质疑人(被投诉人)的投标保证金不受有效期限制，在投诉处理未结束前一律不予退还。中标的投标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还。 |
| 14 | 开标时间和地点 | 开标时间：2015年11月17日09时30分 开标地点：苏溪镇江南工作片一楼会议室。 参加开标会时，必须由投标人的法定代表人（凭身份证原件）或其授权委托人（凭身份证原件）到场参加开标会议。投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证的不得入场，且投标将被拒绝。 |
| 15 | 履约保证金 | 中标总价款的10_%，在合同签订前以银行汇票、转账支票、银行本票、电汇形式向采购人递交。 |
| 16 | 履约保证金退还 | 中标人在履约期间未出现违约行为，其履约保证金待履约责任期满后退还中标人（不计息）。 |
| 17 | 评标办法 | 现场评审法 |
| 18 | 付款方式 | 1．污水维护工作一律不付预付款。 2．维护费用按季支付，其中第一季度拨付20%,第二季度拨付20%，第三季度拨付20%，第四季度拨付40%，并分期依据考核结果予以结算。维护满一个季度验收合格后十天内支付上个季度的维护费。 3.由考核验收结果引起的经济扣罚直接在当季拨的维护经费中扣除。 4． 费用凭验收单、合同、发票等相关资料由义乌市苏溪镇人民政府直接支付。 |
| 19 | 其他 | 1）本项目设有预算价和最高限价，投标报价超过预算价或最高限价的，其投标均为无效标。 2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

投标须知

## 一、总则

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的服务。

2、定义

2.1采购人：系指义乌市苏溪镇人民政府。

2.2本次采购的委托人：指义乌市苏溪镇人民政府。

2.3采购代理机构：系指浙江至诚工程咨询有限责任公司。

2.4投标人：系指符合招标公告要求并参与投标的投标供应商。

2.5服务：系指按招标文件规定投标人须承担的维护及其它类似的服务。

2.6货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切维护设备、机械、

仪器仪表、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料。

2.7日期：指日历天。

2.8“【★】”标记条款系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1详见采购公告第四条“投标人的资格要求”。

4、保证

4.1投标人应保证所提交给采购代理机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1投标费用

5.1.1无论招投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2采购服务费

5.2.1中标单位须向采购代理机构交纳采购代理服务费，采购代理服务费按不超过中标总金额的1.5%计算（具体按照国家计委颁布的«招标代理服务收费管理暂行办法»（计价格[2002]1980号）和国家发改委«关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知»（发改价格[2011]534号）的规定标准收取代理服务费）。

计算示例：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中

标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×0.8%=3.2万元

（600-500）×0.45%=0.45万元

合计收费=1.5+3.2+0.45=5.15（万元）

5.2.2采购代理服务费在领取中标通知书时，向采购代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

5.2.3采购代理服务费不在投标报价中单列。

6、现场勘察

6.1 不集中组织现场勘察。投标截止时间前，投标人须自行到项目所在对项目实施现场及周边环境等进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标人在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标人自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7、承包方式

7.1本项目不接受联合体参与投标。

7.2本项目承包人一律不得分包、转包。经发现立即取消承包资格，作违约处理，没

收中标单位的履约保证金，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

## 二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件用以阐明所需服务内容、服务要求、招标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

第一章  采购公告

第二章  投标须知前附表和投标须知

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9、招标文件的澄清、答疑

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式（向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出的澄清，采购人都将于书面澄清将书面澄清文件向所有投标人发送。；澄清文件答疑内容是招标文件的组成部份。同时投标人在收到该澄清文件后应于 一 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接收。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及采购代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前署名书面或传真形式提交要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解采购项目的要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中要求须逐项逐条作出实质性的回答，顺序编号清楚，可用描述性文字及证明材料（证明材料必须加盖公章或授权代表签章）。

11.3 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致投标无效。

12、投标文件的组成

12.1投标文件的组成包括招标文件中“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2投标文件:应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）关于资格的声明函；

（2）营业执照副本复印件；

（3）法定代表人资格证明书或授权委托书（如法定代表人出席投标会的无须提供授权委托书）；

（4）法定代表人身份证复印件或被授权代表身份证复印件；

（5）拟投入本维护项目的主要维护管理人员表；

（6）拟投入本维护项目的主要机械设备清单；

（7）承诺书（投标人须对维护质量目标、人员、机械设备设施等招标文件中要求做出承诺的内容做出相应承诺）；

（8）义乌市政府采购项目投标承诺书；

（9）其他投标人认为有必要提供的资料。

13、投标文件格式

13.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

13.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

14、报价要求

14.1不需投标人自报投标报价。投标报价由采购人代表在2%（不含）～8%（含）的让利区间内随机抽取一个数值。预中标价=预算价×（1-让利率）。

14.2维护费用：是完成本招标文件规定的全部工作内容和要求的共一年的总费用，须包括维护费、运输费、管理费、劳务费、机械费、验收费、保险费、利润费、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中。须由中标单位开具正式发票。

14.3维护工程量的变动，按中标单价按实结算。（变动不超过预算量的10%）。

14.4须由中标单位开具正式发票。

14.5招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用已包含在报价中。

15、投标文件编制要求

15.1投标人应按第12条所规定的全部内容和顺序用标准A4纸分别装订成册（图纸可采用A3纸），标书封面应注明“项目名称、采购编号、正（副）本、投标单位名称”；投标文件正本一份，副本二份；若正本与副本之间有差异，以正本为准。

15.2投标文件应用不褪色的材料书写（除本招标文件特别约定外）或打印，字迹应清晰易于辨认，按照招标文件要求的投标文件格式由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章，其授权的委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

15.3 投标文件不得采用活页夹装订。

15.4投标人对投标文件如有修改或补充，应在投标截止日期之前，将修改和补充的文件与原投标文件一样密封注明后交给招标人。

16、投标保证金

16.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

16.2投标人应按投标须知前附表规定的时间、形式和金额交纳投标保证金。

16.3未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

16.4若发现有意串标或提供虚假证明材料者，将被视为无效投标，并没收其投标保证金。

16.5 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标或放弃中标，将没收其投标保证金。

16.6如果中标单位中标后应自身原因不能在规定时间内和采购人签订合同的，将没收其投标保证金。

16.7未中标的投标人保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。如发生质疑(投诉)，质疑人(投诉人)和被质疑人(被投诉人)的投标保证金不受有效期限制，在投诉处理未结束前一律不予退还。

16.8中标的投标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还。

17、履约保证金

17.1中标人在与采购人签定合同前应按投标须知前附表规定的时间、形式和金额交纳履约保证金。

17.2中标人在履约期间未出现违约行为，其履约保证金待履约责任期满，按合同约定退还（不计息）。

18、投标有效期

18.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60日历天。

18.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人可拒绝这种要求，其投标保证金将不被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。

## 四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标文件应按以下方法装袋密封标记：包装袋内装投标文件正本一份副本二份，外包装封面上应标明“采购编号、投标项目名称、投标文件、投标人名称”等，并注明“于2015年11月17日上午09：30前不准启封”的字样；封口应加盖单位公章。

20、递交投标文件的地点和截止时间

20.1开标地点即为投标文件的递交地点，采购人在开标仪式开始前半个小时，即

2015年11月17日上午9：00-09：30接收投标文件。

20.2开标时间即为投标截止时间，投标文件必须由法定代表人或被授权代表在截止时间前递交，采购代理机构将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

21、迟交的投标文件

21.1采购人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

22、投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2投标人对投标文件如有修改或补充，应在投标截止日期之前，按本须知第19条有关规定密封、标记后递交给采购人，并在内外层投标文件密封上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.4从投标截止时间至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

五、其它

23、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

## 一、概况

1、采购内容

义乌市苏溪镇各行政村的4963个窨井、43个厌氧池及污水管网的维护服务。

2、维护期限

2.1本次招标的维护起止时间见投标须知前附表第4项。

## 二、工作内容及工作范围

1、维护范围

镇东片服务范围

| 行政村 | 窨井 | 厌氧池 |
| --- | --- | --- |
| 苏院 | DN300：69米 DN225：507.5米 500*500窨井47座 1000*1000检查井6座 | 1个 |
| 长府 | 67座 | 无 |
| 杨梅岗 | 136座 | 无 |
| 月白塘 | 20座 | 无 |
| 苏南 | DN150:670米 DN225：1469米 DN300:138米 DN400：90米 检查井8座 交汇井16座 500*500小方井174座 | 无 |
| 余家殿 | DN200：448米 DN300：565米 DN400：307米 120座 | 无 |
| 韩界 | DN225：153.6米 DN300842.79米 500*500检查井90个 | 1个 |
| 王界 | 51座 | 无 |
| 后店 | D500：110米 D400：77米 D300：37米 53座 | 无 |
| 齐山楼 | DN300：2558米 DN225：3564米 63座 | 无 |
| 花厅 | DN400：1308米 DN300：1062米 DN225：1327米 DN160：127米 混泥土管D300：16米 D400：94米 D500：8米103座 | 无 |
| 溪北 | DN300：612米 DN200：420米 PVC110出水管：760米 500*500方井201座 | 1个 |
| 翁界 | DN225：3408米 DN300：658米 DN150：3450米； DN100PE：1210米； DN65PE：437米 DN50PE:368米 DN40PE:745米 DN32PE:3158米 DN25PE:35米 189座 | 1个 |

联合片服务范围

| 行政村 | 窨井 | 厌氧池 |
| --- | --- | --- |
| 东陶 | 无 | 1个 |
| 石塘 | 无 | 1个 |
| 上甘 | DN400:64米 DN300：1452米 DN225：1518米 168座 | 1个 |
| 范家 | DN300：345米 83座 | 2个 |
| 上山下 | DN225：760米 DN300：715米 | 1个 |
| 后山坞 | 30 | 1个 |
| 东洪 | DN110：203米 DN160：93米 DN225：724米 DN300：593米 35座 | 1个 |
| 东湖门 | DN300：365米 DN225：740米 117座 | 2个 |
| 下陈 | 113座 | 无 |
| 新厅 | DN300：83米 DN225：114米 DN110：2975米 DN75：530米 91座 | 1个 |
| 木城 | DN300：1341米 DN500：108米 103座 | 2个 |
| 上西陶 | 100座 | 1个 |
| 塘头应 | DN225：519米 DN300：1016米 | 1个 |

江南片服务范围

| 行政村 | 窨井 | 厌氧池 |
| --- | --- | --- |
| 新中 | 176座 | 1个 |
| 立塘 | DN150:4390米 DN200：2387米 DN300：777米 72座 | 1个 |
| 洪流 | D300:316米 D225:825.5米 57座 | 3个 |
| 东青 | DN225:2533米 DN300:394米 500*500小方井285座 1000*1000检查井17座 | 3个 |
| 杜村 | DN225:1851米 DN300：69米 500*500小方井285座 1000*1000检查井9座 | 1个 |
| 密溪 | DN225:2922米 DN300：405米 500*500小方井434座 1000*1000检查井18座 | 1个 |
| 龙华 | DN225:210米 DN300：60米 90座 | 1个 |
| 湾头下 | 63座 | 无 |
| 里外甘 | 88座 | 无 |
| 徐丰 | 360座 | 无 |
| 马丁 | 94座 | 无 |

江北片服务范围

| 行政村 | 窨井 | 厌氧池 |
| --- | --- | --- |
| 蒋宅 | 90座 | 无 |
| 新乐 | 28座 | 3个 |
| 邢宅 | D200：863米 D300：1305米 D500：208米 D600：174米 120座 | 1个 |
| 青春 | D300：5452.3米 D225：171.1米 D200：4215米 1000*1000：14座 700*800：14座 500*500：471座 | 2个 |
| 塘里蒋 | 25座 | 无 |
| 同春 | 256座 | 3个 |
| 联合 | DN225：2600米 DN300：2640米 296座 | 4个 |
| 同裕 | DN500以内钢筋混凝土管6340米 190座 | 1个 |
| 三联 | DN300：1336米 DN225：2883米 DN150：2131米 215座 | 3个 |
| 新院 | 71座 | 无 |

备注：窨井污泥清捞（4次/年），淤泥外运自行考虑；淤泥外运自行考虑；污水管网保证管道全部畅通。

2、维护内容

（1）以上村辖区内的污水管网、窨井的运行及维护；

（2）在遇到各类检查、评比及重大活动、节假日时，涉及承包范围内的应急的任何突击性任务；

（3）各村年新增（减）污水维护面积不超过5%的部分；、

（4）若承包期内因新农村改造等原因造成本村污水维护面积增（减）在5%以上的或有新增的行政村，镇政府将按实际增加（减少）的维护面积追加（扣除）相应维护款。支付方式和考核标准参照本招标细则。

## 三、项目维护管理要求

1、机械设备要求：做好污水维护工程必需的机械设备。

2、污水管网维护要求

（1）对破损的污水管道及时进行更换、修复（混凝土500*500井盖更换、修复按120元/个计算、塑料500*500中型井盖更换、修复按110元/个计算；水泥Ø700井盖更换、修复按140元/个计算；ＤＮ225波纹管水泥路面更换、修复按390元/m计算；ＤＮ225波纹管土路面更换、修复按196元/m计算；ＤＮ300波纹管水泥路面更换、修复按462元/m计算；ＤＮ300波纹管土路面更换、修复按245元/m计算；）。

（2）发现辖区内的污水管道有渗漏现象，应及时处理。

（3）对保护层老化或裸露的管道采取有效措施进行重新保护。

（4）定期冲洗污水管道，保持管道水流畅通。

（6）经常性检查窨井内部，有垃圾的及时清理。

（7）对破损的窨井盖（包括厌氧池窨井盖）及时采取修复或更换措施；

（8）检查窨井盖是否易开启，对不能开启的窨井盖，通过敲击、凿边、除渣的途径，使之易开启。

（9）每月适时清淘厌氧池进水口垃圾。

（10）厌氧池周边绿化美观、警示标志齐全，安全防范措施到位。

3、维护安全要求：维护过程中发生安全事故，责任由中标单位全权负责。

## 四、义乌市苏溪镇人民政府农村基础设施维护（污水维护）项目考核办法

为美化义乌市苏溪镇环境，提高义乌市苏溪镇农村基础设施维护水平，提高村民群众的生活质量，根据《义乌市苏溪镇人民政府农村基础设施维护（污水维护）项目考核办法》的要求，实行考核办法扣分扣款制，制定本考核办法。

义乌市苏溪镇农村基础设施（污水维护）维护管理由中标公司对义乌市苏溪镇辖区内的农村基础设施（污水维护）进行专业的维护管理，运行的考核标准主要以义乌市苏溪镇人民政府考核的结果为准。

1、每三个月计发一次维护管理承包费。承包季度费用扣除罚款为该承包者每次计发的维护管理费用。

2、农村基础设施（污水维护）考核办法：由镇政府办事处职能办公室对村污水维护情况采用日常、每月、每季度检查进行考评，按各村平均值及市考核结果按比例折算采用百分制最终考核得分。考核分在90分以上（含90分）的按100%比例拨付，90分—70分（含70分）按80%比例拨付，70分—60分（含60分）按70%比例拨付，少于60分的不予拨付。检查和考核实行扣分制。扣分原则以镇政府考核表为准，并采用通知单形式及时送达承包人。

3、承包人保证及时足额发放工资。未发放工资时（次月20日前）采购人有权扣除相应工程款直接付予维护管理人员工资和保留是否终止承包合同的权力。

4、如农村基础设施维护管理中标公司连续两次考核得分均低于60分或多次被群众投诉并经查实属于中标公司失职的，委托方有权随时单方面中止合同，并重新组织招投标。

5、其它

（1）本考核办法作为签订维护合同的依据之一；

（2）本考核办法由义乌市苏溪镇人民政府负责解释。

## 五、商务要求★

1、付款方式

（1）具体付款方式详见《投标须知前附表》第18，凭政府采购资金落实情况表、验收单、合同、发票等相关资料由义乌市苏溪镇人民政府负责办理费用支付。

2、报价要求

（1）具体报价要求详见《投标须知》第14条。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标单位不得要求追加任何费用。

# 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1、采购代理机构按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，必须由投标人的法定代表人（凭身份证原件）或其授权委托人（凭身份证原件）到场参加开标会议。

2、开标程序：

2.1开标由采购人或委托招标代理机构主持；

（1）宣布开标纪律

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确定投标人是否派人到场。

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员。

2.2开标前，由采购人代表和招标代理机构工作人员共同检查签到情况及投标文件、投标保证金递交情况；开标时，由投标人代表检查投标文件的密封情况，对包封不符合招标文件要求的标书应予剔除，采购人代表当场宣布，该投标人代表应签字确认。

2.3待技术标评审结束，进行商务标开标。在商务标开标时，由采购人代表用公共资源交易中心抽取程序在技术标入围投标人中随机抽取一名投标人代表现场启封标书，检查标书密封情况和监督开标唱标情况。

## 二、评标

3、评标小组

3.1评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由采购人代表3人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 询标期间，投标人法人代表或法人委托人必须在场。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循客观、公正、审慎的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2客观公正对待所有投标人，对所有投标评标均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.3有利于提高政府投资效益，节约建设资金。

4.4在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

7、投标文件的初步评审

7.1开标后，采购人将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

7.1.1审查投标人的资格是否符合要求；

7.1.2是否出现第五章规定的内容；

出现上述情形之一者，投标文件初步评审不予通过，不列入投标文件详细评审。

7.2评审时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质性响应了招标文件的要求。所谓实质性响应，是指投标文件应与招标文件中的有关资格要求、提交的投标保证金、技术要求、合同条款、投标有效期等相符，无显著差异或保留，或者未对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留不会对其他实质性响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

7.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

8、投标文件的评审、比较和否决

8.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质性响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

8.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

8.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

8.3.2将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托的全权代表签字确认；

8.3.3在充分讨论的基础上集体表决；

8.3.4若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标小组成员均应当注明）。

8.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新采购。

8.5有关在评标过程中随机抽取数值的规定

8.5.1在评标过程中，评标办法要求随机抽取相关数值的，一律在开标现场抽取；

8.5.2代理机构根据评标委员会要求通知相关投标企业的授权委托代理人在规定时间内到开标现场参加见证数值抽取；

8.5.3若通知到的投标企业的授权委托代理人未在规定时间内到场的或不予到场的视为对抽取结果无异议。

8.5.4本随机数值一经抽取，以后任何情形（包括复议、重新评审等）都将不会再次进行随机数值抽取。

9、评标办法

9.1本项目采用现场评审法（具体评标办法见后）。

## 三、定标

10.1采购人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

10.2采购人或其委托的采购代理机构将向检察机关查询中标人自2012年1月1日至中标公示期结束前行贿犯罪记录（以法院判决书日期为准）情况。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

10.3评标结束后，评标结果公示三个日历天，发布评标结果公示的媒体为：义乌市公共资源交易网和义乌市政府采购中心网。

10.4如无有效异议，采购人和其委托的采购代理机构共同签发《中标通知书》，中标人凭有效证明到浙江至诚工程咨询有限责任公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

11、质疑与投诉

11.1投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

11.2开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在开标现场书面提出，评标小组应对异常情况作记录。

11.3开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在公示期内首先依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后三个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到义乌市苏溪镇招标投标中心投诉。
    11.4投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
    11.5投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，招投标监管部门应当予以驳回。
    11.6质疑投诉的相关规定
    11.6.1质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或被授权代表签字并加盖公章。
    11.6.2质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：
  （1）质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。 
  （2）质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。 
  （3）未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。 
  （4）已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。 
  （5）投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据。 
  （6）质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。 
  （7）不符合《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部令第20号）和《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑投诉。

12、合同签订

12.1中标人应在投标有效标期内且自接到《中标通知书》后三十天内到采购人处与采购人签订合同。

12.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

12.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，其投标保证金将被没收，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和采购代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

12.4采购人与中标人签订合同后采购代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

12.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

第五章  投标文件的有效性

1、有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1逾期送达的或未送达指定地点的；

1.2投标文件未按规定密封的；

1.3参加开标会时，投标人的法定代表人或其授权委托人未携带身份证的不得入场，且投标将被拒绝；

1.4未按招标文件规定提交投标保证金的；

1.5投标文件包封不符合招标文件要求。

2、投标文件评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效标处理：

2.1投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或有授权的全权代表签字或盖章但未提交“授权委托书”原件的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

2.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；超出经营范围投标的；

2.3投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的；

2.4 投标文件采用活页夹装订；

2.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.6借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.7投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

2.8对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.9投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.10若发现有意串标或提供虚假证明材料者；

2.11未提交《义乌市政府采购项目投标承诺书》；

2.12投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人不具备独立法人资格或不具备独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）；投标人参加政府采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的。

3、招标文件要求提供“原件备查”的项目，投标人在投标、开标、评标的过程中应随身带备查的原件，评标委员会根据评标的程序可能要求投标人提供相应的原件，相关投标人应在接到电话通知发出起30分钟内提交到评标室门口。如届时投标人未在规定的时间内提供到场的（投标人手机关机或联系不上的，同视为投标人未在规定的时间内提供到场），则视为未提供原件证明，作资格评审不予通过处理。

4、在开、评过程中评标委员会根据评标的程序可能要求投标人进行询标，相关投标人应在接到电话通知发出起30分钟内到评标室门口。如届时投标人未在规定的时间内到场的（投标人手机关机或联系不上的，同视为投标人未在规定的时间内到场），则视为放弃申辩的权利。

5、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标（废标）处理。

第六章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。

## 一、投标文件的评审程序

1、对投标人提供的投标文件进行符合性审查，确定符合单位

2、价格确定

3、中标候选人确定

4、出具评标报告

## 二、评标办法

评标小组将对投标文件以现场评审法进行综合分析评审，具体评审内容如下：

1、技术标符合性评审

1.1审查投标人的资格是否符合要求；

1.2根据招标文件第五章投标文件的有效性的规定，是否属于无效标；

1.3检查投标文件中相关地方是否有法定代表人或被授权代表签字及加盖单位公章；

1.4检查维护质量、人员、机械设备等是否根据项目要求做出具体承诺；

符合以上要求为投标文件符合性审查通过。

2、商务标评审

抽取下浮率

由投标人代表和采购人代表在2%（不含）-_8%（含）这60个数字之间随机分别各抽取一个下浮率。采购人代表先抽取一个值k1，记录完成后放回第一次抽取的球，再由投标人代表抽取一个值k2。K1和k2的平均值为最终的下浮率（k），保留小数一位（四舍五入）。

球号对应的k值：确定60个球，球号依次为1-60号，球号1对应的K值为2.1%、球号2对应的K值为2.2%、球号3对应的K值为2.3%，依次类推。

本下浮率一经抽取，以后任何情形（包括复议、重新评审等）都将不会再次进行随机数值抽取。

投标人代表的抽取方法为在技术标入围投标人中用公共资源交易中心抽取程序随机抽取一家。

对数值抽取过程有异议的，应当场提出。若通知到的投标人全权代表未在规定时间内到场的或不予到场的视为对抽取结果无异议。

计算公式：

计算中标价（B)

B=预算价×（1-K）

3、确定预中标单位

按投标人开标签到顺序对所有符合性审查通过的投标人进行编号，每个编号的乒乓球对应相应的投标人，由采购人代表随机抽取程序抽取号球，号球所对应编号的投标人即为中标人，中标让利率即为采购人代表在开标时抽取的数值。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，采购人将重新组织招标。

4、完成评标报告

评标小组提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标小组所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人，并报义乌市苏溪镇招投标中心备案。

第七章  义乌市苏溪镇各行政村污水管网维护服务项目（重新招标）承包合同

甲方：义乌市苏溪镇人民政府

乙方：

甲、乙双方根据二0一五 年    月   日义乌市苏溪镇各行政村污水管网维护服务项目（重新招标）（采购编号：ZJZC2015226GK ）投标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成及解释顺序：招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、维护项目相关情况

1、维护项目名称： 义乌市苏溪镇各行政村污水管网维护服务项目（重新招标）

2、维护范围及内容:

2.1维护范围　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

2.2维护内容：

（1）、以上村辖区内的污水管网、窨井的运行及维护；

（2）、在遇到各类检查、评比及重大活动、节假日时，涉及承包范围内的应急的任何突击性任务；

（3）、各村年新增（减）污水维护面积不超过5%的部分；、

（4）、若承包期内因新农村改造等原因造成本村污水维护面积增（减）在5%以上的或有新增的行政村，镇政府将按实际增加（减少）的维护面积追加（扣除）相应维护款。支付方式和考核标准参照本招标细则。

三、承包期限

本合同维护期限12个月，即      年     月    日至      年     月    日17时止。

四、十八个月维护管理费用

合同中包括维护费、运输费、管理费、劳务费、机械费、验收费、保险费、利润费、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中。须由中标单位开具正式发票。

单位：人民币元

| 项目名称 | 污水管网维护每年总费用 | 年数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12个月 |
| 合计 | 大写： 元整 小写：￥： 元整 |  |

五、污水管网维护费用支付方式

六、履约保证金

1、履约保证金为合同总价的10%，即人民币           元整（￥          ），履约保证金在乙方与甲方签定合同的同时以银行汇票、转账支票、银行本票形式递交。

2、乙方在履约期间未出现违约行为，其履约保证金待履约责任期满（维护合同期限满）后退还乙方(不计息)。

七、项目维护管理要求

1、机械设备要求：做好污水维护工程必需的机械设备。

2、污水管网维护要求

（1）对破损的污水管道及时进行更换、修复（混凝土500*500井盖更换、修复按120元/个计算、塑料500*500中型井盖更换、修复按110元/个计算；水泥Ø700井盖更换、修复按140元/个计算；ＤＮ225波纹管水泥路面更换、修复按390元/m计算；ＤＮ225波纹管土路面更换、修复按196元/m计算；ＤＮ300波纹管水泥路面更换、修复按462元/m计算；ＤＮ300波纹管土路面更换、修复按245元/m计算；）。

（2）发现辖区内的污水管道有渗漏现象，应及时处理。

（3）对保护层老化或裸露的管道采取有效措施进行重新保护。

（4）定期冲洗污水管道，保持管道水流畅通。

（5）新建房屋、水槽等污水应全部纳入污水管网。

（6）经常性检查窨井内部，有垃圾的及时清理。

（7）对破损的窨井盖（包括厌氧池窨井盖）及时采取修复或更换措施；对窨井下沉、移位、窨井内破损等及时修复，无漏水情况。

（8）检查窨井盖是否易开启，对不能开启的窨井盖，通过敲击、凿边、除渣的途径，使之易开启。

（9）每月适时清淘厌氧池进水口垃圾，破损格栅及时更换。

（10）厌氧池周边绿化美观、警示标志齐全，安全防范措施到位。

3、维护安全要求：维护过程中发生安全事故，责任由中标单位全权负责。

八、双方职责

（一）甲方职责

1、提供给乙方本合同所述维护项目有关维护数量及资料。

2、对乙方维护管理项目进行监督和考核检查。

3、按规定核拨给乙方维护经费。

4、合同期限届满，对本合同维护项目苗木数量进行清点。

（二）乙方职责

1、本维护管理工程乙方一律不得分包、转包，若中标后发现分包、转包的，中止本维护合同，没收履约保证金，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

2、由乙方承包维护的本合同维护项目应达到《义乌市苏溪镇人民政府农村基础设施维护（污水维护）项目考核办法》。

3、对本合同维护项目实施维护管理所需的一切劳动力、材料、设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

4、承包期限内，本合同维护项目设施量发生减少及毁损的，乙方应予及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同维护项目设施量无减少、无毁损。

5、乙方应定期向甲方提供维护管理计划及有关措施，以便甲方进行监督考核。

6、乙方在搞好日常维护工作的同时，必须配合甲方参加市、局布置的各重大节庆和重大活动的临时布置任务。

7、乙方必须重视安全工作，确保全年不出安全责任事故。如发生安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。

九、违约责任

1、合同期限内，甲、乙双方任一方不得单方解除合同，不得擅自将合同全部或部分

转让给第三方，若乙方违约，甲方有权提前解除合同，并没收履约保证金；若甲方违约，甲方应双倍返还履约保证金。

2、合同期限内发生下列情况之一的，甲方有权提前解除合同，罚没全额履约保证金，造成损失大于履约保证金的，甲方有权要求乙方赔偿，损失特别重大的，还应追究有关责任人的经济责任，同时停止进入维护市场招投标一年。因提前解除合同所造成的一切损失，由乙方自行承担。

（1）发生安全责任事故造成不良影响。

十、附则

1、因自然灾害等不可抗力因素造成本合同维护项目经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

2、本合同招标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

十一、仲裁与起诉

（1）本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十二、合同生效及其他

（1）合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

（2）合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议为主合同不可分割的一部分。

（3）本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

（4）合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

（5）本合同一式    份，甲乙双方各执    份，义乌市苏溪镇招投标中心和浙江至诚工程咨询有限责任公司执一份，均具同等效力。

甲    方：义乌市苏溪镇人民政府      乙    方：

地    址：                                  地    址：

法人代表：                                  法人代表：

委托代理人：                                委托代理人：

电    话：                                 电    话：

开户名称：                                 开户名称：

开户银行：                                 开户银行：

帐    号：                                帐    号：

邮    编：                                邮    编：

签约时间：                                签约地点：

第八章  投标文件部分格式

一、技术标部分格式：

一、封面（格式）

二、关于资格的声明函（格式）

三、法定代表人证明书（格式）

四、法定代表人授权书（格式）

五、承诺书（格式）

六、拟投入本维护项目的主要维护管理人员表格式（格式）

七、拟投入本维护项目的主要机械设备清单（格式）

八、义乌市政府采购项目投标承诺书（格式）

备注：具体的投标文件组成详见投标须知第12条，未提供格式的自行制作。

（封面格式）

正本（副本）

项目

投标文件

采购编号：

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

关于资格的声明函格式

浙江至诚工程咨询有限责任公司：

关于贵方_______年____月____日___________                        项目（采购编号：          )采购公告，我公司（单位）愿意参加本次

项目招标采购，并证明提交的下列文件和说明都是准确和真实的。

1、由____________                 （签发地）签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份。

2、其他资格文件：

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址                 受权签署本资格文件人

名称：______________________     签字（或盖章）：

地址：______________________     职务：

传真：______________________     电话：__________________

邮编：______________________

法定代表人证明书格式

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年      月    日

经营期限：

姓    名：              性别：        年龄：      职务：

系                       （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                    （盖章）

法定代表人签字（或盖章）：

日期：    年   月    日

法定代表人授权书格式

项目名称：

日    期：

致：（采购代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的（投标人名称）

，系中华人民共和国合法企业。本人            （授权人姓名）系该公司法定代表人，现授权委托       （投标人名称）  的              （被授权人姓名）                          （身份证号码）为合法代理人，全权代表我公司办理就                                   项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。代理人无转委托权。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人身份证复印件：

被授权人签名（或盖章）：                     授权人：（签字或盖章）

职        务：                              职  务：

投标人：（盖章）

承诺书格式

致：义乌市苏溪镇人民政府

浙江至诚工程咨询有限责任公司

根据己收到的                                    项目招标文件（编号

为：                ），我单位经考察现场和认真阅读了招标文件的投标须知、项目要求、报价要求、合同条件、规定格式等招标文件所有的内容，根据国家有关规定并结合本企业的实际情况，决定完全接受招标文件所提出的各项要求，完全遵循招标文件中的各项规定，现向采购人作如下承诺：

1、维护质量：

；2、管理人员和维护人员等：

；3、机械设备：

4、其他：

；

投标人：（公章）

全权代表：（签字或盖章）

日期：

本附件在不改变表式内容的情况下可自行制作。

拟投入本维护项目的主要维护管理人员表格式

| 姓名 | 性别 | 职称 | 拟从事岗位 | 联系电话 | 到岗率 | 从事维护 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

日期：

注：1、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2、有资格、职称人员须附相关职称证书和资格证书复印件（加盖公章）。

拟投入本维护项目的主要机械设备清单格式

投标人（公章）：

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签字（或盖章）：                   职 务：             日 期：

注：1、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

义乌市政府采购项目投标承诺书

1、我单位已认真阅读了本项目的采购公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2、自愿接受义乌市苏溪镇人民政府的管理，并严格遵守义乌市苏溪镇人民政府制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、积极主动配合义乌市苏溪镇人民政府的调查。及时、如实、全面地回答义乌市苏溪镇人民政府提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，采购人可据此不予退还我单位的投标保证金，以做该项目损失的赔偿（如没收的投标保证金及银行同期存款利息不能弥补由于其被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意对超过部分予以赔偿）。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市苏溪镇人民政府或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：          年   月   日

义乌市苏溪镇人民政府农村基础设施维护（污水维护）项目考核办法

项目名称：                                           考核时间：   年   月   日

| 内容 | 质量标准 | 考核标准 |  | 可得分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、日常维护 | 1、窨井污泥清捞（4次/年） | 窨井污泥清捞，每发现一次堵塞扣2分 |  | 10分 |  |
|  | 2、污水管网、窨井清捞响应程度 | 污水管网、窨井清捞时间快慢，每发现一次慢扣2分 |  | 10分 |  |
|  | 污水管网保证管道全部畅通 | 按维护要求对管网进行维护，保证管网的畅通，每发现一次堵塞扣2分 |  | 10分 |  |
| 二、老百姓举报 | 文明保洁 | 不得有因污水管网维护问题接到老百姓举报每发现一次扣10分 |  | 20分 |  |
| 三、市创建办、五水办等检查 | 文明保洁 | 市创建办、五水办等检查有因污水管网维护问题堵塞每发现一次扣10分 |  | 20分 |  |
| 四、新闻媒体曝光 | 新闻媒体曝光 | 不得有因污水管网维护问题受到新闻媒体曝光每发现一次扣15分 |  | 30分 |  |
| 合计 |  |  |  | 100分 |  |
| 合格 标准 | 考核分在90分以上（含90分）的按100%比例拨付，90分—70分（含70分）按80%比例拨付，70分—60分（含60分）按70%比例拨付，少于60分的不予拨付 |  | 考核结果： |  |  |

考核人员：