政 府 采 购

询

价

文

件

【招标编号:SWCG20151002X02】

汕尾市公共资源交易中心

2015年11月

汕尾市公安边防支队“净水设备”项目询价公告

招标编号：SWCG20151002X02

汕尾市公共资源交易中心（以下简称“集中采购机构”）受汕尾市公安边防支队（以下简称“采购人”）的委托，就其“净水设备”项目（采购文件下载）采用询价方式采购，接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、 采购项目的名称、数量、预算

1、采购项目：净水设备。

2、数量：一批。

3、预算：117875元，超过预算价格为无效投标。

二、投标人资格要求（合格的投标人）

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、本项目不接受联合体投标。

三、获取询价文件的时间、地点、方式

1、获取询价文件工作日时间：2015年11月10日至2015年11月16日上午8时30分至12时、下午2时至5时30分（节假日除外）。

2、获取询价文件地点：汕尾市城区汕尾大道马思聪艺术中心左侧附楼三楼。

3、获取询价文件方式：现场购买。

4、招标文件售价：人民币150元/套（售后不退）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交报价文件时间：投标截止及开标时间前30分钟内。

2、投标截止及开标时间：2015年11月18日下午4时正（北京时间）。

3、递交报价文件及开标地点：汕尾市城区马思聪艺术中心左侧附楼二楼开标室。

五、领取招标文件时须携带如下证件

1、《企业营业执照》副本原件及正本复印件（加盖公章）；

2、《税务登记证》副本原件及正本复印件（加盖公章）；

3、法人代表授权书；

4、法人代表身份证复印件；

5、代理人(如有委托)身份证原件及复印件。

六、采购人及集中采购机构的名称、地址和联系方式

采购人名称：汕尾市公安边防支队。

采购人联系人及联系电话：杨先生13828967568。

集中采购机构名称：汕尾市公共资源交易中心。

集中采购机构地点：汕尾市城区汕尾大道马思聪艺术中心左侧附楼三楼。

集中采购机构联系人及联系电话（传真）：张先生 0660一3826961。

汕尾市公共资源交易中心

二〇一五年十一月十日

第一部分 采购项目内容

一、供应商资格

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、本项目不接受联合体投标

- 二、技术参数、数量、主要功能

（一）双级自动清洗过滤器（3组）

1.单体规格：ф203*1100

2.技术参数：额定电压220V/50HZ，功率40W，自动定时清洗排污功能，产水量1000L/h，接管口径DN50

A、石英砂过滤器：

滤器内填写装精制具有良好机械过滤性能的石英砂，用于截留进水中的悬浮物、胶体等杂，水中的悬浮物质是较小的微粒肉眼可见。

1．规格：                        1054

2．罐体尺寸：	203（直径）*1100（高度）

3．材质：                        玻璃钢

4．控制：                        自动多路阀控制系统

5．效率：                        进水压2-3kg/cm时，过滤量1M3/H

6．滤材：                        石英砂70kg

7．配件：                        管路系统

8．数量：                        3套

B、 活性碳过滤器：

滤器内填装净水专用颗粒活性碳，用于吸附进水中部分金属离子及异色、异味、漂白粉、二氯乙烯及其它有机化合物。

1．型号：                        1050

2．罐体尺寸：                    203（直径）*1100(高度）

3．材质：                        玻璃钢

4．控制：                        自动多路阀控制系统

5．效率：                        进水压2-3kg/cm2时，过滤量1 M3/H

6. 滤材：                         活性碳20kg

7．配件：                        管路系统

8．数量：                        3套

（二）直饮机（3台）

规格：400加仑（铁柜款）

技术参数：额定电压220V/50HZ,功率40-400W压力桶容量40L

过滤精度：达到0.0001um直饮水标准

（三）PE管道(350米)

管道直径：2分

技术参数：符合GB/T 13663.2-2005，GB/T 17219标准

（四）出水龙头(35个)

技术参数：不锈钢食品级材料，旋钮式开关，水晶底座

（五）不锈钢喷射泵(6台)

规格：460*225*255mm

技术参数：额定电压220V/50HZ，功率0.75KW，最高吸程9米，最大流量5.1M3/H,最高扬程 40米

（六）卧式不锈钢水箱（1个）

容量：3吨

技术参数：使用304#0.5mm厚不锈钢，不锈钢25*25方通作支架，带进水、出水及清洗接口

(七)工程配件

规格：DN25铜质球阀10个，PVCDN25直接、活接、弯头各10个,PVCDN25管道9米，PVCDN50管道100米，PVCDN50球阀2个，PVCDN50弯头、直接、各30个，活接4个，

技术参数：符合国家GB/T 10002.1-2006及GB/T 10002.2-2003标准

- 三、商务要求：

- 1、本项目预算金额为人民币117875元整，超过预算价格为无效投标。

2、投标人的报价必须严格按照所采购产品报价,漏报或高于预算金额视为无效投标。

3、投标报价一律以人民币报价，投标报价被视为供应商的最后报价或成交价，其中包括货品价格、税费、运杂费及合同实施过程中不可预见费用等。

4、成交供应商投标单价为签订合同价格（如总价与单价总计不一致，以单价总计为准）。在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响。

5、交货时间及地点:合同签订之日起25个自然日内安装完毕。分别送至汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道红海湾边防大队，海丰县梅陇镇梅陇边防派出所，陆丰市甲东镇甲东边防派出所。

6、付款方式: 验收合格之日起10个工作日内付清合同款。

7、售后服务措施及承诺

（一）维修保养承诺

1.保修时间：在工程竣工验收合格后，承诺负责免费维修保养为1年（耗材除外）。保修期从工程竣工验收合格之日起计算。

（1）每月的维修检查

a．各设备进行例行检查，以保证系统运行正常；

b．清洁所有主要设备；

c．调试检验所有设备，特别是备用电源系统；

d．替换所有不正常的电气设备（属产品质量问题免费更换）。

（2）每季度的维修检查

a．清理及加固有关的设备配件；

b．清理所有过滤器；

c．清理所有设备外壳及电动机；

d．检查所有系统的配电情况；

e．包括每月的维修检查项目。

2.定期回访，做到有效投诉率为零。

（1）建立定期回访制度

建立《竣工工程记录档案》由产品生产商在保修期后，定期组织工程质量回访，征求单位的意见，收集工程质量信息。回访后填写《工程质量回访记录表》。本工程在保修期内提供驻现场的维修保养小组，并提供24小时的紧急维修服务。

对由于项目施工原因造成的，属产品生产商负责的维修，会同单位商量处理方法后，进行免费维修。如属于设计错误或甲方使用方法不当造成的维修，本着为单位排忧解难的宗旨，根据实际情况采取义务或有偿的方式为单位服务。维修任务完成后，负责维修的人员应将维修结果填写在《工程维修通知单》的相应栏目内，并反馈给工程部备案。保修期后，建立定期的工程回访制度，还可根据单位需要提供工程服务。

（二）质量保证承诺

1、严格按-有关规定及相关技术规范施工，并履行合同责任和义务。

2、报价中所提供产品，完全依照要求，除了特别说明之外的产品，所提供的产品全部为原装产品，并符合中华人民共和国国家相关法例。

3、出水水质、流量及供水温度完全满足用户要求，达到企业标准。

（三）售后服务承诺

本工程免费保修 壹 年，终身维护。质量保证期内非买方的人为原因而出现产品质量问题的，负责包退或1个月内包换，并承担因此而产生的一切费用。

4、为用户的使用人员、操作人员和维护人员进行免费培训，使其掌握操作及基本维修技能。提供完整的操作维护手册。

5、在质保期内，免费提供软件升级；

6、快捷、迅速、专业地对相关故障进行处理，自接到客户通知后1小时响应，2小时内到达现场，一般故障3小时解决，较大故障厂家派专业技术人员8小时内处理。

7、定期进行回访，掌握设备的运行情况，实时建立维护及设备运行相关档案。

第二部分 投标须知

一、说明

1．适用范围

1.1本询价文件适用于本询价文件的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “询价采购单位”是指：汕尾市公安边防支队。

2.2 “政府采购代理机构”是指：汕尾市公共资源交易中心。

2.3 “监管部门”是指：汕尾市财政局政府采购监管科。

2.4  “报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.5  合格的“报价人”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合询价文件规定的资格要求。

3）符合本询价文件采购项目的特殊条件要求

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “询价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指报价人制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：报价人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及询价文件规定的其它服务。

二、报价文件组成

1、报价文件应包括下列部分组成(参照第四部分附件格式):

(1)投标报价表；

(2)投标设备技术性能与偏离情况说明一览表；

(3)本项目相关承诺及证明。。

三、投标文件的递交、修改和撤回：

1、报价文件以信函密封形式递交,封口盖公章。须于2015年11月18日下午4时正前递交（电报、电话、传真的投标概不接受）。

2、报价文件的密封和标记：

（1）投标文件应用信封密封，并在封面注明本次标的招标编号，同时在密封处加盖骑缝章；

（2）投标文件要求：正本一份、副本二份(如果正本与副本内容不一致以正本为准)。

（3）若投标人对询价文件内容有任何建议或疑问，须在投标截止时间之日前以书面形式向招标人提出，逾期视为无异议。招标人将以书面形式予以解答和回复。若招标人对询价文件内容有任何修改，将以书面形式通知所有获得询价文件的投标人，修改内容作为询价文件的组成部分。

（4）投标人递交报价文件后，可撤回报价文件，但必须在投标截止时间前书面提出申请；投标截止后不得修改或撤回报价文件。

四、投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前向招标人提交投标保证金,投标保证金为人民币800元整。

2、投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

保证金缴纳账号：

户名:汕尾市公共资源交易中心。

帐号: 695165281017。

开户银行: 中国银行汕尾分行。

中标服务费缴纳账号：

户名:汕尾市公共资源交易中心。

帐号: 671764614192。

开户银行: 中国银行汕尾分行。

3、未按规定交纳投标保证金的将被视为无效投标。

4、未中标的投标人的投标保证金,招标人将在公布中标结果后5个工作日内予以退还(不计利息)。

5、中标人的投标保证金在签订合同后,凭本次项目合同书到汕尾市公共资源交易中心办理保证金退还手续(不计利息)。

6、下列任何情况发生时,投标保证金将被汕尾市公共资源交易中心没收。

（1）投标人在报价中规定的投标有效期内撤回其投标。

（2）中标人在规定的期限内未能:

a按询价文件要求签订合同。

b接受对报价文件错误的修正。

（3）提供存在虚假内容的报价文件。

五、投标费用

1、在投标过程中,投标人须自行承担所有与投标有关的全部费用。

2、根据汕发改价格函[2015]157号函收费标准, 中标金额100万元以下收取1.5%招标费用（按差额定率累进法计算）。中标供应商应按收费规定在发出中标通知书前向汕尾市公共资源交易中心交纳招标代理费。

六、评标原则及方法

1、评标和定标：

（1）投标人按招标邀请中规定的时间和地点参加开标会。

（2）评标工作的基本原则：遵循国家有关法律、法规；保护采购人的合法利益；客观、公正地对待所有投标人；以询价文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较报价文件以及定标等意见，均不向投标人及与评标无关的人员透露；

2、报价审查：审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商实行现场告知，由询价小组将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

3、询价小组对投标人进行综合评议，对提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照推荐候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

4、招标人不向落标的投标人退还报价文件。

七、中标通知

1、汕尾市公共资源交易中心将根据询价小组的评审结果,向中标（成交）候选人发出成交通知书。

2、汕尾市公共资源交易中心无义务退还报价文件。

八、合同授予

1、成交供应商接到成交通知书与使用单位签订供货合同。

九、其他事项

1、投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求,从而对询价文件作出实质性的响应。如果没有按照询价文件要求提交全部报价文件或者资料,没有对询价文件作出实质性响应,其风险应由投标人自行承担。

2、报价文件从开标之日起,报价有效期为30个工作日。

第三部分 合同（草样）

供方:

需方:

根据2015年 月 日评标结果和本次招标文件（招标编号：SWCG20151002X02）的实质要求,经供需双方协商一致,签订本合同:

一、投标的设备清单(包括:设备名称、设备型号、设备产地及厂家、设备数量、设备单价、合同总价)本合同以人民币进行结算。

二、设备质量要求。供方提供的设备必须是原厂全新(包括零部件)的设备。有关设备必须符合国家检测标准,或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

三、保修要求。供方对所提供的设备须提供相应的维护保修期,保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题,由供方负责。供方承担包修、包换或包退责任,并承担修理、调换或退货的费用。供方不能修理或不能调换,按不能交货处理。

四、交货时间、地点。合同签订之日起  个工作日内,供方负责将设备运送到采购人指定的地点、位置完成安装, 设备运输产生的费用由供方负责。

五、供方应随设备向需方交付厂家配套设备使用说明书及相关的资料。

六、付款方法。成交供应商将货物运送至采购人指定地点安装调试完毕交付验收，验收合格后  个工作日内付清合同款。

七、违约责任

1、需方无正当理由拒收设备,需方向供方偿付合同款的百分之二十违约金。

2、需方逾期付设备款的,需方向供方每日偿付欠款总额千分之五的违约金。

3、供方不能交付设备的,供方向需方支付合同款百分之二十的违约金。

4、供方逾期未交付设备的,供方向需方每日偿付合同款千分之五违约金。

八、因设备的质量问题发生争议,可委托广东省或汕尾市政府指定的技术部门进行质量鉴定,鉴定结论供需双方应当接受。若有质量问题，鉴定费用由供方负责。

九、本合同发生争议产生的诉讼,由合同签订所在地人民法院管辖。

十、本合同一式四份,供需双方各执一份,分别送汕尾市政府采购管理办公室、汕尾市公共资源交易中心各一份,均具同等法律效力。

供方:                                  需方:

地址:                                  地址:

法定代表人:                            法定代表人:

委托代理人:                            委托代理人:

电话:                                  电话:

开户银行:                              开户银行:

帐号:                                  帐号:

签约时间:     年    月    日

签约地址:

第四部分 投标文件格式

附件一：

投标报价表

招标编号：                                              货币单位：元（人民币）

| 序号 | 设备名称、型号、规格 | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  | 小写： |  |  |

投标人名称：                     签字：                      职务：                 日期：

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

年    月    日

附件二：

投标设备技术性能与偏离情况说明一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格、型号 | 性能及技术规范的说明 | 与招标文件要求的偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:此表可根据实际内容情况自行调整。

投标人(公章):

法定代表人(签字):

年    月    日

附件三：

本项目相关承诺及证明文件。

年    月    日