电子化

公开招标书

招标编号：赣和新政采字【2015】019号

# 项目名称：污 水 处 理 设 备

江西和新工程项目管理有限公司

二〇一五年十一月六日

目    录

第一章  招标公告…………………………………………………………………2

第二章  投标人须知……………………………………………………………5

第三章  招标内容及基本要求……………………………………………………16

第四章  评标办法………………………………………………………………18

第五章  附件（投标文件格式）…………………………………………………19

第一章  招标公告

江西和新工程项目管理有限公司受采购人委托，就其采购项目以公开招标（电子化）方式组织采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

一、采购人：青原区值夏镇人民政府

联系人： 彭先生   联系电话： 13907965037

- 招标人：江西和新工程项目管理有限公司

联系人： 胡女士   联系电话： 13177607770

地  址：吉安市吉州区阳明西路44号四楼

三、项目说明

招标项目名称：污水处理设备

招标项目编号：赣和新政采字【2015】019号

招标项目预算： 120 万元（人民币）

项目资金来源：已落实

项目分包情况：不分包

四、合格的投标人必须符合下列条件（或不仅限于以下内容，其它资格条件见招标文件第三章）：

1.投标人须为在中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，企业工商营业执照中须包含本次招标项目相关的经营范围；

3.符合《政府采购法》第二十二条的规定；

4.法律、行政法规规定的其他条件；

5.本次招标不接受联合体投标。

备注：投标人在开标时须携带法人代表授权委托书（如企业法人参加投标，提供法定代表人身份证明）原件、工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证原件现场展示。

五、招标文件的获取

1.自本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前，办理了江西省公共资源网上交易系统CA数字证书的投标人可自行在江西省公共资源交易网吉安分站（http://jaggzy.jiangxi.gov.cn/jazbw/）下载电子版招标文件及补充、澄清、变更文件。暂未办理CA数字证书的投标人也可以在以下网站：（吉安市政府采购网http://218.64.81.5/zfcg/、吉安市公共资源交易网http://www.japrtc.gov.cn/）下载电子版招标文件及补充、澄清、变更文件，但必须在开标前办理江西省公共资源网上交易系统CA数字证书、按要求缴纳投标保证金并上传电子投标文件。招标人在以上网站发出的对招标文件的补充、澄清、变更文件均作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等法律效力。

2.投标费用：

（1）投标人应自行承担所有与参加本次投标有关的费用。不论招投标的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用；

（2）本次招标标书工本费为人民币叁佰元，投标保证金为人民币壹万元；

（3）投标人须将本次招标的投标保证金壹万元（人民币）在2015年12月1日下午5:00之前（汇款帐户必须为投标人公司账户，注明赣和新政采字2015-019号投标保证金）转入以下招标人指定账户：（开标时投标人需提供银行汇款单原件现场展示）

开户名称：吉安市公共资源交易中心

帐  号：1712 9910 1000 0027 83

开户行：吉安农村商业银行股份有限公司金都分理处（简称：吉安农商银行金都分理处）

备注：若采用网银转账，开户行请选择：吉安农村商业银行股份有限公司营业部

行号：402435010015

（4）招标标书工本费开标现场缴纳，除采购人取消采购计划外，出现任何情况本次招标标书工本费不予退回；吉安市公共资源交易中心场地使用费由中标单位支付。

（5）中标人在领取中标通知书时，须按国家收费标准（计价格【2002】1980号文件的规定）向代理机构交纳招标代理费。

六、投标文件的递交

投标人须在北京时间2015年12月2日北京时间15：00前将电子版投标文件上传至江西省公共资源交易网吉安分站（http://jaggzy.jiangxi.gov.cn/jazbw/），其后上传通道将关闭。开标时投标人须提供两份与电子版投标文件相同的纸质投标文件（不分正副本），若电子投标文件与纸质投标文件存在差异，以电子投标文件为准。投标人在开标时须将法定代表人身份证明、授权委托书及被委托人身份证明单独递交并现场展示（若法人参加投标，只需展示法定代表人身份证明）。

- 开标时间、地点

招标人将于北京时间2015年12月2日15：00在吉安市公共资源交易中心第 四 开标厅（城南文体路与吉州大道交叉路市民服务中心十一楼）举行开标仪式，投标人须安排人员携带CA数字证书准时出席，招标人不接收任何因投标人原因迟交的投标文件。

江西和新工程项目管理有限公司

二〇一五年十一月十一日

第二章  投标人须知

一、总 则

1.适用范围

本次公开招标招标文件（简称招标文件）仅适用于招标文件第一章《招标公告》中所叙述的采购项目。

2.定义

（1）采购人：青原区值夏镇人民政府

（2）招标人：江西和新工程项目管理有限公司

（3）投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人单位。

（4）评标委员会系指由招标人依法负责组织，由有关专家组成以确定中标人的临时组织。

（5）中标人系指由评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与招标人签订合同资格的投标人。

（6）上一年度（近一年来）系指从上一年1月1日至本项目招标公告发布之日，以此类推。

（7）书面形式包括书面文字、电传、传真、电报、政府采购指定的信息发布网站公告等。

（8）根据招投标管理部门的授权，本次招标活动指定的信息发布网站为：

①江西省公共资源交易网吉安分站，网址http://jaggzy.jiangxi.gov.cn/jazbw/；

②吉安市公共资源交易网，网址http://www.japrtc.gov.cn/；

③吉安市政府采购网，网址http://218.64.81.5/zfcg/。

3.使用文字种类、计量单位、时间单位及货币种类

（1）招标文件、投标文件、招标人与投标人之间有关招标投标所有书面形式的来往函件、记录等均应使用简体中文。

（2）投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天。

（4）招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。

4.投标费用

投标人应自行承担所有与参加本次投标有关的费用。不论招投标的结果如何，招标人、采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.合格的投标人

（1）投标人必须满足招标文件第一章《招标公告》中的相关要求。

（2）投标人必须遵守国家有关的法律、法规和政策。

（3）招标文件规定的其它要求。

6.投标有效期

（1）本项目投标文件的有效期为：不少于自投标截止时间起60个日历日。在此期间，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效；投标人的投标文件将受招标文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。

（2）原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人须以书面形式答复是否接受此要求。

（3）投标人可以拒绝延长投标有效期并撤回投标文件而不被没收投标保证金。接受延长投标有效期的投标人不允许修改投标文件，但需要相应延长投标保证金有效期。

7.投标保证金

（1）本招标项目投标保证金数额及缴纳方式见招标公告。

（2）中标人的投标保证金于合同签订之日起5个工作日内退还。

（3）投标人有下列情形之一的，中标无效，没收投标保证金，处以本项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，并予以公告；有违法所得的，没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

①投标人在投标截止时间之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件的；

②提供虚假材料谋取中标的；

③采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

④与招标人、采购人、其他投标人恶意串通的；

⑤向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

⑥在招标过程中与招标人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

⑦拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（4）中标人有下列情形之一的，招标招标人不予退还其交纳的投标保证金或履约保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，三年内禁止参加吉安市政府采购活动，并予以通报：

①中标后无正当理由不与招标人在规定时间内签订合同的，或无正当理由（或因主观因素）放弃中标的；

②将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

③拒绝履行合同义务的。

二、招标文件

8.招标文件的组成

（1）投标人应对照招标文件目录，仔细检查招标文件及相关资料是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  招标内容及基本要求

第四章  评分办法

第五章  附件（投标文件格式）

（2）除以上内容外，招标人在投标截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清、修改或补充等内容，均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

（3）投标人获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人承担；根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

9.招标文件的澄清和质疑

（1）任何要求招标人对本招标文件进行澄清、或对招标文件进行质疑的投标人，均应将澄清申请或质疑函在本招标文件在指定网站发布后七个工作日内以书面形式（原件加盖投标人公章）送达招标人。

（2）澄清申请或质疑函在送达招标人时，双方须签字确认送达时间，邮寄方式递交的澄清申请和质疑函，以招标人实际签收时间为准。

（3）澄清申请或质疑函中必须包含投标人详细的回复方式，包括公司名称、联系人、联系电话、电子邮件地址及公司邮寄地址等。

（4）对于未按规定时间送达或回未注明回复方式的澄清申请和质疑函，招标人可不予回复；对符合以上规定的书面质疑，招标人将在七个工作日内以书面形式予以答复（原件邮寄发出）；招标人对符合以上规定的书面澄清要求，将在七个工作日内在指定的信息发布网站上进行统一答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

10.招标文件的修改

在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的质疑或澄清问题时对招标文件进行修改。

（1）招标文件的修改将在指定的信息发布网站上进行发布。

（2）为使投标人编写投标文件有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究和响应，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更在指定的信息发布网站上进行发布。

（3）投标人有义务自行浏览本次招标指定的信息发布网站（网站信息见本招标文件第二章第2条），若因遗漏信息造成投标失误或失败，后果由投标人自行承担。

11.解释权

（1）本次招标的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。

（2）招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

（3）若投标人没有按招标文件的规定对招标文件提出书面异议，则视为投标人同意及接受招标文件之全部内容及条款。

- 三、投标文件的编制

12.投标文件的定义

（1）本招标文件中所述的“投标文件”均指按照江西省公共资源网上交易系统要求制作并上传的电子版投标文件。

（2）本招标文件中所有要求投标人在投标文件中加盖的公章，除特别注明须提供原件加盖公章之外，均系指江西省公共资源网上交易系统软件中规定使用的电子签章。

13.投标文件的组成

（1）投标人编制的投标文件必须符合有关法律、法规的要求。

（2）投标文件由商务标书和技术标书两部分组成，商务标书和技术标书应包含但不限于以下内容。

商务标书：

①投标函（格式参考附件1）

②开标一览表（格式参考附件2）

③投标人基本情况表（格式参考附件3）

④商务条款偏离表（格式参考附件4-1）

⑤资格资质证明材料

1）法定代表人身份证明（法定代表人参加投标时提供，格式参考附件6）或法定代表人授权委托书、授权代表身份证（授权代表参加投标时提供，格式参考附件7）

2）投标人的营业执照、税务登记证、组织机构代码证

3）投标人的采购项目业绩合同（若招标文件要求提供，格式参考附件5）

4）评分细则中评分项要求提供的其他资格证明材料

5）投标人认为需要提交的其它资格资质证明材料

⑥投标人认为需要提交的其它文件和资料

技术标书：

①投标货物技术说明

②技术条款偏离表（格式参考附件4-2）

③服务与承诺（投标人自行编写）

④评分细则中评分项要求提供的其他技术材料

⑤投标人认为其它应介绍或提交的技术资料和文件

14.投标报价说明

（1）投标人应根据招标人提供的招标文件，按照投标人实际情况进行投标报价的编制，报价应包括招标范围内的全部内容。含设备的生产（采购）、包装、保险、运输、安装、调试、验收、培训、售后服务及技术支持、税金等所有费用。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的全部风险。凡投标人在报价中未列明但又为以上被列明的项目费用，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同签订及执行中将不予考虑。

（2）本次招标过程中，各投标人只有一次报价的机会；但最低报价不是中标的唯一因素，投标人投标文件应实质性响应招标文件的要求。

15.投标文件的编制要求

（1）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按要求编制投标文件。未按要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件的要求做出实质性响应，评标委员会有权据此对其做无效投标处理。

（2）投标文件所提供的全部数据必须真实可靠。若投标文件填报的内容数据不详，或提供了虚假数据，评标委员会有权据此对其做无效投标处理，并保留按照相关法律法规对其进行处理的权力。

（3）投标文件须包括本须知第13条中规定的内容，投标人提交的投标文件可参考使用招标文件第五章《附件（投标文件格式）》所提供的投标文件格式，亦可以类似格式扩展或另行编写，并自编目录及页码。

（4）投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称完全一致的签章，否则评标委员会有权据此对其做无效投标处理。

（5）投标未提供参考格式的，投标人自行设计并编写相关内容。

（6）投标人应对本项目的商务条款响应情况进行说明，若有偏差须在投标文件商务标书《商务条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《商务条款偏离表》，即视为投标人声明其完全响应招标文件的商务条款；但评标委员会有权根据商务标书中的实际情况作出其部分或全部响应无效的决定。

（7）投标人应对其所报方案的技术指标响应情况进行说明，若有偏差须在投标文件技术标书《技术条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《技术条款偏离表》，即视为投标人声明其所报方案的技术指标完全符合招标文件技术规范的要求；但评标委员会有权根据技术标书中的实际情况作出其部分或全部响应无效的决定。

- 四、投标文件的递交

16.投标文件的递交

（1）投标人须在招标公告及招标文件规定的投标截止时间前，按江西省公共资源网上交易系统要求将电子版投标文件上传至江西省公共资源交易网吉安分站（http://jaggzy.jiangxi.gov.cn/jazbw/）。

（2）投标人在开标时必须携带CA数字证书（U盘加密锁），若投标人有多个CA数字证书，须携带制作并加密投标文件的证书，否则可能造成无法解密投标文件。

（3）投标人在开标时须提供两份与电子投标文件相同的纸质文件（密封并加盖公章，不分正副本）。

（4）若投标人上传的电子投标文件与递交的纸质投标文件内容不一致，以电子投标文件为主。

# 17. 报名及投标文件上传截止时间

（1）投标人须在开标前一日北京时间晚上24:00（开标当日北京时间凌晨0:00）前在江西省公共资源交易网—吉安分站完成网上报名。开标当日网上交易系统不接受报名，但已报名的投标人可在开标截止时间前上传或修改投标文件。

（2）投标人完成网上报名后，须在北京时间2015年12月2日15：00前将电子版投标文件上传至江西省公共资源交易网—吉安分站（http://jaggzy.jiangxi.gov.cn/jazbw/），投标截止后江西省公共资源网上交易系统将自动关闭投标文件上传通道。

（3）若因招标文件的补充或变更推迟投标截止日期，上传投标文件的时间随之推迟。

18.迟交的投标文件

在其规定的投标截止时间后，招标人拒绝接收任何因投标人原因迟交的投标文件。

# 19. 投标文件的修改和撤消

（1）在上传提交投标文件后至投标截止时间前，投标人可自行通江西省公共资源网上交易系统过对其投标文件进行修改或撤消。

（2）在投标截止时间过后，投标人无法修改或撤销投标文件。

（3）在投标截止时间至招标人在招标文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（4）若投标人报名且上传投标文件后因故不能参加投标，须在开标截止日两个工作日前书面（可加盖公章后传真，传真号：0796-8317853）通知招标人。否则若该项目废标，采购管理部门拒绝该投标人参加该项目以后组织的任何形式的采购活动。

- 五、开标、评标与定标

20.开标一般规定

（1）招标人将在招标文件第一章《招标公告》中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名以证明其出席。

（2）开标时，招标人工作人员将当众解密每份投标文件，并对《开标一览表》中的主要内容，以及招标人认为合适的其他内容进行公示。

（3）若因投标人原因（如未按要求携带或提供CA数字证书、遗失证书密码等）造成投标文件无法解密，后果由投标人自行承担。

21、电子化政府采购活动意外情况处理

（1）网络系统及其它设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；

（2）电子化政府采购系统软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；

（3）电子化政府采购系统发生安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）其他无法保证政府采购正常进行的。

出现上述情况，故障可当日排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，项目延期或重新组织采购活动。

22.投标文件的有效性

（1）开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

①逾期上传或者未按要求上传投标文件的。

②投标报价超出招标文件公布的采购预算的。

③法律、法规及招标文件规定的其它情况。

（2）招标人将有效投标文件送评标委员会评审、比较。

23.投标文件的初审

（1）首先对投标人进行资格性检查，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

①投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的。

②法定代表人证明书或法定代表人授权委托书中未加盖投标人公章；法定代表人授权委托书中法定代表人未签字/印章（或签字/印章人无法定代表人有效授权书的）。

③投标人的投标文件或资格资质证明文件未提供或不符合招标文件要求的。

④投标文件符合招标文件中规定无效投标的其它条款。

⑤法律、法规规定的其它情况。

- 在详细评标之前，评标委员会将依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的合同内容、服务质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 非实质性响应的投标不进入详细评审。

24.投标文件的澄清

（1）为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标文件中含义不明确的内容，投标人有义务进行答疑和澄清，须按照招标人通知的时间、地点派授权代表、技术和商务人员进行答疑和澄清，但澄清或说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

（2）投标人对澄清的答复以书面材料为准，并须由投标人授权代表签字或签章，投标人澄清和答复的内容构成投标文件的组成部分。

25.投标文件的评价和比较

（1）评标委员会采用综合评分法确定中标候选人或预中标人，评标方法、标准细则详见本招标文件第四章《评标办法》。

（2）招标人不承诺将合同授予投标报价最低的投标人。

（3）招标人不向投标人公开评标细节，不解释落标原因。

- 六、合同的授予

26.结果公示

（1）招标人将在评标结束后，将预中标结果在指定的信息发布网站上进行公示，公示期为七个工作日。

（2）预中标公示内容包括项目名称及编号、招标结果、预中标人名称、预中标价格等，但可能不包含各投标人的得分排序及详细得分情况。

（3）若投标人对招标结果存在质疑，可在公示期内以书面形式（原件加盖投标人公章）向招标人提出，招标人将在规定的时限内对质疑进行书面答复。

（4）若投标人对招标人的质疑答复仍有异议，可在质疑答复发出日起七个工作日内以书面形式（原件加盖投标人公章）向吉安市政府采购行业主管部门（吉安市政府采购管理办公室）书面投诉。投诉咨询电话：0796-8219991。

（5）预中标结果公示后，不接受以非投标人身份提出的质疑或投诉。

27.招标人拒绝预中标的权利

招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告、复评报告拒绝不合格的预中标，并将情况在指定信息发布网站上公示。

28.中标通知书

（1）评标结束后公示期满无异议，招标人将以书面形式向预中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即产生法律效力。

（2）《中标通知书》将作为签订合同的依据，且是合同的一个组成部分。

（3）《招标结果公示》在网上公示后，视作招标人已向预中标人履行告知义务。若预中标人在公示期满后（公示期为七个工作日）未在七日内领取中标通知书，采购管理部门有权按“无正当理由放弃中标”对预中标人进行处理。

（4）《中标通知书》领取地点：吉安市吉州区阳明西路44号四楼江西和新公司。

29.签订合同

（1）中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及书面澄清文件等，均为签订合同的依据。

（2）在领取《中标通知书》后，中标人若因自身原因未按照《中标通知书》规定的时间与采购人签订采购合同，采购管理部门有权按“无正当理由放弃中标”对中标人进行处理。

30.交货要求

本批设备中标人须在采购合同签订后三十日内供货并安装调试完毕。

交货地点：采购人指定地点（吉安市青原区内）。

31.货物验收

本批设备由采购人组织验收，验收依据为招标文件（含补充、澄清、变更文件）、采购合同及投标人投标文件（含书面澄清）。

32.付款方式

产品安装调试完毕并经采购人验收合格后，在十个工作日内支付合同款的90%，质保期满后无质量问题，于十个工作日内付清10%余额。

33、售后服务

本项目免费质保期两年。

第三章  招标内容及基本要求

一、招标货物名称及数量

| 采购货物名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 污水处理设备 | 1 |

二、设备技术参数及其它说明

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | B = 790mm，e = 15mm | 1台 | SS304 |
| 2 | 细格栅 | B = 790mm，e = 15mm | 1台 | SS304 |
| 3 | 调节池曝气系统 | XC-JX-4.5*10.9 | 1套 | 材质UPVC |
| 4 | 污水提升泵 | 65WQ25-15-2.2 | 2台 | 含支架等 |
| 5 | 电磁流量计 | 25m³/h | 1套 |  |
| 6 | 风机 | HZ-1001S | 2台 | 含支架、消音罩等 |
| 7 | 膜生物一体化净化设备 |  | 1项 |  |
| 7.1 | 兼氧池本体 | L*B*H=10*2.8*2.8m | 1台 | Q235 |
| 7.2 | 兼氧池填料 | ￠150mm | 40m³ | 弹性填料 |
| 7.3 | 填料支架 | 钢筋 | 50平方米 |  |
| 7.4 | 曝气装置 | 配套 | 1组 | UPVC |
| 7.5 | MBR池 | L*B*H=10*2.8*2.8m | 1台 | Q235 |
| 7.6 | MBR膜 | 生活污水用 | 1600平方 |  |
| 7.7 | MBR膜支架 | 配套 | 1项 |  |
| 7.8 | 曝气系统 | 配套 | 1项 |  |
| 7.9 | 清洗装置 | V=2m³ | 2套 | 含保安过滤器等 |
| 7.10 | MBR出水泵 | ZW65-25-30 | 2台 | 含支架等 |
| 7.11 | 起吊装置 | 配套膜支架 | 1套 |  |
| 8 | 气提装置 | XC-QT | 1套 | UPVC |
| 9 | 混合液气提回流系统 | XC-QT | 1套 | Q235 |
| 10 | 氯精消毒装置 | V=2m³ | 1套 |  |
| 11 | 液位浮球 |  | 2套 |  |
| 12 | 自动控制柜 | HK系 | 1台 |  |
| 13 | 电线电缆 | 铜芯 | 系列 | 配穿线管等 |
| 14 | 管道阀门 | UPVC | 系列 | 配胶水等 |

**注：为保证污水处理系统的整体运行效果，可对设备清单内设备进行调整并说明。

第四章  评标办法

本项目采取综合评标法评标，评分标准如下：

| 序号 | 评标因素 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格总分 | 40分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40分 |
| 2 | 技术总分 | 45分 |  |
| 2.1 | 技术参数响应 | 20分 | 全部满足招标文件设备技术参数的得20 分；每项负偏离的扣2分，扣完为止； 评分依据：以投标文件响应为准。 |
| 2.2 | 技术方案 | 25分 | 1. 施工组织方案合理（5分）：优得5分，良得3分，一般得1分，差得0分； 2. 细化设计方案设计合理，全面（5分）：优得5分，良得3分，一般得1分，差得0分； 3. 设备技术要求符合标书要求（5分）：优得5分，良得3分，一般得1分，差得0分； 4. 安全生产及文明施工措施（5分）：优得5分，良得3分，一般得1分，差得0分；注：需提供安全生产许可证，否则不得分； 5. 有合理施工进度计划及保证措施（5分）：优得5分，良得3分，一般得1分，差得0分。 评分依据：以投标人所提供的施工组织设计方案和安全生产许可证原件为准。 |
| 3 | 商务总分 | 15分 |  |
| 3.1 | 企业资质 | 10分 | 1、具备环保专业承包二级及以上资质得2分； 2、具备机电设备安装专业承包三级及以上资质得3分； 3、投标人具有二级及以上机电注册建造师证书得3分；同时具有安全考核证书者再得2分。 评分依据：以投标人提供的资质证书原件为准。 |
| 3.2 | 管理体系认证 | 3分 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得3分。 评分依据：以证书原件为准。 |
| 3.3 | 售后服务 | 2分 | 质保期为两年，在满足质保期的前提下每延长整个系统质保期1年加1分，此项最高得2分。 评分依据：以投标文件中的售后承诺书为准。 |

第五章  附件（投标文件格式）

附件1

投标函

江西和新工程项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加                  项目（项目编号：              ）的招标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方完全理解和接受招标文件的一切规定和要求，按规定提交投标文件、两份与电子版投标文件相同的纸质投标文件。

2.如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

3.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有依法选择中标人的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5.我方同意按招标文件要求交纳投标保证金，遵守贵机构对本次招标项目所做的有关规定。

6.我方投标文件的有效期为投标截止时间起    个工作日。

7.我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

8.我方与本此投标有关的一切正式通讯及往来方式如下：

联 系 人：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

投标人全称：（加盖公章）

投标人法定代表人或其授权代表：（签字或印章）

日  期：      年   月   日

附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 投标货物名称 |  |
| 投标报价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 交 货 期 |  |
| 质 保 期 |  |
| 其 他 |  |

投标人全称：（加盖公章）

投标人法定代表人或其授权代表：（签字或印章）

日  期：      年   月   日

附件3

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  | 主营业务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 现有职工人数 |  |
| 行政管理人数 |  |  | 技术人员人数 |  |
| 营业执照 | 1.执照编号 2.营业范围 |  |  |  |
| 单位主要资质 | 1.资质等级 2.发证部门 |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  | 单位联络方式 | （电话、传真、邮址） |
| 单位成立时间 |  |  |  |  |
| 固定资产净值 （万元） |  |  | 年平均产值 （万元） |  |
| 行政负责人 | 董事长姓名 |  |  |  |
|  | 总经理姓名 |  |  |  |
|  | 技术总监姓名 |  |  |  |
|  | 财务总监姓名 |  |  |  |
| 开户银行 | 银行账号、开户行名称 |  |  |  |

注：投标人所填写的内容必须真实可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

附件4-1

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … | … |  | … |  |

注：投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

附件4-2

技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … | … |  | … |  |

注：投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

附件5

项目业绩一览表（若招标文件要求提供）

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 项目联系人、联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 若招标文件或评标办法中要求提供合同业绩，投标人填写本表；

- 投标人填写本表的同时，应将项目业绩的合同复印件附于本表之后；

- 投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

附件6

法定代表人身份证明书

姓名：

性别：

年龄：

身份证号：

职务：

上述人员系      <投标人名称>      的法定代表人，参加吉安市公共资源交易中心组织的              项目（项目编号：             ）的招标活动；签署上述招标活动过程中的一切文件和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（此处打印或附贴法定代表人身份证复印件）

投标人名称（并加盖公章）：

日 期：      年   月   日

特别说明：

1.法定代表人参加本项目投标的，仅须出具此证明书，无须提供附件7《法定代表人委托授权书》。

2.法定代表人证明书须加盖投标人公章，否则评标委员会有权拒绝其投标。

附件7

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：

（姓名）  系  （投标人名称）  法定代表人，现授权委托（姓名、职务或职称）为我单位本次项目的授权代表（身份证号：                  ）。授权代表在参加江西和新工程项目管理有限公司组织的           项目（项目编号：          ）招标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权转让委托权。特此委托。

（此处打印或附贴授权代表人身份证复印件）

授权代表姓名：            性 别：           年 龄：

单  位：                  部 门：           职 务：

投标人全称：（加盖公章）

投标人法定代表人：（签字或印章）

日 期：      年   月   日

特别说明：

1.授权委托人参加本项目投标的，仅须出具此授权委托书。

2.法定代表人必须签字或印章，并加盖投标人公章，否则评标委员会有权拒绝其投标。

赣和新政采字[2015]019号招标公告及招标文件的审批意见

| 招 标 单 位 | 招标单位意见： （章） 负责人： 2015年 月 日 | 政 府 采 购 办 | 政府采购办意见： （章） 负责人： 2015年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |