- 政府采购

- 招 标 文 件

- 采购计划编号：15A3417

- 招标项目名称：重庆市供水管理处水质监测系统设备采购

- 采购人：重庆市供水管理处

- 采购代理机构：重庆西恒工程咨询有限公司

二〇一五年十一月

目   录

第一篇	投标邀请书	- 4 -

一、招标项目内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、投标人资格要求	- 4 -

四、投标、开标有关说明	- 4 -

五、投标保证金	- 5 -

六、投标有关规定	- 6 -

七、联系方式	- 6 -

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求	- 8 -

第三篇  项目商务要求	- 40 -

一、交货时间、交货地点及验收方式	- 40 -

二、报价要求	- 41 -

三、质量保证及售后服务	- 41 -

四、付款方式	- 41 -

五、知识产权	- 41 -

六、培训	- 42 -

七、其他	- 42 -

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	- 43 -

一、评标方法	- 43 -

二、评标标准	- 44 -

三、无效投标条款	- 46 -

四、废标条款	- 46 -

第五篇  投标人须知	- 48 -

一、投标人	- 48 -

二、招标文件	- 48 -

三、投标文件	- 48 -

四、开标	- 50 -

五、评标	- 50 -

六、定标	- 50 -

七、中标通知书	- 51 -

八、关于质疑和投诉	- 51 -

九、招标代理服务费	- 52 -

十、交易服务费	- 53 -

十一、签订合同	- 53 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 54 -

一、合同主要条款	- 54 -

二、政府采购购销合同（格式）	- 57 -

第七篇  投标文件格式	- 59 -

一、经济文件	- 60 -

二、资格文件	- 62 -

三、商务文件	- 67 -

四、技术文件	- 72 -

五、其他	- 74 -

# 投标邀请书

重庆西恒工程咨询有限公司按照重庆市财政局政府采购处下达的采购计划，对重庆市供水管理处水质监测系统设备采购项目进行公开招标，欢迎有资格的供应商参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 项目名称 | - 采购预算 - （万元） | - 保证金金额 - （万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 重庆市供水管理处水质监测系统设备采购 | - 440 | - 8.8 |  |

## 二、资金来源

财政预算资金加自筹资金。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

1、投标人须为投标产品制造商或代理商。以化验检测设备代理商为总投标人的需为一级区域总代理，以车辆改造为总投标人的需为中国境内的汽车生产制造厂商或其授权的中国境内专业销售公司。

2、为保证车辆质量，投标人需提供车辆生产和车辆改装企业应具备车辆生产和车辆改装资质。

3、投标人需提供汽车生产厂商及车辆改装厂家通过环境管理体系IS014001认证；

4、投标人需提供汽车生产厂商及车辆改装厂家通过TS16969质量体系认证。

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日（2015年11 月12 日）起至投标截止时间之前，在《重庆市政府采购网》网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容，招标文件购买费在各供应商递交投标文件时一并缴纳。

（二）招标文件购买费为：300元/份（售后不退），供应商在递交投标文件时向（采购代理机构）缴纳；如递交投标文件后未缴纳招标文件购买费，不具备有效的投标资格。

（三）供应商须满足以下三种要件，其投标才被接受：

1、按时递交了投标文件；

2、按时报名签到；

3、缴纳了招标文件购买费。

（四）投标地点：重庆市政府采购交易中心开标厅（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋，见当日一楼大厅指示牌）

（五）投标截止时间：2015年12月4日北京时间14:00

（六）开标时间：2015年12月4日北京时间14:00

（七）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

缴纳投标保证金方式:

投标保证金（小写：88000元，大写：捌万捌仟元整）转账或电汇方式缴纳，并于2015年12月3 日下午17:00前到账，且务必在进账凭证上明确“15A3417”的财政计划编号。

户  名：重庆市政府采购交易中心

开户行：工商银行重庆五江支行

账  号： 9558853100001575285

提示：

（1）投标人必须付款凭证备注栏中注明 “15A3417”的采购计划编号；

（2）各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（3）未在重庆市政府采购交易中心（或重庆市机电设备招投标交易中心，以下简称交易中心）办理过银行基本账户登记的投标人，需提前持“银行基本账户开户许可证、投标单位银行基本账户登记表”至交易中心办理企业基本账户登记手续。因故未提前到交易中心办理银行基本账户登记的投标人，开标时必须携带“银行基本账户开户许可证”原件备验。“投标单位银行基本账户登记表”在《重庆市政府采购交易中心》（http://  www.cqzb.com）下载；其他相关问题请登录《重庆市政府采购交易中心》（http://  www.cqzb.com）查询。

（4）由于第一次缴纳保证金而未能及时在交易中心登记基本账户的投标人，可持本投标人基本账户开户许可证原件到开标现场备查。

（5）各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

2、投标保证金的退还方式

未中标投标人递交的的保证金，在中标通知书发放后，由（采购机构）向重庆市政府采购交易中心出具退款书面通知；重庆市政府采购交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，由（采购机构）向重庆市政府采购交易中心出具退款书面通知；重庆市政府采购交易中心扣除交易服务费后在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市政府采购交易中心咨询电话：（023）67769201

## 六、投标有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一服务招标中同时投标。

2、单个分包为单一货物的，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该分包的投标，否则投标无效。

3、同一分包的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

4、本招标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载，并按补遗文件要求将补遗文件调整为投标内容。无论投标人是否下载，采购机构视同投标人已收到本招标项目补遗文件。

5、超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标,或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标，恕不接受。

6、投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均由投标人自行承担。

8、本项目不接受联合体投标。

## 七、联系方式

（一）采购代理机构：重庆西恒工程咨询有限公司

联系人：陈小玲

邮  编：400023

电  话：（023）67767200

传  真：（023）67767197

地  址：北部新区黄山大道中段70号两江星界2栋9楼

（二）采购人： 重庆市供水管理处

联系人：  聂 洪

电  话：13677687473

传  真：（023）63061623

地  址：重庆市渝北区金开大道23号

# 第二篇  项目技术规格、数量及质量要求

一、建设目标

针对供水安全事故、居民水质投诉、恐怖袭击行为等水质事件的突然性及地点不确定性的特点，采购组装一套水质应急移动监测系统。整个系统由多台水质监测设备和1辆改装水质专用监测车组成，可以在水质事故现场对水中30多个水质指标（在不增加设备的基础上，另购一些药剂，可以增加到80项）进行快速的定性、定量检测，反应速度快、稳定性好、移动灵活。

二、建设程序

（一）方案申报。系统建设方案报市市政委审查。

（二）政府采购。进入市财政政府采购审批流程并进行政府采购。

（三）系统调试。系统试运行和模拟演练，确定监测系统性能稳定性、监测数据完整性和可靠性，按照预期效果对系统参数进行适应性调整。确定运营成本。在签订采购合同之日起预计5个月内完成。

（四）系统验收。组织专家组对系统进行验收。

三、技术要求

系统招标采购技术要求见附件B。

附件A

采购项目表

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （套） |  |
| 1 | 水质监测车（包括配备给排水、供电、供气系统、超纯水制备装置及通讯设备） | 1 | 为现场的仪器操作提供全面的实验室平台（供电、供水、空调、通风、照明、通讯系统等） |
| 2 | 便携式分光光度计 | 1 | 水中多种常见污染物的快速现场检测 |
| 3 | 便携式重金属分析仪 | 1 | 重金属测量 |
| 4 | 便携式浊度计 | 1 | 水质常规指标浊度的现场检测 |
| 5 | 便携式余氯分析仪 | 2 | 水质消毒剂指标余氯的现场检测 |
| 6 | 便携式二氧化氯分析仪 | 1 | 水质消毒剂指标二氧化氯的现场检测 |
| 7 | 手持式快速水中油分析仪 | 1 | 快速测定水源、饮用水油类情况 |
| 8 | 便携式多参数水质监测仪 | 1 | 快速测定水温、pH值、电导率、溶解氧DO、浊度、叶绿素、氨氮 |
| 9 | 便携式综合毒性测量仪 | 1 | 毒性物质快速定性检测 |
| 10 | 数字式消解器 | 1 | 可进行COD、TOC、总氮、总磷等水样的消解 |
| 11 | 便携式全自动水体藻类分析计数仪 | 1 | 水体藻类爆发监测仪器，可分类精确计数，并知晓藻类的生长发展状况 |
| 12 | 超净工作台 | 1 | 不锈钢结构，不锈钢孔板桌面，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。 |
| 13 | 培养箱 | 1 | 水体分析和BOD 测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。 |
| 14 | 便携pH计 | 1 | 用于现场pH值的检测 |
| 15 | 微生物快速测试仪 | 1 | 用于野外、现场或实验室中进行总菌群、粪生菌群、大肠杆菌、异养细菌、酵母和霉菌等水中的微生物测试。 |
| 16 | 实验室纯水系统 | 1 | 提供高纯标准溶液配制用水；精密仪器分析、高精密光学镜片冲洗、分析试剂及药品配制、微量元素分析用水，分子生物实验用水。 |
| 17 | 车载气质联用仪 | 1 | 可测水中有机污染物（主要指26种挥发有机污染物，应配备齐全包括气瓶等） |
| 合计 |  | 17 |  |

附件B

招标采购技术要求

B1 水质监测车技术要求

1.具有良好的越野性能和较高的行驶速度，改装应包括车载供电系统、车载试验台、支撑系统、空调系统、导航系统、供水系统等。

2.该车总体按照驾驶区、实验测试区分为两部分，以隔墙分隔开。乘员座椅安装安全带，设备设安全固定装置保证区人员及设备安全，总体设计将安全作为第一设计重点。

3.设计依据GE/T7285-2004《机动车运行安全技术条件》；GJB1210-91《接地、搭接和屏蔽的实施》；GB 1589-89《汽车外廓尺寸界限》； GB8410-1994《汽车内饰材料燃烧特性》；QCT22-1992《取样检测车技术规范》。

4.具体参数及改装要求：

4.1尺寸及重量参数：7.5（m）≥车厂≥7（m）；车宽（m）≥2；车高（m）≥2.6；总重（kg）≥5000；轴距（mm）≥3950；最高车速（km/h）≥100；燃料种类：柴油或汽油；功率（kw）≥170，排放标准≥国Ⅳ；车体后开门方式：后双开门；变速箱：手动或自动挡变速器；

4.2驾驶舱安装倒车雷达系统设备、GPS导航系统以便于司机观察车体后部情况，安装4个成员座椅

4.3驾驶舱后为实验舱，通过隔断墙将驾驶舱及后部实验舱隔开，隔断墙上安装平开门，门上有观察窗。实验舱为标准的实验室环境，安装实验室紫外线消毒系统。实验舱设置有实验水路系统，不间断稳压电源系统、理化实验台、设备柜、实验旋转座椅、车载冰箱、独立控制驻车空调系统、换气系统、废物收集处理系统及防水安全电源插座、防滑防腐防静电石英地板、照明灯等实验室辅助功能系统哦功能

4.4实验舱最低采用ABS板内饰

4.5实验室水路系统：由不锈钢25L净水箱、30L污水箱、12V直流车用水泵和实验室水槽水龙头、紧急洗眼器、电动排水阀等部件组成，为舱内提供实验用水保证和紧急情况伤害处理用水保证。实验用纯水设备（参数见设备表），可在车载情况下使用。污水排放采用电动阀门放水，按下放水开关即可将污水排出车外的指定地点，防止污水污染环境。配备低压12伏直流车辆专用水泵， 具有断水停机功能和通水恢复运行功能，保证水泵和水路系统的安全可靠，保证操作人员的人身安全。配备10米专用市政加水管轴组合，安装紧急洗眼器、试管滴水架

4.6车载理化实验工作台：面板采用防水（可清洗）、防滑、耐腐蚀、防紫外线照射实验室专用实芯理化板。由型钢喷塑处理骨架、设备柜和耐强酸强碱实心理化版构成，保证实验室耐腐蚀环境要求，保证车载环境的防震性和实验台的刚度和牢固性。实验工作台面配有专用设备固定导轨和锁止限位装置，安装一个垃圾桶

4.7专用仪器柜：仪器柜配专用锁具；仪器柜由型材和钢板制成，其尺寸按照仪器的实际规格定做。仪器在柜内存放并进行减震保护，预留便携式仪器的存放空间，带减震垫，仪器柜采用表面喷塑处理

4.8实验室地板：地板加强，铺高级耐磨、防腐、防滑、防静电地面

4.9实验舱独立控制空调系统：实验测试仓安装独立控制空调系统2台，该空调机可外接部220V市电，作为驻车空调使用。空调技术参数：制冷量≥3000W，制热量≥1500W

4.10照明系统：实验舱内照明安装6盏日光灯，适合车辆震动环境具有防爆防损伤保护

4.11车载专用冰箱：具有多种能源模式，容积50L，功率制冷：120W

4.12电源供配电系统：实验舱电源供配电系统由外接市电端口、稳压电源、UPS电源、备用蓄电池、防水电源插座、电路集中控制面板、电源避雷系统等功能系统组成，为实验室活动提供安全可靠稳定的交流电源。具备可进行DC12v增容，控制、切换逆变的多路控制系统，具备电压、电流指示、自动切换、安全保护、直流交流集中控制、外电输入指示控制系统的功能，保持电源的不间断使用。随车配备30米线轴

4.13供配电系统功能：安装两台不小于3000VA发电机，有独立的发电机舱和减震、降噪措施。配置导轨方便发电机取出，车辆行驶时有自锁装置保证发电机不移动。安装两台不小于3000VA电源稳压器。安装一套UPS电源系统，确保车内设备在无市电和发电的情况下正常使用1小时，8只免维护蓄电池在控制台面板上装有数字电压电流表，可检测各路输入的参数值。每个设备有独立的空气开关保护，并在供电回路装有漏电保护、过电保护等措施；整车设备采用了集中控制面板，可控制所有电气设备，简单明确的中文见面，操作简单。在车内、外相应的地方安装有多套防水型用电插座，大功率的用电插座直接由发电机或外电供电，均有空气开关保护。通过配电箱对市电或者发电机输入电源进行分路控制，通过相应的空气开关控制。整车供电系统交直流分开供电，共分两套系统，12V、220V各一套，均通过电源总控箱进行控制，安装4个220V电源插座。随车配备一个液压升降发电机推车，便于移动发电机

4.14控制面板和监视系统：配电箱安装车内及车外电源集中控制面板，并安装有发电机及市电电压、电流供电指示，可观测各路供电情况。配电箱各路供电均配有漏电保护器、转换开关、空气控制开关，并安装明显中文标识

4.15  4G无线上网卡，含一年使用费用，每月上网流量不小于20G。

4.16 笔记本电脑：12英寸1366x768，Intel酷睿i33120M；CPU主频：2.5GHz  内存容量： 4GBDDR31600MHz 硬盘容量： 320GB7200转

4.17车内安装一台打印、复印、扫描、传真激光一体机

4.18摄像机一台（总像素600万以上、内置64G内存以上）、照相机一套（含机身、普通镜头、广角镜头24MM以内、长焦镜头28－300MM、照相机三角架，有效像素在2000万以上）

4.19整车综合布线：车内布线整齐、合理、安全、可靠：车厢底部走线槽全封闭，在地板穿孔采用过线护套，并涂胶密封，确保车底的热气、水、尘土不进入线槽或套管进入车内，走线槽要有可扩展的空间，走线槽需方便开启和闭合，便于电缆维护：电源线及各种信号线槽分开，避免电磁干扰，线头和线缆部分有标识，并与说明书线束原理图相对应，便于检修。车内设备电缆和电源电缆采用明线安装方式，所有互连电缆均用专用走线槽，在外部看不到明线，电缆按类别分开走线。所有导线和电缆要留有一定的余量，以便操作维修，布线中并行的导线除有明确的规定要不允许绞合

4.20辅助系统：帮助操作人员更方便使用和操作设备，并为操作人员提供安全和急救保障，辅助系统应包括车载急救箱，灭火器（驾驶舱内配置2个原装灭火器，实验舱内配置2个1.5kg灭火器）、车体支撑调平系统等

4.21其他配置：全尺寸轮胎1个、随车工具1套、三角警告牌1个、50米移动电缆盘1个

附件B2  便携式分光光度计技术要求

本产品需进口设备。

1.用途：市政污水、自来水、饮用水、锅炉水、冷却水水处理、环境监测、工业过程监测，体积小巧，功能最强大的真正便携式分光光度计。

2.功能特点：使用5号电池为电源，更灵活方便预置260多条程序，适用于多种测量场合。中文菜单显示

IP67防护等级，适用于较恶劣的环境，兼容多种尺寸的比色瓶，背光显示，便于在较暗处和阳光直射下操作，可选配使用交流电源及USB输出模块。

3.技术性能指标：测量模式： 浓度，吸光度Abs，透光率%，光源：氙灯，波长范围：340–800 nm，波长选择：自动。光谱带宽：5 nm，光度计测量范围：0 ~ 3.0 Abs

光度计准确性：±0.003Abs @ 0.0 ~ 0.5 Abs。光度计线性：< 0.5%（0.5~ 2.0 Abs），波长准确性：±2 nm，波长重复性：±0.1 nm，杂散光：<0.1%T@340nm, NaNO2，预置程序：260多条，用户自建程序：50条，数据储存量：500条，符合GLP，显示：LCD，带背光，比色瓶尺寸：方形-10 x 10 mm, 1英寸；圆形-13mm/16mm/1英寸，主机尺寸：宽178 x 长267 x 高98mm；主机重量：1.5kg，操作温度：10 ~ 40 ℃，最大湿度80%无冷凝，储存温度：-30 ~ 60℃，最大湿度80%无冷凝 ，电源：标配-AA电池，4节，选配-外置电源110–240 VAC,50/60 Hz ，数据线接  选配 -mini USB 。防护等级  IP67 ，操作语言  多国语言，含中文。

4.测量参数及量程：COD：15-150 mg/L；总磷：0.06-3.50 mg/L；总氮：0.5-25.0mg/L；氨氮：0.4-50.0mg/L；硫酸盐：2-70mg/L（配备300次用量试剂）。

附件B3 便携式重金属分析仪

本产品需进口设备。

1.用途：新型紫外可见分光光度计，内置了250多种预置方法包括最常用的测试方法、详细的操作指南以及内置的质量保证软件。可用于市政污水、工业污水、饮用水、环境监测、教育、科研、疾控等领域各种复杂的水质分析，另有可选配应用包，包括对酶化学和啤酒等的分析。

2.工作条件：2.1 电源：200~240 V，50/60 Hz；2.2 温度：10～40℃；2.3 湿度：最大相对湿度80%（非冷凝）。

3.技术性能指标：

3.1波长范围：190~1100nm

3.2波长准确度：±1nm (200-900nm)

3.3 波长分辨率：0.1nm

3.4  波长再现性：< 0.1nm

3.5  扫描速度：900nm/min (步增1nm)

3.6 带宽：2nm

3.7 波长校准模式：自动

3.8波长选择：自动：基于测试方法的自动选择波长；自动：根据TNTplus™试剂瓶上的条形码自动选择波长和测试方法；手动：所有模式都可以使用，除了预存储程序

3.9提醒机制：内置操作流程提示，并可提醒用户试剂的保质期，确保所使用的化学试剂是在保质期内

3.10结果分析筛选：自动。消除由刮痕、裂纹或玻璃器皿污浊引起的参数无法读取问题

3.11信息管理系统：与LIMS可以兼容

3.12 吸光度测量范围：± 3.0 Abs （波长200~900 nm 范围内）

3.13吸光度测量准确度：5 mAbs （0.0~0.5 Abs）；1% （0.50~2.0 Abs）

3.14  光度漂移：± 0.0034 Abs

3.15 光学系统：钨灯（可见光）和氘灯（紫外光），Czerry-Turner单色器，硅光电二极管检测器

3.16 杂散光：< 3.3 Abs / < 0.05%T （采用碘化钾溶液于220nm波长处测定）

3.17 接口：3个USB接口，1个以太网接口，可连接存储设备、键盘、打印机和条形码扫描仪；可连接以太网，进行实时数据传输，并可实现对在线仪器的远程校准

3.18 显示：7英寸的彩色触摸屏显示

3.19 语言：多种语言选择，其中包括中文

3.20 显示模式：透光率（%），吸光度和浓度

3.21 流通池模块（可选）：精准、快速、重复地吸取液体

3.22  仪器自带AQA分析质量保证功能。并带有趋势、比例等数据处理功能

3.23 仪器带有不同光程比色皿的智能识别功能

4.配置要求：

4.1水质分析方法：多达250种哈希测试方法，用户可自建多达200种测试方法。（选配部分：饮用水应用软件包，啤酒应用软件包，酶化学应用软件包）

4.2 比色池及适配器：1×适配器A（矩形10mm，20mm，50mm，1英寸）和圆形（1英寸），1英寸方形比色池（选配部分：1cm×5cm光程长方形比色池、1cm×10cm光程长方形比色池、能容纳7个1cm矩形比色池的旋转适配器、能容纳5个1cm矩形比色池的旋转适配器）

4.3 仪器配件：电源线；流通池（可选）

5.测量参数及量程：砷：0-0.200mg/L；镉：0.7-80.0mg/L；铬：0.010-0.700mg/L；铜：0.04-5.00mg/L；铅：5-150mg/L；锰：0.1-20.0mg/L；汞：0.1-2.5mg/L；锌：0.01-3.00mg/L。

附件B4  便携式浊度计仪技术要求

1.用途：

具有实验室浊度仪的优越性能，既可用于室外测试，又可用于实验室的水质分析，可广泛应用于饮用水、废水、纯水、工业水及环境水的浊度值测量。

2.工作条件：

2.1	电源要求：110～230 Vac，50/60 Hz (交流电或者USB+电源模块)；4节AA电池；可充电镍氢电池（用于USB+电源模块）

2.2	操作温度：0～50℃

2.3 湿度：非冷凝，0～90%（30℃），0～80%（40℃），0～70%（50℃）

3.技术性能指标：

3.1 符合标准： 满足USEPA 方法180.1 的要求

3.2 认证：CE认证

3.3 光源：钨灯

3.4 检测器：硅光电检测器

3.5 测量范围：0～1000 NTU

3.6 准确度：读数的± 2%+杂散光

3.7 可重复性：读数的± 1%或者0.01NTU，取大者

3.8 分辨率：在最低测量范围时为0.01NTU

3.9 杂散光：<0.02NTU

3.10 具有信号平均功能

3.11 双检测器光学系统，可消除色度、光波动、杂散光等的干扰

3.12 具有多种语言选择，其中包括了中文

3.13 具有屏幕在线帮助指引功能，使校准、验证等更简单

3.14 USB数据传输，无需软件进行数据下载

3.15 创新的RST（快速沉淀浊度）模式，即使样品发生快速沉淀，仍然能读出正确的浊度值

3.16 仪器防护等级：IP67

4.配置要求：

4.1 基本配置：

浊度仪主机，6个样品池、装在密封小瓶中的StablCal 一级标准液、10NTU的一级验证标准液、硅油、4节碱性电池、用户手册

4.2 可选配置：

USB+电源模块、Gelex 二级标准液套装、样品过滤及脱气组件

4.3 耗材：

硅油、StablCal一级浊度标准液。

附件B5  便携式余氯分析仪技术要求

1.用途：

便携袖珍式比色计，可用于测量水中加氯消毒过程中的余氯、总氯浓度。

2.工作条件：

2.1电源：4节AA碱性电池供电

2.2温度：0～50℃

2.3湿度：0～90％相对湿度，无冷凝

3.技术性能指标：

3.1测量原理：DPD比色法

3.2测量范围：0.02～2.00mg/L；0.1～8.0mg/L

3.3 测量波长：528nm

3.4光源：LED

3.5检测器：硅检测器

3.6滤光器带宽：15nm

3.7吸光度范围：0～2.5Abs

3.8 光度精确度：±0.0015Abs

3.7显示：LCD液晶背光显示屏

3.8仪器防护等级：IP67

3.9 CE认证

3.10 重量：0.23kg

4.系统配置：

4.1标准配置：

主机

便携箱

预制试剂

比色皿

碱性电池

4.2不低于300次试剂

附件B6 便携式二氧化氯分析仪技术要求

1.用途：

便携袖珍式比色计，可用于测量水中的二氧化氯浓度。

2.工作条件：

2.1电源配置：4节AA碱性电池

2.2温度：0～50℃

2.3湿度：0～90％相对湿度，无冷凝

3.技术性能指标：

3.1测量原理：DPD/Glycine比色法

3.2测量范围：0.05～5.00mg/L

3.3 测量波长：528nm

3.4光源：LED

3.5检测器：硅检测器

3.6滤光器带宽：15nm

3.7吸光度范围：0～2.5Abs

3.8 光度精确度：±0.0015Abs

3.9显示：LCD液晶背光显示屏

3.10仪器防护等级：IP67

3.11 CE认证

3.12 重量：0.23kg

4.系统配置：

4.1标准配置：

主机

便携箱

预制试剂

比色皿

碱性电池

4.2不低于300次试剂

附件B7手持式快速水中油分析仪技术要求

1.应用范围

石油污染应急、污染控制现场检测

2.检测原理

荧光法（紫外荧光法）

3.技术参数：

检测器：荧光检测器

最低检出限：量程A：＜0.005mg/L；(选） 量程B：＜0.1 mg/L（选）

测量范围：量程A：0.005≤50mg/L；量程B：＞1000mg/L

精确度：≤3%

重现性：≤3%

环境温度：0℃～45℃

相对湿度：要求＜90%

防护等级：IP67，防水、防尘

手持便携式主机，显示：LCD显示

自动关机：3分钟未触摸按键自动关机

报警功能：低电量报警和电路故障报警

预热时间：5秒

供电电源：仅需4节AAA干电池，每次更换电池后可测量1000次以上

配备便携式检测箱，野外现场操作方便实现

制造商通过ISO 9001/2000认证。

附件B8 便携式多参数水质监测仪技术要求

1.主要用途：

该仪器可用于地表水、地下水、水源水、饮用水、污水排放口、海洋等不同水体的水质在线及便携监测。监测参数包括溶解氧、pH、ORP（氧化还原电位）、电导率（盐度、总溶解固体、电阻）、温度、深度、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、若丹明WT、铵/氨离子、硝酸根离子、氯离子、环境光、总溶解气体共十五种参数。

2.技术规格：

2.1该仪器可适用于野外或实验室内常见水质参数的测定，包括以下参数：水温、pH值、电导率、溶解氧DO、浊度、叶绿素、氨氮。各个指标的具体技术要求如下表所示：

| DS5主机 |  |
| --- | --- |
| 外径 | 8.9厘米（3.5英寸） |
| 长度 | 58.4厘米（23英寸） |
| 重量（典型配置） | 3.35公斤（7.6磅） |
| 最大深度 | 225米 |
| 操作温度 | -5到50°C |
| 电源（任选） | 8节二号电池或外接电源 |
| 计算机接口 | RS232、SDI-12、RS485 |
| 内存（任选） | 120,000条测量值 |
| 温度传感器 |  |
| 范围 | -5到50 °C |
| 精度 | ± 0.10 °C |
| 分辨率 | 0.01 °C |
| 方法 | 热敏电阻法 |
| 电导率传感器 |  |
| 范围 | 0到 100 mS/cm |
| 精度 | 读数的± 1 %；± 0.001 mS/cm |
| 分辨率 | 0.0001个单位 |
| ★方法 | 四电极法、电极为耐腐蚀的石墨电极 |
| pH传感器 |  |
| 范围 | 0到14个单位 |
| 精度 | ± 0.2个单位 |
| 分辨率 | 0.01个单位 |
| ★方法 | 玻璃电极法、参比电极可填充 |
| 光学溶解氧传感器 |  |
| 范围 | 0到20 mg/L |
| 精度 | ± 0.1 mg/L ± 0.2 mg/L |
| 分辨率 | 0.01 mg/L |
| 方法 | 荧光法 |
| 盐度 |  |
| 范围 | 0到70 ppt |
| 精度 | ± 0.2 ppt |
| 分辨率 | 1 mV |
| 方法 | 电导率换算 |
| 叶绿素 |  |
| ★范围 | 低灵敏度：0.03 到500 μg/L；中灵敏度：0.03 到50 μg/L；高灵敏度：0.03 到5 μg/L； |
| ★精度 | ± 3 %； |
| ★分辨率 | 0.01μg/L； |
| 方法 | 体内荧光法； |
| 铵/氨离子 |  |
| 范围 | 0到100 mg/L-N |
| 精度 | 大于读数的± 5 %或±2 mg/L-N（常规） |
| 分辨率 | 0.01 mg/L-N |
| 方法 | 电极法 |

2.2该仪器为便携式监测仪，应满足以下条件，确保其便携性和实用性：

2.2.1仪器主机有足够接口，可同时测定以上水质参数

2.2.2仪器所测各参数应准确、稳定，校准频率不应大于1次/月

2.2.3仪器配有野外手持控制器和野外光缆

2.2.4仪器配有数据分析软件

2.2.5仪器主机配有交流适配器和内置电池仓，便于实验室内交流电供电和野外监测时内置电池供电

2.2.6仪器主机、探头、手持控制器、野外光缆具有良好的防水性能和承压性能，最深可达225米

2.2.7在利用野外手持控制器或电脑软件设置好监测频率、时间等参数后，仪器主机可单独使用，定时监测以上水质参数

2.2.8仪器主机内存存储不少于120000个数据

3.工作条件：

仪器可以用于野外监测，也可用于实验室监测分析。可测温度为：－5～50ºC，可使用水深为：0～225米，主机供电方式有2种：内置电池供应，或者220V交流电源转换供应。

仪器无需其他特殊的工作条件要求。

4.设备配置：

仪器主机，温度探头，电导率探头，PH探头，溶解氧探头，叶绿素探头，氨离子探头，野外电缆，交流适配器、野外手持控制器、数据分析软件、主机内置电池仓等。两年以上试剂。

附件B9 便携式综合毒性测量仪技术要求

1.用途

水质综合毒性快速测定。可应用于现场水质毒性监测，也可用于实验室水质毒性监测。

2.工作条件

2.1电源：4节5号电池，可维持2000次测量

2.2湿度：10-90%相对湿度,无水汽凝结现象

3.毒性检测仪技术参数

3.1发光细菌法毒性检测

3.1.1测量单位：	发光强度、抑制率（0-100%）

3.1.2 符合标准：ISO 11348-3

3.1.3测量速度：	最快5分钟内完成急性毒性测量

3.1.4测量模式：两种，发光强度测试模式和毒性筛查模式

3.1.5发光范围：20 – 1000 相对发光单位 (默认模式)，20 – 2000 相对发光单位

3.1.6发光精度：差异系数2%

3.1.7筛查范围：0 - 100% 抑制率 (10-90% 线性抑制)

3.1.8筛查准确度：差异系数6.7%

3.1.9筛查测试时间：5,15,或 30分钟

3.1.10发光细菌：符合ISO11348的冻干费氏弧菌 (NRRL B-11777)

3.1.11细菌储存温度：-18℃可存储一年, 最高25℃时可存储最多一个星期

3.2 化学发光法毒性检测

3.2.1测量单位：	发光强度、抑制率（0-100%）

3.2.2操作温度：	-20-50℃

3.2.3通过认证：	美国ETV环境技术评价、ISO9001认证、欧盟CE认证

3.2.4 测量速度：4分钟内完成急性毒性测量

3.2.5化学发光试剂：	专用辣根过氧化酶等三种瓶装试剂，可在常温下保存2年

3.2.6其他测试参数：	砷、余氯、神经毒剂、色度、pH、TDS等

3.2.7灵敏度：	有机物  酚：0.1ppm；重金属 铜：1ppm；非金属 氰化钾：0.01ppm

3.3 整机性能

3.3.1同时满足发光细菌法毒性检测和化学发光法毒性检测

3.3.2数据存储：	可存储60条详细化学发光毒性测试结果

可存储100条详发光细菌毒性测试结果

可存储100条发光细菌毒性筛查模式结果

3.3.3接口：	RS232

3.3.4仪器尺寸：	仪器：230×77×125mm

套装（提箱）：520x450x215mm

3.3.5重量：1.4kg (仪器，含电池)

9kg (套装)

3.3.6显示：带有背光功能的图形化LCD显示屏

3.3.7防护等级：IP 67,

3.3.8认证：欧盟CE认证

3.3.9测量时间：默认15秒（6至20秒可选）

4.配置要求

4.1基本配置

包括：毒性分析仪、各种耗材(可用两年)、电池、相应实验器材及说明书等。

附件10  数字式消解器技术要求

本产品需进口设备。

1.用途：可进行COD、TOC、总氮、总磷等水样的消解，消解温度、消解时间可分别在37-165℃、0-480分钟的范围内任意选择。根据用户的需求，可配置两个独立加热块。

2.技术指标：

2.1加热速度：10分钟内可从20℃加热至150℃

2.2温度稳定性：±1℃

2.3已存储程序：

2.3.1 COD程序（150℃，120min）；2.3.2 TOC程序（105℃，120min）

2.3.3 100℃程序（100℃，30，60，120min）

2.3.4 105℃程序（105℃，30，60，120min）

2.3.5 150℃程序（150℃，30，60，120min）

2.3.6 165℃程序（165℃，30，60，120min）

2.4消解温度：37～165℃，任意选择

2.5消解时间：0～480min，任意选择，程序完毕后可自动停止加热

2.6认证：CE、GS以及cTUVus

2.7加热模块：2个。2个加热模块可独立工作

2.8加热孔： 双加热模块：2.8.1  30个16mm样品孔

3.配置要求：消解器主机、 保护盖、说明书、电源线。

附件B11 便携式全自动水体藻类分析计数仪技术要求

本产品需进口设备。

1.用途：全自动水体藻类分析仪，基于激光对快速直线运动中的水藻进行多参数的、快速的定性和定量分析技术，可通过标样比对判定各种门类藻群，精确计数藻的数量，能判别藻的生命状态。其样品制备简单、可进行快速多参数数据采集、测定精确、不易受溶解有机物的干扰等优越性。是水生和环境微生物学研究的重要工具。根据微粒的荧光特性反映出浮游微型生物的大小、形状、结构或者是色素类型，从而对浮游微型生物进行定量和定性研究。水生浮游植物种类多、数量大、分布广，是生态系统中不可或缺的一环。水生浮游植物的群落、数量及分布信息对于了解水体生态系统动力学具有重要意义。可以对水体生态系统保护、资源的开发利用提供理论支持。

2.工作条件：

2.1电压100-240V；功率150-250W

2.2工作温度15-30摄氏度

3. 全自动水体藻类分析仪技术参数：

3.1配置专用激光检测装置:激光源488nm和405nm。

3.2具有温度控制功能，无论室温偏高还是偏低都可以快速达到稳定的工作状态，符合艰苦工作状态下稳定完成分析测试任务要求

3.3采用专利的FAPD（Fiber Array Photo Detector）能够达到5倍于传统高性能转换器的光电转换效率

3.4颗粒检测能力：可准确区分0.1um到0.3um的颗粒

3.5 无需外加试剂（微球）的绝对计数功能，在检测的同时即可自动计算样本浓度，结果准确

3.6快速的信号处理能力，信号处理精度：20比特100万道原始信息量

3.8做到真正的快速现场分析能力。支持多色荧光信号共同采集，信号获取速度（上样速度）达到30,000个/秒以上

3.9自动化上样系统，具有自动混匀和自动清洗功能，降低样本间交叉污染；开放的上样系统，兼容大多数实验管

3.10 分析和操作系统为世面主流系统，如Window 7等

3.11基本分析软件功能：必须具备图形叠加功能；具备实时分析、颗粒绝对数分析、IQ自动GATE分析、彩色GATE分析、RATIO分析、去粘连分析、Kolmogorov-Smirnov分析、Overton分析等功能；分析软件必须支持中文。产品体积限制：43*43*35cm；重量限制：24kg；功率限制：250W；配置：主机（含488nm\405nm双激光）；光学参数：前向（FS）、侧向（SS）及6个荧光检测器；石英流动室：420 x 180 um；标准光学滤片组合；蓝色极光: 525/40, 585/42, 690/50；紫色激光: 450/45, 525/40, 610/20。软件：数据采集及分析软件；6X6 全矩阵、全自动颜色补偿；4L鞘液容器, 4L废液容器，以及容器座工作站 、显示器、质控荧光微球、鞘液、清洗液

附件B12 超净工作台技术要求

1.适用范围:该产品适用监测车。

2.结构特点：不锈钢结构，不锈钢孔板桌面，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。

附件 B13 培养箱技术要求

1.适用范围:该产品适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD 测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。

2.结构特点>箱体和工作室采用圆弧结构设计。>工作室采用镜面不锈钢板制成，搁板可随意调节高度和自由装配，便于工作室内清洁。>工作室内配有电源插座，并配有照明装置。>工作室内装有风机形成强制对流。>外箱表面喷塑处理，整机造型美观大方合理，使用维修方便。>外门采用磁性门封，密封性好，关闭方便，外门开有观察窗，可直接>观察工作室内培养物情况。>具有冷热自动控制功能。>知名品牌压缩机，采用无氟环保制冷剂，高效率、低能耗。>温度控制采用微电脑智能控制系统，双LED 数字分别显示设定温度和测量温度，控温精度可靠。

3.温度控制器技术参数:

3.1温度传感器 温度： DIN A 级Φ5mm SUS 不锈钢制PT 100×1 支

3.2温度控制方式P.I.D自动演算+ Fuzzy 控制

3.3温度转换  采微电脑线性补偿校正

3.4显示界面 LCD液晶屏显示， 英文显示，按键输入方式II型：LED数码管显示， 英文显示，按键输入方式

3.5通讯接口  RS485通讯接口，最大通讯距离1.2Km

3.6人性化操作a. 自动控制 制冷压缩机、温度电热输出功率调整，P.I.D微积分控制… 等。b. 安全自检 主要系统部件安全自检， 当有异常发生时经由控制器指示状态并停止运转。c. 独立控制 控制器将加热/降温等功能完全独立控制

4.主要功能

4.1温度显示精度0.1℃

4.2温度控制精度± 0.1℃

4.3偏差值校正 温度偏差值补偿、校正功能

4.4I/O 自检安全自检功能，异常发生时自动断电保护及故障指示

4.5自动演算 微电脑自动演算P.I.D. ，配合固态继电器功率控制，使温度控制更为精确（比例、积分、微分＋固态继电器控制方式)

4.6温度上下限保护 可设定温度保护上下限

4.7保护装置 控制器监视安全保护系统及预防式的故障自检控制

5.结构与材质：

5.1内箱材质  SUS-304 不锈钢镜面板

5.2外部材质  SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理

5.3保温材质  高密度聚苯乙烯泡沫塑料及超细玻璃纤维棉

5.4箱门a. 开启方向 单开门设计，由左侧往右侧开启方式

5.5移动及支撑 滑轮移动调整摆放位置，前轮可锁止以固定位置*4只(200kg/ 轮)

5.6搁板 不锈钢条栅搁板*2 块，荷重20kg，每层可调高度50 ㎜。II型： 箱门a. 观察窗  玻璃观察窗。b. 内门钢化玻璃内门c. 开启方向 单开门设计，由左侧往右侧开启方式

5.7移动及支撑 滑轮移动调整摆放位置，前轮可锁止以固定位置*4只(200kg/ 轮)

5.8搁板 不锈钢条栅搁板*2 块，荷重20kg，每层可调高度50 ㎜

6.温湿度电热及循环：

6.1送风方式高阻抗马达离心风机。送风方式为水平出风弧形循环设计

6.2加热系统微电脑智能型自动控制电热功率平衡调温+高效能不锈钢管式加热器

7.制冷系统：

7.1制冷装置全密闭高效压缩机+风冷式冷凝器

7.2发热负载调节多段式热交换装置，冷却热交换能力高。

7.3降温系统循环的箱内空气经过鳍片型蒸发器换热，空气温度被不断降低，起到降温的效果

7.4防冷凝冻结装置采用热管技术防冷凝、防冻结设计

7.5高效率制冷组件a. 蒸发器  鳍片型内螺纹铜管蒸发器，铝制换热片。b. 冷凝器  鳍片型内螺纹铜管蒸发器，铝制换热片+大流量轴流散热风机。c. 干燥过滤器欧洲丹佛士干燥过滤器。d. 油分离器 B型配有美国艾高油分离器e. 制冷剂环保制冷剂R134a。f. 节流装置 毛细管

8.安全保护装置：

8.1 断路器小型开关断路器

8.2控制器内部保护a. 温湿度传感器断路或短路(超量程) b. 超温保护 设定温度的高温保护设定

8.3外部故障侦测保护a. 电热保护 过载保护器(温度1组)。b. 压缩机保护压缩机压力保护、过载保护器、过热保护

8.4故障异常报警故障异常发生时，自动断电保护，发出报警音

9.附件：

9.1产品使用说明书含简易故障排除说明、产品维护说明

9.2保险丝

9.3合格证

10.使用电源： 1Ø 220V 50Hz

11.周围环境：可容许使用的环境温度范围：5~35 ℃ ，最佳性能的环境温度范15~30 ℃

附件B14 便携式pH计技术要求

1.用途：

可用于市政污水、工业污水、饮用水、环境监测、教育、科研等领域的水质分析。

2.技术参数：

2.1 工作条件

2.1.1 电源要求 ：提供两种供电模式

2.1.1.1 AA 碱性电池或镍氢电池 (4个)

2.1.1.2 外置的 USB/DC 电源适配器：100–240 V, 50/60 Hz输入; 4.5～ 7.5 V 输出

（外置电源及USB适配器需要选配）

2.1.2 存储温度： –20 ～ +60 °C

2.1.3 操作温度： 0 ～ +60 °C操作湿度： 90% (无冷凝)

2.2技术性能指标

2.2.1 语言：提供多国语言

2.2.2显示：可显示1个电极的读数

2.2.2.1pH电极：pH、mV、温度

2.2.2.2ORP氧化还原电位：mV、温度

2.2.3 数据内存： 500 组数据

2.2.4 数据存储： 校准数据都存贮在日志中。在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续读数”模式时需手动存储。

2.2.5 数据传输：通过USB转接下载至电脑或U盘，读数时同步传输

2.2.6 温度自动修正/ 补偿

2.2.7 具有数据锁定显示功能

2.2.8 自动识别校准标准： 有三种方案可供选择

颜色分类： 4.01，7.00，10.01 pH

IUPAC：1.679，4.005，7.000，10.012，

DIN：1.09，4.65，9.23

2.2.9 键盘：通过USB外接键盘

2.2.10防水性： 测定仪外壳可在1 米深的水中浸泡30 分钟（IP67）

2.2.11 尺寸：19.7×9.5厘米

2.2.12 重量：     330 g

430 g (安装了四节 AA 碱性电池)

3. HQ系列pH IntelliCAL 电极技术性能指标

3.1温度

量程：-10.0～110.0℃

分辨率：0.1℃

准确度：±0.3℃

3.2 pH电极

量程：0～14（包括标准可填充式电极和可填充式超纯电极）

2～14（标准凝胶电极）

分辨率：0.1/0.01/0.001可选

精度：pH超纯电极0.01

pH电极0.02

3.3 ORP/氧化还原电位

量程：-1200～＋1200 mV

分辨率：0.1mV

4.仪器配置（HQ11d控制器+电极）

4.1系列pH电极

标准型凝胶pH电极两套：pHC10101 1米电缆两套；

附件B15 便携式微生物快速检测系统技术要求

1.用途:

MEL/MF滤膜法便携式微生物实验室，用于野外、现场或实验室中进行总菌群、粪生菌群、大肠杆菌、异养细菌、酵母和霉菌等水中的微生物测试。设备可将一套完整的膜过滤法微生物检测所需设施整合到一个便携式箱中，选配相应的培养基可以检测多种水生微生物，可于饮用水及其源水、废水、地表水、工业循环水、景观水等微生物指标的检测。

2.工作条件

2.1电源：12Vdc 或 可选整流器

2.2环境操作温度：0～40°C

2.3储存温度：-40～60°C

2.5温度范围：高于环境温度5～50°C

2.6预热时间 2± 1小时

3.技术参数

3.1 MF法总大肠菌群和大肠杆菌培养基灵敏度：1CFU/ mL

3.2 便携式培养箱：

3.2.1温度稳定性：±0.5°C

3.2.2预热时间：2±1小时

3.2.3容量：42个50mm 培养皿

或40个直径的19 mm MPN 管

或 6 个P/A 瓶

3.2.4外部尺寸：30.5 x 30.5 x 25 cm (12 x 12 x 10")

3.2.5内部尺寸：20 x 20 x 15 cm (8 x 8 x 6")

3.2.6重量: 1.8 kg (4 lb)

4.仪器配置

4.1 标准配置

4.1.1使用手册

4.1.2便携式培养箱

4.1.3含除氯剂的取样袋（200个）

4.1.4过滤器组件

4.1.5漏斗、培养皿、纸片等测试耗材（200次）

4.1.6便携式2.5倍和5倍发光放大镜

4.1.7镊子

4.1.8酒精灯

4.1.9温度计

4.1.10用于表面消毒的杀菌布（5块）

4.1.11 手持式计数器

4.1.12培养皿架

4.2 其他配件：115/230伏交流电电源

4.3配备耗材：吖啶橙总细菌培养基、m-ColiBlue培养基、MI培养基、培养皿组件等

附件 B16 实验室纯水系统技术要求

1.适用范围：高效液相色谱（HPLC）、离子色谱（IC）、原子吸收光谱（AA）、气相色谱等高纯标准溶液配制用水；精密仪器分析、高精密光学镜片冲洗、分析试剂及药品配制、微量元素分析用水，分子生物实验用水。

2.工作条件：

2.1、进水水源：一般城市自来水，TDS＜200ppm。水压0.1～0.4MPa，水温5-40℃

2.2、工作电源: 120～240V/50HZ  40W

2.3工作环境：温度: 5～45℃；湿度:10%～90%。

3.技术指标：

3.1产水速度：≥10升/小时（水温25℃时）

3.2取水流量：1.5-2.0L/min。

3.3出水水质：纯水：达到中国实验用水国家标准（GBT/6682-2008）三级纯水标准；电导率≤5us/cm@25℃；超纯水: 达到中国实验用水国家标准（GBT/6682-2008）一级纯水标准；电阻率≥18.2MΩ.cm@25℃，TOC＜50ppb吸光度(254nm,1cm光程)≤0.001；可溶性硅≤0.01mg/L；颗粒物（≥0.2um）＜1个/ml，重金属离子≤0.1ppb

4.系统特点：电源均采用现在国际通用双稳开关电源。国际品牌电磁阀有力保证了整机运行的稳定。选用静音自稳压泵，系统运行时无震动、无噪音、无压力波动是确保水质稳定的关键。无电磁辐射，对工作环境无影响。选用原装进口美国反渗透膜、性能稳定、脱盐率高、寿命长。选用原装进口美国罗门哈斯离子交换树脂，交换量大，出水水质高且稳定。系统密闭设计，防止二次污染。直流稳压输送，取水速度稳定。

5.主机参数：

5.1同时产纯水与超纯水，节约制水成本

5.2一体式纯化柱，便于更换

5.3一级/超纯水具备定时、手动双循环功能（选配），随时保证超纯水水质的稳定

5.4全电脑全自动控制、自动冲洗、制水、储水

5.5独有的内部漏水检测保护提醒功能

5.625升HDPE水箱即便停电也可取水的便捷取水口，确保纯水的随时取用

5.7预纯化滤芯无需专业人员更换，任何人只需15秒徒手即可更换完成

5.8独立的超纯水取水手臂,360度无器皿限制全方位取水手柄的终端出水可达:无热源、无RNA酶及超低TOC出水

5.9电源模块自动检测电路有无短路或过载，自动保护切断输出

6.系统配置：

6.1纯水/超纯水主机一台

6.2专业快拆预处理一套

6.3 25升HDPE材质水箱一个

6.4取水臂一套

6.5安装配件包一套

6.6操作说明书一本

附件B17车载式气相色谱质谱联用仪技术要求

1.可在下述综合工作环境条件和车载环境下使用

1.1电源：220V，50Hz

1.2温度条件：

运输存储温度：-40℃～70℃；

操作环境10℃～40℃

2.抗振性能

抗震性能达到美军标MIL-STD-810的环境测试要求

3.性能指标

3.1  低耗高性能紧凑型LTM气相色谱仪系统

3.1.1 LTM柱模块

3.1.1.1操作温度：室温以上8℃-350℃

3.1.1.2温度分辨：1℃温度设定，1℃程序设定

3.1.1.3最大升温速率：1200℃/分钟

3.1.2 毛细柱分流/无分流进样口（带电子气路控制）

3.1.2.1 最高使用温度：350℃

3.1.2.2 压力设定范围：0-100psi, 精度0.001psi;

3.2 样品前处理设备及进样方式

3.2.1配备液体、顶空自动进样器，TSP及固相微萃取装置;

4.质谱系统

4.1具有网络通讯功能，可实现远程操作

4.1.1质量数范围：不小于2-1050amu，以0.1amu递增

采用分子涡轮泵，无油式机械泵

采用惰性离子源

采用镀金石英双曲面四极杆

采用三重离轴检测器

采用痕量离子检测技术（TID）和解卷积报告软件（DRS）

采用同步SIM/Scan模式

4.1.2分辨率：单位质量数分辨

4.1.3质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时

4.1.4灵敏度：（用LTM HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定）

全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：1pg八氟萘（OFN）,信/噪比≥400：1(扫描范围: 50-300amu)

选择离子检测（电子轰击源EI）：20fg八氟萘，信/噪比≥50：1

4.1.5最大扫描速率：12,500amu/秒

4.1.6动态范围：全动态范围为106

4.1.7选择离子模式检测（SIM）最多可有100组，每组最多可选择60个离子

4.1.8质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入。

4.1.9具有全扫描/选择离子检测同时采集功能

4.1.10备有两根耐高温长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成

4.1.11离子化能量：5-240eV

4.1.12离子源温度：独立控温，150-350℃可调

4.1.13分析器：双曲面四极杆，独立温控, 106˚C - 200˚C

4.1.14检测器：长效高能量电子倍增器

4.1.15真空系统：分子涡轮泵（70升/秒），2.5m3/hr无油机械泵。

4.1.16气质接口温度: 独立控温，100-350℃

4.1.17具备早期维护预警功能（EMF）

4.2数据处理系统

4.2.1气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现

4.2.2 谱库：NIST08谱库（22万张），化学结构式库（19万张）。

4.2.2.1  气相色谱-质谱具有保留时间锁定功能

锁定时间精确性: < 0.1min;

4.2.2.2 质谱数据处理软件可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱  信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻,并显示搜寻结果.  搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差, 定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性

4.2.3  RTL/DRS解卷积报告软件, 自动进行目标化合物筛选（可以帮用户快速准确的得到分析结果）

4.2.4 具有电子方法功能：可对已有的GC/MS分析方法通过网络进行转换直接使用

4.2.5 能够满足检测各组分的色谱柱。（极性、中等极性、中性色谱柱各一根）车载专用4升氮气瓶1个；4升氦气瓶1个。

4.2.6 能够满足两年设备使用的备品备件

4.2.7 资料：质量保证证书、说明书（中文、英文）、公开文献等

4.2.8 技术服务：①设备按用户要求运送到指定地点（费用由供货方支付）。现场开箱验收。②现在安装调试验收后计算质保期，质保期为1年以上。③技术培训：现场对设备的使用及保养进行培训，培训期限不能少于3天，保证使用者能够使用。厂家在中国境内有培训机构，提供2人以上的免费培训。④提供快速的技术服务。报修后24小时内有响应，48小时内能够到达现场

5.工作站计算机购置

笔记本电脑

5.1CPU：英特尔® 酷睿™ ≥i7-2410M处理器

5.2显卡：独立显卡，≥英特尔® HD 3000显示芯片或同级别显卡

5.3内存：≥4G（ddr3）

5.4硬盘：≥500G ，≥7200转，SATA

5.5网卡及其他：具备网络接口，内置无线网卡、内置高清摄像头（≥130万像素），支持蓝牙、3G

5.6光驱： DVD刻录

5.7电池：≥6芯锂电池

5.8操作系统：正版WINDOWS XP以上操作系统

配置主机，电源线，笔记本电脑包，原装鼠标

6.必须满足的检测要求

必须保证在车载条件下，不额外购置其它设备、设施、物品的情况下（试剂除外）可以检测GB/T5750.8-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》附录A、附录B的全部化合物并达到检出限的要求。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、交货时间、交货地点及验收方式

（一）交货时间

中标人应在采购合同签订后 180个日历日内完成本项目要求的所有工作。

（二）交货地点

交货地点：重庆市供水管理处（重庆市渝北区金开大道23号）

（三）验收方式

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要厂家对中标供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

8、技术支持和售后服务要求

（1）投标人应派遣有经验的技术人员组成的工作组实施技术服务，包括产品设备的测

试和调试服务等售后服务、培训服务。

（2）投标人在安装硬件之前，应先对采购人的技术人员进行现场培训，开始安装时，

必须同意采购人指定的技术人员参与安装、检测和排除故障。

（3）投标人在产品设备安装、调试等全过程必须接受采购人的监督和检查。

（4）调试工作完成后，投标人应提供设备集成咨询与技术支持工作，及时将其所发现

并掌握的有关操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

9、产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：货物费、运输费（含装卸费）、安装调试费、购置税、人工费、改装费、材料费、测试费及涉及到各种应纳的税费。因中标供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、质量保证及售后服务

1、本项目质保期为从验收合格之日起1年。中标人应为采购方提供水质检测设备进行正常水质项目检测时所需的不少于300次水质检测耗材。

2、投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小内到达现场（远郊区48小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

3、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，中标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人和制造商提供售后服务的，该中标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（3）中标人应指定水质检测设备提供商在3年内应采购人的需要上门不少于6次的水质检测设备的校核工作。

## 四、付款方式

1、中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。

2、中标人向采购人开具发票，并向采购人开户银行汇入合同总价5%的质量保证金；

3、采购人提交采购合同、验收报告、发票复印件（加盖采购单位财务章）、资金支付申请表等材料，向财政部门申请付款。

4、财政部门对采购人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人支付合同全款。

5、验收合格1年后双方无异议，采购人无息退还质保金。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作相关设备。

## 七、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

## 一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为110分，其中：10分为政策性加分。

（二）评标程序

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证复印件； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书； 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供诚信声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 证明材料的复印件，原件备查 |
| 3 | 投标保证金 |  | 符合本招标文件第一篇规定 |

2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件第二篇规定的招标内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5、推荐中标候选人名单。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；若综合得分、投标报价、技术指标均相同的，按商务部分的优劣顺序排列。

## 二、评标标准

| 序号 |  | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 |  | 技术部分 （45%） | 45 | （一）投标货物技术参数45分 A起评分： 有效投标人的起评分为45分。 |  |
|  |  |  |  | B扣分条款： 1、重要技术参数带（★）部分有1条不满足的，技术部分得分为0分。 2、一般性技术参数[非（★）号标注的部分]达不到招标文件要求的,每负偏离1条从起评分中扣除3分；达到5条及以上不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 |  |
| 3 | 商务部分（15%） | 质保期（6%） | 6 | 质保期6分 质保期在满足招标文件要求的得2分，每增加一年加2分，最多可加6分。 |  |
|  |  | 业绩状况（6%） | 6 | 投标人必须具有供水水质监测、车辆改装或类似业绩的 1、单项合同总金额500万元以上（含）的，得6分；不足500万元在300万元以上（含）的得4分；不足300万元（含）的得1分；最多得6分； 2、没有不得分。 | 以销售合同为准，提供复印件，原件备查。 |
|  |  | 售后服务团队（3%） | 3 | 在重庆设立售后服务网点10家以下的得1分（不含10家，以下类似），10家至20家的得2分，20家以上的得3分。(投标单位需提供售后服务网点团队人员名单及缴纳社保的证明) |  |
| 4 |  | 政策性加分 | 10 | 1、投标产品列入最新一期《节能产品政府采购清单》的，有一款得1分，最多得3分； 2、投标产品列入最新一期《环境标志产品政府采购清单》的，有一款得0.5分，最多得1分； 3、所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分； 4、投标人属于小微企业的得1～5分。 |  |

政策性加分的相关说明：

1、节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）；

2、关于小微企业：

2.1按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

2.1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

2.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。

2.1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.2依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2. 2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3具体加分说明：

投标人为小型企业得3分、注册资金在十五万元以上的微型企业得4分、注册资金在十五万元及以下的微型企业得5分；

## 三、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标人未通过资格性检查或投标文件未通过符合性检查的；

（三）投标人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）投标的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，上述投标人的投标均无效；

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（六）招标项目为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上投标人参加该项目投标的，上述投标人的投标均无效；

（七）同一项目的货物，制造商参与投标，再委托代理商参与投标的；

（八）投标文件未按照招标文件第七篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（九）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（十）投标报价超出招标文件规定的采购预算的；

（十一）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十二）投标人的实施时间、质量保证期及投标有效期不满足招标文件要求的；

（十三）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（十四）联合体投标的。

## 四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

1、合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天。

（四）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定向采购代理机构缴纳投标保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5、采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日无息退还中标人的投标保证金。

6、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，由采购代理机构上缴国库：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2、在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”、“电子文档”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口应加盖投标人公章或法定代表人授权代表签字。

2、如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层信封密封。

（1）内层信封的封装与标记同 “1、”款规定。

（2）外层信封装入“1、”款所述全部内封资料，并注明招标编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

3、如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

1、开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

2、采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

3、开标由采购代理机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

4、开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标方案和投标文件的其他主要内容并记录。

5、未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

6、开标过程应由招标采购单位指定专人负责记录，并存档备查。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1、采购机构在评标结束后三个工作日内将评标报告交采购人确认。

2、采购人在收到评标报告后三个工作日内确定中标人，确认后，采购机构在“重庆市政府采购网”对评标结果进行公告。

3、公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购代理机构联系人和电话。

4、如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

5、中标人变更

5.1若为下列情况之一的，中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的中标候选人为中标人：

5.1.1拟中标金额在500万及以下的，报价不超过前一名报价5%的中标候选人；

5.1.2拟中标金额在500～1000万的，报价不超过前一名报价4%的中标候选人；

5.1.3拟中标金额在1000万及以上的，报价不超过前一名报价3%的中标候选人；

5.1.4采购人须按以上程序履行定标程序，否则应重新招标。

5.2中标人无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

## 七、中标通知书

1、采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

2、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件如有异议，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2、投标人对中标结果有异议的，应当在中标预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

3、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人、采购代理机构在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）质疑答复方式

采购代理机构将在重庆市政府采购网上对质疑答复内容进行公告。

（四）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书内容不符合《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》之规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（五）投诉

1、投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

## 九、招标代理服务费

代理服务费收费标准按照国家计委[2002]1980号文件及国家发改委[2003]857号文件规定货物类标准上浮20%执行，由中标人在接到中标通知书后向采购代理机构缴纳。

国家计委（2002）1980号文件规定的招标代理服务费费率如下：：

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆市政府采购交易中心”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照渝价[2013]361号文件执行。中标人的交易服务费从投标保证金中扣除。

渝价[2013]361号文件规定的交易服务费费率如下：

| 项目每分包中标金额 （人民币，万元） | 收费费率 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.0‰ | 1.交易服务费由中标人支付。双方有合同约定的从其约定。 2.每宗交易收费不低于500元。 |
| 100-500（含） | 0.95‰ |  |
| 500-1000（含） | 0.9‰ |  |
| 1000-5000（含） | 0.85‰ |  |
| 5000-10000（含） | 0.8‰ |  |
| 10000以上 | 0.7‰ |  |

注：交易服务收费按差额定率累进法计算。计算实例：某项目中标金额为7000万元，计算交易服务收费额如下：

100万元×1.0‰=0.1万元

（500-100）万元×0.95‰=0.38万元

（1000-500）万元×0.9‰=0.45万元

（5000-1000）万元×0.85‰=3.4万元

（7000-5000）万元×0.8‰=1.6万元

合计收费=0.1+0.38+0.45+3.4+1.6=5.93（万元）

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本项目招标文件“第四篇”。

## 十一、签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

2、招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

3、合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4、合同原则上应按照《政府采购购销合同》签订。

5、采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

- 1、定义

- （1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- （2）乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- （3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- （4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- （5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2、货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3、合同价格

- （1）合同价格即合同总价。

- （2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- （3）合同货物单价为不变价。

- 4、转包或分包

- （1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- （2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- （3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中售后服务的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

（1）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（2）付款方式：银行转账、现金支票。

（3）付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 10、合同争议的解决

- （1）当事人友好协商达成一致

- （2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12、合同生效及其它

- （1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- （2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- （3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

- （4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- （5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购购销合同（格式）

重庆市政府采购购销合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 |  | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： - 招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 - 本合同一式__份， 需方__份，供方__份，采购代理机构1份，财政部门1份，具同等法律效力。 - 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  | 采购代理机构：重庆西恒工程咨询有限公司 地址：北部新区黄山大道中段70号两江星界2栋9楼 电话： 传真： 授权代表： |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）诚信声明（格式）

（七）特定资格条件证书或文件复印件

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）投标人基本情况介绍、小微企业声明函（格式）及商务承诺

（三）商务条款差异表

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

五、其他

（一）投标保证金缴纳情况证明文件

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） 单位（元） | 实施时间 | 实施地点 |
| 投标报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

投标人：                                    法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  |  |  | / |  |  |
| - 9 | 运输费 |  |  |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（六）诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）特定资格条件证书或文件复印件（原件备查）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

采购项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。

（投标人公章）

年    月   日

（二）投标人基本情况介绍、小微企业声明函及商务承诺

1、投标人基本情况

| - 项 目 | - 数据资料 | - 说 明 |
| --- | --- | --- |
| - 企业性质 |  |  |
| - 职工人数 |  |  |
| - 销 售 额 |  |  |
| - 资产总额 |  |  |
| - 是否属于小微企业 |  |  |

- 注：

- （1）以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准；

- （2）如投标人属于小微企业，但提供其他小微企业生产的产品来投标的，投标人和生产厂家应分别填写此表，以获得政策性加分。

- 2、小微企业声明函（非小微企业不填写）

- 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，本公司郑重声明：

- （1）本公司为        （请填写：小型、微型）企业。

- （2）本公司参加      单位的      项目采购活动提供本企业制造的货物。

- 或者[本公司参加      单位的      项目采购活动提供其他     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。]

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 3、商务部分（包括但不限于）：

- 3.1质保期；

- 3.2售后服务能力情况；

- 3.3培训；

- 3.4业绩。

- （三）商务条款差异表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。

## 四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分。

（三）技术条款差异表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 五、其他

（一）投标保证金缴纳情况证明文件

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）