贵屿污水处理厂委托运行管理

采购项目

招 标 文 件

项目编号：ZS01510016

采 购 单 位：汕头市潮阳区贵屿镇人民政府

招标代理机构：广东中水工程监理有限公司

二〇一五年十一月

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 请供应商特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的投标文件我司恕不接收。因此，请供应商适当提前到达会议室。递交投标文件时间为投标截止时间前半小时。

- 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险，为本次投标的必要组成部分，建议投标人仔细阅读招标文件中关于投标保证金的描述。以银行转账方式交纳投标保证金的，必须于2015年  月  日17:00前到达指定账户，以达账时间为准。因转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒，建议提前转账。以《政府采购投标担保函》形式交纳投标保证金的，《政府采购投标担保函》复印件（加盖公章）放入投标文件的商务部分中，原件放入“投标保证金”信封中。

- 招标文件中标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

- 投标时必须提交营业执照/法人登记证副本复印件及招标公告中“供应商资格”相关资质资料复印件。

- 请正确填写《开标一览表》，如含有包组的投标项目需分开报价，报价要求详见招标文件《开标一览表》。

- 请仔细检查《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人证明书》或《法定代表人授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。

- 建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的投标授权书。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，招标代理服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的时效。

- 我司为招标代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，评标委员会将按招标文件中有关无效投标的规定处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

目  录

招标公告	5

第一部分 投标须知	7

一、	总则	9

二、	关于招标文件	12

三、	关于投标人	13

四、	关于投标文件	15

五、	关于开标	18

六、	关于评标	19

七、	关于定标	21

八、	关于无效投标的认定和废标	22

九、	关于招标代理服务费	23

十、	关于合同	23

十一、	关于质疑	24

十二、	关于投诉	25

第二部分 合同范本（供参考）	26

第三部分 招标需求	49

第四部分 评标办法	52

1	评标委员会	52

2	评标方法	52

3	评标程序	52

4	推荐中标候选人名单	53

5	确定中标人	53

第五部分 投标文件格式	58

表5-1	目录	60

表5-2	投标函	61

表5-3	投标人资格声明函	62

表5-4	法定代表人证明书/法定代表人授权书格式	63

表5-5	表5-5  联合体共同投标协议书（如联合体投标，需提供）	65

表5-6	实质性响应一览表	66

表5-7	开标一览表	67

表5-8	详细报价表	68

表5-9	投标人基本情况表	70

表5-10	项目经理/项目负责人简历表	72

表5-11	拟为本项目实施/维护服务主要技术人员情况表	73

表5-12	2013年以来类似项目业绩一览表	74

表5-13	投标响应与招标文件差异一览表	75

表5-14	售后服务情况表	76

表5-15	政府采购投标担保函（如有）	77

表5-16	退投标保证金说明	79

表5-17	招标代理服务费承诺书	80

# 招标公告

广东中水工程监理有限公司（以下简称“招标代理机构”）受汕头市潮阳区贵屿镇人民政府（以下简称“采购人”）的委托，对贵屿污水处理厂委托运行管理采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

  - 采购项目编号：ZS01510016

  - 采购项目名称：贵屿污水处理厂委托运行管理采购项目

  - 采购预算：预算金额(人民币)： 7538.5275 万元/1.095亿吨（即污水出水单价为：0.68845元/吨），为委托运行管理（全包）服务期限20年。详见招标文件。

  - 项目采购内容及要求：

| 采购内容 | 采购数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理厂委托运行 管理采购项目 | 一项 | 20年（详见合同约定） |
| - 备注： - 采购金额： 7538.5275 万元/1.095亿吨，服务期限20年（签订合同之日算起）； - 污水报价：0.68845元/吨（包含水电、人工管理、设备折旧、保养及维修等费用）； - 3、招标项目的详细内容及技术参数、执行标准：详见“招标需求”部分； - 4、投标人应对项目所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。 |  |  |

  - 供应商资格：

  - 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

  - 有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织；

  - 具备环境污染治理设施运营乙级（生活污水）资质证书（不含临时资质），拥有相应的管理和技术人员；

  - 投标人投标时须提供检察院出具近三年《查询无行贿犯罪结果告知函》(包括企业、企业法人代表)；

  - 本项目不接受联合体投标。

- 请投标人报名时带齐以下资料：①营业执照（或事业法人登记证）副本复印件（加盖公章）；②组织机构代码证复印件（加盖公章）；③税务登记证复印件（加盖公章）；④投标人法人代表证明书及法人授权委托书（原件加盖公章）；⑤法人身份证复印件（加盖公章）、授权委托人身份证复印件（加盖公章）；⑥按“供应商资格”相关资质资料复印件（加盖公章）购买招标文件（报名时以上资料均需在投标有效期范围内并提供原件核对）。要求邮寄招标文件的应先传真以上资料及“采购文件发售登记表”，原件快递给招标代理机构。国内邮购另加人民币60元（在任何情况下招标代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任），售后不退。汇款单注明项目编号。汇款单连同投标人名称、邮寄地址、邮政编号、联系人、联系电话一并传真至广东中水工程监理有限公司0754-88999860。

  - 符合资格的供应商应当在2015年  月  日起至2015年  月  日期间（工作日上午9:00-12:00和下午14:00-17:00，法定节假日除外）到广东中水工程监理有限公司（详细地址：汕头市龙湖区龙湖北路4号粤通大厦南座303房）购买招标文件，招标文件每套售价600元（人民币），售后不退。

  - 投标截止时间：2015年  月  日10：00分

  - 投标文件递交地点：汕头市龙湖区龙湖北路4号粤通大厦南座303房

  - 开标评标时间：2015年  月  日10：00分开标评标地点：汕头市龙湖区龙湖北路4号粤通大厦南座303房

  - 招标文件公示/下载：现对招标文件进行公示，公示期为2015年  月  日至2015年  月  日，共五个工作日。本次项目的所有相关公告会在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、汕头市政府门户网（www.shantou.gov.cn）等相关媒体上公布，并视为有效送达，不再另行通知。有关此次招标事宜，也可按下列地址以书面或电话形式查询：

| 招标代理机构联系人：张生 |  | 采购人联系人：马主 |
| --- | --- | --- |
| 电话： 0754-88174888 |  | 电话：13692073788 |
| 传真： 0754-88999860 |  | 传真：0754-84442373 |
| 联系地址：汕头市龙湖区龙湖北路4号粤通大厦南座303房 |  | 联系地址： 汕头市潮阳区贵屿镇华南大楼5号 |
| 邮编：515041 |  | 邮编：515157 |

广东中水工程监理有限公司

二〇一五年  月  日

# 第一部分 投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 项目概况 | 项目名称：贵屿污水处理厂委托运行管理采购项目 项目编号：ZS01510016 采购人名称：汕头市潮阳区贵屿镇人民政府 招标方式：公开招标 资金来源：自筹资金 最高限价（预算金额）：人民币7538.5275万元 |
| - 2 | 答疑会及现场考察 | 本项目不举行集中答疑会。 本项目现场考察：以自主安排勘查形式举行，于招标公示期间，投标人有需要可在上班时间内自行联系采购人，采购联系人：马主，电话：13692073788，双方约定勘查时间与行程，勘查结果由采购人出示勘查证明为准。勘查过程发生的费用及人身安全由投标人自己承担。 |
| - 4 | 投标有效期 | 从投标截止之日起 90 日内 |
| - 5 | 投标保证金 | 金额小写：¥ 600000元整；大写：人民币 陆拾万元整 |
|  |  | 请各投标人将投标保证金存进以下广东中水工程监理有限公司指定银行账户，并必须于2015年 月 日17:00前到达账户，以达账时间为准。并在递交投标文件时，递交银行划款单原件和复印件（复印件加盖公章，原件查核后当场退还），同时在银行转账单据上标注项目编号：ZS01510016。 收款单位：广东中水工程监理有限公司； 开户银行：民生银行汕头龙湖支行； 账号： 695055052； 保证金相关事宜联系人：陈小姐 联系电话：0754-88174888 本项目不接收投标保函形式。 |
| - 3 | 投标递交材料 | 开标一览表（原件）、法定代表人证明书或法定代表人授权书、联合体共同投标协议书（如是联合体投标）一起封装，在每一封口处加盖公章，封套标明项目编号、投标人名称及“开标一览表”等字样 |
|  |  | 投标文件正本壹份和电子标书壹份一起封装，在每一封口处加盖公章，并在封套上标明项目编号、投标人名称及“正本”等字样 |
|  |  | 投标文件副本柒份一起封装，在每一封口处加盖公章，并在封套上标明项目编号、投标人名称及“副本”等字样 |
|  |  | 退保证金说明（原件）、投标保证金银行划款单（复印件）一起封装，在每一封口处加盖公章，并在封套上标明项目编号、投标人名称及“投标保证金”等字样 |
| - 6 | 开 标 | 时间：2015年 月 日10：00 地点：汕头市龙湖区龙湖北路4号粤通大厦南座303房 投标人必须由法定代表人或其授权代表（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证原件参加投标、开标仪式 |
|  | 样品 | 无。 |
|  | 评标委员会组成 | 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由7人单数成员组成。 |
| - 8 | 评审方法 | 综合评分法（100%） 技术分值40%，商务分值30%，价格分值30% |
|  | 评标步骤 | 先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审，即为入围投标人。 |
|  | 中标候选人的推荐 | 评标委员会结合商务文件部分、技术文件部分和价格部分进行综合评估，将商务得分、技术得分和价格得分相加得出各入围投标人的综合得分。评标委员会编写书面的评标报告，按综合得分高低次序排出名次，并推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。综合得分相同的，名次按评标价由低到高顺序排列；综合得分相同且评标价相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同、评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。 |
|  | 招标代理服务费 | 本次招标代理服务费按中华人民共和国国家发展计划委员会颁布的计价格20021980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》、国家发改委[2003]857号文及发改价格[2011]534号文规定中“服务类”计费标准计费，向采购人收取招标代理服务费； 招标代理机构以中标通知书中确定的中标总金额作为招标代理服务费的计算基数。 |
|  |  | 采购人应在《付款通知书》发出之日起五个工作日内，以银行转账方式把招标代理服务费转入以下帐户。 收款单位：广东中水工程监理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行 银行账号：2003022109200125091（交纳招标代理服务费账号） 注明项目编号。 |
|  | 履约保证金 | 金额小写：¥ 600000元整；大写：人民币 陆拾万元整； 中标人在收到招标代理机构的《中标通知书》后30日内，应按以上规定的金额，采用履约保证金保函或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。 |
|  | 其他 | 本项目不接受备选投标方案，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，投标文件的报价只允许唯一方案报价。 |

投标人必须认真阅读投标须知的内容，以免造成投标失败。

- 总则

- 适用范围

  - 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和广东省政府采购有关文件精神及相关规定等有关法律法规制定本须知。

  - 本项目的采购人、招标代理机构、投标人及各方当事人适用本须知。

- 概念释义

  - 监管部门：指同级或以上人民政府财政部门。

  - 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，详见投标须知前附表第1项。在招标阶段称为采购人，在合同阶段称为买方或甲方。为便于招标文件及附件直接转化为合同条款，在招标文件中有时称采购人为买方、甲方、招标人或业主。

  - 招标代理机构：指依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织-广东中水工程监理有限公司。

  - 招标采购单位：指采购人和招标代理机构。

  - 供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 潜在投标人：指符合投标的基本资格条件，可能感兴趣参与投标的法人、其他组织或个人。潜在投标人一旦购买了招标文件且正式递交了投标文件，就成为投标人。

  - 投标人：指响应招标，参加投标竞争的法人、其他组织或个人。

  - 中标人：经合法招投标程序评选出来并经采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

  - 货物：投标人按招标文件及采购合同的规定，须向采购人提供的货物、备件、工具、手册及其它技术资料和材料等。

  - 服务：招标文件规定投标人须承担的服务。

  - 实质性响应：是指招标文件中标注“★”的地方。

  - 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到招标文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利或投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

  - 投标保证金：指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同提交给采购人或招标代理机构的一定形式、一定金额的投标责任担保。其主要保证投标人在递交投标文件后不得撤销投标文件，中标后无正当理由不得不与招标人订立合同，在签订合同时不得向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约保证金，否则，招标人有权不予返还其提交的投标保证金。

  - 履约保证金：是指采购人为防止中标人在合同执行过程中违反合同规定或违约，弥补给采购人造成的经济损失，既不同于定金，也不同于预付款。

  - 日期：指公历日。

  - 时间：指北京时间。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，不应视为对招标文件内容的理解和解释。

- 合格的货物和服务

  - 投标人提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

  - 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

  - 政府采购若需采购进口产品的，依据《政府采购进口产品管理办法》执行。

  - 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 招投标活动应遵循的原则

  - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；

  - 坚持价格合理、质量优先、服务优质原则；

  - 利用法律手段强化竞争机制、贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

- 关于最高限价及资金来源

  - 本项目最高限价, 详见投标须知前附表第1项；

  - 本项目资金来源, 详见投标须知前附表第1项。

- 关于投标费用

  - 投标人须承担所有与投标有关的自身费用，包括但不限于本招标文件工本费、投标文件准备、参与投标以及投标保证金的费用等。无论投标结果如何，招标代理机构在任何情况下无义务和责任承担或分担这些费用或任何类似费用。

- 通知

  - 对与本项目有关的通知，招标代理机构将以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告规定的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的潜在投标人，传真号码以潜在投标人报名时登记的为准。潜在投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认，如在24小时之内无书面回复则视为已收到并同意通知内容，并有责任履行相应的义务。因潜在投标人登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，招标代理机构不承担责任。

- 关于知识产权

  - 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

  - 如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的被侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

- 禁止事项

  - 采购人、投标人和招标代理机构不得相互串通损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

  - 投标人不得向采购人、招标代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

  - 除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、采购人以及招标代理机构接触。

  - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

  - 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其它禁止事项。

- 保密事项

  - 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

  - 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会联系。

  - 评标工作在评标委员会内独立封闭进行。从开标之日起至授予合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会施加任何影响或对采购人的授标决定进行影响，都可能导致其投标无效。

  - 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次招标以外的任何用途。若采购人有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。

  - 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标完成后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

  - 因投标需要，向投标人提供的项目背景、项目内容和开展计划等相关资料，被视为保密资料不得透露的，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露，否则采购人将保留采取相应法律措施的权利。

- 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广东中水工程监理有限公司”所有。

- 关于招标文件

- 招标文件的组成

  - 招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目，由下列部分组成：

    - 招标公告；

    - 投标须知；

    - 合同范本；

    - 招标需求；

    - 评标办法；

    - 投标文件格式；

    - 招投标过程中发生的澄清、修改和补充文件（如有）。

  - 投标人应认真阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料和内容，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，由此造成的风险和后果由投标人负责。

  - 本招标文件中，凡标有“★”的地方均被视为实质性响应条款。投标人要特别加以注意，必须对此作出响应。若有一项带“★”的指标未响应，将导致废标或投标无效。

- 招标文件的答疑会及现场考察

  - 详见投标须知前附表第2项。

- 招标文件的补充、修改和澄清等

  - 在投标截止时间15日以前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答潜在投标人提出的疑问时对招标文件进行补充或修改。招标代理机构将在相关媒体发布该补充或更正公告，并书面通知已购买招标文件的所有潜在投标人。潜在投标人在收到该补充或更正文件后应立即以传真或邮件的形式回传招标代理机构予以确认。如在24小时内无书面回复则被视为同意补充和更正文件内容。该补充和更正文件的内容将作为招标文件的有效组成部分。

  - 潜在投标人如果要求对招标文件作进一步澄清，应按招标文件所给出的招标代理机构通信地址以书面或电报方式（以下电报一词均视为电子数据交换，电传或传真）在投标截止时间15日以前通知招标代理机构。招标代理机构将组织采购人对潜在投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复，同时在相关媒体上公布澄清公告；必要时，招标代理机构将组织答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个购买招标文件的潜在投标人，答复中不包括问题的解释和来源。潜在投标人在收到该澄清文件后应立即以传真或邮件的形式回传招标代理机构予以确认。如在24小时内无书面回复则被视为同意澄清文件内容，并有责任履行相应的义务。该澄清文件的内容将作为招标文件的有效组成部分。潜在投标人如在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标代理机构将视其为无异议。

  - 招标文件的补充、修改、澄清公告发布之日距投标截止时间不足15日时，招标代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一潜在投标人。如招标代理机构在征得所有已购买招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，可以不改变投标截止时间和开标时间。

  - 投标人认为本招标文件中的内容损害其权益的，或存在“不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇”的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，逾期质疑无效，匿名反映的将不予受理。投标人提出的质疑函应当署名；质疑投标人为自然人的，应当由本人签名或印鉴；质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签名或印鉴并加盖公章。未在规定的时间内提出质疑的则视为投标人已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况，并愿意按照本招标文件的所有条款执行。

- 关于投标人

- 对投标人的要求

  - ★对投标人的资格要求：详见招标公告中的“供应商资格”部分。

  - 投标人必须保证所提供的全部资料的真实性，并保证愿意接受由用户对其所提供材料的真实性的调查和考证。

- 对于联合投标的规定

本项目若允许联合投标，则适用本条。

  - 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

  - 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

  - 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

  - 以联合体形式参加投标的，投标人应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。联合体投标文件由联合体各方或主体方盖章，否则，将导致其投标无效。

  - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

  - 若招标文件另有详细规定的遵从其规定。

- 对中型、小型、微型企业的说明

根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

3.1.1　符合中小企业划分标准；

3.1.2　提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

  - 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》。根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

- 关于分公司投标

  - 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的投标授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，但总公司及总公司下属其他分公司的人员及业绩不作为投标人业绩进行评分；若招标文件另有详细规定的遵从其规定。

  - 总公司作为投标人参与，但授权分公司进行投标活动的，需由总公司对分公司出具唯一的授权授章书进行投标。

- 不得参与同一采购项目竞争的供应商

  - 彼此存在投资与被投资关系的，不得参与同一采购项目竞争；

  - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不得参与同一采购项目竞争。

- 关于投标文件

- 投标文件的编写原则

  - 投标语言：投标人和招标代理机构与投标有关的所有文件和来往函电，应以中文书写。投标人提供的支持文件、技术资料和已印刷的文献可以用其他语言，但相应内容须附有中文翻译本，并以中文翻译本为准。

  - 计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

  - 投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性、完整性。

  - 投标人在招投标采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消投标人的投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

  - 本项目概不接受电报、电话、电子邮件、邮寄或传真形式的投标文件。

- 投标文件编制要求

  - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求编写，必须对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。投标人应对投标货物和服务提供完整详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为不响应。

  - 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。若项目含有多个包组，且投标人对多个包组进行投标的，建议其投标文件的编制按每个包组的要求分别装订和封装。

  - 除投标须知前附表第14项另有规定外，本项目不接受备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价。招标代理机构不接受有任何选择或具有附加条件的报价。

  - 投标文件需按照招标文件规定的目录顺序，统一排序编码装订。

- 投标报价说明

  - 投标人应以人民币报价。

  - 投标人应按招标文件要求填写详细报价表。

  - 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

  - 投标人投标报价应为所投项目的最终报价，包含一切税费；投标人应自行增加正常运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、工具、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标人免费提供，买方将不再支付任何费用。

- 投标文件的组成和格式

  - 投标文件应包括商务文件和技术文件，编排顺序参见投标文件格式。商务文件部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术方案说明部分是能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。投标人应按规定提交商务文件部分、技术文件部分。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标文件正本须用A4规格（特殊规格的图纸除外）纸打印。投标文件要求签名的均必须用不褪色墨水填写，并由投标人法定代表人或其正式的授权代表在正本上要求的地方签名或印鉴。投标人授权代表须以书面形式出具“法定代表人授权委托书”附在投标文件中。副本可以通过正本复印，与正本具有同等法律效力。

  - 投标文件除签字外必须是印刷形式。其中不许有插字、涂改或增删，否则必须由投标人法定代表人或其授权代表在修改处签名或加盖投标人公章。

- 投标文件的密封和标记

  - 投标人应按投标须知前附表第5项准备投标文件正本，副本和不作任何加密的电子标书（光刻盘，封面注明投标人名称、项目编号），电子标书的文件格式要求用MS WORD/EXCEL简体中文版，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

  - 投标人应按投标须知前附表第5项密封和标记所有的投标文件，在每一封口处加盖公章，并在信封上标明：

投标人名称：

投标人地址：

项目名称：

项目编号：

收件人名称：广东中水工程监理有限公司

在规定的           投标截止时间      之前不得启封

  - 如因密封不严导致投标文件非人为因素过早启封的，招标代理机构概不负责，并将该文件退还给投标人。

- 投标文件的递交

  - 投标人将投标文件按上述规定进行密封和标记后，按招标公告注明的地址在投标截止时间之前专人送至招标代理机构。

  - 招标代理机构将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止时间之前向招标代理机构发出书面通知。修改后的投标文件须按招标文件对投标文件投递的要求在投标截止时间之前重新递交，否则，招标代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前，投标人不得撤回其投标，否则招标代理机构不退还其投标保证金。

  - 采购人和招标代理机构对不可抗力所造成投标文件的损坏、丢失、迟交等一切事项不承担任何责任。

- 投标有效期

  - 投标有效期详见投标须知前附表第3项。中标供应商的投标有效期自动延长至合同终止为止。在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述延长投标有效期的要求，其投标保证金将被无息退还；同意延期的投标人，其权利及责任相应从原截止期延至新的截止期。

- 投标保证金

  - 投标保证金作为投标文件的组成部分，应在有关单据上注明项目编号。

  - 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

  - 投标人须按照投标须知前附表第4项的规定向招标代理机构交纳投标保证金。

  - 投标保证金以银行转账方式形式提交。

10.4.1以银行转账方式提交的，将投标保证金存进以下广东中水工程监理有限公司指定银行账户，并必须按照投标须知前附表第4项规定的时间到达账户，以达账时间为准。并在递交投标文件时，递交银行划款单原件和复印件（复印件加盖公章，原件查核后当场退还），同时在银行转账单据上写上项目编号。

收款单位：广东中水工程监理有限公司；

开户银行：民生银行汕头龙湖支行；

账号： 695055052；

保证金相关事宜联系人：陈小姐               联系电话：0754-88999860

10.4.2不接收投标担保函。

  - 投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的，招标代理机构将拒绝接收投标人的投标文件。

  - 投标保证金退还条件

- 未中标的投标人的投标保证金，在该采购项目的结果通知书发出后按《退投标保证金说明》的要求在五个工作日内无息全额退回。

- 中标的投标人，其投标保证金将保持全部的约束力，直至中标人与采购人签订采购合同并将合同原件交招标代理机构备案后，按《退投标保证金说明》的要求在五个工作日内无息全额退回。

- 在投标有效期内因质疑和投诉等原因不能确定中标人的，招标代理单位将在质疑和投诉处理完毕后或在投标有效期满后五个工作日内，不计利息原额退回所有投标人的投标保证金。

  - 请投标人按《退投标保证金说明》填写投标保证金退还样本，招标代理机构将据此退还投标保证金。

  - 在下列情况下投标保证金将不予退还：

- 投标人已递交投标文件，并在投标截止时间之后，投标文件有效期满之前，撤回其投标文件。

- 中标后，中标人无正当理由放弃中标或中标人不按招标文件要求和中标的投标文件签订合同。

- 在招标期间用不正当手段影响评标结果，违反有关法律、法规的。

- 中标人不按招标文件规定交纳招标代理服务费。

- 关于开标

- 开标时间和地点

  - 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，采购人因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间。开标地点为招标文件预先确定的地点。

- 开标程序

  - 开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。开标过程由招标代理机构指定专人负责记录，并存档。

  - 投标人必须由法定代表人或其授权代表（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证原件参加投标、开标仪式，签到证明其出席开标会议，否则视为其自动放弃参加开标的权利，认可所有唱标结果。

  - 采购人和招标代理机构将拒绝接收在规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

  - 开标时，由全体投标人代表或者按签到顺序递交投标文件的前三名投标人代表作为全体投标人推选代表检查在递交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件的密封情况，确认无误后招标代理机构当众予以拆封。主持人宣读投标人名称、投标报价等。现场记录人员将做开标记录，并打印出纸质文件给各投标人法定代表人或其授权代表、相关与会代表、唱标人签名确认。各投标人法定代表人或授权代表应对唱标内容及记录结果当场进行核对，如有异议应当场提出，否则视为无异议。在开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

  - 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

- 当在招标文件要求的投标截止时间结束后提交有效投标文件的投标人不足三家时，停止开标，并将密封投标文件退还给投标人，本项目将视为招标失败。除采购任务取消外，招标代理机构将重新招标。

- 关于样品要求，详见投标须知前附表第7项。

- 关于评标

- 评标原则

  - 评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

  - 评标委员会将按照规定只对通过初审的投标文件进行详细评价和比较。

  - 能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。价格合理，质量优先，不保证最低投标报价中标，同时对评标过程的保密，对中标结果不作任何解释的权利。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

- 评标过程的保密性和公正性

  - 从公开开标到签订采购合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，参与招投标的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 采购人和招标代理机构应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

  - 评标委员会将本着以上评标原则严格按照法律法规和招标文件要求进行评标。如发现评标委员会的工作明显偏离招标文件的要求，或明显违反国家法律法规，由采购监督管理部门依据有关法律法规进行处理。

  - 评标工作在评标委员会内独立进行，评标委员会不得与投标人私下交换意见，不得私下向外透露评标中的情况，参加评标会议的所有工作人员应当对评标过程和结果保密，不得将评标情况和结果透露与评标无关的人员。

  - 评标委员会成员应关闭通讯工具或设置为振动状态，统一交由工作人员保管。

  - 评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，不退还其投标文件。

  - 任何违反招标投标相关法规的行为，一经发现，将追究相关人员的法律责任。

  - 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或纠正。澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的有关澄清、说明或者补正必须以书面形式提交，并加盖公章及由其投标人代表签名或印鉴。经评标委员会认可后，并将作为投标文件的有效组成部分。

  - 如需要澄清的问题较多，评标委员会可召开会议邀请投标人代表到会予以澄清。澄清内容须作出书面记录，并由评标委员会和投标人代表签名确认。

- 评标委员会

  - 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会组成详见投标须知前附表第8项。

  - 评标委员会名单在评审结果确定前保密。

  - 评标委员会成员（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

    - 三年内曾在参加该采购项目供应商中任职或担任顾问的；

    - 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

    - 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

    - 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

    - 任职单位与采购人或参与该采购项目供应商存在行政隶属关系的；

    - 参与招标文件论证的；

    - 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

  - 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

  - 评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被视为无效投标。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符或优于，没有实质偏离的投标文件。

  - 在资格性审查、符合性检查时，未能通过资格性、符合性审查被认定为无效投标，具体条款详见招标文件《初审表》。

  - 当通过资格性审查、符合性检查的投标人不少于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委单独封闭对每个投标人进行评审和比较。

- 关于定标

- 中标候选人的推荐

  - 除投标须知前附表第11、12项另有规定外，评标委员会结合商务部分、技术部分和价格部分的评估结果进行综合评估，编写书面的评标报告，按顺序推荐综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，得分第二名的投标人为第二中标候选人，依此原则类推。

  - 综合得分相同的，名次按评标价由低到高顺序排列；综合得分相同且评标价相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同、评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

- 招标结果

  - 招标代理机构将评标报告和推荐中标意见报采购人确认，采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。经采购人确认后，招标代理机构将中标公告在招标公告规定的媒体上进行发布。

  - 招标代理机构在规定的媒体上发布中标公告的同时，以书面形式向中标人发出《中标通知书》，向未中标人发出《招标结果通知书》。

- 中标通知书

  - 《中标通知书》是该项目中标确认合同的法定组成部分，对采购人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

  - 中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，派遣其授权代表携带招标代理机构发出的《中标通知书》，前往与采购人签署合同，并向招标代理机构递交一份合同原件备案。《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据。

- 其他

  - 评标委员会提出书面评标报告和推荐中标意见报采购人审批，审批通过后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

  - 中标人放弃中标、不按要求与采购人签订采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行采购合同的或者未通过资格后审，采购人可按顺序确定综合得分排名第二的中标候选人为中标人，以此类推，或者重新组织招标。

  - 在投标和签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二的中标候选人确定为中标人, 以此类推，或者重新组织招标。

- 关于无效投标的认定和废标

- 投标文件属下列情况之一的，应当按照无效投标处理：

  - 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

  - 投标函没有投标人盖章或其法定代表人（或法定代表人授权代表人）的印鉴或签名的。

  - 投标文件未按规定格式填写、内容不全或字迹模糊、辨认不清。

  - 投标人提交的投标文件不完整。

  - 投标报价低于成本报价竞标。

  - 投标文件逾期送达。

  - 投标报价超出最高限价。

  - 不具备招标文件中规定的资格要求的。

  - 不满足招标文件中标注★的条款。

  - 有虚假、谎报等造假现象的。

- 有下列情况之一出现，将视为招标失败或废标，招标代理机构将重新招标：

  - 投标截止时提交有效投标文件的投标人不足三家。

  - 评标时通过资格性、符合性审查的有效投标人不足三家。

  - 法律法规规定的其他条款。

- 关于招标代理服务费

- 收费标准

  - 本次招标代理服务费按投标须知前附表第13项规定收取。

  - 招标代理服务费按差额定率累进法计算，不在报价中单列，计费标准见下表。

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

例如：某项目招标代理业务中标金额为200万元，计算招标代理服务费收费额如下：

100万元 × 1.5% = 1.5万元

（200-100）万元 × 0.8% = 0.8万元

累计收费 = 1.5万元 + 0.8万元 = 2.3万元

- 关于合同

- 合同的订立

  - 采购人或者招标代理机构应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。招标代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 签订政府采购合同后七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

- 合同的履行

- 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

- 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

- 关于质疑

  - 质疑形式

投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并上报政府采购监督管理部门依法处理。

质疑者提供的质疑函应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间。质疑函应当署名，质疑投标人为自然人的，应当由本人签名或印鉴；质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签名或印鉴并加盖公章。招标代理机构在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

  - 联系方式

受理机构：广东中水工程监理有限公司

质疑地址：汕头市龙湖区龙湖北路4号粤通大厦南座303房

质疑电话：0754-88174888

传真：0754-88999860

联系人：张生

- 关于投诉

  - 投诉形式

质疑供应商对采购人、招标代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。投诉时，应以书面形式。采取口头或电话投诉的，应及时补交书面材料。

  - 投诉联系方式

受理机构： 汕头市财政局政府采购办

投诉地址： 汕头市长平路财政大楼1803

受理机构电话：0754-88179775

# 第二部分 合同范本（供参考）

贵屿污水处理厂委托运行管理

采购项目

合同书

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：       年    月     日

甲方：

电    话：                传  真：           地  址：

乙方：

电    话：                传  真：           地  址：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及  （项目名称）  （项目编号：            ）的招标结果和招标文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同，并共同遵守如下条款：

一、合同项目

1、项目名称：贵屿污水处理厂委托运行管理采购项目

2、项目编号：ZS01510016

二、项目服务内容：

- 1、项目原建设工程规模：规划用地面积为29749.7平方米，建设规模为1.5万吨/日（一期）。工程主要内容包括污水处理厂工程及污水收集管网。投资估算为15745万元。根据总体规划，本工程服务范围对象为贵屿镇镇区规划区，即“一心二轴四园五区”在内的镇区，规划建设用地面积为15.62km2。本污水处理厂工程总规模配套设备为3.0万m3/d，分期实施，近期实施1.5万m3/d。现工程已完工，运营测试正常，将投入运营期。

- 2、 设计进水水质

BOD5=150mg/L      CODcr=300mg/L       SS=150mg/L

NH3-N=12mg/L      TN=20mg/L           TP =3mg/L

3、设计出水水质

BOD5≤20mg/L      CODcr≤40mg/L       SS≤20mg/L

NH3-N≤8mg/L      TP≤0.5mg/L

- 4、 污水系统及污水处理厂厂址

- 污水厂厂址位于镇区北部循环经济产业园的8#用地，即北港河联堤旁。占地面积为38.70亩。

- 5、 尾水排放

- 污水处理厂尾水自流排放入北港河。

- 6、 污水、污泥处理工艺

- 本工程采用微孔曝气生物池进行处理，实现有机物的去除，同时脱氮除磷。同时经过深度处理工艺后，再生回用水用于工业园区的冲渣、涤气和冷却之用。污泥处理采用一体化的带式浓缩脱水机。近期运送至卫生填埋厂填埋，产生的费用由中标人承担，远期待区垃圾焚烧厂建成后，进行焚烧，实现无害化处理。

- 7、再生水回用

- 本工程采取絮凝、沉淀、消毒的工艺对二沉池出水进行深度处理，处理后的再生回用水送至循环经济产业园进行涤气、冲渣、冷却之用。

- 本次招标内容为该项目的委托运行管理（全包）服务，服务期限20年。项目预算金额为 7538.5275 万元/1.095亿吨（即污水出水单价为：0.68845元/吨）。

- 8、 日常运营管理工作内容含：

A.保持系统正常运转。

B.产出水质需满足甲方运营测试得出的出水水质规定标准。

（备注：参考污水处理厂项目的可行性研究报告的设计进出水浓度，按二的2至7标准执行。）

C.中标人负责合同期间所有系统设备折旧、零组件的维修及更新费用，但不包括除运营管理责任外的其他原因导致的大修设备费、项目改造工程费或项目迁移工程费。

D.合同期间所有系统运行相关费用及相关水质检验费。

E.产品(设备）由于质量缺陷、使用寿命或不可抗力等原因导致的大修由中标单位提供人工及安装服务，由采购人供应待修理或更换的设备。

F.除质保项目外，投标人需无条件承接现有系统，并与原运营管理单位完成书面交接。

9、投标人需承诺运行管理正常后，污水出水标准需控制在《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的最高排放浓度：年减排COD142.35吨。

三、价格

1、合同总价：（人民币）大写                （￥           ）。

2、本合同价为固定不变价，物价调整3年一次调整。

四．服务期：20年

（本项目运营期为20年，中标方与污水处理厂签订合同投入商业运营之日起算。）

- 验收及付款方式：

- 1、预付款：签订合同后，10日内支付中标金额全年合同总价的 20 %，运营期间甲方从乙方的运营月支付款次月起每月抵扣5万元，扣完为止。

2、按合同总价分月支付，按实结算（月运营费用＝投标总价÷1.095亿吨×月污水出水数量），自合同执行后次月开始，于每月5号前（遇节假日则顺延至下一工作日）支付上个月费用。由中标人提供详细的月运营管理验收报告（包括运营日志、进水质监测表、出水水质监测表等）报采购人验收申请月运营费用,运营费由有汕头市潮阳区财政局监管、托管。

3、经采购人验收合格后支付100％当月的运营管理费用，如验收不合格，采购人当月不支付任何费用。如连续3个月内经采购人验收不合格，采购人有权力单方面取消合同。

六、价格调整：

服务期限为20年，当今物价及人员工资随着社会市场变化而变化，为保证运营正常运作，甲方通过市场调查，同时与上级主管部门综合协商，商定3年作为一次价格调整，调整的幅度依据附表5《污水处理价格调价方法》执行。

七、承包方式：

投标报价包含本项目所需的一切费用（包含水电、人工管理、设备保养及维修等费用），以及各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

八、知识产权归属

1、甲方拥有本项目采购的所有产品的使用权。为本项目定制部分版权归甲方所有，甲方具有对其的完全处置权。

2、甲方为执行本合同而提供的技术资料及设备、办公设施、住宿用具等使用权归乙方所有。

3、甲方或施工方应保证乙方在使用所提供的产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由甲方或施工方承担一切责任。

4、甲方嵌套于本系统内的设备及仪器专用工具，乙方在使用过程中不得未经甲方同意，擅自拿作他用，否则以侵权界定处理。

九、保密

1、项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，甲方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

2、未经乙方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

3、除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果乙方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。

十、违约责任

1、合同双方任何一方不履行合同条款或不按合同约定履行条款的其它情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失，并支付全年合同价款总额 2 %的违约金。

2、甲方应依合同规定时间内，每月向乙方支付合同款，每拖延一天乙方可向甲方加收月合同总金额的1‰的违约金。

3、乙方未能按时月报表及相关资料、报告，每拖延一天，须向甲方支付月合同总金额的1‰的违约金。

4、由于乙方的原因，导致双方签订的合同终止，乙方因此而遭受的损失，将由乙方独立承担，甲方对此不负任何责任，也不作任何赔偿。。

5、甲乙双方如一方违反本合同，除本合同规定的可立即解除合同的情形外，一方应在收到对方违约通知书后在15日内改正；逾期未改的，另一方可解除合同。改正期间不排除一方因违约所应承担的支付违约金等违约责任。

十一、争议解决及法律诉讼

签约双方在合同执行过程中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能通过解决达成协议时，则可向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

十二、合同转让与分包

除甲方书面同意外，乙方在任何情况下都不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、不可抗力

1、不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2、签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、其它

1、本合同未尽事宜，由双方协商处理。本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书、会议纪要等相关文件均为本合同不可分割的一部分。如有与本合同条款表述不一致的，以本合同为准。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

十五、合同生效

1、本合同壹式 陆 份，其中甲乙双方各执 贰 份，招标代理机构执壹份，政府采购监管部门壹份。

2、合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字并加盖公章之日起即时生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表/授权代表（签字）：             法定代表/授权代表（签字）：

日期：                                 日期：

邮政编码：                             邮政编码：

开户名称：                             开户名称：

开户银行：                             开户银行：

开户账号：                             开户账号:

注： 此为合同书样本，仅供参考，中标人需根据实际情况与业主签订相应的合同！

# 附件1：项目用地四至图及工艺平面图

## 1  污水处理厂四至图

### 1.1 汕头市潮阳区污水处理厂总平面图

## 2  污水处理厂工艺平面图

### 2.1 汕头市潮阳区污水处理厂一期工程工艺平面图

### 备注：污水处理厂工艺平面图最终应为竣工资料中的污水处理厂工艺平面图。该等图纸由施工方提供，经采购方确认。图中应明示污水处理厂进水接收点和出水交付点、进水流量计和出水流量计位置，以及进水水质检测点和出水水质检测点。

# 附件2 ：进水水质超标的处理

进水中除pH值以外的任何一种进水主要水质指标超过该污水处理厂出具的项目可行性研究报告的进水质量标准，视为进水水质超标，此时乙方应保证其处理的污水中的各项指标符合下述要求：

## 1  BOD5

1.1 BOD5小于165mg/l（含本数）时，乙方应确保其出水BOD5达到污水处理厂出具的项目可行性研究报告的要求。

1.2 BOD5大于165 mg/l小于210mg/l时，乙方应确保其出水BOD5去除率达到70%。

1.3 BOD5大于210mg/l时，乙方应尽最大努力处理使出水达到上述去除率的要求。如仍然无法达到该标准，甲方不就此向乙方收取违约金，并应视同乙方达标处理并向乙方计算支付污水处理服务费。

## 2  CODcr

2.1 CODcr小于335mg/l（含本数）时，乙方应确保其CODcr达到污水处理厂出具的项目可行性研究报告的要求。

2.2 CODcr大于335mg/l小于420mg/l时，乙方应确保其去除率达到60%。

2.3 CODcr大于420mg/l时，乙方应尽最大努力处理使出水达到上述去除率的要求。如仍然无法达到该标准，甲方不就此向乙方收取违约金，并应视同乙方达标处理向乙方计付污水处理服务费。

## 3  SS

3.1 SS小于常规的进水水质的120%（含本数）时，乙方应确保其出水SS达到污水处理厂出具的项目可行性研究报告的要求。

3.2 SS大于污水处理厂出具的项目可行性研究报告的进水水质的120%小于150%（含本数）时，乙方应确保其去除率达到80%。

3.3 SS大于污水处理厂出具的项目可行性研究报告的进水水质的150%时，乙方应尽最大努力处理使出水达到上述去除率的要求。如仍然无法达到该标准，甲方不就此向乙方收取违约金，并应视同乙方达标处理向乙方计付污水处理服务费。

## 4  NH4+—N

4.1 NH4+—N小于常规的进水水质的120%（含本数）时，乙方应确保其出水NH4+—N达到污水处理厂出具的项目可行性研究报告的最低要求。

4.2 NH4+—N大于污水处理厂出具的项目可行性研究报告的进水水质的120%小于150%（含本数）时，乙方应确保其去除率达到68%（水温低于12°时为40%）。

4.3 NH4+—N大于污水处理厂出具的项目可行性研究报告的进水水质的150%时，乙方应尽最大努力处理使出水达到上述去除率的要求。如仍然无法达到该标准，甲方不就此向乙方收取违约金，并应视同乙方达标处理向乙方计付污水处理服务费。

## 5  TN

5.1 TN小于常规的进水水质的120%（含本数）时，乙方应确保其出水TN达到污水处理厂出具的项目可行性研究报告的要求。

5.2 TN大于污水处理厂出具的项目可行性研究报告的进水水质的120%小于150%（含本数）时，乙方应确保其去除率达到35%。

5.3 TN大于污水处理厂出具的项目可行性研究报告的150%时，乙方应尽最大努力处理使出水达到上述去除率的要求。如仍然无法达到该标准，甲方不就此向乙方收取违约金，并应视同乙方达标处理向乙方计付污水处理服务费。

## 6  TP

6.1 TP小于常规的进水水质120%（含本数）时，乙方应确保其TP达到污水处理厂出具的项目可行性研究报告的要求。

6.2 TP大于污水处理厂出具的项目可行性研究报告的进水水质120%小于150%（含本数）时，乙方应确保其去除率达到66.6%。

6.3 TP大于污水处理厂出具的项目可行性研究报告的150%时，乙方应尽最大努力处理使出水达到上述去除率的要求。如仍然无法达到该标准，甲方不就此向乙方收取违约金，并应视同乙方达标处理向乙方计付污水处理服务费。

## 7  其他

7.1 如发生进水水质超标（包括但不限于上述情况），乙方在知道进水水质超标的第一时间通知甲方和环保部门，并对水质变化情况不间断跟踪，如果24小时内进水水质连续超标，乙方应提出应急处置方案和运行成本估计增加值。甲方应在接到乙方的正式书面通知24小时内，对是否同意乙方提出的应急处置方案和增加运行成本书面确认，在此期间乙方有义务按谨慎惯例原则运行污水处理厂。如甲方未能在接到乙方正式书面通知24小时内书面确认，或虽然书面确认，但未同意乙方提出合理的应急处置方案和运行成本的增加，在双方未能达成一致处理意见之前，乙方免于承担出水水质超过条款所规定标准的所有责任。

7.2 在乙方免责期间或按上述要求运行污水处理厂，处理污水出水水质虽然满足上述约定，但其出水水质仍然超过污水处理厂出具的项目可行性研究报告的标准，如有环保部门或第三方对乙方处罚或索赔时，甲方负责协调解决，确保乙方不承担相关责任（包括可能有的支付责任）。

7.3 由于进水水质超标导致乙方增加的运行成本，甲方应在支付当月污水处理服务费时一并支付给乙方。

7.4 如污水进水中除pH值以外的任何一种进水主要水质指标连续10天（含）或者每月累计15天以上（含）以上超过污水处理厂出具的项目可行性研究报告的进水质量标准20%以上，或发生其它情况，客观上须对污水处理厂进行更新改造，则乙方应与甲方就工况调整、设备改造及有关的费用或修改进水质量标准进行协商，如果需要调整污水处理单价，则按附件5《污水处理价格调价方法》及本合同的相关条款执行。如在协商期间，进水质量恢复至污水处理厂出具的项目可行性研究报告的标准，则双方应按原规定执行。

7.5 污水进水中pH值超标的处理参见污水处理厂出具的项目可行性研究报告的条款。

# 附件3：　污水出水水质不合格的违约金

## 1  某一污染物当量数的计算

污染当量数=该污染物排放量（千克）÷该污染物的污染当量值（千克）

其中：污染物的排放量=污染物实际浓度×出水水量

各种污染物的污染当量值见下表：

| 污染物 | 污染当量值（千克） |
| --- | --- |
| 1．化学需氧量（CODcr） | 1 |
| 2．生化需氧量（BOD5） | 0.5 |
| 3．悬浮物（SS） | 4 |
| 4．氨氮（NH4+—N） | 0.8 |
| 5.总磷（TP） | 0.25 |

## 2  出水水质不合格违约金

当出水水质超标且超标污染物的种类小于表中的5项污染物时：

出水水质不达标违约金=各项污染物的污染当量数之和×当期适用的污水处理单价×3

注：出水水质超标计算违约金时，化学需氧量（CODcr）、生化需氧量（BOD5）只计算这两项中污染物当量数最高的一项。

# 附件4： 污水处理厂运营单耗

## 1 汕头市潮阳区污水处理厂运营单耗

| 单位污水处理耗电（度） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位污水耗水量（立方米） |  |  |
| 单位污水药剂费（元） | PAM |  |
|  | PAC |  |
| 单位污水其他材料费（元） |  |  |
| 单位污水产生污泥量（吨） |  |  |
| 其他 |  |  |

# 附件5： 污水处理价格调价方法

## 1 调价程序

本合同项下污水处理单价的常规调整按照本合同中标价的计算方法和本附件的约定执行。乙方根据调价公式计算污水处理单价，并书面报送甲方，甲方收到乙方的书面调价报告后，于30个工作日内进行审核并出具批准文件。

## 2 污水处理单价的调价公式

Pn= （Pn-i－G）×K+G

其中：

Pn  指运营期第n年调整后的污水处理单价

……

Pn-i 指运营期第n-i年的污水处理单价;

i:指每次污水处理单价调整的时间间隔年限，i≥3;

G指：在合作期限内为 xxxx 元/m3，为固定不变的数额（包括初始污水处理单价构成中的固定资产折旧、无形资产摊销、所得税和税后利润部分）；

K  指调价系数

K=a(En/En-i)+b(Ln-1/Ln-i-1)+c(CHn-1×CHn-2×…×CHn-i-1)+d(In/In-i) +e(CPIn-1×CPIn-2×…×CPIn-i-1)+ +f(Tdn/Tdn-i) +g(FCn/FCn-i)

其中：

a=电费在（Pn-i－G）中所占比例

b=人工成本在（Pn-i－G）构成中所占比例

c=化学药剂费消耗在（Pn-i－G ）构成中所占比例

d=财务费用在（Pn-i－G）构成中所占比例

e= （Pn-i－G）构成中除电费、人工成本、化学药剂费、财务费用、城镇土地使用税和房产税以外的其他因素在（Pn-i－G）中所占比例

f=城镇土地使用税/费在（Pn-i－G）构成中所占比例

g=房产税费在（Pn-i－G）构成中所占比例

a+b+c +d+e+f +g=100%

n =运营期第n年是调整价格的当年（n>3）

En =第n年份广东省汕头市潮阳区电网销售电价中1－10KV大工业用电电度电价及基金附加合计。

En-i=第n－i年份广东省汕头市潮阳区电网销售电价中1－10KV大工业用电电度电价及基金附加合计。

Ln-1=汕头市统计部门公布的运营期第n-1年“电力、煤气及水的生产和供应”行业在岗职工平均工资。

Ln-i-1=汕头市统计部门公布的运营期第n-i-1年“电力、煤气及水的生产和供应”行业在岗职工平均工资。

CHn-1=汕头市统计部门公布的运营期第n-1年“原料、材料、燃料、动力购进价格指数”的化工原料价格指数。

CHn-2=汕头市统计部门公布的运营期第n-2年“原料、材料、燃料、动力购进价格指数”的化工原料价格指数。

……

CHn-i-1=汕头市统计部门公布的运营期第n-i-1年“原料、材料、燃料、动力购进价格指数”的化工原料价格指数。

CPIn-1=汕头市统计部门公布的运营期第n-1年居民消费价格指数。

CPIn-2=汕头市统计部门公布的运营期第n-2 年居民消费价格指数。

……

CPIn-i-1=汕头市统计部门公布的运营期第n-i-1 年居民消费价格指数。

In=特许经营期第n年中国人民银行公布的运营期第n年适用的人民币贷款基准利率（五年期以上）。

In-i=特许经营期第n-i年中国人民银行公布的运营期第n-i年适用的人民币贷款基准利率（五年期以上）。

Tdn=运营期第n年本项目污水处理厂适用的城镇土地使用税/费标准。

Tdn-i=运营期第n-i年本项目污水处理厂适用的城镇土地使用税/费标准。

FCn=运营期第n年本项目污水处理厂适用的房产税标准。

FCn-i=运营期第n-i年本项目污水处理厂适用的房产税标准。

本合同签订时适用的中国人民银行公布的人民币贷款基准利率（五年期以上）为XX%（XX%上浮XX%）。

- 调价方法

1）污水处理单价自开始商业运营日满3个运营年可做调整，每次调价时间间隔不少于3年。

2）如按照本附件的约定可申请价格调整的，调价需按照上述调价公式执行。

如果上述任何指数不能自汕头市统计部门公布的资料中得到，则采用广东省统计部门公布的该指数替代。自汕头市统计部门提供上述指数之日起，改为采用汕头市统计指数。

如果上述指数被汕头市或广东省统计部门修改或者不再可以得到，则甲方与乙方可以商定替代指数，如果不能商定一致，则根据本合同第20条确定。

本合同双方确定第一次调价适用的基年电度电价为：    元/kwh。

签署日各调价因素的权重比例：

a= xx %

b= xx %

c= xx %

d= xx %

e= xx %

f= xx %

g= xx %

# 附件6：  污水处理厂运营记录报表

## 表1：污水处理厂水质日检项目月报表格式

贵屿污水处理厂水质日检项目月报表

| 项目 | 出水流量计 | 处理水量 | 进水指标(mg/l) |  |  |  |  |  |  | 出水指标(mg/l) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 显示值 | 立方米 | BOD5 | SS | COD | NH4+-N | TN | TP | PH | BOD5 | SS | COD | NH4+-N | TP | pH | 粪大肠菌群 （个/L） |

主管：												    填表人：

报送日期：												    联系电话：

## 表2：污水处理厂水量、泥量月报表格式

贵屿污水处理厂水量、泥量月报表

报送单位：												                                 月份：

| 项目 |  | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理量（千立方米） | 本月累计量 |  |  |
|  | 本年逐月累计 |  |  |
|  | 本月日最高处理量 |  |  |
|  | 本月日最低处理量 |  |  |
| 出水水质 | 达标日数 |  |  |
|  | 不达标日数 |  |  |
| 耗电量（度） | 本月 |  |  |
|  | 本年累计 |  |  |
| COD消减量（吨） | 本月 |  | ; |
|  | 本年累计 |  |  |
| 干污泥量（吨） | 本月 |  |  |
|  | 本年逐月累计 |  |  |
| 污泥泥饼月均含水率 |  |  |  |
| 注：干污泥量指污泥经脱水后固体物质的含量 |  |  |  |
| 主管： 填表人： 联系电话： 报送日期 |  |  |  |

## 表3：污水处理厂进水水质月报表格式

贵屿污水处理厂进水水质月报表

报送单位：	              月份：

| 序号 | 项目 | 月平均值 | 最高值及日期 | 最低值及日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 |  |  |  |  |
| 2 | 悬浮物SS(mg/L) |  |  |  |  |
| 3 | 生化需氧量BOD5(mg/L) |  |  |  |  |
| 4 | 化学需氧量COD(mg/L) |  |  |  |  |
| 5 | 氨氮NH4+-N (mg/L) |  |  |  |  |
| 6 | 总氮TN(mg/L) |  |  |  |  |
| 7 | 总磷TP(mg/L) |  |  |  |  |
| 8 | 氯化物Cl-(mg/L) |  |  |  |  |
| 9 | 色度 |  |  |  |  |
| 10 | 溶解性固体(mg/L) |  |  |  |  |
| 11 | 油类(mg/L) |  |  |  |  |
| 12 | 苯胺(mg/L) |  |  |  |  |
| 13 | 挥发酚(mg/L) |  |  |  |  |
| 14 | 氟化物(mg/L) |  |  |  |  |
| 15 | 硫化物(mg/L) |  |  |  |  |
| 16 | 氰化物(mg/L) |  |  |  |  |
| 17 | 水温（℃） |  |  |  |  |

主管：	  填表人：

报送日期：	              　　　          联系电话：

## 表4：污水处理厂出水水质月报表格式

贵屿污水处理厂进水水质月报表

报送单位：	月份：

| 序号 | 项目 | 月平均值 | 最高值 | 最低值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 |  |  |  |  |  |
| 2 | 悬浮物SS(mg/L) |  |  |  |  |  |
| 3 | 生化需氧量BOD5(mg/L) |  |  |  |  |  |
| 4 | 化学需氧量COD(mg/L) |  |  |  |  |  |
| 5 | 氨氮NH4+-N(mg/L) |  |  |  |  |  |
| 6 | 总氮TN(mg/L) |  |  |  |  |  |
| 7 | 总磷TP(mg/L) |  |  |  |  |  |
| 8 | 氯化物Cl-(mg/L) |  |  |  |  |  |
| 9 | 色度 |  |  |  |  |  |
| 10 | 溶解性固体(mg/L) |  |  |  |  |  |
| 11 | 粪大肠菌群（个/L) |  |  |  |  |  |
| 12 | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |
| 13 | 油类(mg/L) |  |  |  |  |  |
| 14 | 苯胺(mg/L) |  |  |  |  |  |
| 15 | 挥发酚(mg/L) |  |  |  |  |  |
| 16 | 硫化物(mg/L) |  |  |  |  |  |
| 17 | 氰化物(mg/L) |  |  |  |  |  |
| 18 | 水温（℃） |  |  |  |  |  |
| 主管： |  |  | 填表人： |  |  |  |
| 报送日期： |  |  | 联系电话： |  |  |  |

# 附件7：履约保函/维护保护/移交维修保函格式（如有）

致：	XXXXXXXXX（以下简称“甲方”）

通讯地址：

邮政编码：

根据甲方与【】（以下简称“乙方”）于【年/月/日】签订的《汕头市潮阳区贵屿污水处理厂项目合同》（“以下简称“《项目合同》”），乙方应运营、管理、维护和移交汕头市潮阳区污水处理厂项目。

应乙方的要求，我们【银行/金融机构名称】作为担保人，兹开立以甲方为受益人，金额为【】的第【】号不可撤销的担保函，以不可撤销及无条件的担保乙方将根据《项目合同》的条款和条件，履行其在《项目合同》项下的全部义务。如乙方未根据《项目合同》的条款和条件履行《项目合同》项下的全部或部分义务，担保人将履行在本保函项下的支付义务。

担保人保证在收到甲方在本保函有效期内出具的见索即付的书面要求后的第5个营业日内，即向甲方支付甲方要求的不超过上述金额的款项，而无须要求甲方确证该支付要求满足本保函项下的支付要求，甲方只需在其书面要求中说明其要求支付的款项是由于乙方未履行《项目合同》项下的某一项或某几项义务。我们在此放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款要求或对乙方提起诉讼或仲裁的要求。

我们同意，甲方与乙方之间可能对《项目合同》或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充或任何其它修改，不免除我方在本担保项下应承担的责任，我们在此放弃对此类更改、补充或修改给予通知的要求。

本保函自签订之日至XXXX年XX月XX日持续有效。

本保函中使用的所有术语具有《项目合同》中规定的含义（我们确认已收到《项目合同》的一份复印件）。

担保人特此声明：

  - 担保人具有签署及履行本担保函的权利和行为能力，并且担保人已经获得充分有效的授权以签署和履行本担保函。

  - 本担保函对担保人的受让人和承继人均有约束力。

  - 与本担保函有关的各项通知和/或信函，包括但不限于索偿通知等经传真或信件等形式发往担保人的如下地址，即应视为担保人已经收到该等通知和/或信函。

收件人：

地址：

电话：                   传真：

  - 本保函一经担保人法定代表人或负责人或授权代表签字并加盖担保人公章即行生效。

  - 担保人在本保函项下的义务是独立的。

本保函应适用中国法律并根据中国法律解释。

银行/金融机构盖章__________________

银行/金融机构名称:_________________

银行/金融机构地址：

签  字: __________________

姓  名: __________________

职  务: __________________

日  期: __________________

# 附件8 ：承诺函（如有）

致：     （“社会资本方”）

根据    年  月  日XXXXXXX（以下简称“甲方”）与XXXXXXXX（以下简称“乙方”）签订的《汕头市潮阳区贵屿污水处理厂项目合同》（以下简称《项目合同》），在合作期限内，甲方须依照《项目合同》约定的付费标准和付费方式，按期足额向乙方支付污水处理服务费，以确保污水处理厂的正常运行。

现我单位——汕头市潮阳区财政局作为甲方担保人，担保甲方将根据《项目合同》的条款和条件，履行其在《项目合同》项下的全部义务；履行本单位在《项目合同》项下向乙方支付/划拨污水处理服务费的义务，同时，本本单位承诺在《项目合同》合作期限内，当政府方污水处理费专户不足以支付乙方的污水处理服务费额度时，由本担保人统筹差额资金调配划拨。

汕头市潮阳区财政局

（盖章）

签字：

日期：

# 第三部分 招标需求

- 一、项目服务内容：

- 1、项目原建设工程规模：规划用地面积为29749.7平方米，建设规模为1.5万吨/日（一期）。工程主要内容包括污水处理厂工程及污水收集管网。投资估算为15745万元。根据总体规划，本工程服务范围对象为贵屿镇镇区规划区，即“一心二轴四园五区”在内的镇区，规划建设用地面积为15.62km2。本污水处理厂工程总规模配套设备为3.0万m3/d，分期实施，近期实施1.5万m3/d。现工程已完工，运营测试正常，将投入运营期。

2、 ▲ 设计进水水质

BOD5=150mg/L      CODcr=300mg/L       SS=150mg/L

NH3-N=12mg/L      TN=20mg/L           TP =3mg/L

3、▲ 设计出水水质

BOD5≤20mg/L      CODcr≤40mg/L       SS≤20mg/L

NH3-N≤8mg/L      TP≤0.5mg/L

- 4、 污水系统及污水处理厂厂址

- 污水厂厂址位于镇区北部循环经济产业园的8#用地，即北港河联堤旁。占地面积为38.70亩。

- 5、 尾水排放

- 污水处理厂尾水自流排放入北港河。

- 6、 ▲污水、污泥处理工艺

- 本工程采用微孔曝气生物池进行处理，实现有机物的去除，同时脱氮除磷。同时经过深度处理工艺后，再生回用水用于工业园区的冲渣、涤气和冷却之用。污泥处理采用一体化的带式浓缩脱水机。近期运送至卫生填埋厂填埋，产生的费用由中标人承担，远期待区垃圾焚烧厂建成后，进行焚烧，实现无害化处理。

- 7、再生水回用

- 本工程采取絮凝、沉淀、消毒的工艺对二沉池出水进行深度处理，处理后的再生回用水送至循环经济产业园进行涤气、冲渣、冷却之用。

- 本次招标内容为该项目的委托运行管理（全包）服务，服务期限20年。项目预算金额为 7538.5275 万元/1.095亿吨（即污水出水单价为：0.68845元/吨）。

- 8、 日常运营管理工作内容含：

- A.保持系统正常运转。

- B.产出水质需满足甲方运营测试得出的出水水质规定标准。

- （备注：参考污水处理厂项目的可行性研究报告的设计进出水浓度，按二的2至7标准执行。）

- C.中标人负责合同期间所有系统设备折旧、零组件的维修及更新费用，但不包括除运营管理责任外的其他原因导致的大修设备费、项目改造工程费或项目迁移工程费。

- D.合同期间所有系统运行相关费用及相关水质检验费。

- E.产品(设备）由于质量缺陷、使用寿命或不可抗力等原因导致的大修由中标单位提供人工及安装服务，由采购人供应待修理或更换的设备。

- F.除质保项目外，投标人需无条件承接现有系统，并与原运营管理单位完成书面交接。

- ★9、投标人需承诺运行管理正常后，污水出水标准需控制在《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)的最高排放浓度：年减排COD142.35吨。

- 10.依据2015年完成《广东省“十二五”后半期主要污染物总量减排行动计划》，于2017年底前，通过设备升级改造要求污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A标准。

- 二、服务保证：

- 1.人员编制详见附表9-1

污水处理厂人员编制表    表9-1

| 序号 | 机 构 设 置 | 人员（人） | 比例 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理及工程技术人员 | 3 | 16.7% |  |
|  | 厂长 | 1 |  |  |
|  | 工程师 | 2 |  |  |
| 2 | 直接生产人员 | 9 | 50% |  |
|  | 处理值班工人 | 5 |  |  |
|  | 中心控制室 | 2 |  |  |
|  | 化验室 | 2 |  |  |
| 3 | 辅助生产人员 | 2 | 11.1% |  |
|  | 机修 | 1 |  |  |
|  | 电修 | 1 |  |  |
| 4 | 服务人员 | 4 | 22.2% |  |
|  | 行政供应 | 1 |  |  |
|  | 门卫 | 1 |  |  |
|  | 司机 | 1 |  |  |
|  | 财务、统计 | 1 |  |  |
| 5 | 小计 | 18 | 100% |  |
| 6 | 污水收集系统 | 4 |  | 含污水泵站管理人员 |
| 7 | 合计 | 22 |  |  |

另外，厂外管道及污水提升泵站考虑4人，本工程共计人员22人。

按照《城市污水处理工程项目建设标准》的意见，劳动定员仅供建设主管部门或承包方参考，劳动定员应体现社会主义市场经济的规律，能够依托社会化服务设施解决或设备技术提升可以另外界定。

2、★中标人负责污水处理厂整套运行设备的保养、维修及更换产品的人工费用，保质期内由设备生产商负责，非保质期内的非人为因素的设备折旧、破损、老化等更换费用由甲方负责，若出现中标承包商人为因素造成的损坏设备更换费用由中标方负责。另出现紧急情况，中标人应第一时间马上组织技术人员修复，未能修复的及时通知甲方到现场确定事情共同解决，在12小时内或紧急情况下未能修复，中标人保证提供原厂产品更换使用，保证设备正常运转，不得另外申请费用。

3.中标人于中标后10天内完成进场服务及书面交接工作。

- 三、服务期：20年

★（本项目运行管理期为20年，中标方与污水处理厂签订合同投入商业运营之日起算。）

四、验收及付款方式：

1、按合同总价分月支付，按实结算（月运营费用＝投标总价÷1.095亿吨×月污水出水数量），自合同执行后次月开始，于每月5号（遇节假日顺延至下一工作日）支付上个月费用。由中标人提供详细的月运营管理验收报告（包括运营日志、进水质监测表、出水水质监测表等）报采购人验收申请月运营费用。

★2、经采购人验收合格后支付100％当月的运营管理费用，如验收不合格，采购人当月不支付任何费用。如连续3个月内经采购人验收不合格，采购人有权力单方面取消合同。

# 第四部分 评标办法

- 评标委员会

  - 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会组成详见投标须知前附表第8项。

  - 评标委员会名单在招标结果确定前严格保密。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定进行投标文件的评审。

  - 评标有关记录由评标委员核定并签名，存档备查。

- 评标方法

：综合评分法。

- 评标程序

- 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入下一步的详细评审。

  - 初审表（详见附表一）

  - 技术评审表（详见附表二）

  - 商务评审表（详见附表三）

  - 价格评审

- 比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务、价格部分分值分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 30% | 30% | 100% |
| 分值 | 40分 | 30分 | 30分 | 100分 |

具体量化打分标准如下：

- 技术、商务评分：

评标委员会分别对各投标的技术、商务响应文件中的各项内容进行评议比较，详细对比其技术、商务方案等各种因素方面是否满足招标文件的要求。在技术、商务评审表的相应项各自记名打分。

- 技术商务得分统计

  - 将所有评委的技术评分的算术平均值再乘以技术评分权重即为每个有效投标人的技术得分（四舍五入后，精确到0.01）。

  - 将所有评委的商务评分的算术平均值再乘以商务评分权重即为每个有效投标人的商务得分（四舍五入后，精确到0.01）。

  - 将技术得分、商务得分相加得出商务技术得分。

- 价格核准和评分

价格的核准：投标人不得以低于成本的报价竞标(若报价明显低于其成本（报价低于采购预算50%（含）以下），投标人应能作出合理说明)。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

评委先对入围投标人的投标报价进行复核，审查其是否有计算上的错误，修正错误的原则如下：

开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整后的投标报价，对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被视为无效投标。

小型和微型企业产品价格扣除：

- 投标人为小型或微型企业（包括成员均为小型或微型企业的联合体）且投标产品/服务含小型或微型企业产品/服务时，报价给予K1的价格扣除（K1的取值为6%），即：评标价＝核实价-小微企业产品核实价×K1 ；

- 投标人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为本企业承担的服务）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予K2的价格扣除（K2的取值为2%），即：评标价＝核实价-小微企业产品核实价×K2；

- 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对小型或微型企业的划分标准，并且提供本企业承担的服务；

- 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小微企业声明函》（见第五部分投标文件格式）。

- 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与联合体中的小型、微型企业之间不得存在投资关系；

- 本条款中a)和b)两种价格扣除规则不得同时适用。

价格评分：

评标委员会对入围的投标人的投标价格进行修正得出评标价。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过初步评审）且价格最低的有效投标报价（指修正后的价格，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x价格权重x100。（精确到0.01）。

- 推荐中标候选人名单

详见投标须知前附表第11项。

- 确定中标人

采购人将根据评标结果，确定中标人。招标代理机构受采购人委托在规定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出书面《中标通知书》，向所有未中标人发出《招标结果通知书》。

注：本评审办法入围投标人指所有通过初审的投标人。

附表一：

初审表

项目名称 ：汕头市贵屿污水处理厂委托运行管理采购项目项目编号 ：ZS01510016

| 评审内容 |  | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 符合投标人的资格要求 |  |  |  |
|  | 投标保证金按要求提交 |  |  |  |
| 符合性检查 | 符合投标有效期 |  |  |  |
|  | 投标报价没有超出最高限价 |  |  |  |
|  | 投标文件签署合格 |  |  |  |
|  | 实质性响应指标（招标文件中标注★的条款）满足采购人要求 |  |  |  |
|  | 按有关法律、法规、规章或招标文件不属于投标无效的 |  |  |  |
| 结论 | 是否同意进入下一阶段评议 （写“同意”或“不同意”） |  |  |  |

- 每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不同意进入下一阶段评议；

- 表中全部条件满足为通过, 同意进入下一阶段评议；

- 是否同意进入下一阶段评议一栏中应写 “同意”或“不同意”。

- 结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”，则该投标人通过资格审查及符合性检查，否则不通过。

附表二：

技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 单项分数/权重 | 投标人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营管理制度 | 机构设置合理、人员配备齐全、各项制度建设完善得6-10分；基本合理、基本齐全、基本完善得1-5分；不合理、不齐全、不完善得0分。 | 10 |  |
| 2 | 出水质量管理保障 | 水质分析、检测制度完善、出水质量控制措施针对性强、具体、全面3-5分，基本满足要求得1-2分；不满足要求得0分。 | 5 |  |
| 3 | 设施设备的运行维护 | 设施设备操作维护管理制度合理、完善的6-10分；基本合理、不完善得1-5分；不合理、不完善得0分。 | 10 |  |
| 4 | 节能降耗 | 提供运营过程的有效节能降耗方案，可行性、实用性。评分分值为0-5分。 | 5 |  |
| 5 | 风险分析和控制措施 | 风险分析合理、控制措施齐全、有针对性得6-10分；基本合理、有控制措施得1-5分；不合理、没有控制措施得0分。 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 40分 |  |

附表三：

商务评审表

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 单项分数/权重 | 投标人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘探证明 | 运行管理需要投标人自主安排现场勘探，提供由采购人出示的现场勘探证明（需加盖采购单位公章）得2分，没有不得分 | 2 |  |
| 1 | 投标文件响应性 | 投标文件符合招标文件要求、编制合理、结构完整的得3分；编制基本合理、结构基本完整的得1分；否则得0分。 | 3 |  |
| 2 | 2013年以来的项目业绩 | 具有1个单座处理规模≥1.5万立方米/日、且已投产运营的城镇污水处理厂项目施工业绩的，每个项目业绩得2分，最高得8分。 | 8 |  |
| 3 | 管理体系及诚信资质 | - 投标人取得ISO质量管理体系ISO9001、职业健康安全管理体系GB/T28001和环境管理体系ISO14001认证的，得2分；没有的得0分。 | 2 |  |
| 4 |  | 投标人近五年（2010-2014年度）连续获得省级环保部门授予“环保诚信企业（绿牌）”称号的每年得1分，最高分为5分。 | 5 |  |
| 5 |  | 近十年（2005-2014年度）连续获得“重合同守信用企业”称号的每年得0.5分，最高为5分。 | 5 |  |
| 6 | 获奖项 | 负责运营的城镇污水处理厂(单座处理规模≥1.5万立方米/日)工程获得国家级奖项的得5分；获得省级奖项的得3分；获得市级奖项的得1分；没有的得0分。本评分项不累加，按最高得分计。 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 30分 |  |

# 第五部分 投标文件格式

资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标人的资格要求 | 按招标公告中所列投标人资格 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 金额：¥ 元（转账、汇款的提供复印件加盖公章） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性审查 | 投标有效期 | 投标函（投标人的投标有效期为自投标截止之日起90日） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 最高限价 | 投标报价没有超出最高限价 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件签署合格 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 实质性响应要求 | 满足招标文件中标注“★”的条款 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他 | 按有关法律、法规、规章或招标文件不属于投标无效的 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人应严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！请在对应的 □ 打“√”。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签名或印鉴）：

日期：   年   月   日

评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签名或印鉴）：

日期：   年   月  日

## 目录

| 类型名称 | 序号 | 文件名称 | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格部分 （加盖公章） |  | 投标函 |  |  |
|  |  | 投标人资格声明函 |  |  |
|  |  | 营业执照（或事业法人登记证）副本复印件 |  |  |
|  |  | 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |
|  |  | 组织机构代码证复印件 |  |  |
|  |  | 税务登记证副本复印件 |  |  |
|  |  | 联合体共同投标协议书（如是） |  |  |
|  |  | 实质性响应一览表 |  |  |
| 商务部分 （加盖公章） |  | 开标一览表 |  |  |
|  |  | 详细报价表 |  |  |
|  |  | 中小微企业声明函（如是） |  |  |
|  |  | 投标人基本情况表 |  |  |
|  |  | 2015年 1 月- 2015年8 月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（提供投标截止时间的任一个月） |  |  |
|  |  | 有效的质量管理体系认证证书 |  |  |
|  |  | 项目经理/项目负责人简历表 |  |  |
|  |  | 拟为本项目实施/维护服务主要技术人员情况表 |  |  |
|  |  | 2013年以来完成的类似项目一览表 |  |  |
|  |  | 投标响应与招标文件差异一览表 |  |  |
|  |  | 质保期后零配件维修、更换的价格优惠承诺函 |  |  |
|  |  | 售后服务情况表 |  |  |
|  |  | 退投标保证金说明 |  |  |
|  |  | 招标代理服务费承诺书 |  |  |
|  |  | 投标人认为必要的其他商务资料 |  |  |
| 技术部分 （加盖公章） |  | 技术方案 |  |  |
|  |  | 安装、调试、验收方案 |  |  |
|  |  | 投标人认为必要的其他技术资料 |  |  |

## 投标函

致：广东中水工程监理有限公司

根据贵方     （项目名称）             （项目编号：       ）的招标公告，本人代表投标人                        （投标人名称）              参加投标，并提交投标文件。

据此函，本人宣布同意如下：

- 所附“开标一览表”规定的应提供和交付的货物/服务的投标总价为：

大写：人民币_____________________元，小写：¥_________________________。

- 我方郑重承诺：除《投标响应与招标文件差异一览表》中的差异外，我方将全部满足招标文件中的各项实质性要求，如果发现投标文件中另有与招标文件中不一致的响应或没有响应，我方同意采购人有权要求我方按照招标文件的要求提供货物或服务。我方并同意按照招标文件的规定履行合同责任和义务。我方投标报价包含招标需求说明的所有产品功能和服务内容，漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不再向采购人收取任何费用。

- 我方已详细审查全部招标文件内容，包括澄清、延期、更正文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解招标文件要求并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我方同意本项目投标有效期为自投标截止之日起90日，如我方获中标，同意投标有效期自动延长至合同终止为止。

- 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，同意贵方不退还投标保证金。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低价的投标。我方提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	邮编：

电话：	传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：（公章）

投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：     年    月    日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人签字或印鉴的授权书。

## 投标人资格声明函

广东中水工程监理有限公司：

关于贵公司的     （项目名称）             （项目编号：       ）的招标公告，本单位（企业）自愿参加投标，并声明：

本单位（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招投标活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

地址：	邮编：

电话：	传真：

投标人名称（并加盖法人公章）：

投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：     年    月   日

## 法定代表人证明书/法定代表人授权书格式

法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人投标并签署投标文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：      年   月   日至      年   月   日  签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人名称（并加盖法人公章）：

地址：

日期：

法定代表人

居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人

居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人授权书

致：广东中水工程监理有限公司

本授权书声明：注册于        （国家或地区）的        （投标人名称）在下面签字的   （法定代表人姓名、职务）代表本单位授权在下面签字的                          （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代表人，就     （项目名称）             （项目编号：       ）的投标活动，提交投标文件及采购合同的签订、执行，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投 标 人 名 称（并加盖法人公章）：

地        址：

法定代表人（签名或印鉴）：

职        务：

被授权人（签名或印鉴）：

职        务：

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

## 联合体共同投标协议书（如联合体投标，需提供）

（联合体各方名称）   在     （项目名称）             （项目编号：       ）中组成联合体，共同参加投标。就本项目有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由                 为本次投标联合体主体方，             为协办方，组成联合体共同进行本项目的投标工作。

- 为本项目工作的主体方，联合体以主体方的名义参加投标，中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

- 联合体授权主体方负责本项目的一切组织、协调工作，主体方在投标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理的与本次投标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

- 主体方                负责                         工作，协办方                 负责

工作。具体工作范围、工作内容以合同为准。

- 各方的责任、权利和义务的详细内容和规定在中标后经各方协商后报采购人同意另行签署协议或者合同。

- 联合体各方不得再以自己的名义在本项目中单独投标，联合体项目责任人不能作为其他联合体或单独投标单位的项目组成员。如因发生上述问题而导致联合体投标无效的，联合体其他成员可追究违约责任。

- 如联合体未中标，本协议自动废止。

主体方全称：（公章）	协办方全称：（公章）

法定代表人姓名：（签名或印鉴）	法定代表人姓名：（签名或印鉴）

地址：	地址：

邮政编码：	邮政编码：

联系电话：	联系电话：

签署日期：	签署日期：

备注：联合体各方成员须在本协议上共同盖章和签署。

## 实质性响应一览表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应情况描述 | 偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 对应投标文件位置及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如招标文件中标有“★”的内容，请在上表填写。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴： _____________

日期：

## 开标一览表

项目编号：	金额单位：元（人民币）

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| xxxxxxxxxx项目 | 大写：人民币 元整 |  |
|  | 小写：¥ 元整 |  |

- 此表原件一式两份，一份附在正本的投标文件中，并另封装一份于“开标一览表”信封中，此表内投标报价为最终价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料，否则为无效投标。

- 此表的总计系所有需采购人支付的设备材料、备品备件及相关服务（包含水电费、人工费用、管理费用、设备维修保养费用）的金额总数即报价总价。

- 相关服务价格包括招标文件中要求的相关服务内容的全部费用。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴： _____________

日  期：

## 详细报价表

项目编号：	金额单位：元（人民币）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单价 | 是否小型/微型企业产品/服务 （是/否） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |
| 总价合计: |  |  |  |  |  |
| 小型/微型企业产品/服务价格合计: |  |  |  |  |  |

注：

- 此表的总计系所有需采购人支付的设备材料、备品备件及相关服务的金额总数即报价总价。

- 相关服务价格包括招标文件中要求的相关服务内容的全部费用。

- 如果分项报价与总报价不一致的，以分项报价的汇总为准；分项报价的汇总价等于“开标一览表”中的投标报价。

- 所投货物/服务为小型或微型企业产品的，请在上表中标注，填写小型/微型企业产品/服务价格合计一项(非小型/微型企业产品/服务此项标注“--”),并提供附表《中小微企业声明函》，否则将不作为中小企业产品进行相应的价格扣除。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴： _____________

日期：

#### 附表：中小微企业声明函（投标人为中小微型企业时适用）

中小微企业声明函

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本单位为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本单位参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 投标人基本情况表

一、投标人基本情况

1、投标人名称：                     电话号码：

2、地    址：                       传    真：

3、注册资金：                       经济性质：

4、投标人开户账号资料

银行名称及账号：

开户地址：

5、营业执照注册号：

（随本表格附上最新营业执照副本的复印件及税务登记证副本复印件各一份，均需加盖公章）

6、投标人简介（自行描述）：

7、投标人财务情况：

| 年份 | 年营业总值 | 总净利 | 资产负债率 | 速动比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提供相关的财务报表以便验证，如有虚假会导致废标，如没提供可能会导致技术商务部分涉及投标人财务情况的评分为0分。

二、投标人获得资质和获奖证明文件

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人需提供相关证明文件的复印件（加盖公章）

三、其他

1、近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或招标代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。

| 时 间 | 受处理的原因 （注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加广东省范围内某种项目的采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

2、其他投标人认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）

投标人标记样本（LOGO）

投标人公章样本

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴： _____________

日期：

## 项目经理/项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 办公电话 |  | 住宅电话 |  |  |  | 移动电话 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 具有认证资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 项目规模 |  | 日期 |  | 项目质量 |  |

注：提供相关证明文件复印件，及在本单位任职的外部证明材料（如加盖所在地区政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）复印件。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴： _____________

日  期：

## 拟为本项目实施/售后服务主要技术人员情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 获得有关的资质证书 | 经验年限 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 拟在本项目担任的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供相关证明文件复印件,及以上人员在本单位任职的外部证明材料（如加盖所在地区政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）复印件。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴： _____________

日  期：

## 2013年以来类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 验收情况 | 业主单位 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）

注：需提供合同要点复印件。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴： _____________

日  期：

## 投标响应与招标文件差异一览表

项目编号：

(1)技术规格对比表

| 序号 | 招标文件技术条款 | 投标人响应情况描述 | 偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 对应投标文件位置及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.把招标需求相关技术要求的响应情况逐条列入此表，表格可延长。如招标文件中标有“▲”的内容，必须在上表填写。

2.按招标需求的顺序填写。

（2）商务条款对比表

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标人响应情况描述 | 偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 对应投标文件位置及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.把招标文件中的相关商务条款的响应情况逐条列入此表，表格可延长。如招标文件中标有“▲”的内容，必须在上表填写。

2.按招标需求的顺序填写。

（此表可延长）

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴： _____________

日期：

## 售后服务情况表

项目编号：

| 售 后 技 术 维 护 服 务 |  |
| --- | --- |
| 培 训 事 项 |  |

注：表中应明确投标人的售后服务内容，包括售后服务人员配备、应急维修时间安排、维修服务收费标准(保修期内、保修期外)、售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点证明材料）、其它服务承诺。可用附页形式说明。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴： _____________

日  期：

## 政府采购投标担保函（如有）

（采购人或招标代理机构）：

鉴于                     （以下简称‘投标人’）拟参加     （项目名称）             （项目编号：       ）（以下简称‘本项目’）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向贵方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者招标代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．贵方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照贵方的要求代投标人向贵方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或贵方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因贵方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．贵方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年    月     日

备注：此为政府采购投标担保函样本，仅供参考。投标人可根据实际情况自行提供，但不能偏离且不限于以上实质性内容！

## 退投标保证金说明

致：广东中水工程监理有限公司

我方为     （项目名称）             （项目编号：       ）投标所提交的投标保证金         元，请贵公司退还时划到下列账户：

收款单位：

开户银行：

账    号：

联 系 人：

联系电话：

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴： _____________

日期：

## 招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广东中水工程监理有限公司：

如果我方在贵公司组织的     （项目名称）             （项目编号：       ）招标中获中标，我方保证在收取《中标通知书》后，按招标文件规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，同意按招标代理服务费的200％接受处罚，从不予退还我方提交的投标保证金中支付，不足部分由甲方在支付我方的中标合同货款中代为扣付，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签名或印鉴）：

电    话：

传    真：

承诺日期：