翁源县官渡经济开发区供水公司20000吨/日水厂扩建、供水管网建设与改造工程项目（实验室设备采购及改造项目）

招 标 文 件

(项目编号：FEGD-CT15852)

| 采 购 人： | 翁源县官渡经济开发区供水公司 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 广东远东招标代理有限公司 |
| 日 期： | 二〇一五年十一月 |

目 录

第一篇 投标邀请书	1

一、采购项目简要	2

二、合格投标人资格要求：	2

三、招标文件公示	2

四、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价	2

五、投标截止时间、开标时间及地点	3

六、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式	3

第二篇　投标人须知	4

一、投标须知前附表	5

二、投标须知	7

（一）总则	7

（二）招标文件	8

（三）投标文件的编制	10

（四）投标文件的递交	14

（五）开标、评标与定标	15

（六）授予合同	18

（七）质疑与回复	20

第三篇　用户需求书	21

一、项目概况	22

二、项目总体要求	22

三、项目清单	22

四、主要设备技术参数	28

五、交付使用期	34

六、项目施工条件及现场勘察	35

七、验收标准	35

八、售后服务要求	35

九、付款方式	36

第四篇　合同条款格式	37

一、货物内容	39

二、合同金额	39

三、设备要求	39

四、交货期、交货方式及交货地点	40

五、付款方式	40

六、质保期及售后服务要求	40

七、安装与调试	41

八、验收	41

九、保密条款	41

十、违约责任与赔偿损失	41

十一、争议的解决	41

十二、不可抗力	42

十三、税费	42

十四、其它	42

十五、合同生效	42

第五篇	投标文件格式	43

附件一：计价格[2002]1980号收费标准	76

附件二：评审工作大纲	77

一、评标原则和目的	78

二、评标程序	78

- 第一篇 投标邀请书

投标邀请书

广东远东招标代理有限公司受翁源县官渡经济开发区供水公司的委托，对翁源县官渡经济开发区供水公司20000吨/日水厂扩建、供水管网建设与改造工程项目（实验室设备采购及改造项目）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 一、采购项目简要

1、采购项目编号：FEGD-CT15852

2、采购项目名称：翁源县官渡经济开发区供水公司20000吨/日水厂扩建、供水管网建设与改造工程项目（实验室设备采购及改造项目）

3、采购预算：￥500000.00元

4、交付使用期：30日历天内完成安装调试并交付使用。

5、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

(1)详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件中的第三篇用户需求书。

(2)投标人须对本项目整体投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

- 二、合格投标人资格要求：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人必须在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有从事本项目的经营范围和能力；

3、投标人须提供由人民检察院出具的投标人及其法人代表和该项目授权代表近三年内行贿犯罪档案查询告知函；

4、本项目不接受联合体投标。

- 三、招标文件公示

根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，现将本项目招标文件进行公示（可点击下载）。公示期间为2015年11月18日至2015年11月24日五个工作日。

- 四、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2015年11月18日至2015年11月24日上午9：00～12：00下午14：00～17：30（北京时间,节假日除外）

2、获取招标文件地点：广东远东招标代理有限公司韶关分公司(韶关市浈江区五里亭耕进商贸城B区65-68号3楼)

3、招标文件售价：人民币150元/套（售后不退）。如需要邮寄另加人民币60元特快专递费，售后不退。在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或是遗失都不承担责任。

4、获取招标文件方式：投标人凭以下加盖公章的资料前往购买招标文件

（1）营业执照复印件；

（2）组织机构代码证复印件；

（3）税务登记证复印件；

（4）法人代表证明及授权文件（原件）；

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件。

- 五、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2015年12月8日14：30～15：00（北京时间）

2、投标文件递交截止时间和评标开始时间：2015年12月8日15：00（北京时间）

3、开标地点：韶关市浈江区五里亭耕进商贸城B区65-68号3楼开标室

若已购买招标文件而决定不参加本项目投标的供应商，应在投标截止时间前3个工作日以书面形式（加盖公章）通知采购代理机构。

- 六、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购人名称：翁源县官渡经济开发区供水公司

采购人地址： 翁源县官渡经济开发区

采购单位联系人：罗小姐

采购单位联系电话：0751-2612738

采购代理机构名称：广东远东招标代理有限公司

采购代理机构地址（韶关分公司）：韶关市浈江区五里亭耕进商贸城B区65-68号3楼

采购代理机构联系人：朱小姐

采购代理机构联系电话：（0751）8115118

采购代理机构传真：（0751）8606535

广东远东招标代理有限公司

2015年11月17日

- 第二篇　投标人须知

- 一、投标须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源 | 项目资金除争取上级资金外，不足部分由地方财政投入解决。 |
| 2 | 合格的投标人 | 详见《第一篇 投标邀请书》第二点内容 |
|  | 关于联合体 | 本项目不允许联合体投标 |
| 6.2 | 踏勘现场 | 采购人不集中组织，由投标人自行踏勘。 |
| 7.3 | 定义 | - 采购人：本项目的采购人是翁源县官渡经济开发区供水公司。 - 采购代理机构：系指 广东远东招标代理有限公司 。 |
| 8 | 招标文件的澄清 | 1.采购人不统一组织答疑会 2.投标人质疑期限：招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑 3.采购人澄清、修补或答疑期限：在投标截止日期前15 日 |
| 11 | 投标文件 | 1.投标文件由自查表、经济文件、商务部分、技术部分四部分组成，合编成一本投标文件。投标文件一式伍份，其中，壹份正本，肆份副本； 2.唱标信封一份； 3.电子文件一份（要求光盘介质，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准）。 |
| 13.2 | 证明投标人的合格性的证明文件 | 投标人具有履行合同所需的财务、技术和维护能力的资格证明文件(复印件加盖法人公章)： 1）符合投标产品经营范围且有效的工商营业执照副本； 2）税务登记证副本； 3）组织机构代码证副本； 4）投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥法律、行政法规规定的其他条件。 5）投标人必须在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有从事本项目的经营范围和能力； 6）投标人须提供由人民检察院出具的投标人及其法人代表和该项目授权代表近三年内行贿犯罪档案查询告知函； 7）本项目不接受联合体投标。 (注：以上要求必须提供书面证明材料，如无法提供书面证明材料的必须在投标书中作出书面承诺或者声明，否则作无效投标处理) |
| 15.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额：￥5000.00元（大写：人民币伍仟元整） - 投标保证金缴纳截止时间：投标截止日前一天（以银行收到为准，汇错帐号作废标处理） - 投标保证金方式：以银行转账、电汇方式（未按照上述方式提交投标保证金的，其投标文件将作为无效予以拒绝） - 采购代理机构银行帐户： 收 款 人：广东远东招标代理有限公司韶关分公司 开户银行：中国农业银行韶关碧桂园支行 银行账号：44711801040003502 投标时，投标人凭已盖章的银行进帐单复印件（加盖投标人法人公章）放置投标信封内，并与投标文件一同递交。原件现场备查。 |
| 16.1 | 投标有效期 | 递交投标文件截止日后90天内有效 |
| 17.1 | 投标文件份数 | 1.投标文件由自查表、经济文件、商务部分、技术部分四部分组成，合编成一本投标文件。 2.唱标信封一份。 3.电子文件一份。 投标文件一式五份，其中，一份正本，四份副本。 投标文件密封包封为1包（内含投标文件正本及副本） 唱标信封密封包封为1包（内含唱标信封1份，投标文件电子文件1份） |
| 18.1 | 投标文件的递交、接收和密封 | 详见《投标邀请书》 |
| 22.1 | 开标时间、地点 | 详见《投标邀请书》 |
| 24.1 | 评标委员会 | 评标委员会成员共5人：其中采购人代表1名；技术、经济等方面的专家4人由政府采购专家库中随机抽取确定。 |
| 24.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 29.3 | 信息发布媒体 | - 中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）； - 韶关政府采购网（http:// www. shaoguan.gdgpo.com）； - 广东远东招标代理有限公司（http://www.gdydzb.com）。 |
| 35.1 | 履约保证金 | 本条不适用。 |
| 36.1 | 中标服务费 | 中标服务费由中标供应商在领取《中标通知书》原件前向采购代理机构一次性支付，参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办》（计价格[2002]1980号）和国家发改委办公厅颁布的«国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知»（发改办价格[2003]857号）的规定标准（货物类）收取中标服务费。 |

## 二、投标须知

### （一）总则

1	资金来源：详见《投标须知前附表》。

2    招标适用范围：本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的货物及服务采购。本次招标采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

3    招标适用的法律：本次招标适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国家和广东省政府采购相关法规。

4	合格的投标人

4.1	符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求，合格投标人的条件详见《投标须知前附表》的“证明投标人的合格性的证明文件”。

4.2	投标人必须按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国家和地方政府采购相关法规的规定进行投标。

4.3  投标人应在投标文件中主动填报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理。

4.4  不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商：

- 彼此存在投资与被投资关系的；

- 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

4.5分公司报价

分公司报价的，还需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6  本项目不允许联合体投标。

5	纪律与保密事项

5.1  投标人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2  获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

5.3  由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

5.4  除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

5.5  从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

6    其它说明

6.1  投标费用：不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

6.2  踏勘现场

（1）投标人应按本《投标须知前附表》所述时间和要求对项目现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

（2）采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（3）经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

### （二）	招标文件

7	招标文件的构成

7.1	招标文件包括：

第一篇	投标邀请书

第二篇	投标人须知

第三篇	用户需求书

第四篇	合同条款格式

第五篇	投标文件格式

附件一：计价格[2002]1980号收费标准

附件二：评标工作大纲

7.2	投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

7.3 本招标文件使用的词语有如下定义：

- “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是翁源县官渡经济开发区供水公司。

- “采购代理机构”系指广东远东招标代理有限公司。

- “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的在中华人民共和国境内注册登记的法人或其他组织。

- “中标供应商”系指由评标委员会评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。

- “评标委员会” 系指依法组建，负责本次招标的评标工作机构。

- “甲方”系指在合同条款中指明的采购人。

- “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供货物和相关服务的公司或实体。

- “招标文件”系指由采购代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件。

- “投标文件”系指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。

- “书面函件”系统手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

- “合同”系统由本次采购所产生的合同或合约文件。

- “日期”系指公历日。

- “时间”系指北京时间。

- “货物”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的货物等，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足政府采购招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告；所有进口货物必须均为合法正当渠道进口的且具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。在验收货物时，中标供应商必须提供上述全部相关资料及证明文件。

- “服务”系指与本项目有关的除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

- “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

7.4 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

8	招标文件的澄清

8.1	投标人对本招标文件如有技术和商务的疑问，请按投标邀请书中载明的邮政地址以书面形式（包括信函或传真等（应加盖公章），下同）向采购代理机构提出澄清要求, 采购代理机构对在递交投标文件截止时间十五日前收到的任何澄清要求以书面形式予以答复。超出上述截止时间提出的任何疑问，采购代理机构可不予答复。

8.2	根据需要，采购代理机构和采购人可组织相关专家在《投标须知前附表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。答疑或澄清文件作为招标文件的组成部分，如与招标文件的内容不一致的，以答疑或澄清文件的内容为准。

8.3  投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构和采购人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8.4  招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

9	招标文件的修改

9.1	在递交投标文件截止日期前的任何时候，无论何故，采购代理机构可主动地或在答复投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改。

9.2	招标文件的修改将以书面函件形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后24小时内应立即以书面形式（应加盖公章）向采购代理机构确认，逾期不提交书面确认的，视为已确认。

9.3	为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟本项目递交投标文件截止日期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

### （三）	投标文件的编制

10	投标使用的文字及度量衡单位。

10.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。

10.2  投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3  投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.4  招标文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

10.5  招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

10.6  投标人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；投标人对招标文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在技术规格响应表中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。投标人应在投标文件中提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求。（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

10.7  投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切、直接复制招标文件中技术规格或参数要求的，或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

10.8  投标人对招标文件的商务合同不允许实质性偏离，否则将视为不响应。

10.9  资格文件视为投标文件不可分割的一部份，投标人应提供相关证件、证明文件的复印件，否则，评标委员会有权不予采信。评审结果确定后，招标代理机构将按照采购人的要求通知评标委员会推荐的第一中标候选人在2个工作日内，按招标文件中所列需要核对原件的资料，包括相关证件、证明文件、合同、中标通知书或验收报告等的原件送采购人核对与投标文件中的复印件是否一致。投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按招标文件规定提交或提交的原件与复印件不一致的，其投标无效。

10.10  投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署或盖私章。

11	投标文件的组成

11.1 投标文件由自查表、经济文件、商务部分、技术部分组成，四部分合编成一本文件（格式见第五篇投标文件格式）。

（一）自查表

（二）经济部分的投标文件格式

（三）商务部分的投标文件格式

（四）技术部分的投标文件格式

11.2 唱标信封（内容见第五篇投标文件格式）

11.3 投标人编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

12	投标报价

12.1	本次招标必须对该项目的全部内容进行报价，少报漏报将导致其无效。

12.2  投标人投标总价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签署合同后，在提供招标范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

12.3	投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

12.4	合同项下，买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。确定中标供应商后，在合同规定的承包范围内中标供应商不得以任何理由追加设备费用、辅材费用或其他费用。

12.5	本次招标实行“最高限价”制度。投标人的投标报价高于采购预算的，该投标人的投标文件将被视为非响应性报价予以废标。

12.6  投标人必须以人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

13	证明投标人的合格性的证明文件

13.1	根据第13.2款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.2	投标人提供的履行合同的资格证明文件：详见《投标须知前附表》的“证明投标人的合格性的证明文件”。

14	证明货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件

14.1	投标人须提交证明其所提供的服务和货物的合格性并符合招标文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。

14.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。

14.3  为说明第14.1款的规定，投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对服务、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制，投标人按行业技术和以往的服务经验，投标人可提出替代方案，但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》中的规定，合格优质的完成招标内容和包含的全部实际工序及服务，以使采购人满意。

15	投标保证金

15.1 投标保证金金额和缴纳方式：详见《投标须知前附表》。

15.2 投标保证金是用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险，根据第15.7款规定，予以没收投标保证金。

15.3 投标保证金以银行转账、电汇方式（采购代理机构不接受现金方式，同时不接受以现金、个人帐户、分支机构帐户转入保证金帐户的方式）提交，支付人必须为本项目投标人。若以银行转账、电汇方式提交时应在用途栏注明本项目项目编号、分包编号及名称（如有），并且确保于《投标须知前附表》规定的保证金缴纳截止时间前到达指定的银行帐户（以银行到帐时间为准,汇错帐号作废标处理）。未按照上述方式提交投标保证金的，其投标文件将作为无效予以拒绝。

15.4 凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

15.5 未中标供应商的投标保证金，将按投标人须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后五个工作日内原额退还（以先到的时间为准，保证金不计利息）。

15.6 中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求，并提供合同、履约保证金及中标服务费支付证明文件到采购代理机构办理退还手续（无息退还），中标供应商逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

(1) 中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

(2) 中标供应商按本须知的规定交纳了履约保证金；

(3) 中标供应商按本须知的规定支付了中标服务费。

15.7 下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收，因此而造成采购人的损失须由投标人承担：

(1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

(2) 中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

(3) 中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金；

(4) 中标后未按招标文件中的规定缴付中标服务费；

(5) 有违反国家有关法律法规的行为。

16	投标有效期

16.1	投标文件应在《投标须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2	中标供应商的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16.3	在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。第15款投标保证金的有关规定在投标保证金延长期内仍适用。

17	投标文件的式样和签署

17.1	投标人应准备投标文件一份正本和《投标须知前附表》规定的副本份数，每一份投标文件均需编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明 “正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标人法人公章。

17.2	投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，由投标人法定代表人或其授权代表签字，后者须将“法人授权委托证明书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成。

17.3	投标文件须由投标人的合法授权代表正式签署，投标人除可对投标文件的错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。任何涂改或修正（如有）须由原签署人签字确认，并加盖投标人法人公章。

17.4	投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须由投标人加盖投标人法人公章。

17.5	投标文件的封面应注明“采购项目名称、项目编号、投标人名称、投标日期等”。

17.6	电子文件用U盘或光盘介质储存，并密封于“唱标信封”内。

17.7	电报、电传、传真的投标概不接受。

### （四）	投标文件的递交

18	投标文件的密封和标记：

18.1	投标人应将投标文件（不含唱标信封）一起密封在一个不透明的外层封装中。

18.2	唱标信封应单独密封并加盖投标人法人公章，与投标文件一同提交。

18.3	投标文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、包号（如有）、投标文件名称、并注明投标文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖投标人法人公章。

18.4	如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对投标文件误投、提前拆封或错放的，由投标承担责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标人。

19	投标文件的递交、接收和密封

19.1 投标人代表应按《投标须知前附表》所规定的时间和地点向采购人递交投标文件。

19.2 投标人应凭以下资料递交投标文件：投标人授权代表本人身份证原件。

19.3 若出现以下情况，采购人将拒绝接收投标文件：

19.3.1 在投标截止时间后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

19.3.2 投标文件未密封的；

19.3.3 投标人代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

19.3.4 在投标截止时，投标人授权代表未凭本人身份证原件递交投标文件的。

19.4 如投标文件不能在接收标书当天开启时，须按机密件集中封存在指定的地点，并由投标人全体见证密封，开标前再从封标室解封、取出。

19.5 全体投标人应见证封标及标书的解封、取出过程,如投标人不参加见证封标及标书的解封、取出过程，视同认可投标文件的封存的解封、取出过程与结果。

19.6 采购人可按照第7款的规定修改招标文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，业已规定的采购代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。

20	迟交的投标文件

根据第19款规定，采购代理机构将拒绝任何晚于递交投标文件截止时间交到的投标文件。

21	投标文件的修改和撤回

21.1	投标人可在递交投标文件截止时间前对其递交的投标文件进行修改或撤回，但须在递交投标文件截止时间前向采购代理机构提出修改或撤回的书面通知。

21.2	投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密封、标注和递送。

21.3	递交投标文件截止时间后，投标人不得修改投标文件。

21.4	投标人不得在递交投标文件截止时间起至第16款规定的投标有效期期满前撤回其投标文件。否则采购代理机构将按第15.7款规定没收其投标保证金。

### （五）	开标、评标与定标

22	开标

22.1	采购代理机构在投标人代表自愿出席的情况下，在《投标须知前附表》规定的地点和时间开标, 出席代表需登记以示出席。如投标人代表（法定代表人或其授权代表）不到开标现场，所送达的投标文件将被拒绝。

22.2	按照第21款规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。

22.3  递交投标文件截止时间后，监督人员和投标人代表将对所有的投标文件的密封性进行检查。采购代理机构将当众宣读投标人名称、投标报价、折扣声明，以及采购代理机构认为合适的其他内容。若采购代理机构宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经有关监督人员或公证人员当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则视为投标人确认宣读的结果。

22.4	投标文件的投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5  采购代理机构将做开标记录。

23	评标过程的保密性

23.1	递交投标文件后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

23.2	在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购代理机构和采购人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。

23.3  凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受相关政府采购主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

24	评标委员会

24.1	采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会成员由采购人的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员为 5 名或以上单数，其中，采购人代表1名，技术、经济等方面的专家在开标前一天由政府采购专家库中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守相关招标投标规定。

24.2	评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

24.3	评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，评标委员会递交评标报告并依法向采购人推荐中标候选人。

24.4 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关招标投标的法则、规定，遵守有关招标投标招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

24.5 全体参与评标人员：

24.5.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

24.5.2 必须公正、不得循私；

24.5.3 必须科学、不得草率；

24.5.4 必须客观、不得带有成见；

24.5.5 必须平等、不得强加于人；

24.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

25	投标文件的初审

25.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。详见评标工作大纲。

25.2 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（具体内容详见评标工作大纲）

26	投标文件的澄清

26.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会以书面形式提出动议，评标委员会书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出澄清。

26.2 投标人应以书面形式进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正的内容属于投标文件的组成部分，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

26.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

26.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27	对投标文件的比较和评价

27.1	评标委员会将对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审。（详见评标工作大纲）

28	评标原则及方法

28.1	坚持“公开、公平、公正、科学、择优”的评标原则，严格评审。

28.2 确定中标供应商的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

28.3 具体评标方法详见评标工作大纲。

29  定标

29.1 采购人确认评标委员会推荐的评标结果后，由采购人对中标候选供应商的资格和履约能力进行再次审查，凡发现中标候选供应商有下列情形之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

29.2 投标人有前款（1）至（5）项情形之一的，中标无效。

29.3 采购代理机构在评标结束后将评标推荐意见及招标结果确认书送采购人。采购人依法确定中标供应商。采购代理机构将中标结果在《投标须知前附表》规定的信息发布媒体公告。

30	评标委员会和采购人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利

30.1	在授予合同前的任何时候，评标委员会和采购人仍保留接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，无需向受影响的投标人承担任何责任。

31	中标通知

31.1	投标文件有效期期满前，采购代理机构将以书面形式通知中标供应商其投标文件被接受。

31.2	采购代理机构向中标供应商发出书面通知的同时，采购代理机构通知落选的投标人其投标文件未被接受而不提原因。

31.3 中标通知书是合同的一个组成部分。

31.4 中标供应商如在收到招标结果通知后15日内不按规定领取中标通知书，则视为自动放弃中标资格，并按招标投标相关法律法规追究其相关责任。

32  废标的认定

32.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

32.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

32.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的或均超过了最高限额；

32.4 因重大变故，采购任务取消的。

### （六）	授予合同

33	授予合同的准则

33.1 除第30款规定外，采购人将合同授予其投标文件符合招标文件要求，并且能承诺履行合同，对采购人最为有利的投标人。

33.2 采购人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。

34	合同的订立和履行

34.1 采购代理机构通知中标供应商中标时，将提供招标文件中的合同格式（包括双方之间的有关协议）给中标供应商。

34.2中标供应商在自中标通知书发出之日起30日内，应派授权代表与采购人按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签定政府采购合同，合同签订内容不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.3 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

34.4 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

34.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照35.3条的规定备案。

35	履约保证金

35.1  中标供应商应在签署合同后10天内提交履约保证金，履约保证金金额应按《投标须知前附表》中规定的金额。提交方式可按照下述方式提交：

1）履约保证金采用电汇、转帐方式提交(注明中标通知书编号)。中标供应商必须保证资金在签订合同后的十个日历日内到帐,以银行收到为准）。保证金汇入采购人指定的履约保证金专用账户，待项目验收合格及结算完毕后28日内，采购人将把履约保证金无息退还中标供应商。

2）采用履约保函方式：应按照合同条款的规定，向采购人提交由银行支行及以上机构出具的履约保函。保函格式如与招标文件格式不相符则要事先征求采购人书面同意才视为有效。履约保函的有效期为自生效日期起至该项目验收合格及结算完毕后28日内有效。若项目未能按期完工，保函必须延期，延期银行费用由中标供应商负责。如果中标供应商提供的履约保函的有效期先于招标文件要求的履约保函有效期到达，中标供应商应在原提交的履约保函有效期满前15天内，无条件办理履约保函延期手续，否则视为中标供应商违约，采购人可在履约保函到期前将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户。

3）采购人认可的其它方式。

35.2  如果中标供应商没有按照上述第32.4款规定执行，采购人和采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下采购人可将中标资格授予下一个综合评分最高的中标供应商或重新招标。

36	中标服务费

36.1	中标供应商应在领取《中标通知书》原件时向采购代理机构一次性支付中标服务费。收费标准详见附件。

36.2	中标供应商收到中标通知后，须在15日内向采购代理机构缴纳中标服务费用及领取《中标通知书》原件，否则视为放弃中标权利和义务，采购代理机构将没收其投标保证金。

36.3	中标服务费只收现金、银行转帐或电汇。

36.4	中标供应商如未按第36.1款、第37.2款规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

36.5 中标服务费不在投标报价中单列。

37. 采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利

37.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过《投标资料表》规定的幅度，以中标供应商投标报价的单价进行计算。签订补充合同的必须按照35.3条的规定备案。

38.  发票

38.1 该项目获得中标的中标供应商在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由中标供应商开具，不得以其他单位或个人名义出具。

### （七）质疑与回复

39   质疑与回复

39.1 质疑书应当包括下列主要内容：

(1) 质疑人和被质疑人的名称、地址、电话等；

(2) 具体的质疑事项及事实依据；

(3) 提起质疑的日期。

39.2. 质疑书应当署名。质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

39.3. 投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当以书面形式（加盖投标人公章）在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内向政府采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

39.4. 投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式（加盖投标人公章）在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向政府采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

39.5.质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。政府采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。对于捏造事实、进行虚假质疑及投诉情节严重的，禁止参加政府采购活动一至三年。

39.6.	政府采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑供应商对采购人、政府采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、政府采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。投诉事项应该是经过质疑的事项。

- 第三篇　用户需求书

用户需求书

- 一、项目概况

1、项目名称:翁源县官渡经济开发区供水公司20000吨/日水厂扩建、供水管网建设与改造工程项目（实验室设备采购及改造项目）。

2、项目内容：实验设备采购及安装、改造。

4、交付使用期：30日历天内完成安装调试并交付使用。

5、项目地点：采购人指定地点。

6、采购预算（最高限价）：500000.00元。

- 二、项目总体要求

1、投标人所报总价应包括项目深化设计、采购、运输、安装、调试、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用，以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果投标人在成交并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏和设计缺陷，均由中标供应商免费提供和免费整改，采购人将不再支付任何费用。产品须提供至少十二个月的免费保修服务。

2、投标人所提供的设备必须符合中华人民共和国有关规范和安全要求。

- 三、项目清单

(一)设备部分

| 项目 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水厂消毒系统 | 1 | 全自动二氧化氯发生器 | 1套 | 复合型二氧化氯发生器3000克/小时 |
| 化验室仪器 | 1 | 浊度仪 | 1套 | 0-20、0-200NTU; |
|  | 2 | 色度仪 | 1套 | 测量范围：0-50 0-100PCU |
|  | 3 | 酸度计 | 1套 | 0.00~14.00 |
|  | 4 | 多参数水质快速测试仪 | 1套 | 可测氨氮、铁、悬浮物、溶解氧、铬、亚硝酸盐、猛、磷酸盐、镍、铜，TDS、温度、水硬度等 |
|  | 5 | 显微镜 | 1套 | 双目，电光源，1600倍 |
|  | 6 | 电热鼓风干燥箱 | 1套 | 室温+5℃-250℃ |
|  | 7 | 隔水式电热恒温培养箱 | 1套 | 室温+5℃-65℃ |
|  | 8 | 马弗炉 | 1套 | 1000℃ |
|  | 9 | 高压灭菌锅 | 1套 | 18L |
|  | 10 | 蒸馏水器 | 1套 | 10L |
|  | 11 | 电子分析天平 | 1套 | 0－200g/0.1mg |
|  | 12 | 粗称天平 | 1套 | 200g/200mg |
|  | 13 | 菌落计数器 | 1套 | 0-999 |
|  | 14 | 电热恒温水浴锅 | 1套 | 单列六孔 |
|  | 15 | 冰箱 | 1套 | 双门，206升 |
|  | 16 | 洁净工作台 | 1套 | 双人单面 |

(二) 化验室改造及家具配置部分

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装修部分 |  |  |  |  |
| 1 | PVC地板胶地面 |  |  |  |  |
| ① | 水泥砂浆找平层 |  | ㎡ | 21 |  |
| ② | 自流平水泥层 |  | ㎡ | 21 |  |
| ③ | PVC地板胶地面 | 2.0mm厚 | ㎡ | 21 | LG |
| ④ | PVC地板胶成品保护 |  | ㎡ | 21 |  |
| 2 | 彩钢板墙隔断 | #426，50mm厚，h2500mm | ㎡ | 75 | R50厚彩钢板，钢板厚度为0.426mm |
| 3 | 彩钢板净化专用单开门 | 900*2100 | 樘 | 3 | R50厚彩钢板，钢板厚度为0.426mm |
| 4 | 不锈钢门锁 |  | 把 | 3 |  |
| 5 | 参观视窗 | 1800*1000mm | 个 | 2 | 透明钢化8mm钢化玻璃 |
| 6 | 传递窗 | 500*500*500 | 台 | 1 | 机械互锁，304#不锈钢结构，带紫外灯及照明灯 |
| 7 | 彩钢板吊顶天花 | 426#，50厚 | ㎡ | 21 | R50厚彩钢板，钢板厚度为0.426mm |
| 8 | 可调吊杆 | Ф8 | 套 | 28 | 国标 |
| 9 | 角铁龙骨架(固定彩钢板) | L3*30 | ㎡ | 21 | 国标 |
| 10 | 角铁龙骨架油防锈漆(一底两面) | L3*30 | ㎡ | 21 | 国标 |
| 11 | 50系列铝合金U型槽 |  | m | 80 | 国标 |
| 12 | 50系列铝合金内圆弧 |  | m | 110 | 国标 |
| 13 | 50系列铝合金内弧底座 |  | m | 110 | 国标 |
| 14 | 50系列铝合金内角三通 |  | 个 | 30 | 国标 |
| 15 | 50系列铝合金外圆弧 |  | m | 12 | 国标 |
| 16 | 50系列铝合金外角三通 |  | 个 | 6 | 国标 |
| 17 | 50系列铝合金Δ型压条 |  | m | 48 | 国标 |
| 18 | 50系列铝合金双面槽 |  | m | 36 | 国标 |
| 19 | 50系列铝合金H型.L型材 |  | m | 36 | 国标 |
| 20 | 铝合金门位收口 |  | 个 | 12 | 国标 |
| 21 | 聚胺脂LB密封胶 |  | 支 | 25 | 国标 |
| 22 | 五金配件、安装辅材 |  | 项 | 1 | 国标 |
| 23 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  |
| 二 | 电气安装部分（含照明及插座用电，不含层电箱至本区域主电箱线路） |  |  |  |  |
| 1 | 多种电源配电箱（含开关） |  | 套 | 1 | 优质国产 |
| 2 | 吸顶式洁净灯 | 2*40W | 套 | 2 | 国标 |
| 3 | 吸顶式洁净灯 | 2*20W | 套 | 2 | 国标 |
| 4 | 紫外线杀菌灯 | 1*40W | 套 | 4 | 国标 |
| 5 | 两位指甲开关 |  | 个 | 2 | 优质国产 |
| 6 | 五孔电源插座 |  | 个 | 6 | 优质国产 |
| 7 | ZR-BVV-2.5m㎡阻燃电线 |  | m | 350 | 优质国产 |
| 8 | ZR-BVV-4m㎡阻燃电线 |  | m | 400 | 优质国产 |
| 9 | PVC线管 | φ20 | m | 120 | 优质国产 |
| 10 | PVC线管 | φ25 | m | 140 | 优质国产 |
| 11 | 暗装底盒 |  | 个 | 6 | 优质国产 |
| 12 | 接线盒 |  | 个 | 6 | 优质国产 |
| 13 | 金属软管 |  | M | 30 | 优质国产 |
| 14 | 安装辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 三 | 净化设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 3P空调主机 |  | 台 | 1 | - 前倾多翼离心机 皮带传动 机组风量：4000m3/h 冷量：13.8KW 余压：500Pa 电源：380V/50Hz 含初，中效净段，表冷段，风机段，送风段。 |
| 2 | 过滤机组 | 2000m3/h | 套 | 1 | ▲前倾多翼离心机，皮带传动，机组风量：2000m3/h；电源：380V/50Hz，功率：0.75KW，初效G4，中效F8 |
| 3 | 散流罩 |  | 个 | 1 | 304#不锈钢材质 |
| 4 | 高位回风口 |  | 个 | 3 | 带人字闸及滤网 |
| 5 | 铝质可调百叶 |  | 个 | 4 |  |
| 6 | PVC冷凝水管 | Ф25 | m | 24 | 优质国产 |
| 7 | 线控器信号控制线及线管 | (3*1.5) | m | 30 | 优质国产 |
| 8 | 室外机支架 |  | 套 | 1 | 优质国产 |
| 9 | 手动对开多叶调节阀 |  | 个 | 6 | 优质国产 |
| 10 | 软接头 |  | 个 | 2 | 优质国产 |
| 11 | 新风防雨百叶 |  | 个 | 4 | 优质国产 |
| 12 | 新风过滤器 |  | 台 | 1 | 优质国产 |
| 13 | 排风机 |  | 台 | 1 | 优质国产 |
| 14 | 排风防雨百叶 | 300*300 | 个 | 1 | 优质国产 |
| 15 | 手动对开多叶调节阀（新排风口用） | 600*450 | 个 | 2 | 优质国产 |
| 16 | 止回阀 |  | 个 | 1 | 优质国产 |
| 17 | 镀锌板制作风管 |  | ㎡ | 30 | 优质国产 |
| 18 | 风管吊杆 |  | 套 | 35 | 优质国产 |
| 19 | 法兰 |  | 套 | 20 | 优质国产 |
| 20 | 保温棉 |  | ㎡ | 30 | 优质国产 |
| 21 | 外墙开孔及修复 |  | 个 | 2 |  |
| 22 | 安装辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 23 | 系统调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 四 | 实验室家具部份 |  |  |  |  |
| 1 | 全钢通风柜及通风系统 | 1500*800*2350 | 套 | 1 | ▲ 1.材料种类，规格：全钢结构2.台面：采用实验室专用12.7mm厚耐酸碱，防腐蚀实芯理化板.3.柜体：采用1.5mm厚度冷轧钢板框架4：导流板：内侧用4mm抗倍特板，三段式导风，解决柜内气体涡流现象。5.照明：30W净化灯隐藏于顶板下，光度≥300LUX。6.水嘴：可旋转铜质单口水龙头，表面环氧树脂静电喷涂经高温处理，龙头阀芯为陶瓷，耐磨。7.水槽：采用高分子材质PP |
| 2 | 实验台 | 3600*750*850 | 台 | 1 | ▲钢木结构，实芯理化板台面 1.材料种类：C-frame 钢木结构.2.台面：采用实验室专用12.7mm厚耐酸碱，防腐蚀实芯理化板，边缘加厚至25mm.3.采用40*60*2.0mm方钢管焊接成C型钢架。4.拉手：铝合金暗拉手5.箱体门面板:18mmE1级环保型高密度板，PVC封边处理。6.层板，侧板，背板:16mmE1级环保型高密度板，PVC封边处理。 |
| 3 | 实验台 | 4500*750*850 | 台 | 1 | 1.材料种类：C-frame 钢木结构.2.台面：采用实验室专用12.7mm厚耐酸碱，防腐蚀实芯理化板，边缘加厚至25mm.3.采用40*60*2.0mm方钢管焊接成C型钢架。4.拉手：铝合金暗拉手5.箱体门面板:18mmE1级环保型高密度板，PVC封边处理。6.层板，侧板，背板:16mmE1级环保型高密度板，PVC封边处理。 |
| 4 | 试剂架 | 4500*250*800 | 套 | 1 | 1.立柱:采用90*40铝制型材。2.护栏：采用不锈钢管制作3.层板：采用12mm厚钢化玻璃制作4.插座;钢制插座盒 |
| 5 | 实验台 | 1500*750*850 | 台 | 1 | ▲ 1.材料种类：C-frame 钢木结构.2.台面：采用实验室专用12.7mm厚耐酸碱，防腐蚀实芯理化板，边缘加厚至25mm.3.采用40*60*2.0mm方钢管焊接成C型钢架。4.拉手：铝合金暗拉手5.箱体门面板:18mmE1级环保型高密度板，PVC封边处理。6.层板，侧板，背板:16mmE1级环保型高密度板，PVC封边处理。 |
| 6 | 转角台 | 1000*1000*850 | 台 | 1 | 钢木结构，实芯理化板台面 |
| 7 | PP水槽 | 500*400*300 | 个 | 1 | pp材质，防腐蚀耐酸碱 |
| 8 | 三联水龙头 |  | 个 | 1 | 铜质陶瓷阀芯，实验室专用水龙头 |
| 9 | 滴水架 |  | 个 | 1 | pp材质，防腐蚀耐酸碱 |
| 10 | 药品柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | ▲ 1.材料种类：铝木结构 2.框架：采用27*27mm半圆角铝型材3.层板：18mm厚E1级环保型高密度板，PVC封边处理4.拉手：铝合金拉手5.门板：采用18mm厚E1级环保型高密度板，PVC封边处理，表面贴1mm厚防火板，上门内嵌5mm玻璃 |
| 11 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | ▲ 1.材料种类：铝木结构 2.框架：采用27*27mm半圆角铝型材3.层板：采用防腐蚀耐酸碱的PVC孔板4.拉手：铝合金拉手5.门板：采用18mm厚E1级环保型高密度板，PVC封边处理，表面贴1mm厚防火板，上下门内嵌5mm玻璃，配接液槽 |
| 12 | 更衣柜 | 800*450*1800 | 台 | 1 | 全木结构 |
| 13 | 不锈钢实验台 | 1500*600*850 | 台 | 1 | 全304不锈钢材质 |
| 14 | 钢制电源盒 |  | 套 | 15 | 钢质电源盒，优质国产 |

- 四、主要设备技术参数

- 二氧化氯发生器

技术要求

原料供给系统

盐酸贮罐：设1只PE制3m3贮罐，贮罐预留排气孔、排污口，盐酸排气管道与酸雾吸收器连接；独立排污管道进入专用收集系统，贮罐设低液位报警系统，当盐酸原料低于生产用量时报警。

氯酸钠贮罐：设1只3 m3PE制贮罐，设液位断料报警系统，当NaClO3水溶液低于生产用量时报警。避免夜间无人值守时而断料之情况。设独立排污口排污管道进入专用收集系统。

化料器：设1只优质PVC制自动溶解槽，化料能力为100 Kg/h,完成NaClO3原料溶解，设排污口，排污管道与NaClO3贮槽排污管道合用。

二氧化氯发生器主机

二氧化氯发生器具有供料系统、反应系统、残液分流系统、加热系统、在线控制系统以及安全系统等组成，无故障运行时间不小于10000小时。

设备外壳：采用特种耐腐材料，保证设备耐腐强度。

供料系统：采用电磁计量泵，并配有背压阀及防虹吸装置。

盐酸计量泵

流量：0～6L/h；                          隔膜材质：PTFE；

频率调节范围：0～100次/分钟,面板显示当前频率；

冲程调节范围：0～100% ；                 防护等级：IP55；

控制方式：可接收0、4－20mA外部电流信号，面板显示，起始点可以任意设定。

▲氯酸钠计量泵

流量： 0～6L/h；                         隔膜材质：PTEF；

频率调节范围：0～100次/分钟，面板显示当前频率；

冲程调节范围：1～100%；                  防护等级：IP55；

控制方式：可接收0、4－20mA外部电流信号，面板显示，起始点可以任意设定。

▲反应器

选用特殊耐腐蚀的新型钛合金材料制造，采用成熟的发生工艺，ClO2发生器反应转化率大于85%，ClO2纯度大于70%。

▲生产能力：有效氯:0～3000g/h；                 主要材质：新型钛合金材料；

使用原料：HCl为31%，NaClO3为27%；           NaClO3转化率≥85%；

ClO2纯度≥70%；                             电压/功率：电压220V；

温控系统：自动恒温控制；                    运行温度：72℃；

残液处理：带残液自动分流装置。

自动控制系统

采用自动控制系统，要求配备触摸式操作面板。具有故障报警、缺料、缺水保护并自动停机的安全保护功能。设备具有标准通讯RS485接口，可接收4～20mA的余氯信号，调整发生器的工作量。根据设定的ClO2浓度实时监测，整个过程实现自动/手动控制。

电控柜一套，包含所有设备的配电及控制系统

规格尺寸：600*400*1600；

电器元件：正泰或得力西元器件；

触摸屏式显示控制器；

触摸屏：彩色5.7英寸；

▲控制模块：西门子S7-200系列。

参数设置：支持数字显示，可直接完成系统的操作（如参数设定、数据采集处理）。文字标识直观动感，随时显示设备状态、操作指示、参数设定等信息；

余氯探头

测量范围：0.1～2.0mg/L；             输入/输出信号：4～20mA电流信号；

数量：1套；                          控温器 ；

控温范围：0~100℃；                  数量：1套；

安全系统

两台计量泵与相应的原料溶液罐设有液位断料及故障报警保护系统并配备药液监测器及计量泵校正装置。当药液达到设定低限时发出报警，提醒及时添加原料或自动停机，监测药液流量及时校正计量泵加药量。

▲(注：供货商必须提供3000型复合型化学法二氧化氯发生器涉水批件)

- 化验室仪器配置

A、余氯分析仪

技术指标：

▲ 1.测量范围：0-2.5   0-10mg/L；            2.电源电压：DC9V；

3.分辨率：0.001mg/L；                     4.重复性：1% ；

5.线性误差：±2％。

性能要求：

1.微电脑，轻触式键盘，LCD液晶数字清晰显示。

2. 采用分光光度的光电比色原理，水样放入试剂反应后30秒左右即可读数，数字显示余氯的值，试剂包装为方便滴水瓶。

▲ 3. LED光源自动控制电路，光源稳定，光源寿命长达20年，开机时无需预热，可直接使用。

4. 主机内置大功率锂电池和电源适配器，需适用于实验室或野外现场定量测量，充电4小时可连续使用4小时，即充即用。

5. 仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ，具有断电保护，标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正，数据有非线性处理及数据平滑功能，仪表最小读数为0.001mg/L。

6．符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。

B、浊度仪

技术指标：

▲ 1、测量范围：0-20、0-200NTU；              2、电源：DC9V；

▲ 3、分辨率：0.01NTU；                       4、精度：±3%FS；

5、重复性：≤ 2%。

性能要求：

1.微电脑，轻触式键盘， LCD背光液晶屏，数字清晰显示，操作简便。

2.可自动调零和5点自动校正，量程切换，数据非线性处理及数据平滑功能。

▲ 3.采用特制高强度长寿命光源，独特的恒光源半导体发光器，光源稳定，其光源寿命长达20年，开机时无需预热，可直接使用。

4.仪器采用比例式散射光测量，可自动消除光源老化和比色皿污染以及色度干扰，分辨率高达0.01NTU，特别适用于极低浊度测量，可测不稳定水样。

5. 取样采用光学玻璃比色皿，表面平整光洁，重复性好，克服了圆管比色皿管壁厚薄不均匀造成的每次测量均有误差，浊度值直读更为精确。

6. 交直流两用，携带方便，除了能在实验室和固定场所使用外，还可直接现场取水样测量和野外使用。

7.高性能锂电池，充电4小时可连续使用4小时，即充即用。

C、色度仪

技术参数：

▲ 1.测量范围：0-50  0-100PCU；              2．最小示值：0.01PCU；

3. 重复性：≤2%；                            4. 精度：±5%FS；

5.充电器：AC 220V 50Hz。

性能要求：

▲ 1.微电脑，轻触式键盘，采用LCD背光液晶显示色度值, 操作简单。

2.可自动调零和5点自动校正，高精度电路系统，采用光电比色原理，仪器能长时间稳定工作。

▲ 3.采用特制高强度长寿命光源，独特的恒光源半导体发光器，光源稳定，其光源寿命长达20年，开机时无需预热，可直接使用。

4.采用泊-钴色度标准液标定，水质真实色度直读。

5.分辨率高。仪表分辨率达到0.01mg/L。

D、酸度计

技术参数：

仪器级别: 0.01级；                       ▲测量范围: PH: 0.00~14.00，mV：-1999～1999；

分辨率: 0.01Ph, 1mV；                     基本误差：±0.01pH±1个字，±0.1%（FS）；

稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h；           温度补偿：手动(0.0～60.0)℃；

电源：AC (220±22)V，(50±l )Hz。

性能要求：

▲1.大屏幕LCD段码液晶显示；

2.自动标准缓冲溶液识别功能、二点校准；

3.手动温度补偿功能。

E、多参数水质快速测试仪

技术参数：

余氯、化合氯:0-2.5mg/L , 0.01mg/L；             总氯：0-10mg/L , 0.01mg/L；

DPD余氯：0-2.5mg/L , 0.01mg/L；                 DPD总氯：0-2.5mg/L , 0.01mg/L；

低浊度：0-20, 0.01NTU；                         高浊度：0-1000NTU , 0.1NTU；

二氧化氯：0-2.0mg/L , 0.01mg/L；                氨氮:0-10mg/L , 0.01mg/L；

悬浮物：0-100mg/L , 0.01mg/L；                  铜：0-2.0mg/L , 0.01mg/L；

溶解氧：0-12mg/L , 0.01mg/L；                   磷酸盐：0-2.0mg/L , 0.01mg/L；

亚硝酸盐：0-0.3mg/L , 0.01mg/L；                铬：0-0.5mg/L , 0.01mg/L；

锰：0-0.5mg/L , 0.01mg/L；                      铁:0-0.8mg/L , 0.01mg/L；

镍：0-1.0mg/L,0.01mg/L；                        色度:0-100PCU,0.01PCU；

高色度：0-500PCU,0.01PCU。

配置要求：

笔式TDS:0-1000mg/1.5%；                         笔式PH:0-14ph ；

温度计：0-100°；                                COD测试盒(滴)：0-300mg/L；

水硬度测试盒（滴）：0.01-0.04mmol/L；

大功率电池、车载充电器、袖珍打印机 。

性能要求：

▲ 1.便携式微电脑，轻触式键盘，全中文菜单，采用背光高亮度LCD显示数值，操作和标定过程全中文提示。

2.可自动调零和5点自动校正，量程有自动和手动切换，并且有数据非线性处理及数据平滑功能。

▲ 3.本仪器采用特制高强度长寿命光源，独特的专利恒光源半导体发光器使其光源恒稳定，而且光源寿命长达20年，开机时无需预热，可直接使用。

4. 本仪器还具有选择离子测量功能，其光源自动切换，适用于水中25项常见指标的快速定量测定。

▲ 5.主机内可选配大功率电池，既可用于实验室也可用于野外现场定量测量，充电4小时可连续使用4小时，即充即用。

6.采用矩形光学玻璃比色皿，表面平整光洁，克服了圆管比色皿管壁厚薄不均匀造成每次测量的误差，重复性好，测定时更精确。

7. 符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。

F、显微镜

技术参数：

双目筒：双目铰链式观察筒,30°倾斜,可360°旋转；

放大倍数：万倍(视频放大)；

物镜转换器：四孔转换器；

目镜：WF10X;物镜：平场无限远物镜4X,10X,40X(S),100X(S)o..

瞳距：55mm-75mm；

载物台：双层移动平台155×145mm；

移动范围：80×50mm；

聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜可调中带可变光栏及滤色；

电光源： 3WLED；

调焦机构:25mm粗微动调焦机构;微调格值:0.002mm。

G、电热恒温干燥箱

技术参数：

产品类型：微电脑普通型；                  电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%；

控温范围：室温+5℃-250℃；                 温    度：分辨率1℃;波动度：±1;均匀度：±1℃；

输入功率：1700W；                         内胆尺寸(mm)：600*550*750；

外形尺寸(mm)：890*670*935；               载物托架：3块；

定时范围：0-999分钟。

H、隔水式电热恒温培养箱

产品类型：微电脑普通型
 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%；         控温范围：室温+5℃-65℃；
 温    度：分辨率0.1℃                    波动度：±0.2℃

均匀度：±0.5℃；                         输入功率：900W；
 容积：270L；                              内胆尺寸(mm)：600*550*700；
▲  外形尺寸(mm)：890*675*940；            载物托架：3块；

稳定时间：≤20min；                        定时范围：0-999分钟；

I、马弗炉

技术参数：

工作电压：220V/50hZ；                      最高温度：1000℃；

额定功率：2,5Kw；                          炉膛尺寸：200*120*80；

外形尺寸：538*360*440；                    重    量：36kg。

J、高压灭菌锅

技术参数：

容积：18L；                                额定工作温度：126℃；

额定工作压力：0.145MPa ；                  功率：2KW；

电源：220V±10%/50Hz±2% ；                外形尺寸(mm)：D=390,H=470。

K、蒸馏水器

技术参数

出水量(L/H)：10；                          功率(KW)：7.5；

电压(V)：220；                             断水器：采用进口元器件自动断水。

L、电子分析天平

技术参数：

称量范围：0－200g；                        可读性精度：0.1mg；

称盘尺寸：Φ90mm；                         外形尺寸：350×215×340mm；

工作高度：240mm；                          校准方法：内部校准；

净重：6.8kg。

M、粗称天平

技术参数：

200g/200mg

N、菌落计数器

技术参数：

▲计数器容量：0-999《注》；                  光源灯功率：16W；

总 功 耗：小于20W ；                        电源电压：220V，50HZ；

M、电热恒温水浴锅

单列六孔/920*170*120；                       材质：不锈钢内胆；

控温范围：室温+5℃—100℃。

0、冰箱

技术参数：

产品类别：双门；                          ▲总容积：206L；

冷藏室容：125L；                            冷冻室容：81L；

P、洁净工作台

技术参数：

▲洁净等级：100级@≥0.5μm;                菌落数：≤0.5个/皿•时(φ90mm培养平皿);

平均风速：0.3～0.6m/s（可调）;              噪 音：≤58Db;

电 源：AC，单项220V/50Hz；                 光照度：≥300LX；

振动半峰值：≤ 3μm（X.Y.Z方向）；           最大功耗：800W；

▲工作区尺寸W*D*H：1400×650×520mm；       装置外形尺寸W*D*H：1500×680×1600mm；

高效过滤器规格及数量：1350×550×50×①；   荧光灯/紫外灯规格及数量：30w×①/ 30w×①；

适用人数：双人单面/ 2人操作。

- 五、交付使用期

- 1、交付使用期为：30日历天内完成安装调试并交付使用。

2、交付使用期从合同签订之日起计，至设备正常运行验收合格之日止。

3、因中标人原因，工程没有按期完成，中标人须在逾期第 1天起每天按合同价款的 3‰ 向招标人返纳逾期违约金。

- 六、项目施工条件及现场勘察

1、本项目采购人提供场地，其他一切场地费用由成交供应商自行负责。

2、施工用水：由采购人提供。

3、施工用电：由采购人提供。

4、采购人及招标代理机构不集中组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

5、在现场勘察过程中，投标人应切实自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

6、现场勘察期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

- 七、验收标准

1、投标人保证所供产品符合国家安全标准。

2、投标人提供设备制造厂商的合格证书、相关技术资料等。

3、中标供应商提供安装和维修所需的特殊专用工具及随机的易损件、配件清单，其费用包含在所报总价中。

4、安装、调试、验收、培训要求。

（1）设备安装时，中标供应商派技术人员至采购人建设工地现场进行设备安装及相应的管线施工。

（2）设备安装完毕，中标供应商在接到采购人书面通知后7天内，派技术人员免费进行设备的调试、试运行，优化设备运行参数，使设备运行达到最佳状态。

（3）验收标准：投标人提供的设备、材料符合相应国家标准、设备、制造厂商产品验收标准及设备的同厂标准、国家及行业的安装规范以及招标文件规定的技术要求。

（4）验收方法：设备基础建设及设备安装、调试完毕，中标供应商应按采购的设计要求及相关技术规定和规范，由采购人组织相关部门进行现场竣工验收。

5、中标供应商应于验收后向用户提供工程验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的技术资料。

- 八、售后服务要求

1、以书面形式承诺维修服务，保修期满后提供终身的定期设备维护和技术支持服务。

2、货物调试运行验收合格后质量保证期≥12个月。在质量保证期内设备运行发生故障，中标供应商应免费提供咨询、维修服务、免费更换零部件。接到报障电话后三小时内能到达现场进行排除故障工作，维修点检修人员不能排除故障时，中标供应商应负责生产厂家派技术人员8小时内到达现场，24小时内解决常规性设备故障问题，免费保修期内其费用由中标供应商负责。若在48小时内仍未能有效解决，为不影响采购人的工作，中标供应商应在24小时内免费提供档次不低于原件的替代件供采购人暂时使用，直至硬件修复为止。

3、中标供应商在安装设备和保修内的维修中对采购人的现场管理人员进行培训，提供24小时维修服务。

4、投标人应响应上述售后服务要求，并在投标文件中提供详细具体的售后服务条款及保证。

- 九、付款方式

1、中标供应商的投标报价为中标价，即为签订合同时的合同价。结算时不进行调整。

2、中标供应商如果在投标报价中出现未按招标文件要求所包含的内容进行报价，包括漏报、错报或少报，都视为已包含在其它单价中，其造价不予调整。

3、合同签订后，支付合同金额的10%预付款；

4、设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的95% ，剩余5%为质量保修金；

5、设备验收合格之日起满一年（即质量保修期），若未发现任何重大质量问题，付清余下的全部款项（不计息）。若在保修期内造成返修，其费用和因此而造成的损失均由中标供应商负责。

- 第四篇　合同条款格式

韶关市政府采购

合 同 书

（货物类）

采购编号：

项目名称：

甲方(采购人)：

乙方(供应商)：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定及 “                   项目”（采购编号：       ）招标文件的要求和招标结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订以下合同。

## 一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

## 二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。合同金额包括商品（含相关附件、安装材料）价款、设计费、运输费、装卸费、施工安装费、保险费用、税费以及一切技术和售后服务费、培训费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

## 三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6.乙方保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权或商业秘密等权利的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

## 四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：                           。

2.交货方式：                         。

3.交货地点：由乙方将货物运送至以下甲方指定地点（运费及运输风险由乙方承担）：                                                           。

## 五、付款方式

1、乙方的投标报价为中标价，即为签订合同时的合同价。结算时不进行调整。

2、乙方如果在投标报价中出现未按招标文件要求所包含的内容进行报价，包括漏报、错报或少报，都视为已包含在其它单价中，其造价不予调整。

3、合同签订后，支付合同金额的10%预付款；

4、设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的95% ，剩余5%为质量保修金；

5、设备验收合格之日起满一年（即质量保修期），若未发现任何重大质量问题，付清余下的全部款项（不计息）。若在保修期内造成返修，其费用和因此而造成的损失均由乙方负责。

## 六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年（从验收合格之日起计算,若供应商在报价文件中承诺的质保期或货物制造厂商承诺的质保期长于前文约定的质保期，则以供应商在报价文件中承诺的或货物制造厂商承诺的质保期为准，如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。），质保期内货物所出现的非甲方人为破坏的质量问题（包括但不限于货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有瑕疵、缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后还应当提供终身       (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非甲方人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如质保期内停用时间累计超过60天，则质保期从设备恢复正常使用之日起重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的产品、设备予甲方临时使用。若乙方未能按上述时限有效解决问题给甲方造成损失由乙方承担，同时甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方负担。

## 七、安装与调试

乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

## 八、验收

1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。货物应为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费用由乙方先行垫付，货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

## 九、保密条款

1. 未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。

2. 乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密（包括业务信息在内），同样负有保密责任。

3. 乙方的保密责任不因合同的终止而终止，保密期限：永久（除非甲方将有关信息向社会公开）。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

## 十、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付合格货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则从逾期之日起每日按所欠款的3‰向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国合同法》及相关法律法规处理。

## 十一、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 十三、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

## 十四、其它

1.本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

## 十五、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.本合同一式    份，甲乙双方各执    份，均具有相同效力。

甲方（公章）:                       乙方(公章):

签约人(签字):                       签约人(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年    月    日          日期：      年    月    日

- 投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件请按投标文件编制的顺序和以下要求格式制作。

（一）自查表

（二）经济部分的投标文件格式

1．投标报价总表

2. 分项报价明细表

（三）商务部分的投标文件格式

- 投标函

- 资格声明书

- 法定代表人证明书（加盖投标人法人公章）

- 法定代表人授权书（加盖投标人法人公章）

- 投标人的相关资格证明资料复印件（加盖投标人法人公章），其中包括：

A、证明投标人的合格性的证明文件，详见《投标须知前附表》第13.2条款内容；

1）符合投标产品经营范围且有效的工商营业执照副本；

2）税务登记证副本；

3）组织机构代码证副本；

4）投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

(注：以上要求必须提供书面证明材料，如无法提供书面证明材料的必须在投标书中作出书面承诺或者声明，否则作无效投标处理)

5）投标人必须在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有从事本项目的经营范围和能力；

6）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

7) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺；

8) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

9) 投标人须提供由人民检察院出具的投标人及其法人代表和该项目授权代表近三年内行贿犯罪档案查询告知函（正本为原件，副本为复印件）；

B. 其他资格证明资料，（不限于《第三篇 用户需求书》内容）。

- 类似项目业绩（如有）

[以上内容均要求提供项目合同或中标通知书或相关证明资料复印件]（加盖投标人法人公章）；

7．类似业绩良好评价证明复印件（加盖投标人法人公章）（如有）

8. 用户需求响应文件

9．合同响应文件

10．．投标人简介

11．投标人主管人员概况，本项目组织架构，本项目管理人员的资历、工作履历、业绩等文件（加盖投标人法人公章）。

12．投标人认证体系证书复印件。（如有）

13．2013年或2014年财务状况报告复印件（加盖投标人法人公章）

14.中标服务费承诺书

15．退还投标保证金声明（加盖投标人法人公章）

16. 其它文件

A、省级以上（含省级）卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件；

B、商标证明；

C、《用户需求书》所要求提供的证明资料文件（如有要求提供原件的须提供原件，否则提

供复印件加盖公章）。

（四）技术部分

- 供货方案

- 工程质量承诺和违约承诺

- 工期承诺和违约承诺

- 施工组织设计方案

- 采购人配合的条件

- 技术响应表格式

- 实质性响应技术条款（“★”项）响应表格式

- 一般技术条款（包含“▲”项）响应表格式

- 制造商供货确认函格式（如有）

- 其他文件

（投标人应根据实际情况，按上述内容及顺序编订成册）

二、唱标信封另单独封装，按以下顺序装订：

（1）投标报价总表（从投标文件正本中复印，该表内容如与正本不一致的，以正本内容为准，加盖投标人法人公章）；

（2）投标保证金支付凭证【银行汇款底单复印件（加盖投标人法人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件（加盖投标人法人公章）】；

（3）退还投标保证金声明复印件（加盖投标人法人公章）；

（4）电子文件【含投标文件经济文件、商务技术文件, 电子投标文件采用光盘介质或U盘装载，其中经济部分（投标报价总表、分类报价明细表）需用Excel 97-2003电子表格提供】。

（一）自查表

| 资格性检查 | 自查内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 请投标人按招标文件评审工作大纲“二、评标程序”中“资格性检查”内容填写 | 见投标文件第（）页 |
|  | …… | 见投标文件第（）页 |
|  | …… | 见投标文件第（）页 |
|  | …… | 见投标文件第（）页 |
|  | …… | 见投标文件第（）页 |
|  | …… | 见投标文件第（）页 |
|  | …… | 见投标文件第（）页 |
|  | …… | 见投标文件第（）页 |
| 符合性检查 | 请投标人按招标文件评审工作大纲“二、评标程序”中“符合性检查”内容填写 | 见投标文件第（）页 |
|  | …… | 见投标文件第（）页 |
|  | …… | 见投标文件第（）页 |
|  | …… | 见投标文件第（）页 |
|  | …… | 见投标文件第（）页 |
|  | …… | 见投标文件第（）页 |
|  | …… | 见投标文件第（）页 |
|  | …… | 见投标文件第（）页 |

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：   年   月   日

（二）经济部分

1．投标报价总表

投标报价总表

[价格单位：（人民币）元]

项目编号：FEGD-CT15852

| 投标人名称 | 投标总价（元） | 交付使用期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ￥ | 日历天内完成安装调试并交付使用 |  |
| 投标总价（大写）：人民币 |  |  |  |

备注：1、投标标人应按“用户需求书”的要求，根据实际情况进行报价。本表内的投标总价为最终报价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效投标；

2、投标总报价应包含产品（含相关配件、附件、安装材料）价款、运输费、装卸费、施工安装费、保险费用、税费以及一切技术和售后服务费等费用；其中涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，投标人不得再向采购人收取任何费用；

3、本合同价为固定不变价；

4、报价以人民币元为单位，保留小数点后两位；

5、本表一式二份，一份随投标信封一起提交，一份编入投标文件（经济部分）。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：   年   月   日

2．分项报价明细表

分项报价明细表

[价格单位：（人民币）元]

项目编号：FEGD-CT15852

根据招标文件用户需求书 “三、项目清单”报价。

注：1、此表为《投标报价总表》的报价明细表。

2、所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。该表格式由投标人参考可自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

3、该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：   年   月   日

（三）商务部分

（1）投标函格式

投标函

致：      翁源县官渡经济开发区供水公司/（广东远东招标代理有限公司 ）

根据贵方“ 翁源县官渡经济开发区供水公司20000吨/日水厂扩建、供水管网建设与改造工程项目（实验室设备采购及改造项目）”(项目编号：FEGD-CT15852)的投标邀请，我方      （投标人名称）作为投标人正式授权　　（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

（1）唱标信封【一份】（按招标文件要求的内容编制）；

（2）投标文件【含自检表、经济文件和商务技术文件，正本   份，副本   份】；

（3）电子文件【   份】；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加项目编号为FEGD-CT15852项目的投标；

（二）本项目的投标报价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后 90 天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细阅读并研究了招标文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　		代表姓名：

传　　真：　　　　　　　　　　　         职　　务：

开户银行：

帐号：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：   年   月   日

（2）资格声明书

资格声明书

致：  翁源县官渡经济开发区供水公司/广东远东招标代理有限公司

为响应你方组织的“翁源县官渡经济开发区供水公司20000吨/日水厂扩建、供水管网建设与改造工程项目（实验室设备采购及改造项目）”的招标[项目编号为：FEGD-CT15852]，我方愿参与投标。

我方作为   （投标人名称）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

我方在参加本次投标前  3  年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

投标人名称：                       （加盖法人公章）

法 定 地 址：

邮       编：                      .

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

电       话：

传       真：                      .

（3）法定代表人证明书

法定代表人证明书

同志，现任我单位     职务，为法定代表人，特此证明。

附：

法定代表人性别：         年龄：           身份证号码：

营业执照号码：

主营：

兼营：

有效日期：               签发日期：        单位：      （盖章）

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件或凭证。

法定代表人身份证复印件

（4）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：翁源县官渡经济开发区供水公司/ 广东远东招标代理有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （加盖法人公章）     法定代表人              （亲笔签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标/响应文件中标注的投标/谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标/谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（5）投标人的相关资格证明资料复印件（加盖投标人法人公章），其中包括：

A、证明投标人的合格性的证明文件，详见《投标须知前附表》第13.2条款内容；

1）符合报价产品经营范围且有效的工商营业执照副本；

2）税务登记证副本；

3）组织机构代码证副本；

4）投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

(注：以上要求必须提供书面证明材料，如无法提供书面证明材料的必须在投标书中作出书面承诺或者声明，否则作无效投标处理)

5）投标人必须在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有从事本项目的经营范围和能力；

6）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

7) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺；

8) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

9) 投标人须提供由人民检察院出具的投标人及其法人代表和该项目授权代表近三年内行贿犯罪档案查询告知函（正本为原件，副本为复印件）；

B. 其他资格证明资料，（不限于《第三篇 用户需求书》内容）。

（6）类似项目业绩（如有）

[以上内容均要求提供项目合同或中标通知书或相关证明资料复印件] （加盖投标人法人公章）

类似项目业绩

项目名称：翁源县官渡经济开发区供水公司20000吨/日水厂扩建、供水管网建设与改造工程项目（实验室设备采购及改造项目）

项目编号：FEGD-CT15852

| 序号 | 年份 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  | ┆ |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  | ┆ |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  | ┆ |  |  |

注：1、2013年以来完成的同类项目业绩（提供证明材料）。

2、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：   年   月   日

（7）类似业绩良好评价证明复印件（加盖投标人法人公章）（如有）

（8）用户需求响应文件

《用户需求书》响应表

项目编号：FEGD-CT15852

[说明]投标人应对照招标文件要求与投标的实际情况对招标文件中“用户需求书”的条款内容作全面响应。完全满足的在“响应”栏中打“√”，若有差异的请在在“差异”栏内如实注明是“正偏差”或“负偏差”，（“正偏差”指报设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏差”指所报设备的技术参数低于招标文件中要求），并将差异情况在技术差异表说明。(不填写或漏填的内容，作该条款不响应)

| 序号 | 用户需求书要求 | 实际响应的具体内容 | 响应 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 |  |  |  |
| 2 | 项目总体要求 |  |  |  |
| 3 | 项目清单 |  |  |  |
| 4 | 主要设备技术参数 |  |  |  |
| 5 | 交付使用期 |  |  |  |
| 6 | 项目施工条件及现场勘察 |  |  |  |
| 7 | 验收标准 |  |  |  |
| 8 | 售后服务要求 |  |  |  |
| 9 | 付款方式 |  |  |  |

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

（9） 合同响应文件

项目编号：FEGD-CT15852

[说明]投标人应对照招标文件要求与投标的实际情况对招标文件中《合同书》的条款内容作全面响应。完全满足的在“响应”栏中打“√”，若有差异的请在“差异”栏中如实注明是“正偏差”或“负偏差”，（“正偏差”指投标人响应的合同条款优于招标文件中要求，“负偏差”指投标人响应的合同条款低于招标文件中要求），并将差异情况在差异表说明。(不填写或漏填的内容，作该条款不响应)。

《合同书》响应表

| 序号 | 条款号 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 响应 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一条 |  |  |  |  |
| 2 | 第二条 |  |  |  |  |
| 3 | 第三条 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：   年   月   日

（10）投标人简介

投标人基本情况一览表

| 单位名称 |  |  | 电话 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  | 被授权人 |  | 职务 |  |
| 一、单位简历及隶属关系 |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 二、单位概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要项目 | 1. |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |  |  |  |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |  |  |  |
| 三、其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |

注：1、文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2、图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3、如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

（11）投标人主管人员概况，本项目组织架构，本项目管理人员（含售后服务人员）的资历、工作履历、业绩等文件（加盖投标人法人公章）

投标人管理人员一览表

项目编号：FEGD-CT15852

| 拟派项目经理资料情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |  |  |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 从事同类项目负责人年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具有认证资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成的部分同类项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 单位 | 项目名称 |  |  |  | 工作内容 |  |  | 项目金额 |  |  | 完工日期 |  |  | 成果质量 等级评定 |  |  |  | 项目获奖情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  | … |  |  |  |  |  | … |  |  | … |  |  |  | … |
| 拟参与本项目主要技术人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 |  | 年龄 |  |  | 职称 |  |  |  | 专业 |  |  | 学历 |  |  |  | 经验年限 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … |  |  | … |  |  |  | … |  |  | … |  |  |  | … … |  |

注：1.在合同执行期间，中标供应商须设立驻场项目负责人和专业专职的主要技术及服务人员，并在上表中列明；

2. 上表列出的人员，须附其身份证、学历证及资质证书的复印件

3. 须出具上述人员在本单位服务的外部证明，如投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

4.此表格式供参照，投标人可以根据本表格式内容自行划表填写。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

（12）投标人认证体系证书复印件。（如有）

（13）投标人2013年或2014年财务状况报告

2013/2014年投标人主要财务状况   【价格单位：（人民币）元】

项目编号：FEGD-CT15852

| 年 度 | 总资产（元） | 资产负债率（%） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：投标人应提供2013年或2014年财务状况报告。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

（14）中标服务费承诺书

中标服务费承诺书

致：广东远东招标代理有限公司

我方在贵司代理的翁源县官渡经济开发区供水公司20000吨/日水厂扩建、供水管网建设与改造工程项目（实验室设备采购及改造项目）（项目编号：FEGD-CT15852）招标中若获中标，我方保证在收到中标通知书原件的同时按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即广东远东招标代理有限公司指定的银行帐号，支付中标服务费。

特此承诺。

承诺方法定名称：

地址：

电话：                                    传真：

邮箱：                                    邮编：

承诺方授权代表签字：       （承诺方盖章）

承诺日期：

（15） 退还投标保证金声明

退还投标保证金声明

广东远东招标代理有限公司：

本单位已按“翁源县官渡经济开发区供水公司20000吨/日水厂扩建、供水管网建设与改造工程项目（实验室设备采购及改造项目）”（采购编号：FEGD-CT15852）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号         ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：      （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：    省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

二O一五年 月 日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

（16）其他文件：

A、省级以上（含省级）卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；

B、商标证明；

C、《用户需求书》所要求提供的证明资料文件（如有要求提供原件的须提供原件，否则提

供复印件加盖公章）。

（四）技术部分：

[说明] 投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

- 供货方案

- 工程质量承诺和违约承诺

- 工期承诺和违约承诺

- 施工组织设计方案

- 采购人配合的条件

- 技术响应表格式

- 实质性响应技术条款（“★”项）响应表格式

- 一般技术条款（包含“▲”项）响应表格式

- 制造商供货确认函格式(如有)

- 其他文件（主要是技术评分表里要求提供的与评分有关的资料，投标人自行排版）

（1）供货方案

供货方案

投标人应提供,但不限于以下内容：

（1）	技术说明资料。

（2）	本部分内容是投标人根据招标技术需求对其投标技术方案的详细描述，投标人对招标文件中技术规格的书面应答，包括但不限于产品品牌、技术描述、技术规范、技术参数、配件及配置清单、技术文件和资料、技术说明书、图纸、安装调试验收介绍、时间安排和售后服务等内容，可以是原厂有关产品说明书、产品样本、检验报告或其他形式的书面文件等；主要包括货物说明一览表及各项货物详细技术性能文件、检验报告（如有需要）等。

（3）生产质量管理（质量管理、生产管理和设备管理方面及产品生产过程的在线质量控制情况）。

(4)  产品的质量标准、检测标准、测试手段。

（5）	产品主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。

（6）	制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等。

（7）	招标文件第三篇用户需求书中要求的其他资料。

（8）	其他与技术方案有关的资料。

货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、各项货物详细技术性能应另页描述。

2、此供货方案格式供参照，投标人可以根据实际需要自行填写。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

(2) 工程质量承诺和违约承诺

工程质量承诺和违约承诺

格式自拟

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

(3) 工期承诺和违约承诺

工期承诺和违约承诺

格式自拟

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

（4）施工组织设计方案

格式自拟

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

(5)采购人配合的条件

采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需要采购人配合的工作内容和具体要求。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

(6)技术响应表格式

技术响应表

项目编号：FEGD-CT15852

[说明]投标人应对照招标文件要求与投标的实际情况对招标文件中“用户需求书”“ 三、项目清单、四、主要设备技术参数”的条款内容作全面响应。完全满足的在“响应”栏中打“√”，若有差异的请在在“差异”栏内如实注明是“正偏差”或“负偏差”，（“正偏差”指报设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏差”指所报设备的技术参数低于招标文件中要求），并将差异情况在技术差异表说明。(不填写或漏填的内容，作该条款不响应)

| 序号 | 用户需求书要求 | 实际响应的具体内容 | 响应 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、投标人对主要参数的描述与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

2、投标人人对主要参数的描述、厂家的产品资料与相关检测报告参数不一致时，以检测报告参数为准。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

（7）实质性响应技术条款（“★”项）响应表格式

实质性响应技术条款（“★”项）响应表

项目编号：FEGD-CT15852

| 序号 | 招标规格/要求 |  | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人必须对应招标文件“第三篇用户需求书”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.如有证明材料请附于本表后。

3.本表内容不得擅自修改。如招标文件无“★”项，则此项无需填写。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

（8）一般技术条款（包含“▲”项）响应表格式

一般技术条款（包含“▲”项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3P空调主机 ▲前倾多翼离心机 皮带传动 机组风量：4000m3/h 冷量：13.8KW 余压：500Pa 电源：380V/50Hz 含初，中效净段，表冷段，风机段，送风段。 |  |  |  |
| 2 | 过滤机组 ▲前倾多翼离心机，皮带传动，机组风量：2000m3/h；电源：380V/50Hz，功率：0.75KW，初效G4，中效F8 |  |  |  |
| 3 | 全钢通风柜及通风系统 ▲ 1.材料种类，规格：全钢结构2.台面：采用实验室专用12.7mm厚耐酸碱，防腐蚀实芯理化板.3.柜体：采用1.5mm厚度冷轧钢板框架4：导流板：内侧用4mm抗倍特板，三段式导风，解决柜内气体涡流现象。5.照明：30W净化灯隐藏于顶板下，光度≥300LUX。6.水嘴：可旋转铜质单口水龙头，表面环氧树脂静电喷涂经高温处理，龙头阀芯为陶瓷，耐磨。7.水槽：采用高分子材质PP |  |  |  |
| 4 | 实验台（4500*750*850） ▲钢木结构，实芯理化板台面 1.材料种类：C-frame 钢木结构.2.台面：采用实验室专用12.7mm厚耐酸碱，防腐蚀实芯理化板，边缘加厚至25mm.3.采用40*60*2.0mm方钢管焊接成C型钢架。4.拉手：铝合金暗拉手5.箱体门面板:18mmE1级环保型高密度板，PVC封边处理。6.层板，侧板，背板:16mmE1级环保型高密度板，PVC封边处理。 |  |  |  |
| 5 | 实验台（1500*750*850） ▲ 1.材料种类：C-frame 钢木结构.2.台面：采用实验室专用12.7mm厚耐酸碱，防腐蚀实芯理化板，边缘加厚至25mm.3.采用40*60*2.0mm方钢管焊接成C型钢架。4.拉手：铝合金暗拉手5.箱体门面板:18mmE1级环保型高密度板，PVC封边处理。6.层板，侧板，背板:16mmE1级环保型高密度板，PVC封边处理。 |  |  |  |
| 6 | 药品柜 ▲ 1.材料种类：铝木结构 2.框架：采用27*27mm半圆角铝型材3.层板：18mm厚E1级环保型高密度板，PVC封边处理4.拉手：铝合金拉手5.门板：采用18mm厚E1级环保型高密度板，PVC封边处理，表面贴1mm厚防火板，上门内嵌5mm玻璃 |  |  |  |
| 7 | 器皿柜 ▲ 1.材料种类：铝木结构 2.框架：采用27*27mm半圆角铝型材3.层板：采用防腐蚀耐酸碱的PVC孔板4.拉手：铝合金拉手5.门板：采用18mm厚E1级环保型高密度板，PVC封边处理，表面贴1mm厚防火板，上下门内嵌5mm玻璃，配接液槽 |  |  |  |
| 8 | 二氧化氯发生器主机 ▲氯酸钠计量泵 流量： 0～6L/h 隔膜材质：PTEF 频率调节范围：0～100次/分钟，面板显示当前频率 冲程调节范围：1～100% 防护等级：IP55 |  |  |  |
| 9 | 二氧化氯发生器主机 ▲反应器 选用特殊耐腐蚀的新型钛合金材料制造，采用成熟的发生工艺，ClO2发生器反应转化率大于85%，ClO2纯度大于70%。 |  |  |  |
| 10 | 二氧化氯发生器主机 ▲生产能力：有效氯:0～3000g/h |  |  |  |
| 11 | 自动控制系统 ▲控制模块：西门子S7-200系列。 |  |  |  |
| 12 | 安全系统 ▲(注：供货商必须提供3000型复合型化学法二氧化氯发生器涉水批件) |  |  |  |
| 13 | 余氯分析仪 ▲ 1.测量范围：0-2.5 0-10mg/L。 |  |  |  |
| 14 | 余氯分析仪 ▲ 3. LED光源自动控制电路，光源稳定，光源寿命长达20年，开机时无需预热，可直接使用 |  |  |  |
| 15 | 浊度仪 ▲ 1、测量范围：0-20、0-200NTU; |  |  |  |
| 16 | 浊度仪 ▲ 3、分辨率：0.01NTU |  |  |  |
| 17 | 浊度仪 ▲ 3.采用特制高强度长寿命光源，独特的恒光源半导体发光器，光源稳定，其光源寿命长达20年，开机时无需预热，可直接使用。 |  |  |  |
| 18 | 色度仪 ▲ 1.测量范围：0-50 0-100PCU |  |  |  |
| 19 | 色度仪 ▲ 1.微电脑，轻触式键盘，采用LCD背光液晶显示色度值, 操作简单。 |  |  |  |
| 20 | 色度仪 ▲ 3.采用特制高强度长寿命光源，独特的恒光源半导体发光器，光源稳定，其光源寿命长达20年，开机时无需预热，可直接使用。 |  |  |  |
| 21 | 酸度计 ▲测量范围: PH: 0.00~14.00，mV：-1999～1999 |  |  |  |
| 22 | 酸度计 ▲大屏幕LCD段码液晶显示 |  |  |  |
| 23 | 多参数水质快速测试仪 ▲ 1.便携式微电脑，轻触式键盘，全中文菜单，采用背光高亮度LCD显示数值，操作和标定过程全中文提示。 |  |  |  |
| 24 | 多参数水质快速测试仪 ▲ 3.本仪器采用特制高强度长寿命光源，独特的专利恒光源半导体发光器使其光源恒稳定，而且光源寿命长达20年，开机时无需预热，可直接使用。 |  |  |  |
| 25 | 多参数水质快速测试仪 ▲ 5.主机内可选配大功率电池，既可用于实验室也可用于野外现场定量测量，充电4小时可连续使用4小时，即充即用。 |  |  |  |
| 26 | 隔水式电热恒温培养箱 ▲ 外形尺寸(mm)：890*675*940 |  |  |  |
| 27 | 菌落计数器 ▲计数器容量：0-999《注》； |  |  |  |
| 28 | 冰箱 ▲总容积：206L |  |  |  |
| 29 | 冰箱 ▲洁净等级：100级@≥0.5μm |  |  |  |
| 30 | 冰箱 ▲工作区尺寸W*D*H：1400×650×520mm |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件“第三篇用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

（9） 制造商供货确认函格式(如有)

制造商供货确认函

致：翁源县官渡经济开发区供水公司（采购人）

广东远东招标代理有限公司（采购代理机构）

（投标人）参加贵方 项目名称：翁源县官渡经济开发区供水公司20000吨/日水厂扩建、供水管网建设与改造工程项目（实验室设备采购及改造项目）（项目编号：  FEGD-CT15852  ） 的投标，选用我厂（公司）生产的                （品牌）         产品，我厂（公司）保证产品均属原装、全新的正品，我厂（公司）将承担对这些产品质量的保证，并为其提供技术支持。

我厂（公司）承诺免费提供           年的产品售后及技术服务。并提供  < 填写服务承诺及供货保障的相关内容>   。

| 序号 | 产品 | 型号规格 | 数量 | 产地 | 详细配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、出具此证明的制造商包括原制造商或其办事处。

2、出具所投货物制造商营业执照复印件

制造商（盖章）：

地址：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章

日期：

（10）其他文件（主要是技术评分表里要求提供的与评分有关的资料，投标人自行排版）

# 附件一：计价格[2002]1980号收费标准

中标服务费收费标准

（国家计委文件“计价格[2002]1980号文”附件）

| 招标类型 中标 金额（万元） 费率 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1、采购代理机构服务收费按差额定率累进法计算；

2、本次招标为货物类采购，中标服务费按货物类采购计费标准收费。

# 附件二：评审工作大纲

翁源县官渡经济开发区供水公司20000吨/日水厂扩建、供水管网建设与改造工程项目（实验室设备采购及改造项目）

（项目编号：FEGD-CT15852）

评审工作大纲

广东远东招标代理有限公司

二〇一五年十一月

- 一、评标原则和目的

  - “翁源县官渡经济开发区供水公司20000吨/日水厂扩建、供水管网建设与改造工程项目（实验室设备采购及改造项目）”（项目编号：FEGD-CT15852）的招标依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令18号)、《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》等招标投标的有关规定进行。评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评标办法，避免纯技术或纯经济的倾向。

  - 本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

- 二、评标程序

（一）对投标人的资格性检查

评标过程应在开标后立即开始。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。应进行以下审核：

- 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全

- 投标保证金证明

- 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（二）对投标人的符合性检查

符合性检查是依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。应进行以下审核：

- 投标报价不超过最高限价

- 报价方案是唯一确定

- 没有被评标委员会认定投标人低于成本报价

- 投标商务技术没有实质性不响应或重大偏离

- 交付使用期符合招标要求

- 无招标文件规定的投标无效情况

有下列情况之一的，投标无效：

（1）投标人不具备招标公告合格投标人条件；

（2）投标函没有投标人盖章及其法定代表人（或法定代表人委托的代理人）的印鉴或签名的；

（3）投标文件提供虚假材料的；

（4）投标文件未完全满足招标文件中带“★”号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

（5）投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按招标文件规定提交的原件与复印件不一致的；

（6）投标报价不确定或超过招标文件中列出的招标采购预算（最高限价）的；

（7）投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的；

（8）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

（9）投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

（10）按有关法律、法规、规章规定属于中标无效的。

（三） 以上资格性检查、符合性检查中带部分有不合格分项的投标文件，将作废标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。

（四）评标委员会应于开标之后首先就投标人的投标文件进行资格性检查和符合性检查，经评标委员会确认具有有效投标文件的投标人不足三家时将重新组织招标。

（五）现场澄清：按招标文件第二篇。

（六）细微偏差修正

1、细微偏差是指经评标委员会确认为具有符合性的投标文件虽然实质上响应招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容。

2、经评标委员会确认为具有符合性的投标文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准进行修正；

（2）单价与工程量的乘积与合价不一致时，通常以单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以合价为准，并修正单价；

（3）分项报价累计与总价不一致时，通常以分项报价累计为准。除非评标委员会认为分项报价有明显的小数点错位，此时应以总价为准，并修正分项报价。

3、按照上述修正调整后的内容经投标人确认后，对投标人起约束作用。

4、经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，则其投标文件将被拒绝并被没收投标保证金。

（七）得分统计及推荐中标候选人名单

A、 按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分，所有评委各投标人的商务得分和技术得分应为各评委的评分相加，再除以评委人数，得出平均得分，将各投标人的商务得分、技术得分和价格得分相加得出其综合得分，按最终综合得分由高向低排序。

B、 投标人的最终评标得分＝商务得分+技术得分+价格得分,评分统计的结果数据须经评委验算审核并签名确认。

C、 评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列评标委员会依据得分情况推荐综合得分前三名的投标人为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

（八）编制评标报告。

评标委员会根据评标结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5、评标结果和中标候选供应商排序表；

6、评标委员会的授标建议。

资格性检查和符合性检查表

项目编号：FEGD-CT15852

项目名称：翁源县官渡经济开发区供水公司20000吨/日水厂扩建、供水管网建设与改造工程项目（实验室设备采购及改造项目）

|  | 审查内容 投标人名称 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 结论 | 不通过的理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 检 查 | 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全 |  |  |  |  |  |
|  | 投标保证金证明 |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |  |
| 符 合 性 检 查 | 投标报价不超过最高限价 |  |  |  |  |  |
|  | 报价方案是唯一确定 |  |  |  |  |  |
|  | 没有被评标委员会认定投标人低于成本报价 |  |  |  |  |  |
|  | 投标商务技术没有实质性不响应或重大偏离 |  |  |  |  |  |
|  | 交付使用期符合招标要求 |  |  |  |  |  |
|  | 无招标文件规定的投标无效情况 |  |  |  |  |  |
| 备注：1．表中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求。 2．在结论栏中填写“通过”或“不通过”。 3. 如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以少数服从多数的原则作为评审委员会对该情形的认定结论。 |  |  |  |  |  |  |

附件1.1 《评分标准和细则》

- 分因素及分值

- 评委考核打分的评分因素及分值：总分100分

| 序号 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 30 |
| 2 | 技术 | 40 |
| 3 | 价格 | 30 |
| 总 分 |  | 100分 |

- 评分因素分值的具体分配：

1、商务评分标准：（总分：30分）

| 评审内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 同类项目业绩 | 12 | 提供2013年至今同类项目业绩（以中标（或成交）通知书或合同为准），单个项目合同金额≥50万得3分, 20万≤单个项目合同金额＜50万得2分，单个项目合同金额＜20万得1分，最高得12分； 评审时须提供原件核查，提供复印件不得分。 |
| 企业综合实力 | 4 | 1、具有省级以上（含省级）卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件得2分； 2、具有二氧化氯发生器产品注册商标得2分。 |
| 管理体系认证 | 2 | 具备质量管理体系认证得2分。 |
| 服务便利性 | 3 | 投标人注册地为广东地区，或在广东地区设有固定服务机构（以分机构营业执照为准）的得3分，其他得0分。 评审时须提供原件核对，提供复印件不得分。 |
| 售后服务方案 | 6 | 具有完善的售后服务方案。提供合理完善的可得5-6分；一般得2-4分；欠完善欠合理得0-1分。 |
| 财务状况 | 3 | 投标人有2013、2014年会计师事务所或税务师事务所出具的《审计报告》且有盈利。3分 评审时须提供原件核对，提供复印件不得分。 |

2、技术部分评分准：（总分：40分）

| 评审内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 技术响应参数 | 25 | 根据采购产品技术要求有清楚详细方案、并有每个产品的技术标准描述及图文说明、使用效果得到以往业主单位认同能出具有效的证明文件等综合比较：0-25分 |
| 重要参数响应情况 | 15 | 用户需求书中带▲部份为重要技术参数，不满足的每一项扣0.5分。 |

备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.1。

3、价格分值： 30分

本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分,即30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

备注：

1、价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2、评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。