南宁市政府采购货物类

公开招标文件

(交易)

项目名称：南宁市环境卫生管理处城南生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站升级改造设备及安装采购

项目编号：NNZC2015-10645A

审批编号：[2015]NCCYW255/2

采购人：南宁市环境卫生管理处

采购代理机构：南宁市政府集中采购中心

2015年11月

目     录

第一章  公告	2

第二章  货物需求一览表	5

第三章  评标方法	31

第四章  投标人须知	34

一    总  则	37

二    公开招标文件	39

三    投标文件	40

四    投标	44

五    开标与评标	44

六    合同授予	47

七    其他事项	49

第五章  投标文件格式	50

第六章  合同条款及格式	59

- 第一章  公告

公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准（审批编号：[2015]NCCYW255/2），现就南宁市环境卫生管理处城南生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站升级改造设备及安装采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标：

一、项目名称:南宁市环境卫生管理处城南生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站升级改造设备及安装采购

二、项目编号：NNZC2015-10645A

三、采购组织类型：集中采购

四、采购方式：公开招标

五、采购内容及预算金额

| 标号 | 采购名称 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
|  | 南宁市环境卫生管理处城南生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站升级改造设备及安装采购 | 3990.05万元 |

六、合格投标人的资格要求

1、具有国内法人资格，注册经营范围满足所采购内容的供应商；

2、具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

3、具有环保工程专业承包二级或以上资质；

4、在本项目报名有效期内人民检察院出具的投标人行贿犯罪档案查询结果告知函。

七、招标文件的获取：

1.时间：自公告发布之日起。

2.地点：南宁政府采购网。

3.方式: 本项目不发放纸质文件，投标人自行在南宁政府采购网（http://www.purchase.gov.cn）的信息公告处下载招标文件。

4.售价：招标文件不收取费用。

5.报名要求：供应商必须于投标截止时间前一天在南宁市公共资源交易平台（http:// www.nnggzy.net/gxnnhy）完成网上报名，并缴纳投标保证金后方可参加投标，否则，南宁市政府集中采购中心将拒收其投标文件。具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标人网上报名指南”。

八、投标保证金：

投标保证金人民币：399000元。

投标保证金应于投标截止时间前一工作日下班前到达专用账户，到账时间以银行确认的到达专用账户时间为准。供应商提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个项目有多个标段并允许供应商分别报名的，供应商应按项目、标段分别提交投标保证金。

账户名称：南宁市公共资源交易中心

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市南湖支行

银行账号：8000947765666610171

具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标保证金缴纳指南”。

供应商递交投标文件时，南宁市政府集中采购中心根据南宁市公共资源交易中心出具的《项目投标保证金到帐信息表》查验投标保证金缴纳情况。

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2015年12月30日10时00分前将投标文件密封送交到南宁市沙井大道56号华南城2号广场5楼南宁市公共资源交易中心交易厅（具体详见5楼电子显示屏场地安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2015年12月30日10时00分在南宁市沙井大道56号华南城2号广场5楼南宁市公共资源交易中心交易厅（具体详见5楼电子显示屏场地安排）。开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职在册职工，并携带身份证、社保缴费证等有效证明出席）。

十一、网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）,www.gxcz.gov.cn (广西财政网) , www.purchase.gov.cn（南宁政府采购网）。

十二、业务咨询：

采购人南宁市环境卫生管理处,联系人：邓霜  ；联系电话：0771-2426186

采购代理机构：南宁市政府集中采购中心；项目联系人：吴迎芳；联系电话：0771-5505162传真：0771-5532986

政府采购监督管理部门：南宁市财政局政府采购监督管理办公室；联系电话：0771-2189091

南宁市政府集中采购中心

2015年11月18日

- 第二章  货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

4、本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 |  | 项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 均质池提升泵 |  | 规格及型号 | Q=15m³/h，H=20m，N=5.5kw |  |  |  |  | 单位及数量 | 4台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 格兰富，KSB ，川源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 物料从调节池提升到均质池 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=15m³/h 2、H=20m 3、N=5.5kw |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质不锈钢316 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 2 | 进水过滤器 |  | 规格及型号 | Q=25m3/h，过滤孔径1mm |  |  |  |  | 单位及数量 | 3台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 米菲、罗道罗、苏州江南 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 过滤水中较大杂质 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料过滤，去除大杂质 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=25m3/h ★2、过滤孔径1mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质不锈钢316 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 3 | 均质池搅拌机 |  | 规格及型号 | N=2.2kw |  |  |  |  | 单位及数量 | 4台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 贝特、蓝深、赛莱默飞力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 使池水处于均匀状态，防止沉淀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 搅拌，防止沉淀 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | N=2.2kw |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质不锈钢316 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 4 | 一级反硝化池搅拌机 |  | 规格及型号 | N=4.0kw |  |  |  |  | 单位及数量 | 4台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 贝特、蓝深、赛莱默飞力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 使池水处于均匀状态，防止沉淀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 搅拌，防止沉淀 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 功率4kw |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质不锈钢316 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 5 | 二级反硝化池搅拌机 |  | 规格及型号 | N=1.5kw |  |  |  |  | 单位及数量 | 2台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 贝特、蓝深、赛莱默飞力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 使池水处于均匀状态，防止沉淀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 搅拌，防止沉淀 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 功率1.5kw |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质不锈钢316 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 6 | 一级硝化池曝气器 |  | 规格及型号 | 曝气量：Q=105m3/min |  |  |  |  | 单位及数量 | 12套 |
|  |  |  | 参考品牌 | 科尔庭、lindia、冀州 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 水中充氧 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 增加污水中含氧量，满足细菌生长的氧气 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | Q=105m3/min |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质PP |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 行业标准 |  |  |  |
| 7 | 二级硝化池曝气器 |  | 规格及型号 | 曝气量：Q=9m3/min |  |  |  |  | 单位及数量 | 4套 |
|  |  |  | 参考品牌 | 科尔庭、lindia、冀州或知名品牌 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 水中充氧 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 增加污水中含氧量，满足细菌生长的氧气 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | Q=9m3/min |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质PP |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 行业标准 |  |  |  |
| 8 | 一级硝化池射流循环泵 |  | 规格及型号 | Q=350m³/h，H=12m，N=18.5kw |  |  |  |  | 单位及数量 | 4台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 格兰富，KSB ，川源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 配合曝气器给水中充氧 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 |  | 物料输送 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 |  | 1、Q=350m³/h 2、H=12m 3、N=18.5kw |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  | 材质不锈钢316 |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  |  | 国际标准 |  |  |
| 9 | 二级硝化池射流循环泵 |  | 规格及型号 | Q=60m³/h，H=12m，N=5.5kw |  |  |  |  | 单位及数量 | 2台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 格兰富，KSB ，川源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 配合曝气器给水中充氧 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=350m³/h 2、H=12m 3、N=5.5kw |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质不锈钢316 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 10 | 一级混合液回流泵 |  | 规格及型号 | Q=110m³/h，H=12m，N=7.5kw |  |  |  |  | 单位及数量 | 2台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 格兰富，KSB ，川源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 硝化池物料回流，完成脱氮工艺 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=110m³/h 2、H=12m 3、N=7.5kw |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质不锈钢316 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 11 | 沉淀池排泥泵 |  | 规格及型号 | Q=15m³/h，H=20m,N=2.2kw |  |  |  |  | 单位及数量 | 2台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 格兰富，KSB ，川源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 定期排除剩余污泥 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=15m³/h 2、H=20m 3、N=2.2kw |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质不锈钢316 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 12 | 混合液冷却循环泵 |  | 规格及型号 | Q=200m³/h，H=25m,N=22kw |  |  |  |  | 单位及数量 | 2台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 格兰富，KSB ，川源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 输送渗滤液至换热器进行降温冷却 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 |  | 物料输送 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 |  | 1、Q=200m³/h 2、H=25m 3、N=22kw |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  | 材质不锈钢316 |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  |  | 国际标准 |  |  |
| 13 | 冷却清水泵 |  | 规格及型号 | Q=220m³/h,H=25m,N=22kw |  |  |  |  | 单位及数量 | 2台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 格兰富，KSB ，川源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 输送清水至换热器进行热交换 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=220m³/h 2、H=25m 3、N=22kw |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质铸铁 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 14 | 板式换热器 |  | 规格及型号 | 交换总热量3.0×106KJ/h |  |  |  |  | 单位及数量 | 2台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 昊天、维克斯、阿法拉伐 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 用于降低渗滤液温度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 热量 交换 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | ★交换总热量3.0×106KJ/h |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质不锈钢316 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 15 | 冷却塔 |  | 规格及型号 | 温降：36℃~32℃，循环水量：220m³/h,N=5.5kw |  |  |  |  | 单位及数量 | 2台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 宏日、良机、江帆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 降低换热清水温度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 降低水温，释放热量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、温降：36℃~32℃ 2、循环水量：220m³/h 3、N=5.5kw |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质玻璃钢 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 16 | 超滤进料泵 |  | 规格及型号 | Q=140m3/h,H=30m,N=15kw |  |  |  |  | 单位及数量 | 4台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 格兰富，KSB ，川源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 输送渗滤液至超滤膜系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=140m3/h 2、H=30m 3、N=15kw |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质不锈钢316 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 17 | 碳源投加装置 |  | 规格及型号 | Q=24L/h,H=20m,N=0.37kw |  |  |  |  | 单位及数量 | 1套 |
|  |  |  | 参考品牌 | 米顿罗、普罗名特、SEKO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 补充硝化反硝化反应不足的碳源，使碳氮比适合细菌生长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=24L/h 2、H=20m 3、N=0.37kw |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质PE |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 18 | 消泡剂投装置 |  | 规格及型号 | Q=24L/h,H=20m,N=0.37kw |  |  |  |  | 单位及数量 | 1套 |
|  |  |  | 参考品牌 | 米顿罗、普罗名特、SEKO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 投加消泡剂到硝化池中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=24L/h 2、H=20m 3、N=0.37kw |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质PE |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 19 | 润滑水循环装置 |  | 规格及型号 | Q=2m3/h,H=20m，,N=0.6kw,配1台循环清水泵及清水罐 |  |  |  |  | 单位及数量 | 1套 |
|  |  |  | 参考品牌 | 格兰富，KSB ，川源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 清水输送到污水泵的机封密封系统，降低机封磨损，延长污水泵寿命 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料存储于输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=2m3/h 2、H=20m 3、N=0.6kw |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 20 | 超滤过滤器 |  | 规格及型号 | 袋式过滤器；Q=210m³/h；孔径1mm；承压1.0MPa |  |  |  |  | 单位及数量 | 3台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 米菲、罗道罗、苏州江南 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 过滤水中较大杂质，防止大杂质堵塞和划伤超滤膜，保护膜组件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料过滤，去除大杂质 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=210m³/h 2、过滤孔径1mm 3、承压1.0MPa |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质不锈钢304 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 21 | 超滤装置1 |  | 规格及型号 | 处理量：460m3/d |  |  |  |  | 单位及数量 | 1套 |
|  |  |  | 参考品牌 | 膜元件品牌：MEMOS、滨特尔X-Flow |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 渗滤液净化过滤，去除污水中悬浮物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 |  | 去除污水中SS |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 |  | ★460m3/d |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  |  | 国际标准 |  |  |
| 22 | 超滤装置2 |  | 规格及型号 | 处理量：220m3/d |  |  |  |  | 单位及数量 | 1套 |
|  |  |  | 参考品牌 | 膜元件品牌：MEMOS、滨特尔X-Flow |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 渗滤液净化过滤，去除污水中悬浮物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 去除污水中SS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | ★220m3/d |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 23 | 超滤清洗罐 |  | 规格及型号 | V=5000L；锥底 |  |  |  |  | 单位及数量 | 1个 |
|  |  |  | 参考品牌 | 德顺、浙东、新龙 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 储存清水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 储存清水 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | V=5000L；锥底 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质PE |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 24 | 超滤清洗泵 |  | 规格及型号 | Q=80m³/h,H=35m |  |  |  |  | 单位及数量 | 1台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 格兰富，KSB ，川源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 超滤膜清洗 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=80m³/h 2、H=35m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 轴和叶轮不锈钢316 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 25 | 清洗溶药搅拌罐 |  | 规格及型号 | V=500L |  |  |  |  | 单位及数量 | 1个 |
|  |  |  | 参考品牌 | 德顺、浙东、新龙 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 配置膜清洗药剂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 药剂配置与储存 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | V=500L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 罐体材质PE |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 26 | 清洗药剂输送泵 |  | 规格及型号 | Q=1~2m³/h， H=5m |  |  |  |  | 单位及数量 | 1台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 氟特、靖迈、金氟 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 配置好药剂输送到清洗罐 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=1~2m³/h 2、H=5m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质衬氟防腐 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 27 | 移动式空压机 |  | 规格及型号 | Q=305L/min,P=1.0MPa；储气罐200L;带冷干器，三级过滤器，调压阀 |  |  |  |  | 单位及数量 | 1套 |
|  |  |  | 参考品牌 | 复盛、力诺、志高 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 为气动阀门提供动力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 压缩空气 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=305L/min 2、P=1.0MPa 3、储气罐200L 4、带冷干器，三级过滤器，调压阀 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 28 | 纳滤进料罐 |  | 规格及型号 | V=15m³ |  |  |  |  | 单位及数量 | 1台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 德顺、浙东、新龙 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 渗滤液储存，保证水泵运行 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料储存 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | V=15m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质PE |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 29 | 纳滤进料泵 |  | 规格及型号 | Q=16m³/h,H=30m |  |  |  |  | 单位及数量 | 3台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 格兰富，KSB ，川源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 纳滤物料过滤提供动力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=16m³/h 2、H=30m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质轴和叶轮不锈钢304 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 30 | 纳滤装置 |  | 规格及型号 | 处理量：340m3/d |  |  |  |  | 单位及数量 | 2套 |
|  |  |  | 参考品牌 | 膜元件GE、陶氏、海德能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 物料过滤净化 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 去除污水中COD和2价金属离子 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | ★340m3/d |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 31 | 纳滤清洗罐 |  | 规格及型号 | V=5000L；锥底 |  |  |  |  | 单位及数量 | 1个 |
|  |  |  | 参考品牌 | 德顺、浙东、新龙 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 储存纳滤清洗液 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 储存 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | V=5000L；锥底 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质PE |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 32 | 纳滤清洗泵 |  | 规格及型号 | Q=55m³/h,H=40m |  |  |  |  | 单位及数量 | 1台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 格兰富，KSB ，川源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 进行纳滤膜清洗 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=55m³/h 2、H=40m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 轴和叶轮不锈钢304 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 33 | 清洗精密过滤器 |  | 规格及型号 | Q=80m³/h,过滤精度5μm |  |  |  |  | 单位及数量 | 1套 |
|  |  |  | 参考品牌 | 米菲、罗道罗、苏州江南 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 过滤清洗液中大杂质 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 过滤杂质 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 过滤量Q=80m³/h、过滤精度5μm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质不锈钢304 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 34 | 阻垢剂加药装置 |  | 规格及型号 | 储罐：V=500L，1台；计量泵：Q=0~1.5L/h,H=50m,4台 |  |  |  |  | 单位及数量 | 1套 |
|  |  |  | 参考品牌 | 米顿罗、普罗名特、SEKO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 防止结垢堵塞膜 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 防止结垢 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、V=500L 2、Q=0~1.5L/h 3、H=50m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 35 | 酸投加装置 |  | 规格及型号 | 储罐：V=500L，1台；Q=0~10L/h,H=50m，4台 |  |  |  |  | 单位及数量 | 1套 |
|  |  |  | 参考品牌 | 米顿罗、普罗名特、SEKO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 调节进入膜系统的污水PH |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 调节PH值 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、V=500L 2、Q=0~10L/h 3、H=50m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 36 | 反渗透进料罐 |  | 规格及型号 | V=15m³ |  |  |  |  | 单位及数量 | 1台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 德顺、浙东、新龙 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 渗滤液储存，保证水泵运行 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料储存 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | V=15m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质PE |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 37 | 反渗透进料泵 |  | 规格及型号 | Q=12.5m³/h,H=30m |  |  |  |  | 单位及数量 | 3台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 格兰富，KSB ，川源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 反渗透物料过滤提供动力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=12.5m³/h 2、H=30m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 轴和叶轮不锈钢304 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 38 | 反渗透装置 |  | 规格及型号 | 处理量：340m3/d |  |  |  |  | 单位及数量 | 2套 |
|  |  |  | 参考品牌 | 膜元件GE、陶氏、海德能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 物料过滤净化 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 去除污水中COD和1价金属离子 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | ★340m3/d |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 39 | 清水罐 |  | 规格及型号 | V=15m³ |  |  |  |  | 单位及数量 | 1台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 德顺、浙东、新龙 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 反渗透产水储存 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料储存 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | V=15m³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质PE |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 40 | 润滑水循环装置 |  | 规格及型号 | Q=2m3/h,H=20m，配台循环清水泵及清水罐 |  |  |  |  | 单位及数量 | 1套 |
|  |  |  | 参考品牌 | 格兰富，KSB ，川源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 清水输送到污水泵的机封密封系统，降低机封磨损，延长污水泵寿命 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料存储于输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=2m3/h 2、H=20m 3、配套清水罐 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 41 | 清水泵 |  | 规格及型号 | Q=25m³/h,H=20m |  |  |  |  | 单位及数量 | 1台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 格兰富，KSB ，川源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 清水输出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=25m³/h 2、H=20m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 42 | 1#鼓风机 |  | 规格及型号 | 52.5m3/min，0.08MPa |  |  |  |  | 单位及数量 | 3台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 百事德、环鑫、鲁布斯奇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 压缩空气，给污水充氧，满足细菌生长要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 空气压缩，输送空气 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | ★1、Q=52.5m3/min 2、P=0.08MPa |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 43 | 2#鼓风机 |  | 规格及型号 | 9m3/min，0.08MPa |  |  |  |  | 单位及数量 | 2台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 百事德、环鑫、鲁布斯奇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 压缩空气，给污水充氧，满足细菌生长要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 空气压缩，输送空气 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | ★1、Q=9m3/min 2、P=0.08MPa |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 44 | 电动单梁起重机 |  | 规格及型号 | 起重重量3T，跨度9m，行程24m ，起升高度4m |  |  |  |  | 单位及数量 | 1套 |
|  |  |  | 参考品牌 | 卫华、天源、光明 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 设备安装拆卸维修起吊 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 设备起吊 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、起重重量3T 2、跨度9m 3、行程24m 4、 起升高度4m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 45 | 卧螺离心脱水机 |  | 规格及型号 | 主电机N=30kw,副电机N=11kw, Q=22-25m3/h |  |  |  |  | 单位及数量 | 2台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 东邦、安德里茨、海申 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 污泥脱水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 固液分离 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | ★1、Q=22-25m3/h 2、主电机N=30kw 3、副电机N=11kw |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 46 | 污泥进料泵 |  | 规格及型号 | 25m3/h，h=30m,N=7.5kw |  |  |  |  | 单位及数量 | 2台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 耐驰、西派克、莫诺 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 离心脱水机输送污泥 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、25m3/h 2、h=30m 3、N=7.5kw |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 47 | 絮凝剂投加装置 |  | 规格及型号 | 溶药量5kg（干粉）制备能力：2m³/h |  |  |  |  | 单位及数量 | 1套 |
|  |  |  | 参考品牌 | 同臣、东邦、明硕 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 给离心脱水机投加絮凝剂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 投加絮凝剂 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、溶药量5kg（干粉） 2、制备能力：2m³/h |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 行业标准 |  |  |  |
| 48 | 单螺杆加药泵 |  | 规格及型号 | Q=1.5m3/h，h=30m,N=1.5kw |  |  |  |  | 单位及数量 | 2台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 耐驰、西派克、莫诺 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 给离心脱水机投加絮凝剂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=1.5m3/h 2、h=30m 3、N=1.5kw |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 49 | 管道混合器 |  | 规格及型号 | 管径DN80，流量22-25m3/h； |  |  |  |  | 单位及数量 | 2套 |
|  |  |  | 参考品牌 | 南通腾瑞、格莱特、启东 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 絮凝剂和污泥混合均匀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料混合 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、流量22-25m3/h 2、DN80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 | 材质UPVC |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 行业标准 |  |  |  |
| 50 | 水平螺旋输送机 |  | 规格及型号 | 输送量3m3/h,螺旋长度7.5m，WLS-360*7.5m |  |  |  |  | 单位及数量 | 1台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 百利、东邦、海申 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 脱水后污泥输送 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 固态物料输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、输送量3m3/h 2、螺旋长度7.5m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 行业标准 |  |  |  |
| 51 | 倾斜螺旋输送机 |  | 规格及型号 | 输送量3m3/h,螺旋长度7.3m，倾角25°，WLS-360*7.3m*25° |  |  |  |  | 单位及数量 | 1台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 百利、东邦、海申 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 脱水后污泥输送 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 固态物料输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、输送量3m3/h 2、螺旋长度7.3m 3、倾角25° |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 行业标准 |  |  |  |
| 52 | 电动单梁起重机 |  | 规格及型号 | 起重重量5T，跨度9m，功率N=2.2kw |  |  |  |  | 单位及数量 | 1套 |
|  |  |  | 参考品牌 | 卫华、天源、光明 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 污泥脱水机安装拆卸维修起吊 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 设备起吊 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、起重重量5T 2、跨度9m 3、功率N=2.2kw |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 53 | 排水泵 |  | 规格及型号 | Q=32m³/h，H=30m，N=7.5kw |  |  |  |  | 单位及数量 | 2台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 格兰富，KSB ，川源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 泵房排水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=32m³/h 2、H=30m 3、N=7.5kw |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 54 | 潜水泵 |  | 规格及型号 | Q=5m3/h，H=10m |  |  |  |  | 单位及数量 | 2套 |
|  |  |  | 参考品牌 | 格兰富，KSB ，川源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 泵房排除污水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=5m3/h 2、H=10m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 55 | 手动单轨小车 |  | 规格及型号 | T=1.0t,H=6m |  |  |  |  | 单位及数量 | 1台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 卫华、天源、光明 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 水泵安装、维修起吊 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 设备起吊 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、T=1.0t 2、H=6m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 56 | 浓缩液处理装置 |  | 规格及型号 | Q=272m3/d |  |  |  |  | 单位及数量 | 1套 |
|  |  |  | 参考品牌 | 输送泵：格兰富，KSB ，川源 药剂泵：米顿罗、普罗名特、SEKO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 浓缩液处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 处理浓缩液 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | ★Q=272m3/d |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 57 | 污水池提升泵 |  | 规格及型号 | Q=10m3/h，,H=20m N=2.2kw |  |  |  |  | 单位及数量 | 2套 |
|  |  |  | 参考品牌 | 格兰富，KSB ，川源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 物料提升 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=10m3/h 2、H=20m 3、N=2.2kw |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 58 | 浓缩液提升泵 |  | 规格及型号 | Q=12m3/h，H=15m，N=2.2kw |  |  |  |  | 单位及数量 | 2台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 格兰富，KSB ，川源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 物料提升 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 物料输送 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、Q=12m3/h 2、H=15m 3、N=2.2kw |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准 |  |  |  |
| 59 | 除臭成套装置 |  | 规格及型号 | Q=15000m3/h |  |  |  |  | 单位及数量 | 1台 |
|  |  |  | 参考品牌 | 重庆融通、上海复杰、梅思泰克 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 降低异味扩散，去除异味 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 除臭 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | ★除臭量Q=15000m3/h |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国家标准 |  |  |  |
| 60 | 电控系统 |  | 规格及型号 | 配电、PLC |  |  |  |  | 单位及数量 | 1套 |
|  |  |  | 参考品牌 | 主要元器件采用西门子、AB、ABB系列产品 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用途 | 实现自动化 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术需求 | 功能要求 |  | 必要功能 | 工况监测，实现自动化 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标 | 1、CPU模块、ETHERNET 通讯模块、总线通讯模块、端子、空开、继电器等； 2、工控机：双核2.4G/500G/2G/DVD光驱； 3、工业交换机：24个电口,2光口 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量标准 |  |  | 国际标准、国家标准 |  |  |  |
| 61; 仪表; 规格及型号; 仪表; 单位及数量; 1套. 参考品牌; 液位计西门子、E+H、AB 其他仪表上仪、川仪、华毅澳峰. 用途; 实现自动化. 技术需求; 功能要求; 必要功能; 工况监测，实现自动化. 辅助功能. 性能及技术指标; 主要技术指标; 1、液位计量程：0～10m； 2、压力测量范围：0~1.0Mpa； 3、PH测量范围：1-14；. 次要指标. 质量标准; 国际标准、国家标准. |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ★1、合同签订期：发出中标通知书后7个工作日内。 - ★2、质保期：质保期从设备验收安装调试运行合格并获得环保部门项目竣工环保验收批复之日算起，免费质量保证期12个月。 3、售后技术服务要求： - 1）中标人应在广西南宁市设有办事机构，三包维修站。 - 2）中标人应以优良的服务态度，提供2小时以内故障响应，6小时以内完成最终用户提出的维修要求。如需更换设备或送修，必须在7个工作日内负责解决。 - 3）中标人应对业主人员提供免费的技术培训，并承诺对整个系统的运行维护给予终身技术支持。 - ★4、交货时间及地点：合同签订后60天内交货；地点：项目现场（业主指定的交货地点） - ★5、付款条件：本项目无预付款，中标人交货检验合格后支付合同款30%，安装调试验收合格后支付合同款40%，获竣工环保验收批复后支付合同余款。 - 6、备品备件及耗材等要求：按供货商或产品厂家标准提供。 - 7、验收条件及标准 - 按设计文件、本招标文件、投标文件、中标人的承诺及国家行业相关标准执行。 - 8、验收方法及方案： - 1）所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。 - 2） 中标人产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。 - 3） 中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人负责。 4）设备安装调试运行检测的验收程序按国家相关行业标准执行。。 ★9、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1）货物的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； 4）必要的保险费用和各项税费； 5）在项目获竣工环保验收批复并移交业主之前，相关的运行管理、安全维护责任以及期间的安装调试运行费用。 - ★10、投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格或机电工程专业贰级及以上资格，具备安全生产考核合格证书（B类）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原厂商授权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依据 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制定 机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公开 渠道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 摘要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件或资料名称 |  | 发布机关 |  |  | 公布渠道或获取方式 |  |  |  |  |  |

- 第三章  评标方法

综合评分法

（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分45分；技术分35分；商务分20分。（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论。）

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

1．价格分……………………………………………………………………………………………45分

价格分计算公式：

投标人最低投标报价金额

某投标人价格分 =                                      ×　45分

某投标人投标报价金额

2．技术分……………………………………………………………………………………………35分

（本项评分由评标委员会讨论进档，各评委独立进行打分，主要技术参数指货物需求一览表中标注★号的技术需求））

1）技术参数分…………………………………………………………………………………24分

（1）技术参数满足采购文件要求的进入一档（0.1～4分）；

（2）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有一项优于采购文件要求的进入二档（4.1～8分）；

（3）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有二项优于采购文件要求的进入三档（8.1～12分）；

（4）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有三项优于采购文件要求的进入四档（12.1～16分）；

（5）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有四项优于采购文件要求的进入五档（16.1～20分）；

（6）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有五项及以上优于采购文件要求的进入六档（20.1～24分）；

2）项目进度安排、质量控制和安全技术保障、调试与维护方案总体评价、系统维护、安全与环保对策、应急预案和验收移交方案分………………………………………………………………11分

（1）项目进度安排：项目进度（包含设备安装、设备调试等）的计划性好，计划编制合理，相互衔接严密，措施得力可行，关键路线清晰、准确、完整（0.1-2分）；

(2）质量控制和安全技术保障：要有质量安全文明及环保管理体系与措施， 确保工程质量的技术组织措施、安全技术措施及主要隐患部位的防范措施先进、合理，采用先进加工工艺、高技术处理，关键部位材质优于招标文件的（ 0.1-2 分）；

(3）调试与维护方案总体评价：编制合理可行的调试与维护手册，内容全面，对调试与维护期的重点、难点、关键问题分析透彻、到位，措施有力，能满足实际调试与维护的需要（0.1-3分）；

（4） 系统维护: 有专人负责设备维护，设备检修与维护方案可行；有主要设备和材料使用年限及更新计划（0.1-1分）；

（5）安全与环保对策：有合理可行的安全管理操作手册，措施得当；对敏感的环境影响因子有应对措施（0.1-1分）；

（6）应急预案：编制有可行的调试与维护应急预案，措施得当，保障有力（0.1-1分）；

（7）供货验收移交方案：供货期优于招标文件要求，且供货时间安排合理、合同执行的保障措施有力可行，并有明确、可行的描述和承诺，方案中包括有详尽的验收方案和移交方案，并有详尽的人员培训计划，可实施性强（0.1-1分）。

3．商务分…………………………………………………………………………………………………20分

[本项评分中的第11）条由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论]

1） 投标人通过ISO9001质量管理体系认证的，得1分；

2）投标人通过ISO14001环境管理体系认证的，得1分；

3）投标人获得过环境污染治理设施运营资质工业废水（甲级）的，得2分；

4）投标人具有垃圾渗滤液处理工艺和相关设备专利证书，每个得1分，满分3分；（需要提供专利证书原件验证）

55）投标人2012年以来获省级（含省级）以上科学技术相关奖项的企业的，得1分；

6）投标人在国内具有建成通水且运行良好日处理400吨（含）以上垃圾渗滤液处理工程总承包业绩（包含全厂工艺流程设备供应及安装调试），排放标准不低于GB16889-2008表2标准且通过环保验收的，每个得2分，满分4分；（以合同、环保验收报告复印件为准）

7） 投标产品2012年来获行政部门颁发质量获奖荣誉证书的，得1分；（提交证书复印件）

8） 投标产品有环保产品认证证书或投标货物的生产厂家有环保体系认证证书的，得1分；

9） 投标产品有国家节能产品认证证书，或投标产品列入“环境标志产品政府采购清单”的，得1分；

10） 售后服务（满分5分）：满足采购文件售后服务要求的得2分；有完善的培训计划及实施方案，有可靠的服务响应体系，优于采购文件售后服务要求的服务响应时间、服务响应方式，承诺保修期后的维修费用有优惠的，投标人注册地在南宁市，或在南宁有分公司的，由评标委员会根据售后服务承诺书内容酌情加0.1～3分；

（三）总得分＝1＋2＋3

（四）评标委员会将按总得分由高到低推荐中标候选供应商顺序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）。

- 第四章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁市环境卫生管理处 地址：南宁市中华路47号 联系人：邓霜 电话：0771-2426186 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：南宁市政府集中采购中心 地址：南宁市金湖路59-1号南宁建设大厦7、8楼 联系人：吴迎芳 联系电话：0771-5505162 传真电话：0771-5532986 |
| 1.3 | 项目名称 | 南宁市环境卫生管理处城南生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站升级改造设备及安装采购 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2015-10645A |
| 1.5 | 采购预算 | 3990.05万元 |
| 1.7 | 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价 | 时间：自公告发布之日起。 地点：南宁政府采购网。 方式: 本项目不发放纸质文件，投标人自行在南宁政府采购网http://www.purchase.gov.cn的信息公告处下载招标文件。 售价：招标文件不收取费用。 报名要求：供应商必须于投标截止时间前一天在及南宁市公共资源交易平台（http:// www.nnggzy.net/gxnnhy）完成网上报名，并缴纳投标保证金后方可参加投标，否则，南宁市政府集中采购中心将拒收其投标文件。具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标人网上报名指南”。 |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | 1、具有国内法人资格，注册经营范围满足所采购内容的供应商； 2、具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证； 3、具有环保工程专业承包二级或以上资质； 4、在本项目报名有效期内人民检察院出具的投标人行贿犯罪档案查询结果告知函。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 4.1 | 招标文件质疑提交的截止时间 | 招标文件发布之日起7个工作日内 |
|  | 质疑提交地点、电话 | 南宁市金湖路59-1号南宁建设大厦8楼806室南宁市政府集中采购中心监督科，质疑咨询电话：0771-5595777 |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 招标文件发布之日起7个工作日内 |
| 8.8 | 投标文件份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 商务文件：正本1份，副本4份 技术文件：正本1份，副本4份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 南宁市政府集中采购中心不收取采购代理服务费。 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60天 |
| 13.1 | 投标保证金金额 | 人民币：399000元 |
| 13.3 | 未中标供应商投标保证金的退付 | 中标结果公布后5个工作日内凭采购代理机构提供的《未中标供应商投标保证金退还通知书》，向市交易中心申请办理未中标人的投标保证金退还手续。市交易中心在2个工作日内通过网络，将投标保证金无息退还至未中标供应商的账号。 投标保证金的退付咨询电话见本项目中标公告（南宁政府采购网http://www.purchase.gov.cn） |
| 15.1 | 投标截止时间（开标时间） | 2015年12月30日10时00分 |
| 15.2 | 递交投标文件地点 | 南宁市沙井大道56号华南城2号广场5楼南宁市公共资源交易中心交易厅（具体详见5楼电子显示屏场地安排）。 |
| 15.3 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 15.4 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 16.1 | 开标地点 | 与递交投标文件地点相同 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 南宁市政府集中采购中心在评标报告出来后按相关规定在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公示中标结果，公示期为五个日历日，公示期满无异议的，由南宁市政府集中采购中心发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。 |
| 26.1 | 履约保证金金额 | 按中标金额的2%收取，具体金额以中标通知书上确定的金额为准。 |
| 28.1 | 需要补充的其他内容 |  |

- 一    总  则

1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金

1.7  获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：见投标人须知前附表。

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西财政网（www.gxcz.gov.cn）、南宁市政府集中采购中心网站（www.purchase.gov.cn）。

3. 投标人资格要求：

3.1  投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件作废；投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

3.4  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 质疑

4.1  投标人认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；质疑提交截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标文件的质疑。投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。

4.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期。

质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

4.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

4.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.  投诉

5.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二    公开招标文件

6.  公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  货物需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在投标截止时间十五日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知所有招标文件收受人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.3  采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应在投标截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三    投标文件

8.  投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、技术文件和商务文件三部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

10.1.2  技术文件组成要求，包括：

（1）投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）其它：针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品技术资料彩页（技术指标要求对应印证投标文件技术参数承诺的符合性及有效性）、产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；技术文件要求的第（2）项如有请提交。

10.1.3  商务文件组成要求，包括：

（1）投标人资格文件：根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括营业执照副本内页或事业单位法人证复印件（投标人如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围）和投标人资格的其他证明文件复印件；

（2）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符；

（3）法定代表人资格证明书复印件或中华人民共和国组织机构代码证复印件；

（4）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效 ；

（5）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）；

（6）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（7）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（8）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（9）委托代理人身份证明复印件和社保缴费证复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；社保缴费凭证应清晰反映人员身份和缴费的信息；

（10）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（11）财务会计报表复印件：投标人近三年的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（12）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）～（7）项必须提交；第（8）、（9）项在委托代理时必须提交；第（10）项在联合体投标时必须提交；第（11）、（12）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、技术文件和商务文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在技术文件和商务文件中。

11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“货物需求一览表”中的某单个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效，其投标保证金不会被没收。

13.  投标保证金

13.1  投标保证金具体金额见投标人须知前附表。投标人应在投标截止时间前一工作日下班前按不少于投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金，并确保到账。属联合体投标的，其投标保证金由其中任何一方递交即可。采购代理机构实行项目固定投标保证金管理或其他管理方式的，按相关规定执行。

13.2  投标保证金缴纳方式

13.2.1投标保证金采用虚拟子账号模式进行管理，不同项目各标段对应不同的投标保证金缴纳账号，潜在供应商必须按第一章公告规定的账号使用银行转账或网银支付形式缴纳投标保证金。

13.2.2投标保证金应于投标截止时间前一工作日下班前到达专用账户(到账时间以银行确认的到达专用账户时间为准)并按13.2.1要求进行操作,否则投标会被拒绝。供应商提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个项目有多个标段并允许投标人分别报名的，供应商应按项目、标段分别提交投标保证金。具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标保证金缴纳指南”。

13.2.3投标人递交投标文件时，南宁市政府集中采购中心根据南宁市公共资源交易中心出具的《项目投标保证金到帐信息表》查验投标保证金提交情况。

13.3未中标供应商的投标保证金，除本章第13.5项规定的不予退还的情形外，将无息退还至未中标供应商的账号。中标供应商在合同签订后，凭经备案的政府采购合同向市交易中心请办理投标保证金退还手续，其投标保证金由市交易中心无息退回中标供应商帐户。

13.4  涉及质疑和投诉的供应商，在质疑和投诉调查处理结束前其投标保证金暂不退还。

13.5  投标人有下列情形之一的，不予退还其交纳的投标保证金：

（1）在开标后要求撤回投标的；

（2）属本章第18.2项所述情形的；

（3）中标后未按规定缴纳履约保证金的；

（4）中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构按规定的时间、地点签订合同的；

（5）中标后与采购人签订对招标文件和投标文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的。

- 四    投标

14.  投标文件的密封

14.1  投标人应将投标正、副本文件进行密封包装。

15.  投标文件及投标样品的递交

15.1  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

15.3  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

15.4  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

- 五    开标与评标

16.  开标

16.1  采购代理机构将在本章第15.1项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

16.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（由第三方监督单位担任）等有关人员姓名；

（4）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）按各投标人递交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标名称、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，并检验投标人的投标保证金交纳证明，记录人负责做开标记录；

（6）相关人员在开标记录上签字确认；

（7）宣布评标期间的有关事项；

（8）开标结束。

17.  评标

17.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

17.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以投标函为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

18.2  按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效且其投标保证金不予退回。

19.  拒绝接收

19.1  投标人未能按本章第13.1项、第13.2项的要求交纳投标保证金的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2  投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.3  投标人未在本章第15.3项规定的时间之前将投标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

20.  无效投标

20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的；

（6）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（7）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（8）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（9）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（10）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（11）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.  废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

供应商家数计算规则：

1、在资格性检查中，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加投标，如果有多家供应商参加同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算；

2、多家投标供应商参加投标，如其中两家或两家以上投标供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定；

3、多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商；

4、同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

- 六    合同授予

22.  中标供应商的确定

22.1  评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23.  中标通知书

23.1  评标结束后，评标结果由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公示，公示期为五个日历日，公示期满无异议的，由采购代理机构发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

23.2  中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.  投标文件及投标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

24.2  中标供应商的投标样品由采购人保管，做为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.   签订合同

25.1 政府采购合同签订应遵照《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》（南政采发[2009]9号）的有关要求。

25.2采购人和中标供应商应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》要求按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.3政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.4政府采购合同（正本、副本）自签订之日起三个工作日内，由采购人送采购代理机构审核见证。采购代理机构在三个工作日内完成审核见证工作，加盖采购代理机构政府采购合同签订见证章后通知中标供应商领取，并将副本送南宁市财政局备案。

25.5  中标通知书发出后，中标供应商有本章第13.7项第（3）至（6）项情形之一的，中标无效，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。如采购人无正当理由拒签合同的，采购代理机构向中标供应商退还投标保证金；采购人给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.6  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.7  中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.  履约保证金及质量保证金

26.1  中标供应商应按投标人须知前附表规定的履约保证金的金额，及时交纳至采购代理机构账户上。

26.2  履约保证金自成交供应商按合同约定交货验收合格之日起转为质量保证金。在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后成交供应商持质量保证金退付意见书、政府采购合同及履约验收证明在南宁政府采购网上向南宁市政府集中采购中心财务室提出退付申请，南宁市政府集中采购中心将在核对申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还。

26.3 履约保证金交纳方式

26.3.1 网上支付：拥有建设银行账户的投标人可以通过网上支付的方式缴纳履约保证金，投标人登录南宁政府采购网后按提示操作，即可完成缴纳。

26.3.2 线下支付：没有建设银行账户的投标人可以通过线下支付的方式缴纳履约保证金，缴纳后需登陆南宁政府采购网及时查询缴纳记录，在确保履约保证金到账后，进行保证金缴纳确认及关联项目。否则系统无法记录到账情况及办理履约结束后的保证金退付手续，由此产生的后果投标人自负。

26.3.3 履约保证金必须从投标人注册登记的企业账户汇到指定的履约保证金专用账户。具体操作方法见《供应商网上支付操作手册》( http://www.purchase.gov.cn/gztz/578.htm)。

- 七    其他事项

27.  解释权

27.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28.  需要补充的其他内容

28.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第五章  投标文件格式

格式1：

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币                    （￥           元)的投标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目招标文件第一章“货物需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、如我方有本项目招标文件第三章“投标人须知”第13.7项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的投标保证金。

9、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：______________________________________________________________________________________。

13、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

格式2：

投标报价表（格式）

分标（有分标时填写）

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 型号、规格、配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标报价：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

分标（有分标时填写）

......

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式3：

投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的“一、项目要求及技术需求”认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

分标（有分标时填写）

| 项号 | 招标文件需求 |  |  |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术需求 |  |  | 投标产品名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格、配置 | 技术参数 |  |  |  |
| 1 |  |  | 功能要求 | 必要功能 | 1、 |  |  |  | 功能要求 | 必要功能 |  |  |
|  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅助功能 | 1、 |  |  |  |  | 辅助功能 |  |  |
|  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要 技术指标 | 1、 |  |  |  | 性能及技术指标 | 主要 技术指标 |  |  |
|  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 次要指标 | 1、 |  |  |  |  | 次要指标 |  |  |
|  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  |  |  |  |  | 质量标准 |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分标（有分标时填写）

......

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式4：

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“二、商务要求表”的售后服务要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式5：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“二、商务要求表”的要求，认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

分标（有分标时填写）

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

分标（有分标时填写）

......

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式6：

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

格式7：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、                        （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                          。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

......

年    月    日

- 第六章  合同条款及格式

南 宁 市 政 府 采 购

（项目名称）         合同

项目编号：

审批编号：[201 ]NCC

采购人：

中标供应商：

目  录

一、南宁市政府采购合同书

二、合同附件

- 中标通知书

- 履约保证金交纳证明

- 招标文件货物需求一览表

- 招标文件的更改通知（如有）

- 投标函

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表、商务条款偏离表

- 中标供应商澄清函

南宁市政府采购合同书

合同编号：              审批编号：[201 ]NCC

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：详见合同附件中投标报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中投标报价表

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标产品技术资料表（投标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4 技术参数：详见合同附件中投标产品技术资料表

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　   元（￥　　　　　　）。（详见合同附件中投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

4.1 乙方交纳（大写）人民币　　　　　　      （￥         元）作为本合同的履约保证金。

4.2 履约保证金作为违约金的一部分用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 质量保证金为（大写）人民币　　　　　　      元（￥             ）。

5.3履约保证金自乙方按合同约定交货验收合格之日起转为质量保证金。在质保期内乙方提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后乙方持质量保证金退付意见书、政府采购合同及履约验收证明到南宁市政府集中采购中心财务室办理退付手续，南宁市政府集中采购中心将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还乙方。

5.4 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.5 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.6 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.7 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.8 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：

6.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）履约保证金交纳证明；

（3）招标文件货物需求一览表；

（4）招标文件的澄清和修改；

（5）投标报价表；

（6）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（7）中标供应商澄清函；

（8）其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本二份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报南宁市政府采购监督管理部门备案。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日