| 材料 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| HDPE塑钢缠绕管（含卡箍等辅材） | DN500 | 1397m |  |
|  | DN 600 | 203m |  |
|  | DN 800 | 790m |  |
|  | DN 300 | 2257m |  |
|  | DN 400 | 1647m |  |
|  | DN 1000 | 36m |  |
| 铸铁单箅收水口 | 铸铁单箅收水口 | 92个 |  |
| 玻璃钢成品化粪池 | 50m³，型号GDN-HFRP-11 | 6个 |  |
| 雨水铸铁检查井盖 | 同检查井配套 | 127 | 检查井类型确定后确定规格 |
| 污水检查井盖 | 同检查井配套 | 209 |  |