项目名称：大渡口区跳磴镇公租房污水管网过河工程

项目编号：DDKGGZY-GJ15123

- 采 购 人：重庆市大渡口区市政园林管理局

- 采购代理机构：重庆市大渡口区公共资源交易中心

二○一五年十一月

目     录

第一篇	竞标须知前附表	3

第二篇	竞标须知	7

一、竞标费用	7

二、竞标人资格要求	7

三、竞争性谈判文件	7

四、竞标文件	8

五、竞标保证金和履约保证金	9

六、竞标报价	11

七、竞标	11

八、谈判	11

九、定标	14

十、签订合同	14

第三篇	项目技术规格、数量及质量要求	16

第四篇	商务条款	17

第五篇	竞标文件格式	22

一、资格文件	22

二、技术文件（略）	.24

三、报价文件	26

第六篇	竞争性谈判文件附则	27

# 竞标须知前附表

| 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 大渡口区跳磴镇公租房污水管网过河工程 |
| 2 | 建设地点 | 大渡口区跳磴镇公租房 |
| 3 | 计价方式 | 工程量清单计价 注：本项目设最高限价为人民币 肆拾壹万壹仟柒佰柒拾贰圆贰角贰分（￥411772.22元），（其中安全文明施工费暂定为 9819.07元，各竞标人的竞标报价中安全文明施工费必须按此暂定金额填报，否则，将被认定为无效报价）；竞标人的竞标总报价不得高于此最高限价，否则，将被认定为无效报价。 |
| 4 | 质量标准 | 达到国家现行规范及验收合格标准 |
| 5 | 工期要求 | 合同签订后40天 |
| 6 | 工程范围 | 完成跳磴公租房红线外约100米污水管网过河并连接至大九排水公司污水干管施工，架空管部分采用钢管，管径为DN800*12，长约63米，其余部分管道采用DN800HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管（环钢度SN≥8000N/㎡），五座支墩为钢筋混凝土柱修砌。 |
| 7 | 竞标人特定资质要求 | 1.具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及其以上资质。 2. 若市外企业参与本项目竞标，应按《重庆市市外建筑施工企业入渝备案管理办法》（渝建发[2011]130号）执行。（提供有效的重庆市城乡建设委员会颁发的入渝登记备案证复印件（原件现场备查），否则，不得参与本次竞标）。 |
| 8 | 联合体竞标 | 不接受 |
| 9 | 竞标有效期 | 30天 |
| 10 | 竞标保证金 （喻老师 廖老师； 咨询电话：023-68173665） | 一、竞标保证金的交纳 1、竞标保证金交款形式及要求： （1）竞标人在开标前必须登录重庆市大渡口区公共资源交易中心网（www.ddkggzy.com）后，网站政府采购版块中选定需要参与的项目，在采购公告最下方获取该项目唯一竞标保证金缴纳帐户与帐号。 （2）竞标人从单位基本银行账户在2015年11月30日12时00分（北京时间）前（建议通过网上银行方式）直接划付至指定的竞标保证金账户，否则竞标保证金无效。竞标人自行考虑汇入时间风险（如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求）。竞标人提交的竞标保证金未由竞标单位的基本银行账户划付或划付的竞标保证金金额不足的，其竞标保证金交纳无效。 2、竞标保证金为：人民币伍仟元整（￥5000.00元）。 3、竞标保证金有效期等同竞标有效期。 4、未在指定时间内到账的竞标保证金为无效竞标保证金，当场退还其竞标文件。 5、竞标人应将单位基本银行账户的开户许可证复印件(原件备验)及竟标保证金进账凭据原件带至开标现场查验。 二、竞标保证金的退还 在公示期结束后五个工作日内，竞标人应持《投（竞）标保证金退款申请表》（在“重庆市大渡口区公共资源交易中心网”中“办事指南”栏中下载）至大渡口区公共资源交易中心综合科登记，方能退还竞标保证金，否则责任自负。大渡口区公共资源交易中心向除成交人以外的竞标人无息退还竞标保证金。成交人的竞标保证金在重庆市大渡口区公共资源交易中心收到采购人与成交人签订的项目合同后五个工作日内无息退还。竞标保证金通过网上银行转账的方式退还至各竞标人缴纳保证金的帐户。 |
| 11 | 踏勘现场及答疑 | 由竞标人自行与业主联系 |
| 12 | 竞标文件份数 | 资格文件一式二份；报价文件一式二份 （须分正副本且在封面标明，若正副本不一致，则以正本为准） |
| 13 | 竞标文件提交地点和截止时间 | 地 点：重庆市大渡口区公共资源交易中心（大渡口区春晖路81号附18号“松华阁小区室外停车场旁”） 提交时间：2015年12月1日北京时间9：00至9：30 截止时间：2015年12月1日北京时间9：30 |
| 14 | 竞标 | 开标时间：2015年12月1日北京时间9：30 地 点：重庆市大渡口区公共资源交易中心（大渡口区春晖路81号附18号“松华阁小区室外停车场旁”） |
| 15 | 履约保证金 | 人 民 币：小写金额：30000元；大写金额：叁万元整 收 款 人：重庆市大渡口区财政局 开户银行：建行大渡口支行 账 号：5000 1103 6000 5000 4159 在款项来源处或空白处注明：采购项目编号 联 系 人:朱老师 联系电话:023-68551383 备注： 成交供应商以现金进账的到收款人开户行领取财政贷管资金缴款书办理进账； 开户行地址：大渡口区钢花路（新山村公交车站）。 请缴款人务必注明款项用途，如：某某项目履约保证金。 |
| 16 | 竞争性谈判文件获取 | 竞标人在递交竞标文件时，向采购代理机构缴纳文件工本费人民币300元/份（现金支付，售后不退），不交费者拒收竞标文件。 本项目采购不需现场报名，开标时直接竞标，凡有意参加投标者，请于2015年11月25日起，在“重庆市政府采购网”（www.cqgp.gov.cn）和“重庆市大渡口区公共资源交易中心”（http://www.ddkggzy.com）下载本采购项目的竞争性谈判文件、工程量清单、图纸、补遗等所有采购相关资料，不管竞标人下载与否，采购人和采购代理机构都视为竞标人收到以上资料并全部知晓有关采购过程和事宜，由此产生的一切后果由竞标人自负。 本采购公告开始发布至竞标截止时间止，各竞标人应随时在“重庆市政府采购网”（www.cqgp.gov.cn）和“重庆市大渡口区公共资源交易中心”（http://www.ddkggzy.com）关注本采购项目相关修改或补充内容,不管竞标人下载与否，采购人和采购代理机构都视为竞标人收到以上资料并全部知晓有关采购过程和事宜，由此产生的一切后果由竞标人自负。 |
| 采购机构：重庆市大渡口区公共资源交易中心 地 址：大渡口区春晖路81号附18号“松华阁小区室外停车场旁” 联 系 人：肖老师 电话：023-68173667 采 购 人：重庆市大渡口区市政园林管理局 联 系 人：范老师 电话：023-68083668 |  |  |

第二篇  竞标须知

一、竞标费用

本次竞争性谈判采购活动中一切与竞标有关的费用，均由竞标人自理。

二、竞标人资格要求
（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照、税务登记证、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及其以上资质。

三、竞争性谈判文件

1．竞争性谈判文件由竞标须知前附表；竞标须知；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；竞标文件格式、竞争性谈判文件附则等六部分组成。

2．质疑

（1）供应商对采购文件内容（供应商资格条件、技术质量和商务要求、评审标准、评审细则及评审程序）有异议的，在2015年11月30日北京时间12：00前向采购人或采购代理机构提出书面质疑。

（2）有下列情形之一的，质疑不予受理：

①未参与本项目报名的竞标供应商提出质疑的。

②质疑供应商参与了竞标活动后，再对采购文件内容提出质疑的；

③质疑超过有效期的；

④对同一事项重复质疑的。

3．大渡口区公共资源交易中心对竞争性谈判文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。但在竞标现场不得对竞争性谈判文件作实质性修改。

四、竞标文件

1．竞标人应当按照竞争性谈判文件的要求编制竞标文件，竞标文件应对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应。

标书接收后拆封前，将现场检查竞标人的授权代表身份证原件和授权书原件（法定代表人参加竞标的无须提供授权书,开标现场检查法人身份证原件）未提供的、弄虚作假的、授权书无（法定代表人和被授权代表）签字的和授权书未附（法定代表人和被授权代表）身份证复印件的，作无效竞标处理。

2．竞标文件的组成。

竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，具体见第五篇“竞标文件格式”。以下所有要求提供的文件须加盖鲜章（其中复印件的文件均须将原件带至现场备查）。

（1）资格文件（按以下顺序装订）

A.法人授权书 （每份资格文件装一份，另一份开标现场检查）

B.承诺函

C.法人证明书

D.营业执照副本复印件（原件现场备查）

E.税务登记复印件（原件现场备查）

F.建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及其以上资质证书复印件（原件现场备查）

G.安全生产许可证复印件（原件现场备查）

H.服务承诺（包含工期、质保期、质量等及其他优惠条件。）

I.诚信声明书

（2）报价文件（按以下顺序装订）

A.报价函

B.报价清单

3.竞标文件的密封和标记（请仔细阅读）

（1）竞标文件的资格文件和报价文件应当用包装袋分别密封。封面上应当注明项目名称、竞标人名称和地址、“资格文件”和“报价文件”字样。包装袋的封口须加盖竞标人公章或授权代表签字。

（2）如果未按上述规定进行密封和标记，大渡口区公共资源交易中心对竞标文件的误投或提前拆封不负任何责任，谈判小组可以对竞标人作出不利的解释，如作为无效竞标等。

4.竞标文件的份数和签署

（1）竞标文件资格文件二份，报价文件二份。

（2）竞标文件资格文件的每一页均应由竞标人加盖公章（鲜章）。报价文件每一页均应由竞标人授权代表签字并加盖竞标人公章（鲜章）。

（3）竞标人对竞标文件作必要修改，应在修改处由法人或法人授权代表签字确认。

5．无效竞标

发生下列情况之一者，视为无效竞标：

（1）竞标文件逾期送达。

（2）未按竞争性谈判文件规定提交竞标保证金。

（3）竞标文件未按竞争性谈判文件的规定密封和标记的。

（4）竞标报价超过最高限价的。

（5）竞争性谈判文件规定的其他情形。

五、竞标保证金和履约保证金

1. 退还竞标保证金：按前附表规定。

2.发生下列情况之一的竞标保证金不予退还：

A．竞标人在竞标文件递交截止后，撤回其竞标；

B．竞标人在竞标结束后，对竞标文件作实质性修改；

C．公示期满且无异议，成交人未在3个工作日内领取成交通知书的；

D．竞标人被通知成交后，不按规定的时间或拒绝按成交时规定的技术条件、工程范围、商务条件和价格等签订合同；

E．有串标等违法违规行为；

F．采用虚假手段骗取成交的；

3.履约保证金为人民币叁万元整。第一成交人应当在公示期结束后三个工作内将履约保证金全额汇到前附表指定帐户后（以收款单位出具的相关凭据为准），领取成交通知书，否则采购人将取消其成交资格并没收保证金。履约保证金在本项目验收合格后5个工作日内无息退还。

4.由于成交人的原因，发生下列情况之一的履约保证金不予退还：

A.不在《成交通知书》指定的时间内签订合同的；

B.签订合同后不在规定工期内履行完合同的；

C.对合同作出重大变更的。

D.除不可抗力外，成交人放弃成交的。

5.竞标特别条款：

竞标人有下列情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他竞标人的；

（3）与采购单位、其他竞标人恶意串通的；

（4）向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判、不按照竞争性谈判文件和成交供应商的竞标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

竞标人有前款第（1）至（5）项情形之一的，成交无效。

6.无故放弃成交的：

处以没收竞标保证金，交纳其竞标报价与依序递补成交候选人竞标报价差额作为对采购人的补偿（差额为正值则不予补偿），情节严重的将按相关法律法规进行处理。

前款称无故放弃成交的情形是指：除不可抗力因素和采购人的责任等免责条件外，成交候选人拒绝按规定接受成交的；或除不可抗力因素和采购人的责任等免责条件外，成交人拒绝依据竞争性谈判文件、竞标文件和成交通知书与采购人签订书面合同的。

六、竞标报价

1．竞标人应严格按照报价函格式认真填写。

2．本工程项目的竞标报价采用工程量清单计价方式（总价成交）。

3.实际报价（总价）以竞标现场书面报价为准，结算时工程清单单价将由报价文件中的清单价格按照总价下浮比率【即(A-B)/A*100%】进行下浮计算。

其中：A=报价文件总价-安全文明费-暂定金额

B=实际总报价-安全文明费-暂定金额

4.本次竞标报价是包含施工过程风险的报价，承包人在施工过程所需的施工风险处理费用及不可预见费用在竞标报价中已包含，承包人在施工过程造成附近建筑物、构筑物及现场已完成的构件破坏，需要恢复的费用由承包人承担。

5.施工期间要求承包人及时与其他单位做好施工配合工作，配合所需的相关费用需综合考虑在竞标报价中。6.竞标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标件的解释发生异议的，以中文文本为准；正副本不一致时，以正本为准。

七、竞标

1.竞标由大渡口区公共资源交易中心主持，业主、竞标人代表和有关方面代表参加，政府采购监督管理部门可派员现场监督。

2.竞标时，由竞标人或竞标人随机抽取的代表检查竞标文件的密封情况和保证金提交情况。

八、谈判

1．谈判小组：采购人按规定组成谈判小组。谈判小组由业主代表，有关技术、经济等方面的专家组成。

2．有下列情况之一者，将不能通过资格和符合性检查： （请仔细阅读）

（1）无法人授权书；授权书无企业法定代表人签字和加盖公章的或没有企业法定代表人印鉴和加盖公章的；授权书无被授权代表签字的；授权书未附（法定代表人和被授权代表）身份证复印件的。

（2）超出营业范围竞标的。

（3）工商及税务登记失效的。

（4）未提供有效的建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及其以上资质证书的。

（5）未提供有效的安全生产许可证的。

（6）无服务承诺，或服务承诺未达到竞争性谈判文件要求的。

（7）未提供诚信声明书的。

（8）竞标文件附有业主不能接受的条件，竞标文件内容不全，竞标文件字迹模糊导致辨认不清而影响谈判定标的。

（9）竞标文件没有在实质上响应竞争性谈判文件。

（10）竞争性谈判文件规定的其他情况。

3．竞标人以他人名义竞标、串通竞标、以行贿手段谋取成交或者以其他违法方式竞标的。谈判小组和有关部门可以在竞争性谈判期间及以后的任何阶段作出资格和符合性审查不予通过的决定，已经成为成交人的取消成交人资格。

4．谈判方法和程序

（1）评审方法：最低评标价法

通过“资格性与符合性”检查后，谈判小组根据评审细则进行评审。

评审细则：

A、资格与符合性审查结束后，谈判小组对资格与符合性审查通过了的竞标人的竞标报价文件进行评审，各竞标人只有在报价文件完全符合谈判文件要求的前提下，才能参与二次报价。

B、在评审过程中任何一方不得向他人透露与竞标有关的技术资料、价格或其他信息。

C、报价文件评审结束后，谈判小组要求所有报价文件评审合格的竞标人在投标现场按规定的时间书面提出二次报价及有关承诺（填写《最后报价表》，第二次报价为最后报价，且二次报价不得高于第一次报价）并据此确定成交供应商。超出规定时间没有进行最后报价的竞标人，视为放弃最后报价，以竞标文件中的报价为准。（所有竞标人在评审过程中作出的所有书面承诺须由竞标人法人或法人授权代签字）

取最后报价最低的竞标人为第一成交人，次低为第二成交人。

备注：

①当合格的竞标人不足3家时，采购人有权重新组织采购活动。

②最低价格并列出现时，抽签确定成交人。

（2）程序

①资格性检查和符合性检查。

根据《竞争性谈判文件》的要求和规定，谈判小组首先对各竞标人的竞标文件进行初审。初审分资格性检查和符合性检查：资格性检查是依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对资格文件等进行审查，以确定竞标人是否具备竞标资格；符合性检查是对技术文件进行审查，从技术文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定竞标人是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

②澄清有关问题。

为了有助于对竞标文件进行审查、评估和比较，谈判小组可以对竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容向竞标人质疑，要求竞标人作出必要的澄清、说明或补正。竞标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，并不得超出竞标文件的范围或者改变竞标文件的实质性内容。书面承诺为其竞标文件的组成部分。

③比较与评价。

谈判小组对初审合格的竞标文件按照竞争性谈判文件中规定的谈判方法和标准进行综合比较和评价。

谈判小组根据确定的谈判方法和标准进行比较、排序，最后推荐排名第一的竞标人为第一成交人，排名第二的竞标人为第二成交人。

九、定标

1．定标原则

谈判小组应按照竞争性谈判文件的规定确立竞标人的排名顺序，并确定成交人，如第一成交人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定第二成交人为成交人。若成交人自身原因不能履行合同的将会没收其保证金。

2．谈判结果在重庆市政府采购网和大渡口区公共资源交易中心网站上公示3个工作日。

3．如果公示期内有异议，确定该第一成交人不具备条件圆满履行合同，大渡口区公共资源交易中心将确定第二成交人作为成交人。

4．成交通知书

(1)公示结束且无异议的，大渡口区公共资源交易中心将以书面形式发出《成交通知书》。

(2)《成交通知书》是签订合同的书面依据。

十、签订合同

1．签约

（1）成交人按《成交通知书》指定的时间、地点与需方签订合同。

（2）竞争性谈判文件、成交人的竞标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交人的竞标文件作实质性修改。

2.合同

（1）大渡口区公共资源交易中心发出的采购文件（含竞争性谈判文件及补充文件）、《成交通知书》和乙方在参与采购时提交的文件（含资格文件、报价文件和澄清及说明）等附件是合同的组成部分。大渡口区公共资源交易中心发出的采购文件与乙方在参与采购时提交的文件有不一致的，以大渡口区公共资源交易中心发出的采购文件为准。

（2）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（3）采购单位、区公共资源交易机构不得向供应商提出任何不合理的要求作为签订政府采购合同的条件，不得与供应商另行订立背离采购文件和竞标文件等供应商文件实质性内容的其他协议。采购合同签订的金额、取费金额、取费方式、付款方式应与采购文件和竞标文件约定的完全一致，否则财政局不予出具付款通知书，属于无效合同。

3、合同变更

政府采购合同履行过程中，采购单位、区公共资源交易机构需追加与原合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条件的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，并同时不得超出原采购预算。

4、合同格式

（1）建议采用由住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局联合颁布的《建设工程施工

合同(示范文本)》2014版。

（2）合同从属于《中华人民共和国合同法》。

- 项目技术规格、数量及质量要求

一、工程概况：

完成跳磴公租房红线外约100米污水管网过河并连接至大九排水公司污水干管施工，架空管部分采用钢管，管径为DN800*12，长约63米，其余部分管道采用DN800HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管（环钢度SN≥8000N/㎡），五座支墩为钢筋混凝土柱修砌。成交人完成施工图设计涉及的该项目的所有内容，

二、质量标准

须符合给水排水管道工程施工及验收规范《GB50268-2006  2008》

第四篇  商务条款

一、施工

1.工期：要求合同签订后40天内完成。

2.工程地点：重庆市大渡口区跳磴镇公租房。

3.损失风险：施工中的一切风险由成交人承担。

4.成交人应保证工程工期和工程质量的前提下施工。

二、价款

（一）竞标报价：

①竞标人应按本项目所给“工程量清单”的要求填写相应清单表格。竞标人的竞标报价应是本工程合同段招标范围内的全部工程的竞标报价，并以竞标人在工程量清单中提出的单价或合价为依据。

②竞标人应认真填写工程量清单中所列的本合同段各工程子目的单价或合价。竞标人没有填入单价或合价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中。竞标人在工程量清单中多报的子目和单价或总价采购人将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。在评标过程中未发现上述情况的，则按照对采购人有利的价格执行。

③竞标人只有严格按采购人提供的《工程量清单》内所有项目进行报价，不得出现漏项或增项，否则视为对谈判文件不作实质性响应，其竞标文件按废标处理。报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中，中标后必须完成该子项工作内容，采购人不对该子项进行结算与支付。施工过程中，因采购人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，采购人将按竞标报价时计价原则计算出该项的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。

④谈判文件及相关补遗文件规定了暂定材料单价或暂定综合单价或专业工程暂定价的，竞标人必须按规定的暂定价格进行报价，否则视为对谈判文件不作实质性响应，其竞标文件按废标处理。暂估价格的材料在施工使用过程中，需采购人认质、认价后方可进场。

（二）合同价格：以成交价作为合同暂定价。最终金额以实际结算金额为准。

（三）结算方式

结算总价＝分部分项工程量清单综合单价×子项工程量+措施项目费+其它项目费+安全文明施工专项费+规费+税金+设计变更及新增部分金额+合同约定的其它费用（合同如果没有约定，则去消此项目）。

以竞标实际报价为依据。结算时工程清单单价将由报价文件中的各清单价格按照总价下浮比率【即(A-B)/A*100%】进行下浮计算。

其中：A=报价文件总价-安全文明费-暂定金额

B=实际总报价-安全文明费-暂定金额

各部分的结算原则如下：

- 工程量的确认：以各方现场签字确定数量为准；

2、本工程设计变更、招标工程量清单漏项或新增项目价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，或招标工程量清单中有漏项或工程施工中出现新增项目，由成交人在变更项目启动前５天内向采购人提出，经采购人审核同意后调整合同价款。调整方法如下：

（1）变更（包括签证）工程与竞标报价的工程量清单中有相同的子项，原则上按竞标时的相同子项的综合单价报价执行；如竞标报价中相同子项的综合单价明显高于市场价格，其综合单价需由承包人报送采购人重新审核，以采购人的审核综合单价执行。

（2）变更（包括签证）工程与竞标报价的工程量清单中有类似子项的，则按竞标时的类似子项的综合单价报价执行（类似子项的综合单价由采购人审定）。

（3）变更（包括签证）工程与工程量清单中无相同子项或类似子项的，按《建设工程工程量清单计价规范》、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》、《重庆市建筑工程计价定额》（2008）、《重庆市安装工程计价定额》（2008）、《重庆市装饰工程计价定额》（2008）、《重庆市市政工程计价定额》（2008）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（2008）及《重庆市建设工程费用定额》（2008）的规定进行组价，组价后按中标价与招标控制价的下浮比例同比例下浮并经发包人审核后作为结算综合单价。其中的人工工日单价、材料价格和未计价材料价格按以下办法调整：

A 材料由成交人进行采购，其中工程的主要材料部分采购前需报监理人和采购人核质核价后再行采购，按三方核定价格进行结算；如《重庆工程造价信息》中有的材料，核定价不得高于施工期间《重庆工程造价信息》信息价的算术平均值。

B人工工日单价按竞标报价中的人工工日单价执行 ，竞标报价中没有的或超过《重庆工程造价信息》的人工工日单价则按施工期间《重庆工程造价信息》公布的大渡口区人工指导价的算术平均值执行。

（4）变更工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）和《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2009）规定的计量规则计算。

3、安全文明施工专项费：按渝建发【2014】25号文的规定标准进行结算。

4、规费:按投标费率结算，若中标人的投标报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

5、税金：按投标费率结算，若中标人的投标报价中税金费率高于规定费率，则以规定费率结算。

6、措施费中标后包干使用，不论在施工过程中发生任何情况（包括但不限于工程量的增减，工程变更、作业方式调整）均不作调整。

7、采购人要求成交人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，成交人应接受采购人施工要求，并向采购人提出工程量签证。

8、本工程结算金额最终以审计机构审定的金额为准

注：在项目结算审计时，业主单位应先进行初审，再报结算审计。审减率在5%之内（含5%）的审计费用由业主单位承担；审减率超过5%的，其超过部分审计费用由施工单位承担，由业主单位统一支付后，在工程款中扣减。

（五）价款支付：完成施工并经业主单位组织相关部门验收合格后30日内付合同款的70%，结算审计后支付至结算金额的95%，两年质保期到后付清余款（不计息）。

（六）施工期间如不服从采购人管理，采购人可根据实际情况按违约处理，并处相应罚款，从结算工程款中扣除。

三、验收

1.验收单位：由采购单位按照竞争性谈判文件、竞标文件、图纸及合同要求进行验收。如验收不合格，对采购人造成损失的，成交单位应承担修复、重做、赔偿损失等责任，采购人不再另行付费。

2.验收标准：达到国家现行规范及验收合格标准。

3.验收解决：采购人对工程质量提出异议要求检验或检测的：结果为合格的，费用由采购人承担。结果为不合格或达不到本条标准的，其费用由承包人承担。

四、质保

1.质保期：须承诺“按国家标准执行”。在质保期内，卖方对由于工程的设计、工艺、材料、制造、安装、调试的缺陷而产生的故障负责，并提供免费的全包维保服务。

2.质保期从验收合格之日起算。

五、不可抗力

1.如一旦有构成不可抗力的事件发生，且签约方被认为无力履行全部或部分合同中规定的职责，签约方需以书面形式通知大渡口区公共资源交易中心并告知有关细节，大渡口区公共资源交易中心按《大渡口区政府采购暂行办法》办理。

2.本条款中的不可抗力应解释为大自然、战争（无论是否公开宣战）、入侵、暴动、叛乱，或其它具有相似性质的事件。

六、其它要求：

1、现场踏勘由竞标人自行查勘，根据现场实际情况考虑报价。施工期间如不服从业主和监理管理，业主可根据实际情况按违约处理，并处相应罚款，从结算工程款中扣除 。

2、加强施工期间安全管理，发生的安全事故由成交人自行负责。

3、施工期间的用水、用电由采购人提供接口。（成交单位自行解决，并承担相应费用。）

4、成交单位应做好安全文明施工、做好施工期间的清扫保洁工作。

5、采购人可根据工程实际需要增减工程量，竞标人不得因此拒绝采购人要求，实际完成工程量以甲方签证为准。

6、成交单位在施工中应加强附属建筑物及成品保护，如因施工造成损坏的，由成交单位承担由此造成的一切责任。

7、施工期间如不服从采购人和监理管理，采购人可根据实际情况按违约处理，并处相应罚款，从结算工程款中扣除。

8、本合同未尽事宜双方协商解决。

七、转让

承包人不得将合同的任何部分或卖方的任何权利，利益或责任转让，委派，许诺，安排给其他人，除非有采购人和大渡口区公共资源交易中心的书面同意。

八、合同签定

1.在成交取得成交通知书的3个工作日内，供需双方签订采购合同，由于成交人原因不签订合同的，成交通知书自行失效。

2.竞争性谈判文件、成交方的竞标文件及评审过程中的有关澄清文件均作为合同附件。

3.本竞争性谈判文件中的采购人、需方、买方、业主、大渡口区公共资源交易中心合同中甲方具有同等含义；本竞争性谈判文件中的竞标人、卖方、供方、承包人与大渡口区公共资源交易中心合同中乙方具有同等含义；大渡口区公共资源交易中心与采购代理机构具有同等含义。

4.其他未尽事宜，待成交后承包人、采购人双方在不违背竞争性谈判文件和竞标文件及相关法律法规的前提下协商确定。

九、商务条款的承诺

本部分商务条款属于不可变更条款，竞标人在竞标时无需就本章所列条款做出具体的承诺，只要竞标人参与竞标即视为完全接受本章所列之商务条款。

第五篇  竞标文件格式

备注：竞标人必须严格按照本篇提供的文件格式制作竞标文件，未按本篇提供的格式制作文件的作无效竞标处理，本篇没有提供格式的文件由竞标人自拟格式。

一、资格文件

（一）法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：                        （采购人名称）

大渡口区公共资源交易中心

（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。

（竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  竞标人法定代表人签名：

单位公章：

职  务：                                职  务：

附法定代表人

居民身份证正反面复印件

附被授权人

居民身份证正反面复印件

（二）承诺函

项目名称：

日    期：

致：                        （采购人名称）

大渡口区公共资源交易中心

很荣幸能参与上述项目的竞标。

我代表                    （竞标人名称），在此作如下承诺：

1．完全理解和接受竞争性谈判文件的一切规定和要求。

2．若成交，我方将按照竞争性谈判文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，如果在合同执行过程中，发现工程质量有问题，我方一定尽快整改，并承担相应的经济责任。

3．在整个谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按竞争性谈判文件和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

4．若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法人授权代表签字：

竞标人公章：

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）        在（竞标人名称）              任（职务名称）           职务，是（竞标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（竞标人全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：          电    传：            网    址：            邮政编码：

（必须附身份证正反面复印件）

（四）                           诚信声明

采购项目名称：

致：                        （采购人名称）

大渡口区公共资源交易中心

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人鲜章）

年     月     日

（五）其他所需资料格式自拟

二、报价文件

（一）报 价 函

致：                        （采购人名称）

大渡口区公共资源交易中心

我方收到                  （谈判项目名称）竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞标。

1．愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，实行工程清单计价方式，竞标总价为人民币小写RMB：                   ，人民币大写：                         。

2.我方现提交的竞标文件为：资格文件二份，报价文件二份。

3.如果我方竞标文件被接受，我方将履行竞争性谈判文件中规定的各项要求，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款承担我方的责任。

4.我方愿意提供完全响应大渡口区公共资源交易中心在竞争性谈判文件中所提出的要求的所有资料，并对其真实性负责；如我方无法提供竞争性谈判文件规定的全部资料，你方可以将我方视为未能完全响应竞标而作无效标处理。

5.我方同意按竞争性谈判文件规定格式，交纳履约保证金。

竞标人（公章）：

地址：                  电话：               传真：             网址：

年    月     日

（二）报价清单（注：参照所提供清单进行填报，清单报价与报价函一致，否则为无效竞标）

第六篇  竞争性谈判文件附则

一、竞争性谈判文件的效力

竞争性谈判文件是竞争性谈判的法定依据，竞争性谈判必须在竞争性谈判文件规定的框架下依法进行。

二、竞争性谈判文件的解释

1．竞争性谈判开始以前，竞争性谈判文件的解释权由大渡口区公共资源交易中心和采购人共同以书面形式行使。

2．竞争性谈判期间，谈判小组享有竞争性谈判文件的解释权。谈判小组在解释竞争性谈判文件时实行少数服从多数的原则。谈判小组在解释竞争性谈判文件时，不得寻求任何外部意见。解释的结果由谈判小组组长予以宣布，并形成书面材料存入档案。谈判小组对竞争性谈判文件的解释与竞争性谈判文件具有同等效力。

3．竞争性谈判结束以后，竞争性谈判文件如有解释必要的，由大渡口区公共资源交易中心和采购人共同以书面形式行使。

三、办理合同款项时，请将以下资料交大渡口区公共资源交易中心：

1.合同（原件）一份；

2.验收单（原件）一份