## 采购需求

（仅供参考，具体以招标文件为准）

前注：

1）如对本谈判文件有任何疑问或澄清要求，请按本谈判文件“投标人须知前附表”中约定方式联系采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

项目说明

- 一、服务需求：

本次招标项目是为合肥市排水管理办公室所辖泵站，确定一家水泵检测单位作为2016年-2018年水泵检测定点服务商，为泵站日常运行中有需要检测的井筒式和耦合式的水泵设备提供检测服务，出具检测报告。目前，合肥市排水管理办公室所辖泵站各类水泵共有各种规格型号，分别安装在合肥市区各泵站中,水泵品牌主要为飞力、KSB、宁波巨神、南京蓝深泵业、江苏亚太、上海凯泉、恒大江海泵业、安徽正元机械、安徽三联泵业等各类型水泵。

二、检测方式方案：

水泵检测项目包括：1、流量；2、扬程；3、效率；4、绝缘电阻；5、外观；6、可靠性能；7、提供流量扬程曲线。

中标人在接到采购方书面或电话维修通知2日内必须将需检测的水泵拆运至检测地点，并将具体的检测报价报采购方审核，单台水泵检测报价确定后10天日历日内完成检测（包含中标人为此所需加工的耦合、出水管等）出具检测报告并将水泵送回原位安装完毕。检测内容应包括：流量、扬程、效率、绝缘电阻、外观以及可靠性能，提供流量扬程曲线。水泵拆装及运输、检测等全部费用由中标人承担，费用包含在投标报价中。具体水泵规格分类见下表。

| 水泵分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 序号 | 功率 | 报价（元） |
| 轴流泵 | 1 | 45KW以下 |  |
|  | 2 | 46KW-75KW |  |
|  | 3 | 75KW-110KW |  |
|  | 4 | 111KW-160KW |  |
|  | 5 | 160KW-250KW |  |
|  | 6 | 251KW-400KW |  |
| 离心泵 | 1 | 45KW以下 |  |
|  | 2 | 46KW-75KW |  |
|  | 3 | 75KW-110KW |  |
|  | 4 | 111KW-160KW |  |
|  | 5 | 160KW-250KW |  |
|  | 6 | 251KW-400KW |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |

说明: 中标单位须提供报价清单的电子文档。

三、报价要求：

1、投标人必须根据采购人所提供的水泵分类检测分项报价表，按每类规格的单台水泵分别报价并汇总所有规格型号水泵的检测总价。（如投标总价与综合单价合价不一致时，投标总价大于综合单价合价时按综合单价结算，投标总价小于综合单价合价时按无效处理）。本次招标依据投标人所报所有规格型号水泵的检测总价进行定标。

2、投标人投标前须通过实地勘察，充分了解每台水泵的具体运行状况（出水管径、耦合方式等），根据市场行情及自身情况报价，报价须包括水泵拆装及运输、检测等全部费用，是包含实施和完成本项目所需的劳务、材料、机械、管理、临时工程、税款、保险、利润等完成检测所需所有工作的全部费用，中标后不得以任何理由要求增加费用和拒绝承担检测任务。每台水泵的检测费用按各自类型进行分项报价结算，投标分项报价的总价与合同实际支付额无关。

四、工作要求：

1、中标人提供检测服务标准应与招标文件规定的技术标准相一致并履行投标文件的承诺。若技术标准中无相应规定，所投检测服务应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。中标人必须保证水泵检测后，能保持水泵原有的工艺性能和防水密封性能。

2、为了保证中标人提供的服务能满足合肥市排水管理办公室水泵检测项目的质量要求，投标人至少需具有如下基本生产设备及检测仪器：应具有适合本水泵检测项目所必需的面积超过400m2以上的检测基地（自有土地和厂房应具有土地证和房产证或相关政府部门出具的证明文件；租赁的厂房应具有合法的租赁合同，租赁到期时间应超过2018年12月31日），5T以上的起重设备，检测台、仪器、管道等检测设备。投标时提供实物照片，中标公示期内招标人将实地核查。

五、评标办法：有效低价法。