东平县州城街道湖韵苑社区污水处理设备采购项目

政

府

采

购

需

求

报

告

编制单位：东平县州城街道湖韵苑社区建设指挥部 （盖章）

编制时间： 二零一五年十一月

目 录

第一章 项目概况及资格要求	2

1.项目概况	2

2.供应商资格要求	3

第二章 商务要求	3

1.付款方式	3

2.供货（安装）期限	3

3.售后服务要求	4

第三章 评审方法	3

第四章 技术标准及要求	4

1.采购标的清单及参数：	4

2.其他技术要求	5

3.专家论证意见及结论	5

东平县州城街道湖韵苑社区污水处理设备采购项目需求

- 根据东平县州城街道湖韵苑社区建设指挥部要求，泰安恒隆招标有限公司受采购人委托拟就东平县州城街道湖韵苑社区污水处理设备采购项目实施政府采购，现提出以下采购需求：

第一章 项目概况及资格要求

1.项目概况

1.1项目名称：东平县州城街道湖韵苑社区污水处理设备采购项目

- 1.2采购人：东平县州城街道湖韵苑社区建设指挥部

- 项目负责人：田蕾    联系电话：13954858568

- 1.3项目概述：东平县州城街道湖韵苑社区3套污水处理设备采购与安装。

- 1.4项目准备：

- 1.4.1资金落实情况

项目的资金性质为财政性资金，已到位。

招标控制价：60万

1.5拟采用的采购组织形式：部门集中采购

拟采用的政府采购方式：公开招标

拟采用的评审方法：综合评分法

2.供应商资格要求

2.1符合政府采购法第二十二条规定的相关条件；

2.2在中华人民共和国境内注册的独立法人，且具备本次采购货物的相应经营范围及供货能力的生产厂家；

2.3供应商须具备机电安装工程施工总承包叁级及以上资质；

2.4供应商须具备所投报产品的检验报告；

2.5本项目不接受联合体投标；

第二章 商务要求

1.付款方式

本项目通过国库集中支付方式支付资金，无预付款，合同签订后，货到采购人指定地点安装调试完毕并经验收合格后，付至合同金额的95%，余款转为质量保证金，一年无质量问题一次性付清，不计利息。

2.供货（安装）期限

合同签订并接到采购人供货通知后30日内到供并安装调试完毕。

3.质量要求.

提供的设备符合国家相关质量验收标准，能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

- 售后服务要求：

4.1 中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每一个季度至少一次上门回访、检修。

4.2 中标人在接招标人通知1小时作出响应，2小时内到达现场，12时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

4.3 中标人免费为招标人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

第三章 评审方法

## 3.1 相关要求

3.1.1 “同类项目”是指投标人已经完成的与本次采购要求相同或者类同的货物，并且签订合同一方必须是投标人，以相同或者类同部分的合同金额为准。

3.1.2  同一品牌同一型号货物的认定：同一品牌同一型号的产品由多家投标人参加投标的，只作为一个投标人计算，且报价最低者为有效投标人，如出现两家以上相同最低报价的，以提供服务更优者为有效投标人。同一品牌不同型号的产品由多个投标人参加竞争，可作为不同的投标人计算。

3.1.3  技术标、商务标及其他部分汇总得分的计算方法：评标委员会成员七人及以上时，去掉一个最高分和一个最低分的算术平均值；评标委员会成员九人及以上时，则去掉两个最高分和两个最低分的算术平均值，否则为所有专家评分的算术平均值（四舍五入，保留两位小数）。

- 3.2 评审过程

3.2.1 第一阶段：资格性审查

评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对所有投标人的商务文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，并确定投标人是否具备投标资格，填写资格审查表并签字确认。

3.2.2 第二阶段：符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对投标人的投标文件的有效性、完整性以及对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

在资格性和符合性审查同时，对属于不合格或者投标无效的投标人，评标委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明，投标人签字确认。投标人拒绝签字确认的不影响评标委员会作出的不合格或无效投标裁定。

3.2.3 第三阶段：技术和商务及综合评审

3.2.3.1按照招标文件要求，审查投标人主体资质、业绩、政策性加分等，进行综合评审。

3.2.3.2按照招标文件要求，审查投标人所投货物的规格、参数、质量、数量及相关服务等，记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术评审。

3.2.3.3按照招标文件要求，审查投标人报价，进行商务评审。

技术部分评审，由评标委员会针对技术文件进行打分，打分结束后由招标代理机构汇总各投标人的技术得分。

技术部分由评标委员会成员各自独立打分，按照本招标文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。

商务部分得分由评标委员会审核认定后，交各投标人签字确认，投标人拒绝签字确认的不影响评标委员会作出的不合格或无效投标裁定。

3.2.3.3评分结束后，交招标代理机构汇总、统计，打印出结果，由评标委员会对投标人的报价、技术和商务得分以及政策加分进行最后的复核，并签字确认。

3.2.4 按照评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.2.5 招标文件规定推荐中标候选人的，中标候选人数量一般不超过三家；当合格投标人为三家时，中标候选人不得超过二家。

3.2.6 投标人可依照招标文件要求进行多个标段投标。若所投各个标段的综合得分排位均第一的，允许中标一个标段或者多个标段的，按照招标文件的标段顺序中标或者依次中标；超出允许中标标段的，参与综合得分排序，排序第一也不中标，中标顺延排序第二的投标人。

3.2.7 第一中标候选人除因法定不可抗力外不得随意放弃中标资格，否则承担相应法律责任。第一中标候选人确因不可抗力不能履行政府采购合同，或因被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人；依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或对招标人明显不利的，招标人可重新招标。

- 3.3 评分标准分项明细表

3.3.1 评分因素以及分值

| 评分因素 | 价格部分 | 业绩部分 | 技术部分 | 商务部分 | 其他部分 | 政策加分 | 总分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40 | 5 | 25 | 15 | 10 | 5 | 100 |

3.3.2 价格部分

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他报价得分=评标基准价/投标报价×40%×100，超出招标控制价的投标报价为无效报价。 |

3.3.3 业绩部分

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 企业业绩 | 5 | 自2013年1月1日（以中标通知书签发时间为准）至今已完成的同类项目（单项合同金额60万元及以上的），每份得1分,最高得5分。 须同时提供同一项目的中标通知书原件、合同原件和验收报告原件，三项原件缺一项不得分。 |

3.3.4 技术部分

| 评审项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 25 | 响应情况 | 5 | 根据招标文件要求，对供应商提供的投标文件的响应情况（货物技术参数、技术偏离表、项目总体架构、供货周期）进行综合评价，评委根据实际情况在0-5分内酌情进行打分。 |
|  | 质量性能 | 5 | 对产品的市场占有率、品牌信誉度，产品的性能、技术成熟度，产品的备品备件情况等进行综合评价。评委根据实际情况在0-5分内酌情进行打分。 |
|  | 技术措施 | 15 | 根据供货组织方案、运输、产品安装和调试等主要技术保障措施、人员培训计划和应用技术支持等进行综合评价。评委根据实际情况在0-15分范围内酌情进行打分。 |

3.3.5 商务部分

| 评审项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 15 | 财务状况 | 2 | 对投标人的财务状况进行综合分析评价，投标人须提供2013、2014年度财务审计报告原件，不提供不得分。 |
|  | 企业证书 | 3 | 供应商提供本企业ISO9001质量体系认证证书，提供者得3分，不提供者不得分。（须提供证书原件） |
|  | 信用 信誉 | 2 | 对投标人的信用及信誉情况进行评价。评委根据实际情况进行，在0-2分范围内酌情进行打分。 |
|  | 售后服务 | 8 | 对服务机构设置、包含服务方案（包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等）进行综合评价。评委根据情况，在0-8分范围内酌情进行打分。 |

3.3.6  其他部分

| 评审项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他部分10 | 标书内容 | 5 | 标书制作是否规范、内容是否完整，由评委在0-5分之间酌情打分。 |
|  | 合理化建议 | 5 | 根据提出的针对本项目的建议，是否切实可行、合理，由评委在0-5分之间酌情打分。 |

3.3.7给予优采、强采加分：

| 评审项目 |  | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总分 | 单项分 |  |
| 政策加分 5 | 优采 强采 | 5 | 报价部分加分3分 | 提供的货物品牌、型号以及制造商等信息必须与财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购清单”或者财政部、环境保护部最新发布“环境标志产品政府 采购清单”一致。加分计算方法是： 报价部分加分=40×8%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。 技术部分加分=25×8%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。 开标时，须提供最新发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”复印件并加盖公章，否则不得分。 |
|  |  |  | 技术评分加分2分 |  |

3.3.8给予小型和微型企业价格扣除：

（1）给予小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，中型、小型和微型企业投标的须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门认定书和声明函，否则不给予价格扣除。

注：投标人所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行处罚，给招标人造成损失的应承担赔偿责任。

- 技术标准及要求

## 产品详细技术标准和要求

一体化污水处理设备技术参数

| 品目 编号 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地埋式一体化污水处理设备 处理能力≥250m³/D | 3套 |
| 2 | 出水水质达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级B； |  |
| 3 | 手工细格栅（人工清理）外形尺寸：500mm×500mm×10mm；缝隙5mm；材质：不锈钢304，厚度≥1mm |  |
| 4 | 浮球液位控制器 调节范围：0~5m；额定电压：220V |  |
| 5 | 原水提升泵（潜水式） Q≥5m³/h；H≥10m； N≤0.75kw |  |
| 6 | 污泥回流泵（潜水式） Q≥5m³/h ；H≥10m； N≤0.75kw |  |
| 7 | 一体化污水处理设备主体Q≥5m³/h；材质：Q235碳钢；顶板和底板及侧板采用≥8mm钢板制作，焊接成型。 |  |
| 8 | 三叶罗茨鼓风机 N≤2.5kw |  |
| 9 | 预曝气装置 盘式曝气器 膜片尺寸：Ø215mm；膜片材质：EPDM；通气量由阀门调节；氧利用率：35~42%；管径：DN50；管材质：UPVC；管壁厚：≥3mm；供氧量：6~18m3/h.m；阻力损失<2790Pa；气孔密度：14000~15000 个/m2 |  |
| 10 | 微孔曝气器 盘式曝气器 膜片尺寸：Ø215mm；膜片材质：EPDM；通气量由阀门调节；氧利用率：35~42%；管径：DN50；管材质：UPVC；管壁厚：≥3mm；供氧量：6~18m3/h.m；阻力损失：<2790Pa；气孔密度：14000~15000 个/m2 |  |
| 11 | 生物填料 单元直径Φ150mm，间距80mm~200mm； |  |
| 12 | 管道、阀门 管道材质：UPVC；管道压力：≥1.0Mpa； 管道壁厚：≥3mm；管道直径：应满足系统要求；阀门材质：UPVC；阀门压力：≥1.0Mpa；阀门口径：应满足系统要求 |  |
| 13 | 电气控制系统 控制柜 外型尺寸：600mm×500mm×400mm 该控制柜可方便的完成对系统电气控制的手动和自动控制的转换功能；柜体材质：碳钢喷塑；功率：≥15kw；额定电压：380V；额定频率：50HZ；安装方式：壁挂式；防护等级：IP55；电源应为与系统相配套的国标电缆，外穿Ø20PVC阻燃管对电缆进行保护；本系统包括电气控制所需桥架等所有附件 |  |

质 量 验 收 标 准

| 序 号 | 货物名称 | 质 量 验 收 标 准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标 准 | 标准号 | 所在书目 | 备 注 |
| 1 | 手工细格栅 | 建设部行业标准 | CJ/T3848-1995 | 城镇建设标准 | 行业标准 |
| 2 | 浮球液位控制器 | 电器设备配电设计规范 | GB50055-93 | 通用用电设备配电设计规范 | 国家标准 |
| 3 | 原水提升泵（潜水式） | 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 | ＧＢ５０２７５－９８ | 机械设备安装工程施工及验收通用规范 | 国家标准 |
| 4 | 污泥回流泵（潜水式） | 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 | ＧＢ５０２７５－９８ | 机械设备安装工程施工及验收通用规范 | 国家标准 |
| 5 | 一体化污水处理设备主体 | 水处理设备制造技术条件，钢制焊接常压容器技术条件 | JB2932-86 JB2880-81 | 中华人民共和国机械工业部部标准 | 部颁标准 |
| 6 | 三叶罗茨鼓风机 | 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 | ＧＢ５０２７５－９８ | 机械设备安装工程施工及验收通用规范 | 国家标准 |
| 7 | 预曝气装置 | 曝气器清水充气氧性能测定 | CJ/T3015.2-1993 | 城镇建设标准 | 行业标准 |
| 8 | 微孔曝气器 | 污水处理用微孔曝气器 | CJ/T3015.1-1993 | 城镇建设标准 | 行业标准 |
| 9 | 生物填料 | 国际质量管理体系认证 | ISO9001 | 国际质量管理体系认证 |  |
| 10 | 管道、阀门 | 阀门检验与管理规程 | SH 3518-2000 | 阀门检验和管理规程 | 行业标准 |
| 11 | 电气控制系统 | 电器设备配电设计规范 | GB50055-93 | 通用用电设备配电设计规范 | 国家标准 |

标注符号说明：

①带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应，有一项不满足的即为投标无效。