通州区兴仁收费站生产生活用房复建工程

污水处理设备网上公开询价采购公告

通州区兴仁镇新建项目经上级部门批准在建设中，采购资金已通过财政，现对该项目的有动力地埋式污水处理设备进行网上公开询价采购，欢迎符合条件的单位参加投标。

一、采购项目内容及具体要求

1、采购项目名称：通州区兴仁兴仁收费站生产生活用房复建工程污水处理设备及安装调试。

2、数量：1套

3、预算金额：23万元。

4、采购内容：有动力地埋式污水处理设备(不含调节池)的供货，整套污水处理系统(含调节池)的安装、调试，提供整套污水处理系统的设计图纸、其他相关技术服务及售后服务等。

5、质量标准：处理后的排放水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准。设备保修一年。

6、运输、安装和调试要求：由供方负责办理运输，直接送货并负责安装调试到位，确保正常使用。

二、申请人应当具备的主要资格条件

1、投标人须是在中国境内注册独立企业法人。

2、投标人具有有效的企业法人营业执照副本、资质证书、安全生产许可证。

3、投标人须同时具有环保工程专业承包叁级及以上资质和环境污染治理乙级及以上资质。

4、投标企业具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001的环境质量体系认证证书及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证标准证书

5、项目负责人具有环境工程中级及以上工程师资格证书，缴纳的2015年1月至10月的养老保险缴费清单及劳动合同。

6、投标人须提供2013年1月以来污水处理设备类似规模项目成功案例(提供合同、出水水质检测报告、一体化污水处理设备国家级产品检测报告，三者缺一不可)。

7、投标人须提供此项目的深化设计方案并提供设计图纸。污水处理系统设计应包含调节池（含格栅池）的结构设计、有动力地埋式污水处理设备的污水处理设计、整套污水处理系统的系统设计等。

（以上资料缺一不可，需提供原件备查。）

三、计划供货及安装期

中标后30日内设计、施工、设备供货并安装调试到位。

四、付款方式

签订合同设备材料进场前付合同价的30%，项目完成并经验收合格后付至合同价的80%，余款质保期满后付清。

五、本项目的招标控制价：

招标控制总价：人民币贰拾贰万元（￥：230000元）。

六、投标文件由“技术文件”和“报价文件”组成，应包括下列内容：

1、技术文件：

（1）法定代表人身份证明书，授权委托书（如有授权，格式参附件）；

（2）资格证明材料：资质证书、营业执照副本复印件及投标人认为有必要提供的其他证明文件；

（3）通州区兴仁收费站生产生活用房复建工程污水处理系统方案及图纸；

（4）2013年1月以来类似污水处理设备类似规模项目的成功案例(须提供合同、出水水质检测报告、污水处理设备国家级产品检测报告，三者缺一不可。原件备查)。

（5）服务承诺。

2、报价文件：

（1）法定代表人身份证明书，授权委托书（如有授权，格式参附件）；

（2）报价函（参照附件，明细表自拟。固定总价报价，一次性包定。报价包含项目建设周期内各项费用，含设计、施工、设备供货及安装、税金、辅材、现场总包配合管理费、政策性文件及合同约定的风险等各项应有费用，合同实施期间不因政策及其他变化因素而变动报价）；

七、投标文件递交的相关要求

1．正本壹份，副本叁份，在封面上注明正、副本字样；

2．“技术文件”与“报价文件”必须分别密封，并在封装上明确注明“项目名称、技术文件或报价文件、招标人名称、投标人名称”字样，同时在骑缝处加盖投标单位公章、法定代表人或其授权委托人签字或盖章。

八、竞标时间和地点：

投标截止及开标时间：2015年12月 22 日15：00

递交地点：南通市通州区公共资源交易管理中心开标室（地址：通州区碧华路、政务服务中心三楼东侧）。逾期送达的投标文件将被拒绝。

本项目投标保证金人民币伍仟元，中标后转为履约保证金，不中标的单位开标现场退还。每位投标人参加报价时同时递交人民币叁佰元给招标代理单位。

九、评标

在南通市通州区公共资源交易管理办公室人员监督下，评标专家先评技术文件，再评报价文件。技术文件评审通过且符合业主招标公告及“通州区兴仁收费站生产生活用房复建工程污水处理设备采购需求”的投标人的报价为有效报价，否则为无效报价。有效投标报价中最低报价者为本项目成交人（极端值报价除外，即最低报价与次低报价[（最低报价-次低报价）/次低报价]相差超过10%及以上的,视为报价极端值,为无效报价)。

- 报价单位如对本询价单作出报价，采购方即视为响应本询价公告的全部要求。报价单位如因报价错误等原因放弃成交项目、不签合同，采购方按《政府采购法》规定追究违约责任。

- 联系方式：

采购单位：南通市通州区政府投资项目工程建设中心  联系人：张先生   15262850306

代理单位：江苏永诚工程造价事务所有限公司        联系人：曹女士   0513-86546409

2015年11月30日

附件“通州区兴仁收费站生产生活用房复建工程污水处理设备采购需求”

通州区兴仁收费站生产生活用房复建工程

污水处理设备采购需求

一、污水处理系统设计主要技术要求

1、原水情况

按照办公、住宿人数约60人的包含厨房、食堂、卫生间、淋浴间的生产生活用房产生的生活污水考虑。

2、设计处理能力

按每日排放污水24T考虑设计规模，设计处理能力为1t/h，24h连续运行。有动力地埋式污水处理设备有效容积不小于24T。

配电房内为此污水处理设备预留的用电安装容量为7.5kW，故此有动力地埋式污水处理设备的用电功率应小于或等于此功率。

3、执行标准：

处理后污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级B标准。

4、技术要求：

按《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002执行。

5、排放去向：

经过处理后的达标尾水，直接排入受纳水体。

## 6、用地位置

污水处理构筑物全地下式，其上绿化，污水处理调节池、风机房、设备用房，由投标单位提出合理的建筑、结构建议。（建议设备用房选用符合主体建筑、周边绿化的建筑形式与造型，投标人应提供符合招标人要求的地面建筑形式与造型，并同意按照招标人要求进行调整直到满足招标人预期。）

7、工艺流程

拟采用以AAO工艺，具体参数由投标单位确定。

- 质量要求

系统应具备较好的自动化运行能力，运行平稳稳定，有较强的抗冲击负荷（水力和污染物）能力。

控制系统箱体应选用SUS304及以上等级的不锈钢，元器件应选用“施耐德、ABB、西门子”品牌中的任一种，电缆应选用“无锡远东、上海胜华、常州上上、安徽华电”品牌中的任一种。

二、售后服务要求

1、设备保修一年，除不可抗力因素、人为损坏以及易损件（需在投标文件中列明易损件）外、保修期内不收取任何费用。终生维修，期间的设备零配件更换只收取零配件的成本费。

2、故障响应时间：在4小时内响应，24小时到位维修。

3、设备采购及安装、调试、验收、人员培训、维修需实行一条龙服务。

4、成交单位必须为使用单位污水处理管理人员进行免费操作培训，内容包括工艺要求、设备性能、运行管理、操作方法、维护保养等，并确保参训人员熟练掌握上述技能。

5、每季度1次以上的例行巡检。

三、报价文件格式

一、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                       (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

身份证号码：

委托代理人(签字)：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

三、报价函

南通市通州区政府投资项目工程建设中心：

1、根据通州区兴仁收费站生产生活用房复建工程生活污水处理设备网上公开询价采购公告，遵照《中华人民共和国政府采购法》的规定，我单位经研究，愿以人民币（大写）                      报价，并承认网上询价公告中所有供货要求和售后服务承诺。

2、如果我方成交，我方保证按照网上询价公告的供货要求和买方的供货计划及时供货、安装、否则按网上询价公告和合同的约定赔偿。

3、如果我方成交，我方将按照网上询价公告规定的条款与贵方签订合同，并保证严格履行合同义务。

4、如果我方成交，我方将按照规定自成交通知签发之日起7日内凭已提交的履约担保手续，并签订合同。

5、如果我方成交，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的网上询价公告和成交通知书以及本报价文件将构成约束我们双方的合同。

6、在整个采购过程中，我方若有违规行为，贵方可按网上询价公告规定给予惩罚。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人（签名或印鉴）：

授权委托代理人（签名或印鉴）：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

日期：     年     日

3.1  报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺土建电气设计费 |  |  |
| 2 | 施工费 |  |  |
| 3 | 设备材料费 |  |  |
| 4 | 安装调试费 |  |  |
| 5 | 产品及系统验收费 |  |  |
| 6 | 利、税等费用 |  |  |
|  | 总价（1+2+3+4+5+6） | 大写： |  |

投标单位名称（盖章）：

全权代表（签字）：

联系电话：

日期：

设施报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 制造厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |

易损件：

说明：1、上述报价依据设计方案；

2、构筑物规格型号要求包括各池有效容积、总容积；

3、设备材料规格型号要求包括各设备、材料对应的详尽技术参数和生产厂家。