附：采购清单

附：专家论证意见及专家姓名、工作单位、职称。

设备材料清单

| 序号 | 设备材料名称 | 规格/参数 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FMBR膜技术污水处理器 | JDL-FMBR-500 ￠2.8m×15m×3.5m（H） | 1套 | JDL FMBR |
| 2 | 提升泵 | Q=22.8m3/h，H=13m，N=1.5kw | 1台 | 川源 |
| 3 | 管材、管件及阀门 | / | 1批 | 国产优质 |
| 4 | 自控系统 | / | 1套 | 电气元件 施耐德 |

单一来源采购专家论证

| 采购单位 | 吉州区长塘镇人民政府 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 长塘镇人民政府“兼氧FMBR工艺”污水处理设备 |  |  |  |
| 项目金额 | 1650000元 |  |  |  |
| 专家1论证意见 | 江西金达莱环保股份有限公司生产的FMBR兼氧膜生物反应器具有自主知识产权，经国家权威机构签定处于国际领先水平，是一种污泥产量低的污水处理工艺、具有占地面积小、不产有机剩余污泥，可实现无人值导等特点，特别适合村、镇一级的污水处理，完全可以用于长塘镇的多镇污水处理，符合政府采购单一来源采购的条件。 |  |  |  |
|  | 专家姓名 | 陈永兴 | 职称 | 高工 |
|  | 工作单位 | 吉安市环境科学研究所 |  |  |
| 专家2论证意见 | 兼氧FMBR工艺能够同步处理污水、污泥的复合菌群及控制条件，工艺流程短，且不产生异味，具有处理效率高，出水可直接回用，无有机污泥排放，无二次污染，自动化程度高，占地面积少，投资少，运行成本低等特点，在经济和技术上可行，对处理村镇污水具有很好的效果。吉州区长塘镇污水处理适宜采用兼氧FMBR工艺，符合单一来源采购。但在采用此工艺时，吉州区长塘镇镇政府要结合进水水压实际，采用清污引流的配合分流措施，保证进水水压的稳定性，使兼氧FMBR工艺发挥其最佳作用。 |  |  |  |
|  | 专家姓名 | 眭光华 | 职称 | 工程师 |
|  | 工作单位 | 吉安市环境科学研究所 |  |  |
| 专家3论证意见 | 废水处理采用兼氧FMBR膜生物反应器工艺方法具有占地面积小、流程短、操作方便，与同类产品相比节能大于50%,全自动运行，基本无剩余污泥，出水可直接回用，建设周期短等优点。江西金达莱环保股份有限公司是国家环保部指定膜生物反应器FMBR建设单位，其自主研发的专利产品兼氧膜技术处理器FMBR技术污水处理器的相关特点具有不可替代性。同时FMBR技术也是江西省环保厅经专家认证推荐的江西省百强中心镇推进污水处理设施建设技术，具有独特的技术经济及管理优势，适用于乡镇废水处理特点，符合政府采购单一来源采购的条件。 |  |  |  |
|  | 专家姓名 | 钟玉兰 | 职称 | 高工 |
|  | 工作单位 | 吉安市环境监测站 |  |  |