| 1、衬塑管管材： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 材 质 | 公称直径×(PE内衬+钢壁厚)（mm） | 数量（m） | 备注 |
| 1 | 衬塑管 | PE+钢 | DN200×（2.0+4.0） | 12 |  |
| 2 | 衬塑管 | PE+钢 | DN150×（2.0+4.0） | 12 |  |
| 3 | 衬塑管 | PE+钢 | DN125×（2.0+4.0） | 12 |  |
| 4 | 衬塑管 | PE+钢 | DN100×（2.0+4.0） | 3500 |  |
| 5 | 衬塑管 | PE+钢 | DN80×（2.0+4.0） | 9500 |  |
| 6 | 衬塑管 | PE+钢 | DN65×（1.5+4.0） | 300 |  |
| 7 | 衬塑管 | PE+钢 | DN50×（1.5+3.8） | 11200 | 提供样品1个 |
| 8 | 衬塑管 | PE+钢 | DN40×（1.5+3.6） | 5000 |  |
| 9 | 衬塑管 | PE+钢 | DN32×（1.5+3.6） | 12 |  |
| 10 | 衬塑管 | PE+钢 | DN25×（1.5+3.2） | 200 |  |
| 11 | 衬塑管 | PE+钢 | DN20×（1.5+2.8） | 12000 | 提供样品1个 |
| 12 | 衬塑管 | PE+钢 | DN15×（1.5+2.8） | 500 |  |
| 13 | 合计 |  |  | 42248 | 合计样品2个 |
|  | 2.衬塑管件 |  |  |  |  |
| 1 | 名 称 | 材 质 | 公称直径（mm） | 数 量 | 备注 |
| 2 | 沟槽式管接头 | 内防腐+钢 | DN100 | 2000 |  |
| 3 | 沟槽式管接头 | 内防腐+钢 | DN80 | 6000 | 提供样品1个 |
| 4 | 沟槽式管接头 | 内防腐+钢 | DN65 | 2 |  |
| 5 | 沟槽式管接头 | 内防腐+钢 | DN200 | 150 |  |
| 6 | 沟槽式管接头 | 内防腐+钢 | DN150 | 200 |  |
| 7 | 等 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN80 | 10 |  |
| 8 | 等 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN65 | 2 |  |
| 9 | 等 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN50 | 2000 | 提供样品1个 |
| 10 | 等 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN40 | 700 |  |
| 11 | 等 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN32 | 2 |  |
| 12 | 等 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN25 | 500 |  |
| 13 | 等 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN20 | 6000 |  |
| 14 | 等 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN15 | 1500 |  |
| 15 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN200＞DN150 | 2 |  |
| 16 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN200＞DN100 | 2 |  |
| 17 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN150＞DN100 | 2 |  |
| 18 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN100＞DN80 | 10 |  |
| 19 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN100＞DN65 | 2 |  |
| 20 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN100＞DN50 | 400 | 提供样品1个 |
| 21 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN100＞DN40 | 2 |  |
| 22 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN80＞DN65 | 2 |  |
| 23 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN80＞DN50 | 50 |  |
| 24 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN80＞DN40 | 10 |  |
| 25 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN65＞DN50 | 2 |  |
| 26 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN65＞DN40 | 2 |  |
| 27 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN65＞DN32 | 2 |  |
| 28 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN50＞DN40 | 200 |  |
| 29 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN50＞DN32 | 5 |  |
| 30 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN50＞DN25 | 300 |  |
| 31 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN50＞DN20 | 5 |  |
| 32 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN50＞DN15 | 20 |  |
| 33 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN40＞DN32 | 2 |  |
| 34 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN40＞DN25 | 300 |  |
| 35 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN40＞DN20 | 5 |  |
| 36 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN40＞DN15 | 5 |  |
| 37 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN32＞DN25 | 5 |  |
| 38 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN32＞DN20 | 5 |  |
|  | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN25＞DN20 | 200 |  |
| 39 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN20＞DN15 | 2000 |  |
| 40 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN80＞DN25 | 5 |  |
| 41 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN100＞DN32 | 2 |  |
| 42 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN125＞DN32 | 2 |  |
| 43 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN125＞DN40 | 2 |  |
| 44 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN125＞DN50 | 2 |  |
| 45 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN125＞DN65 | 2 |  |
| 46 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN125＞DN80 | 2 |  |
| 47 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN125＞DN100 | 2 |  |
| 48 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN150＞DN50 | 2 |  |
| 49 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN150＞DN65 | 2 |  |
| 50 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN150＞DN80 | 2 |  |
| 51 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN150＞DN125 | 2 |  |
| 52 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN200＞DN80 | 2 |  |
| 53 | 异 径 直 通 | 内防腐+钢 | DN200＞DN125 | 2 |  |
| 54 | 弯头 | 内防腐+钢 | DN200×90° | 10 |  |
| 55 | 弯头 | 内防腐+钢 | DN150×90° | 10 |  |
| 56 | 弯头 | 内防腐+钢 | DN100×90° | 400 |  |
| 57 | 弯头 | 内防腐+钢 | DN80×90° | 1000 |  |
| 58 | 弯头 | 内防腐+钢 | DN65×90° | 50 |  |
| 59 | 弯头 | 内防腐+钢 | DN50×90° | 6000 | 提供样品1个 |
| 60 | 弯头 | 内防腐+钢 | DN40×90° | 2000 |  |
| 61 | 弯头 | 内防腐+钢 | DN32×90° | 2 |  |
| 62 | 弯头 | 内防腐+钢 | DN25×90° | 2 |  |
| 63 | 弯头 | 内防腐+钢 | DN20×90° | 2 |  |
| 64 | 弯头 | 内防腐+钢 | DN15×90° | 2 |  |
| 65 | 弯头 | 内防腐+钢 | DN200×45° | 10 |  |
| 66 | 弯头 | 内防腐+钢 | DN150×45° | 2 |  |
| 67 | 弯头 | 内防腐+钢 | DN125×45° | 2 |  |
| 68 | 弯头 | 内防腐+钢 | DN100×45° | 400 |  |
| 69 | 弯头 | 内防腐+钢 | DN80×45° | 700 |  |
| 70 | 弯头 | 内防腐+钢 | DN65×45° | 2 |  |
| 71 | 等 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN200⊥DN200 | 2 |  |
| 72 | 等 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN150⊥DN150 | 2 |  |
| 73 | 等 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN125⊥DN125 | 2 |  |
| 74 | 等 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN100⊥DN100 | 50 |  |
| 75 | 等 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN80⊥DN80 | 100 |  |
| 76 | 等 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN65⊥DN65 | 20 |  |
| 77 | 等 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN50⊥DN50 | 3000 |  |
| 78 | 等 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN40⊥DN40 | 1000 |  |
| 79 | 等 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN32⊥DN32 | 2 |  |
| 80 | 等 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN25⊥DN25 | 200 |  |
| 81 | 等 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN20⊥DN20 | 150 |  |
| 82 | 等 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN15⊥DN15 | 6500 | 提供样品1个 |
| 83 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN200⊥DN150 | 2 |  |
| 84 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN200⊥DN125 | 2 |  |
| 85 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN200⊥DN100 | 2 |  |
| 86 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN200⊥DN80 | 2 |  |
| 87 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN200⊥DN65 | 2 |  |
| 88 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN200⊥DN50 | 2 |  |
| 89 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN150⊥DN150 | 2 |  |
| 90 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN100⊥DN80 | 100 |  |
| 91 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN100⊥DN65 | 2 |  |
| 92 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN100⊥DN50 | 200 |  |
| 93 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN80⊥DN65 | 2 |  |
| 94 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN80⊥DN50 | 1000 | 提供样品1个 |
| 95 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN80⊥DN40 | 2 |  |
| 96 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN65⊥DN50 | 10 |  |
| 97 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN65⊥DN40 | 10 |  |
| 98 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN65⊥DN32 | 2 |  |
| 99 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN50⊥DN40 | 100 |  |
| 100 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN50⊥DN32 | 2 |  |
| 101 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN50⊥DN25 | 50 |  |
| 102 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN50⊥DN20 | 1000 |  |
| 103 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN50⊥DN15 | 1000 |  |
| 104 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN40⊥DN32 | 2 |  |
| 105 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN40⊥DN25 | 2 |  |
| 106 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN40⊥DN20 | 2 |  |
| 107 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN40⊥DN15 | 1000 |  |
| 108 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN80⊥DN32 | 2 |  |
| 109 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN100⊥DN25 | 2 |  |
| 110 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN100⊥DN40 | 2 |  |
| 111 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN125⊥DN40 | 2 |  |
| 112 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN125⊥DN50 | 2 |  |
| 113 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN125⊥DN65 | 2 |  |
| 114 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN125⊥DN80 | 2 |  |
| 115 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN125⊥DN100 | 2 |  |
| 116 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN150⊥DN50 | 2 |  |
| 117 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN150⊥DN65 | 2 |  |
| 118 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN150⊥DN80 | 2 |  |
| 119 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN150⊥DN100 | 2 |  |
| 120 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN150⊥DN125 | 2 |  |
| 121 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN200⊥DN50 | 2 |  |
| 122 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN200⊥DN65 | 2 |  |
| 123 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN200⊥DN80 | 2 |  |
| 124 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN200⊥DN125 | 2 |  |
| 125 | 异 径 三 通 | 内防腐+钢 | DN25⊥DN20 | 100 |  |
| 126 | 法兰连接件 | 内防腐+钢 | DN200 | 2 |  |
| 127 | 法兰连接件 | 内防腐+钢 | DN150 | 2 |  |
| 128 | 法兰连接件 | 内防腐+钢 | DN100 | 2 | 提供样品1个 |
| 129 | 法兰连接件 | 内防腐+钢 | DN80 | 2 |  |
| 130 | 活接头 | 内防腐+钢 | DN100 | 2 |  |
| 131 | 活接头 | 内防腐+钢 | DN80 | 2 |  |
| 132 | 活接头 | 内防腐+钢 | DN65 | 2 |  |
| 133 | 活接头 | 内防腐+钢 | DN50 | 400 | 提供样品1个 |
| 134 | 活接头 | 内防腐+钢 | DN40 | 300 |  |
| 135 | 活接头 | 内防腐+钢 | DN32 | 2 |  |
| 136 | 活接头 | 内防腐+钢 | DN25 | 100 |  |
| 137 | 活接头 | 内防腐+钢 | DN20 | 200 |  |
| 138 | 活接头 | 内防腐+钢 | DN15 | 2 |  |
| 139 | 内 接 头 | 内防腐+钢 | DN65 | 10 |  |
| 140 | 内 接 头 | 内防腐+钢 | DN50 | 10000 |  |
| 141 | 内 接 头 | 内防腐+钢 | DN40 | 2000 |  |
| 142 | 内 接 头 | 内防腐+钢 | DN32 | 2 |  |
| 143 | 内 接 头 | 内防腐+钢 | DN25 | 1000 |  |
| 144 | 内 接 头 | 内防腐+钢 | DN20 | 15000 |  |
| 145 | 内 接 头 | 内防腐+钢 | DN15 | 25000 | 提供样品1个 |
| 146 | 管卡 | 钢 | DN100 | 2 |  |
| 147 | 管卡 | 钢 | DN80 | 2 |  |
| 148 | 管卡 | 钢 | DN65 | 2 |  |
| 149 | 管卡 | 钢 | DN50 | 2 |  |
| 150 | 管卡 | 钢 | DN40 | 2 |  |
| 151 | 管卡 | 钢 | DN25 | 2 | 提供样品1个 |
| 152 | 管卡 | 钢 | DN20 | 2 |  |
| 153 | 管卡 | 钢 | DN15 | 2 |  |
| 154 | 钢塑法兰 | 内防腐+钢 | DN200 | 2 |  |
| 155 | 钢塑法兰 | 内防腐+钢 | DN150 | 80 |  |
| 156 | 钢塑法兰 | 内防腐+钢 | DN125 | 2 |  |
| 157 | 钢塑法兰 | 内防腐+钢 | DN100 | 220 |  |
| 158 | 钢塑法兰 | 内防腐+钢 | DN80 | 600 | 提供样品1个 |
| 159 | 钢塑法兰 | 内防腐+钢 | DN65 | 2 |  |
| 160 | 钢塑法兰 | 内防腐+钢 | DN50 | 2 |  |
| 161 | 堵 头 | 内防腐+钢 | DN15 | 8000 | 提供样品1个 |
| 162 | 堵 头 | 内防腐+钢 | DN20 | 2000 |  |
| 163 | 堵 头 | 内防腐+钢 | DN25 | 200 |  |
| 164 | 堵 头 | 内防腐+钢 | DN32 | 2 |  |
| 165 | 堵 头 | 内防腐+钢 | DN40 | 200 |  |
| 166 | 堵 头 | 内防腐+钢 | DN50 | 50 |  |
| 167 | 堵 头 | 内防腐+钢 | DN65 | 2 |  |
| 168 | 堵 头 | 内防腐+钢 | DN80 | 2 |  |
| 169 | 堵 头 | 内防腐+钢 | DN100 | 2 |  |
| 170 | 补芯 | 内防腐+钢 | DN15 | 2 |  |
| 171 | 补芯 | 内防腐+钢 | DN20 | 2 |  |
| 172 | 补芯 | 内防腐+钢 | DN25 | 2 |  |
| 173 | 补芯 | 内防腐+钢 | DN32 | 2 |  |
| 174 | 补芯 | 内防腐+钢 | DN40 | 2 |  |
| 175 | 补芯 | 内防腐+钢 | DN50 | 2 | 提供样品1个 |
| 176 | 补芯 | 内防腐+钢 | DN65 | 2 |  |
| 177 | 补芯 | 内防腐+钢 | DN80 | 2 |  |
| 178 | 补芯 | 内防腐+钢 | DN100 | 2 |  |
| 179 | 沟槽法兰 | 内防腐+钢 | DN40 | 2 |  |
| 180 | 沟槽法兰 | 内防腐+钢 | DN50 | 2 |  |
| 181 | 沟槽法兰 | 内防腐+钢 | DN65 | 2 |  |
| 182 | 沟槽法兰 | 内防腐+钢 | DN125 | 2 |  |
| 183 | 沟槽法兰 | 内防腐+钢 | DN80 | 2 |  |
| 184 | 沟槽法兰 | 内防腐+钢 | DN150 | 2 | 提供样品1个 |
| 185 | 沟槽法兰 | 内防腐+钢 | DN200 | 2 |  |
| 186 | 合计 |  |  | 114337 | 合计样品14个 |