## 招标需求

（仅供参考，具体以招标文件为准）

前注：

1、 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3、为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关厂商的技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定方式联系安徽诚信项目管理有限公司，或接受答疑截止时间前联系招标人。否则视同理解和接受。

一、工程概况：

紫石路定制厂房工程位于紫石路与紫石路支路东北角，用地面积33129㎡（49.7亩），总建筑面积约为4.1万㎡，建设内容包括联合生产车间（其中生产车间部分单层，部分双层，层高为14.3米）、1栋3F辅助车间、1栋1F动力中心、1栋3F综合楼、1F危险品库房和废弃物房、地下室（作为设备用房）、室外道排、绿化、供水、供电等附属工程。本项目为电缆材料采购，详见招标文件。

2、采购清单:

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电缆（联合生产车间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | ZN-YJV-1kV-3*70+2*35 | 米 | 76.00 | 其他说明详施工图 |
| 2 | 电力电缆 | YJV-1kV-3*70+2*35 | 米 | 1405.8 | 其他说明详施工图 |
| 3 | 电力电缆 | YJV-1kV-4*35+1*16 | 米 | 43.5 | 其他说明详施工图 |
| 4 | 电力电缆 | YJV-1kV-3*35+2*16 | 米 | 320.7 | 其他说明详施工图 |
| 5 | 电力电缆 | ZN-YJV-1kV-3*25+2*16 | 米 | 815.6 | 其他说明详施工图 |
| 6 | 电力电缆 | YJV-1kV-3*25+2*16 | 米 | 235.8 | 其他说明详施工图 |
| 7 | 电力电缆 | YJV-1kV-4*2.5 | 米 | 880.3 | 其他说明详施工图 |
| 8 | 电力电缆 | ZN-YJV-1kV-5*16 | 米 | 692.4 | 其他说明详施工图 |
| 9 | 电力电缆 | YJV-1kV-5*16 | 米 | 420.5 | 其他说明详施工图 |
| 10 | 电力电缆 | YJV-1kV-5*10 | 米 | 1260.0 | 其他说明详施工图 |
| 11 | 电力电缆 | ZN-YJV-1kV-5*6 | 米 | 176.7 | 其他说明详施工图 |
| 12 | 电力电缆 | ZN-YJV-1kV-5*4 | 米 | 1090.1 | 其他说明详施工图 |
| 13 | 电力电缆 | YJV-1kV-4*4 | 米 | 440.2 | 其他说明详施工图 |
| 14 | 电力电缆 | ZN-YJV-1kV-5*2.5 | 米 | 202.6 | 其他说明详施工图 |
| 15 | 电力电缆 | YJV-1kV-5*2.5 | 米 | 880.1 | 其他说明详施工图 |
| 16 | 电力电缆 | ZN-YJV-1kV-4*2.5 | 米 | 2175.2 | 其他说明详施工图 |
| 17 | 控制电缆 | ZN-KVV-2*1.5 | 米 | 5020.0 | 其他说明详施工图 |
| 18 | 控制电缆 | ZN-kVV-10*1.5 | 米 | 2260.0 | 其他说明详施工图 |
| 二、电缆（综合楼） |  |  |  |  |  |
| 19 | 电力电缆 | ZN-YJV-1kV-3*25+2*16 | 米 | 15.00 | 其他说明详施工图 |
| 20 | 电力电缆 | ZN-YJV-1kV-5*4 | 米 | 160.50 | 其他说明详施工图 |
| 21 | 电力电缆 | ZN-YJV-1kV-4*2.5 | 米 | 16.50 | 其他说明详施工图 |
| 22 | 电力电缆 | ZN-YJV-1kV-3*25+1*16 | 米 | 35.00 | 其他说明详施工图 |
| 23 | 电力电缆 | ZN-YJV-1kV-3*25 | 米 | 28.10 | 其他说明详施工图 |
| 24 | 电力电缆 | ZN-YJV-1kV-3*70+2*35 | 米 | 32.40 | 其他说明详施工图 |
| 25 | 电力电缆 | ZN-YJV-1kV-3*70 | 米 | 32.40 | 其他说明详施工图 |
| 26 | 电力电缆 | ZN-YJV-1kV-3*95+2*50 | 米 | 12.50 | 其他说明详施工图 |
| 27 | 电力电缆 | VV-1kV-5*6 | 米 | 42.40 | 其他说明详施工图 |
| 28 | 电力电缆 | VV-1kV-5*10 | 米 | 44.00 | 其他说明详施工图 |
| 29 | 电力电缆 | VV-1kV-4*70+1*35 | 米 | 18.40 | 其他说明详施工图 |
| 30 | 电力电缆 | VV-1kV-4*2.5 | 米 | 255.10 | 其他说明详施工图 |
| 31 | 电力电缆 | KVV-6*1.5 | 米 | 255.10 | 其他说明详施工图 |
| 32 | 控制电缆 | ZN-KVV-2*1.5 | 米 | 80.0 | 其他说明详施工图 |
| 33 | 控制电缆 | ZN-KVV-4*1.5 | 米 | 80.0 | 其他说明详施工图 |
| 34 | 控制电缆 | ZN-KVV-19*1.5 | 米 | 80.0 | 其他说明详施工图 |
| 三、电缆（门卫1~2） |  |  |  |  |  |
| 35 | 电力电缆 | VV-1kV-5*4 | 米 | 170.70 | 其他说明详施工图 |
| 四、电缆（危险品仓库） |  |  |  |  |  |
| 36 | 电力电缆 | VV-1kV-4*2.5 | 米 | 133.30 | 其他说明详施工图 |
| 37 | 电力电缆 | KVV-6*1.5 | 米 | 133.30 | 其他说明详施工图 |
| 五、电缆（动力中心） |  |  |  |  |  |
| 38 | 电力电缆 | VV-1kV-3*6 | 米 | 145.70 | 其他说明详施工图 |
| 39 | 电力电缆 | VV-1kV-5*6 | 米 | 68.90 | 其他说明详施工图 |
| 40 | 电力电缆 | VV-1kV-4*2.5 | 米 | 255.20 | 其他说明详施工图 |
| 41 | 电力电缆 | KVV-6*1.5 | 米 | 255.20 | 其他说明详施工图 |
| 六、电缆（室外） |  |  |  |  |  |
| 42 | 电力电缆 | NG-A-1kV-3*70+1*35 | 米 | 330.70 | 其他说明详施工图 |
| 43 | 电力电缆 | NG-A-1kV-3*95+1*50 | 米 | 655.60 | 其他说明详施工图 |
| 44 | 电力电缆 | NG-A-1kV-4*16 | 米 | 632.90 | 其他说明详施工图 |
| 45 | 电力电缆 | NG-A-1kV-4*70 | 米 | 148.90 | 其他说明详施工图 |
| 46 | 电力电缆 | NG-A-1kV-4*95 | 米 | 256.50 | 其他说明详施工图 |
| 47 | 电力电缆 | NG-A-1kV-4*240 | 米 | 256.50 | 其他说明详施工图 |
| 48 | 电力电缆 | YJV-1kV-4*240 | 米 | 256.10 | 其他说明详施工图 |
| 49 | 电力电缆 | YJV-1kV-4*185 | 米 | 148.10 | 其他说明详施工图 |
| 50 | 电力电缆 | YJV-1kV-4*150 | 米 | 350.60 | 其他说明详施工图 |
| 51 | 电力电缆 | YJV-1kV-4*120 | 米 | 1235.60 | 其他说明详施工图 |
| 52 | 电力电缆 | YJV-1kV-4*95 | 米 | 130.90 | 其他说明详施工图 |
| 53 | 电力电缆 | YJV-1kV-4*50 | 米 | 510.70 | 其他说明详施工图 |
| 54 | 电力电缆 | YJV-1kV-4*35 | 米 | 55.20 | 其他说明详施工图 |
| 55 | 电力电缆 | YJV-1kV-4*16 | 米 | 655.60 | 其他说明详施工图 |
| 56 | 电力电缆 | YJV-1kV-5*16 | 米 | 82.30 | 其他说明详施工图 |
| 57 | 电力电缆 | YJV-1kV-4*150+1*70 | 米 | 78.60 | 其他说明详施工图 |
| 58 | 电力电缆 | YJV-1kV-4*50+1*25 | 米 | 18.30 | 其他说明详施工图 |
| 59 | 电力电缆 | YJV-1kV-4*35+1*16 | 米 | 265.00 | 其他说明详施工图 |
| 60 | 电力电缆 | YJV-1kV-3*240+1*120 | 米 | 695.10 | 其他说明详施工图 |
| 61 | 电力电缆 | YJV-1kV-3*185+2*95 | 米 | 55.20 | 其他说明详施工图 |
| 62 | 电力电缆 | YJV-1kV-3*185+1*95 | 米 | 4405.30 | 其他说明详施工图 |
| 63 | 电力电缆 | YJV-1kV-3*120+1*70 | 米 | 1105.30 | 其他说明详施工图 |
| 64 | 电力电缆 | YJV-1kV-3*70+1*35 | 米 | 1590.90 | 其他说明详施工图 |
| 65 | 电力电缆 | YJV-1kV-3*50+1*25 | 米 | 220.50 | 其他说明详施工图 |
| 66 | 电力电缆 | YJV-1kV-3*25+1*16 | 米 | 235.50 | 其他说明详施工图 |
| 67 | 控制电缆 | ZN-KVV-2*1.5 | 米 | 11300.4 | 其他说明详施工图 |
| 68 | 控制电缆 | ZN-KVV-4*1.5 | 米 | 155.0 | 其他说明详施工图 |

备注: 技术要求：线缆为国标产品，其他按图纸设计要求执行。

三、报价:

1、投标人投标前应进行现场勘查，各种风险须充分考虑，中标后不得以任何理由提出变更等理由增加造价、调整价格。

2、投标时须按货物需求列明的数量作为统一报价基础并报出投标综合总价，综合总价是指完成招标需求全部内容的综合价格。包括电缆的生产、加工（含加工过程中的主要及辅助材料损耗）、包装、运输、装卸、验收、维保、培训、利润、税金等全部费用。据实结算。

3、投标人须充分考虑所投货物成本，谨慎报价。中标及合同履约期内，不得以任何理由要求对其投标综合单价进行变更或拒绝供货。

四、评标办法：有效低价法