采购需求

（仅供参考，最终以竞争性谈判文件为准）

前注：

1）本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经询价小组评审认可；

2）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经谈判小组评审认可；

3）为有助于供应商选择谈判产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但谈判时应当提有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；

4）供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

5）下列采购需求中：加▲号产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格型号、数量、单价等信息，承诺函经谈判小组评审认可后随评审结果一并公示，如响应文件中未提供、提供不全将可能导致响应无效；

6）如对本谈判文件有任何疑问或澄清要求，请按本谈判文件“供应商须知前附表”中约定方式联系中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，谈判后中心不再受理对谈判文件条款提出的质疑。

一、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲无负压供水设备 | 1、不锈钢水泵Q=14m3/h h=60m N≥5.5kw 2台（水泵效率≥65%）； 2、不锈钢负压罐Ф800*1500mm 1台； 3、专业无负压供水软件系统 1台； 4、气压罐100L 1台； 5、智能型人机界面变频控制柜 1套； 6、不锈钢水泵附件、管路 、仪表及槽钢底座等： 1套。 | 1套 |

二、其他要求

1、代理商参加谈判的需要有生产厂家授权，供应商须在响应文件中提供授权书复印件；

2、所投产品必须有成套设备水质检测报告书（具备CMA\CAL第三方机构出具）以及成套设备质量检测报告书（具备CMA\CAL第三方机构出具），响应文件中须提供检测报告复印件；

3、具有省级以上卫生行政主管部门颁发的卫生许可证；

- 提供配套气压罐厂家生产许可证；

- 供应商在响应文件中必须做出如下承诺：如若中标，全部设备到场安装完成后，须确保整体能通过用户方及合肥供水集团验收；

- 材料到场，必须提供原厂家证明文件，经驻地工程师现场抽捡送样到省产品质检院检测合格后，方可投入使用。检测费用由供货方支付；

7、甲供材料管理要求：

- 甲供材料供方必须卸货到总包单位指定仓库，签收货物单据；

- 总包单位收取成交合同价的1.3%的管理费，首次作业前支付给总包单位，此部分费用供应商在响应文件中须单独列出，并计入谈判总价中。