招标编号：达市公共达川采（招）〔2015〕45号

农村饮水安全工程亭子供水工程设备采购及相关服务

招

标

文

件

中国·四川（达州）

达州市公共资源交易服务中心

2016年2月

目        录

第一章  投标邀请	２

第二章  投标人须知	4

第三章 投标文件格式	19

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求.................32

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	33

第六章  招标项目技术、商务及其他要求	34

第七章  评标办法	40

第八章  合同主要条款	49

# 第一章  投标邀请

达州市公共资源交易服务中心（采购代理机构）受达川区乡镇供水总站（采购人）委托，拟对“农村饮水安全工程亭子供水工程设备采购及相关服务”项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：达市公共达川采（招）〔2015〕45号

二、招标项目：农村饮水安全工程亭子供水工程设备采购及相关服务

三、资金来源：财政资金

## 四、招标项目简介：会议室音箱设备一批供应、安装、调试以及有关的技术服务等（详见招标文件第六章招标项目技术、商务及其他要求）。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件；

7. 根据本项目规定的其他资格条件：

（1）投标人须具备机械设备、电子产品、机电安装工程设计、施工资质。

六、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

七、招标文件获取时间、方式：

本项目招标文件自2016年4月14日起至2016年4月20日止9:00- 17:00（北京时间）在网上获取，供应商登录达州市公共资源交易服务网（www.dzggzy.gov.cn），通过CFCA数字证书进入--政府采购平台入口，按网上提示报名和下载招标文件。

八、投标截止时间和开标时间：2016年5月6日14:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：达州市公共资源交易服务中心开标  2  厅（达州市通川区金兰路永祥街68号）。

十、本投标邀请在四川政府采购网（www.sczfcg.com）和达州市公共资源交易服务网（www.dzggzy.gov.cn）上以公告形式发布。

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：达川区乡镇供水总站 联 系 人：陈先生 联系电话：0818—2107980 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称: 达州市公共资源交易服务中心 地 址：达州市通川区金兰路永祥街68号 联 系 人：张先生 联系电话：0818-3330177 |
| 3 | 最高限价 | 200.37万元；超过最高限价的投标为无效投标。 |
| 4 | 评标方法 | 最低价评标法 |
| 5 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □ 接受，应满足下列要求： / |
| 6 | 考察现场、标前答疑会 | 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 7 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间 | 自招标文件获取时间起七个工作日内。 |
| 8 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 9 | 投标有效期 | 开标后90天。 |
| 10 | 投标保证金交纳 | 金额：￥20,000.00元。 投标保证金必须采用银行转账支票或银行电汇方式（交款截止时间：开标前一个工作日，以银行下账时间为准）。 户 名：达州市公共资源交易服务中心财政专户 开户行1：中国建设银行股份有限公司达州荷叶支行 账 号：51001750042059234567 开户行2：中国农业银行股份有限公司达州通川支行 账 号：22502101041234567 开户行3：中国工商银行股份有限公司达州海棠湾支行 账 号：2317003229100009666 |
| 11 | 投标保证金 的退还 | 未中标供应商的投标保证金，将在采购结果公布结束后5个工作日内无息退还；中标供应商的投标保证金，将在合同签定后5个工作日内无息退还； |
| 12 | 投标文件份数 | 正本1份；副本4份；用于唱标的“开标一览表”一式一份, 电子文档一份（电子文档采用光盘或U盘制作）。 |
| 13 | 履约保证金 | 中标总金额的10%。 收款单位：采购人 开 户 行： 银行账号： 交款时间：合同签订前。 合同履行完毕，项目验收合格后，中标人凭《验收结算书》和《履约保证金收款收据》到采购人处退付交纳的履约保证金。 |
| 14 | 合同分包 | ☑不允许 □允许 应满足 要求 |
| 15 | 交货地点 | 采购人指定 |
| 16 | 交货期限 | 合同签订后20个工作日内 |
| 17 | 采购文件的解释 | 由达州市公共资源交易服务中心负责解释。 |
| 18 | 开评标工作咨询 | 电话：0818--3333866 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物和服务项目采购。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是达川区乡镇供水总站。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川省达州市公共资源交易服务中心（简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备“投标邀请”第五条的基本条件；

（2）向达州市公共资源交易服务中心购买了招标文件并登记备案；

（3）遵守国家有关的法律、法规和条例；

（4）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

### 4. 合格的投标产品

4.1 参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。

4.2 若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

4.3招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。

### 5. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

- 6．充分、公平竞争保障措施

6.1供应商家数计算。投标产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。

一包中，凡其中一项主要产品为同一品牌同一型号的作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。

6.2关系投标人限制。制造厂商只有一个品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件应当作为无效投标处理。制造厂商只有一个品牌，只有分销商或经销商或代理商以取得授权的不同型号的产品参加投标的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以符合招标文件要求的价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件作为无效投标处理；投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，分销商或经销商或代理商投标产品应为其他品牌产品，且分销商或经销商或代理商所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以符合招标文件要求的价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效投标人。

## 三、招标文件

### 7．招标文件的构成

7.1招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请；

（2）投标人须知；

（3）投标文件格式要求；

（4）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（5）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（6）招标项目技术、商务及其他要求；

（7）评标办法；

（8）合同主要条款。

7.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被视为无效投标。

### 8. 招标文件的澄清和修改

8.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

8.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网和达州市公共资源交易服务网修改的内容为招标文件的组成部分。

8.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知达州市公共资源交易服务中心。

8.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前在四川政府采购网上发布变更公告。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 10．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标

12.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

### 13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）在一年（每年1月1日至12月31日）之内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。

14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品工作环境条件；

（6）产品验收标准和验收方法；

（7）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（8）投标人认为需要提供的文件和资料。

14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人企业法人营业执照（非企业法人提供符合招标文件要求的合法证件）；

（3）组织机构代码证复印件；

（4）税务登记证副本复印件；

（5）法定代表人授权书原件；

（6）授权代表身份证复印件；

（7）投标产品制造商家或代理商授权书原件（根据采购项目要求提供）；

（8）投标人年度财务审计报表或健全的财务会计制度（原件或加盖鲜章的复印件）；

（9）投标保证金交纳凭证复印件；

（10）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料（招标文件第五章要求的相关证明材料）；

（11）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（12）证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

（13）商务应答表；

（14）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家或投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

14.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。。

### 15．投标文件格式

15.1投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。联合投标的，可以由联合体的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.2未按招标文件要求的缴纳方式和在规定时间前（以银行实际下账时间为准）交纳规定数额投标保证金的投标视为无效投标。

16.3 投标人所交纳的投标保证金不计利息。

16.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。

16.5下列任何情况发生时，达州市公共资源交易服务中心将不予退还其交纳的投标保证金：

（1）如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标。

（2）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同。

（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金。

（4）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。

（5）在采购人签订合同前，中标人放弃中标资格的。

### 17．投标有效期

17.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被视为无效投标。

17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金予以退还。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本4份和相应的电子文档1份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或U盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.4 投标文件正本和副本必须装订成册并编码。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，双面打印。

### 19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按第二章投标人须知第19条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

20.2递交投标文件时，购买招标文件供应商名称和招标文件的文号、分包号与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号必须一致，否则投标文件将被拒绝。

20.3本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标人。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

22.2 开标时，将邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22.7 开标时属于下列情况之一的，将作为无效投标处理

（1）单独提交的“开标一览表”均未按格式要求签字、盖章，或提供复印件的。

### 23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会的现场监督人员和主持人、唱标、会议记录等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标产品的规格型号、投标总价以及投标人名称进行宣读。同时，工作人员将投标人的“开标一览表”投影在屏幕上，并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

### 24．开标和评审过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 25.中标通知书

25.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

25.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，达州市公共资源交易服务中心在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

### 26. 签订合同

26.1 中标人应在《中标通知书》发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

26.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

26.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式四份）送达州市公共资源交易服务中心复核，复核合同时，须同时提供中标通知书复印件。

## 27. 合同分包

27.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

27.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

28. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 29. 履约保证金

29.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

29.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

### 30. 履行合同

30.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

30.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 31. 验收

31.1中标人与采购人应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行验收。

## 七、投标纪律要求

### 32. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

## 八、支付货款

### 33.支付货款

33.1项目验收合格后，采购人应及时签署《验收结算书》，并按《政府采购合同》约定，于次年向中标供应商支付合同总额20%，余款80%每年支付20%；每次付款中标供应商应向采购人开具正式等额有效发票。

## 九、质疑和投诉

34．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《四川省政府采购供应商质疑处理办法》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。

# 第三章 投标文件格式

## 一、投 标 函

__________________（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方    （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3. 我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币      万元（大写：       ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4. 我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本  份，电子文档（光盘或U盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”壹份。

5. 我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：                       传    真：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

投标人名称：                 （盖章）

日期：      年   月   日

## 三、承诺函

__________________（采购代理机构名称）：

本公司作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件（《政府采购法》第二十二条）：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

## 四、开标一览表

第  包

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货时间 | 是否有进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（大写）： 元： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3．“开标一览表”以包为单位填写。

4．“开标一览表”报价合计应与“分项报价明细表”分项报价合计一致。

投标人名称：           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

## 五、分项报价明细表

第  包

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 是否进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计（大写）： 元： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：    1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计一致。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

## 六、商务应答表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

2、采购项目履约方式（交货地点、付款方式）应在表中载明。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:       年    月    日

## 七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期:      年    月    日

## 八、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:      年    月    日

## 九、投标产品技术参数表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3．“投标产品技术参数”栏中没有填写的，视为没有响应招标文件要求，将作为无效投标处理。

4. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

## 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:      年    月    日

十一、验收清单

| 编号 | 货物名称及型号 | 主要配置(部件)名称、规格型号 | 产地 | 所投货物的 配置数量 | 价格 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:      年    月    日

十二、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：此附件根据采购项目要求提供相关证明文件（原件备查）供评审委员会审查；投标报价评审没有要求的，不需提供。

## 十三、 制造商家或代理商授权书

__________________（采购代理机构名称）：

（制造商家或代理商名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家或代理商名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造或代理的        品牌                 产品的合法销售商（授权销售的产品可附清单），全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商或代理商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖公章）

日期：

注：1、投标人也可提供制造商家或代理商自有的授权格式文件，但授权文件中必须明确：制造商或代理商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的授权销售产品、授权日期、授权单位的公章。制造厂家可以是派出机构。若由代理商授权的，须同时提供制造厂家授权代理商的授权文件复印件。

- 2、制造商家或代理商授权书根据采购项目要求提供，没有要求的不需要提供。

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性

# 及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

## 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

1．依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，生产、销售产品和产品本身需要取得许可证照或者需要经过认证的(根据招标项目技术、商务及其他要求提供)。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力

# 要求的相关证明材料

## 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1．投标人具备《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函原件。

2．投标人企业法人营业执照（非企业法人提供符合招标文件要求的合法证件）复印件。

3．税务登记证复印件（持统一社会信用代码营业执照的不需提供）。

4. 组织机构代码证复印件（持统一社会信用代码营业执照的不需提供）。

5．法定代表人授权书原件（非法定代表人投标时提供）。

6．授权代表的身份证复印件。

7．投标保证金交纳凭证复印件。

8. 投标人年度财务审计报表或健全的财务会计制度（加盖鲜章的复印件，原件备查）。

9. 投标人缴纳社会保障资金证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单，加盖鲜章的复印件）。

10.提供备机械设备、电子产品、机电安装工程设计、施工资质证明文件。

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料(根据招标项目技术、商务及其他要求提供)。

注： 以上要求投标人提供的证明材料复印件必须加盖投标人印章（鲜章）。

第六章  招标项目技术、商务及其他要求

| 序号 | 名 称 | 特征描述 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 厂区土建工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 成品电动伸缩门 | 10m*1.5m成品电动伸缩门 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 不锈钢格栅门 | 1m*2m |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 大门装饰 | 花岗石贴面，尺寸详施工图 |  | 项 | 1 |  |
| 二 | 厂区工艺管线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁流量计 | JX-PF-C DN300型 |  | 个 | 2 |  |
| 三 | 厂区电气安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 300KW柴油发电机组等 |  |  | 项 | 1 |  |
| 四 | 机修、库房、门卫室、加药、加氯室土建工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 盐酸收集槽 | Φ1400，V3.5m3;L=2510,H=1810,玻璃钢材质 |  | m | 7 |  |
| 五 | 加药加氯室工艺安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔膜计量泵 | Q=70l/h N=0.30KW |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 溶药搅拌罐 | φ1000 H=1200，搅拌机桨叶φ=200 n=84r/m N=0.75KW |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 氯酸钠化料器 HTHLQ-25 N=0.75KW | HTHLQ-25 N=0.75KW |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 二氧化氯发生器 | 500g/h，N=1.0KW |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 轴流酸泵 | Q=2.0m /h，H=6m ，N=0.75KW |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 氯酸钠储罐 | φ1000 H=1200 |  | 台 | 2 |  |
| 7 | 盐酸储罐 | φ1000，V=1.0m3 ，H=1360 |  | 台 | 2 |  |
| 8 | T35-11型轴流风机 | Q=1086m3 /h，N=0.025KW |  | 台 | 9 |  |
| 9 | 氯酸钠化料器 φ800 N=1.1KW |  |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 浮子流量计 | DN25 Q=0-2m3/h |  | 台 | 2 |  |
| 11 | 酸槽 φ1400,V=3.5m ，L=2510，H=1810（玻璃钢） |  |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 玻璃钢材料爬梯 | 1.4m*0.5m*2处 |  | 项 | 1 |  |
| 六 | 取水泵房土建工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢栏杆 | L=65m，H=1.2m |  | 项 | 1 |  |
| 七 | 取水泵房工艺安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卧式离心泵150 SM50 | 150 SM50 |  | 台 | 3 |  |
| 2 | 潜水排污泵 | 单台设计流量Q=5m3/h,H=16m |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 离心泵电机150 SM50Y200L2-2 | 37KW |  | 台 | 3 |  |
| 4 | 电动葫芦 CD1-18D |  |  | 台 | 1 |  |
| 序号 | 名 称 | 特征描述 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 5 | 格栅 | 0.8*4m |  | 项 | 1 |  |
| 八 | 送水泵房工艺安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动葫芦 LDT1-S | LDT1-S |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 卧式离心泵 S型200S63(含电机） | 75kw |  | 台 | 3 |  |
| 3 | 卧式离心泵 IS/IR型80-50-250A(含电机） | 18.5kw |  | 台 | 3 |  |
| 4 | 潜水排污泵 SV034C | V034C，Q=15m3/h H=7m |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 微阻缓闭止回阀 DN200 | DN200 |  | 个 | 3 |  |
| 6 | 微阻缓闭止回阀 DN80 | DN80 |  | 个 | 3 |  |
| 7 | 钢格栅盖板 | 1.2m*1.7m |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 爬梯 | 外2.7m*0.5m*2处，内5.4m*0.5m*2处 |  | 项 | 1 |  |
| 九 | 配水井土建工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢梯 | 宽1.2m，高4.9m（详结构及配筋图） |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 不锈钢栏杆 | L=29m,栏杆H=1.2m |  | 项 | 1 |  |
| 十 | 配水井工艺安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液动角式排泥阀 DN150 | DN150 |  | 个 | 3 |  |
| 2 | 两位四通电磁阀 DN25 | DN25 |  | 个 | 6 |  |
| 十一 | 预沉池土建工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 成品钢盖板 | 4.8m*7.3m伸缩钢盖板带滑轨，两处 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 成品钢楼梯 | 宽1.2m，高4.4m（详结构及配筋图） |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 不锈钢栏杆 | L=72m,栏杆H=1.2m |  | 项 | 1 |  |
| 十二 | 预沉池工艺安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液动角式排泥阀DN150 | DN150 |  | 个 | 8 |  |
| 2 | 两位四通电磁阀DN25 | DN25 |  | 个 | 8 |  |
| 3 | 不锈钢槽体 | L=5550，B=180，H=370， |  | 根 | 1 |  |
| 4 | 三角堰板 | L1=1.2*2，L2=1.5*4，L3=1.35*2, |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 密封垫 | L=5550，B=60，δ=3,2根 |  | 项 | 1 |  |
| 6 | Y型过滤器 DN50 |  |  | 项 | 1 |  |
| 十三 | 絮凝沉淀池土建工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 成品钢盖板 | 6.2m*7.4m伸缩钢盖板带滑轨，两处 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 成品钢楼梯 | 宽1.2m，高4.2m，两处（详结构及配筋图） |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 不锈钢栏杆 | L=125m,栏杆H=1.2m |  | 项 | 1 |  |
| 序号 | 名 称 | 特征描述 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 十八 | 絮凝沉淀池工艺安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液动角式排泥阀DN150 | DN150 |  | 个 | 14 |  |
| 2 | 两位四通电磁阀DN25 | DN25 |  | 个 | 14 |  |
| 3 | 不锈钢集水槽 B*H=180*370 L=5350 | B*H=180*370 L=5350， |  | 根 | 1 |  |
| 4 | 沉淀斜管 半六角形硬塑料片斜管,斜长1米 | 144.16m2 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 不锈钢槽体 B*H=180*370 L=4950 | B*H=180*370 L=4950 |  | 根 | 1 |  |
| 6 | 三角堰板 | L1=1.3*2，L2=1.2*4，L3=1.05*2 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 密封垫 | L=4950，B=60，δ=3,2根 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | Y型过滤器DN50 |  |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 人孔800×600（钢制） | 2套 |  | 项 | 1 |  |
| 10 | 塑料网格 | 800*800，76块，含支架、螺栓等 |  | 项 | 1 |  |
| 十四 | 重力无阀滤池工艺安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 反冲洗管系统 | 详见工艺设计施工图 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 虹吸破坏斗 | 详见工艺设计施工图 |  | 项 | 1 |  |
| 十五 | 清水池土建工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢栏杆 | L=107m,栏杆H=1.2m |  | 项 | 1 |  |
| 十六 | 清水池工艺安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 爬梯 | 5.2m*0.5m*4处 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 水管吊架 | 钢制，图集96S821 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 检修孔Φ800 | 4个 |  | 项 | 1 |  |
| 十七 | 自动化系统工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制柜 | 控制系统 | CPU312 | 块 | 3 |  |
|  |  |  | 电源PS307 | 块 | 6 |  |
|  |  |  | 轨道830MM | 块 | 6 |  |
|  |  |  | 64点DI | 块 | 6 |  |
|  |  |  | 32点DI | 块 | 6 |  |
|  |  |  | 16点DI | 块 | 7 |  |
|  |  |  | 32点DO | 块 | 7 |  |
|  |  |  | 16点DO | 块 | 6 |  |
|  |  |  | 8点DO | 块 | 6 |  |
|  |  |  | 8点AI | 块 | 12 |  |
|  |  |  | 8点AO | 块 | 7 |  |
|  |  |  | 4点AO | 块 | 9 |  |
|  |  | 人机界面 | 触摸屏700IE | 个 | 4 |  |
|  |  | 转换器 | 信号转换器ETH-MPI | 个 | 7 |  |
|  |  | UPS | 不间断电源 1.6kw,1H,在线式 | 套 | 4 |  |
|  |  |  | 不间断电源 220VAC 1H 5kVA 双变换 后备式 输入/输出全隔离 旁路稳压 免维护电池 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 24V开关电源 | 个 | 3 |  |
|  |  | 柜体 | PLC控制柜+本地控制柜，2200*800*600,1500*600*600 | 台 | 3 |  |
| 2 | 光纤交换机 | MOXA EDS-305-M-SC 4 RJ45口 1多模SC口 10M/100MBPS工业以太网 |  | 台 | 3 |  |
| 3 | 浮球液位开关 | 一常开一常闭触点，带20m安装电缆，防水接线盒，重锤，安装附件 |  | 台 | 6 |  |
| 4 | 超声波液位计 | 超声波液位计 0～10.0米，分体式，含仪表箱、安装附件、防雷器，220V供电、4-20mA变送输出 |  | 台 | 5 |  |
| 5 | 浊度计 | 0～200NTU，光学分析法，分体式，含仪表箱、安装附件、防雷器,220V供电、4-20mA变送输出 |  | 台 | 6 | 2台 |
|  |  | 5～30NTU，光学分析法，分体式，含仪表箱、安装附件、防雷器,220V供电、4-20mA变送输出 |  |  |  | 2台 |
|  |  | 0～2NTU，光学分析法，分体式，含仪表箱、安装附件、防雷器,220V供电、4-20mA变送输出 |  |  |  | 2台 |
| 6 | 余氯计 | 0.1～0.8mg/L,，在线分体式，含仪表箱、取样及安装附件、防雷器,220V供电、4-20mA变送输出 |  | 台 | 2 |  |
| 7 | 电磁流量计 | 200～350m3/h,IP67，DN300，介质：河水原水，分体式，含仪表箱、安装附件、防雷器，220V供电、4-20mA变送输出，法兰安装，空管检测 |  | 台 | 8 | 1台 |
|  |  | 50～120m3/h，IP67，DN200，介质：清水，分体式，含仪表箱、安装附件、防雷器，220V供电、4-20mA变送输出，法兰安装，空管检测 |  |  |  | 1台 |
|  |  | 180～300m3/h，IP67，DN300，介质：清水，分体式，含仪表箱、安装附件、防雷器，220V供电、4-20mA变送输出，法兰安装，空管检测 |  |  |  | 1台 |
|  |  | 0～1m3/h，DN32，IP67，介质：次氯酸，分体式，含仪表箱、安装附件、防雷器，220V供电、4-20mA变送输出，法兰安装，空管检测 |  |  |  | 1台 |
|  |  | 0～0.5m3/h，DN25，IP67，介质：次氯酸，分体式，含仪表箱、安装附件、防雷器，220V供电、4-20mA变送输出，法兰安装，空管检测 |  |  |  | 2台 |
|  |  | 300L/h,DN25，IP67，介质：絮凝剂，分体式，含仪表箱、安装附件、防雷器，220V供电、4-20mA变送输出,法兰安装，空管检测 |  |  |  | 2台 |
| 8 | PH计 | 5～9，差分电极，耐酸防腐，分体式，含仪表箱、安装附件、防雷器，220V供电、4-20mA变送输出 |  | 台 | 4 | 2台 |
|  |  | 6～8，差分电极，耐酸防腐，分体式，含仪表箱、安装附件、防雷器，220V供电、4-21mA变送输出 |  |  |  | 2台 |
| 9 | 温度计 | 5～40℃，不锈钢护管，分体式带显示,探头IP67,含仪表箱、沉入式管等安装附件、防雷器，220V供电、4-21mA输出 |  | 支 | 4 |  |
| 10 | 分布式控制系统 | 控制系统 | CPU312 | 块 | 2 |  |
|  |  |  | 电源PS307 | 块 | 2 |  |
|  |  |  | 轨道830MM | 块 | 2 |  |
|  |  |  | 64点DI | 块 | 2 |  |
|  |  |  | 32点DI | 块 | 2 |  |
|  |  |  | 16点DI | 块 | 2 |  |
|  |  |  | 32点DO | 块 | 2 |  |
|  |  |  | 16点DO | 块 | 2 |  |
|  |  |  | 8点DO | 块 | 2 |  |
|  |  |  | 8点AI | 块 | 2 |  |
|  |  |  | 8点AO | 块 | 2 |  |
|  |  |  | 4点AO | 块 | 2 |  |
|  |  | 人机界面 | 触摸屏700IE | 个 | 4 |  |
|  |  | 转换器 | 信号转换器ETH-MPI | 个 | 7 |  |
|  |  | UPS | 不间断电源 1.6kw,1H,在线式 | 套 | 4 |  |
|  |  |  | 不间断电源 220VAC 1H 5kVA 双变换 后备式 输入/输出全隔离 旁路稳压 免维护电池 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 24V开关电源 | 个 | 3 |  |
|  |  | 柜体 | PLC控制柜+本地控制柜，2200*800*600,1500*600*600 | 台 | 2 |  |
| 11 |  | 电力电缆 | ZB-YJV-5*4 | 米 | 225.4 |  |
|  |  | 电力电缆 | ZB-YJV-3*70+2*35 | 米 | 58.65 |  |
|  |  | 电力电缆 | ZB-YJV-5*6 | 米 | 115 |  |
|  |  | 电力电缆 | ZB-YJV-3*35+2*16 | 米 | 287.5 |  |
|  |  | 电力电缆 | ZB-YJV-3*240+2*120 | 米 | 59.8 |  |
|  |  | 电力电缆 | ZB-YJV-4*35+1*16 | 米 | 71.3 |  |
|  |  | 电力电缆 | ZB-YJV-5*2.5 | 米 | 77.05 |  |
|  |  | 电力电缆 | ZB-YJV-5*10 | 米 | 23 |  |
|  |  | 电力电缆 | ZC-YJV-5*6 | 米 | 11.5 |  |
|  |  | 电力电缆 | ZC-YJV-5*2.5 | 米 | 69 |  |
|  |  | 电力电缆 | ZC-YJV-5*10 | 米 | 34.5 |  |
|  |  | 电力电缆 | ZBN-YJV-5*6 | 米 | 18.4 |  |
|  |  | 电力电缆 | ZBN-YJV-3*35+2*16 | 米 | 24.15 |  |
|  |  | 电源线 | ZD-BV-2.5 | 米 | 1210 |  |
|  |  | 电源线 | ZD-BV-4 | 米 | 1628 |  |
|  | 电缆及预埋管件 | 电源线 | ZCN-BV-2.5 | 米 | 422.4 |  |
|  |  | 电源线 | ZCN-BV-4 | 米 | 257.4 |  |
|  |  | 电源线 | ZDN-BV-2.5 | 米 | 815.1 |  |
|  |  | 控制信号线 | KVVP 7*1.0 | 米 | 2470 |  |
|  |  | 控制信号线 | KVVP 5*1.0 | 米 | 8190 |  |
|  |  | 控制信号线 | KVVP 3*1.0 | 米 | 6500 |  |
|  |  | 控制信号线 | KVV 3*1.0 | 米 | 2600 |  |
|  |  | 网线 | 超5类网线 | 卷 | 6 |  |
|  |  | 光纤 | 4芯多模铠装光纤 | 米 | 2500 |  |
|  |  | 波纹管电缆保护管Φ150 | AD156 | 米 | 120 |  |
|  |  | 波纹管电缆保护管Φ100 | AD106 | 米 | 120 |  |
|  |  | 波纹管电缆保护管Φ80 | AD80 | 米 | 120 |  |
|  |  | 波纹管电缆保护管Φ50 | AD54.5 | 米 | 500 |  |
|  |  | 波纹管电缆保护管Φ30 | AD34.5 | 米 | 260 |  |
|  |  | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 5400 |  |
|  |  | 安装PVC管，及附件 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 施工辅助材料 |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 微型计算机(办公电脑) | 显示器≥20英寸，Intel平台，酷睿四代i3及以上处理器，内存≥4GB，硬盘容量≥500GB，DVD光驱 |  | 台 | 3 |  |
| 13 | 激光打印机 | 兼容系统：Windows7,；Windows8，打印速度≥20ppm：彩色，标准，A4； |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 喷墨打印机 | 兼容系统：Windows7,；Windows8，打印速度≥14ppm：黑白，标准，A4； |  | 台 | 1 |  |
| 15 | DLP投影仪 | VPL-EW246 3000流明 1280x800 |  | 台 | 1 |  |
| 16 | 电动控制投影机屏幕 | 150寸电动屏幕 |  | 付 | 1 |  |
| 17 | 不间断电源调试3kV·A | C3KS 延时1小时 |  | 台 | 6 |  |
| 18 | 打印机服务器 | 理想固网HP-2008MFP |  | 台 | 1 |  |
| 19 | 计算机控制台 | LxBxH=4800x1200x700 3位 |  | 台 | 3 |  |
| 20 | 防雷过电压保护装置 | AP-20D/2P |  | 套 | 1 |  |
| 21 | 软件编程费用 | 系统软件、杀毒软件、文字处理软件、通讯软件、上位机组态软件、PLC编程软件 |  | 项 | 1 |  |
| 22 | 笔记本电脑 | 显示器≥15.6英寸，Intel平台，酷睿四代i3及以上处理器，内存≥2GB，硬盘容量≥320GB |  | 台 | 1 |  |

# 第七章  评标办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否满足招标文件要求，并作出公正评价；

（2）根据需要要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托确定中标供应商；

（4）向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

（5）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

2. 评标方法

本项目评标方法为最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

3．评标程序

3.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件第五章中规定的要求的；

（4）未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；

（5）招标文件规定的其他无效投标情形；

3.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标报价不符合招标文件规定的价格标的；

（2）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合招标项目的要求；

（3）投标产品没有完全符合招标文件第了六章打*号的技术、商务和其他要求；

（4）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

（5）附有采购人不能接受的条件或者不符合招标文件规定的其他实质性要求。

3.1.3在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.2澄清有关问题。

（1）在评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请招标人面解释。招标人应当给予书面解释。招标人的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的，应当以有利于供应商的原则进行解释。

（2）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的书面澄清。投标人应当书面澄清，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认），否则无效。澄清不影响投标文件的效力，有效的澄清材料，是投标文件的组成部分。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

3.4.1按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

3.5编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

## 4．废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应在四川政府采购网和达州市公共资源交易服务网上公告，并公告废标的详细理由。

## 5．定标

5.1. 定标原则：本项目由采购人委托评标委员会直接确定中标人。

5.2. 定标程序

5.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合报价由低到高顺序排列顺序。

5.2.2 采购人确定中标人。招标人在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

5.2.3 采购人授权评委会直接确定中标人。招标人按照评标报告中推荐的中标候选人顺序，在四川政府采购网上预公告5个工作日。

5.2.4 预公告期满，招标人在四川政府采购网上发布中标公告。中标公示期满无质疑、投诉的，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。

5.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

## 6. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

6.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

6.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

6.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

6.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

6.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

6.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

7. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

7.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

7.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

7.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

7.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

7.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

7.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

第八章  合同主要条款

合同编号：XXXX。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及达州市公共资源交易服务中心          采购项目（项目编号：达市公共采（招）〔201 〕  ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。

## 五、付款方式

1. 项目验收合格后，甲方应按《政府采购合同》约定，按相关规定程序向乙方支付合同总额    %即     元，余款    %即     元经使用一年后无质量问题付清；每次付款乙方向甲方开具正式等额有效发票。

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后   年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日