温岭市工程建设项目施工招标

招标文件（资格后审）

项目编号：J249-2.2016-028

招标项目：温岭市松门污水处理工程—箬松河（一期）污水管网工程

（振兴桥-河头村段）

招 标 人：         温岭市松门镇人民政府

联 系 人：              陈春秋

联系电话：             0576-86640490

招标代理机构：     浙江建经投资咨询有限公司

联 系 人：赵霞霞（主代）、林立、严国能（从代）

联系电话：             0576-86109946

招投标备案机构： 温岭市公共资源交易管理委员会

联系电话：       0576-861099505

2016年4月

温岭市松门污水处理工程—箬松河（一期）污水管网工程（振兴桥-河头村段）

招标文件·签发单

| 工程名称 | 温岭市松门污水处理工程—箬松河（一期）污水管网工程（振兴桥-河头村段） |
| --- | --- |
| 招标人 | 温岭市松门镇人民政府 |
| 招标代理 | 浙江建经投资咨询有限公司 |
| 备案单位 | 温岭市公共资源交易管理委员会 |
| 日 期 | 2016年4月 |

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

二、投标须知

第一节  总则

第二节  招标文件

第三节  招标控制价（预算价）、发包价及投标报价编制依据

第四节  投标文件的编制

第五节  投标文件的递交

第六节  开标

第七节  评标

第八节  合同授予

第九节  重新招标和不再招标

第十节  纪律和监督

第三章  评标办法

一、总则

二、评标程序

三、评标标准及办法

第四章  合同条款及格式

第一部分  合同协议书

第二部分  通用合同条款

第三部分  专用合同条款

第五章  工程质量保修书

第六章  工程建设项目廉政责任书

第七章  技术规范及图纸

第八章  工程预算书

第九章  投标文件格式

- 招标公告

1、招标条件

本招标项目温岭市松门污水处理工程—箬松河（一期）污水管网工程（振兴桥-河头村段）已由温岭市发展和改革局批准建设，建设资金来源为镇自筹及上级补助，招标人为温岭市松门镇人民政府，委托浙江建经投资咨询有限公司进行招标代理。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1项目概况：

2.1.1本工程为温岭市松门污水处理工程—箬松河（一期）污水管网工程（振兴桥-河头村段）。起点为松门镇河头村河头桥西侧，终点为振兴桥，管道均采用PE实壁管PE100级，公称压力1.0Mpa， 热熔连接，管径分别为DN400(外径450mm)、DN500(外径560mm)、DN600(外径630mm)、DN800(外径900mm)等，管道全长约1380米，均采用牵引施工。倒虹井约7座，牵引施工检查井约22座。

2.1.2本工程发包价：6161450元。

2.2招标范围：施工图范围内招标人指定的污水管线工程。

2.3中标候选人确定方式：根据温招委﹝2011﹞41号、温招委﹝2012﹞2号，采取公开随机抽取确定中标候选人。

3、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备市政公用工程施工总承包资质三级及以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。按《施工总承包企业特级资质标准》（建市〔2007〕72号）、《建筑业企业资质等级标准》（建建〔2001〕82号）取得建筑业资质的企业按照《关于印发<浙江省建筑业企业资质管理和资质标准实施办法>的通知》（浙建〔2015〕5号）文件规定执行。

3.2 本次招标要求项目经理须具备市政公用工程专业二级注册建造师及以上资格。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

4、招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2016年5月3日上午8:00前采用网上报名（不接受现场报名）并下载招标文件。网上未报名的，其投标文件招标人将不予受理。

4.2投标人应在投标截止时间3天前提出问题及要求澄清招标文件；招标人应在投标截止时间2天前书面澄清和修改招标文件。

4.3招标文件工本费350元，售后不退。招标文件的工本费在提交投标文件时缴纳。

5、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年5月3日上午9：00 时整，地点为温岭市行政服务中心四楼•开标厅（三）。

5.2提交投标文件截止时间后送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3投标人的法定代表人因特殊情况无法到场的，在递交投标文件时，应出具企业注册地县级或县级以上人民政府的特殊情况证明原件，并明确委派该企业副总经理到场（同时递交到场的企业副总经理的任职文件原件）。

6、发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江招标投标网和温岭市公共资源交易中心网站（http://www.wlztb.com.cn ）上发布。

7、其他事项

7.1 未办理投标企业资质等信息资料入库和U盾的，应先申办交易登记手续，具体申请要求请登陆温岭市公共资源交易中心网站（ http://www.wlztb.com.cn ）在办事指南中查询（或电话咨询0576-86109764 林小姐）。

7.2温岭市公共资源交易中心地址：温岭市九龙大道555号。

7.3已报名的投标人，如不参加投标的，应于开标前书面告知招标人或投标保证金已于前附表所规定的期限内付至指定的账户，否则按《关于印发<温岭市招投标市场信用评价实施办法>的通知》（温招委〔2012〕2号）文件执行。

7.4 委托代理人参加开标、询标的，须同时递交合法、有效的《投标授权委托书》原件,委托代理人必须为企业副总经理或企业技术负责人或项目经理。投标人的法定代表人（或委托代理人）擅自离开开标现场的，将按《关于印发<温岭市招投标市场信用评价实施办法>的通知》（温招委〔2012〕2号）文件执行。

7.5以上的法定代表人、企业技术负责人以企业资质证书上的名字为准。

8、联系方式

8.1 招标人：温岭市松门镇人民政府

联系人：陈春秋                  联系电话：0576-86640490

8.2 招标代理机构：浙江建经投资咨询有限公司

联系人：林立                   联系电话：0576-86109946

8.3 温岭市公共资源交易中心

联系人：徐仙明                 联系电话：0576-86109505

- 投标须知前附表及投标须知

  - 投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 |  | 编制内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程说明 | 项目名称 | 温岭市松门污水处理工程—箬松河（一期）污水管网工程（振兴桥-河头村段） |
|  |  |  | 建设地点 | 温岭市松门镇 |
|  |  |  | 批准文号 | 温发改设计〔2014〕47号 |
|  |  |  | 承包方式 | 包工包料 |
|  |  |  | 招标方式 | 公开招标 |
|  |  |  | 招标人 | 温岭市松门镇人民政府 |
|  |  |  | 招标代理机构 | 浙江建经投资咨询有限公司 |
| 2 | 2.1 | 质量要求 |  | 质量标准：合格 |
| 3 | 2.2 | 工期要求 |  | 150日历天内（含150日历天） |
| 4 | 2.3 | 招标范围 |  | 施工图范围内招标人指定的污水管线工程。 |
| 5 | 3.1 | 资金来源 |  | 镇自筹及上级补助 |
| 6 | 4.1 | 投标人资质等级要求 |  | 市政公用工程施工总承包资质三级及以上 |
| 7 | 4.3 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 8 | 5.1 | 投标人资格条件 |  | 本项目实行资格后审，投标人必须符合企业资格条件标准（附件二）及项目管理班子配备评审标准（附件三） |
| 9 | 6.1 | 现场踏勘及投标预备会 |  | 不组织 |
| 10 | 7.1 | 分包 |  | 不允许 |
| 11 | 10.1 | 投标人提出问题及要求 澄清招标文件的截止时间 |  | 投标截止时间3天前 |
| 12 | 10.2 | 招标人书面澄清招标文件截止时间 |  | 投标截止时间2天前 |
| 项号 | 条款号 | 条款名称 |  | 编制内容 |
| 13 | 11.1 | 招标人修改招标文件截止时间 |  | 投标截止时间2天前 |
| 14 | 17.1 | 投标有效期 |  | 90天（从提交投标文件的截止时间起算） |
| 15 | 18 | 投标保证金 |  | 投标保证金的金额：壹拾贰万元整 投标保证金的形式：电汇（或转账） 投标保证金的到账截止时间：2016年4月28日下午4:00时整 投标保证金匹配截止时间：2016年4月29日下午4:00时整 户 名：温岭市公共资源交易中心 开户行：浙江民泰商业银行营业部 （行号：313345400028） 账 号：580004211300018 电汇或转账时必须在用途栏中注明“箬松河管线” ，且投标保证金必须从企业基本账户汇出（或转出）。投标人收到投标保证金到帐的短信通知后，须按照招标文件规定的时间内在网上通过“网上协同办公平台”匹配相应投标项目。 |
| 16 | 19.2 | 投标文件份数 |  | 商务标正本1份，副本2 份 资格标中包括资格后审申请文件及原件资料，其中资格后审申请文件正本1份、副本2份、原件资料1份 |
| 17 | 21.1 | 提交投标文件截止时间与提交地点 |  | 截止时间：2016年5月3日上午9:00分整 地点：温岭市行政服务中心四楼·开标厅（三） |
| 18 | 23.1 | 开标时间和开标地点 |  | 开标时间：2016年5月3日上午9:00分整 开标地点：温岭市行政服务中心四楼·开标厅（三） |
| 19 | 31.1 | 履约担保 |  | 履约担保形式： 履约保证金（银行汇票原件或履约保证金收款人开户银行的回执单原件） 开户行：温岭农村合作银行松门支行； 户名：温岭市松门镇财政所； 账号：201000025388352； 金额：按签约合同价的5%。 |

二、投标须知

第一节  总则

本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，招标条件已具备，现采用公开招标方式择优选定承包人。

1、工程说明

1.1 工程说明详见前附表第1项所述。

1.2 工程概况：本工程为温岭市松门污水处理工程—箬松河（一期）污水管网工程（振兴桥-河头村段）。起点为松门镇河头村河头桥西侧，终点为振兴桥，管道均采用PE实壁管PE100级，公称压力1.0Mpa， 热熔连接，管径分别为DN400(外径450mm)、DN500(外径560mm)、DN600(外径630mm)、DN800(外径900mm)等，管道全长约1380米，均采用牵引施工。倒虹井约7座，牵引施工检查井约22座。

2、质量要求、工期和招标范围

2.1 本招标工程质量要求详见投标须知前附表第2项所述。

2.2 本招标工程工期要求详见投标须知前附表第3项所述。

2.3本招标工程招标范围详见投标须知前附表第4项所述。

3、资金来源

3.1招标人的资金已通过投标须知前附表第5项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

4、投标人资质等级要求

4.1 为履行本施工合同的目的，投标人企业资质等级应符合投标须知前附表第6项的要求。按《施工总承包企业特级资质标准》（建市〔2007〕72号）、《建筑业企业资质等级标准》（建建〔2001〕82号）取得建筑业资质的企业按照《关于印发<浙江省建筑业企业资质管理和资质标准实施办法>的通知》（浙建〔2015〕5号）文件规定执行。

4.2 报名参加投标的企业必须具有独立法人资格，为具有被授予合同的资格，报名参加投标的企业应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标人资格条件和具有履行合同的能力。

4.3 本工程不接受联合体投标。

4.4 投标人不得有存在下列情况之一：

（一）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（二）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（三）为本工程的监理人、代建人；

（四）为本工程提供招标代理服务的；

（五）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同一个法定代表人的；

（六）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（七）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

（八）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标。

5、投标人资格条件

5.1 投标人资格条件及审查标准见投标须知前附表第8项所述。

5.2 投标人提供的资格标如有瞒报、漏报、伪造或提供虚假证明及其他弄虚作假行为的，一经查实将取消其投标资格，已取得中标资格的，将取消其中标资格，并按有关规定予以处理。

6、现场踏勘及投标预备会

6.1投标人可自行对本工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

6.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

6.3 本工程不组织投标预备会。

7、分包

7.1 不允许分包。

8、投标费用

8.1投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

第二节  招标文件

9、招标文件的组成

9.1 本招标文件包括下列内容：

  - 招标公告

  - 投标须知前附表和投标须知

  - 评标办法

  - 合同条款及格式

  - 工程质量保修书

  - 工程建设项目廉政责任书

  - 技术规范及图纸

  - 工程预算书

  - 投标文件格式

9.2 除本须知9.1条内容外，按本须知第10、11、12条发出的对招标文件澄清或修改内容，均为本招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

10、招标文件的澄清

10.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、招标文件中存在含糊不清、自相矛盾、多种含义等问题的，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表第11项规定的时间前以书面形式〔包括传真（号码：0576-86087802）等可以有形地表现所载内容的形式，下同〕要求招标人对招标文件予以澄清。

10.2  招标文件的澄清将在投标须知前附表第12项规定的截止时间前以书面形式发给所有已报名的投标人，或在温岭市公共资源交易中心网站补疑答疑公告中发布，由投标人自行查阅，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

10.3 投标人在收到澄清文件后，应在接到澄清文件后一天内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清文件，未以书面形式确认的，则视为已收到该澄清文件并明知其内容。

11、招标文件的修改

11.1  在招标文件发出后，招标人可以书面形式修改招标文件，并在投标须知前附表第13项规定的截止时间前发给所有已报名的投标人或在温岭市公共资源交易中心网站补疑答疑公告中发布，由投标人自行查阅。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

11.2  投标人收到修改文件后，应在接到修改文件后一天内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改文件，未以书面形式确认的，则视为已收到该修改文件并明知其内容。

12、招标文件的异议

12.1潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前以书面形式提出异议。招标人应当自收到异议之日起1日内作出答复。

第三节 招标控制价（预算价）、发包价及投标报价编制依据

13、计价依据取费标准

13.1本工程计价依据取费标准按以下方式：

13.1.1本工程计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版）、《浙江省市政工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）及有关补充规定。

13.1.2计价方式：本工程采用工程量清单计价；

13.1.3取费标准：

13.1.3.1施工组织措施项目费率见下表（其中安全文明施工费为单列费用，仅计民工工伤保险费和税金，列入不可竞争项目造价）：

| 取费 专业工程 | 安全文明施工费 | 二次搬运费 | 已完工程及设备保护费 | 工程定位复测费 | 行车、行人干扰增加费 | 冬雨季施工增加费 | 提前竣工增加费（20%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水管线工程 | 6.44% | 0.71% | 0.04% | 0.04% | 2.5% | 0.19% | 2.04% |

13.1.3.2企业管理费费率：按给水、燃气及单独排水工程二类标准中值计取18.2%计取；利润费率：按给水、燃气及单独排水工程标准中值10.5%计取。

13.1.3.3排污费、社保费、公积金费率按7.3%计取；民工工伤保险费费率按0.15%计取；税金按3.513%计取。规费、税金均列入不可竞争项目造价。

13.1.4本清单计价编制有关说明（详见招标控制价编制说明）。

13.1.4.1本工程中大型机械进退场考虑挖掘机1台次、压路机1台次及旋喷桩机5t以内1台次；旋喷桩机5t以内安拆费1台次，除此外的其他施工机械均不计算机械进退场费及安拆费。

13.1.4.2本工程暂列金额35万元。

13.1.4.3人工及主要材料价格按《台州造价》2016第2期信息价（温岭）计算。

13.2发包价=可竞争项目造价（1-K）+不可竞争项目造价。K值由招标人确定。（K值为10%；发包价为6161450元整）

第四节 投标文件的编制

14、投标文件的语言及度量衡单位

14.1投标人与招标人之间对招投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

14.2 除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。

15、投标文件的组成

15.1本工程项目投标文件由商务标、资格标两部分组成。

15.2商务标由下列内容组成：

15.2.1封面

15.2.2目录

15.2.3投标函

15.2.4投标函附录

15.2.4.1投标报价计算书

15.2.4.2工程费用计算程序表

15.2.5  工程预算书

15.3资格标由资格后审申请文件及原件资料组成：

15.3.1资格后审申请文件应包括下列内容：

      - 投标人资格后审申请文件封面

      - 目录

      - 资格后审申请书

      - 法定代表人资格证明书

      - 投标人一般情况表

      - 财务能力承诺书

      - 项目管理班子配备表

      - 拟用于本招标项目的主要施工机械设备一览表

      - 项目经理承诺书

      - 温岭市建设工程诚信投标承诺书

      - 证书复印件及相关资料

15.3.2  原件资料应包括下列内容：

15.3.2.1 企业资质证书副本原件、营业执照副本原件、企业主要负责人的住房和城乡建设厅颁发的“三类人员”A类证书原件和企业分管安全生产的副经理企业任职文件原件或温岭市行业主管部门企业“三类人员”A类证书有效期内的备案表原件（企业主要负责人指：企业法定代表人、企业负责人、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理）；中国人民银行颁发的基本账户开户许可证原件（已在温岭市公共资源交易中心办理基本账户入库登记的，可提供加盖投标人公章的复印件）。若以上相关资料已办理入库登记并审查合格的可提供“温岭市工程建设项目投标企业入库资料证明”原件。

15.3.2.2 安全生产许可证副本原件；

15.3.2.3 项目管理班子相关证书原件：项目经理的建造师注册证书原件或相关证明文件原件﹝浙江省内企业的项目经理可提供建造师注册证书原件或住房和城乡建设部（或浙江省住房和城乡建设厅）主管网站公布且加盖投标申请人公章的建造师初始注册人员名单（的）公告及附件或建造师临时执业资格（证书）人员名单公告及附件原件；浙江省外企业的项目经理须提供建造师注册证书原件﹞，项目经理的建造师注册证书若已留在温岭市相关行业主管部门的，可提供原留证行业主管部门出具的证明原件。施工员、质检员（或质量员或质安员）岗位证书（或资格证书）原件及能反映其聘用单位的劳动聘用合同原件，住房和城乡建设厅颁发的安全员的“三类人员”C类证书原件；

15.3.2.4 住房和城乡建设厅颁发的项目经理的“三类人员”B类证书原件；

15.3.2.5如项目经理有在建合同工程的﹝在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日﹞，但符合温政发﹝2012﹞102号文件规定的，须提供相应获奖文件原件。

16、投标报价、投标工期

16.1投标人的投标报价为招标人的招标文件中提出的各项支付金额的总和，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。

16.2投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进退场费、人身意外伤害保险费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

16.3在项目实施阶段，由于营改增政策【《国家税务总局关于<纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法>的公告》(2016年第17号)】的调整，涉及税收政策造成的风险，请投标人在投标时综合考虑，今后结算时不再调整。

16.4投标承诺内容超出前附表中第2项、第3项规定的，视为无效标。

16.5本工程报价方式采用明标暗投方式，即招标人公布本工程总价及发包价，由投标单位按发包价填写工期、质量承诺等。

16.6投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。

16.7投标文件报价中的单价和合价等全部采用人民币表示。

16.8投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。

17、投标有效期

17.1投标有效期见本投标须知前附表第14项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效，且投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第18条关于投标保证金的退还的规定仍然适用。

18、投标保证金

18.1投标人应按投标须知前附表第15项的规定，在投标保证金到账截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入（或转入）招标人指定账户，在招标文件规定的匹配截止时间之前与投标项目进行匹配，否则视为未递交投标保证金。

18.2投标人未递交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而拒收其投标文件。

18.3除第一中标候选人外投标人的投标保证金在中标公示结束后由温岭市公共资源交易中心统一无息退还（有异议、投诉的除外），有异议、投诉的投标保证金根据异议、投诉处理结果办理。

18.4中标人的投标保证金将在其递交合同履约担保后无息退还。

18.5如投标人有下列情况之一的，其投标保证金不予退还:

18.5.1投标人在投标有效期内要求撤销或修改其投标文件的；

18.5.2中标人未能在中标通知书规定的时间内递交合同履约担保或签署合同的；

18.5.3投标人在投标期间内有串标、哄抬标价、弄虚作假、漏报、瞒报、虚报项目经理在建合同工程情况等违法违规行为的，按温招委〔2011〕47号文件规定的投标保证金处理标准执行。

19、投标文件的编制

19.1投标人按本须知第15条规定及第九章“投标文件格式”进行编制。

19.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件中的商务标封面及投标函、资格后审申请文件封面及资格后审申请书均应加盖投标人公章，并由投标人的法定代表人签字（或盖章）。投标文件份数按投标须知前附表第16项规定编制。正本、副本的封面上均应清楚标识“正本”或“副本”字样，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

19.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处均应由法定代表人盖章确认。

19.4投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

第五节  投标文件的递交

20、投标文件的密封与标识

20.1投标人应将投标文件的商务标、资格标按要求分别单独密封，并在密封袋上正确标明“商务标” 或“资格标”、“工程名称”和“投标人名称”。

20.2密封袋封口接缝处封条粘贴，并在交接处加盖投标人公章。

20.3未按上述规定进行密封和标识的投标文件，招标人不予受理。

21、投标文件的递交

21.1投标人的投标文件在投标须知前附表第17项规定的截止时间前以直接递交形式递交至投标须知前附表第17项规定的地点。投标人的法定代表人（或企业副总经理〈按本须知第21.2条办理相关手续的〉）、企业技术负责人和项目经理必须参加开标会议，并带身份证、交易资格证、法定代表人资格证明书和投标授权委托书（如有）等身份证明原件，递交投标文件时投标人代表应签名报到。投标人的法定代表人（或企业副总经理〈按本须知第21.2条办理相关手续的〉）或企业技术负责人或项目经理在递交投标文件时未到场签字的，其投标文件不予受理。（以上法定代表人、企业技术负责人以企业资质证书上的名字为准）。

21.2投标人的法定代表人因特殊情况无法到场的，在递交投标文件时，出具企业注册地县级或县级以上人民政府的特殊情况证明原件，并明确委派该企业副总经理到场（同时递交到场的企业副总经理的任职文件原件）。

21.3招标人可按本须知第10、11、12条规定以澄清、修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21.4网上未报名或逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。22、投标文件的修改与撤回

22.1 在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

22.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字或盖投标人章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

22.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字或盖投标人公章，并按照本须知第20、21条规定进行密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

第六节   开  标

23、开标

23.1招标人将于投标须知前附表第18项规定的时间和地点举行开标会议。

23.2委托代理人参加开标、询标的，须同时提交合法、有效的《投标授权委托书》原件,委托代理人必须为企业副总经理或企业技术负责人或项目经理。 投标人的法定代表人（或委托代理人）擅自离开开标现场，将按《关于印发<温岭市招投标市场信用评价实施办法>的通知》（温招委〔2012〕2号）执行。

23.3已报名的投标人，如不参加投标的，应于开标前书面告知招标人或投标保证金已于前附表所规定的期限内付至指定的账户，否则按《关于印发<温岭市招投标市场信用评价实施办法>的通知》（温招委〔2012〕2号）文件执行。

23.4开标会议由招标人组织，依法接受温岭市公共资源交易管理委员会等部门的监督。

23.5开标程序

23.5.1本工程先开资格标，资格标及投标保证金评定结果出来后，再开商务标。投标保证金或资格标评定为无效标的，则商务标不予开标。

23.5.2招标人在开商务标前当众宣布资格标及投标保证金评定结果并宣布招标控制价（预算价）、发包价。而后宣读有效投标的投标人名称、投标报价、工期承诺、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。

23.6按规定递交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

23.7招标人在招标文件要求递交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。

23.8招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。

23.9投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出书面异议，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

第七节  评  标

24、评标委员会

24.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

24.2评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标依据。评标委员会实行少数服从多数原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。

24.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处 罚或刑事处罚的。

24.4评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

25、评标

25.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

26、评标过程的保密

26.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关资料以及中标候选人推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

26.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

26.3中标人确定后，招标人不对未中标的投标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标的投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

27、投标文件的澄清

27.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或更改投标报价等投标文件的实质性内容。

28、投标文件的符合性

28.1如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

第八节  合同授予

29、合同授予标准

29.1招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第25条规定评出的投标人。

30、中标通知书

30.1招标人根据评标结果，按照《浙江省招标投标条例》要求，对中标候选人、被否决的投标及否决原因进行公示。投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以在中标候选人公示期间向有关行政监督部门投诉。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出书面异议。

30.2招标人将在公示合格后，且未收到温岭市公共资源交易管理委员会在招投标活动中有违法行为书面通知的，十五天内凭《企业安全生产许可证和三类人员审查表》向中标人发出中标通知书，并向未中标的投标人通知中标结果。

中标人填写好《企业安全生产许可证和三类人员审查表》，并带相应企业安全生产证书副本原件、企业相关“三类人员”证书、项目管理班子配备表及相关人员的证书原件到温岭市住房和城乡建设规划局审查备案。“三类人员”证书指：企业法定代表人、企业负责人、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理的“三类人员”A类证书，安全副经理还须提供任职文件原件，投标书中确定的项目经理“三类人员”B类证书、安全员（即项目的专职安全生产管理人员）“三类人员”C类证书。

30.3中标通知书将成为合同的组成部分。

31、履约担保

31.1中标人应向招标人提供投标须知前附表第19项所规定的形式、金额提供履约担保。

31.2中标人如未按上述规定提供履约担保，则招标人有充分理由取消其中标资格并报温岭市公共资源交易管理委员会备案，其投标保证金不予返还。

32、合同的签订

32.1招标人与中标人根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订施工合同，并报温岭市公共资源交易管理委员会备案。

32.2中标人在接到中标通知书后，应根据温政办发﹝2004﹞196及台政办发    ﹝2004﹞10号文件规定，向温岭市住房和城乡建设规划局办理建筑企业欠薪保障手续。

32.3招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

32.4招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。

32.5中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，并报温岭市公共资源交易管理委员会备案，其投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

32.6中标人在签订合同时项目经理和技术负责人必须到场，否则合同不予签订。

第九节  重新招标和不再招标

33、重新招标

33.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

34、不再招标

34.1重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经监管部门批准后不再进行招标。

第十节  纪律和监督

35、招标人的纪律要求

35.1 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

36、对投标人的纪律要求

36.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方 式干扰、影响评标工作。

37、对评标委员会成员的纪律要求

37.1 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

38、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

38.1 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

39、投诉

39.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关 行政监督部门投诉。

第三章  评标办法

一、总则

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《温岭市工程建设项目施工招标评标办法》（温招委﹝2011﹞41号）、《关于印发<温岭市招投标市场信用评价实施办法>的通知》（温招委﹝2012﹞2号）、《关于印发<温岭市招投标市场不良行为处理若干规定>的通知》（温招委﹝2011﹞47号）等有关法律、法规、规章及相关文件，制定本评标办法。评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

二、评标程序

1评标委员会先对投标保证金、资格标进行评审，再对商务标评审。

2 商务标评审只针对通过投标保证金和资格标评审的投标人。

三、评标标准及办法

1、在评标过程中，评标委员会发现招投标过程中存在下列情况之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；

（2）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

（4）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

（5）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

（6）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

（7）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

（8）不同投标人的投标文件相互混装；

（9）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（10）投标人之间约定中标人；

（11）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（12）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（13）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（14）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（15）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（16）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（17）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（18）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

（19）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

2  对投标申请人进入资格标评审的单位的确定

2.1各投标申请人的信用评价得分按照《关于印发<温岭市招投标市场信用评价实施办法>的通知》（温招委〔2012〕2号）计算；

2.2进入资格标评审的单位的确定：

投标申请人为30家以上时，对信用得分排名（得分相同的随机抽签确定排名，下同）在后四分之一比例范围内（有小数的四舍五入，下同）的申请人不予通过审查，不再进入资格标评审；投标申请人为21家至30家时，对信用得分排名在后五分之一比例范围内的申请人不予通过审查，不再进入资格标评审；投标申请人为11家至20家时，对信用得分排名在后六分之一比例范围内的申请人不予通过审查，不再进入资格标评审；投标申请人为7家至10家时，对信用得分排名最后的申请人不予通过审查，不再进入资格标评审；投标申请人为6家及以下时，则全部进入下一步评审；

2. 3如需通过抽签确定排名时，则各投标申请人的抽签序号按照递交投标文件的顺序排列。

3  投标保证金审查

投标保证金有下列情形之一的，作无效标处理，不再进入资格标评审：

3.1投标人未按本投标须知第18.1条规定提供投标保证金的或提供的投标保证金形式不符合本投标须知第18.1条规定的；

3. 2投标人未按本投标须知第15.3.2.1条款规定提供相关资料的，或提供的资料不符合要求或无效的。

4 资格标审查

4.1符合性审查，资格标有下列情形的作无效标处理，不再进入资格标详细评审：

4.1.1 资格后审申请文件正、副本份数未按投标须知前附表第16项规定份数提供的；

4.1.2 资格后审申请文件未按第二章“投标须知”第19.2款规定加盖投标人公章的或未经投标人的法定代表人盖章（或签字）的；

4.1.3委托代理人没有提供合法、有效的“投标授权委托书”原件的；

4.1.4 资格标内容不全或未按规定的格式填写或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

4.2资格标详细评审

4.2.1资格审查必要合格条件标准

资格审查将确定每个申请人的合格性，申请人只有在没有“第二章”投标人须知第4.4规定情形之一的并在各方面满足资格后审企业资格条件标准（附件二）及项目管理班子配备评审标准（附件三）的要求，且回答资格后审申请书及附表中提出的全部问题时，方可定为合格申请人。

4.2.2申请人有下列情况之一的，其资格审查不合格，资格审查不合格的作无效标处理：

（1）投标人存在“第二章”投标须知第4.4条款情形之一的；

（2）投标人、项目经理等级或类别（专业）不符合资格条件标准的；

（3）投标人未按本须知15.3.2要求提供资料的，或提供的资料不符合要求，或提供的资料无效的；

（4）有挂靠迹象的；

（5）未按要求提供温岭市建设工程诚信投标承诺书的；

（6）信誉、履约情况不符合资格条件标准的；

（7）财务能力不符合资格条件标准或未进行书面承诺的；

（8）施工机械设备能力不符合资格条件标准或未进行书面承诺的；

（9）项目管理班子配备表中或资格后审申请书中填报的项目经理的姓名与所提供建造师注册证书原件或相关证明文件原件中姓名不一致的；

（10）投标人瞒报项目经理在建合同工程﹝在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日﹞或伪造证件、业绩资料等弄虚作假的；

（11）投标人或项目经理目前处于被限制投标（指凡被住房和城乡建设部或浙江省住房和城乡建设厅或温岭市住房和城乡建设规划局或监察或检察部门作出限制投标的）；

(12)投标人或项目经理目前处于被台州市住房和城乡建设规划局限制投标（指被台州市住房和城乡建设规划局作出限制投标区域包括温岭市行政区域的）；

(13)投标人或项目经理有不良行为且在公示期间（或记录期内）的（指凡被部级或浙江省工程建设项目的行业主管部门或监察部门或检察部门记不良行为的）。

(14)投标人或项目经理在温岭市工程建设项目招投标过程中被记不良行为且在公示期间（或记录期内）的；

(15)投标人或项目经理被温岭市住房和城乡建设规划局记不良行为且被限制投标的（限制期内）；

(16)拟派项目经理有在建合同工程的﹝在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日﹞（符合温政发﹝2012﹞102号文件规定的情形，并按要求提供相应证明材料原件的除外）；

（17）申请文件的内容明显不符合资格审查相关要求的；

（18）其它与有关法律、法规及相关政策性规定不相符的。

5 、商务标评审（按下列顺序进行）

5.1在对商务标详细评标之前，评标委员会对投标人的商务标，进行初步评审。只有通过初步评审的投标，才能进入下一步评审。

5.2 商务标的初步评审

投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，按规定作无效标处理，不得进入下一步评审：

（1）商务标中封面或投标函未按招标文件规定的要求加盖投标人单位公章、或未经投标人法定代表人盖章(或签字)；

（2）商务标无法区分正、副本的，或未按投标须知前附表要求提供正、副本份数的；

（3）投标人的工期超出投标须知前附表规定范围或未承诺的；

（4）质量承诺低于前附表中规定的质量要求的或未承诺的；

（5）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效(按招标文件规定递交备选投标方案的除外)。

5.3 商务标的详细评审

评标委员会按照以下规定进行详细评审：

5.3.1 评标委员会对投标人的商务标(报价文件) 进行详细评审时，发现投标报价存在下列情形的，评标委员会应当否决其投标：

（1）商务标的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或商务标中投标函的投标报价大写不符合国家有关规定的。

（2）投标人擅自调整预算书或工程费用计算程序表中招标人提供的数据、规格、型号、品牌、计算程序的；

（3）投标人擅自调整招标人确定的发包价的；

（4）商务标附有招标人不能接受的条件；

（5）商务标中出现重大计算错误而导致评标委员会无法按要求调整的；

（6）投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

（7）弄虚作假或有其他违法行为的；

（8）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

6 公开随机抽取确定中标候选人

6.1 随机抽取中标候选人的程序及方法

6.1.1 未通过资格标及商务标评审的投标人不进入公开随机抽取中标候选人的抽签；

6.1.2 随机抽取中标候选人的程序及方法；

6.1.2.1 按递交投标文件的顺序，由每个通过资格标及商务标评审的有效投标人的法定代表人（或其委托代理人），公开抽取、登记并确认代表该投标人的号码，并当场公布每个号码所对应的投标人。

6.1.2.2招标人公开随机抽取其中三个号码，第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。

7推荐中标候选人

7.1招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

7.3评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

8其他

除特别声明外，所有涉及计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

第四章  合同条款及格式

工程建设项目发承包双方采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）签订施工合同，不得对“通用合同条款”部分进行调整，并应当根据招标文件、中标人的投标文件和中标通知书等文件将“合同协议书”、“ 专用合同条款”及“附件”中须双方约定的事项予以明确。

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：温岭市松门镇人民政府

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就温岭市松门污水处理工程—箬松河（一期）污水管网工程（振兴桥-河头村段）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：温岭市松门污水处理工程—箬松河（一期）污水管网工程（振兴桥-河头村段）。

2.工程地点：温岭市松门镇。

3.工程立项批准文号：  温发改设计〔2014〕47号

4.资金来源：镇自筹及上级补助。

5.工程内容：本工程为温岭市松门污水处理工程—箬松河（一期）污水管网工程（振兴桥-河头村段）。起点为松门镇河头村河头桥西侧，终点为振兴桥，管道均采用PE实壁管PE100级，公称压力1.0Mpa， 热熔连接，管径分别为DN400(外径450mm)、DN500(外径560mm)、DN600(外径630mm)、DN800(外径900mm)等，管道全长约1380米，均采用牵引施工。倒虹井约7座，牵引施工检查井约22座。

6.工程承包范围：施工图范围内发包人指定的污水管线工程

二、合同工期

计划开工日期：       年       月       日。

计划竣工日期：       年       月       日。

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量要求

工程质量符合合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写                   元整¥        元)；

其中：（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                  元整(¥         元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）     元(¥     元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）          元(¥         元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）  叁拾伍万元(¥  350000 元)。

2.合同价格形式：单价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                                 。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）工程预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用合同条款》第1.5款赋予的规定一致。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在温岭市公共资源交易中心签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自双方法定代表人（或其委托代理人）签字，并加盖公章后生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式壹拾贰份，（其中正本贰份，副本壹拾份）均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份，合同备案机构执柒份。

发包人：  (公章)                             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

组织机构代码：                               组织机构代码：

地  址：                                     地  址：

邮政编码：                                   邮政编码：

电  话：                                     电  话：

传  真：                                     传  真：

电子信箱：                                   电子信箱：

开户银行：                                   开户银行：

账  号：                                     账  号：

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 工程招标文件、《温岭市政府投资项目工程设计变更管理暂行规定》（温政发〔2007〕214号）、除投标函及其附录和预算书外的其它投标文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无

1.1.3.9 永久占地包括：无

1.1.3.10 临时占地包括：施工用地，工程完工后恢复。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版），《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）等工程所在地现行的有关工程造价方面规定 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定和招标文件中明确的技术要求等   。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   无   ；

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 国家没有相应标准、规范且不使用国外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案施工。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图肆套及与其一致的电子版施工图；

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不应低于投标承诺，且修改或优化方案报监理人、发包人批准。

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、总进度计划在开工前7天，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月25日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

承包人提供的文件的数量为：纸质资料肆套及与其一致的电子版资料；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                            ；

发包人指定的接收人为：                                  。

承包人接收文件的地点：                                  ；

承包人指定的接收人为：                                  。

监理人接收文件的地点：                                  ；

监理人指定的接收人为：                                  。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 施工现场确定   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人解决，费用由承包人承担。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由：本工程进场道路的加固、改造由承包人负责解决，费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人及相关权利人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用合同条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按以下方式调整 。

⑴工程量清单存在缺项、漏项的予以调整；

⑵工程量清单中组价内容与项目特征不一致的予以调整；

⑶工程量清单中项目特征与施工图纸不一致的予以调整；

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量增加或减少均不予以调整。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                      ；

身份证号：                                      ；

职    务：                                      ；

联系电话：                                      ；

电子信箱：                                      ；

通信地址：                                      。

发包人对发包人代表的授权范围如下：①有对工程建设的所有外部关系的协调权。②对分包施工单位选择的最终确认与否定权。③对工程图纸会审、协调会的组织、主持权。④对工程设计变更的确认权。⑤有权要求对不称职的施工、监理人员更换的权利。⑥有组织主持竣工验收的权利。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期14天前  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 按通用合同条款 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：已落实  。

发包人是否提供支付担保：   不提供       。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料并符合建设工程资料存档要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：  纸质文件三套，电子文件一套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质文件及电子文件  。

（10）承包人应履行的其他义务：

a 向发包人、监理人提供施工现场办公室各壹间免费使用。

b 在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。

C 本项目施工安全由承包人负总责。

d 按当地有关部门要求,由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。

（11）承包人诚实信用的承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监理工程师的指令 进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定 的全部义务  。

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：      /    。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓    名：                                      ；

身份证号：                                      ；

建造师执业资格等级：                                      ；

建造师注册证书号：                                      ；

建造师执业印章号：                                      ；

安全生产考核合格证书号：                                      ；

联系电话：                                      ；

电子信箱：                                      ；

通信地址：                                      ；

承包人对项目经理的授权范围如下：    按通用合同条款 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人项目经理月到岗应达到24日历天（以发包人工地考勤为准）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗须达到24日历天，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%，每月结算；连续三个月达不到要求或项目经理连续10个日历天内不能到岗的，发包人有权解除合同，履约担保金不予以退还，归发包人所有，同时赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质不低于原项目经理；除上述情形外项目经理不允许更换。如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；擅自更换二人次以上，发包人有权解除合同，履约担保金不予退还，归发包人所有，同时赔偿发包人由此造成的损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  按通用合同条款  ，承包人主要施工管理人员安排见附件。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 按通用合同条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，除上述情形外不允许更换。如承包人擅自更换，按关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：关键岗位人员月到岗率达不到27天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%，每月结算。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  工程主体结构、关键性工作   。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /

其他关于分包的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  按通用合同条款执行  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   是    。

承包人向发包人提供履约担保，担保方式：履约保证金。

双方约定的其他担保事项：无

承包人提供履约担保的方式、金额及期限的：金额按签约合同价的5%，履约保证金按中国人民银行发布的同期同类活期存款利率计息在竣工验收合格后退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  由承包人免费提供办公室1间使用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                    ；

职    务：                                    ；

监理工程师执业资格证书号：                    ；

联系电话：                                    ；

电子信箱：                                    ；

通信地址：                                    ；

关于监理人的其他约定：          /          。

（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前书面通知承包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   /   。关于工程奖项的约定：按温政发〔2012〕102文件执行 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用合同条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市有关文明施工管理规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人不承担由此增加费用；安全文明施工费支付比例、期限及使用按通用合同条款执行。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工（如基坑支护方案、高大支模架方案、外墙悬挑架等专项施工方案）应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：施工组织设计在合同签订后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到相应文件后7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工前14天   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前14天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  按通用合同条款执行  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：7.6、7.7条款规定的情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天支付违约金5000元，并承担发包人由此而造成的相关损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约担保额度。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

1、因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

2、非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

3、施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

4、地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 8级以上持续24小时的大风（台风）；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；

（3）持续2天40摄氏度及以上的高温天气  。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  不奖      。

#### 8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）材料品牌、规格和使用要求：本工程材料由承包人根据投标文件要求的品牌、产地、性能自行采购。所有材料必须符合国家相关质量要求，具有合格证和质量保证书，经发包人、监理单位认可。

（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。散装水泥、商品混凝土、商品砂浆的使用须符合相关规定，竣工结算时承包人提供相关资料，否则相关押金由承包人承担，在工程结算中扣回。

（3）本工程使用商品（泵送）混凝土及预拌砂浆（本工程预拌砂浆的使用按照温发改〔2015〕16号文件执行），商品（泵送）混凝土及预拌砂浆单价已包含泵送费、运费等，不因运距、泵送高度的变化而调整。

（4）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。

（5）凡是招标文件注明规格、型号（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。

有关排水管材说明：A、均采用PE实壁管PE100级，公称压力1.0Mpa， 热熔连接，品牌确定为：伟星、钱江、联通、邦德、天目山。B、检查井井盖均按D400级钢纤维砼井盖座计算，实际施工不同按实调整；品牌确定为：临海伟星 、台州四通、杭州谊佳。

（6）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 无      。

施工现场需要配备的试验设备：    无         。

施工现场需要具备的其他试验条件：        无     。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的范围：

（1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。

（2）当发包人或监理人指示承包人进行合同中没有约定的检（试）验，以核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。

（3）当质量安全管理机构根据相关规范要求开展，或要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：        /           。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款。工程变更，承包人无正当理由不得因此拒绝施工。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定。

（2）变更后项目与预算书项目不同或相类似项目，由承包人按招标控制价编制依据、编制方法；人工、材料、机械按实际施工期台州信息价的平均价（有温岭价的按温岭价，无温岭价的按台州价，温岭、台州信息价均无价格，按发包人签证价），费用计取标准均按招标控制价中计算标准，变更后合同价款按下浮数（即下浮10%）结算（不可竞争项目造价不下浮），报发包人审核后确定。

10.4.2 变更估价程序

承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。

承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。

发包人收到承包人的变更申请的估价程序：按《温岭市政府投资项目工程设计变更管理暂行规定》执行，其余按通用合同条款

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用合同条款执行  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   无             。

10.7 暂估价：无。

暂估价材料和工程设备的明细：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额35万元,施工过程中由发包人掌握使用。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：人工价格涨跌超过3%时，超过部分按以下办法予以调整。

采用造价信息进行价格调整。

- 关于基准价格（A1）的约定：

①A1=2016年2月《台州造价》（工程所在地）对应人工信息价。

- 市场价格A2约定：人工按合同施工工期信息价平均价[平均价计算中，按程序办理的工期顺延的月份平均价应计入，按程序办理停工（停工≧15天不计平均价，停工＜15天计平均价﹚]

以上合同施工工期是指：合同施工工期为合同约定开工、竣工日期，开工令签发开工日期与合同约定开工日期不一致的，以开工令的开工日期为准，并顺延竣工日期。

（3）调整方法：①当A2>A1时，价差= A2-A1*1.03:；当A2<A1时，价差= A2-A1*0.97

②人工数量按定额的消耗量计算

③以上人工价差调整部分只计取税金及民工工伤保险费，单独计算，计入结算价。

11.2  法律变化引起的调整 ： 不调整   。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

采用固定价格合同，合同价款调整方法：

本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺一次性包定：

1、	规费费率、税金税率、施工组织措施项目费费率包干；

2、	施工技术措施项目费，以项报价的，按该项的总价包干，以量报价的，按该项的综合单价包干；

3、	综合单价按预算（发包价）一次性包干；

3）除人工外物价涨跌不予调整，政策性调差不予调整；

风险费用的计算方法：承包人在投标报价时考虑，不再另行计取。

风险范围以外包括：A、因设计变更发生工程量增减，凭设计单位出具的变更联系单和发包人代表签证单位盖章，工程量按实调整；B、工程师授权范围内签证发包人确认盖章的工程量变更；C、由发包人提供给承包人投标时有关清单数据的差错部分，其错误部分可调整；调整方法按专用合同条款第10条执行 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的10%，金额      元，其中含安全文明施工费     元。

预付款支付期限： 开工令下达并按投标承诺的人员、机械设备进场后7天内 。

预付款扣回的方式：不扣回，作为工程款。

12.2.2 预付款担保：

承包人提交预付款担保的期限： /。

预付款担保的形式为：      /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版），《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则（对工程实施阶段有关主管部门发布的补充计价依据应注明截止时间，及依据效力作出约定）﹞计量。

12.3.2 计量周期：

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行，但确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付。

关于进度付款申请单编制的约定：发包人向承包人支付当期按12.1、12.3款计量工程量价款的70%工程款。竣工验收合格后二十天内支付至合同价格的85%工程款（含预付款），其余按通用合同条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。

（2）发包人支付进度款的期限：

在发包人确认计量结果后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度款的利息，按应付款额的月5‰支付利息，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。

12.4.6 支付分解表的编制

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款 。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24 小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用合同条款    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  不计违约金。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用合同条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方为：按通用合同条款执行，且由此给发包人造成其他损失的由承包人承担。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   无   。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  无

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人应在完成合同范围内施工内容，通过工程质量验收（指各方主体签署工程竣工验收记录），发包人签署竣（完）工报告后90天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料一套。90天未提交竣工结算资料并经发包人催告28天后，承包人还不提交竣工结算资料的，发包人可根据自己资料办理竣工结算，且视为承包人认可竣工结算结果。

14.2 竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，在  六个月内审核完毕，并签发竣工结算证书，否则，视为发包人认可竣工结算报告。

由发包人原因逾期审核责任：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类活期存款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

（2）发包人在签发竣工结算证书后14天内，扣留工程质量保证金后完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付竣工结算款的违约金的计算方式：支付应付竣工结算款的利息，按应付款额的月5‰支付利息；逾期超过56天，超过部分按应付款额的月10‰支付利息，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

（3）承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第20条争议解决约定处理。

（4）结算特殊要求：工程结算由中介机构或相关部门审核，审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2009〕84号）文计算，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5％以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：满足发包人及相关部门审查要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用合同条款  。

（2）发包人完成支付的期限：按通用合同条款。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期12个月，其余按通用合同条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金    。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

- 质量保证金保函，保证金额为：  /  ；

- 3 %的工程结算价款；

（3）其他方式:   /    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /   。

关于质量保证金的补充约定：/  。

15.3.3 质量保证金的退还

质量保证金按以下第 1 方式退回：

1、工程实际竣工验收合格后满二年可返还全部质量保证金。

2、利率按中国人民银行发布的同期同类活期基准存款利率计取，在每期质量保证金返还时计算。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：二年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内  。

#### 16. 违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：发包人逾期支付预付款的违约金的计算方式：支付应付预付款的利息，按应付款额的月5‰支付利息，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：从计划开工之日发包人支付承包人已进场施工自有设备的闲置费、租赁设备的租赁费及施工人员窝工费（可视项目情况确定）。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按应付款额的月5‰支付利息，如逾期支付超过15天以上（含15天），致使施工不能正常进行则工期予以顺延，并承担承包人由此造成的相关损失 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承担承包人造成损失。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承担承包人造成损失，超过2天可工期顺延

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担承包人造成损失，超过2天可工期顺延

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承担承包人造成损失，超过30天承包人有权解除合同

（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

1、机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

2、本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

3、承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

4、承包人未达到投标时所承诺技术标准。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1、机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金额2%；

2、现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

3、发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失，发包人可通知承包人解除合同。

4、未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金额的10%。

5、因承包人原因导致工期延误超过了合同工期，则延误责任由承包人承担，工期不予顺延，由于工期延误引起人工、材料价格（变更项目除外）上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。由于承包人原因导致的工期延误超过合同工期60天以上时，可解除施工合同。

6、承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：         /         。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等 。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理：按通用合同条款  。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

17.4 因不可抗力解除合同

#### 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 56 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 保险按温政办发〔2012〕195号规定执行  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：相应保险由承包人办理，费用已在签约合同价中综合考虑  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人办理  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用合同条款      。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   提交争议评审时再选定      。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用合同条款。

20.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用合同条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按第（1）种方式解决：

（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21、补充条款

（1）承包人须在次月15日前付清上一个月的民工工资。

（2）承包人须做工程施工所需的维护、安全等工作，应加强设置安全防护网、围栏等工作。如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生费用。

（3）本工程施工用水、用电由承包人自行解决，其费用已在单价中综合考虑，因停水、停电原因的工期延长将不予批准。因此发生的相关费用不再另行增加。

（4）发包人可根据实际情况删减图纸工程量，承包人不得因此向发包人要求追加任何额外费用。

（5）如因政策处理影响施工进度的，仅考虑工期顺延，由此引起的有关费用增加均不予补偿。

（6）本工程大部分管线位于沿河边，施工场地及施工道路狭小，对于施工过程中发生的二次搬运费已包含在签约合同价中，结算时不再调整

（7）对于土石方、泥浆、水泥砼及水泥稳定等一切外运或场内运输运距已在单价中综合考虑，结算时不因运距的增减而调整单价。场外堆置费已包含在签约合同价中。

（8）拆除工程工程量及重新施工的工程量暂定，结算时按建设方签证为准。

（9）发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人指定的银行账户，承包人收取款项时开具建筑业统一发票。

（10）在项目实施阶段，由于营改增政策【《国家税务总局关于<纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法>的公告》(2016年第17号)】的调整，涉及税收政策造成的风险，承包人已在签约合同价中综合考虑，今后结算时不再调整。

第五章   工程质量保修书

发包人(全称) _

承包人(全称)______________________________ ____

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《市政工程设施管理条例》，经协商一致，对温岭市松门污水处理工程—箬松河（一期）污水管网工程（振兴桥-河头村段）签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括城市供水、供热工程，排水、排污工程，道路、桥梁工程，防洪工程及园林绿化工程，以及双方约定的其他项目。具体保修内容，双方约定如下：                                                              。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、结构工程和各种桩基础工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。

2、供水、供热管道，基础及附属设施保修期为   2  年；

3、排水、排污管道，基础及附属设施保修期为  2  年；

4、道路工程及附属设施保修期为   1   年；

5、桥梁工程及附属设施保修期为   2   年；

6、防洪工程及附属设施保修期为   1   年；

7、园林绿化主体工程保修期为  2 年；其中苗木为  1 年。

8、其他项目保修期限约定如下：                                    。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起三天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人在接到事故通知书后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量缺陷，发包人或者有关人员应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修，原工程质量监督机构负责监督。

4、保修完后，由发包人组织验收。涉及结构安全的，应当报当地行政主管部门备案。

四、保修费用

1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

2、因保修不及时造成的人身、财产损害，由造成拖延的责任方承担赔偿责任。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：                                。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，有效期至保修期满。

发包人（盖章）                         承包人（盖章）

法定代表人（签字）                      法定代表人（签字）

年   月   日                         年      月     日

- 工程建设项目廉政责任书

- 工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　  电话：

年　　月　　日　　　　　　           年　　月　　日

- 技术规范及图纸

一、工程建设地点的现场条件：

具备进场施工条件。

二、本工程采用的技术规范：

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行的标准、规范的要求。

三、图纸清单

- 工程预算书

一、本预算书是按本投标须知第13条要求及工程施工图纸编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即为合同的组成部分。

二、本预算书应与投标须知、施工合同、工程规范和图纸一起使用。

- 投标文件格式

一、本工程的资格标格式（附件四）、商务标格式（附件五）由招标人统一提供。

附件一：

投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              						（投标人名称）的法定代表人，现授权委托     	   	 (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加温岭市松门污水处理工程—箬松河（一期）污水管网工程（振兴桥-河头村段）投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：      年      月      日

附件二：

企业资格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合 格 条 件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法人资格 | 具备有效的企业法人营业执照。 |
| 2 | 市场准入资格 | 1、具备有效的企业资质证书、安全生产许可证； 2、企业主要负责人的住房和城乡建设厅颁发的 “三类人员”A类证书； |
| 3 | 施工资质条件 | 1、业务范围应具备承担招标工程项目的资质； 2、资质等级及类别：市政公用工程施工总承包资质三级及以上 |
| 4 | 联合体投标 | 本工程项目不接受联合投标。 |
| 5 | 分包情况 | 不允许分包 |
| 6 | 财务能力 | 投标人现有的资金或通过银行借贷、担保的资金能够满足招标工程项目所需的流动资金，包括所需的投标保证金、履约担保等方面资金。并对上述作出书面承诺。 |
| 7 | 施工机械设备能力 | 投标人拟用于本招标工程项目的机械设备应能满足招标工程项目施工的需要，并对上述作出书面承诺。 |
| 8 | 信誉、履约情况 | 1、投标人目前没有处于被责令停业的； 2、投标人目前没有处于财产被接管、冻结、破产的； 3、投标人近三年内（即提交资格后审申请书当日至上三年度同月同日）没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的； 4、投标人未被限制投标（指凡被住房和城乡建设部或浙江省住房和城乡建设厅或温岭市住房和城乡建设规划局或监察或检察部门作出限制投标的）； 5、投标人未被台州市住房和城乡建设规划局限制投标（指被台州市住房和城乡建设规划局作出限制投标区域包括温岭市行政区域的）； 6、投标人目前没有在公示期间（或记录期内）不良行为的（指凡被部级或浙江省工程建设项目的行业主管部门或监察部门或检察部门记不良行为的）； 7、投标人在温岭市工程建设项目招投标过程中没有被记不良行为且在公示期间（或记录期内）的； 8、投标人没有被温岭市住房和城乡建设规划局记不良行为且被限制投标的（限制期内）。 |

附件三：

项目管理班子配备评审标准

| 项目内容 |  | 评 审 标 准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 管 理 班 子 配 备 | 项 目 经 理 | 1、拟派项目经理应符合招标文件规定。项目经理目前无在建合同工程（如项目经理有在建合同工程的﹝在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日﹞，须符合温政发〔2012〕102号文件规定的，须提供相应获奖文件原件）。 2、项目经理专业及资质等级：市政公用工程专业二级注册建造师及以上资格，并取得住房和城乡建设厅颁发的“三类人员”B类证书。 3、项目经理未被限制投标（指凡被住房和城乡建设部或浙江省住房和城乡建设厅或温岭市住房和城乡建设规划局或监察或检察部门作出限制投标的）； 4、项目经理未被台州市住房和城乡建设规划局限制投标（指被台州市住房和城乡建设规划局作出限制投标区域包括温岭市行政区域的）； 5、项目经理无在公示期间（或记录期内）不良行为的（指凡被部级或浙江省工程建设项目的行业主管部门或监察部门或检察部门记不良行为的）。 6、项目经理在温岭市工程建设项目招投标过程中没有被记不良行为且在公示期间（或记录期内）的。 7、项目经理没有被温岭市住房和城乡建设规划局记不良行为且被限制投标的（限制期内）。 |  |  |  |
|  | 其 他 人 员 | 其它人员配备至少应达到下列要求： |  |  |  |
|  |  | 职 位 | 最低数量要求(人) | 职称、岗位资格要求 | 备注 |
|  |  | 质检员（或质量员或质安员） | 1 | 取得岗位证书 |  |
|  |  | 安全员 | 1 | 取得住房和城乡建设厅颁发的“三类人员”C类证书 |  |
|  |  | 施工员 | 1 | 取得岗位证书 |  |

注：1、资格审查所提供相关证件需年检的应经年检有效。

2、申请人应当对填报的项目班子其他人员的资料真实性负责，不得弄虚作假。

3、项目管理班子人员须为申请人本企业在职职员，施工员、质检员（质量员或质安员）以提供的能反映其聘用单位的劳动聘用合同为准，安全员以住房和城乡建设厅颁发的“三类人员”C类证书上的单位为准。

4、项目经理、施工员、质检员（或质量员或质安员）、安全员不能兼任。

5、施工企业法定代表人、企业负责人、技术负责人（以资质证书为准）及分管安全的副经理不得在项目工程中承担关键岗位人员职责。

附件四：

资格标格式

投标人资格后审申请文件

（封面）

项目编号：

项目名称：

投标人： 		                            （盖章）

法定代表人：  		  （签字或盖章）

地址(邮编)：

### 年      月      日

### 目  录

1、资格后审申请书（附件四-1）

2、法定代表人资格证明书（附件四-2）

3、投标人一般情况表（附件四-3）

4、财务能力承诺书（附件四-4）

5、项目管理班子配备表（附件四-5）

6、拟用于本招标工程项目的主要施工机械设备一览表（附件四-6）

7、项目经理承诺书（附件四-7）

8、温岭市建设工程诚信投标承诺书（附件四-8）

9、证书原件及相关资料

附件四-1

### 资格后审申请书

致：        (招标人全称)

1、经授权作为代表，并以            (投标人企业全称)            （以下简称“投标人”）的名义，在充分理解《投标人资格后审申请书》的基础上，本申请书签字人在此以            (工程项目全称)                 投标人的身份，向你方提出资格后审申请。

2、按资格后审文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请书中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料,以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

3、你方授权代表可通过下列人员得到技术和财务等方面的咨询：

| 项目经理 |  | 技术方面 |  | 财务方面 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 姓 名 |  | 姓 名 |  |
| 职 务 |  | 职 务 |  | 职 务 |  |
| 电 话 |  | 电 话 |  | 电 话 |  |

4、本申请充分理解下列情况：

4.1资格后审合格的投标人的投标，须以资格后审申请提供的内容为准；

4.2你方保留如下权利：

(1)更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标人。

(2)接受符合资格后审合格条件的申请；拒绝不符合资格后审合格条件的申请。

5、我方将接受并遵守资格后审文件、招标文件所规定的各项条款。

6、我方在此声明：本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

投标人：(公章)

法定代表人：(签字或盖章)

地址：(包括邮编、电话、传真)

年    月    日

附件四-2

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             　　　　　　    性别：

年龄：             　　　　　　    职务：

系        （投标人名称）          　　　　　　　　　　　　的法定代表人。

企业技术负责人姓名：

拟派的项目经理姓名：

投标人：（公章）

年   月   日

附件四-3

投标人一般情况表

| 企业注册名称 |  |  |  |  |  | 建立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人代表 |  |  | 企业性质 |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 企业资质等级 | （填写本工程要求资格） |  | 资质证书有效性 |  | 证书号： 有效期： |  |  |  |  |
| 企业营业执照有效性 |  | 证书号： 年检情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 信誉、履约情况 | 事 项 |  |  |  |  |  | 有（无） |  | 原因 |
|  | 1、责令停业情况； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、财产被接管、冻结、破产情况； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、近三年内（即提交资格后审申请书当日至上三年度同月同日）骗取中标或严重违约或重大工程质量情况； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、限制投标情况； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、不良行为且在公示期间（或记录期内）情况； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、在温岭市工程建设项目招投标过程中被记不良行为且在公示期间（或记录期内）的情况； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、被温岭市住房和城乡建设规划局记不良行为且被限制招投标的（限制期内）情况； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、行贿记录情况； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与招标人及前期服务单位情况 | 1、为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、为本工程的监理人、代建人； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、为本工程提供招标代理服务的； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同一个法定代表人的； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应如实填写，若隐瞒不报，后果自负。

2、有无不良行为且在公示期间（或记录期）指投标人凡被部级或浙江省工程建设项目的行业主管部门或监察部门或检察部门记不良行为的。

3、投标人目前没有处于被限制投标资格（指凡被住房和城乡建设部或浙江省住房和城乡建设厅或温岭市住房和城乡建设规划局或监察或检察部门作出限制投标的）；

4、投标人目前没有处于被台州市住房和城乡建设规划局限制投标（指被台州市住房和城乡建设规划局作出限制投标区域包括温岭市行政区域的）

5、投标人有无在温岭市工程建设项目招投标过程中被记不良行为且在公示期间（或记录期内）的。

6、投标人有无被温岭市住房和城乡建设规划局记不良行为且被限制投标的（限制期内）。

申  请 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件四-4

财务能力承诺书

1、我公司现有的资金或通过银行借贷、担保的资金能够满足招标工程项目所需的流动资金，包括所需的投标保证金、履约担保等方面资金。

2、我公司承诺以上情况属实，如瞒报、虚报或有不符合上述文件规定要求的，一经查实，自愿放弃资格审查及投标、中标资格。

投标人：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件四-5

项目管理班子配备表

| 岗位名称 | 姓 名 | 资格证书名称及证号 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |
| 现场管理 (施工员) |  |  |  |
| 质量管理 （质检员或质量员或质安员） |  |  |  |
| 安全管理 （安全员） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1、以上项目管理人员的证书、证件等资料须提供原件及复印件，复印件上加盖申请人公章。

2、申请人应当对填报的项目班子其他人员的资料真实性负责，不得弄虚作假。

3、项目管理班子人员须为申请人本企业在职职员，施工员、质检员（质量员或质安员）以提供的能反映其聘用单位的劳动聘用合同为准，安全员以住房和城乡建设厅颁发的“三类人员”C类证书上的单位为准。

4、项目经理、施工员、质检员(质量员、质安员)、安全员不能兼任。

5、施工企业法定代表人、企业负责人、技术负责人（以资质证书为准）及分管安全的副经理不得在项目工程中承担关键岗位人员职责。

申请人：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月  日

附件四-6

拟用于本招标工程项目的主要施工机械设备一览表

| 序 号 | 机械设备名称 | 数 量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

备注：表中的机械设备须满足施工要求。

投标人：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年     月    日

附件四-7

项目经理承诺书

我公司委派           作为项目经理参加          工程资格审查，该项目经理有关情况承诺如下：

1、有无在建合同工程的情况：

2、有无被限制投标情况：

3、有无不良行为且在公示期间（或记录期内）：

4、有无不良行为且被限制投标（限制期内）：

备注： 1、项目经理不得有在建合同工程〔在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日〕，（符合温政发〔2012〕102号文件规定的情形并提供相应获奖文件原件的除外）。

2、项目经理目前无被限制投标（指凡被住房和城乡建设部或浙江省住房和城乡建设厅或温岭市住房和城乡建设规划局或监察或检察部门作出限制投标的）；

3、项目经理目前无被台州市住房和城乡建设规划局限制投标（指被台州市住房和城乡建设规划局作出限制投标区域包括温岭市行政区域的）；

4、有无不良行为且在公示期间（或记录期内）指项目经理凡被部级或浙江省工程建设项目的行业主管部门或监察部门或检察部门记不良行为的。

5、在温岭市工程建设项目招投标过程中有无被记不良行为且在公示期间（或记录期内）的。

6、有无被温岭市住房和城乡建设规划局记不良行为且被限制投标的（限制期内）。

我公司承诺以上情况属实，如瞒报、虚报或有不符合上述文件规定要求的，一经查实，自愿放弃资格预审资格及投标、中标资格。

投标申请人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目经理（签字）：：

年    月    日

附件四-8

温岭市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加             															(工程项目名称)的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不出借、转让资质证书，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、目前无被限制投标（指凡被住房和城乡建设部或浙江省住房和城乡建设厅或温岭市住房和城乡建设规划局或监察或检察部门作出限制投标的）；

八、目前无被被台州市住房和城乡建设规划局限制投标（指被台州市住房和城乡建设规划局作出限制投标区域包括温岭市行政区域的）；

九、无公示期间（或记录期内）不良行为记录（凡被部级或浙江省工程建设项目的行业主管部门或监察部门或检察部门记不良行为的）。

十、在温岭市工程建设项目招投标过程中没有被记不良行为且在公示期间（或记录期内）的。

十一、没有被温岭市住房和城乡建设规划局记不良行为且被限制投标（限制期内）。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投  标  人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

证书复印件及相关资料

1、企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安全生产许可证副本复印件；

2、企业主要负责人的住房和城乡建设厅颁发的“三类人员”A类证书复印件和企业分管安全生产的副经理企业任职文件复印件或温岭市行业主管部门企业“三类人员”A类证书有效期内的备案表复印件。（企业主要负责人指：企业法定代表人、企业负责人、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理）；

3、信誉、履约情况证明资料复印件；

4、与招标人及本工程前期服务单位情况证明资料复印件；

5、项目经理建造师注册证书复印件，项目经理住房和城乡建设厅颁发的“三类人员”B类证书复印件、相应获奖文件复印件或兼岗证明材料复印件（如无可不编制）；

6、施工员、质检员（或质量员或质安员）岗位证书复印件，施工员、质检员（或质量员或质安员）劳动聘用合同复印件，安全员的住房和城乡建设厅颁发的“三类人员”C类证书复印件；

7、项目经理有在建合同工程〔在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日〕的，但符合温政发〔2012〕102号文件规定，须提供相应获奖文件复印件；

8、中国人民银行颁发的开户许可证复印件。

注： 1、以上证书复印件须加盖投标人公章；

2、信誉、履约及与招标人（或本工程前期服务单位）情况证明资料无的可不编制。

附件五：

商务标格式

商务标

项目编号：

项目名称：

投标人： 		                            （盖章）

法定代表人：  		      （签字或盖章）

联系人：             联系电话：

地址(邮编)：

### 年      月      日

### 目  录

1、封面

2、目录

3、投标函

4、投标函附录

4.1、投标报价计算书

4.2、工程费用计算程序表

5、预算书

投标人：（公章）

附件五-1：

投		标		函

致温岭市松门镇人民政府：

一、根据已收到贵方的项目编号为J249-2.2016-028 的温岭市松门污水处理工程—箬松河（一期）污水管网工程（振兴桥-河头村段）施工招标文件 ，遵照《中华人民共和国招投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和施工图纸及其他有关文件后，我方愿以总价人民币(大写) 陆佰壹拾陆万壹仟肆佰伍拾元整（RMB ￥：6161450元）的投标报价并按上述合同条款、技术规范、施工图纸要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任（注：人民币大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、零、佰、仟、万，请规范书写）。

二、一旦我方中标，我方保证在全部同意招标文件内容的前提下：

1、工期：确保         日历天完成（含法定节假日等停工因素）竣工并移交整个工程；

2、工程质量标准  合格  ；

3、人员设备按施工组织设计的部署及时到位。

4、我方保证在收到你方的中标通知书后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前去签订合同。

5、随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

6、我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保，作为我方的履约保证。

7、我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

8、我方自愿将项目经理的建造师注册证书留在温岭市住房和城乡建设规划局，并按规定办理留证手续。

三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

四、我方投标文件包括商务标、资格标两部分内容。

五、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会评定为无效标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。我方承诺，对评标结果有异议的，将在中标候选人公示期间提出，未在中标候选人公示期间提出异议的，我方自动放弃投诉权利。

六、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。我方完全知道如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还。

七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

八、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

九、我方金额为人民币壹拾贰万元整的投标保证金与本投标书同时递交。

投标人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：         年     月    日

附件五-2：

温岭市松门污水处理工程—箬松河（一期）污水管网工程（振兴桥-河头村段）

投标报价计算书

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可竞争项目预算造价 | 元 | 6401211 | 不含不可竞争项目造价400360元 |
| 2 | 下浮率（即K值） |  | 10% |  |
| 3 | 不可竞争项目预算造价 | 元 | 400360 |  |
| 4 | 发包价 | 元 | 6161450 | 可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价 |
| 5 | 投标报价 | 元 | 6161450 |  |
| 本表金额结转至投标函 |  |  |  |  |

注：本工程不可竞争项目造价为400360元。包括安全文明施工费、规费和税金。

投标人 (公章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日期：      年   月  日

附件五-3：

工程费用计算程序表

| 单位(专业)工程名称:温岭市松门污水处理工程—箬松河（一期）污水管网工程（振兴桥-河头村段） |  |  | 第1页 共1页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 金额(元) |
| 一 | 工程量清单分部分项工程费 | ∑(分部分项工程量 × 综合单价) | 5745866 |
| 1 | 其中定额人工费 |  | 378960 |
| 2 | 其中定额机械费 |  | 871826 |
| 二 | 措施项目费 |  | 305345 |
| 二.1 | 施工技术措施项目费 | ∑(措施项目工程量 × 综合单价) | 232091 |
| 3 | 其中定额人工费 |  | 48254 |
| 4 | 其中定额机械费 |  | 28031 |
| 二.2 | 施工组织措施项目费 | ∑((1+2+3+4) × 相应费率) | 73254 |
|  | 5.冬雨季施工增加费 | (1+2+3+4) ×0.19% | 2521 |
|  | 6.夜间施工增加费 | (1+2+3+4) ×0% | 0 |
|  | 7.已完工程及设备保护费 | (1+2+3+4) ×0.04% | 531 |
|  | 8.二次搬运费 | (1+2+3+4) ×0.71% | 9422 |
|  | 9.行车、行人干扰增加费 | (1+2+3+4) ×2.5% | 33177 |
|  | 10.提前竣工增加费 | (1+2+3+4) ×2.04% | 27072 |
|  | 11.工程定位复测费 | (1+2+3+4) ×0.04% | 531 |
|  | 12.特殊地区施工增加费 | (1+2+3+4) ×0% | 0 |
|  | 13.其他施工组织措施费 | (1+2+3+4) ×0% | 0 |
| 三 | 其他项目费 | (暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费) | 350000 |
| 四 | 工程造价 | 一+二+三 | 6401211 |
| 五 | 下浮率 | 四 ×10% | -640121 |
| 六 | 单列施工组织措施项目费 | 14 | 85463 |
|  | 14.安全文明施工费 | (1+2+3+4) ×6.44% | 85463 |
| 七 | 规费 | 15+16 | 105791 |
|  | 15.排污费、社保费、公积金 | (1+2+3+4) ×7.3% | 96876 |
|  | 16.民工工伤保险费 | (四+五+六+15)×0.15% | 8915 |
| 八 | 危险作业意外伤害保险费 | 按各市有关规定计算 | 0 |
| 九 | 税金 | (四+五+六+七+八)×3.513% | 209106 |
| 十 | 建设工程造价 | 四+五+六+七+八+九 | 6161450 |

预 算 书