华能沁北发电有限责任公司

脱硫废水处理设备采购

招 标 文 件

招标编号：HN	QBZB2016-11

第一卷  招标公告

| 招标人 | ： | 华能沁北发电有限责任公司 |
| --- | --- | --- |

二○一六年四月

第一卷  招标公告

华能沁北发电有限责任公司

脱硫废水处理设备采购招标公告

1、招标条件

华能沁北发电有限责任公司脱硫废水处理设备采购招标人为华能沁北发电有限责任公司，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，特邀请有兴趣的投标人参加投标。

2、项目概况与招标范围

2.1  项目地点：河南省济源市五龙口镇。

2.2  项目概况：华能沁北发电有限责任公司脱硫废水处理设备采购。

2.3  招标范围：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE热融管. | DN200 HG/T3690-2001 | 米 | 300 | 灰场母管至蒸发池 |
| 2 | PE热融法兰 | DN200 HG/T3690-2001 | 片 | 6 | 灰场母管至蒸发池 |
| 3 | 管卡 | DN200 | 个 | 80 | 灰场母管至蒸发池 |
| 4 | 槽钢. | [12 | 公斤 | 3000 | 灰场母管至蒸发池 |
| 5 | 焊条 | J422 Φ3.2 | 公斤 | 200 | 灰场母管至蒸发池 |
| 6 | 不锈钢螺栓 | M20*120 | 套 | 64 | 灰场母管至蒸发池 |
| 7 | 手动不锈钢截止阀. | DN200 | 台 | 2 | 灰场母管至蒸发池 |
| 8 | PE热融焊机 | GH88 | 台 | 1 | 灰场母管至蒸发池 |
| 9 | PE热熔管 | DN300 HG/T3690-2001 | 米 | 500 | 灰场泵房至灰场母管 |
| 10 | PE热熔法兰. | DN300 HG/T3690-2001 | 片 | 4 | 灰场泵房至灰场母管 |
| 11 | 碳钢管. | DN400 | KG | 2500 | 灰场泵房至灰场母管 |
| 12 | 废水提升泵 | 100W11-B | 台 | 4 | 灰场蒸发池 |
| 13 | PE热融管 | DN125 HG/T3690-2001 | 米 | 450 | 灰场蒸发池 |
| 14 | PE热融管. | DN40 HG/T3690-2001 | 米 | 20 | 灰场蒸发池 |
| 15 | PE热融弯头 | 90° DN125 HG/T3690-2001 | 个 | 20 | 灰场蒸发池 |
| 16 | PE热融弯头 | 135° DN40 HG/T3690-2001 | 个 | 18 | 灰场蒸发池 |
| 17 | PE热融三通 | DN125-DN125 HG/T3690-2001 | 个 | 12 | 灰场蒸发池 |
| 18 | PE热融三通. | DN125-DN40 HG/T3690-2001 | 个 | 18 | 灰场蒸发池 |
| 19 | PE热融大小头. | DN125/65 HG/T3690-2001 | 个 | 6 | 灰场蒸发池 |
| 20 | PE热融大小头 | DN125/40 HG/T3690-2001 | 个 | 6 | 灰场蒸发池 |
| 21 | PE热融法兰 | DN40 HG/T3690-2001 | 个 | 34 | 灰场蒸发池 |
| 22 | PE热融法兰. | DN125 HG/T3690-2001 | 个 | 46 | 灰场蒸发池 |
| 23 | 截止阀 | DN125 | 台 | 22 | 灰场蒸发池 |
| 24 | 截止阀 | DN40 | 台 | 20 | 灰场蒸发池 |

3．投标人一般资格要求

(一)通用条件

（1）具有独立订立合同的法人资格。

（2）在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

（3）具有完善的质量保证体系。

（4）投标设备要满足技术先进、安全可靠的要求，有应用业绩。

（5）投标设备的性能和质量由投标人对招标人进行保证。

（6）具有良好的银行资信和商业信誉, 未处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态。

（7）投标人应满足招标文件对投标人的要求，并且不属于中国国家有关管理部门所界定的具有腐败、欺诈行为的不合格的投标人。

（8）本项目不接受联合体投标。

（9）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

(10) 对未列明但国家对标的物设定了资质或许可证的（如工业产品生产许可证、“3C”认证证书、安全生产许可证、特种设备制造许可证、消防设备生产许可证、计量器具制造生产许可证、计算机信息系统集成资质等），投标人须具有对应标的物的资质证或许可证。

（11）投标人必须满足招标文件中规定的性能和质量的要求，必须提供标的物的性能保证值和相关技术参数(若有)的技术支持资料（包括但不限于标的物的型式试验报告和/或鉴定报告和/或性能验收试验报告等），达到技术先进、成熟、安全可靠、环保和成套供货的要求。

（二）必备条件：同时投标人还必须具备下列条件

（1）注册资本金为300万元人民币及以上。

（2）投标人近三年（2013年1月1日至今）600MW以上同类产品业绩（并提供业绩合同关键页扫描件）。

注：以上条款，均为本次投标资格要求的强制性条款，投标人必须满足，如资格不满足上述任一条款，招标人有权否决其投标。

4、投标单位报名及招标文件的获取:

4.1本项目通过中国华能集团公司电子商务平台（http：//ecs.hpi.com.cn）主页平台交易栏公开招标项点击本项目招标公告，按照系统要求填写信息（带*项目信息必填）进行注册（如果已经注册成为用户的，可直接点击公告申请参与投标），注册成功后凭用户名和密码，提供报名表、营业执照副本、本项目法定代表人授权委托书扫描件完成报名，缴纳招标文件费用后下载招标文件，招标过程中的澄清、投标文件上传及报价等全流程电子信息化操作均通过该平台实现。平台使用办法详见招标文件附件：中国华能集团公司电子商务平台供应商投标指南。

4.2有意向的投标人可从2016年5月5日10：00起至2016年5月13日10：00止，登陆中国华能集团公司电子商务平台（http：//ecs.hpi.com.cn）上传报名资料（企业营业执照、资质证书（如有）法定代表人授权委托书（针对本项目）、授权代理人身份证、业绩等相关资料的扫描件）；经核实后，投标人按上述要求下载招标文件。

4.3获取招标文件方式：

购买招标文件时，投标人须通过网银（企业网银或个人网银）支付，不支持其他支付方式，在支付前请核实您银行账户的网上支付单笔限额不少于招标文件售价，以免影响招标文件的购买。投标人须分标段购买招标文件，不得一次支付所有购买标段的招标文件费用。

| 标段 | 项目名称 | 标书费 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 华能沁北发电有限责任公司脱硫废水处理设备采购 | 0元 |

购买招标文件时，在购买页面中填写的联系人必须是本次投标的业务联系人，在报名、发标、评标期间的短信通知都将发送到此联系人，所有的澄清也都将通知此联系人。

支付成功后，投标人直接从网上下载招标文件电子版。除招标人或招标代理机构的原因外，招标文件一经售出，恕不退款。

招标文件购买失败或其他问题，请与中国华能集团公司电子商务平台网站客服中心联系（联系电话：010-400-8169166）。

5、公告发布媒介：

本次招标公告在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）和中国华能集团公司电子商务平台（ http://ecs.hpi.com.cn）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，招标人、招标代理机构概不负责。

6、投标文件的提交：

投标人需现场、书面递交投标文件；

递交时间： 2016年5月23日上午10时00分（北京时间）。

递交地点：华能沁北发电有限责任公司策划部物资站会议室。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7、联系方式：

招标人：华能沁北发电有限责任公司

联系人及电话：

技术：王金海 15039179867   安德欣：15238747631

招标联系人：李丹 13949696733

传  真：0391-6032158

日    期：2016年 4月18日

报名表

| 序号 | 内容 | 报名单位： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 投报标段： |
| 1 | 营业执照证书情况 | 注册号： 注册资本金： 注册地址： |
| 2 | 成立时间 |  |
| 3 | 股权结构 |  |
| 4 | 企业性质 |  |
| 5 | 经营范围 |  |
| 6 | 法定代表人 |  |
| 7 | 设计许可证 | 如有 |
| 8 | 制造许可证 | 如有 |
| 9 | 其他资质证 | 如有 |
| 10 | 业绩 | 见下表格式 |
| 11 | 授权代表及联系方式 | 授权代表： 固定电话： 手机： 传真： 电子邮箱： |
| 12 | 附件 | 包括但不限于如下材料： （1）法定代表人授权委托书； （2）企业状况介绍； （3）经年检合格的企业法人营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证； （4）经年检合格的企业资质等级证书（如有）； （5）招标公告要求的类似工程业绩合同及证明材料； (6)其他必要的报名材料。 |

注：1.所有的报名资料（包括资质文件扫描件）必须制作成壹个WORD文件。

2.各申请人提交的报名资料必须保证真实有效，报名结束后，根据各申请人提交的报名资料，有权进行原件的核查或通过用户进行核查。

申请人：        （公章）

授权代理人签字：

2016年   月   日

类似业绩汇总表

申请人名称：

类似项目业绩详细列表

| 序号 | 项目名称 | 机组容量 | 投运时间 （ ××年×月） | 项目类型 （新建或改造） | 联系人 | 联系电话 | 备注 （是否有投运证明、业主评价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1．请详细列出贵公司类似项目业绩，请注明项目的具体投运时间（××××年×月）及主要的参数，如未投运，请注明计划投运时间。

2．请在项目类型栏中注明项目是新建项目还是改造项目。

3．已完成项目，如有业主单位的评价和验收报告，请在备注中注明，并附相关文件，此项内容将作为投标单位业绩评审的重要依据。