滨江区教育局下属学校（幼儿园）直饮水设备采购及安装项目

招 标 文 件

项目编号：BJCG-FS-2016GKZB-00105

采购单位：杭州市滨江区教育局（盖章）

代理机构：浙江省成套工程有限公司（盖章）

2016年05月

目  录

第一章 公开招标采购公告	2

第二章 招标需求	4

第三章  投标人须知	13

第四章  评标办法及评分标准	19

第五章  合同主要条款	32

第六章    投标文件格式（参考）	36

# 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经政府采购管理部门批准，现就杭州市滨江区教育局的滨江区教育局下属学校（幼儿园）直饮水设备采购及安装项目进行公开招标采购，欢迎合格的供应商前来投标：

一、项目编号：BJCG-FS-2016GKZB-00105

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量:

详见采购文件《第二章  招标需求》。本次招标项目为交钥匙项目；本项目预算为113.5万元人民币，超过此预算的投标将做无效处理。

五、合格投标人的资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

▲投标人的特定条件：

1、具有独立法人资格且有良好履约能力和售后服务的水处理工艺及相关设备的代理商或制造商（投标人若为代理商，须提供自身营业执照副本复印件的同时提供制造商的营业执照副本复印件，且须提供制造商对本项目的授权书）。

2、投标人自2013年1月1日以来具有一项已完成的合同金额在60万元及以上的直饮水设备项目供货业绩（时间以合同签订日期为准，须提供合同复印件及验收报告复印件，原件备查）。

3、投标人拟投标的所有水处理设备具有卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》或具有政府部门出具的生产许可证明文件（须提供相关证明文件复印件，原件备查）。

4、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的发售：

1.发售时间：2016年  月  日至2016年  月  日（双休日除外）

上午：9：00-11：30  下午：14：00-17：00。

2.发售地点：杭州市古墩路701号绿城紫金广场A座1212室。

3.售价：招标文件工本费每套500元（图纸、光盘等另计），售后不退。

招标文件发售截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人前来认购招标文件。但该供应商认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的应按“投标人须知前附表”第7条规定的时间提出，逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复。

七、报名及购买招标文件时应提供以下资料：

- 投标企业介绍信或法人代表授权委托书原件和报名人身份证原件及复印件；

- 提供投标人营业执照副本和税务登记证副本； （投标人若为代理商，须提供自身营业执照副本复印件的同时提供制造商的营业执照副本复印件，且须提供制造商对本项目的授权书）。

- 提供投标人自2013年1月1日以来具有一项已完成的合同金额在60万元及以上的直饮水设备项目供货业绩（时间以合同签订日期为准，须提供合同复印件及验收报告复印件）。

- 提供投标人拟投标的所有水处理设备具有卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》或具有政府部门出具的生产许可证明文件（须提供相关证明文件复印件）。

（以上资料均须提供加盖单位公章的复印件，必要时须按招标采购单位要求提供原件核对，否则将不予接受。）

八、投标保证金：

1.金    额：人民币12000元；

2.递交形式：汇票、支票、现金、银行转账等形式缴纳；若采用转帐形式的，请投标人在汇款时务必注明投标项目名称，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果将由投标人自行承担。

3.投标保证金须在投标截止时间之前交纳到以下帐户：

（1）户    名：浙江省成套工程有限公司

（2）开户银行：杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行

（3）帐    号：201000065548152

投标保证金到帐后，投标单位应在投标截止时间前的工作日9:00-11:30，14:00-17:00到浙江省成套工程有限公司（杭州市古墩路701号紫金广场A座1203财务室）换取收据，开标当天不办理该项业务。

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2016年  月  日  时  分前将投标文件密封送交到杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门滨江区公共资源交易中心4楼2号开标室，逾期送达或未密封将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2016年  月  日  时 分在杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门滨江区公共资源交易中心4楼2号开标室开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应携带身份证和授权委托书原件，允许密封在投标文件中开标后查验。）在开标会上提交以证明其身份。

十一、招标公告及相关内容下载地址：

浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)； 欲投标的企业携带招标公告中要求的证明文件到招标采购单位处报名并购买招标文件。

十二、业务咨询：

采购单位：杭州市滨江区教育局

联系人：孔老师；联系电话：13336099518

代理机构：浙江省成套工程有限公司

联系地址：杭州市古墩路701号绿城紫金广场A座1212室

联 系 人：宋工；联系电话：0571-85056231；传真：0571-85056231

政府采购监督部门：杭州市高新区（滨江）财政局

联系电话：0571-87760023

十三、其它：

因投标人提供资料错误等原因导致招标采购单位未能将招标补充文件送达投标人或通知投标人前来领取的，责任由投标人自负。

杭州市滨江区教育局

浙江省成套工程有限公司

2016年  月  日

# 招标需求

项目编号： BJCG-FS-2016GKZB-00105

采购单位（采购人）名称：杭州市滨江区教育局

招标代理机构：浙江省成套工程有限公司

## 项目概况及内容

1、本采购项目由杭州市滨江区教育局委托有相应供货能力的投标人完成。

2、本次招标内容为直饮水设备采购及安装项目。具体采购数量及规格详见附件：《设备清单》。

## 二、项目要求

1、本项目的投标报价应包括所供设备制造、供货、安装、调试、竣工验收、备品备件、售后服务、水质检测等全部费用。

2、本项目为交钥匙项目，由投标单位自行供货并负责安装、调试、协助验收并承担质保期内的维修费用。安装用的所有材料费、安装费、安装措施费及质保期内的维修费应全部包含在投标总价中。

▲3、本项目安装过程中，所有水电线路，若开槽，均需投标自行恢复原貌。部分学校的设备给排水、电路预埋费用计伍万元需由中标单位支付给装修公司，请投标单位明确列入投标报价明细。设备安装过程中涉及的所有材料、辅件以及安装过程中进行的开槽、修复等一切工作均由中标人自行完成，费用自行考虑，包含在投标报价中，采购人（使用单位）不再另外支付。

4、本项目《产品技术规格表》中列入的安装材料仅供参考，要求投标人自行踏勘现场，并将本项目涉及到的所有安装材料在投标单价中综合考虑，今后不得调整。

5、所投节能饮水机/开水器产品须具有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》、《全国工业产品生产许可证》和3C（或CQC）认证证书（原件/网络备查）。防触电保护应为Ⅰ类，外壳防护等级至少为IP44。

▲6、所投产品出水水质必须符合GB 5749—2006《生活饮用水卫生标准》的要求，具有省级及以上政府部门颁发的涉水产品卫生许可批件，为保障系统的稳定性，确保产品品质，水质处理器和设备须为整机成套产品，过滤滤芯配置和净水流量关键参数应与涉水卫生批件一致，提供投标设备整机的卫生批件 。（原件备查）

7、提供投标产品关键技术专利证书或技术认证证书。（原件备查）

8、设备供电应符合JGJ 16《民用建筑电气设计规范》，且能满足饮用水设备运行的用电负荷要求。设备接地应符合GB/T 50065《交流电气装置的接地设计规范》和GB 50029《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》的规定。

▲9、样品提供：投标人须提供幼儿园节能饮水机一套、教师用立式净饮机一套，所提供的样品必须和投标产品一致。投标人未按本款要求提供样品或提供的样品不齐全或提供的样品与所投产品不一致做无效标处理。中标单位的样品将被封存，未中标单位的样品评审结束后退回；提交样品所涉及的运输、临时存放、保管等一切费用由投标人自行承担。投标样品上投标人名称不能出现，但样品上必需要有铭牌，铭牌上应有相应的产品名称、型号、规格及技术参数和制造商名称等。

10、中标供应商负责质保期内的维护、维修、保养、检测等一切工作，确保使用校园师生能顺利用上健康安全的水源，所产生的费用由中标供应商负责。

▲11、中标供应商须确保使用校园设备的正常运行，接使用校园故障报告，4小时内专业技术人员须到现场维修；如要更换配件等，保证在24小时内恢复正常供水。设备免费质保期4年，含每学期至少一次全面更换过滤耗材，每个学校每月抽样检测水质，检测项目为菌落总数、总大肠菌群、色度、臭和味、肉眼可见物、PH值6项，检测费用由中标单位承担，含入设备报价。

12、本项目中标供应商的设备安装、调试、检测等所产生的费用全部由中标供应商负责。

13、安全：中标供应商在安装中应注意自身安全，加强对安装人员的安全教育，在安装期间发生的安全事故，均由中标供应商负全责。

14、本项目在验收中，如采购人对产品质量有异议，有权对产品的相关材质、质量、环保性能数据等进行复检，经检验不合格，复检费用仍由中标人承担。产品检验不通过，投标人应无条件退货，由此造成的损失由投标人负责，采购人保留追究的权利。

15、投标人有招标人要求以外的其他服务承诺等，可自行叙述。

16、招标文件中对技术的要求是采购人最低要求，一般指标负偏离在技术评审时按规定扣分，实质性指标负偏离作无效标处理。投标人应尽可能的选择符合采购人技术需求的产品参加投标。投标人在投标文件中必须按招标文件载明的技术指标逐条进行投标响应（不得照搬抄袭招标要求）。

17、如是代理商还需提供制造商营业执照副本复印件（加盖制造商公章）及项目授权书原件。

▲18、主要技术及参数要求中带▲的项目为强制性要求，若投标单位在招标文件中未提供该项要求所必须的相关资料，该投标单位的投标文件做无效标处理。

附件： 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备技术参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼儿园专用直饮水台 参考图片 | 107台 | 技术参数要求： - 参考尺寸：700*410*1070mm - 热胆容量：18L - 供水量：温开水88L/H - 内置4级过滤：PP棉+烧结活性炭+超滤膜+烧结活性炭；净水流量1.5L/Min； - 出水龙头间距≥40cm； - 按钮电磁阀出水（非触摸按键） - 304食品级不锈钢外壳、水胆。 产品需求： 1、安全卫生，100%净化温开水，通过热交换器进行冷却，水不开则无水流出，不会饮用生水，不锈钢棱角防护缓冲塑胶包角设计，不会碰伤幼儿。 2、智能技术： 1）采用智能主控系统系统配置滤芯更换自动提醒功能。主控系统带有饮用显示、水位显示、温度显示、定时开关、日期显示、滤芯管理、语音提示等数码一体化控制功能，确保使用安全。 2）配置轻触按钮开关：按钮电磁阀出水，利用直流低压控制电磁阀开关出水，外观优雅，使用方便，安全卫生。 安全技术： 1）无压力内胆，采用安全开关，可防爆、防渗漏，安全可靠；配置双重泄压装置，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。采用国际高效A级EPS防火保温材料，以及高新保温技术，保温效果好，加热效率高。 2）定时一键消毒（管道、水箱、龙头）自来水流进入加热水胆内，靠压力的作用把加热水胆内的高温开水挤出，流经热交换器内管和所有出水管道，从而对整个饮水管路进行自动高温杀菌消毒。 3）隔夜排空技术，靠自来水的压力把水胆内前日残留冷却后的隔夜水挤出。 |  |
| 2 | 教师直饮饮水机 参考图片 | 66台 | 参数要求： - 四级过滤，超滤核心过滤方式；PP棉+活性炭+超滤膜+活性炭棒 - 额定净水流量：≥0.5L/Min - 制热水能力：≥5L/H；额定制热功率：500W；热水温度≥95℃ - 压缩机制冷，制冷水能力：≥2L/H；冰水温度≤5℃，冷藏箱容积≥50L，冷藏温度0-5℃； - 参考尺寸：400*425*1310mm 功能需求： 1、双水源设计，适用无法预留自来水的地方安装，可实现手动加水； 2、实时监控滤芯使用寿命，提醒更换滤芯实用更安心； 3、电磁阀控制出水，具有热水防烫童锁功能； 4、采用三重温控保护，更安全，实用寿命更长久； 5、冷藏箱体整体聚氨酯酸发泡保温技术； 6、可出热水、冰水，具有冷藏储藏功能； |  |
| 3 | 2龙头节能饮水机 | 38套 | 技术参数要求： - 热胆容量：18L - 双温开水出水 - 供水量：温开水88L/H - 反渗透过滤：PP棉滤芯+烧结活性炭+反渗透膜+烧结活性炭 - 净水流量1.05L/Min ； - 按钮电磁阀出水（非触摸按键）； 产品功能需求： 1、安全卫生，100%净化温开水，通过热交换器进行冷却，水不开则无水流出，不会饮用生水，不锈钢棱角防护缓冲塑胶包角设计。 2、智能技术： 1）采用智能主控系统系统，主控系统带有加热显示、水位显示、温度显示、定时开关等数码一体化控制功能，确保使用安全。 2）配置轻触按钮开关：利用直流低压控制电磁阀开关出水，外观优雅，使用方便，安全卫生。 安全技术： 1）无压力内胆，采用安全开关，可防爆、防渗漏，安全可靠；配置双重泄压装置，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。采用国际高效A级EPS防火保温材料，以及高新保温技术，保温效果好，加热效率高。 2）定时一键消毒（管道、水箱、龙头）自来水流进入加热水胆内，靠压力的作用把加热水胆内的高温开水挤出，流经热交换器内管和所有出水管道，从而对整个饮水管路进行自动高温杀菌消毒。 3）隔夜排空技术，靠自来水的压力把水胆内前日残留冷却后的隔夜水挤出 3、根据使用单位要求可对设备出水系统、加热冷却系统、净水系统分体安装,可调整设备相关尺寸，加热系统部分参考尺寸330*330*430mm(长*宽*高） |  |
| 4 | 4龙头节能饮水机 | 12套 | 技术参数要求： - 参考尺寸：1400*410*1170mm - 热胆容量：35L - 供水量：温开水198L/H - 内置4级过滤：PP棉+烧结活性炭+超滤膜+烧结活性炭； - 净水流量1.5L/Min ； - 出水龙头间距≥40cm； - 按钮电磁阀出水（非触摸按键） - 304食品级不锈钢外壳、水胆。 产品需求： 1、安全卫生，100%净化温开水，通过热交换器进行冷却，水不开则无水流出，不会饮用生水，不锈钢棱角防护缓冲塑胶包角设计，不会碰伤幼儿。 2、智能技术： 1）采用智能主控系统系统配置滤芯更换自动提醒功能。主控系统带有饮用显示、水位显示、温度显示、定时开关、日期显示、滤芯管理、语音提示等数码一体化控制功能，确保使用安全。 2）配置轻触按钮开关：利用直流低压控制电磁阀开关出水，外观优雅，使用方便，安全卫生。 安全技术： 1）无压力内胆，采用安全开关，可防爆、防渗漏，安全可靠；配置双重泄压装置，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。采用国际高效A级EPS防火保温材料，以及高新保温技术，保温效果好，加热效率高。 2）定时一键消毒（管道、水箱、龙头）自来水流进入加热水胆内，靠压力的作用把加热水胆内的高温开水挤出，流经热交换器内管和所有出水管道，从而对整个饮水管路进行自动高温杀菌消毒。 3）隔夜排空技术，靠自来水的压力把水胆内前日残留冷却后的隔夜水挤出。 |  |
| 5 | 教师用步进开水器 | 10台 | 过滤技术参数简介： - 带净化系统，过滤流程为：PP棉+烧结活性炭+超滤膜+烧结活性炭； - 净水流量1.5L/Min ； - 功率：≥6KW - 供水量：≥66L/H（开水） - 参考尺寸：450*480*1540mm 产品需求： 1、微电脑控制，可以定时控制开关机时间； 2、首次通电，5分钟即可出开水； 3、步进式加热，杜绝千滚水； 4、水煮开无蒸汽冒出，水蒸气可以实现回收利用 智能技术要求 1）采用智能主控系统，主控系统带有饮用显示、水位显示、温度显示、定时开关机等数码一体化控制功能，确保使用安全。 安全技术： - 无压力内胆，采用安全开关，可防爆、防渗漏，安全可靠；配置双重泄压装置，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。 - 采用聚氨酯酸保温发泡材料，保温效果好，加热效率高。 |  |
| 6 |  | 2台 | 技术参数要求： - 参考尺寸：1000*450*1730mm - 热胆容量：20L - 供水量：温开水132L/H 水温：45±5℃ - 内置4级过滤：PP棉+烧结活性炭+超滤膜+烧结活性炭； - 净水流量1.05L/Min ； - 按钮电磁阀出水（非触摸按键） - 304食品级不锈钢水胆。 产品需求： 1、安全卫生，100%净化温开水，通过热交换器进行冷却，水不开则无水流出，不会饮用生水，不锈钢棱角防护缓冲塑胶包角设计。 2、智能技术： 1）采用智能主控系统系统配置滤芯更换自动提醒功能。主控系统带有饮用显示、水位显示、温度显示、定时开关、日期显示、滤芯管理、语音提示等数码一体化控制功能，确保使用安全。 2）配置轻触按钮开关：利用直流低压控制电磁阀开关出水，外观优雅，使用方便，安全卫生。 安全技术： 1）无压力内胆，采用安全开关，可防爆、防渗漏，安全可靠；配置双重泄压装置，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。采用国际高效A级EPS防火保温材料，以及高新保温技术，保温效果好，加热效率高。 2）定时一键消毒（管道、水箱、龙头）自来水流进入加热水胆内，靠压力的作用把加热水胆内的高温开水挤出，流经热交换器内管和所有出水管道，从而对整个饮水管路进行自动高温杀菌消毒。 3）隔夜排空技术，靠自来水的压力把水胆内前日残留冷却后的隔夜水挤出。 4）配备≥19英寸LCD液晶显示屏（带WIFI功能），可用于信息发布。 |  |

▲备注：请各投标单位自行安排踏勘现场，并提出合理技术响应方案。本项目长河小学、东冠小学，丹枫小学、新生幼儿园，钱塘山水幼儿园、白马湖幼儿园需要中标单位向装修施工单位支付直饮水系统的水电改装预埋费用，预算总计5万元，请投标单位列入投标报价明细。

| 序号 | 单位名称 | 幼儿园专用 节能饮水机 | 教师用 直饮机 | 2龙头节 能饮水机 | 4龙头节能饮水机 | 教师用步 进式开水器 | 多媒体节能饮水台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丹枫小学 | 0 | 16 | 38 | 0 | 6 | 0 |  |
| 2 | 东冠小学 | 0 | 15 | 0 | 12 | 2 | 0 |  |
| 3 | 迎春幼儿园 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 4 | 新生幼儿园 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 官河景庭幼儿园 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | 长河小学-白马校区 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | 奥体中心幼儿园 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | 钱塘山水幼儿园 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | 国信嘉园幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | 湖畔幼儿园 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | 钱江湾幼儿园 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | 钱塘帝景幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | 月亮湾幼儿园 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | 新天地幼儿园 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | 月亮湾幼儿园 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | 白马湖幼儿园 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | 闻涛中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |
| 18 | 水电配套安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 107 | 66 | 38 | 12 | 10 | 2 |  |

## 三、技术需求表

| 供货内容及要求 | 详见本章《项目要求》 |
| --- | --- |
| 质量标准 | 提供的产品必须符合现行最新国家、行业标准规范及其他普遍认可的标准规范要求。 |
| 竣工验收条件 | 项目按期完成还应按区财监督[2014]97号规定流程组织验收并出具验收报告。 |

## 四、商务要求表

| 供货及安装期 | 合同签订后 日历天内，货到现场并安装完毕。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 4年 从验收合格交付使用起，四年止。在此期间，除人为因素外，若设备不能正常使用，投标人应免费维修并对其中材料设备进行更换，直至正常使用。 |
| 付款办法 | 1、签订合同之前支付合同总价的5%作为履约保证金，项目验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，质保期（高于招标文件要求的，以投标人承诺质保期为准）满后无质量问题无息退还。 2、本项目全项内容验收合格，经采购单位确认于一周内支付100%货款。 3、质量保证金在甲方自质保期届满后一个月之内无息支付乙方，但有权扣除因质量与服务问题而发生的相关费用。 当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。 |

## 五、投标人的资信要求表

| 资格及能力要求 | 1、具有独立法人资格且有良好履约能力和售后服务的水处理工艺及相关设备的代理商或制造商（投标人若为代理商，须提供自身营业执照副本复印件的同时提供制造商的营业执照副本复印件，且须提供制造商针对本项目的唯一授权书）。 2、投标人自2013年1月1日以来具有一项已完成的合同金额在60万元及以上的直饮水设备项目业绩（时间以合同签订日期为准，须提供：合同复印件、发票记账联及验收报告复印件，原件备查）。 3、投标人拟投标的所有水处理设备具有卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》或具有政府部门出具的生产许可证明文件（须提供相关证明文件复印件，原件备查）。 4、本项目不接受联合体投标。 |
| --- | --- |

六、其他要求：

1、投标人需按本招标文件的要求，提供招标范围内所需全部设备、材料，并运抵买方工地现场，完成安装、试验、调试、试运行、检验、验收、培训及售后服务等工作，通过所有相关部门验收合格，直至交付需方使用。

提供的货物须包括以下工作服务但不仅限于以下：

1.1按发包人完成产品选型；

1.2承包人应依据所预选的产品及其预定数量进行定货、生产并负责全部安装、试验、调试、试运行、直至终验通过所必须完成的工作；

1.3产品必需符合国家强制性产品认证的有关规定；

1.4按发包人提供的要求在设备就位、安装之前须提供总体实施方案、质量保证计划书、设备到货计划；

1.5运输：由承包人负责运输、装卸到需方施工现场指定的地点；

1.6存放：由承包人自行解决仓库问题进行存放；

1.7承包人须按发包人的要求以及发包人的认可负责设备安装、调试及试验；

1.8提供设备和系统的验收标准，检测办法，验收标准应符合有关的国家、地方、行业的标准，经发包人确认后作为验收的依据；

1.9承包人应负责提供至少两份完整的中文操作维护使用手册；

1.10承包人应负责提供发包人所要求的所有与本工程相关的技术、实施等文档。

2、投标人需对产品的专利及软件的著作权负责，并保证不伤害招标人的利益。要法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

3、特别说明：

3.1本技术规格只是对采购货物原则性的要求，并非详尽的要求，供应商有责任对设计的实施符合技术规范负责，并有责任提出在本技术规格中未阐述的但为保证系统建成后能一次性通过验收及保证正常运行所必须的建议和要求，并落实在方案和投标报价中。

4、技术资格和能力

4.1投标单位应具有该行业国家规定必备的资质、资格。

4.2投标单位应具有较强的经济技术实力、良好的信誉和售后服务能力，并提供相关承诺及服务计划。

4.3投标单位应具有相应的制作经验或类似项目经验。

5、产品的检验

承包人在交货前提供必要的技术数据，并提交相关检验报告及货物生产合格证明给需方。但此类资料的提供并不解除供方对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

6、货物的包装、装卸与运输

6.1产品内外表面应洁净。供应商在投标中须提供产品的具体防护措施供采购人认可，并对此工作负责。

6.2所有产品应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

6.3随机的零部件、配件、备品备件等散件应木箱包装。这些箱（盒）应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。产品的包装费应包含在供货总价中，这些包装材料应属于需方所有。

6.4在包装箱中，应附有产品合格证书、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一整套完整的经批准的技术文件等资料。包装箱外面应注明数量、产品名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准。

6.5承包人应对产品的整个交货过程负责，包括运输、装卸的安全等。

6.6随包装箱携带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

7、系统调试

系统安装完毕投入使用前，必须进行系统调试，系统调试应包括设备单价或部件调试和系统联动调试。

8、检验及验收

8.1出厂检验

在产品出厂之前，承包人须邀请招标人技术人员到制造厂家进行检验。承包人须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格按照认可的方式进行。检验结束后，承包人须提供必要的技术数据，并提交一份测试报告给招标人。招标人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。由此产生的费用由投标人在报价时一并考虑。

8.2到货检验

承包人应派员在所供产品到招标人时进行到货检验。若发现任何损坏及质量问题，承包人应负责妥善处理直至需方满意。此工作所发生的费用应由承包人自行承担。

8.3分项工程验收

8.3.1系统调试合格后，应进行性能检验。

8.3.2分项工程验收根据系统工程特点分期进行。

8.4竣工验收

8.4.1系统移交用户前，应进行竣工验收。竣工验收应在分项工程验收或检验合格后进行。

8.5验收合格的条件

9.5.1所供的产品符合产品认证标准和本招标文件及合同文件的要求。

8.5.2在验收过程中发现的问题已被解决并得到需方的认可。

8.5.3所有合同中规定的货物和材料均已提交。

8.5.4所供产品已通过相关部门组织的验收、调试。

8.5.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

8.5.6验收：由招标人组织有关部门人员验收。

9、技术培训

承包人应对招标人工作人员提供操作及维修培训，定出具体的时间、地点、培训内容和项目等。

10、售后服务

▲10.1、承包人必须对合同中规定的货物和服务提供四年的质保期，质保期内承包人须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。

10.2、无论在质量保证期内还是保证期满后，一旦设备发生故障，而发包人无法自行排除时，在收到发包人通知后，承包人应在2小时内派人前往发包人现场处理并及时提供零部件。投标人须在投标文件中说明维修点地址，以及接到故障通知后几小时内响应的承诺。

10.3、如制造商委托其境内代理商负责售后服务，应在响应文件中注明中标人拿到中标通知书后提供所投品牌针对本项目的授权书及售后服务担保书，如其代理商无法履行售后服务义务时，制造商必须按合同要求履行售后服务义务。

10.4、承包人需提供在承包人不签计维修保养合同的情况下为发包人提供服务的书面承诺，包括产品正常使用所需的备品、备件、易损件的供货价格和供货保证，其价格按照投标文件为准锁定。

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：滨江区教育局下属学校（幼儿园）直饮水设备采购及安装项目 |
| 2 | 采购数量及单位：见《第二章 招标需求》 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费由采购人支付。 |
| 4 | 投标保证金：应按《公开招标采购公告》第八条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘：投标人自行前往现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2016年 月 日16时前，以书面形式（加盖公章）要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑（641693030@qq.com）；投标人应按规定的时间提交对招标文件任何部分有异议的文件，否则视为对招标文件任何部分无异议。采购人不组织集中答疑，对投标人的询问或质疑的回复将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 采购代理机构传真号码：0571-85056231 |
| 7 | 投标文件份数：报价文件（含开标一览表）、技术文件、资信及商务文件正本各 1 份，副本各 4份。投标必须胶装，活页装订的投标文件（含订书机装订的）将被拒绝。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间：2016年 月 日 时 分止； 地点： 杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门滨江区公共资源交易中心4楼2号开标室 |
| 9 | 开标时间：2016年 月 日 时 分； 地点：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门滨江区公共资源交易中心4楼2号开标室 |
| 10 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 11 | 评标结果公示：本项目中标结果将公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)等网站或媒体。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：采购人依法确定中标人后，中标公告发布于上述媒体并发出中标通知书。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后5个工作日内，投标人提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还:中标人应在中标通知书发出后5日内，签订合同之前，按合同总金额的5%提交履约保证金给采购人（不采用保函），合同履行完毕后自动转为质保金，待质保期满后无息退还。 |
| 16 | 采购资金来源：财政资金 |
| 17 | 投标文件有效期：90天 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于采购单位。 |
| 19 | 根据杭州市财政局关于印发《杭州市政府采购供应商注册及诚信管理实施办法》[杭财采监〔2015〕8号]的通知,若中标后供应商必须注册。 |

## 总  则

### （一）适用范围

本采购文件适用于杭州市滨江区教育局下属学校（幼儿园）直饮水设备采购及安装的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“▲”系指实质性要求条款。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

### （六）联合体投标

本工程不允许联合体投标。

### （七）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

### （八）特别说明：

▲1. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲2. 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2013]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1、供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2、.供应商质疑

（1）供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

（2）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向采购机构提出质疑；

（3）供应商如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作内以书面形式向采购机构提出质疑（招标文件领取截止时间之后获取的，应于自招标文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出）；

（4）供应商如认为采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自预中标结果公告之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。

（5）供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

③具体的质疑事项及事实依据；

④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

⑤提出质疑的日期。

（6）采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.供应商投诉

①质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

②财政部门经审查，有投诉人不是参加投诉项目政府采购活动的当事人、被投诉人为采购人或采购代理机构之外的当事人、所有投诉事项未经过质疑、所有投诉事项超过投诉有效期、以具有法律效力的文书送达之外方式提出的投诉等情形之一的，应当认定为无效投诉，不予受理，并及时书面告知投诉人不予受理的理由。

## 采购文件

### （一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）采购文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在“投标须知前附表”第七条规定的时间内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间五日前，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

## 投标文件的编制

### （一）投标文件的组成

投标文件由资信文件、技术文件、投标报价文件（含开标一览表）三部份组成。以下列出的为投标文件的详细组成部分，请投标单位按照以下要求制作投标文件，格式请严格依照本采购文件中第六章要求。

1.资信文件：

（1）投标保证金收据（或已递交凭证复印件）；

（2）投标声明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效）；

（5）企业营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件；

（6）投标人企业资质证书、资格条件证明材料、荣誉证书

（7）质保期及售后服务承诺；

（8）投标人基本情况；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料

（10）商务响应表

（11）投标资格条件响应表。

（12）若为代理商提供产品授权书；

2.技术文件

（1）投标产品详细技术规格书（包括深化设计图纸）等。

（2）技术偏离表

（3）投标产品的主要技术、结构、性能、特点、材料和质量水平的详细描述

（4）投标产品的检测报告（包含国家权威机构出具的拟投同类产品的能效测试报告）

（5）产品的供货范围及零部件清单，主要产品及零部件需说明制造商和产地国

（6）随机特殊工具及备品备件易损件清单

（7）投标人推荐的供选择的配套零部件表

（8）产品制造、安装及指导安装、验收标准

（9）加工生产设备构成

（10）根据招标文件技术规范及要求，需要提供的文件和资料（格式自拟）

（11）招标人要求提供及投标人认为必要的其他资料（格式自拟）

3.投标报价文件：

（1）投标函；

（2）投标报价明细表；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（4）开标一览表（复印件）注：原件单独用小信封封装。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表、报价明细表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

### （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

▲2.本项目投标报价是履行合同的最终价格，应包含投标所发生的一切费用及所需缴纳的税金。

▲3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标保证金

▲（1）.投标人须按规定及指定方式提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

（2）.保证金形式：汇票、支票、现金等

（3）.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

（4）. 中标人应按招标文件要求在合同签订前递交履约保证金给招标人，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。

（5）.保证金不计息。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

### （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信文件、技术文件、投标报价文件三部份，并将三部份分别编制并单独装订成册分别包装，否则开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。投标文件必须胶装，活页装订的投标文件（含订书机装订的）将被拒绝。

3、投标人按前附表规定的份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

4.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

5.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资信文件、技术文件、投标报价文件三部份单独密封封装投标文件（其中，报价文件须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任），其中《开标一览表》应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、招标文件名称（资信/商务文件或者技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4. 所有的投标文件必须是胶装的，否则作无效处理。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的或无效的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（2）法定代表人授权委托书、投标声明书无法定代表人签字（或盖章）及盖公章,未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式未按照指定格式、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、工期、质保期要求等商务条款不能满足采购文件要求的；

（7）付款条件不符合招标要求；

（8）未响应采购文件实质性要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）所有的投标文件非胶装装订的。

（10）资质证书过有效期的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的（不包含相同品牌产品的相关技术资料）；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

4.被拒绝的投标文件为无效；

## 开标

### （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

### （二） 开标程序：

1采购机构将于“招标公告”规定的开标时间、地点准时开标，各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人有效证件原件，投标文件中按要求提供法定代表人授权书。投标人如不派授权代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2采购机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交采购响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

3对投标人投标保证金（含投标、谈判、磋商、报价保证金，下同）缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表或公证人员查验采购响应文件密封情况。

4采购机构工作人员按供应商提交采购响应文件的先后顺序当众拆封、清点采购响应文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件（含开标<报价>一览表、报价明细表等，下同）现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。

对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。投标人提交的报价文件未单独密封的，如开标时发生报价泄露，由投标人自行承担相关责任。

5 经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关资格性审查和符合性审查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

6商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效供应商名称及理由，供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的供应商名单，采用综合评分法的，应同时公布其商务和技术得分情况。

7采购机构拆封投标人报价文件，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

8开标时，投标文件中的投标（开标）一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标（开标）一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9报价文件开标后，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

## 评标

### （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家组成。

### （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

### （三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

### （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

### （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

### （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 定标

- 确定中标人

本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

## 合同授予

### （一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起7日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金及质量保金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，采购人将没收中标人的全部投标保证金。

2.履约保证金形式：现金、支票、汇票、，采购人不接受其他形式的履约保证金。

3.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4. .履约保证金在合同履行完毕后自动转为质保金，待质保期满后无息退还。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

## 一、总则

本项目采用综合评分法且评分标准相同，总分为100分，其中价格分30分、技术资信70分，共二部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。当综合总得分相同时，按技术及资信分得分高者为先；当综合总得分和价格、技术及资信得分均相同时，由评标委员会抽签产生优先者。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术及资信分。

## 二、评标内容及标准

### （一）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30×100%

（精确到小数点后二位，由评标委员会当场统一计算）。

注：报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

- 技术资信分（70）

- 生产企业和投标设备认证情况（0-6）：生产厂家具有ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、3C或CQC认证，《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，《全国工业产品生产许可证》提供1项证书得1分，本项合共计6分（原件/网络备查）。

- 企业规模科研项目（0-3）：生产厂家具有国家高新技术企业证书得3分。

3、投标产品应用案例：投标产品近三年来有在本市、区的政府采购校园饮水设备成熟应用，每个产品2分，最高为6分。（品牌、规格、型号一致，须提供中标通知书和验收报告复印件、原件备查）

4、样品分（0-16分），按照要求提供样品，评委按照提供的样品效果打分，根据性能指标及技术参数进行综合评比酌情给分。（若投标人提供的样品与投标文件样品描述的技术规范需求不一致或未提供样品及提供样品不全、存在重大负偏离的视为样品不合格，做零分处理；且该投标人不作为中标候选人）

5、投标产品技术参数（0-25）

- 、投标货物相应技术参数完全满足招标文件要求的得10分。

包括投标产品的尺寸、功率、内胆大小、出水量、主要功能等基本技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（所投标产品的详细配置、主要技术参数），每项负偏离扣2分，直至扣完。

2）、设备关键技术的配置说明及技术资料(0-15)（原件/网络备查）

- 主控系统功能介绍及提供相关技术及专利文件资料（3分）

- 轻触按钮开关功能介绍及提供相关技术及专利文件资料（3分）

- 隔夜排空技术功能介绍及提供相关技术及专利文件资料（3分）

- 一键消毒技术功能介绍及提供相关技术及专利文件资料（3分）

- 热交换技术功能介绍及提供相关技术及专利文件资料（3分）

6、项目实施方案(0-6):根据投标人对项目理解、风险分析、安装、施工、验收、施工进度安排、投标人提供的各种资料，对拟投入本项目的具有各类证书的人员数量等情况比较等由评委横向比较综合打分。

7、售后服务方案(0-6):在杭州地区注册并具有售后服务能力；或在杭州地区具有售后服务网点，提供营业执照及售后服务网点协议（复印件并加盖公章）；不少于4年免费质保期（含水处理耗材每学期至少1次全面更换）,根据供应商服务响应和故障排除,每个学校日常维护及保养措施、每月水质检测、巡检、技术支持、免费质保期限，人员培训计划等由评委横向比较综合打分。

8、投标文件编制(0-2):相关资料的提供情况，是否真实、完整、清晰、有序、合理；投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。

注：评标委员会对各投标单位的投标技术参数充分审核、讨论及评议后，由各评委按综合评分细则自行评分，每人一份评分表，并签名。投标人技术资信的最终得分为评标委员会成员的有效评分中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。

# 第五章  合同主要条款

浙江省政府采购合同指引（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据滨江区教育局2016年下属学校（幼儿园）直饮水设备采购及安装项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳合同总金额5%作为本合同的履约保证金，验收合格交付使用之日起， 5%履约保证金自动转为质保金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计，质保期高于招标文件要求的，以投标人承诺质保期为准。）

2. 质保金            元。

3.质量保证金在甲方自质保期届满后一个月之内无息支付乙方，但有权扣除因质量与服务问题而发生的相关费用。

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订后30日历天完成到货及安装，并验收通过交付使用。

2.交货方式：我司直接将货物送至现场（采购方指定地点）并自行安装完毕，由项目采购人监交、鉴证。

3.交货地点：各学校（采购方指定地点）。

十、货款支付

1.付款方式：本项目全项内容验收合格，经采购单位确认于一周内支付100%货款。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

卖方必须提供给买方的买方合法、有效的正规发票，否则买方有权延期付款，直至收到卖方相应正规发票为止。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、安装、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 乙方负责货物的安装和调试等全部工作，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6. 至竣工验收移交前的现场保管等工作由乙方负责，费用包含在本合同价格中。

7.验收还应符合关于印发《杭州高新区（滨江）政府采购项目验收管理办法》的通知（区财监督〔2014〕97号）的相关要求。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，可向工程所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 由于设计变更或联系单内容要求增减的，增减内容与合同单价中的类型一致的，按合同中已有单价执行；增减内容与合同中类型相类似的，参考该类型单价执行；增减内容合同中未包括的，参照中标口径组价。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，鉴证方备案叁份。

| 甲方： 地址： 法定（授权）代表人： 签字日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 开户银行： 银行账号： 法定（授权）代表人： 法定（授权）代表人联系电话： 签字日期： 年 月 日 | 代理机构鉴证： 地址： 法定（授权）代表人： 签字日期： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 采购监管部门： 备案日期： 年 月 日 |

# 第六章    投标文件格式（参考）

## 一、资信/商务文件格式

（一）资信/商务文件的外包装封面格式：

资信/商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

（二）资信/商务文件封面格式：

正本/或副本

资信/商务 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

（三）资信/商务文件目录

（请投标编制对应的页码）

资信及商务文件

（1）投标保证金收据（或已递交凭证复印件）；

（2）投标声明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）若是代理商提供产品授权书；

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效）；

（6）企业营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件；

（7）投标人企业资质证书、资格条件证明材料、荣誉证书

（8）质保期及售后服务承诺；

（9）投标人基本情况；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料

（11）商务响应表

（12）投标资格条件响应表。

（四）资信/商务文件内容及格式

1.投标保证金收据（复印件，也可在开标会现场提交原件，格式略）

2.投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的和有效的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进[或需在中标后向____________订购]。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或盖章：

投标人公章：                                     年    月    日

3.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                （招标采购单位名称） ：

我             （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加               项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                  法定代表人签名或盖章：

职务：                                  职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

4.（1）投标人最近一个季度依法纳税的完税凭证（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效。

（2）投标人最近一个季度依法缴纳社保费的凭证（复印件，格式略），无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法缴纳或依法免缴社保费证明》原件一年内均保持有效。

5.企业营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件

6.投标人企业资质证书、资格条件证明材料、荣誉证书

7.质保期及售后服务承诺；

8.投标人基本情况；

9.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料

10.商务响应表

商务响应表

项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 付款办法 |  |  |  |
| 备品备件要求 |  |  |  |

注：此表格可扩展，但已有内容不可缺。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人公章：

日期：

11.投标资格条件响应表。

| 序号 | 资格条件 | 投标响应 | 证明资料及所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

## 二、技术文件格式

（一）技术文件的外包装封面格式：

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

（二）技术文件封面格式：

正本/或副本

技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

（三）技术文件目录

（请投标编制对应的页码）

（1）投标产品详细技术规格书（包括深化设计图纸）等。

（2）技术偏离表

（3）投标产品的主要技术、结构、性能、特点、材料和质量水平的详细描述

（4）投标产品的检测报告（包含国家权威机构出具的拟投同类产品的能效测试报告）

（5）产品的供货范围及零部件清单，主要产品及零部件需说明制造商和产地国

（6）随机特殊工具及备品备件易损件清单

（7）投标人推荐的供选择的配套零部件表

（8）产品制造、安装及指导安装、验收标准

（9）加工生产设备构成

（10）根据招标文件技术规范及要求，需要提供的文件和资料（格式自拟）

（11）招标人要求提供及投标人认为必要的其他资料（格式自拟）

## 三、报价文件格式

投标报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：ABC单位XYZ（货物/服务）项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

投标报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：ABC单位XYZ（货物/服务）项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

1.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                项目的公开招标采购公告/投标邀请书（项目编号：     ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人 （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、投标报价文件正本各一份、副本     份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________    邮编：__________             电话：______________

传真：______________投标人代表姓名： ___________  职务：___________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人盖章或签字:___________               日期:_____年___月___日

2.投标报价明细表格式如下： （不可缺）

投标报价明细表

报价明细表

投标单位（盖章）

| 编号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付给装修施工单位直饮水系统的水电改装预埋费用总计5万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 由投标人根据本招标文件采购清单自行列入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①上述报价中包含设备、辅助材料、运杂、装卸、安装、集成、调试、税费、产品验收费等一切费用。

②按采购清单的编号和内容分别填写此表。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人公章：

日期：

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

4.开标一览表

开标一览表

项目编号：                                       项目名称：

投标人名称：                                                    单位：元

| 项目名称 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见投标报价明细表 |  |  |  |  |  |
| 本项目投标总报价（以此为准）： （大写，开标时按此唱标） ￥ 小写 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： 质 保 期： 投标人承诺的质量标准： |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字，否则其投标作无效标处理。

2、投标总报价应包括所供清单项目的材料费、人工费、安全文明措施费（意外伤害保险费、农民工工伤保险等）、机械费、设备使用费、相应的施工措施费、检验试验费、售后服务费、规费、税费、利润、产品验收费等一切费用。

3、本项目投标人应自行考虑报价的风险，招标文件中未明确，但完成各清单子项应包括的施工措施费用及施工工艺要求的工作内容所需费用，由投标人应自行计入综合单价中，中标后不得调整。

4、以上“投标总报价”应与各“投标报价明细表”中的“投标报价总计”累加之和相一致。

5、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目编号、项目名称、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人签名或盖章：

投标人公章：

日   期：

5.随机备品备件一览表格式

随机备品备件一览表

| 设备名称 及编号 | 备件名称 | 数量 | 产地 | 价格（万元） | 包装 形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为随设备所带的备品备件。

2、本表中所列价格应计入投标总价。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要来填写。

4、验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

投标单位(盖章)                        法定代表人或授权代表(盖章或签字)

日期：

6.供业主选择的备品备件一览表

供业主选购的备品备件一览表（质保期外）

| 设备名称 及编号 | 备件名称 | 数量 | 产 地 | 价格（万元） | 包装 形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为设备质保期后连续运行4年所需的备品备件。

2、本表中所列价格不计入投标总价，仅供业主选购时用。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写

投标单位(盖章)                        法定代表人或授权代表(盖章或签字)

日期：

7.专用检测设备及专用维修工具一览表

| 专用检测设备及专用维修工具名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目价格应计入投标总价。

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备数量的表格来填写专用检测设备及专用维修工具一览表。

3、验收时，实到的专用检测设备和专用维修工具应与此一览表一一对应。

投标单位(盖章)                        法定代表人或授权代表(盖章或签字)

日期：