管件蝶阀类技术规范书

1、项目简介及使用地点

本次管件蝶阀项目使用单位为永城煤电集团汇龙水泥有限公司，该公司隶属于永城煤电控股集团有限责任公司，位于永城市演集镇三关庙附近，公司占地百余亩，目前生产规模达110万吨/年，整个生产过程通过GB/T19001：2000（ISO9001：2000）国际质量管理体系标准认证、GB/T24001：2004（ISO14001：2004）环境管理体系认证和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证。公司主要生产PO42.5、PC32.5强度等级的“恒升”牌高端普通、复合硅酸盐水泥，产品早期强度高、凝结硬化快、稳定性好，先后获得国家省级以上各项荣誉证书，全国建材政府采购首选国标产品。

2、货物名称及供货范围

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢球阀 | 1.5寸 | 个 | 5 |  |
| 2 | 不锈钢球阀 | 4分 | 个 | 5 |  |
| 3 | 不锈钢球阀 | 6分 | 个 | 5 |  |
| 4 | 不锈钢球阀 | DN80 | 个 | 2 |  |
| 5 | 止回阀 | DN80 | 个 | 2 |  |
| 6 | 法兰片 | DN80（8孔） | 片 | 8 |  |
| 7 | 球阀 | 1.2寸 | 个 | 6 |  |
| 8 | 蝶阀 |  | 个 | 1 | 按实物进行采购 |

3、货物使用环境及范围

汇龙水泥有限公司粉磨工段使用

4、货物适用标准

符合国家规定现行标准

5、质量及验收要求

5.1货物到公司指定地点后，汇龙公司供销部会同使用单位，生产技术部，企划部，财务部等相关部门进行验收。

6、运输及包装要求

6.1、出卖人提供的全部货物均应根据货物特点按标准保护措施进行包装，使其防水、防潮、防腐、防震、防锈和防野蛮装卸等，以确保货物安全无损运抵指定现场，且在货物运送至买受人指定交货地点并交付给买受人之前，货物毁损灭失的风险由出卖人负担。

6.2、每一个包装箱（物）内须附一份详细装箱单，所有装箱单应与货物清单一致。

6.3、包装费用由出卖人承担，包装物不回收。

6.4、对因运输和包装不当产生的货物灭失与毁损的责任，均由出卖人承担。

7、其他

本次询比价采购中标单位将签订代储代销协议。

永城煤电集团汇龙水泥有限公司（盖章）