开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备）

招 标 文 件

（招标编号：QZGS2016-029）

招 标 人：开化县环境保护局        （盖单位章）

招标代理：衢州港盛投资咨询有限公司（盖单位章）

二O一六年五月

目  录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

投标人须知正文部分	11

第三章 招标范围及主要技术规范	20

第四章 评标办法	27

附件A：废标条件	31

第五章 合同条款及格式	32

第六章 投标文件格式	37

商务标	38

封面	38

目录	39

一、投标函	40

二、法定代表人身份证明	41

三、出席开标会议授权委托书	42

四、已标价工程量清单	43

技术标	64

封面	64

目录	65

一、技术参数偏离表	66

二、投标产品技术规格响应表	67

三、对本项目总体要求的理解（格式自拟）	68

四、项目总体架构及技术解决方案、施工方案（格式自拟）	68

五、保证工程质量的技术力量及技术措施（格式自拟）	68

六、保证工期的施工组织方案及人力资源安排（格式自拟）	68

七、原材料、拟投入机械设备清单（格式自拟）	68

八、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）	68

九、投标人对本项目的质保承诺及售后服务优惠承诺（格式自拟）	68

十、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）	68

十一、根据招标文件技术规范及要求，需要提供的文件和资料	68

资格审查申请书	69

封面	69

目录	70

一、投标人基本情况表	71

二、拟投入本项目人员汇总表	72

三、投标保证金凭证复印件	73

四、开化县公共资源交易中心建设工程席位证书复印件	74

五、承诺书	75

六、近三年年财务状况	76

七、投标人近三年完成的类似工程情况表	77

八、投标人认为需要提供的其他关于评分的资料	78

第七章 图纸	79

第一章  招标公告

开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备）招标公告

1.招标条件

1.1开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备）已由开化县发展和改革局以开发改初设[2015]27号文件批准建设，招标人为开化县环境保护局，建设资金来源政府投资。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备），建设地点：开化县村头镇、马金镇、中村乡等8个矿点矿尾水治理，总投资约为464万元，计划供货及安装期： 60日历天。

2.2招标范围及内容：开化县8个矿点矿尾水治理项目设备材料的供货及安装等，具体详见招标文件《第三章》。

3.投标人资格要求

3.1 投标人资格：须具备独立法人资格的环保工程专业承包三级及以上资质或省级环保产业协会颁发的环境污染治理工程总承包（须同时具备水污染治理乙级和生态修复乙级及以上）资质的企业，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 拟任项目负责人资格：须具备市政工程专业二级及以上注册建造师（不含临时执业证书）执业资格或环保工程专业中级及以上职称证书，其中注册建造师应具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程。

3.3投标人在递交投标文件的同时须递交投标保证金凭证（汇票凭证或年保证书）、开化县公共资源交易中心建设工程席位证书。

3.4 本次招标不接受联合体投标。

4.选择投标申请人办法：本工程实行资格后审。

5.评标办法：本次评标采用综合评估法。

6.招标文件的获取

6.1招标文件(含工程量清单)获取方法，投标人任选一种：①从开化县公共资源交易网(http://www.khztb.net/)下载，300元/份，在开标会前现场缴纳。②请于2016年5月 11 日至2016年5月17日（节假日除外），每天8:30时至11:30时和14:00时至16:30时（北京时间，下同）到开化县公共资源交易中心三楼办事大厅（开化县江滨南路5号）以不记名方式购买纸质招标文件，400元/份，售后不退。

6.2图纸从本公告附件中下载。

7.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年6月1日下午14:00时整，地点为开化县公共资源交易中心五楼开标厅（开化县江滨南路5号）。

7.2 投标文件递交的内容为投标文件资格审查申请书：正本一份，副本一份；投标文件技术标：正本一份，副本一份；投标文件商务标：正本一份，副本一份，文字文本刻录光盘一个；资格审查资料原件一份（详见招标文件）。

7.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8.发布公告的媒介

本招标公告同时在浙江省招标投标网（http://218.108.28.34/zjwz或http://60.191.97.72/zjwz）和开化县公共资源交易网（http://www.khztb.net/）上发布。

9.联系方式

招 标 人：开化县环境保护局                招标代理机构：衢州港盛投资咨询有限公司

地    址：开化县芹阳办事处芹北路8号       联系地址：开化县芹阳办事处江宁路72号

邮    编：   324300                       邮政编码：   324300

联 系 人：  胡先生                        联 系 人：   夏女士

电    话：  0570-6520870                  联系电话：   0570-6023598

传    真：         /                                传    真：   0570-6018118

2016年5月11日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 招标人 |  | 名称：开化县环境保护局 地址：开化县芹阳办事处芹北路8号 联系人：胡先生 电话：0570-6520870 |
| 1.1.3 |  | 招标代理机构 |  | 名称：衢州港盛投资咨询有限公司 联系地址：开化县芹阳办事处江宁路72号 联系人：夏女士 联系电话：0570-6023598 传真：0570-6018118 |
| 1.1.4 |  | 项目名称 |  | 开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备） |
| 1.1.5 |  | 建设地点 |  | 开化县村头镇、马金镇、中村乡等8个矿点矿尾水治理。 |
| 1.2.1 |  | 资金来源 |  | 政府投资 |
| 1.2.2 |  | 出资比例 |  | / |
| 1.2.3 |  | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 |  | 招标范围 |  | 开化县8个矿点矿尾水治理项目设备材料安装等，具体详见工程量清单和图纸。 |
| 1.3.2 |  | 计划供货及安装期 |  | 计划工期：60日历天 |
| 1.3.3 |  | 质量要求 |  | 质量标准：符合国家现行质量验收规范和标准及其他现行有关质量验收规范和标准，达到设计要求，且一次性验收合格。 |
| 1.4.1 |  | 投标人资质条件、和信誉 |  | ①投标人资格：须具备独立法人资格的环保工程专业承包三级及以上资质或省级环保产业协会颁发的环境污染治理工程总承包（须同时具备水污染治理乙级和生态修复乙级及以上）资质的企业，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 ②拟任项目负责人资格：须具备市政工程专业二级及以上注册建造师（不含临时执业证书）执业资格或环保工程专业中级及以上职称证书，其中注册建造师应具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程。 ③投标人在递交投标文件的同时须递交投标保证金凭证（汇票凭证或年保证书）、开化县公共资源交易中心建设工程席位证书。 ④财务要求：近三年年财务状况（2012年1月1日至2014年12月31日），若属于工商免检企业则须提供证明资料。 ⑤业绩要求：/ ⑥信誉要求：/ ⑦其他要求：/ |
| 1.4.2 |  | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 □接受 |
| 1.9.1 |  | 踏勘现场 |  | 不组织 □组织 |
| 1.10.1 |  | 投标预备会 |  | 不召开 □召开 |
| 1.10.2 |  | 投标人提出问题的截止时间 |  | 投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期10天前向招标人提出澄清要求，以不署名的方式送至或传真至招标代理机构。 招标人将在收到投标人疑问3日内在开化县公共资源交易网上发布澄清或修改文件，投标人须自行到网上查看，视为已获取，否则后果自负。如果澄清文件发出的时间距投标截止时间不足15天的，则相应延长投标截止时间。 |
| 1.10.3 |  | 招标人书面澄清的时间 |  | 无论是招标人根据需要主动对招标文件（含工程量清单）进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间15天前予以澄清，如果澄清文件发出的时间距投标截止时间不足15天的，则相应延长投标截止时间，招标文件澄清在开化县公共资源交易网上公布，在投标截止时间前，投标人须自行到网上查看，视为已获取，否则后果自负。 |
| 1.11 |  | 分 包 |  | 不允许 □允许 |
| 1.12 |  | 偏 离 |  | 不允许 □允许 |
| 2.1 |  | 构成招标文件的其他材料 |  | 无 □有 |
| 2.2.1 |  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 应于投标截止日期至少15天前 |
| 2.2.2 |  | 投标截止时间 |  | 2016年6月1日下午14:00时整 |
| 2.2.3 |  | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 投标截止时间15天前，相应澄清文件在开化县公共资源交易网上公布，公布后视为投标人已获取，在投标截止时间前，投标人须自行到网上查看，否则后果自行负责。 |
| 2.3.2 |  | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 投标截止时间15天前，相应修改文件在开化县公共资源交易网上公布，公布后视为投标人已获取，在投标截止时间前，投标人须自行到网上查看，否则后果自行负责。 |
| 3.1.1 |  | 构成投标文件的其他材料 |  | 无 □有 |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 |  | 自投标截止之日算起60天 |
| 3.4.1 |  | 投标保证金及席位证办理 | 保证金交纳形式 | 保证金交纳形式只接受银行汇票或开化县建设工程投标保证金年保证书： （1）以银行汇票形式交纳的必须从投标人企业基本帐户交纳 （2）以年保证书形式交纳的，金额、参保期限必须满足招标要求 |
|  |  |  | 保证金交纳截止时间 | 2016年6月1日下午14:00时整 |
|  |  |  | 保证金金额 | 玖万元整 |
|  |  |  | 单位名称、开户行 及账号 | 单位名称：开化县公共资源交易中心 开 户 行：开化县信用联社营业部 账 号：201 0000 1529 3517 |
|  |  |  | 席位证办理截止时间 | 2016年6月1日下午14:00时整 |
|  |  |  | 注：开标前将席位证、投标保证金凭证同资格审查资料原件一并递交。 |  |
| 3.5.2 |  | 近年财务状况的年份要求 |  | 近三年，指2012年1月1日起至2014年12月31日，若属于工商免检企业则须提供证明资料。 |
| 3.5.3 |  | 近年完成类似工程的年份要求 |  | / |
| 3.5.5 |  | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | / |
| 3.6 |  | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 □允许 |
| 3.7.3 |  | 签字和（或）盖章要求 |  | 投标文件商务标、技术标、资格审查申请书封面除盖投标人单位公章，还须加盖法定代表人章。招标文件提供投标文件格式的，必须按所提供的格式要求编制，并按要求盖章。 投标文件如有涂改、行间插字或删除，改动之处应加盖单位公章。 |
| 3.7.4 |  | 投标文件份数 |  | 投标文件资格审查申请书：正本一份，副本一份； 投标文件技术标：正本一份，副本一份； 投标文件商务标：正本一份，副本一份，文字文本刻录光盘一份； 资格审查资料原件一份。 中标人在公示期结束时即提供资格审查申请书、技术标、商务标副本各3份 |
| 3.7.5 |  | 装订要求 |  | □不分册装订 分册装订 ①商务标、技术标、资格审查申请书内容分别装订成册；采用左侧书本装订方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 ②资格审查资料所有原件应单独装袋（不需密封），档案袋正面写明工程名称、投标人名称，档案袋反面应粘贴打印的表格式原件清单目录。 |
| 4.1.2 |  | 封套上写明 |  | 投标工程名称：开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备），并注明商务标、技术标、资格审查申请书； 招标编号：QZGS2016-029 招标人名称：开化县环境保护局 投标人名称（投标人全称）： 投标文件在2016年6月1日下午14:00时整前不得开启 |
| 4.2.2 |  | 递交投标文件地点 |  | 开化县公共资源交易中心五楼开标厅 |
| 4.2.3 |  | 是否退还投标文件 |  | 否 □是，退还安排： |
| 5.1 |  | 开标时间和地点 |  | 开标时间：2016年6月1日下午14:00时整 开标地点：开化县公共资源交易中心五楼开标厅 |
| 5.2 |  | 开标程序 |  | （1）密封情况检查：由公证处工作人员检查。 （2）开标顺序：按参加开标会议投标人签到先后顺序开启投标文件 |
| 6.1.1 |  | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人及以上单数 评标专家确定方式：从专家评委库随机抽取组成。 |
| 7.1 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 否，推荐的中标候选人数：前三名。 |
| 7.3.1 |  | 履约担保 |  | 履约担保的形式：采用汇票、转账等非现金方式交纳； 履约担保的金额：投标人提交的履约担保金额为中标价的10%（不计利息）。其中质量保证金40%，工期保证金30%，安全、文明施工保证金10%，项目班子到位率保证金20%。 履约保证金由开化县监管办负责代收代退，中标人在签订合同前按以下方式缴纳： 开户银行：中国工商银行股份有限公司开化支行 开户名称：开化县公共资源市场化配置监督管理办公室履约保证金管理专户 账号：1209290129000176982 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 类似项目 |  |  | / |
|  | 原件 |  |  | 提交 □不提交 |
| 10.1.2 | 不良行为记录 |  |  | 不良行为记录是指：以原建设部《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市[2007]9号）、《浙江省建设市场不良行为记录和公示办法》（浙建监[2006]80号）、《衢州市公共资源市场化配置不良行为记录公告办法（试行）》（衢政办发[2011]85号）作为认定标准。 |
| 10.1.3 | 通报批评 |  |  | 对建设行政主管部门作出的通报批评，凡其内容不属于10.1.2项中3个文件所列举的行为，不作为评标办法中信用分计算依据。 |
| 10.2 招标控制价 |  |  |  |  |
|  | 招标控制价 |  |  | □不设招标控制价 设招标控制价4450786元。 |
| 10.3 “暗标”评审 |  |  |  |  |
|  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 |  |  | 不采用 □采用 |
| 10.4 投标文件电子版 |  |  |  |  |
|  | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 |  |  | □不要求 要求： 投标文件电子版内容及形式： ①投标文件商务标中的已标价工程量清单； ②投标文件技术标文字文本； ③投标文件电子版密封方式：密封在封套内，并在封套封口处盖投标人单位章后分别密封于投标文件的商务标和技术标包装袋内。 |
| 10.5 计算机辅助评标 |  |  |  |  |
|  | 是否实行计算机辅助评标 |  |  | 否 □是 |
| 10.6投标人代表出席开标会 |  |  |  |  |
|  | 按照本须知正文第5.1款的规定，投标人的法定代表人或其委托出席开标会议代理人和项目负责人须参加开标会。否则，作自动放弃投标资格处理。 |  |  |  |
| 10.7中标公示 |  |  |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在开化县公共资源交易网予以公示，公示期不少于3个工作日。 |  |  |  |
| 10.8知识产权 |  |  |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |  |
| 10.9重新招标的其他情形 |  |  |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |  |
| 10.10同义词语 |  |  |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措词“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |
| 10.11监 督 |  |  |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动过程及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |  |
| 10.12解释权 |  |  |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |
| 10.13 招标人补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 10.13.1 | 如果中标价低于本工程的风险控制价，中标人在提交履约保证金的同时，必须额外提交中标价与风险控制价之差额的风险金。 风险控制价计算方法: 风险控制价=[招标控制价-暂列金额-暂定(估)价项目]×85%+暂列金额+暂定(估)价项目 |  |  |  |
| 10.13.2 | 招标人将对中标候选人进行公示，并由县检察院对其进行行贿犯罪记录查询。第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的，或在本标段投标中有弄虚作假行为而在实质上不响应招标文件或影响评标结果的，或其拟任项目负责人在其他项目投标中先前中标或为第一中标候选人的，或按招标文件其他条款规定不能中标的，取消其中标资格，确定第二中标候选人为中标人；如第二中标候选人有同样情况不能中标的，以此类推。 |  |  |  |
| 10.13.3 | ①项目中标人为保证处理效果，需根据实际矿区进行二次优化设计，实际施工以二次优化设计为准。 ②项目中标人需提供设备运行流程图，并编制相关设备操作规范，同时免费培训现场管护人员，直至其能独立完成操作。 ③所有设备试运行的第一周，项目中标人的工作人员需每天到场查看，第二周至第四周每周到场查看。其它时间质保期内每两月到场查看一次。 |  |  |  |

注：（1）本招标文件下述相关内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。

（2）关于投标保证金年保、开化县公共资源交易中心建设工程席位证书办理的具体事项详见《开化县建设工程投标保证金年保暂行办法》、《关于加强开化县公共资源交易中心席位证管理的通知》（投标人可登入开化县公共资源交易网http://www.khztb.net/查看或致电0570-6016538咨询）。

投标人须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本工程的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本次招标不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本工程不组织踏勘现场及答疑会议。

1.9.2 投标人如自行踏勘现场的，发生的费用、人员伤亡和财产损失自理。

1.9.3 投标人在编制投标文件时对工程场地和相关的周边环境情况作出的判断和决策自行负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 本次招标不召开投标预备会。

1.10.2 投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以不署名的方式送至或传真至代理机构，以便招标人澄清。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题在开化县公共资源交易网（http://www.khztb.net/）公布澄清，投标人自行到网上查看，视为已获取。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本次招标不允许分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）招标范围及主要技术规范；

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

（7）图纸；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以不署名的方式送至或传真至招标代理机构（下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在开化县公共资源交易网（http://www.khztb.net/）公布澄清，投标人自行到网上查看，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 澄清文件在开化县公共资源交易网上公布，公布后视为投标单位已获取，在投标截止时间前，投标单位须自行到网上查看，否则后果自行负责。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人在开化县公共资源交易网（http://www.khztb.net/）公布修改的招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件商务标应包括下列内容：

（1）封面；

（2）目录；

（3）投标函；

（4）法定代表人身份证明；

（5）授权委托书；

（6）已标价工程量清单：

投标总价；

总说明；

分布分项工程量清单与计价表；

施工组织措施项目清单与计价表。

（7）商务投标文件电子光盘。

3.1.2投标文件技术标应包括下列内容：

（1）封面；

（2）目录；

（3）技术参数偏离表；

（4）投标产品技术规格响应表；

（5）对本项目总体要求的理解（格式自拟）；

（6）项目总体架构及技术解决方案、施工方案（格式自拟）；

（7）保证工程质量的技术力量及技术措施（格式自拟）；

（8）保证工期的施工组织方案及人力资源安排（格式自拟）；

（9）原材料、拟投入机械设备清单（格式自拟）；

（10）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

（11）投标人对本项目的质保承诺及售后服务优惠承诺（格式自拟）；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（13）根据招标文件技术规范及要求，需要提供的文件和资料；

（14）技术投标文件电子光盘。

3.1.3投标文件资格审查申请书应包括下列内容：

（1）封面；

（2）目录；

（3）投标人基本情况表；

（4）拟投入本项目人员汇总表；

（6）投标保证金凭证复印件（汇票凭证或年保证书复印件,后附企业基本存款帐户开户许可证彩色件）；

（7）开化县公共资源交易中心建设工程席位证书复印件；

（8）承诺书；

（9）近三年年财务状况；

（10）投标人近三年完成的类似工程情况表；

（11）投标人认为需要提供的其他关于评分的资料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价为投标人和投标文件提出的各项支付金额的总和。

3.2.2 投标人的投标报价，应是完成本次招标内容和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，包括设备费、材料费、指导安装调试费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保护费、特殊工艺费、售后服务费、施工水电费、培训费、验收费、政策性文件相关规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；以及维保期内如维修耗材、验收检测等可能产生的一切费用。投标人认为为完成本招标文件规定的工程内容所需发生的一切费用均应计入报价，凡未列入的，将被认为均已包含在投标总报价中。不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

3.2.3 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期（若年保金在延长期内到期且投标人不续保，则年保金有效期也相应延长，但该年保金不能用于其他项目的投标，即延长期只针对该项目），但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金、席位证办理

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金凭证、办理开化县公共资源交易中心建设工程席位证书，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金凭证、办理席位证书或年保金金额不足未另行补足的或年保金已过参保期限的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。年保金参保人保证金退还办法参照《开化县建设工程投标保证金年保暂行办法》

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金的；

（3）其他违反法律法规、规章、规范性文件的。

3.5 资格审查资料

3.5.1资格审查资料的原件和复印件一览表(复印件装订入投标文件资格审查申请书中，原件备查，评标结束后归还。如有未提供或提供不全的，作无效标处理)。

| 序号 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照 |  |
| 2 | 企业资质证书 |  |
| 3 | 项目负责人注册建造师证或职称证、身份证、社会保险证明（以投标人所在地社保部门提供的开标前1个月本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单为准）、安全生产考核合格证书（建造师） | 至投标截止日无在建工程。 以下情形认定其有在建工程： ①已有依法必须招标的中标项目或正在承担的依法必须招标项目（施工合同范围内的）未通过竣(交)工验收的； ②对原承担的依法必须招标的国有投资工程建设项目实行变更，该项目（施工合同范围内的）至投标截止日前未通过竣(交)工验收的； ③在建的法定招标限额以下项目中标价累计达到500万元及以上的。 |
| 4 | 委托代理人身份证及社会保险证明（以投标人所在地社保部门提供的开标前1个月本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单为准） |  |
| 5 | 近3年经审计的财务会计报表（若属于工商免检企业则须提供证明资料） | 2012年1月1日起至2014年12月31日止 |
| 6 | 投标保证金凭证（汇票凭证或年保证书）、 开化县公共资源交易中心建设工程席位证书 |  |
| 7 | 承诺书 | ①项目负责人无在建工程承诺书； ②自本招标公告对外发布之日起至投标截止日，投标人及拟派项目负责人不良行为记录未在公示期内(或无任何不良行为记录)的承诺书。 |
| 8 | 退休、提前退休，但年龄未达到注册师管理规定年龄的或军转人员等符合不再缴纳养老保险的须提供养老保险免交证明。 |  |
| 9 | 投标人认为需要提供的其他关于评分的资料 |  |

3.6 备选投标方案

不接受备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，封面除盖投标人单位公章，还须加盖法定代表人章；招标文件提供投标文件格式的，必须按所提供的格式要求编制，并按要求盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章。

3.7.4 投标文件资格审查申请书正本一份，副本一份；技术标正本一份，副本一份；商务标正本一份，副本一份，文字文本刻录光盘一份；资格审查资料原件一份，详见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件应按资格审查申请书、技术标、商务标分别装订成册，并按资格审查申请书、技术标、商务标(含文字文本刻录光盘)分别装袋密封，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的商务标、技术标、资格审查申请书应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间：见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点举行开标会议。以下人员须参加开标会议：

投标人法定代表人或其委托代理人及项目负责人（须携身份证）参加开标会议。其中由投标人法定代表人出席开标会会议的须提供身份证明书，若由委托代理人出席开标会议的须提供附有法定代表人身份证明书的出席开标会议授权委托书。

注：法定代表人身份证明书或附有法定代表人身份证明书的出席开标会议授权委托书（一式二份，其中一份编入投标文件商务标）、本人身份证、投标保证金汇票凭证、购买招标文件收据递交投标文件时直接交予招标代理核实。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）评审资格审查申请书、技术标（包括技术得分计算）；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、工程名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；

（9）评审商务标、计算商务报价得分；

（10）宣布中标候选人；

（11）开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人根据有关规定从专家评委库随机抽取5人及以上单数组成，负责本项目的评标。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、支付形式向招标人（由监管办代收）提交履约保证金和风险金（如有）。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。相关资料须在签订合同前按招标文件规定提供。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉，但应先向招标人（或招标代理机构）提出异议。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  招标范围及主要技术规范

一、总则

1、本次招标的内容为矿尾水生态修复处理设备材料安装的提供及相应的技术、售后服务，并需满足本招标文件及相关标准、规范的要求。涉及对提供的设备有尺寸要求的，投标人中标后须与建设单位复核确认，以满足安装的需要。

2、投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

二、招标内容

本工程的招标内容包括：矿尾水生态修复处理设备及安装的生产、加工、供货、检测、包装、保险、装运、现场交货、安装、调试、检测验收、技术培训等。

三、招标范围及要求

主要内容如下（但不仅限于以下）：

1、矿尾水生态修复处理设备及安装

2、材料的防护、包装及运输（包括指导卸车）工作

（1）所有材料应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

（2）备品备件、易损件、检测维修工具等应与设备分开包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

（3）材料的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于业主方所有。

（4）在包装箱中，应附有产品合格证书。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准。

（5）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

（6）中标方应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

（7）到货验收：

中标方应派员在所供材料到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标方应负责更换设备，并妥善处理直至业主方满意。此工作所发生费用应由中标方自行承担。

3、安装指导工作

参与材料开箱，并指导吊装，提供特殊和专用工具，提供设备维护方法及紧急修理措施，设备安装时与其它中标方协作。

（1）安装指材料的就位、固定及连接工作，安装工作由业主方指定的合同方负责。在设备安装之前，中标方应对设备安装处的土建、结构基础进行检查。由于中标方变动安装条件而引起的费用由中标方承担。在整个安装过程中，中标方应派有从事同类工作五年以上实践经验的工程技术人员对设备的正确位置、及连接在现场作指导。中标方应与业主方一起检查安装工作，在取得验收证书后，中标方将准备下一步的调试及试运行工作。

（2）中标方的安装指导工作应是经常性的，一旦发现进行安装的合同方不遵从指挥，中标方应立即报告业主方，以使业主方能及时处理。

（3）在安装开始前，中标方工程师应与业主方及安装方一起在现场开箱检查已交货的材料，安装方代表人确认设备的完好程度及运输中有无损坏，一旦发现任何缺陷，中标方应立即修理、补充和更换。

（4）中标方应在安装前提出安装注意要点，并负责指导安装全过程。由于中标方指导、检查或过程验收失误引起的损失，中标方承担全部责任和费用。

（5）中标方应承担安装指导过程中的所有的费用。

4、验收工作

- 本项目矿尾水生态修复处理设备材料供应所采用的质量要求必须符合或优于国家及地方相关标准，达到质量优良、操作简易、节能环保、长效运行、达标排放的效果和目的。

- 投标人须具备生态修复工艺施工资质和相应资格的专业技术人员队伍，项目管理机构配置齐全（项目负责人、施工员、质检员、技术负责人、安全员等），施工组织能力和现场协调能力满足需要，施工机械设备到位，安装调试技术先进可靠，质量、安全保障体系健全，现场安全文明施工的措施得力。

- 本招标矿尾水材料设备配件应按国际标准、国标、部标或专业标准制造，非标准物品按招标人提供的要求制造，质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。污水处理设备的材料、电气、工艺及技术规格符合设计要求，每批设备厂家都需提供产品使用说明书和合格证书，产品的验收标准参照产品的国家标准，要求对全部产品的型号、规格、数量、外观、包装及资料等进行阶段性验收。

- 矿尾水材料设备安装完毕运行后，主要出水水质技术指标（COD、NH3-N、TP等）要求达到设计的排放标准（具体以污水处理设计方案为准）。

- 矿尾水生态修复处理设备材料的电动风机、水泵等主要电气设备要求使用国内知名品牌，符合中国强制性产品3C认证标准及各项技术规范，额定功率按照设计日处理水量确定，风机一用一备两台，口径、转速、风量、扬程等符合相关技术要求，进水或出水口处预留远程监控端口，外部用电电表及线路由业主开户和负责安装。

- 矿尾水生态修复处理设备材料还包括必要的材料运输、安装、调试等方面的协调工作。水下材料采用不锈钢或防腐、防酸材料、选用冷轧板、型材等优质钣金材料，表面处理拉丝、静电喷涂或镀锌烤漆等，其它电气控制设备、风机安装，布线安全，安装整齐规范，外观牢固美观，通风、隔热、防淹、防水、防雷，使用维护方便。

- 施工、调试和验收期内，招标人电话或其他通讯方式通知投标人到达指定地点，投标人主要技术人员应在8小时内到达，并及时处理解决好相关问题。

- 材料设备验收结束，施工方应提供相关使用说明和设备操作细则，承诺免费开展用户技术培训，培训主要是对设备工作原理、操作方式、注意事项及一般故障排除的培训，技术培训的目的是用户对设备各部件的结构和功能有相应的了解，能够正确使用，并能完成日常使用、维护和保养。

- 材料设备全部部件质保期为两年，同一产品同一质量问题连续两次维修无法正常使用时，投标人必须予以更换同品牌、同型号的新产品，并提供更换或维护服务，由此发生的费用由投标人承担。

- 质保期内，投标人应每季度进行1次免费巡检服务，对设备的各部分经常进行检查，并及时维护与保养，提醒督促业主方因其它原因造成设备运行不正常或损坏及时修复，必要时报告招标人设备运行情况，从而确保设备正常运行，出水达标。对于一般故障在12小时内修复，重大故障在24小时内修复，如果不能解决故障则必须提供备机保持运行正常。在质保期结束时，设备必须保存完好，能正常运行，出水达标。所有设备试运行的第一周，项目中标人的工作人员需每天到场查看，第二周至第四周每周到场查看。其它时间质保期内每两月到场查看一次。

5、备件供应

（1）中标方确保有足够的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。

（2）中标方须在承诺的免费维修期后按比市场优惠10%的价格提供零部件、附件或正确的替代件。

6、供货及安装期：60日历天内完成。

7、交货地点

开化县村头镇、马金镇、中村乡等8个矿点矿尾水治理。

8、报价要求

（1）本招标工程采取固定单价承包，工程报价必须包括设备费、材料费、指导安装调试费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保护费、特殊工艺费、售后服务费、施工水电费、培训费、验收费、政策性文件相关规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；以及维保期内如维修耗材、验收检测等可能产生的一切费用。投标人认为为完成本招标文件规定的工程内容所需发生的一切费用均应计入报价，凡未列入的，将被认为均已包含在投标总报价中。

（2）投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸运输限制及任何其他足以影响其报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（3）投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款和图纸上所标明的，还应包括任何未明确标出的，但全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。

（4）允许投标人在满足招标文件提出的技术要求的前提下，在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，可提出合理化建议，做出其优越性、先进性等详细说明。

（5）由于设计变更等缘故，设备数量将有可能进行调整。设备实际交货数量如与合同中签订的数量不同时，数量按实际需求调整增减，结算价格按以下原则确定：“原投标文件中有相同设备的，价格按照相同设备的投标价格；无相同设备的，价格以投标报价的列表价为基础，按同一制造商其他设备相同的优惠率同比例下浮后确定”；请投标人在报价时考虑此因素。

四、总体要求

1、材料设备检验

- 中标方交货前应按要求对主要产品及配件作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单和检验合格资料，作为招标人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交各使用单位。

- 招标人对中标方提交的货物产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准委托各矿区乡镇或第三方机构进行现场初步验收，产品说明书、产品检测报告和产品合格证书齐全，产品质量符合招标文件技术要求的给予签收，初步验收不合格的不予签收。初步验收应在货到后两个工作日内验收完毕。

- 招标人有权随时对中标方提供的货物产品进行抽检测试。在进行抽检测试时，中标方必须派员按时到达指定现场，并按程序将抽检产品封存作为测试样品，招标人有权邀请国家认可的专业检测机构参与检测，并由其出具质量检测报告，综合判定产品质量是否合格。

- 产品质量检测报告主要技术参数不符合采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准的，招标人将对此批产品和设备作退货处理。三次及以上主要技术参数检测不合格的，招标人有权单方解除合同，通知各矿区停止供货和施工。

2、设备的防护、包装及运输

（1）设备的防护

设备内、外表面应洁净。投标方在投标时须提供所供设备的具体防护措施供业主方认可，并对此工作负责。

（2）所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

（3）随机卖的零部件、备品备件等散件就用木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

（4）设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于业主方所有。

（5）在包装箱中，应附有产品合格证书、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准。

（6）中标方应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

（7）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

3、到货验收

中标方应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标方应负责更换设备，并妥善处理直至业主方满意。此工作所发生费用应由中标方自行承担。

在项目工地的存放仓库由买主负责协助解决，但中标方应预先提出设备存放保管要求。

标准设备铭牌及标记

每台标准设备都应有金属板铭牌，并牢固地置于设备上，铭牌应清楚地标明至少下列内容：

1）制造厂名称、2）设备名称及型号、3）制造年月、4）设备主要技术规格和参数、5）制造编号

5、安装指导

（1）安装指设备的固定及连接工作，安装工作由业主方指定的合同方负责。在设备安装之前，中标方应对设备安装处的土建基础进行检查。由于中标方变动安装条件而引起的费用由中标方承担。在整个安装过程中，中标方应派有从事同类工作五年以上实践经验的工程技术人员对设备的正确位置、及连接现场作指导。中标方应与业主方一起检查安装工作，在取得验收证书后，中标方将准备下一步的调试及试运工作。

（2）中标方的安装指导工作应是经常性的，一旦发现进行安装的合同方不遵从指挥，中标方应立即报告业主方，以使业主方能及时处理。

（3）在安装开始前，中标方工程师应与业主方及安装方一起在现场开箱检查已交货的设备，安装方代表人确认设备的完好程度及运输中有无损坏，一旦发现任何缺陷，中标方应立即修理、补充和更换。

（4）中标方应在安装前提出安装注意要点，并负责指导安装过程。

（5）中标方应承担安装指导过程中的所有费用。

6、调试及试运行

设备安装一结束且工作情况良好，相关的土建及配套工程工作也基本结束，此时在业主方同意后，将执行调试和试运行工作。

（1）中标方应派遣有从事同类工作五年以上实践经验的工程师或技术人员与业主方及设备安装单位一起进行设备的调试及试运行工作，在此阶段，如因设备自身质量问题或安装指导出现差错，中标方应全权负责消除差错直至业主方满意，并应按合同条款中的规定执行。

（2）在调试期间中标方应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，一切费用由中标方负责，所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内，中标方须提供有关证明文件给业主方。

中标方须将测试和调试方法及记录表在安装结束前4个星期提交给业主方，请业主方认可后方可执行。部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

试运行

设备试运行需在和本项目有关的部门及业主方的工程技术人员的监督下进行。调试和试运行时间应遵照有关规定执行。

7、验收

（1）产品保护

中标方在工程验收合格并正常运行两周内有责任对设备的维护负责。

质量保证

在业主方正式接受后，中标方保证设备在保证期内正常运行，并负责设备维修及在保证期的最后一个月中做日常保养。中标方就承担所有设备维修费用及中标方的工程技术人员的费用。

验收合格条件

·运行结果符合合同要求。

·在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到业主方的认可。

·所有合同中规定的货物和资料都已提交。

·设备在交由业主方使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书。

8、售后服务

（1）维修点须设在浙江衢州地区附近，以处理所有的维修服务，它需提供24小时不间断服务，而且维修人员需在接到维修电话后8小时内赶到现场，24小时内提出维修结论或重新开通，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件。

（2）中标方须对合同中规定的设备，提供经调试、试运行、验收合格后至少12个月的质保期（具体以投标承诺为准），在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，中标方应免费维修和正常保养。

（3）中标方须自行付费负责修理和更换由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，中标方需一式两份报告给业主，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

（4）在保证期满时,中标方工程师和业主方代表将对设备进行另一次测试,任何故障须由中标方自费解决并取得业主的认可。

9、备件供应

（1）中标方确保有足够的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。

（2）中标方须在承诺的免费维修期后按比市场优惠10%的价格提供零部件、附件或正确的替代件。

10、检修设备及工具

（1）须提供足够的常用检修设备，这些设备及工具不能在安装时使用。推荐的检修设备须在投标文件是注明。中标方在投标时应提供检修设备清单及价格表，业主方有权决定是否购买。

（2）所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

（3）设备调试后，工具及相应工具箱须提交业主。

11、设计使用寿命

材料及设备应是全新的和一流的，并且应设计长期使用寿命周期，适用于每天连续工作24小时，设备供应商应按技术规格书要求设计设备使业主方满意，此设备应易于检验、清洗、润滑及维修。

2、交货须知

中标人应在发包人发出的供货通知之日起 60日历天（按照甲方的通知时间，分批提供）内货到工地现场并安装完毕。

13、资料要求

1、总体要求

（1）投标方提供的所有正式文件应使用中文或中、英文两种语言以中文版为准，任何须提交可适用的中文标准只须以中文版提交，所有与业主有关的资料需提供四份以上，或合同规定的某一数量。

（2）所有提交的图纸及技术文件应使用IS制（国际单位制）。

（3）合同号、图纸号、文件号应标在所有提交的图纸和技术文件上，并附有中标方标记的检验标志，任一设备项目的图纸标明制造商名称。

（4）提交的图纸及文件应清楚、完整，并与（1）、（2）、（3）三项中要求一致，否则，业主方将有权拒绝。这些图纸及文件的二次提交的费用应由对工作延误负责的中标方承担。

（5）只有那些业主方认可的图纸及相关技术文件允许应用在工程实施过程中。在实施过程中，如出现任何修改（需要的话），需取得业主方批准。中标方应制作一式三份报告提供业主方审查认可，业主方应在收到中标方文件后两星期内提出反馈意见，否则中标方的修改自动生效。但中标方不得以此为由要求调整合同总价。

（6）业主方将不认可与合同要求不一致的图纸及技术文件。在收到业主方的审查意见后，中标方须修改图纸及文件以满足业主方的需要，若发生工程延误，其责任全部在中标方，此时业主方会减少或延期交付项目的货款。

（7）项目中标人需提供设备运行流程图，并编制相关设备操作规范，同时免费培训现场管护人员，直至其能独立完成操作。

2、中标方提交的文件及资料

2.1中标后应提交的资料

（1）设备的制造许可证或设备制造商资料证明、所提供的设备产地证明文件及所供产品鉴定书。

（2）设备的具体结构图及产品样本、说明书、选型手册（如有的话）。

（3）各种设备的装配部件图应详细标明具体标题、编号、数量、材料等

（4）各种设备在设计、制造、检验、试验方面的主要标准。

（5）制造商列出各种设备的主要性能参数及性能曲线图表。

（6）详细说明安装使用注意事项。

（7）列出按照制造工序要求的设备制造期、试验期及交货期。

（8）制造商厂名及主要配套设备的生产地名表。

2.2合同签订后：

（1）中标方须在签约后10天内提交一份完整的计划书供业主方认可，内容包括：制造、试验交货、完成设备的安装指导、调试、试运行等，保证期内规定完成的所有工作及活动，包括图纸及其说明，文件的提交，还应指明由其他制造商完成那些工作的时间，以便于保证按期完成合同。

（2）中标方应对合同中提供的设备的主要部件建立质量保证计划，若质量保证计划已被业主方认可，中标方不会因此而减少任何义务。此计划应包括（不仅仅限于以下内容）；

（A）卖主的质量管理人员名单、资料及中标方雇用的从事这项工作的非中标方的检验试验的组织人员名单、资格。

（B）设备材料及制造应与规格书及标准相一致，并符合操作条件及使用要求。

（C）使用的相关主要条款和要求。

（3）清楚详细地列明所有设备部件及附件的安装尺寸、装配关系、舾装要求及所需安装、运行和维护空间，安装使用说明书。

（3）衢州地区附近紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

（4）投标方也可以在投标文件的技术要求中根据制造商的经验预先推荐出对设备材料的建议，其后报价应单独分开供买选择。

（5）其他投标方认为可能需要的文件。

上面所提到的资料中标方须都应在合同签订后半个月内，制订出提交资料的进度表，此进度表应为业主所认可，并应符合设计、制造、土建安装、调试等工程建设进度的需要。其他资料的提交请参照有关章节。

3、操作维护手册

3.1中标方应负责提供至少四份完整的操作维护使用手册。

3.2设备结构说明

设备结构说明应包括设备结构、装配关系等。

3.3维修说明应包括主要装配空间、元件及部件的外部极限、常规调整、特殊工具的使用、故障诊断、故障解决方法等，以使维修人员能保证设备处于良好的运行状态中。

3.4操作说明

（1）操作说明应包括运行方案、安装、调试、前期检查及后期操作，和从启动到关机的整个程序。

（2）在说明内还应有：警报及安全措施等操作人员确保安全操作所需的内容。

3.5资料的装订

上面所提供资料可分开包装也可装订成一个文件。

7、投标人方案设计和完善设计

7.1按招标人的要求完成本系统的详细方案设计。

7.2提供详细的系统图、布置图、结构图、剖面图等完善设计。

8、 其它要求

8.1如果本标书有某些没有提及的功能而投标方已经考虑到的，或者投标方有新的建议，投标人应将其作为附件提供。

第四章  评标办法（综合评估法）

1. 依据

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《浙江省招标投标条例》、《浙江省人民政府关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》（浙政发〔2009〕22号）等有关规定，制定本办法。

2. 评标原则

2.1 评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3. 评标委员会

3.1 评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数，在评标专家库中随机抽取产生。

3.2有效投标不足三个的，若评标委员会判定仍具竞争性的可继续评审，如认为缺乏竞争性的，评标委员会可以否定所有投标，建议招标人重新招标。

4. 评标程序和内容

4.1 评标的一般程序：

4.1.1 熟悉招标文件和评标办法；

4.1.2 投标文件的符合性审查；

4.1.3 投标文件的资格申请书评审；

4.1.4 投标文件的技术标评审（包括技术评分）；

4.1.5 投标文件的商务标评审（包括商务报价得分计算）；

4.1.6 必要时，对投标文件中的问题进行询标；

4.1.7 根据评标办法对投标文件进行评分；

4.1.8 完成评标报告，推荐中标候选人。

4.2 投标文件的符合性审查

4.2.1 评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标文件进行符合性审查。

4.2.2 投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

4.2.3 投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二及以上的成员认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行资信、技术和商务的评审：

（1）投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

（2）投标人未按招标文件要求加盖单位印章（或投标专用章）或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字（或盖章）的；

（3）不响应招标文件规定的实质性要求（包括具体条文前用“★”标示）的；

（4）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金、办理席位证或提供的投标保证金、席位证有缺陷而不能接受的；

（5）投标报价高于或等于招标人制定的招标控制价的；

（6）修改招标人提供的货物清单报价的（但依据国家规范规定所作的修改除外）；

（7）工期、付款条件的二项中的任一项不满足招标文件要求的；

（8）投标文件的有效期不满足招标文件要求的；

（9）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（10）法律、法规、规章规定的其它无效投标的。

5、评分标准

本次评标采用综合评估法，总分为100分，其中含商务分60分、技术分20分、资信及其他分20分等三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分。本项目由招标人授权评标委员会直接确定中标候选人。技术分为各评委的算术平均值。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数二位。

投标人评标综合得分=技术分+商务分+资信及其他分

5.1、评标内容及标准

附件：评分表格式（技术分、资信及其他分，共40分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 20分 |
| 1 | 技术 （5分） | 1、施工方案（0-1分）：由评标委员会根据投标人施工方案的科学性、严密性、合理性进行酌情打分。 2、工程质量保证措施（0-1分）：由评标委员会根据投标人保证施工质量的技术方案和措施的严密性、科学性进行酌情打分。 3、工程进度计划和保证措施（0-1分）：由评标委员会根据投标人保证工期和施工进度计划和措施的严密性、合理性进行酌情打分。 4、由评标委员会根据投标人保证项目实施的技术力量和人力资源安排（0-1分）：技术力量和人力资源情况进行酌情打分。 5、由评标委员会根据投标人对本项目有效的改进措施和合理化建议进行酌情打分。（0-1分）； | 0-5分 |
| 2 | 售后服务优惠承诺（8分） | 售后服务方案全面周到的,得3分，售后服务承诺一般的，得 2 分，售后服务不全面的,该项不得分。同时承诺对施工图纸及方案进行二次优化设计的得5分。 | 0-8分 |
| 3 | 质保期（5分） | 投标人必须对本项目提供质保期承诺，质保期满足招标文件要求的得2分，质保期在招标文件要求的基础上每增加1年的加1分，最高加3分，低于招标文件要求的为不响应招标文件，作无效标处理。 | 0-5分 |
| 4 | 投标文件质量 （2分） | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐（活页装订的将被拒绝）、复印及扫描件字迹清晰、符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分； | 0-2分 |
| 二 | 资信及其他分 |  | 20分 |
| 5 | 企业资信（10分） | 投标人注册资金在500万元（含）到2000万元的得0.5分；2000万元（含）到4000万元的得1分；4000万元（含）以上得2分。最高得2分。（提供原件备查，不提供不得分） 投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书的得1分；具备ISO14001的环境质量体系认证的得1分；具备OHSAS18001职业健康安全管理体系认证标准的得1分。最高得3分。（提供相关证书原件备查，不提供不得分）。 具有环境污染治理工程设计甲级资质证书得2分；具有环境污染治理工程设计乙级资质证书得1分。最高得2分。（提供原件备查，不提供不得分） 具备环保工程专业承包二级及以上资质证书的得1分。（提供原件备查，不提供不得分） 项目负责人同时具备市政工程专业二级及以上注册建造师（不含临时执业证书）执业资格和环保工程专业中级及以上职称证书的得1分。（提供原件备查，不提供不得分） 技术负责人具备环保工程专业中级及以上职称证书的得1分。（提供原件备查，不提供不得分） | 0-10分 |
| 6 | 其他分（6分） | 1、投标产品（核心设备、主要原材料等）列入国家节能产品目录得2分；（提供相关原件备查，不提供不得分） 2、投标产品（核心设备、主要原材料等）列入国家环保产品目录得2分。（提供相关原件备查，不提供不得分） 3、根据招标文件要求，技术参数属于正偏离的加2分，属于负偏离的减2分，不偏离的不得分。 | 0-6分 |
| 7 | 企业业绩（4分） | 投标人具有类似环境整治类业绩单项合同在100万元及以上的得1分；具有类似环境整治类业绩单项合同在300万元及以上得的2分。本项最高得4分。（提供中标通知书或合同原件备查，不提供不得分 ）。 | 0-4分 |

5.2投标文件的商务评审（0-60分）

5.2.1评标专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

5.2.2商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。

5.2.3商务评标按投标人最终评标价进行统一计算评分。

5.2.4将最终有效报价去掉一个最高价后的算术平均值，与最终有效报价中的次低价进行第二次算术平均，作为最佳评标价。

5.2.5根据最佳评标价和各投标人的投标报价，计算报价分。投标报价等于最佳评标价时，得满分60分，每高于最佳评标价1个百分点扣2分，每低于最佳评标价1个百分点扣1分。

5.2.6以上所有计算均采用直线插入法，结果保留小数点后两位有效数字。

5.3 推荐中标候选人

5.3.1评标委员会根据综合评分从高到低进行排序，依次推荐前三名为中标候选人。评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，技术得分高者优先。评分、报价、技术分都相同时，由评标委员会全体成员记名投票（不得弃权）决定排序。

5.4 评标报告

5.4.1 评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

5.4.2 评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，经评标委员会三分之二以上的成员同意通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

5.4.3 评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）废标情况详细说明及相关依据；

（4）询标澄清纪要；

（5）中标侯选人的优劣对比和存在问题；

（6）其他建议。

4.8.4评标结果按照投标人须知前附表规定进行公示，公示期不少于3个工作日。

6. 定标

6.1招标人将对中标候选人进行公示，并经县检察院对其行贿犯罪纪录进行查询。第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的，或在本标段投标中有弄虚作假行为而在实质上不响应招标文件或影响评标结果的，或按招标文件其他条款规定不能中标的，取消其中标资格，确定第二中标候选人为中标人；如第二中标候选人有同样情况不能中标的，以此类推。

6.2当所有中标候选人均不合格的，招标人将重新依法组织招标。

附件A：废标条件

废标条件

A0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A1.废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

A1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

A1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，下列情况为串通投标行为：

1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；

2）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

3）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

4）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

5）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

6）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

7）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

8）不同投标人的投标文件相互混装；

9）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为的。

A1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.4 在形式评审、资格评审（资格审查）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合招标文件规定的任何一项评审标准的。

A1.5评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

A1.6 投标函中文字表示的报价金额有漏字或错字的。

A1.7 投标文件的关键内容字迹模糊或无法辨认的。

A1.8 投标人递交两份以上内容不同的投标文件，未申明哪份有效的。

A1.9 投标人未按照招标文件的要求交纳投标保证金、交易席位费、招标文件工本费的。

第五章  合同条款及格式

中标方：___________________________

业主方：___________________________

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，中标方与业主方双方就本项目事项协商一致，订立本合同。

一、货物名称及金额

1、合同金额

合同总价中包括完成该项目的设备费、材料费、指导安装调试费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保护费、特殊工艺费、售后服务费、施工水电费、培训费、验收费、政策性文件相关规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；以及维保期内如维修耗材、验收检测等可能产生的一切费用。

| 序号 | 设备名称及规格型号 | 产地/品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币(大写)： ￥ |  |  |  |  |  |  |

以上数量为预算量，具体数量按实结算，结算单价按中标单价。

2、履约保证金

本合同履约保证金为合同总价的10%（不计息），计__________万元，在正式合同签订前提交。履约保证金在所有配电设备安装调试合格，中标方提交完整的竣工资料及结算资料后28天内报开化县公共资源市场化配置监督管理办公室无息退还；但如果此时存在合同、争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

二、质量要求：

1、中标方应按合同规定的设备性能、质量标准向业主方提供未经使用的全新设备。

2、业主方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，中标方有义务为业主方监造人员提供方便。

3、中标方保证按ISO9000系列标准（如果己经执行）或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、指导安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

4、中标方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使业主方满意的使用性能和使用寿命。

5、在质量保修期内因设备本身的质量问题发生故障，中标方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：中标方应退还业主方支付的设备款，同时应承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、安装调试、设备款利息及银行手续费等）。

（2）更换设备：由中标方承担所发生的费用。

6、在设备安装调试阶段，中标方应及时派出现场服务人员，处理现场发生的有关质量技术问题，免费派人指导安装、负责调试。

三、技术标准：

按国家、行业有关最新标准和招标文件技术要求。

四、质量保修期限：

为现场安装完毕，整体工程竣工验收合格之日起不少于24个月（具体以投标承诺为准）。

五、技术资料

1、合同生效后60天之内，中标方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南或服务手册和示意图寄给业主方。

2、另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

3、如果中标方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，中标方将在收到业主方通知后3天内将这些资料免费寄给业主方。

4、设备交货时中标方向业主方提供下列技术资料、图纸和文件:

1）产品合格证或质量检验证书；

2）安装、使用、维护说明书或有关手册；

3）易损件清单；

4）备品备件和专用工具清单；

5）中标方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

六、专利权

中标方应保护业主方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

七、设备发运、包装及运输

1、中标方需在计划发货24小时前，将合同号、设备名称、数量、件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用传真通知业主方。

2、设各内、外表面应洁净。中标方对设备的具体防护工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落。

3、除合同另有规定外，中标方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等，确保货物安全无损运抵现场。设备在移交业主方之前因包装不善造成的锈蚀、破损、丢失等均由中标方承担责任

4、所有的运输、保险及相关费用均由中标方负责。设备及配件、部件的包装费和保护措施费应包括在投标总价中，这些包装材料应属于业主方所有。

5、中标方保证货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，在15日内给予调换和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

6、包装箱外面应用不褪色的油漆按规定打上清晰的包装标志。对无包装的设备应系有金属标签。对重量超过2吨以上的货物，应标明重心点和吊装点所在位置，中标方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

（1）收货人；

（2）产品名称；

（3）合同号；

（4）品目号和箱号；

（5）到达站或到货地点；

（6）外形尺寸(长×宽×高)，以厘米计。

7、不包装的金属结构件应将唆头标签系牢在结构件上。

8、中标方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

9、在包装箱中，应附有产品合格证明文件(包括整机合格证、部件合格证、材料合格证、材料的化学成分检测等)、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单(如有)，以及有关技术文件资料。随包装箱携带的文件、资料应防潮密封，并放在包装箱内明显处。

八、交货期、交货方式、交货地点

1、设备交货期：由业主方根据工程计划安排书面通知中标方，中标方在接通知后60天内完成交货及安装。

2、交货方式、交货地点：将设各运输到本工程工地现场并卸至指定地点。

九、项目管理主体

中标方代表：___________，身份证号：_______________，项目经理：____________、技术负责人：_____________、安装负责人：_____________总监理工程师：_____________

业主现场工程师：______________

十、合同的转让和分包

1、未经业主方书面同意，中标方不得将合同产品的制造、安装工作转包给第三方。

2、中标方在投标文件中说明外购和自制的零部件不得扩散到其它厂生产。

3、虽然中标方在投标文件中对外购的零部件作了说明且得到业主方认可，但中标方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

十一、验收

1、设备到达现场后，中标方应派人参与业主方的开箱检验工作。验收通过的，业主方应出具经由业主方代表、中标方代表、监理工程师及施工（安装）单位共同签字确认的验收单，并将其中一联交给中标方，作为最终结算的依据。材料（设备）资料由施工（安装）单位汇总报监理工程师审核。如发现货物与合同不符或有任何的损坏及质量问题，业主方有权拒绝并按违约处理。由此工作所发生费用应由中标方自行承担。

2、中标方交货前应按合同规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。中标方检验的结果和详细要求应在质量说明书中加以说明。

3、系统的安装、调试结束后，经过一个月的试运转考核无故障，并经有关部门的检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

4、其中的部件不论何时（验收时或日后维修时）发现不符投标文件中的型号规格，中标方均须承担违约责任。

十二、售后服务承诺

无论在质量保证期内还是保证期满后，一旦设备发生故障，而业主方无法自行排除时，在收到业主方通知后，中标方应在承诺的时间内派人前往业主方现场处理并及时提供备品备件。质保期内备品备件免费更换。

十三、结算方式

按照如下要求，若中标方愿意提供更优惠的付款条件，请在投标文件中说明。

付款进度：

（1）开工后15日内支付合同价款（不包括暂列金额，下同）的10%作为工程预付款；

（2）安装调试正常使用后支付至合同价的60%；

（3）工程竣工验收合格后，支付至合同价的80%；

（4）工程审计结束后，支付至合同价的95%；

（5）余款（按本工程审计价扣除已付款）待两年后无质量问题付清。

请中标方充分考虑并消化材料市场价格的波动因素，因此产生的价格波动，本合同价格不作调整。

竣工结算时，凡涉及“营改增”内容，按浙江省住房和城乡建设厅《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发〔2016〕144号）文件执行。

十四、违约责任

1、由于业主方原因引起业主方中途退货（变更的除外），业主方应向中标方偿付退货部分货款价值20%的违约金。

2、由于中标方原因引起中标方不能交货，中标方应向业主方偿付不能交货部分货款价值20%违约金，同时履约保证金不予退还。

3、中标方所交付货物的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，业主方有权拒绝。中标方向业主方偿付不符合合同规定的设备金额的20%的违约金。

4、除不可抗力外，如中标方不按期交货或不按约弥补缺陷，每延期一天，按相应货物合同金额的千分之五支付违约金直至交货为止：逾期交货的违约赔偿最高限额为合同总价的5%，如果中标方两次延期交货，或违约金达到量高限额时经督促仍未及时整改的，业主方有权终止合同，并选择备选供货商为供货人。由此造成的损失全部由原供货商进行赔偿。

5、如中标方未能履行合同规定的任何一项义务，业主方均有权从履约保证金中得到补偿。

6、如中标方因供货质量问题给业主方造成损失，则全部由中标方负责，并承担返修费用，业主方按照合同法保留索赔的权利。

7、在质保期内，中标方未按投标承诺，在规定时间到达现场并完成维修的，每次扣除质量保证金1000元，并赔偿相应维修损失。

十五、解决合同纠纷的方法

1、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应进行友好协商或经建设行政主管部门进行调解。协商或调解不成时，可直接向合同签订地人民法院起诉。

2、在调解或判决期间，除正在进行调解或判决的部分外，本合同其余部分应继续执行。

3、产品的质量问题发生争议，由开化县质量技术监督局或其指定的技术单位（第三方检测机构）进行质量鉴定，该鉴定结论为终局鉴定，鉴定费用由责任方承担。

十六、其它

1、下列文件是构成本合同不可分割的部分。

A.中标通知书

B.合同和技术协议书

C.询标过程中中标人所承诺的并经招标人确认的书面答复和承诺

D.招标文件及其补充文件

E.中标人提交的投标文件及其修正书

前后文件有矛盾时，不同文件按排列顺序在前者为准，同一文件按文件形成时间在后者为。

2、本合同一式八份，其中正本二份，双方各执一份，副本六份，双方各执三份，双方签字盖章后生效。

3、本合同未尽之处，双方协商解决。

业主方：开化县环境保护局（盖章）               中标方：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：	                   法定代表人或其委托代理人：

通讯地址： 	                                   通讯地址：

开 户 行：                                     开 户 行：

账    号： 	                                   账   号：

电    话： 	                                   电    话：

传    真： 	                                   传    真：

签订日期：年      月     日

签订地点：

第六章  投标文件格式

（项目名称）         招标

投  标  文  件

项 目 名 称 ：

投标文件内容：    	    （投标文件商务标）

投  标  人：                               （盖单位章）

法定代表人：                                   （盖章）

年         月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、已标价工程量清单：

投标总价；

总说明；

分布分项工程量清单与计价表；

施工组织措施项目清单与计价表。

一、投标函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）      工程招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                           元

RMB￥：                                                    元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，供货及安装期          日历天，质量目标达到                          。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：            （￥：     元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年         月         日

### 三、出席开标会议授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义出席开标会议，并澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）      工程投标文件，我承认代理人全权代表我在开标会议中的所有行为和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

四、已标价工程量清单

（一）投标总价；

（二）总说明；

（三）分布分项工程量清单与计价表；

（四）施工组织措施项目清单与计价表。

（一）投标总价

工程名称：

| 投标总报价（人民币：元） |  | 小写： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大写： |
| 供货及安装期（日历天） |  |  |
| 其中 包括 | 暂列金额（元） |  |
|  | 其他费用（元） |  |
| 投标有效期 |  |  |

注:报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

（二）总说明

一、工程概况:本工程为开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备） 二、编制依据 《建设工程工程量清单计价规则》（GB50500-2013） 《浙江省建设工程工程量清单计价使用手册》 《浙江省市政建设工程预算定额》2010版 《浙江省建设工程费用定额》2010版 材料价格参照2016年第3期的《浙江造价信息》和2016年第3期的《衢州造价信息》（开化）及市场询价。 三、工程说明： 1、所有材料均已包含二次搬运费； 2、部分工程设备单价为市场询价。

（三）分布分项工程量清单与计价表

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称:开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备）-设备及安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | 一、村头镇孔山村废弃矿山矿点-10m3/h电动力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 预曝气系统 | DN25,10吨电动力型采用DN25PVC管进行微孔曝气，曝气现场连接，间距800*800 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 鼓风曝气机 | 31.14m /min, 30KPaSSR50,1.10kw，罗茨风机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 流态中和罐 | GW-600*3000,非标A3钢+内部衬塑，厚度6mm以上，Φ600*3.0mm | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 微电脑控制系统 | MC-10P,10 吨 电 动力型包含PLC控制系统，含软件编程费用。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 污泥泵 | WQ5-5-0.37Q：5m3/h，h：5m，功率：0.37kw | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 中和填料 | 0.5—3.0mm鹅卵石、石灰石的复合填料 | m3 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 中和曝气系统 | φ15Φ32PVC管，四面打孔Φ5@100，内接Φ16微曝气软管，现场制作 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 中和曝气填料 | 30—50mm石灰石，堆积密度按2.0计 | m3 | 18.66 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 渗滤填料 | 30—50mm/10—20mm沸石，堆积密度按2.0计 | m3 | 34.56 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 湿地填料 | φ10—φ30φ20-30鹅软石厚0.3m，φ10-20碎石厚0.5m，堆积密度按2.0计 | m3 | 210.00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 干化场填料 | φ2—φ30φ10-30鹅软石30%，φ2-10碎石70%，堆积密度按2.0计 | m3 | 7.62 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备）-设备及安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 12 |  | 不锈钢网 | 20目，304,10吨电动力型采用304不锈钢框架制作，尺寸根据进水井 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 拔风系统 | φ110,10吨电动力型渗滤池内部φ110PVC，连接通风系统，不锈钢风帽现场制作。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 通风布气系统 | DN40,10 吨 电 动 力型渗滤池内部DN40PVC，间距0.4m，高度1m | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 预埋件 | 配 设 备 ,10 吨 电 动力型φ22*4，高度0.4m，10mm钢板0.4*0.4m，配套风机 | 件 | 8 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 五金及辅材 | 10吨电动力型风机水泵中和罐体等设备法兰、不锈钢螺丝、胶水、垫片、设备固定支架、导流筒8#槽钢32m、油漆、环氧树脂、出水堰三脚架φ50*5*400 20个，L50角钢20m等 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 标牌 | 10吨电动力型2m*3m，不锈钢，高度2m | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 电控柜 | 国标,10吨电动力型室外型304不锈钢，尺寸：650*1800*500；8路电控，3kw，380v，含触摸屏，接触器，空开，断路器，电流表，电压表三路；与PLC集成自控。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 电缆及辅材 | 10吨电动力型3*6mm2+1*2.5mm2,（150m）；3*22mm2+1*15mm2,800m；φ32PE穿线管950m（含线管支架及接头） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备）-设备及安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 20 |  | 管道及阀门（含集污管路及处理站内部工艺管阀） | 10吨电动力型包括中和曝气池、湿地池以及污水站内部所有铺设的管道、弯头、变径、阀门等配件。UPVC化工加厚管材： Φ110 管子(440米) Φ110*63 三通 18个 Φ110 三通 110个 Φ110 封头 90个 Φ110 弯头40个 Φ63 管子 200米 Φ63 弯头 40个 Φ63 正三通 12个 Φ63*25 三通 92个 Φ25 内丝 72个 Φ63 封头 20个 Φ32 管子 120米 Φ32 直接 30个 Φ25*20 补心 20个 Φ16 PVC气管 120米 Φ20*10 大小头 20个 Φ20 管子 40米 Φ20 弯头 40个 450*450 镀锌三脚架44个 DN50 管路曝气支架 72个 316Φ16 不锈钢抱箍48个 其它PVC活接、变径、生料带、阀门等配件若干 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 运输费 | —运输至工地 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、开化县中村严坑煤矿尾矿水生态修复处理-10(30)m3/h电动力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备）-设备及安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | （二）飞龙煤矿-10m3/h电动力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 预曝气系统 | DN25,10吨电动力型采用DN25PVC管进行微孔曝气，曝气现场连接，间距800*800 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 鼓风曝气机 | 1.14m 3/min, 30KPaSSR50,1.10kw，罗茨风机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 流态中和罐 | GW-600*3000,非标A3钢+内部衬塑，厚度6mm以上，Φ600*3.0mm | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 微电脑控制系统 | MC-10P,10 吨 电 动力型包含PLC控制系统，含软件编程费用。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 污泥泵 | WQ5-5-0.37Q：5m3/h，h：5m，功率：0.37kw | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 中和填料 | 0.5—3.0mm鹅卵石、石灰石的复合填料 | m3 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 中和曝气填料 | φ30—φ40石灰石，堆积密度2.0计 | m3 | 148.21 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 中和曝气系统 | φ15，10吨加强型Φ32PVC管，四面打孔Φ5@100，内接Φ16微曝气软管，现场制作 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 渗滤填料 | 200*3沸石，堆积密度按2.0计 | m3 | 155.71 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 湿地填料 | φ10—φ30φ20-30鹅软石厚0.3m，φ10-20碎石厚0.5m，堆积密度按2.0计 | m3 | 294.03 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 干化场填料 | φ2—φ30φ10-30鹅软石30%，φ2-10碎石70%，堆积密度按2.0计 | m3 | 29.63 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 不锈钢网 | 20目，304,10吨电动力型采用304不锈钢框架制作，尺寸根据进水井 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备）-设备及安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 34 |  | 拔风系统 | φ110,10吨电动力型渗滤池内部φ110PVC，连接通风系统，不锈钢风帽现场制作。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 通风布气系统 | DN40,10 吨 电 动 力型渗滤池内部DN40PVC，间距0.4m，高度1m | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 预埋件 | 配 设 备 ,10 吨 电 动力型φ22*4，高度0.4m，10mm钢板0.4*0.4m，配套风机 | 件 | 16 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 五金及辅材 | 10吨电动力型风机水泵中和罐体等设备法兰、不锈钢螺丝、胶水、垫片、设备固定支架、导流筒8#槽钢32m、油漆、环氧树脂、出水堰三脚架φ50*5*400 20个，L50角钢20m等 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 标牌 | 10吨电动力型2m*3m，不锈钢，高度2m | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 电控柜 | 国标,10吨电动力型室外型304不锈钢，尺寸：650*1800*500；8路电控，3kw，380v，含触摸屏，接触器，空开，断路器，电流表，电压表三路；与PLC集成自控。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 电缆及辅材 | 10吨电动力型3*6mm2+1*2.5mm2,150m；3*22mm2+1*15mm2,5000m；φ32PE穿线管5150m（含线管支架及接头） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备）-设备及安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第6页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 41 |  | 管道及阀门（含处理站内部工艺管阀） | 10吨电动力型包括中和曝气池、湿地池以及污水站内部所有铺设的管道、弯头、变径、阀门等配件UPVC化工加厚管材： Φ200 管子 32米 Φ200 弯头 8个 Φ200*63 三通 12个 Φ110 管子 400米 Φ110 三通 168个 Φ110 封头 160个 Φ110 弯头 8个 Φ63 管子 400米 Φ63 直接 60个 Φ63 正三通 12个 Φ63*25 三通 48个 Φ63 弯头 50个 Φ63*20 三通 24个 Φ25 内丝 48个 Φ32 管子 480米 Φ32 直接 120个 Φ20 管子 48米 Φ20 弯头 72个 管路曝气支架 48个 Φ16 PVC曝气管38个 气管480米300*300 316不锈钢三脚架12个 其它PVC活接、变径、生料带、阀门等配件若干 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 运输费 | —运输至工地 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 三、马金镇团结村胡家煤矿矿尾水治理-10m3/h无动力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备）-设备及安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第7页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 43 |  | 三角集水系统 | 200，10T型阶梯无动力材质：PVC，厚度10mm,非标制作高：0.3m，宽：0.2m | m | 130.00 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 石灰石填料 | 30—50mm石灰石，4#及5#，0.5m高 | m3 | 315.00 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 渗滤填料 | 30—50mm/10—20mm沸石，6#，0.5m高 | m3 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 拔风系统 | φ110，10T型阶梯无动力渗滤池内部φ110PVC，连接通风系统，不锈钢风帽现场制作。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 通风布气系统 | DN40 ， 10T 型 阶 梯无动力渗滤池内部DN40PVC，间距0.4m，高度1m | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 五金及辅材 | 10T型阶梯无动力含堵头、不锈钢螺丝、给水、垫层、集水堰固定支架、油漆、环氧树脂、三脚架φ50*5*400 40个，L50角钢16m等 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 标牌 | －2m*3m，不锈钢，高度2m | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备）-设备及安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第8页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 50 |  | 管道及阀门（含集污管路及处理站内部工艺管阀） | 10T型阶梯无动力包括中和曝气池、湿地池以及污水站内部所有铺设的管道、弯头、变径、阀门等配件UPVC化工加厚管材： Φ110 管子 460米 Φ110 三通 252个 Φ110 封头 240个 Φ110 弯头 8个 Φ63 管子 200米 Φ63 封头 10个 Φ63 直接 50个 Φ63 三通 10个 Φ200 管子 8米 Φ200 弯头 8个 Φ200*63 三通 10个 其它PVC活接、变径、生料带、阀门等配件若干 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 运输费 | —运输至工地 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 四、航头村矿区尾矿水生态修复处理工程-15m3/h电动力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 预曝气系统 | DN25,15吨电动力型采用DN25PVC管进行微孔曝气，曝气现场连接，间距800*800 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 鼓风曝气机 | 1.14m /min3, 30KPaSSR50,1.10kw，罗茨风机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 流态中和罐 | GW-600*3000,非标A3钢+内部衬塑，厚度6mm以上，Φ600*3.0mm，内衬塑防腐 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 微电脑控制系统 | MC-10P,15 吨 电 动力型包含PLC控制系统，含软件编程费用。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备）-设备及安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第9页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 56 |  | 污泥泵 | WQ5-5-0.37Q：5m3/h，h：5m，功率：0.37kw | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 中和填料 | 0.5—3.0mm鹅卵石、石灰石、复合填料 | m3 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 中和曝气填料 | φ30—φ40石灰石，堆积密度2.0计,0.6m高 | m3 | 153.11 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 中和曝气系统 | φ15Φ32PVC管，四面打孔Φ5@100，内接Φ16微曝气软管，现场制作 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 渗滤填料 | 200*3沸石，堆积密度按2.0计 | m3 | 205.11 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 湿地填料 | φ10—φ30φ20-30鹅软石厚0.3m，φ10-20碎石厚0.5m，堆积密度按2.0计 | m3 | 368.43 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 干化场填料 | φ2—φ30φ10-30鹅软石30%，φ2-10碎石70%，堆积密度按2.0计 | m3 | 29.63 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 不锈钢网 | 20目，304,15吨电动力型采用304不锈钢框架制作，尺寸根据进水井 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 拔风系统 | φ110,15吨电动力型渗滤池内部φ110PVC，连接通风系统，不锈钢风帽现场制作。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 通风布气系统 | DN40,15 吨 电 动 力型渗滤池内部DN40PVC，间距0.4m，高度1m | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 预埋件 | 配 设 备 ,15 吨 电 动力型φ22*4，高度0.4m，10mm钢板0.4*0.4m，配套风机 | 件 | 8 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备）-设备及安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第10页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 67 |  | 五金及辅材 | 15吨电动力型风机、水泵、中和罐体、设备法兰、不锈钢螺丝等给水、焚烧设备固定支架、直流筒8#槽钢32m、油漆、环氧树脂、出水堰三脚架φ50*5*400 20个φ50角钢20m等 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 标牌 | 15吨电动力型2m*3m，不锈钢，高度2m | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 电控柜 | 国标,15吨电动力室外型304不锈钢，尺寸：650*1800*500；8路电控，5.5kw，380v，含触摸屏，接触器，空开，断路器，电流表，电压表三路；与PLC集成自控。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 电缆及辅材 | 15吨电动力型3*6mm2+1*2.5mm2,150m；3*22mm2+1*15mm2,5000m；φ32PE穿线管5150m（含线管支架及接头） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备）-设备及安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第11页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 71 |  | 管道及阀门（含处理站内部工艺管阀） | 15吨电动力型包括中和曝气池、湿地池以及污水站内部所有铺设的管道、弯头、变径、阀门等配件。UPVC化工加厚管材： Φ200 管子24米 Φ200*63 三通 16个 Φ200 弯头 8个 Φ110 管子 500米 Φ110 弯头 8个 Φ110 三通 196个 Φ110 封头 196个 Φ63 管子 600米 Φ63 三通 44个 Φ63 直接 60个 Φ63 三通 44个 Φ63*25 三通 48个 Φ63*20 三通 24个 Φ32 管子 600米 Φ20 管子 48米 Φ20 弯头 72个 Φ20*10 大小头 24个 Φ25 内丝 48个 管路曝气支架 48个 Φ63 封头 14个 Φ16 PVC曝气管600米300*300 316不锈钢三脚架12个 其它PVC活接、变径、生料带、阀门等配件若干 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 运输费 | —运输至工地 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 六、城关外岔大山坞源头矿洞尾矿水处理工程-5m3/h无动力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备）-设备及安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第12页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 73 |  | 干化场填料 | 2—30mm,9#；0.5mφ10-30鹅软石30%，φ2-10碎石70%，堆积密度按2.0计 | m3 | 29.63 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 石灰石填料 | 30 —50mm,2#3#4#;0.5m石灰石，堆积密度按2.0计 | m3 | 116.19 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 渗滤填料 | 30 — 50mm/10 —20mm沸石，6#，0.5m，堆积密度按2.0计 | m3 | 76.67 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 湿地填料 | 10—30mmφ10-30鹅软石厚0.3m，φ2-10碎石厚0.5m，堆积密度按2.0计 | m3 | 174.99 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 拔风系统 | φ110,5T型无动力渗滤池内部φ110PVC，连接通风系统，不锈钢风帽现场制作。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 通风布气系统 | DN40,5T型无动力渗滤池内部DN40PVC，间距0.4m，高度1m | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 五金及辅材 | 5T型无动力含堵头、不锈钢螺丝、给水、垫层、集水堰固定支架、油漆、环氧树脂、三脚架φ50*5*400 40个φ50角钢16m等 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 标牌 | 5T型无动力2m*3m，不锈钢，高度2m | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备）-设备及安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第13页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 81 |  | 管道及阀门（含集污管路及处理站内部工艺管阀） | 5T型无动力包括中和曝气池、湿地池以及污水站内部所有铺设的管道、弯头、变径、阀门等配件。UPVC化工加厚管材： Φ200 管子 16米 Φ200 弯头 4个 Φ110*63 三通 14个 Φ110 管子 240米 Φ110 三通 14个 Φ110 封头 126个 Φ110 弯头 12个 Φ63 管子 120米 Φ63 封头 16个 Φ63 直接 24个300*300 316不锈钢三脚架12个 其它PVC活接、变径、生料带、阀门等配件若干 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 运输费 | —运输至工地 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 八、桐村镇黄石村二处尾矿水处理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）小裴坞-5m3/h无动力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 干化场填料 | 2—30mm,9#；0.5mφ10-30鹅软石30%，φ2-10碎石70%，堆积密度按2.0计 | m3 | 29.63 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 石灰石填料 | 30 —50mm,2#3#4#;0.5m石灰石，堆积密度按2.0计 | m3 | 116.19 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 渗滤填料 | 30 — 50mm/10 —20mm沸石，6#，0.5m，堆积密度按2.0计 | m3 | 76.67 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备）-设备及安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第14页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 86 |  | 湿地填料 | 10—30mmφ10-30鹅软石厚0.3m，φ2-10碎石厚0.5m，堆积密度按2.0计 | m3 | 174.99 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 拔风系统 | φ110,5T型无动力渗滤池内部φ110PVC，连接通风系统，不锈钢风帽现场制作。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 通风布气系统 | DN40,5T型无动力渗滤池内部DN40PVC，间距0.4m，高度1m | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 五金及辅材 | 5T型无动力含堵头、不锈钢螺丝、给水、垫层、集水堰固定支架、油漆、环氧树脂、三脚架φ50*5*400 40个φ50角钢16m等 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 标牌 | 5T型无动力2m*3m，不锈钢，高度2m | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | 管道及阀门（含集污管路及处理站内部工艺管阀） | 5T型无动力包括中和曝气池、湿地池以及污水站内部所有铺设的管道、弯头、变径、阀门等配件。UPVC化工加厚管材： Φ200 管子 16米 Φ200 弯头 4个 Φ110*63 三通 14个 Φ110 管子 240米 Φ110 三通 14个 Φ110 封头 126个 Φ110 弯头 12个 Φ63 管子 120米 Φ63 封头 16个 Φ63 直接 24个300*300 316不锈钢三脚架12个 其它PVC活接、变径、生料带、阀门等配件若干 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | 运输费 | —至工地 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备）-设备及安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第15页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
|  |  | （二）水库下游-10m3/h无动力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | 三角集水系统 | 200,10吨无动力型材质：PVC，厚度10mm,非标制作高：0.3m，宽：0.2m | m | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | 石灰石填料 | 30—50mm,1#、4#、7#石灰石，堆积密度按2.0计 | m3 | 360.00 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | 渗滤填料 | 30—50mm/10-20mm,3#、6#、沸石，6#，0.5m，堆积密度按2.0计 | m3 | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | 湿地填料 | 10—30mm,9#、10#φ10-30鹅软石厚0.3m，φ2-10碎石厚0.5m，堆积密度按2.0计 | m3 | 186.00 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | 拔风系统 | φ110,10吨电动力型渗滤池内部φ110PVC，连接通风系统，不锈钢风帽现场制作。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 98 |  | 通风布气系统 | DN40,10 吨 电 动 力型渗滤池内部DN40PVC，间距0.4m，高度1m | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | 五金及辅材 | 10T型阶梯无动力含堵头、不锈钢螺丝、给水、垫层、集水堰固定支架、油漆、环氧树脂、三脚架φ50*5*400 60个φ50角钢32m等 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 标牌 | 10T型阶梯无动力2m*3m，不锈钢，高度2m | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备）-设备及安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第16页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 101 |  | 管道及阀门（含集污管路及处理站内部工艺管阀） | 10T型无动力包括中和曝气池、湿地池以及污水站内部所有铺设的管道、弯头、变径、阀门等配件。UPVC化工加厚管材： Φ200 管子 21米 Φ200 三通 2个 Φ200 弯头 7个 Φ110 管子 450米 Φ110 三通 243个 Φ110 封头 243个 Φ63 管子 270米 Φ63 封头 15个 Φ63 直接 72个 Φ110*63 三15个 300*300 316不锈钢三脚架11个 其它PVC活接、变径、生料带、阀门等配件若干 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 运输费 | —至工地 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 九、封家老煤矿矿洞尾矿水处理工程-10m3/h无动力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 干化场填料 | 2—30mm,9#；0.5mφ10-30鹅软石30%，φ2-10碎石70%，堆积密度按2.0计 | m3 | 29.63 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 石灰石填料 | 30 —50mm,2#3#4#;0.5m石灰石，堆积密度按2.0计 | m3 | 234.28 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 渗滤填料 | 30 — 50mm/10 —20mm沸石，6#，0.5m，堆积密度按2.0 | m3 | 155.71 |  |  |  |  |  |
| 106 |  | 湿地填料 | 10—30mmφ10-30鹅软石厚0.3m，φ2-10碎石厚0.5m，堆积密度按2.0计 | m3 | 294.03 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称:开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备）-设备及安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第17页 共17页 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 107 |  | 拔风系统 | φ110,10T型无动力渗滤池内部φ110PVC，连接通风系统，不锈钢风帽现场制作。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | 通风布气系统 | DN40,10T型无动力渗滤池内部DN40PVC，间距0.4m，高度1m | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | 五金及辅材 | 10T型无动力含堵头、不锈钢螺丝、给水、垫层、集水堰固定支架、油漆、环氧树脂、三脚架φ50*5*400 60个φ50角钢32m等 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | 标牌 | 10T型无动力2m*3m，不锈钢，高度2m | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | 管道及阀门（含集污管路及处理站内部工艺管阀） | 10T型无动力包括中和曝气池、湿地池以及污水站内部所有铺设的管道、弯头、变径、阀门等配件。UPVC化工加厚管材： Φ200 管子 24米 Φ200 三通2个 Φ200 弯头 8个 Φ110 管子 500米 Φ110 三通 170个 Φ110 封头 170个 Φ63 管子 300米 Φ63 封头 16个 Φ63 直接 80个 Φ110*63 三通 16个 Φ110 弯头16个300*300 316不锈钢三脚架12个 其它PVC活接、变径、生料带、阀门等配件若干 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | 运输费 | —至工地 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）施工组织措施项目清单与计价表

| 施工组织措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称:开化县废弃石煤矿山（井）生态环境修复及矿尾水污水治理项目（8个点位污水设备）-设备及安装 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 3 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 5 | 二次搬运费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 6 | 行车、行人干扰增加费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 7 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 8 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 9 | 特殊地区施工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 10 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

（项目名称）            招标

投  标  文  件

项 目 名 称 ：

投标文件内容：    	    （投标文件技术标）

投  标  人：                           （盖单位章）

法定代表人：                               （盖章）

年         月         日

目  录

一、技术参数偏离表

二、投标产品技术规格响应表

三、对本项目总体要求的理解（格式自拟）

四、项目总体架构及技术解决方案、施工方案（格式自拟）

五、保证工程质量的技术力量及技术措施（格式自拟）

六、保证工期的施工组织方案及人力资源安排（格式自拟）

七、原材料、拟投入机械设备清单（格式自拟）

八、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

九、投标人对本项目的质保承诺及售后服务优惠承诺（格式自拟）

十、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

十一、根据招标文件技术规范及要求，需要提供的文件和资料

一、技术参数偏离表

| 序号 | 投标产品型号 | 数量 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：不填写，视作不偏离。

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

二、投标产品技术规格响应表

| 序号 | 设备名称 | 招标人（技术参数）要求 | 投标人响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、不填写，视作不响应。

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

三、对本项目总体要求的理解（格式自拟）

四、项目总体架构及技术解决方案、施工方案（格式自拟）

五、保证工程质量的技术力量及技术措施（格式自拟）

六、保证工期的施工组织方案及人力资源安排（格式自拟）

七、原材料、拟投入机械设备清单（格式自拟）

八、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

九、投标人对本项目的质保承诺及售后服务优惠承诺（格式自拟）

十、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

十一、根据招标文件技术规范及要求，需要提供的文件和资料

（项目名称）      招标

投  标  文  件

项 目 名 称 ：

投标文件内容：    	   （投标文件资格审查申请书）

投 标 人：                           （盖单位章）

法定代表人：                             （盖章）

年         月         日

目  录

一、投标人基本情况表；

二、拟投入本项目人员汇总表；

三、投标保证金凭证复印件（汇票凭证或年保证书复印件,后附企业基本存款帐户开户许可证彩色件）；

四、开化县公共资源交易中心建设工程席位证书复印件；

五、承诺书；

六、近三年年财务状况；

七、投标人近三年完成的类似工程情况表；

八、投标人认为需要提供的其他关于评分的资料。

一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、本表后应附企业法人营业执照、资质证书及其年检合格的证明材料（须提供原件）。

二、拟投入本项目人员汇总表

投标人名称：                             项目名称：

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 学 历 | 专业 | 职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附相关人员资格证书复印件并加盖公章。

三、投标保证金凭证复印件

（后附企业基本存款帐户开户许可证彩色件）

四、开化县公共资源交易中心建设工程席位证书复印件

五、不良行为记录未在公示期内承诺书

（一）项目负责人无在建工程承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）的项目负责人           （项目负责人姓名）且至开标截止日没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

（二）不良行为记录未在公示期内或无任何不良行为记录承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方及我方拟派项目负责人自本招标公告对外发布之日起至投标截止日，不良行为记录未在公示期内或无任何不良行为记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

六、近三年年财务状况表（2012年1月1日至2014年12月31日）

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

七、投标人近三年完成的类似工程情况表

（格式自拟）

八、投标人认为需要提供的其他关于评分的资料。

第七章  图纸

从本公告附件中下载