采购需求

一、采购清单

第一包：

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吴山镇吴山镇农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  |
| 1 | PE管道dn315（PE100,0.8Mpa） | m | 5888 |
| 2 | PE管道dn250（PE100,0.8Mpa） | m | 3419 |
| 3 | PE管道dn160（PE100,0.8Mpa） | m | 3556 |
| 4 | PE管道dn110（PE100,0.8Mpa） | m | 7706 |
| 5 | PE管道dn90（PE100,0.8Mpa） | m | 9002 |
| 6 | PE管道dn63（PE100,1.25Mpa） | m | 10648 |
| 7 | PE管道dn32（PE100,1.6Mpa） | m | 21450 |
| 8 | PE管道dn20（PE100,1.6Mpa） | m | 35750 |
| 9 | 等径三通（PE) T90 | 个 | 1 |
| 10 | 异径三通（PE) T315-250-315 | 个 | 3 |
| 11 | 异径三通（PE) T315-110-315 | 个 | 2 |
| 12 | 异径三通（PE) T160-110-160 | 个 | 3 |
| 13 | 异径三通（PE) T160-63-160 | 个 | 1 |
| 14 | 异径三通（PE) T110-90-110 | 个 | 4 |
| 15 | 异径三通（PE) T110-63-110 | 个 | 3 |
| 16 | 异径三通（PE) T90-63-90 | 个 | 2 |
| 17 | 异径直通(PE) S160-110 | 个 | 1 |
| 18 | 异径直通(PE) S110-90 | 个 | 1 |
| 19 | 异径直通(PE) S90-63 | 个 | 4 |
| 20 | 异径直通(PE) S63-32 | 个 | 116 |
| 21 | 异径直通(PE) S32-20 | 个 | 128 |
| 22 | PE弯头DN63*90° | 个 | 19 |
| 23 | PE弯头DN90*90° | 个 | 9 |
| 24 | PE弯头DN110*90° | 个 | 11 |
| 25 | PE弯头DN160*90° | 个 | 12 |
| 26 | PE弯头DN250*90° | 个 | 2 |
| 27 | PE弯头DN315*90° | 个 | 4 |
| 28 | PE弯头DN315*45° | 个 | 1 |
| 29 | PE弯头DN250*45° | 个 | 2 |
| 30 | PE弯头DN160*45° | 个 | 1 |
| 31 | PE弯头DN110*45° | 个 | 1 |
| 32 | PE弯头DN315*22.5° | 个 | 2 |
| 33 | PE弯头DN250*22.5° | 个 | 3 |
| 34 | PE弯头DN160*22.5° | 个 | 1 |
| 35 | PE弯头DN110*22.5° | 个 | 4 |
| 36 | PE弯头DN90*22.5° | 个 | 3 |
| 37 | PE弯头DN63*22.5° | 个 | 5 |
| 38 | PE弯头DN63*135° | 个 | 19 |
| 39 | PE弯头DN90*135° | 个 | 12 |
| 40 | PE弯头DN110*135° | 个 | 7 |
| 41 | PE弯头DN160*135° | 个 | 6 |
| 42 | PE弯头DN250*135° | 个 | 4 |
| 43 | PE弯头DN315*135° | 个 | 2 |
| 44 | dn63PE法兰接头 | 套 | 244 |
| 45 | dn90PE法兰接头 | 套 | 24 |
| 46 | dn110PE法兰接头 | 套 | 62 |
| 47 | dn160PE法兰接头 | 套 | 8 |
| 48 | dn250PE法兰接头 | 套 | 2 |
| 49 | dn315PE法兰接头 | 套 | 6 |
| 50 | dn250堵头 | 个 | 1 |
| 51 | dn160堵头 | 个 | 3 |
| 52 | dn110堵头 | 个 | 6 |
| 53 | dn90堵头 | 个 | 7 |
| 54 | dn63堵头 | 个 | 10 |
| 55 | dn32堵头 | 个 | 20 |
| 56 | dn20堵头 | 个 | 40 |
| 杨庙镇农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  |
| 1 | PE管道dn315（PE100,0.8Mpa） | m | 3000 |
| 2 | PE管道dn110（PE100,0.8Mpa） | m | 2859 |
| 3 | PE管道dn90（PE100,0.8Mpa） | m | 3773 |
| 4 | PE管道dn63（PE100,1.25Mpa） | m | 4305 |
| 5 | PE管道dn32（PE100,1.6Mpa） | m | 7702 |
| 6 | PE管道dn20（PE100,1.6Mpa） | m | 21220 |
| 7 | 异径四通（PE) T90-63 | 个 | 1 |
| 8 | 等径三通（PE) T110 | 个 | 1 |
| 9 | 等径三通（PE) T90 | 个 | 1 |
| 10 | 异径三通（PE) T315-110-315 | 个 | 1 |
| 11 | 异径三通（PE) T315 | 个 | 2 |
| 12 | 异径三通（PE) T110-90-110 | 个 | 1 |
| 13 | 异径三通（PE) T110-63-110 | 个 | 1 |
| 14 | 异径三通（PE) T90-63-90 | 个 | 4 |
| 15 | 异径直通(PE) S110-90 | 个 | 2 |
| 16 | 异径直通(PE) S90-63 | 个 | 1 |
| 17 | 异径直通(PE) S63-32 | 个 | 56 |
| 18 | 异径直通(PE) S32-20 | 个 | 69 |
| 19 | PE弯头DN63*90° | 个 | 12 |
| 20 | PE弯头DN90*90° | 个 | 7 |
| 21 | PE弯头DN110*90° | 个 | 5 |
| 22 | PE弯头DN160*90° | 个 | 6 |
| 23 | PE弯头DN*90° | 个 | 2 |
| 24 | PE弯头DN315*45° | 个 | 1 |
| 25 | PE弯头DN160*45° | 个 | 1 |
| 26 | PE弯头DN110*45° | 个 | 1 |
| 27 | PE弯头DN315*22.5° | 个 | 3 |
| 28 | PE弯头DN160*22.5° | 个 | 1 |
| 29 | PE弯头DN110*22.5° | 个 | 3 |
| 30 | PE弯头DN90*22.5° | 个 | 2 |
| 31 | PE弯头DN63*22.5° | 个 | 4 |
| 32 | PE弯头DN63*135° | 个 | 11 |
| 33 | PE弯头DN90*135° | 个 | 9 |
| 34 | PE弯头DN110*135° | 个 | 6 |
| 35 | PE弯头DN160*135° | 个 | 5 |
| 36 | PE弯头DN315*135° | 个 | 3 |
| 37 | dn63PE法兰接头 | 套 | 50 |
| 38 | dn110PE法兰接头 | 套 | 16 |
| 39 | dn315PE法兰接头 | 套 | 8 |
| 40 | dn160堵头 | 个 | 3 |
| 41 | dn110堵头 | 个 | 6 |
| 42 | dn90堵头 | 个 | 7 |
| 43 | dn63堵头 | 个 | 9 |
| 44 | dn32堵头 | 个 | 25 |
| 45 | dn20堵头 | 个 | 20 |
| 岗集镇农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  |
| 1 | PE管道dn160（PE100,0.8Mpa） | m | 3735 |
| 2 | PE管道dn110（PE100,0.8Mpa） | m | 1771 |
| 3 | PE管道dn90（PE100,0.8Mpa） | m | 6359 |
| 4 | PE管道dn63（PE100,1.25Mpa） | m | 15468 |
| 5 | PE管道dn32（PE100,1.6Mpa） | m | 16469 |
| 6 | PE管道dn20（PE100,1.6Mpa） | m | 28058 |
| 7 | 等径三通（PE) T160 | 个 | 2 |
| 8 | 等径三通（PE) T90 | 个 | 2 |
| 9 | 异径四通（PE) T160 | 个 | 2 |
| 10 | 异径三通（PE) T160-63-160 | 个 | 4 |
| 11 | 异径三通（PE) T110-90-110 | 个 | 3 |
| 12 | 异径三通（PE) T110-63-110 | 个 | 4 |
| 13 | 异径三通（PE) T90-63-90 | 个 | 7 |
| 14 | 异径三通（PE) T63-32-63 | 个 | 260 |
| 15 | 异径直通(PE) S160-110 | 个 | 2 |
| 16 | 异径直通(PE) S160-90 | 个 | 3 |
| 17 | 异径直通(PE) S110-90 | 个 | 2 |
| 18 | 异径直通(PE) S110-63 | 个 | 3 |
| 19 | 异径直通(PE) S90-63 | 个 | 4 |
| 20 | 异径直通(PE) S63-32 | 个 | 46 |
| 21 | 异径直通(PE) S32-20 | 个 | 52 |
| 22 | PE弯头DN63*90° | 个 | 12 |
| 23 | PE弯头DN90*90° | 个 | 7 |
| 24 | PE弯头DN110*90° | 个 | 5 |
| 25 | PE弯头DN160*90° | 个 | 6 |
| 26 | PE弯头DN200*90° | 个 | 2 |
| 27 | PE弯头DN200*45° | 个 | 1 |
| 28 | PE弯头DN160*45° | 个 | 1 |
| 29 | PE弯头DN110*45° | 个 | 1 |
| 30 | PE弯头DN200*22.5° | 个 | 3 |
| 31 | PE弯头DN160*22.5° | 个 | 1 |
| 32 | PE弯头DN110*22.5° | 个 | 3 |
| 33 | PE弯头DN90*22.5° | 个 | 2 |
| 34 | PE弯头DN63*22.5° | 个 | 4 |
| 35 | PE弯头DN63*135° | 个 | 11 |
| 36 | PE弯头DN90*135° | 个 | 9 |
| 37 | PE弯头DN110*135° | 个 | 6 |
| 38 | PE弯头DN160*135° | 个 | 5 |
| 39 | PE弯头DN200*135° | 个 | 3 |
| 40 | dn63PE法兰接头 | 套 | 96 |
| 41 | dn90PE法兰接头 | 套 | 22 |
| 42 | dn110PE法兰接头 | 套 | 22 |
| 43 | dn160PE法兰接头 | 套 | 10 |
| 44 | dn160堵头 | 个 | 3 |
| 45 | dn110堵头 | 个 | 6 |
| 46 | dn90堵头 | 个 | 7 |
| 47 | dn63堵头 | 个 | 9 |
| 48 | dn32堵头 | 个 | 25 |
| 49 | dn20堵头 | 个 | 20 |
| 罗塘乡农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  |
| 1 | PE管道dn90（PE100,0.8Mpa） | m | 3828 |
| 2 | PE管道dn63（PE100,1.25Mpa） | m | 7523 |
| 3 | PE管道dn32（PE100,1.6Mpa） | m | 2625 |
| 4 | PE管道dn20（PE100,1.6Mpa） | m | 4375 |
| 5 | 等径三通（PE) T90 | 个 | 6 |
| 6 | 异径直通(PE) S90-63 | 个 | 5 |
| 7 | 异径直通(PE) S63-32 | 个 | 50 |
| 8 | 异径直通(PE) S32-20 | 个 | 44 |
| 9 | PE弯头DN63*90° | 个 | 12 |
| 10 | PE弯头DN90*90° | 个 | 7 |
| 11 | PE弯头DN90*22.5° | 个 | 2 |
| 12 | PE弯头DN63*22.5° | 个 | 4 |
| 13 | PE弯头DN63*135° | 个 | 11 |
| 14 | PE弯头DN90*135° | 个 | 9 |
| 15 | dn63PE法兰接头 | 套 | 84 |
| 16 | dn90PE法兰接头 | 套 | 10 |
| 17 | dn110PE法兰接头 | 套 | 18 |
| 18 | dn90堵头 | 个 | 7 |
| 19 | dn63堵头 | 个 | 9 |
| 20 | dn32堵头 | 个 | 25 |
| 21 | dn20堵头 | 个 | 20 |
| 水湖镇农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  |
| 1 | PE管道dn200（PE100,0.8Mpa） | m | 2767 |
| 2 | PE管道dn160（PE100,0.8Mpa） | m | 1285 |
| 3 | PE管道dn110（PE100,0.8Mpa） | m | 3729 |
| 4 | PE管道dn63（PE100,1.25Mpa） | m | 2686 |
| 5 | PE管道dn32（PE100,1.6Mpa） | m | 10814 |
| 6 | PE管道dn20（PE100,1.6Mpa） | m | 18902 |
| 7 | 异径三通（PE) T200-110-200 | 个 | 1 |
| 8 | 异径三通（PE) T160-110-160 | 个 | 1 |
| 9 | 异径三通（PE) T160-63-160 | 个 | 1 |
| 10 | 等径三通（PE) T63 | 个 | 1 |
| 11 | 异径直通(PE) S200-160 | 个 | 1 |
| 12 | 异径直通(PE) S160-110 | 个 | 1 |
| 13 | 异径直通(PE) S63-32 | 个 | 116 |
| 14 | 异径直通(PE) S32-20 | 个 | 128 |
| 15 | PE弯头DN63*90° | 个 | 12 |
| 16 | PE弯头DN90*90° | 个 | 7 |
| 17 | PE弯头DN110*90° | 个 | 5 |
| 18 | PE弯头DN160*90° | 个 | 6 |
| 19 | PE弯头DN200*90° | 个 | 2 |
| 20 | PE弯头DN200*45° | 个 | 1 |
| 21 | PE弯头DN160*45° | 个 | 1 |
| 22 | PE弯头DN110*45° | 个 | 1 |
| 23 | PE弯头DN200*22.5° | 个 | 3 |
| 24 | PE弯头DN160*22.5° | 个 | 1 |
| 25 | PE弯头DN110*22.5° | 个 | 3 |
| 26 | PE弯头DN90*22.5° | 个 | 2 |
| 27 | PE弯头DN63*22.5° | 个 | 4 |
| 28 | PE弯头DN63*135° | 个 | 11 |
| 29 | PE弯头DN90*135° | 个 | 9 |
| 30 | PE弯头DN110*135° | 个 | 6 |
| 31 | PE弯头DN160*135° | 个 | 5 |
| 32 | PE弯头DN200*135° | 个 | 3 |
| 33 | dn63PE法兰接头 | 套 | 24 |
| 34 | dn110PE法兰接头 | 套 | 36 |
| 35 | dn160PE法兰接头 | 套 | 4 |
| 36 | dn200PE法兰接头 |  | 2 |
| 37 | dn160堵头 | 个 | 3 |
| 38 | dn110堵头 | 个 | 6 |
| 39 | dn90堵头 | 个 | 7 |
| 40 | dn63堵头 | 个 | 9 |
| 41 | dn32堵头 | 个 | 25 |
| 42 | dn20堵头 | 个 | 20 |
| 陶楼乡农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  |
| 1 | PE管道dn160（PE100,0.8Mpa） | m | 3735 |
| 2 | PE管道dn110（PE100,0.8Mpa） | m | 9050 |
| 3 | PE管道dn90（PE100,0.8Mpa） | m | 2188 |
| 4 | PE管道dn63（PE100,1.25Mpa） | m | 17460 |
| 5 | PE管道dn32（PE100,1.6Mpa） | m | 14229 |
| 6 | PE管道dn20（PE100,1.6Mpa） | m | 23715 |
| 7 | 等径三通（PE) T160 | 个 | 1 |
| 8 | 等径三通（PE) T63 | 个 | 4 |
| 9 | 异径三通（PE) T160-110-160 | 个 | 1 |
| 10 | 异径三通（PE) T160-63-160 | 个 | 2 |
| 11 | 异径三通（PE) T110-63-110 | 个 | 14 |
| 12 | 异径三通（PE) T90-63-90 | 个 | 4 |
| 13 | 异径直通(PE) S160-110 | 个 | 1 |
| 14 | 异径直通(PE) S110-90 | 个 | 1 |
| 15 | 异径直通(PE) S110-63 | 个 | 2 |
| 16 | 异径直通(PE) S90-63 | 个 | 2 |
| 17 | 异径直通(PE) S63-32 | 个 | 116 |
| 18 | 异径直通(PE) S32-20 | 个 | 128 |
| 19 | PE弯头DN63*90° | 个 | 12 |
| 20 | PE弯头DN75*90° | 个 | 6 |
| 21 | PE弯头DN90*90° | 个 | 7 |
| 22 | PE弯头DN110*90° | 个 | 5 |
| 23 | PE弯头DN160*90° | 个 | 6 |
| 24 | PE弯头DN160*45° | 个 | 1 |
| 25 | PE弯头DN110*45° | 个 | 1 |
| 26 | PE弯头DN160*22.5° | 个 | 1 |
| 27 | PE弯头DN110*22.5° | 个 | 3 |
| 28 | PE弯头DN90*22.5° | 个 | 2 |
| 29 | PE弯头DN63*22.5° | 个 | 4 |
| 30 | PE弯头DN63*135° | 个 | 11 |
| 31 | PE弯头DN90*135° | 个 | 9 |
| 32 | PE弯头DN110*135° | 个 | 6 |
| 33 | PE弯头DN160*135° | 个 | 5 |
| 34 | dn63PE法兰接头 | 套 | 162 |
| 35 | dn90PE法兰接头 | 套 | 6 |
| 36 | dn110PE法兰接头 | 套 | 58 |
| 37 | dn160PE法兰接头 | 套 | 12 |
| 38 | dn160堵头 | 个 | 3 |
| 39 | dn110堵头 | 个 | 6 |
| 40 | dn90堵头 | 个 | 7 |
| 41 | dn63堵头 | 个 | 9 |
| 42 | dn32堵头 | 个 | 25 |
| 43 | dn20堵头 | 个 | 20 |
| 义井乡农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  |
| 1 | PE管道dn63（PE100,1.25Mpa） | m | 788 |
| 2 | PE管道dn32（PE100,1.6Mpa） | m | 698 |
| 3 | PE管道dn20（PE100,1.6Mpa） | m | 1220 |
| 4 | 等径三通（PE) T63 | 个 | 3 |
| 5 | 异径三通（PE) T63-32-63 | 个 | 4 |
| 6 | 异径直通(PE) S63-32 | 个 | 5 |
| 7 | 异径直通(PE) S32-20 | 个 | 67 |
| 8 | PE弯头DN63*45° | 个 | 3 |
| 9 | PE弯头DN63*135° | 个 | 5 |
| 10 | dn63PE法兰接头 | 套 | 8 |
| 11 | dn63堵头 | 个 | 15 |
| 12 | dn32堵头 | 个 | 25 |
| 13 | dn20堵头 | 个 | 20 |
| 庄墓镇农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  |
| 1 | PE管道dn110（PE100,0.8Mpa） | m | 3226 |
| 2 | PE管道dn90（PE100,0.8Mpa） | m | 679 |
| 3 | PE管道dn63（PE100,1.25Mpa） | m | 1258 |
| 4 | PE管道dn32（PE100,1.6Mpa） | m | 4674 |
| 5 | PE管道dn20（PE100,1.6Mpa） | m | 7791 |
| 6 | 异径三通（PE) T90-63-90 | 个 | 1 |
| 7 | 异径直通(PE) S90-63 | 个 | 1 |
| 8 | 异径直通(PE) S63-32 | 个 | 34 |
| 9 | 异径直通(PE) S32-20 | 个 | 22 |
| 10 | PE弯头DN63*90° | 个 | 11 |
| 11 | PE弯头DN90*90° | 个 | 5 |
| 12 | PE弯头DN110*90° | 个 | 4 |
| 13 | PE弯头DN110*45° | 个 | 1 |
| 14 | PE弯头DN110*22.5° | 个 | 3 |
| 15 | PE弯头DN90*22.5° | 个 | 2 |
| 16 | PE弯头DN63*22.5° | 个 | 4 |
| 17 | PE弯头DN63*135° | 个 | 7 |
| 18 | PE弯头DN90*135° | 个 | 6 |
| 19 | PE弯头DN110*135° | 个 | 4 |
| 20 | dn63PE法兰接头 | 套 | 18 |
| 21 | dn90PE法兰接头 | 套 | 6 |
| 22 | dn110PE法兰接头 | 套 | 14 |
| 23 | dn110堵头 | 个 | 6 |
| 24 | dn90堵头 | 个 | 7 |
| 25 | dn63堵头 | 个 | 9 |
| 26 | dn32堵头 | 个 | 25 |
| 27 | dn20堵头 | 个 | 20 |

第二包

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下塘镇农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  |
| 1 | PE管道dn315（PE100,0.8Mpa） | m | 3114 |
| 2 | PE管道dn250（PE100,0.8Mpa） | m | 1177 |
| 3 | PE管道dn200（PE100,1.0Mpa） | m | 1059 |
| 4 | PE管道dn160（PE100,0.8Mpa） | m | 3701 |
| 5 | PE管道dn160（PE100,1.0Mpa） | m | 3744 |
| 6 | PE管道dn110（PE100,0.8Mpa） | m | 3862 |
| 7 | PE管道dn110（PE100,1.0Mpa） | m | 922 |
| 8 | PE管道dn90（PE100,0.8Mpa） | m | 11656 |
| 9 | PE管道dn90（PE100,1.25Mpa） | m | 1544 |
| 10 | PE管道dn63（PE100,1.25Mpa） | m | 19901 |
| 11 | PE管道dn32（PE100,1.6Mpa） | m | 32843 |
| 12 | PE管道dn20（PE100,1.6Mpa） | m | 70198 |
| 13 | 异径三通（PE) T315-160-315 | 个 | 1 |
| 14 | 异径三通（PE) T250-160-250 | 个 | 4 |
| 15 | 异径三通（PE) T200-160-200 | 个 | 3 |
| 16 | 异径三通（PE) T250-63-250 | 个 | 2 |
| 17 | 等径三通（PE) T160 | 个 | 2 |
| 18 | 等径三通（PE) T110 | 个 | 4 |
| 19 | 等径三通（PE) T63 | 个 | 10 |
| 20 | 异径三通（PE) T160-110-160 | 个 | 3 |
| 21 | 异径三通（PE) T160-90-160 | 个 | 4 |
| 22 | 异径三通（PE) T160-63-160 | 个 | 3 |
| 23 | 异径三通（PE) T110-90-110 | 个 | 4 |
| 24 | 异径三通（PE) T110-63-110 | 个 | 2 |
| 25 | 异径三通（PE) T90-63-90 | 个 | 8 |
| 26 | 异径直通(PE) S200-160 | 个 | 3 |
| 27 | 异径直通(PE) S160-110 | 个 | 2 |
| 28 | 异径直通(PE) S110-90 | 个 | 3 |
| 29 | 异径直通(PE) S110-63 | 个 | 2 |
| 30 | 异径直通(PE) S90-63 | 个 | 4 |
| 31 | 异径直通(PE) S63-32 | 个 | 146 |
| 32 | 异径直通(PE) S32-20 | 个 | 215 |
| 33 | PE弯头DN63*90° | 个 | 12 |
| 34 | PE弯头DN90*90° | 个 | 7 |
| 35 | PE弯头DN110*90° | 个 | 5 |
| 36 | PE弯头DN160*90° | 个 | 6 |
| 37 | PE弯头DN200*90° | 个 | 2 |
| 38 | PE弯头DN250*90° | 个 | 4 |
| 39 | PE弯头DN315*90° | 个 | 3 |
| 40 | PE弯头DN200*45° | 个 | 1 |
| 41 | PE弯头DN160*45° | 个 | 1 |
| 42 | PE弯头DN110*45° | 个 | 1 |
| 43 | PE弯头DN200*22.5° | 个 | 3 |
| 44 | PE弯头DN250*22.5° | 个 | 4 |
| 45 | PE弯头DN315*22.5° | 个 | 4 |
| 46 | PE弯头DN160*22.5° | 个 | 1 |
| 47 | PE弯头DN110*22.5° | 个 | 3 |
| 48 | PE弯头DN90*22.5° | 个 | 2 |
| 49 | PE弯头DN63*22.5° | 个 | 4 |
| 50 | PE弯头DN63*135° | 个 | 11 |
| 51 | PE弯头DN90*135° | 个 | 9 |
| 52 | PE弯头DN110*135° | 个 | 6 |
| 53 | PE弯头DN160*135° | 个 | 5 |
| 54 | PE弯头DN200*135° | 个 | 3 |
| 55 | PE弯头DN250*135° | 个 | 5 |
| 56 | PE弯头DN315*135° | 个 | 5 |
| 57 | dn63PE法兰接头 | 套 | 194 |
| 58 | dn90PE法兰接头 | 套 | 54 |
| 59 | dn110PE法兰接头 | 套 | 74 |
| 60 | dn160PE法兰接头 | 套 | 28 |
| 61 | dn200PE法兰接头 | 套 | 4 |
| 62 | dn250PE法兰接头 | 套 | 8 |
| 63 | dn315PE法兰接头 | 套 | 4 |
| 64 | dn315堵头 | 个 | 1 |
| 65 | dn250堵头 | 个 | 16 |
| 66 | dn200堵头 | 个 | 24 |
| 67 | dn160堵头 | 个 | 34 |
| 68 | dn110堵头 | 个 | 37 |
| 69 | dn90堵头 | 个 | 42 |
| 70 | dn75堵头 | 个 | 56 |
| 71 | dn63堵头 | 个 | 56 |
| 72 | dn32堵头 | 个 | 170 |
| 73 | dn20堵头 | 个 | 216 |
| 杜集乡农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  |
| 1 | PE管道dn160（PE100,0.8Mpa） | m | 3021 |
| 2 | PE管道dn110（PE100,0.8Mpa） | m | 11867 |
| 3 | PE管道dn90（PE100,0.8Mpa） | m | 10177 |
| 4 | PE管道dn63（PE100,1.25Mpa） | m | 22687 |
| 5 | PE管道dn32（PE100,1.6Mpa） | m | 35103 |
| 6 | PE管道dn20（PE100,1.6Mpa） | m | 58506 |
| 7 | 异径三通（PE) T160-110-160 | 个 | 2 |
| 8 | 异径三通（PE) T160-90-160 | 个 | 1 |
| 9 | 异径三通（PE) T110-90-110 | 个 | 2 |
| 10 | 异径三通（PE) T110-63-110 | 个 | 4 |
| 11 | 异径四通（PE) T90 | 个 | 1 |
| 12 | 异径三通（PE) T90-63 | 个 | 2 |
| 13 | 等径三通（PE) T90 | 个 | 2 |
| 14 | 等径三通（PE) T63 | 个 | 3 |
| 15 | 异径三通（PE) T90-63-90 | 个 | 24 |
| 16 | 异径直通(PE) S160-110 | 个 | 3 |
| 17 | 异径直通(PE) S110-90 | 个 | 1 |
| 18 | 异径直通(PE) S110-63 | 个 | 3 |
| 19 | 异径直通(PE) S90-63 | 个 | 9 |
| 20 | 异径直通(PE) S63-32 | 个 | 98 |
| 21 | 异径直通(PE) S32-20 | 个 | 111 |
| 22 | PE弯头DN63*90° | 个 | 12 |
| 23 | PE弯头DN90*90° | 个 | 7 |
| 24 | PE弯头DN110*90° | 个 | 5 |
| 25 | PE弯头DN160*90° | 个 | 6 |
| 26 | PE弯头DN200*90° | 个 | 2 |
| 27 | PE弯头DN200*45° | 个 | 1 |
| 28 | PE弯头DN160*45° | 个 | 1 |
| 29 | PE弯头DN110*45° | 个 | 1 |
| 30 | PE弯头DN200*22.5° | 个 | 3 |
| 31 | PE弯头DN160*22.5° | 个 | 1 |
| 32 | PE弯头DN110*22.5° | 个 | 3 |
| 33 | PE弯头DN90*22.5° | 个 | 2 |
| 34 | PE弯头DN63*22.5° | 个 | 4 |
| 35 | PE弯头DN63*135° | 个 | 11 |
| 36 | PE弯头DN90*135° | 个 | 9 |
| 37 | PE弯头DN110*135° | 个 | 6 |
| 38 | PE弯头DN160*135° | 个 | 5 |
| 39 | PE弯头DN200*135° | 个 | 3 |
| 40 | dn63PE法兰接头 | 套 | 212 |
| 41 | dn90PE法兰接头 | 套 | 20 |
| 42 | dn110PE法兰接头 | 套 | 64 |
| 43 | dn160PE法兰接头 | 套 | 6 |
| 44 | dn160堵头 | 个 | 3 |
| 45 | dn110堵头 | 个 | 6 |
| 46 | dn90堵头 | 个 | 7 |
| 47 | dn63堵头 | 个 | 9 |
| 48 | dn32堵头 | 个 | 25 |
| 49 | dn20堵头 | 个 | 20 |
| 双墩镇农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  |
| 1 | PE管道dn250（PE100,1.0Mpa） | m | 6914 |
| 2 | PE管道dn200（PE100,1.0Mpa） | m | 1891 |
| 3 | PE管道dn160（PE100,1.0Mpa） | m | 5777 |
| 4 | PE管道dn110（PE100,1.0Mpa） | m | 5558 |
| 5 | PE管道dn90（PE100,1.0Mpa） | m | 2710 |
| 6 | PE管道dn63（PE100,1.25Mpa） | m | 4704 |
| 7 | PE管道dn32（PE100,1.6Mpa） | m | 12015 |
| 8 | PE管道dn20（PE100,1.6Mpa） | m | 20025 |
| 9 | 等径三通（PE) T250 | 个 | 1 |
| 10 | 异径三通（PE) T250-200 | 个 | 1 |
| 11 | 异径三通（PE) T200-160-200 | 个 | 1 |
| 12 | 异径三通（PE) T160-110-160 | 个 | 5 |
| 13 | 异径三通（PE) T160-90-160 | 个 | 2 |
| 14 | 异径三通（PE) T160-63-160 | 个 | 3 |
| 15 | 异径三通（PE) T110-90-110 | 个 | 4 |
| 16 | 异径三通（PE) T110-63-110 | 个 | 1 |
| 17 | 异径三通（PE) T63-32-63 | 个 | 26 |
| 18 | 异径直通(PE) S250-200 | 个 | 1 |
| 19 | 异径直通(PE) S200-160 | 个 | 1 |
| 20 | 异径直通(PE) S110-63 | 个 | 1 |
| 21 | 异径直通(PE) S90-63 | 个 | 1 |
| 22 | 异径直通(PE) S63-32 | 个 | 116 |
| 23 | 异径直通(PE) S32-20 | 个 | 128 |
| 24 | PE弯头DN63*90° | 个 | 15 |
| 25 | PE弯头DN75*90° | 个 | 6 |
| 26 | PE弯头DN90*90° | 个 | 7 |
| 27 | PE弯头DN110*90° | 个 | 9 |
| 28 | PE弯头DN160*90° | 个 | 8 |
| 29 | PE弯头DN250*90° | 个 | 2 |
| 30 | PE弯头DN315*45° | 个 | 1 |
| 31 | PE弯头DN250*45° | 个 | 2 |
| 32 | PE弯头DN160*45° | 个 | 1 |
| 33 | PE弯头DN110*45° | 个 | 1 |
| 34 | PE弯头DN250*22.5° | 个 | 3 |
| 35 | PE弯头DN160*22.5° | 个 | 1 |
| 36 | PE弯头DN110*22.5° | 个 | 4 |
| 37 | PE弯头DN90*22.5° | 个 | 3 |
| 38 | PE弯头DN63*22.5° | 个 | 5 |
| 39 | PE弯头DN63*135° | 个 | 15 |
| 40 | PE弯头DN90*135° | 个 | 11 |
| 41 | PE弯头DN110*135° | 个 | 6 |
| 42 | PE弯头DN160*135° | 个 | 5 |
| 43 | PE弯头DN250*135° | 个 | 4 |
| 44 | dn63PE法兰接头 | 套 | 84 |
| 45 | dn90PE法兰接头 | 套 | 14 |
| 46 | dn110PE法兰接头 | 套 | 40 |
| 47 | dn160PE法兰接头 | 套 | 28 |
| 48 | dn200PE法兰接头 | 套 | 6 |
| 49 | dn250PE法兰接头 | 套 | 8 |
| 50 | dn250堵头 | 个 | 1 |
| 51 | dn160堵头 | 个 | 3 |
| 52 | dn110堵头 | 个 | 6 |
| 53 | dn90堵头 | 个 | 7 |
| 54 | dn63堵头 | 个 | 9 |
| 55 | dn32堵头 | 个 | 18 |
| 56 | dn20堵头 | 个 | 37 |
| 朱巷镇农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  |
| 1 | PE管道dn160（PE100,0.8Mpa） | m | 4062 |
| 2 | PE管道dn110（PE100,0.8Mpa） | m | 1960 |
| 3 | PE管道dn90（PE100,0.8Mpa） | m | 3885 |
| 4 | PE管道dn63（PE100,1.25Mpa） | m | 5530 |
| 5 | PE管道dn32（PE100,1.6Mpa） | m | 1830 |
| 6 | PE管道dn20（PE100,1.6Mpa） | m | 28646 |
| 7 | 异径三通（PE) T160-110-160 | 个 | 1 |
| 8 | 异径三通（PE) T160-63-160 | 个 | 5 |
| 9 | 等径三通（PE) T90 | 个 | 1 |
| 10 | 等径三通（PE) T63 | 个 | 1 |
| 11 | 异径三通（PE) T160-110-160 | 个 | 1 |
| 12 | 异径三通（PE) T160-90-160 | 个 | 1 |
| 13 | 异径三通（PE) T160-63-160 | 个 | 1 |
| 14 | 异径直通(PE) S63-32 | 个 | 78 |
| 15 | 异径直通(PE) S32-20 | 个 | 85 |
| 16 | PE弯头DN63*90° | 个 | 12 |
| 17 | PE弯头DN90*90° | 个 | 7 |
| 18 | PE弯头DN110*90° | 个 | 5 |
| 19 | PE弯头DN160*90° | 个 | 6 |
| 20 | PE弯头DN200*90° | 个 | 2 |
| 21 | PE弯头DN200*45° | 个 | 1 |
| 22 | PE弯头DN160*45° | 个 | 1 |
| 23 | PE弯头DN110*45° | 个 | 1 |
| 24 | PE弯头DN200*22.5° | 个 | 3 |
| 25 | PE弯头DN160*22.5° | 个 | 1 |
| 26 | PE弯头DN110*22.5° | 个 | 3 |
| 27 | PE弯头DN90*22.5° | 个 | 2 |
| 28 | PE弯头DN63*22.5° | 个 | 4 |
| 29 | PE弯头DN63*135° | 个 | 11 |
| 30 | PE弯头DN90*135° | 个 | 9 |
| 31 | PE弯头DN110*135° | 个 | 6 |
| 32 | PE弯头DN160*135° | 个 | 5 |
| 33 | PE弯头DN200*135° | 个 | 6 |
| 34 | dn63PE法兰接头 | 套 | 62 |
| 35 | dn90PE法兰接头 | 套 | 8 |
| 36 | dn110PE法兰接头 | 套 | 28 |
| 37 | dn160PE法兰接头 | 套 | 14 |
| 38 | dn160堵头 | 个 | 6 |
| 39 | dn110堵头 | 个 | 12 |
| 40 | dn90堵头 | 个 | 14 |
| 41 | dn63堵头 | 个 | 18 |
| 42 | dn32堵头 | 个 | 40 |
| 43 | dn20堵头 | 个 | 50 |
| 左店乡农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  |
| 1 | PE管道dn160（PE100,0.8Mpa） | m | 4528 |
| 2 | PE管道dn110（PE100,0.8Mpa） | m | 2307 |
| 3 | PE管道dn90（PE100,0.8Mpa） | m | 2462 |
| 4 | PE管道dn63（PE100,1.25Mpa） | m | 3356 |
| 5 | PE管道dn32（PE100,1.6Mpa） | m | 7890 |
| 6 | PE管道dn20（PE100,1.6Mpa） | m | 27733 |
| 7 | 等径三通（PE) T160 | 个 | 4 |
| 8 | 等径三通（PE) T110 | 个 | 3 |
| 9 | 异径三通（PE) T160-63-160 | 个 | 1 |
| 10 | 异径直通(PE) S160-63 | 个 | 1 |
| 11 | 异径直通(PE) S110-90 | 个 | 3 |
| 12 | 异径直通(PE) S110-63 | 个 | 3 |
| 13 | 异径直通(PE) S90-63 | 个 | 1 |
| 14 | 异径直通(PE) S63-32 | 个 | 44 |
| 15 | 异径直通(PE) S32-20 | 个 | 56 |
| 16 | PE弯头DN63*90° | 个 | 11 |
| 17 | PE弯头DN90*90° | 个 | 6 |
| 18 | PE弯头DN110*90° | 个 | 4 |
| 19 | PE弯头DN160*90° | 个 | 5 |
| 20 | PE弯头DN160*45° | 个 | 1 |
| 21 | PE弯头DN110*45° | 个 | 1 |
| 22 | PE弯头DN160*22.5° | 个 | 1 |
| 23 | PE弯头DN110*22.5° | 个 | 3 |
| 24 | PE弯头DN90*22.5° | 个 | 2 |
| 25 | PE弯头DN63*22.5° | 个 | 4 |
| 26 | PE弯头DN63*135° | 个 | 8 |
| 27 | PE弯头DN90*135° | 个 | 9 |
| 28 | PE弯头DN110*135° | 个 | 4 |
| 29 | PE弯头DN160*135° | 个 | 3 |
| 30 | dn63PE法兰接头 | 套 | 64 |
| 31 | dn90PE法兰接头 | 套 | 12 |
| 32 | dn110PE法兰接头 | 套 | 16 |
| 33 | dn160PE法兰接头 | 套 | 24 |
| 34 | dn160堵头 | 个 | 3 |
| 35 | dn110堵头 | 个 | 6 |
| 36 | dn90堵头 | 个 | 7 |
| 37 | dn63堵头 | 个 | 9 |
| 38 | dn32堵头 | 个 | 25 |
| 39 | dn20堵头 | 个 | 20 |