揭阳市政府采购

项目名称：揭西县环境卫生管理局老虎坷垃圾填埋场渗滤液处理系统技术改造及商业运营采购项目

项目编号：GZQS1601HG05017J

招

标

文

件

采购人：揭西县环境卫生管理局

采购代理机构：广州群生招标代理有限公司揭阳分公司

二〇一六年五月十六日

# 温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

二、投标截止时间前半小时将开始接收投标文件，投标截止时间一到，将不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达。

三、采购代理机构有可能在相近时间有多个项目进行开标，请投标人代表到达开标会场后按指示前往相应的会议室，或主动咨询工作人员，以免错误递交投标文件。

四、投标人授权代表参加开标会的，应凭法定代表人证明及授权书、身份证原件进入开标会场并递交投标文件。

五、请仔细检查投标文件格式中应盖章、签署之处是否有按要求盖公章、签名、签署日期。投标文件需签名之处必须由当事人亲笔签署，法定代表人证明及授权书需法定代表人签字处，应由法定代表人亲笔签署。

六、采购代理机构不对供应商购买采购文件时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，或出现同一供应商由两名或以上授权代表报名的，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标文件的，评委会将按采购文件中有关无效投标的规定处理。

七、根据财政部《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕24号）和省财政厅《关于印发〈广东省政府采购信用担保试点实施方案〉的通知》（粤财采购〔2011〕15号）精神和有关要求，在政府采购活动中引入信用担保机制，相关信息可查阅http://www.gzqunsheng.com/常用文件下载一栏。

八、为了提高效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请》中的联系方式，以书面形式告知我公司。对您的支持与配合，谨此致谢。

九、由于交通、天气等状况、停车位已满或电梯拥挤等原因，建议投标人代表提前15-30分钟到达开标会场，我公司所处位置有多路公共交通线路到达，具体如下：

揭阳市榕城区东升新阳路北侧原新河沟外综合楼D栋5楼，于新河文化广场西侧。主要路经的公交车有3路、9路、10路和107路等，在新河市场（新河文化广场）下车即可到达本公司。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准。）

目   录

投标邀请	3

第一章 投标人须知	6

第二章 采购人需求	16

第三章 政府采购合同及廉洁自律责任合同书（样本）	25

第四章 开标、评标和定标	34

第五章 投标文件格式	41

# 投标邀请

广州群生招标代理有限公司揭阳分公司（以下简称“采购代理机构”）受采购人的委托，就以下采购项目进行国内公开招标，欢迎合格的投标人参加投标。有关事项公告如下：

一、采购项目简要

1、项目编号：GZQS1601HG05017J

2、项目名称：揭西县环境卫生管理局老虎坷垃圾填埋场渗滤液处理系统技术改造及商业运营采购项目

3、项目类别：货物类

4、采购人：揭西县环境卫生管理局

5、项目内容、数量、最高限价及服务时间：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 最高限价（元） | 其中限价（元） | 需求时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老虎坷垃圾填埋场渗滤液处理系统技术改造 | 1批 | 11402100.00 | 4482300.00元 | 签订合同之日20天内进场，110天内设备完成及验收合格 |
| 2 | 老虎坷垃圾填埋场渗滤液处理商业运营 | 3年 |  | 6919800.00元 | 36个月 |

- 简要要求或采购项目的性质：所投服务须符合国家及行业有关指标的要求（详见文件第二章采购人需求）。

- 投标人必须分项报价。

★二、合格投标人资格要求

1．供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2. 供应商必须是具有国内独立法人资格营业执照、符合相应的生产或经营范围的企业；

3. 供应商在参加政府采购中没有重大的违法、违规行为或其他不良纪录；

4.投标人具备环保工程专业承包三级；

5.投标人具有安全生产许可证；

6.投标人应具有生活卫生垃圾填埋场垃圾渗滤液的工程或运营业绩；

7.为保证本项目顺利实施，要求投标人充分了解填埋场环境的需求，潜在的投标人必须在办理报名截止期限3日内（上班时间）到采购用户单位进行现场勘测，投标文件需提供由采购用户方出具的现场勘测证明原件，否则被视为无效投标；

- 8.提供市级或企业所属县级检察院出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》。（有效期：开出之日起60天内）；

9. 本项目不接受联合体投标。

三、根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，现将本项目招标文件进行公示，公示期为自招标文件公示之日起五个工作日，供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向我采购代理机构提出质疑。

四、报名及获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、报名及获取招标文件时间：2016年5月16日至 2016 年5月20日上午9：00-11：30；下午14：30-17：00（北京时间，节假日除外）

2、报名及获取招标文件地点：广州群生招标代理有限公司揭阳分公司

3、报名费用及招标文件售价：人民币150元

4、购买招标文件时提供报名资料如下：（复印件加盖公章，原件审查后退回）

（1）企业法定代表人证明书原件及法定代表人身份证（若法定代表人委托报名的，应同时出具法人授权委托证明书原件及被委托人身份证）；

（2）如有“三证合一”，仅提供新版营业执照；

（3）营业执照副本；

（4）税务登记证副本；

（5）组织机构代码证副本；

（6）企业近三年度会计报表；

（7）缴纳社会保障资金证明；

（8）提供市级或企业所属县级检察院出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》。（有效期：开出之日起60天内）；

（9）投标人具备环保工程专业承包三级；

（10）投标人具有安全生产许可证；

（11）投标人应具有生活卫生垃圾填埋场垃圾渗滤液的工程或运营业绩。

五、投标、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016 年6月8日14：30～15：00（北京时间）

2、投标截止及开标时间：2016 年6月8日15：00（北京时间）

3、开标地点：广州群生招标代理有限公司揭阳分公司开标大厅

若已购买招标文件而决定不参加本项目报价的投标人，应在开标前3日以书面形式（书面材料、信函或传真加盖投标人公章）通知采购代理机构。

六、本项目的所有相关公告会在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）和广州群生招标代理有限公司网站（www.gzqunsheng.com）上公布，公布之日即视为有效送达之日，不再另行通知。

七、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式。

采购人名称：揭西县环境卫生管理局

采购人地址：揭西县环境卫生管理局

联系人：张先生

联系电话：0663-5512470

采购代理机构名称：广州群生招标代理有限公司揭阳分公司

采购代理机构地址：揭阳市榕城区东升新阳路北侧原新河沟外综合楼D栋5楼

采购代理机构联系人： 陈小姐

采购代理机构联系电话：0663-8597988

采购代理机构传真：0663-8598108

E-mail:  qunshengjy@163.com

网址：http://www.gzqunsheng.com

广州群生招标代理有限公司揭阳分公司

二〇一六年五月十六日

# 第一章  投标人须知

### 总体说明

  - 采购项目说明

1.1.1.本次代理招标采购的服务项目，属政府采购项目。

1.1.2.资金来源：预算内资金。

  - 关于投标报价

### 1.2.1.投标人应根据招标文件中用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

### 1.2.2.除非招标文件另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期及合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本招标文件投标邀请中所叙述的招标内容。

  - 评审方式

综合评分法

  - 合格的投标人

1.5.1具有符合投标邀请中合格投标人资格要求；

1.5.2已在本项目报名及购买招标文件的投标人。

  - 关于投标费用

- 投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

  - 合格的货物和服务

    - 投标人提供的所有服务（含提供服务所需的设备、货物、产品及有关材料），其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定。

    - 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务。

  - 禁止事项

    - 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通投标损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

    - 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

    - 除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

    - 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其它禁止事项。

  - 保密事项

1.9.1由采购人及采购代理机构向投标人提供的招标文件、用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。非经采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的所有资料，并销毁所有相应的备份资料。

  - 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标服务时（含投标人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则应由投标人负责获得并提供给采购人使用，其投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如投标人没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用投标人提供的服务（含投标人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），采购人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

  - 定义

1.11.1. “采购人”系指本招标文件投标邀请中所叙述的采购人。

1.11.2. “采购代理机构”系指广州群生招标代理有限公司揭阳分公司。

1.11.3. “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的法人或其他组织。

1.11.4. “监督部门”系指揭西县财政局政府采购管理办公室。

1.11.5. “甲方”系指采购人。

1.11.6. “乙方”系指中标单位。

1.11.7. “日期”指公历日,“时间”指北京时间。

1.11.8. “服务”系指招标文件规定乙方须承担的相关服务。

1.11.9. “书面形式”系指纸质文件形式，不包含电子邮件、手机短信等非纸质形式。

1.11.10. “中标单位”系指经评标委员会评审取得中标候选人资格，获得中标通知书的投标人。

1.11.11.  招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

  - 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广州群生招标代理有限公司揭阳分公司”所有。

### 招标文件

  - 招标文件的组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购人需求

（4）政府采购合同（样本）

（5）开标、评标和定标

（6）投标文件格式

  - 招标文件的澄清

投标人如对招标文件有任何疑问，应以书面方式（加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求。采购代理机构对其在投标截止日期16天前收到的对招标文件的澄清要求，在投标截止日期15天前将以书面形式予以答复，采购代理机构认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一招标文件的投标人。

  - 招标文件的补充和修改

    - 对招标文件进行必要的补充或修改，于开标前15天以书面或在相关网站公告的形式通知所有已获取招标文件的投标人，投标人在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，投标人在投标截止时间前不予书面确认的，视为已收到通知，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足15天的，采购代理机构在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。采购代理机构将拒绝没有对补充或修改文件予以书面确认的投标人的投标。

    - 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

    - 为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在投标邀请所述网站发布变更公告。

    - 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 投标文件

  - 投标文件的编写

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本（经公证处公证），对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。计量单位应使用国际公制单位。

    - 投标人须用人民币作为报价的货币单位。投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

    - 投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标其投标应作无效竞标处理。

    - 本项目要求投标报价应包括投标人提供本项目要求服务时所需人员、设备、货物、产品、采购、运输、安装、调试、相关部门验收等所有费用，以及投标人认为必要的其他人员、设备、货物、产品、、材料、安装、服务；投标人应自行增加能满足所承诺达到的服务质量所必需但招标文件没有包含的所有人员、货物、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在人员、供货、安装、调试、培训等工作中出现任何遗漏，均由中标单位免费提供，采购人将不再支付任何费用。

    - 投标人在详细报价中应列出采购人需求的所有项目，投标人认为必要的但在招标文件中未列出的其它项目可在报价表后面做出补充，所补充的内容应在投标文件中加以详细说明。

    - 报价栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零；如出现空白或出现负数，视为未响应。

    - 投标人在编写投标文件时，应填写招标文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，投标文件只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供投标所需资料的，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

  - 投标文件的组成

3.2.1投标文件的构成

投标人编写的投标文件应编排为四部分：①投标报价文件；②资格性、符合性审查文件；③商务文件；④服务方案文件，投标文件应包含但不限于以下内容：

（1）按规定填写的投标函、开标一览表、投标报价表；

（2）按要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

（3）按规定出具的证明文件，证明投标人提供的服务是合格的，而且符合招标文件的规定；

（4）按规定提交投标保证金；

（5）对招标文件第二章作出的书面响应，包括但不限于技术及商务要求等；

（6）投标人认为须提交与评分内容相关的其他资料。

上述内容可按《第五章 投标文件格式》格式进行编排。

3.2.2. 为提高开标效率，投标人应准备“唱标信封”一份。投标人提交的 “唱标信封”，应将下列内容单独密封入该信封。

（1）《投标函》(从投标文件正本中复印并加盖公章)；

（2）《开标一览表》(从投标文件正本中复印并加盖公章)；

（3）《投标保证金汇款声明函》（原件）及投标保证金交付银行回单副本联或复印件（复印件加盖公章）；

（4）法定代表人证明及授权书（原件）；

3.2.3.投标人参照招标文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的投标文件。

3.2.4.投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

  - 投标文件的修改和撤回

    - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。修改后的投标文件须按照本招标文件的相关规定在投标截止时间之前重新递交，否则，采购代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。

    - 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前，投标人不得撤回其投标文件。

    - 采购代理机构对因不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

### 投标总则

  - 投标

    - 全部投标文件应一式捌份，其中正本一份，副本柒份。所有投标文件应用A4规格纸打印（图纸可按其他规格），并装订成册。正本内装纸质投标文件，投标文件电子文档各一份，电子文件要求光盘或U盘介质，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。投标文件于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。所有不完整的投标将被拒绝。无论投标结果如何，投标人的全部投标文件均不退回。

    - 投标人应对投标内容提供完整的详细的技术（服务）说明，如投标人对指定的技术（服务）要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明。

    - 投标人资格文件视为投标文件不可分割的一部分。

    - 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，并交予采购代理机构专职人员，任何迟于截止时间的投标将被拒绝。

    - 所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标单位公章，并在每一信封或包装的封面上写明：

（正本/副本/唱标信封） 收件人名称：广州群生招标代理有限公司揭阳分公司 项目编号： 项目名称： 投标人名称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话：

    - 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真等非约定形式投标。

  - 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天（日历天）。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求，并被视为自动放弃投标，其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止期享有之权利及其所负有的义务相应也延至新的截止期。

  - 投标保证金

    - 投标人应向采购代理机构交纳人民币100000.00元投标保证金。

    - 投标保证金为人民币，必须于2016年6月1日的下午17：00前以银行划账或电汇的方式到达以下账户（以收款行收到日期为准）：

收款单位名称：广州群生招标代理有限公司揭阳分公司

开户行：中国民生银行揭阳分行营业部

账号：696508227（招标代理服务费请不要汇入此账号）

财务联系人：陈小姐        电话：0663-8597988

请在银行进账单事由栏中注明“（GZQS1601HG05017J）”保证金。

如保证金转账请将银行转账凭条传真于我司，传真电话：0663-8598108

    - 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

（1）由中华人民共和国境内的银行（或《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构）出具；

（2）采用采购代理机构接受的格式，可在http://www.gzqunsheng.com/常用文件一栏下载；

（3）有效期超过投标有效期30天；

（4）采用其他方式提交投标保证金的，不需要提交《政府采购投标担保函》。

    - 投标保证金一般应以投标人的名义转账，否则应出具投标人授权书。

    - 递交投标文件时请将投标保证金汇款声明函（加盖公章，格式详见第五章）封入“唱标信封”里。

    - 投标人未按上述规定交纳投标保证金的，其投标文件将被拒绝。

    - 采购代理机构应当在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标投标人的投标保证金。在投标有效期内不能确定中标投标人的，在投标有效期满后五个工作日内，退回所有投标人的投标保证金。

    - 所有投标人的投标保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。

    - 中标单位有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的；

（4）提供虚假材料应标的。

### 开标、评标、定标与签约

  - 开标

    - 开标在招标文件确定的投标文件递交截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

    - 开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人授权代表持本人身份证原件、法定代表人证明及授权书参加。经核实非投标人授权代表本人的，不得参加开标会。投标人不派出其授权代表参加开标会的，视为完全同意开标内容及对开标会过程无异议。

    - 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前提交的投标文件，开标时，由监督人员、投标人代表或投标人代表共同推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；采购人或采购代理机构有权不接收密封不完整的投标文件。

    - 经检查密封完好的投标文件，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

    - 提交投标文件的截止时间前，应接收的投标人少于三家时，则招标失败，已递交的投标文件原封退回。

    - 开标会记录人应在开标记录表上记录唱标内容，并当场公示。

    - 如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员签字确认。

  - 评标

    - 评标原则

- 评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

- 确定中标人的评标准则是：在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商，其余按规定依次为中标备选人（如有），由采购人按顺序确定中标供应商。

- 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

    - 评标过程的保密性

- 开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与评标过程和结果的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

- 评审委员会成员评审时，应各自独立进行评审，不得发表任何具有倾向性、诱导性或歧视性的见解，不得对其他评委的评审意见施加任何影响。

    - 投标文件的澄清

- 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

- 根据有关法律法规的规定，评审委员会需要投标人进行澄清的，应签署书面意见，由采购代理机构当场书面或电话告知投标人，投标人可在评标限定的时间内以书面形式或电话方式澄清，投标人合法授权代表正式签署的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。除上述情形外，评审委员会不再接受其他外部材料。

    - 评标程序及方法（详见《第四章 开标、评标和定标》）

    - 相关注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标人。

- 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散给与评标无关的人员。

- 评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

  - 定标

    - 采购人确认结果后，由采购代理机构将结果在法定网站上进行公示。

    - 公示期满后，由采购代理机构向中标单位发出《中标通知书》，并同时将中标结果以网上公告的方式通知所有未中标的投标人。

    - 中标单位应按招标文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。

    - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，书面知会采购代理机构，并报同级财政部门核实后按中标无效处理。

    - 在订定合同过程中，如发现中标单位以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二中标候选人确定为中标单位。

  - 签约

    - 中标单位应当在《中标通知书》发出之日起三十日内与采购人签订合同。

    - 采购人不得向中标单位提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标单位私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 招标服务费

中标单位在领取《中标通知书》之前须向采购代理机构交纳的招标服务费，收费标准按中华人民共和国国家计划发展委员会颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行。本项目类型为货物类：

（1）以《中标通知书》确定的中标总金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算。

（2）中标金额的各部分费率如下表：

| 费率类别 中标金额（万元人民币） | 货物招标费率 |
| --- | --- |
| 100以下部分 | 1.5% |
| 100-500部分 | 1.1% |
| 500-1000部分 | 0.8% |
| 1000-5000部分 | 0.5% |
| 5000-10000部分 | 0.25% |
| 10000-100000部分 | 0.05% |
| 1000000以上部分 | 0.01% |

如某货物招标项目，中标金额为600万，总共交纳的中标费为：

总共交纳的中标费＝（100万以下部分的中标费）+（100万～500万部分的中标费）+（500万～600万部分的中标费）

＝100万元×1.5%+（500-100）万元×1.1%+（600-500）万元×0.8%

=1.5万元+4.4万元+0.8万元＝6.7万元

（3）币种与《中标通知书》的币种相同。

（4）中标人中标后，必须按规定向采购代理机构直接缴交采购服务费。中标人不按规定交纳中标服务费的，采购代理机构将以中标人的投标保证金抵扣中标服务费，不足部分采购代理机构保留进一步追索权利。

（5）中标服务费不在投标报价中单列。

### 询问、质疑与投诉

6.1供应商可以向代理机构提出询问和质疑，代理机构依照相关规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

6.2供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在采购文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

6.3供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

6.4质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字并以右手食指手指手印作为确认；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖公章。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

6.5质疑供应商对采购人、代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

6.6询问及质疑函应按相应格式进行填写及签署，并递交书面文件至代理机构，没有签署的质疑函将不予受理。具体格式详见http://www.gzqunsheng.com/常用文件一栏。

# 第二章 采购人需求

★一、合格投标人资格要求：

1．供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2. 供应商必须是具有国内独立法人资格营业执照、符合相应的生产或经营范围的企业；

3. 供应商在参加政府采购中没有重大的违法、违规行为或其他不良纪录；

4.投标人具备环保工程专业承包三级；

5.投标人具有安全生产许可证；

6.投标人应具有生活卫生垃圾填埋场垃圾渗滤液的工程或运营业绩；

7.为保证本项目顺利实施，要求投标人充分了解填埋场环境的需求，潜在的投标人必须在办理报名截止期限3日内（上班时间）到采购用户单位进行现场勘测，投标文件需提供由采购用户方出具的现场勘测证明原件，否则被视为无效投标。

- 8.提供市级或企业所属县级检察院出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》。（有效期：开出之日起60天内）

9. 本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术要求：

1.项目概况

揭西县渗滤液处理站一期工程采用“厌氧+SBR+RO”工艺，因出水不达标，已处于闲置状态。目前需要改造升级，要求根据当前的实际情况，尽可能利用原有的现场条件和设施，对渗滤液处理系统进行重新设计，改造后满足日处理滤液处理量为140t，渗滤液处理后出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表二排放浓度限值。

2.推荐工艺流程及相关要求

为满足本项目渗滤液处理站对处理水量和出水水质的要求，建议采用“两级反硝化/硝化/内置UF+ RO”工艺。

本工艺流程具体改造要求如下：

- 需要根据现场情况和工艺要求对生化池有效池容进行核算，建议生化单元利用一期原有SBR池。

- 根据现场车间内预留场地自行布置膜车间设备及管道，建议RO膜系统放置于原膜车间室内。

- 建议利用原有配电间的空余位置作为本次改造工程的供电系统的安置场所。

- 其他附属必要设施，根据现场实际情况进行布置，尽量利用原有场地和设施，如风机房等。

- 要求需新增设备安装于原池体构筑物一侧，设备防雨采用安装雨棚形式。

- 建议利用一期原有厌氧池作为本工艺流程中的反硝化池。

- 建议污泥处理采用回灌至填埋库区方式。

- 要求清水满足排放标准后排放或回用。

- 建议浓缩液采用回灌方式进行处理。

- 建议工艺给水来自来水管网，或采用工艺最终产水，直接供给场内生产用水。

- 要求污泥滤液、地面冲洗水等工艺排水排入场区排水管网。

3.技术指标

（1）渗滤液原液处理量：不小于140吨/天；

（2）清水出水率：不小于70%

（3）进水水质

渗滤液原液水质受原生垃圾性质、填埋年限、填埋方式等多个因素影响,填埋场渗滤液原液水质水量波动大，建议本项目渗滤液进水水质设计参数按下表进行：

渗滤液进水主要污染物指标表

| 序号 | 控制污染物 | 进水污染物指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量CODcr（mg/L） | 12000 |
| 2 | 生化需氧量BOD5（mg/L） | 5000 |
| 3 | 氨氮NH3-N（mg/L） | 2200 |
| 4 | 总氮TN（mg/L） | 2500 |
| 5 | 悬浮物SS（mg/L） | 800 |
| 6 | pH | 6-9 |

注：以上数据仅供参考，中标人应根据现场实际情况为依据。

（4）运营期间的出水水质标准

本工程出水水质指标执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2排放标准的水污染物排放限值。主要污染物控制指标见下表。

渗滤液出水主要污染物指标表

| 序号 | 控制污染物 | 排放浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度(稀释倍数) | 40 | 常规污水处理设施排放口 |
| 2 | 化学需氧量(CODCr)(mg/L) | 100 | 常规污水处理设施排放口 |
| 3 | 生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 4 | 悬浮物(mg/L) | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 5 | 总氮(mg/L) | 40 | 常规污水处理设施排放口 |
| 6 | 氨氮(mg/L) | 25 | 常规污水处理设施排放口 |
| 7 | 总磷(mg/L) | 3 | 常规污水处理设施排放口 |
| 8 | pH | 6-9 | 常规污水处理设施排放口 |

注：其他未标明的污染物指标均执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表二规定限值标准。

4.项目标准

投标人所提供设备及设备安装应按采购项目内容规定的标准和规范进行设计和制造。若在设计和制造、安装中应用的某项标准或规范在本技术规格书中没有规定，则投标人应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准和规范的完整中文原件给采购人。

以下标准规范，若有新版本，以最新版本为准。

①《中华人民共和国环境保护法》1989年12月；

②《中华人民共和国水污染防治法》2008年2月；

③《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》2004年12月；

④《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)；

⑤《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004)；

⑥《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》(CJJ93-2003)；

⑦《生活垃圾填埋场无害化评价标准》(CJJ/T107-2005)。

5.采购范围

对目前的垃圾渗滤液处理站的设备进行更换，改造调试后达到日处理140吨（进水）垃圾渗滤液的能力。同时自达标之日起进行三年的垃圾渗滤液处理站的商业托管运营。

6. 采购项目需求参考一览表

若投标人采用推荐工艺，应自行勘查现场已有设备并考虑是否可以利旧；若下列货物设备详细清单中出现不完整的问题，投标人有责任和义务在投标文件中提出修改或补充方案并在征得采购人同意后付诸实施。若完成本项目所必需工艺流程和消耗材料，即使在本采购项目内容中未有列出或数目不足，投标人必须在报价时补足，但投标报价不得超出本项目的采购预算。中标人在施工过程中若对清单数量有调整的，须经得采购人书面同意后方可作出调整；因调整后需增加费用，采购人不再另外支付，增加的费用应由中标人承担。

若投标人选择其他工艺采购项目应符合招标文件技术要求。

工艺设备参考清单

| 序号 | 名 称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预处理系统 |  |  |  |
| 1 | 调节池提升泵 | Q=8m3/h，H=15m，N=1.5kw | 台 | 2 |
| 2 | 过滤器 | Q=10m3/h，1mm | 台 | 1 |
| 3 | 电磁流量计 | 0-20m3/h | 套 | 1 |
| 二 | 生化系统 |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌机 | N=1.5kw | 台 | 2 |
| 2 | 潜水搅拌机 | N=1.5kw | 台 | 2 |
| 3 | 盘式曝气器 | Φ300，3.5m3/h | 个 | 600 |
| 4 | 鼓风机 | Q=24.86m3/min，P=44.1kpa，N=37kw | 台 | 2 |
| 5 | 鼓风机 | Q=9.81m3/min，P=44.1kpa，N=37kw | 台 | 1 |
| 6 | 污泥回流泵 | Q=58m3/h，H=15m，N=7.5kw | 台 | 1 |
| 7 | 投入式液位计 | 0-6m | 套 | 5 |
| 8 | 冷却清水泵 | Q=185m3/h，H=10m，N=22.5kw | 台 | 1 |
| 9 | 冷却污水泵 | Q=75m3/h，H=10m，N=7.5kw | 台 | 1 |
| 10 | 板式换热器 | 换热面积56 m2，冷端升温32-34度，热端升温40-35度，流量Q=185m3/h | 台 | 1 |
| 11 | 冷却塔 | 流量Q=185m3/h | 台 | 1 |
| 12 | 二级硝化进料泵 | Q=6m3/h，H=20m，N=7.5kw | 台 | 1 |
| 13 | 二级反硝化进料泵 | Q=6m3/h，H=15m，N=7.5kw |  | 1 |
| 14 | 电磁流量计 | 0-20m3/h | 台 | 3 |
| 15 | 溶解氧测试仪 | 0.05-20mg/l | 套 | 2 |
| 16 | pH计 | 0-14，温度0-100 | 套 | 2 |
| 三 | UF系统 |  |  |  |
| 1 | UF自吸泵 | Q=8m3/h，H=8m，N=0.75kw | 台 | 1 |
| 2 | 袋式过滤器 | Q=8m3/h，800μm | 台 | 2 |
| 3 | UF膜 | 12m2， | 支 | 54 |
| 4 | UF风机 | Q=3.2m3/h， N=5.5kw | 台 | 2 |
| 5 | UF在线清洗泵 | Q=4m3/h，H=11m，N=0.37kw | 台 | 1 |
| 6 | UF清洗罐 | V=2000L，PE | 个 | 1 |
| 7 | UF产水罐 | V=3000L，PE | 个 | 1 |
| 8 | UF反洗泵 | Q=10m3/h，H=21m，N=0.75kw | 台 | 1 |
| 9 | UF系统仪表 | — | 套 | 1 |
| 10 | UF系统管阀件 | — | 套 | 1 |
| 11 | UF设备机架 | — | 台 | 1 |
| 12 | UF控制柜 | 设计配套 | 套 | 1 |
| 四 | RO系统 |  |  |  |
| 1 | 原水循环泵 | Q=30m3/h，H=10m，N=5.5kw | 台 | 1 |
| 2 | 加酸泵 | Q=0-23L/h，H=50m，N=0.25kw | 台 | 1 |
| 3 | 精密过滤器 | Q=10m3/h，5μm | 套 | 1 |
| 4 | RO清洗罐 | V=2000L，PE | 个 | 1 |
| 5 | 阻垢剂加药罐 | V=500L，PE | 个 | 1 |
| 6 | 阻垢剂加药泵 | Q=10L/h，H=40m，N=0.25kw | 台 | 1 |
| 7 | 酸罐 | V=8000L，HDPE | 个 | 1 |
| 8 | RO系统装置 | Q=140m3/d | 套 | 1 |
| 9 | RO进水泵 | Q=9m3/h，H=30m，N=1.5kw | 台 | 1 |
| 10 | 精密过滤器 | Q=18m3/h，5μm | 台 | 1 |
| 11 | RO高压泵 | Q=9m3/h，H=200m，N=7.5kw | 台 | 1 |
| 12 | RO膜 | 32.5m2 | 支 | 20 |
| 13 | RO膜壳 | 8寸，侧联 | 支 | 3 |
| 14 | RO产水罐 | V=5000L，PE | 个 | 1 |
| 15 | RO清水输送泵 | Q=8m3/h，H=10m，N=1.5kw | 台 | 1 |
| 16 | RO系统仪表 | — | 套 | 1 |
| 17 | RO系统管阀件 | — | 套 | 1 |
| 18 | RO设备机架 | — | 台 | 1 |
| 五 | 辅助系统 |  |  |  |
| 1 | 碳源投加装置 | — | 套 | 1 |
| 1.1 | 碳源投加泵 | Q=500L/h，H=30m，N=0.25kw | 台 | 1 |
| 1.2 | 碳源储罐 | V=2000L，PE | 个 | 1 |
| 2 | 消泡投加装置 | — | 套 | 1 |
| 2.1 | 消泡剂投加泵 | Q=100L/h，H=30m，N=0.25kw | 台 | 1 |
| 2.2 | 消泡剂储罐 | V=1000L，PE | 个 | 1 |
| 3 | 浓缩液回灌泵 | Q=15m3/h，H=60m，N=5.5kw | 台 | 1 |
| 4 | 清水排放泵 | Q=20m3/h，H=15m，N=3.0kw | 台 | 1 |
| 六 | 电控系统 |  |  |  |
| 1 | PLC柜 | 设计配套 | 套 | 2 |
| 七 | 管道及阀门等 |  |  |  |
| 1 | 阀门及管材 | 设计配套 | 批 | 1 |

注：本采购项目内容中所出现的材料、设备或参照的品牌、型号、尺寸、重量等仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于采购项目内容的标准。

7.工艺设备要求

（1）设备一般要求

①投标人所供设备必须是制造商原装、全新、未使用过的产品，产品符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定，在中国范围内合法销售的产品；

②设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确；

③产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良好造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

（2）质量要求

①投标人须对所投设备的质量负责，除整体工艺出水达标外，工艺各段也需达到国家相关标准的要求。

②投标人必须对渗滤液处理设备进行详尽的工艺流程描述和技术参数及数据描述，项目所需各种材料（如罐体、管道等）和设备要充分考虑到工艺的适用性，要求耐腐、美观、密闭。

③投标人所选用的设备要技术先进、性能可靠，主要设备应采用国内知名品牌，核心设备采用国际知名品牌；确保处理系统安全稳定运行，具体要求如下：

- 水泵

水泵如用于渗滤液或活性污泥输送，应考虑其耐腐蚀性能，应采用知名品牌，关键设备应考虑备用；

- 液下搅拌器

用于渗滤液或活性污泥搅拌的液下搅拌器，应考虑其耐腐蚀性能，搅拌器应为整体不锈钢316以上材质，液下搅拌器应设防泄露、高温保护装置，应采用知名品牌；

- 鼓风机（若需要）

生化段好氧池鼓风机采用鼓风机，应为风冷型，要求采用知名品牌；

- 膜

- MBR膜采用超滤膜（UF），应采用国际知名品牌；

- 采用的反渗透膜，应采用国际知名品牌；

- MBR膜、反渗透膜的使用寿命应为2.5年以上，可提供应用实例的用户证明材料予以证明。

- MBR膜组件装置、反渗透膜装置应为成套一体化设备。

- 仪器仪表

系统采用的在线仪表如pH在线测量仪、电导率在线测量仪、溶解氧在线测量仪等必须采用国际知名品牌；

- 电气设备

PLC：采用国际知名品牌；主要电气元器件：采用国际知名品牌；

- 备品备件

设备配置时，关键设备应考虑备用，同时投标人应列出并提供正常运行一年所需的备品备件；

- 设备防腐

设备中所有水下运行的部件，或在气、水界面中的部件，或那些与化学品直接接触的所有部件，应具有抗腐蚀性和抗侵蚀性能。上述部件如在质保期内出现腐蚀迹象应由投标人将其更换成具有防腐性能的合格的防锈材料，以满足长期使用的要求。投标人应注意由于不同种类金属的紧密连接面引起的锈蚀问题，应防止此类问题发生。

④投标人要对处理系统各单元系统的结构、性能、运行机理要有详尽的描述。

⑤投标人应对渗滤液水质、水量变化，渗滤液运行中出现的高氨氮、低可生化性等问题制定相应应对措施。

⑥工艺中整个系统可以连续自动化运行，各单元能够单独运行。

⑦项目使用的所有设备、材料、部件等应符合相关的国家标准和行业标准，并取得供货商的产品合格证明书。

⑧投标人应保证所提供的设备在运转时无异常噪声。对运行发出较高噪声的设备应装消音器或隔音罩以使设备在运转时的噪声达标相关标准的要求。

8.运行要求

（1）投标人应在改造后保证设备的运营稳定性。

（2）暂定整个运营期间内日处理垃圾渗滤液量的规模为140t/d。RO系统产水率不低于70%。超出部分垃圾仍要处理，处理费按照相关条款进行执行。

（3）在整个运营期内投标人应自行承担费用和风险，使所有处理设备及控制系统始终运行于良好状态，保证本项目运营安全、稳定地处理污水，使之达到以上出水标准。

（4）日常设备维护报告：投标人应自行检测与记录设备运行情况，并定期上报给采购人。

（5）投标人必须针对设备运行维护工作制订各方面应急预案，包括出现水浸、停水、安全生产事故等停电。

9.工程移交

（1）概述

本项目所有的工作按照合同时间节点结束以后，应按要求进行整体布局、设备运行状态、出水水质检测等考核，以证明本工程内的所有设备满足设计和使用要求，投标人在完成上述各环节工作后申请采购人进行移交。

进行移交应由投标人提交(但不限于)以下资料：

1）有关垃圾场及渗滤液处理站完整的技术资料(如使用说明书、操作维护手册等)；

2）设备运行状态报告；

（2）计划时间安排

1）合同节点时间前的20个工作日内，由投标人向采购人发出书面申请，按照合同要求进行移交。

2）采购人收到申请后的15个工作日内，组织移交的相关工作。

本项目检测及验收费用由采购人负责。

（3） 售后服务

1）人员培训

- 合同结束前6个月内，投标人应就其所提供的设备及操作系统，对采购人的操作人员和维修人员进行操作、安全保护措施和维护保养方面的培训。

- 培训工作在现场，培训人数3～5人，培训费用含在投标报价中。

- 培训内容包括垃圾填埋场的日常管理和运行、垃圾渗滤液处理站的主要设备的结构介绍、使用性能、操作程序、安全措施和维护修理程序和方法。培训方式包括理论讲课和实际操作。

- 投标人应为培训人员提供正规的培训手册。

2） 售后服务

- 在质量保证期内，一旦接到采购人的报修电话后，如电话指导不能解决问题，投标人应在12小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务。不包含设备更换费用。

- 维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，对于一般故障应在24小时内修复；对于重大故障应在72小时内修复。

- 在每次报修结束后的8小时内送交发包人一份维修报告，标明发包人报修时间、维修工程师到场时间、故障原因、采取的维修措施及系统恢复时间。

- 设备质保期限为移交后的后12个月。

10.奖惩措施

（1）在运营期间，中标人的运营不符合标准的，采购人有权扣除20000元的运营处理费，并通知其进行整改，30天整改期后无特殊原因还不符合标准的，采购人有权无条件终止中标人合同。

（2）在运营期间，若采购人抽查时出现污水处理排放不符合标准要求的，采购人有权扣除10000元的履约保证金，中标人需进行整改并提交相关方案，若同一年内出现三次上述情况，采购人有权无条件终止中标人合同，履约保证金不予退还。

三、采购项目商务要求

1.总体要求

（1）服务期内，未经采购人同意，投标人不得将该服务项目转包给第二承包人。

（2）投标人须在中标后积极配合采购人，进场完成运营的交接工作。

（3）服务期满，中标人未能继续获取运营资格时，中标人要积极配合与下一运营单位交接。不得以任何方式阻碍交接，影响采购人正常工作。

（4）投标人在运营服务期内造成人员伤亡和财产损失的，由投标人负责赔偿。

（5）投标人在运营期间，必须严格遵守相关的规章制度，确保全场运转正常，并保障运营过程符合标准。

（6）在运营期间，投标人必须安排足够的工作人员进行现场工作，并建立相应的排班制度。投标人要保持通讯渠道畅通，设立专门应急负责人，负责运营期间突发事件的处理，确保及时到位。

（7）设备维护及运营指导期满后，必须确保设备的完好率、备品备件的完整性，并提交移交方案。

（8）项目处理过程中使用的主要消耗件、消耗品必须及时更换，更换产生的费用由投标人承担。不可为降低运营成本而延迟或拒绝更换主要消耗件、易耗品与配件，如因以上原因导致了渗滤液处理效率与渗滤液处理质量降低，采购人在责成投标人更换有关配件后15天未内完成的，则采购人可委托第三方实施更换，费用由投标人承担。

（9）因违反操作规程或其他人为原因造成生产事故，导致生产设备损坏及影响渗滤液正常处理而导致经济损失，将追究相关责任单位与责任人的有关责任。

2.服务期：

★服务时间：自达标之日起36个月（36个月到期无异议则自动续签36个月）。

3.报价要求

★（1）采购上限价：

本项目改造费用总体上限价为448万

本项目运营费用的上限价为48.7元/吨（按照进水）。凡超出最高限价的投标，一律视为无效投标。投标人报价为包干价，应包含设备安装及运营内容；同时须自行到现场进行实地勘察结合运行经验自行报价，并最终对整体渗滤液处理站设备稳定运行和水质达标负责，否则做无效标处理。

（2）付款及方式：

2.1改造费采用PPP模式，设备到场支付30%，安装完成支付20%，出水合格支付20%，剩余30%分三年每年支付10%，并折合到每月的运营费里支付。

2.1、运营费按月支付，采购人每月对投标人运行维护质量进行考核，达到标准的全额支付运营费。

2.2、采购人在收到投标人正式发票后15天内向投标人办理上月运营处理费价款的支付手续。

- 其他要求

- 中标供应商应在中标通知书发出之日起3个工作日内将本项目所要求的资质证书原件均送到采购人审核，如有发现提交虚假资料的将取消中标资格。

注：采购项目内容中加“★”条款为必须实质响应，否则有可能导致投标无效。

说明：带“★”为必须满足项，“▲”为重要项。

# 第三章  政府采购合同（样本）

（《采购人需求》中另有规定的，以采购人需求为准）

揭阳市政府采购

合 同 书

（渗滤液处理系统技术改造及渗滤液处理商业运营）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

委托方（简称甲方）：

承接方（简称乙方）：

甲方委托乙方承担“                             ”工作任务。经双方协商，就有关工作内容达成如下协议：

- 项目内容

- 1.设备部分

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 计量 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上货物具体的供货范围、技术规格和技术要求详见合同附件（包括但不限于招标文件及其附件、招标文件修改通知（如有）、中标人投标文件及其附件、中标人投标文件澄清文件（如有）、补充协议（如有））。

- 服务部分

揭西县老虎坷垃圾填埋场渗滤液处理项目，渗滤液目前的产生量为140t/d，渗滤液处理后出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表二排放浓度限值。项目原有的渗滤液处理系统不能满足要求，需根据当前的实际情况，对渗滤液处理站进行设备的增加和改造。通过升级达到日处理140吨垃圾渗滤液的目的。经过与相关技术专家的咨询后，我单位认为利用现有的设备进行升级同时让设备商对提供的设备长期负责（即商业运行）的一体化思路比较有利于解决问题，促进垃圾场的评级工作。

- 服务期限：保障本填埋场的科学化作业及管理要求，确保双方的合法权益，本方案商业运营服务年限3+3模式。即3年的商业托管运行，3年结束后如果业主认为服务满意可以直接续签。

二、项目合同金额

合同总价为人民币（大写）                 元整，

其中设备人民币（大写）               元整，运营人民币（大写）                   元整。

设备：合同总价包括了货物及配套货物的设计、制造、检验包装、运输、保险、税费以及安装调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期服务等的全部费用。

运营：合同总价包括了对运营过程的计划、组织、实施和控制等的全部费用。

乙方在申请甲方款项支付前开具中华人民共和国普通发票或增值税发票。

三、项目执行地点

项目执行地点                         。

四、项目执行时间

设备：签订合同后                 日历天内。

运营：设备安装调试验收合格后起计算合计36个月。

五、项目管理和责任

- （一）乙方项目负责人及项目组

- 乙方在按招标文件要求及投标文件中明确的内容设定项目组负责人和项目组的成员，以便在项目实施过程中，业主与乙方及时进行联系。该项目组成员应能承担完成本项目合同的所有能力。

- （二）重要部件和原材料的检验

- 乙方在必须在甲方同意的前提下，指明货物中外购部件的制造商或供应商，应由乙方直接订货，不得委托第三方转供。乙方应对外购部件进行入厂检验，并作为货物检验内容，检验记录随货物提供给甲方。

- （三）质量保证

- 1、乙方应为制造本货物制订生产组织技术保证措施和质量保证措施。乙方应向甲方提供本项目的质量计划。

2、乙方根据订货图纸进行工厂设计，图纸必须经甲方会签认可。甲方认可只是确认工作程序  进入生产阶段，不负任何其他责任。

- 六、相关服务

- （一）交货要求

- 1、交货地点：采购人指定地点。

- 2、项目完成时间（含安装验收完成)：

- （二）货物包装与运输要求

- 1、货物从起运地点运到甲方指定的到交货地点这段时间内，乙方必须对所有货物进行货物总价保险。

- 2、对于有特殊运输要求的货物（如温度、易碎、易变形、易受潮等），乙方必须加强包装保护措施,在包装箱上印有醒目标记。

- 3、产品的包装应符合中华人民共和国标准JB2759-《机电产品包装通用技术条件》或等同的规定,具有足够的强度,有安全起吊标志,能保证多次搬运和装卸,并安全可靠的抵达目的地。

- 4、系统货物、备品备件、专用工具、随机资料必须按甲方要求单独分箱包装，每个包装箱外表面必须标有与装箱单一致的合同号和货物清单及编号，易于被区分。备品备件、专用工具按提供套数单独成箱包装。

- 5、货物包装箱内应附有下列随箱资料：装箱单、产品合格证（包括出厂试验数据)、产品检验记录、以及第6项要求的内容。

- 6、包装箱上应有运输、 贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置、重量等)。具体的标记要求，由甲乙双方商定确定。

- 7、如货物庞大，受现场条件限制确实不能整体运输，则须按安装单位的要求改为分段或散件进场，在现场组装，组装费用由乙方承担。

- （三）仓储要求

- 乙方应提出有关货物的仓储保管要求，一式6份，最迟在货物到货10天前发送给甲方。

- （四）货物制造、监造和工厂检验

- 1、乙方应严格按照国家和行业的有关要求和标准进行生产和测试、检验，确保所有部件符合技术的要求。

- 2、乙方允许甲方在货物发运前的任何适当的时间派技术人员到货物厂家的工厂监督货物性能指标的检验工作。

- 3、甲方参与货物厂家制造过程中的监造和工厂检验并不由此而解除乙方执行合同所承担的任何责任，也不作为甲方的最终验收依据。

- 4、乙方必须按投标时提交货物的制造和检验的计划执行，以便甲方安排进行货物监造和参与工厂检验。

- （五）到货检验

- 1、甲、乙双方将依据有关规定，对到货进行表面（规格、数量、货物表面状况等）验收。

- 2、乙方必须在接到甲方通知后，依时派员参加，否则将视为接受甲方开箱验收的所有结果，并负责解决开箱验收发现的问题和赔偿。

- 3、当货物运抵甲方的现场后发现有缺陷或与合同不符，乙方应及时为进行更换或修复，并自行承担有关费用。

（六）安装、调试、试运行及验收

- 1、乙方必须按安装计划安排，派出足够的恰当的现场专业技术人员到安装现场安装、调试及试运行等工作。

- 2、乙方负责解释与提供货物相关的规约，负责单机调试,配合相关调试工作。

- 3、货物的调试和试验,均由乙方技术人员负责进行。

- 4、乙方负责竣工验收。

- （七）资料提供及提交要求

- 1、乙方在培训期必须为甲方免费提供有关技术培训资料。

- 2、乙方必须为甲方提供有关货物的安装、调试、验收、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件（包括说明书、图纸、手册等）。

- 3、乙方应在提供一份详细的计划表供甲方核准。该计划表包括货物及主部件的设计、制造、检验和装运等有关重大步骤和事件的时间和地点，以及乙方提交资料的内容、时间、地点和方式。该计划表必须满足甲方设计、安装、调试等实施工作的进展要求。

- 4、在试运行前，乙方需免费提交操作与维修手册，使甲方及有关的人员能事前熟悉所安装的货物。手册内应包括控制程序、操作和维修的程序。每一本手册应包括不少于以下的资料：

- （1）所有货物的规格及详细的手册、调试手册及质量保证书。

- （2）系统和主要部件常见故障说明。

- （3）建议的定期保养期及项目。

- （4）建议紧急安全程序。

- （5）紧急维修中心的电话、地址及负责人的联系方式。

- （八）培训

- 投标人应为采购人提供免费培训服务，主要培训内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写。设备应用培训与养护合格与否最终需通过采购人签署确认，否则不给予验收。

- （九）售后服务

- 1、乙方对合同内所涉及的各种产品提供为期      年的保修期限，保修期的时间从安装竣工验收合格之日起计算。货物在保修期内更换的零部件其保修期应从更换验收合格之日起计算。

- 2、乙方在广东地区必须设有永久性常驻维修机构，处理所有售后服务，并配有专职的、具有三年以上货物运行服务经验的技术人员。该服务必须是每天24小时内提供的，在接到报修通知后3小时内赶到现场，并必须连续进行，直至故障修妥完全恢复正常服务为止。该维修机构须备有足够的零备件，以满足甲方的维修需要。

- 3、在质保期内乙方免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。质保期内货物本身质量出现问题或由于货物本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其它一切费用由乙方负责。被更换的零部件的质保期则从更换验收合格日起计算。

4、在保修期结束前，须由乙方和甲方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修理，在修理之后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给业主。报告一式两份。

- 七、相关费用

- （一）甲方有权派技术人员到工厂进行监造和参与出厂验收，到工厂的交通、食宿费用由业主负责。其余相关费用由乙方负责。

- （二）甲方需要派技术人员到工厂进行技术培训，到工厂的交通、食宿费用由甲方负责。其余相关费用由乙方负责。

- （三）属于乙方责任的所有设计与设计联络工作、技术文件和资料的提供、货物的运输、保险以及派出技术人员到现场或进行督导安装、调试、验收、技术培训、质保期服务等的相关费用，均应已包含在合同总价内。

- 八、质量保证

- （一）乙方应确保其所供货物及其附件等组成系统的完整性，包括合同文件遗漏的一切事项，只要这些事项可以确定为是保证乙方所供系统的安全、稳定、可靠所必须的，都应该被认为包括在合同价格之内。

- （二）乙方提供的货物必须为制造厂的原装产品，交货时，提供原产地证明和质量证明书。

- （三）乙方供货前必须提交合同货物的产品样本及有关测试、试验、检测报告复印件。

- （四）乙方提供的货物，应具有国家有关部门批准生产、使用的有效文件，确保能通过有关部门的验收。

九、处罚条款

（1）在运营期间，中标人的运营不符合标准的，采购人有权扣除20000元的运营处理费，并通知其进行整改，30天整改期后无特殊原因还不符合标准的，采购人有权无条件终止中标人合同。

（2）在运营期间，若采购人抽查时出现污水处理排放不符合标准要求的，采购人有权扣除10000元的履约保证金，中标人需进行整改并提交相关方案，若同一年内出现三次上述情况，采购人有权无条件终止中标人合同，履约保证金不予退还。

十、付款方式

- 1）改造费采用PPP模式，设备到场支付30%，安装完成支付20%，出水合格支付20%，剩余30%分三年每年支付10%，并折合到每月的运营费里支付。

- 2）运营费按月支付，采购人每月对投标人运行维护质量进行考核，达到标准的全额支付运营费。

- 3）采购人在收到投标人正式发票后15天内向投标人办理上月运营处理费价款的支付手续。

十一、知识产权

1. 乙方保证，甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的本合同内货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如乙方不拥有相应的知识产权，则应由乙方负责获得并提供给甲方使用，合同总价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如乙方没有单独列出的，视为已包含在合同总价中。一旦使用乙方提供的产品或服务，甲方不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

十二、争端的解决

1．凡与本合同有关而引起的一切争议，合同双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向当地有管辖权的法院提请诉讼。

2．本合同的诉讼管辖地为揭阳市有管辖权的法院。

3．在进行法院审理期间，除提交法院审理事项外，合同其他部分仍应当继续履行。

4．本合同按照中华人民共和国法律进行解释。

十三、附则

1．本项目中标通知书、招标文件、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

2．在执行合同过程中，所有经甲、乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

3．除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4．本合同未尽事宜，双方应本着友好合作的原则，另行商议并写入补充条款。所有修改或补充条款都视为本合同的组成部分，具有与其它条款同等的法律效力。

十四、合同生效

1.本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

2.本合同一式    份，甲乙双方各执    份，广州群生招标代理有限公司揭阳分公司一份、揭西县财政局政府采购管理办公室一份，均具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： | 广州群生招标代理有限公司 揭阳分公司 |
| --- | --- | --- |
| 代表： 签订时间： 年 月 日 | 代表： 开户名称： 开户银行： 账号： 签订时间： 年 月 日 | 登记备案 （盖章） |

廉洁自律责任合同书

甲方（采购方）：

乙方（供应方）：

为搞好揭西县环境卫生管理局廉政工作，从源头上杜绝全局各部门及其工作人员违规违纪行为的发生，确保垃圾填埋场渗滤液处理系统技术改造及商业运营采购项目工作健康有序开展，保障人民群众的切身利益。根据中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等有关文件的要求，结合本次“揭西县环境卫生管理局老虎坷垃圾填埋场渗滤液处理系统技术改造及商业运营采购项目”的实际，经双方协商一致，特制订本廉洁自律责任合同书。

- 第一条  甲乙双方共同的权利及义务

- （一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动的有关法律、法规及相关政策，严格遵守廉政建设的各项规定。

- 严格履行采购合同的各项规定，自觉按照合同办事。

- 采购活动全过程必须坚持公开、公平、公正、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取单位或个人的不正当利益而损害国家、集体及对方利益，不得违反招标投标采购工作的有关程序及各项规章制度。

- 建立健全廉洁自律制度，积极开展廉政教育，设立并公布监督举报电话，严肃认真查处违法违纪行为。

- 发现对方在业务活动中存在违规、违纪、违法行为时，应及时提醒对方，情节严重的，应及时向上级主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

- 甲方的义务

- 甲方领导及从事该采购项目的工作人员，在采购活动的事前、事中、事后，应严格遵守以下规定：

- 不准向乙方或相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等等。

- 不准向乙方或相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

- 不准要求、暗示和接受乙方或相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶提供费用或为配偶配子女安排工作以及提供出国出境、旅游机会。

- 不准参加有可能影响公正执行公务的由乙方或相关单位安排的宴请、健身及娱乐等活动。

- 不准向乙方介绍或安排配偶、子女、亲属参与同本次采购活动有关的设备、原料、劳务供应等经济活动。不得以任何理由向乙方或相关单位推荐或要求购买采购合同规定以外的物资。

- 乙方的义务

- 严格执行政府服务采购、采购设备、物质的市场准入制度，严格遵守行业及产品各项硬性指标，严格按照招标投标有关规定开展业务，与甲方保持正常的业务交往，并遵守以下规定：

- 不准以任何理由向甲方或相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

- 不准以任何理由为甲方或相关单位报销任何应由对方支付的费用。

- 不准暗示或实施为甲方或相关单位及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶提供费用，不准为甲方或相关单位及其工作人员出国出境、旅游提供方便，不准为甲方工作人员配偶、子女或亲属安排工作。

- 不准以任何理由为甲方或相关单位及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身及娱乐等活动。

- 采购合同约定所需的设备、物资由乙方总承包。

- 违约责任

- 甲方及其工作人员如违反本合同书第一、二条规定的，按照惯例权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法追究有关刑事责任；给乙方单位或个人造成经济损失的，应予以赔偿。

- 乙方及其工作人员如违反本合同书第一、三条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法追究有关刑事责任；给甲方单位或个人造成经济损失的，应予以赔偿。

- 第五条  本合同书作为采购合同的附件，与采购合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效，有效期自签署之日起至采购合同执行完毕之日止。本合同的执行由        负责监督执行。

- 第六条  本合同书一式六份，由甲方执一份，乙方执一份，其它由甲方交相关部门备查。

- 甲方（单位盖章）                         乙方（单位盖章）

- 代表人（签章）                           代表人（签章）

- 年   月   日                             年   月   日

- 监督部门（签章）

# 第四章  开标、评标和定标

- 一、评标

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和从政府采购专家库随机抽取的共计 7 名或以上专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

（二）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1.三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

2.配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

3.与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

4.评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

5.任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；

6.参与招标文件论证的（不含采购人代表）；

7.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（三）本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重如下：

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50 | 20 | 30 | 100 |

- 二、评标程序

（一）投标文件符合性审查

1.评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行资格性审查和符合性审查。

2.投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

### （1）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

### （2）投标报价不是唯一且高于最高限价的；

### （3）投标人未按规定提交投标保证金或提交金额不足的；

### （4）投标文件未按招标文件的要求盖章及由法定代表人(或法定代表人委托的代理人)的印鉴或签名的；

### （5）投标文件没有提供有效的法定代表人证明及授权书；

### （6）投标有效期不足的；

### （7）投标文件未完全满足招标文件中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

### （8）经评标委员会认定投标文件提供虚假材料的；

3.符合性审查结论意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过资格审查及符合性检查，否则不通过。

4.招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

5.评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

6.被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过符合性审查，不得参与技术、商务和价格的评审。

7. 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

（二）投标文件的澄清

1.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

（三）商务评定

1.由评委对所有有效投标文件的商务条件进行审核和分析，填写《商务评分表》。评审内容见附表。

2.将每一个评委的评分汇总，所有评分进行算术平均，得出该投标人的商务评分。

（四）服务评定

1.由评委对所有有效投标文件的技术响应方案进行审核和评价，填写《服务评分表》，评审内容见附表。

2.将每一个评委的评分汇总，所有评分进行算术平均，得出该投标人的服务评分。

（五）价格评定

1.价格核准：评委对有效投标人的详细报价进行复核，复核原则为：

1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2）对投标货物或服务的关键、主要内容，投标人报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

3）对投标货物或服务的非关键、非主要内容，投标人报价漏项的，评标时将要求漏项的投标人予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

4）对非关键、非主要内容的费用，如果投标人是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；

5）对数量的评审，以第二部分《采购人需求》所明示数量为准；《采购人需求》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标人的澄清文件决定；

6）对小型或微型企业投标的扶持：

6.1）投标人为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

6.2）投标人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)；

6.3）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

6.4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

6.5）本条款中两种修正原则不同时使用。

6.6）符合上述条款的投标人，应填写《政策适用性说明》及《中小企业声明函》，格式可在http://www.gzqunsheng.com/常用文件一栏下载。

7）本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为评标价。

2.价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的评标价(指修正及价格扣除后报价，下同)为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=（评标基准价／评标价）×价格评分权重

（六）综合评分的计算

1.综合评分=商务得分+服务得分+价格得分。

2.各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。评委会按上述排列向采购人推荐第一名为中标候选人，其余依次为中标备选人。

- 三、项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

### （一）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

### （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

### （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

### （四）因重大变故，采购任务取消的。

- 四、定标

（一）评审结果确定后，采购代理机构应通知评委会推荐的中标候选人在2个工作日内，按招标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同的原件送采购人核对与供应商响应文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标的供应商；核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，书面向采购代理机构提出，并报同级财政部门核实后按投标无效处理。

### （二）凡发现中标供应商有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购人、其他供应商或者招标代理机构工作人员恶意串通的；

4.向采购人、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7.有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

### （三）招标代理机构在评标结束后三个工作日内将评标报告及《确认采购结果通知书》送采购人。

### （四）招标代理机构将中标结果在指定媒体上进行公示及公告，并同时将中标结果以网上公告的方式通知所有未中标的投标人。

### （五）中标结果公告后，招标代理机构以书面形式向中标供应商发出《招标代理服务费缴费通知书》。

### （六）中标供应商凭招标代理机构开具的《招标代理服务费缴费通知书》到银行办理缴费手续，凭银行回单原件到招标代理机构开发票，领取《中标通知书》。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

### （七）中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

## 附表一              资格性、符合性审查表

| 评审内容 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| 具备招标文件中规定投标人资格要求 |  |  |  |
| 投标报价唯一且不高于采购人需求规定的最高限价 |  |  |  |
| 已按招标文件规定提交投标保证金 |  |  |  |
| 符合招标文件的签署、盖章要求 |  |  |  |
| 按招标文件要求提供法定代表人证明及授权书 |  |  |  |
| 符合招标文件投标有效期要求的 |  |  |  |
| 满足招标文件中带★号的条款和指标，且符合招标文件的其他要求，没有重大偏离的 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

## 附表二

- 技术评分

| 类别 | 评分项目及分值 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 渗滤液处理站技术改造方案 | 15分 | 对现场工艺设备理解深入，技术改造方案完善详细，改造周期短：（9-15分） 对现场工艺设备理解一般，技术改造方案一般，改造周期较长：（5-8分） 对现场工艺设备理解不足，技术改造方案较差，改造周期长：（0-4分） |
|  | 渗滤液处理站技术改造图纸（达到初步设计深度水平） | 15分 | 技术改造图纸详细：（9-15分） 技术改造图纸一般：（5-8分） 技术改造图纸存在不足：（0-4分） |
|  | 运营方案 | 15分 | 方案、措施具体完善细致，调试周期短：（9-15分） 方案、措施较完善，调试周期较长：（5-8分） 方案、措施欠完善，调试周期长：（0-4分） |
|  | 售后服务方案 | 5分 | 全面（5分） 较全面（2分-4分） 一般（1分） |
| 备注：由评委分别对评定为有效投标文件的技术部分进行计分，五位评委的算术平均值（保留两位小数）作为各投标人的技术部分得分。 |  |  |  |

- 商务评分

| 类别 | 评分项目及分值 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 类似工程业绩 | 4分 | 具有近三年同类性质生活填埋渗滤液处理场的工程或运营业绩，每提供1个得1分，本项最高4分。 具有近三年同类性质生活填埋渗滤液处理场的工程或运营业绩，本项最高4分，其中： 日填埋量不低于500吨或日处理渗滤液量不低于500吨的，1个得4分； 日填埋量不低于300吨或日处理渗滤液量不低于200吨的，1个得2分； 日处理量不低于100吨或日处理渗滤液量不低于100吨的，1个得1分； 投标文件中提供业绩证书中标通知书或合同复印件，开标评标现场提供原件核对，未能提供的不计分。最高得分为:4分。 |
|  | 技术专利类 | 6分 | 具备垃圾处理或者垃圾渗滤液相关发明专利的得6分 |
|  | 技术人员类 | 4分 | 根据投标人的员工获得污水处理工证进行评分（提供5个的得2分，不足要求的得0分）。 根据投标人的员工获得中级职称（环境保护或给排水）的数量进行评分（提供4个及以上的得1分，不足要求的得0分）。 根据投标人的员工获得中级技工证（化学检验或水质检验）的数量进行评分提供2个及以上的得1分，不足要求的得0分）。 投标文件中提供证书复印件，开标评标现场提供原件核对，未能提供的不计分，并提供社保证明。 |
|  | ISO质量认证 | 6分 | 投标人同时具备ISO50430和质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系四个认证得6分，不能完全具备的得3分。【该项评分以投标人提供原件为评审依据】 |
| 备注：由评委分别对评定为有效投标文件的商务部分进行计分，五位评委的算术平均值（保留两位小数）作为各投标人的商务部分得分。 |  |  |  |

备注：投标人应提交与评价指标体系相关的各类有效资料。

# 第五章  投标文件格式

| 序号 | 内 容 | 是否提交 | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价文件 |  |  |  |
| 1.1 | ★投标函（格式1） |  |  |  |
| 1.2 | ★开标一览表(格式2) |  |  |  |
| 1.3 | ★报价明细表（格式3） |  |  |  |
| 二 | 资格性、符合性审查文件 |  |  |  |
| 2.1 | ★法定代表人证明及授权书(格式4) |  |  |  |
| 2.2 | ★资格声明函(格式5) |  |  |  |
| 2.3 | ★投标人营业执照或事业法人证书副本复印件（经年检合格） |  |  |  |
| 2.4 | 组织机构代码证，国、地税务登记证副本复印件 |  |  |  |
| 2.5 | 其他资格证明文件 |  |  |  |
| 2.6 | ★实质性条款响应一览表(格式6) |  |  |  |
| 三 | 商务文件目录表 |  |  |  |
| 3.1 | 商务评审索引表（格式7） |  |  |  |
| 3.2 | 制造商授权函(格式8或格式自定) |  |  |  |
| 3.3 | 同意采购文件条款说明（格式9） |  |  |  |
| 3.4 | 投标人简介（格式自定） |  |  |  |
| 3.5 | 近三年同类项目业绩情况一览表（格式10） |  |  |  |
| 3.6 | 拟派本项目负责人及主要人员情况表（格式11） |  |  |  |
| 3.7 | 合同条款响应表(格式12) |  |  |  |
| 3.8 | 投标保证金汇款声明函（格式13） |  |  |  |
| 3.9 | 缴交招标服务费承诺书(格式14) |  |  |  |
| 3.10 | 近三年由会计师事务所出具的审计报告复印件或年度财务报表 |  |  |  |
| 3.11 | 投标人认为需要提交的其他资料 |  |  |  |
| 四 | 技术文件目录表 |  |  |  |
| 4.1 | 技术评审索引表（格式15） |  |  |  |
| 4.2 | 投标设备技术方案及运营方案（格式16） |  |  |  |
| 4.3 | 与采购人需求差异表（格式17） |  |  |  |
| 4.4 | 投标人认为需要提交的其他资料 |  |  |  |

注：（1）带“★”文件为必须提供的文件；

（2）上述文件如为复印件的，必须加盖投标人公章；

（3）投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

（4）投标人请按照上述顺序编好页码。

## 格式1                    投标函

致:广州群生招标代理有限公司揭阳分公司

根据你方第      号（项目编号）        项目的招标文件要求，现正式授权 （被授权人职务及名称） 以投标人 （投标人单位名称） 的名义全权代表我方参加投标上述项目。

现依照你方招标文件要求，提交投标文件正本   份（内装纸质投标文件及投标文件电子文档各1份），副本   份。我方在此声明并同意：

- 我方决定参加：项目编号为          号的投标。投标总报价为人民币          元。

- 我方愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，供应符合招标文件中所指定的（项目名称），按招标文件的要求提供报价。

- 我方同意本投标文件自本项目公告之日起90天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我方已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

- 我方完全接受本招标文件中关于投标的规定，并同意放弃对这规定提出异议和质疑的权利。

- 我方同意提供招标文件要求的有关投标的其它资料。

- 我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全理解，评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标。

- 我方的投标被接受，我方同意按照招标文件规定向采购代理机构缴纳招标服务费。

所有与本投标有关的函件请按下列联系方式发送:

地    址：                      .  邮政编码：                     .

电    话：          .  传    真：                     .

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：

日    期：     年   月   日

## 格式2                开标一览表

项目名称：                          项目编号：

| 投标单位名称 | 投标总价 人民币/元 | 其中报价（元） | 项目安装完成时间 （含验收合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:1.投标人应按“采购人需求”的要求，根据实际情况进行报价。本表内的投标总价为最终报价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效投标；

2.投标总报价包括了中标供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金等全部费用和中标供应商要求获得的利润以及应由中标供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

3.本投标价为固定不变价；

4.报价以人民币元为单位，保留小数点后两位；

5.本表格须附在正副的投标文件中，并另封装一份在 “唱标信封”内。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：                   日    期：     年   月   日

## 格式3             报价明细表（含税费）

项目名称：                 项目编号：                         [货币单位：人民币元]

| 序号 | 货物名称 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表为《开标一览表》的货物总报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

2.关键货物的技术参数请在《技术方案差异响应表》中填写，非关键货物、配件、材料等项目的较简单参数可以在规格型号或备注列直接填写。

3. 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：         日    期：     年   月   日

## 格式4               法定代表人证明及授权书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致:广州群生招标代理有限公司	揭阳分公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致:广州群生招标代理有限公司	揭阳分公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

## 格式5                 资格声明函

广州群生招标代理有限公司揭阳分公司：

我方愿响应你方     年     月     日发布的     项目（项目编号：         ）投标邀请，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

- 我方为本次投标所提交的所有证明我方提供货物和服务合格和我方资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；核验我方提供相关复印件与原件不一致的，或我方无法提供原件的，采购人或采购代理机构有权取消我方投标或中标资格；提供给采购人的货物及服务与投标承诺一致。

- 我方在参与本次投标时，符合 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人资格条件要求及其他法律法规规定要求。

- 我方在参加本次投标近三年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

- 我方如中标，除不可抗力原因外，将在规定时间内与采购人签订合同。

如有违反上述声明之情形，采购人有权取消我方中标资格并提交相关监管部门处理。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：                日    期：     年   月   日

## 格式6               实质性条款响应一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 带“★”号响应内容 | 是否响应 | 偏离说明 | 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合格投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件格式带“★”内容 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人必须对应招标文件的 “★”号条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

3、本表提供空表的视为完全响应。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：               日    期：     年   月   日

## 格式7                  商务评审索引表

| 序号 | 评审内容 （注：此部分可直接引用招标文件第四章评标办法中评审细则相应内容） | 投标响应情况 | 投标文件响应内容对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

## 格式8                 制造商授权函

致：广州群生招标代理有限公司揭阳分公司：

我们（制造商名称或总代理）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址或总代理）。兹授权按中国法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)按贵方（项目编号）招标邀请的要求，就提供由我方制造的货物投标，代表我方在中国办理有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予(投标人名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认(投标人名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于        年    月    日签署本文件，(投标人名称)于        年    月    日接受此件，以此为证。

投标人全称（加盖公章）：               	制造商名称（加盖公章）：

被授权签字人姓名：                    	授权签字人姓名：

职务和部门：                          	职务和部门：

签字人签名：                          	签字人签名：

# 格式9                同意招标文件条款说明

致：广州群生招标代理有限公司揭阳分公司

为响应你方组织的项目名称：                   项目的招标【招标编号：                       】，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

特此声明。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：                日    期：     年   月   日

## 格式10         近三年同类项目业绩情况一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 产品名称 | 合同总价 （单位/万元） | 数量 | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附上中标通知书或者合同、验收报告或者水质检测报告同类业绩评价证明资料，评审细则另有要求的，按评审细则提供。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：                   日    期：     年   月   日

## 格式11         拟派本项目负责人及主要人员情况表

项目名称：                                         项目编号：

| 拟派驻场项目负责人资料情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 从事同类项目年限 |  |  |  |  |  |  |  | 具有认证资质 |  |  |  |  |  |  |
| 已完成的部分同类项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目时间 |  |  |  | 项目区域 |  | 用地面积 |  | 项目效果简述 |
| … |  | … |  |  |  | … |  |  |  | … |  | … |  | … |
| 拟参与本项目主要技术及服务人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 |  |  | 年龄 |  |  | 职称 |  | 专业 |  | 学历 | 经验年限 |  | 具有认证资质 |
| … | … |  |  | … |  |  | … |  | … |  | … | … |  | … |

注：1.在合同执行期间，中标供应商派出项目负责人和专业专职的主要技术及服务人员，应在上表中列明；

2.如有，可附上以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：               日    期：     年   月   日

## 格式12                合同条款响应表

项目名称：                                                项目编号：

| 序号 | 招标文件合同要求 | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 简要内容 | 是否响应 | 差异说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注： 1.投标人应对照招标文件第三章合同条款对应填写，完全满足的在“是否响应”栏中填“响应”；有差异的则在“差异说明”栏中列出差异的具体内容。

2.除“差异说明”栏所列的内容以外，其余按《合同书》格式中的条款执行。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：               日    期：     年   月   日

## 格式13              投标保证金汇款声明函

致：广州群生招标代理有限公司揭阳分公司

我方为                     项目（项目编号：                  ）递交投标保证金人民币            元（大写：人民币                        元）已于      年   月   日以银行主动划账方式划入你方账户。详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将自行承担全部责任和损失。

| 收 款 人 | 收款人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款人地址 |  |  |  |
|  | 开户银行（含汇入地点） |  | 联系人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：               日    期：     年   月   日

- 注：投标人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件。本投标保证金汇款声明函应封装进“唱标信封”内。

## 格式14              缴交招标服务费承诺书

致：广州群生招标代理有限公司揭阳分公司

如果我方在贵公司组织的（项目名称）（项目编号：             ）的货物及服务招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》之前向贵公司交纳中标服务费（按国家计委（计价格[2002]1980号）文件规定执行）。

我方如违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金及买方根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广州群生招标代理有限公司揭阳分公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人全称（加盖公章）:

- 法定代表人或其投标人授权代表(签字)：               日    期：     年   月   日

## 格式15                 技术评审索引表

| 序号 | 评审内容 （注：此部分可直接引用招标文件第四章评标办法中评审细则相应内容） | 投标响应情况 | 投标文件响应内容对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

## 格式16            投标设备方案及运营方案（格式自定）

一、设备方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

  - 投标人对招标文件中技术规格的书面应答，包括但不限于产品品牌、技术描述、技术规范、技术参数、配件及配置清单、技术文件和资料、技术说明书、图纸、安装调试验收介绍、时间安排和售后服务等内容，可以是原厂有关产品说明书、产品样本、检验报告或其他形式的书面文件等；

  - 产品的质量标准、检测标准、测试手段（如有）。

  - 产品主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明（如有）。

  - 供货方式及交货进度表（如有）。

  - 附相关证明资料/产品宣传彩页（如有）。

  - 项目管理方案（如有）。

  - 售后服务方案（如有）。

  - 安装指导、调试及验收方案（如有）。

  - 培训方案（如有）。

  - 采购人配合的条件及投标人提供的伴随服务（如有）。

## 运营方案

格式自拟

## 格式17            与采购人需求差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，逐条对照招标文件“采购人需求”的内容要求填写，有差异的，不论是技术或商务上，均须在此表中列明两者的差异内容，以便查对和评审。投标人没有列出的内容或提交空表的，评标委员会可视为完全响应招标文件要求。

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原条目 | 简要内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| 1 | 一 |  |  |  |
| 2 | 二 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：               日    期：     年   月   日