总  说  明

工程名称: 吴氏印染工业废水排放口改道工程

1.工程概况： 本工程为张家港市凤凰镇吴氏印染工业废水排放口改道工程 主要工作内容为道路破除恢复、牵引管施工、管道开挖铺设及阀门井、排气阀井消能井等井位砌筑； 主要工程量如下:砼路面拆除修复1752m2;D400PE牵引管5128m;D400PE开挖管26m;D600混凝土管铺设15m;D600出水口一座 工程招标范围: 市政道路、排水工程 3.标底价编制依据： 1)14版市政工程计价规范及14费用定额及相关计价定额; 2)图纸及现行规范 4.其他需说明的问题: 1）本工程PE管道材料品牌选用百通、培达、金菲、莱特菲尔；阀门品牌选用沪工、上海良工、上海精嘉,投标单位需在投标报价说明里写明采用何种品牌材料且所用材料必须符合GB/T13663-2000《给水用聚乙烯（PE）管材》标准规定的要求 2)甲方在施工前对中标单位提供的主要材料有权委托省级以上质量监督检验单位进行检测。如检测不合格，则检测费用由中标单位全额承担且中标单位必须无条件更换主要材料直至甲方满意为止，并且甲方不承担任何因更换材料引起的费用 3)本工程道路恢复工程量为暂估,结算按实调整 4)本工程投标单位应自行勘察现场,涉及措施项目如大型机械进退场等自行考虑，结算不调整 5)材料价格参照张家港市2016年5月份信息指导价,人工按张家港2016年3月份指导价,其余材料参照苏州市2016年4月份信息指导价及市场价 6）未尽事宜参照清单描述和招标文件执行。