总  说  明

工程名称：乐余镇-红星村收水管道工程                    input.doc第 1 页 共 2页

一、工程概况 1、工程名称：乐余镇-红星村收水管道工程 2、工程概况：本工程位于张家港市乐余镇红星村内，红星村总户数892户，污水管主管道采用DN300/DN200承插式接口的HDPE缠绕管，环刚度环刚度≥8KN/m2，本工程约19000m；沿河管道为DN200玻璃钢管，环刚度≥8KN/m2，本工程约14000m；特殊部位采用拖管施工，管材为DN300/DN200承PE管，环刚度环刚度≥10KN/m2，本工程约700m；进户管采用D160/D110UPVC实壁管，本工程约35000m；污水检查井为混凝土井和塑料井。 3、工程招标范围：具体见招标文件。 4、工程类别: 市政、大型土石方 二、编制依据 编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）、《2014江苏省安装工程计价表》、《2014江苏省市政工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）等；、《招标文件》及答疑、工程设计图、相应图集、苏州市其他相关文件规定。 三、分部分项工程费用说明 1、临河管道施工，围堰措施费包干，结算不调整； 2、清单土方量均按设计计算，最终以现场实际标高计算为准； 3、清单中工程量均按暂估考虑，最终以现场实际发生为准； 4、清单中PE实壁管、DN200玻璃钢管及管件、PVC实壁管及管件按甲供材计入 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求 本工程使用所有材料均要求按照合格及以上标准，施工质量满足招标文件要求，施工工艺符合国家、省及苏州市相关规范、规程要求；具体详见品牌表. 五、其他说明 1．本工程中人工费按文件苏建函价2016（117）号文计取； 2、现场安全文明施工措施费基本费按1.4%，增加费不计。 3、规费计取情况如下:工程排污费0.1%；社会保障费： 1.2%（大型土石方）、2.2%（安装）、1.8%（市政）; 0.22%（大型土石方）、0.31%（市政）;税金3.413%;风险费不计。 4、材料信息价按2016年5月张家港建筑工程材料指导价格及2016年4月苏州建筑工程材料指导价计取。