张家港市建设工程招标控制价备查表

| 工程名称 | 张家港市农村生活污水治理项目乐余镇红星村收水管道工程 | 工程地点 | 乐余镇红星村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 张家港市金泉投资发展有限公司 | 建设规模 | 红星村总户数892户，污水管主管道采用DN300/DN200承插式接口的HDPE缠绕管，环刚度环刚度≥8KN/m2，本工程约19000m；沿河管道为DN200玻璃钢管，环刚度≥8KN/m2，本工程约14000m；特殊部位采用拖管施工，管材为DN300/DN200承PE管，环刚度环刚度≥10KN/m2，本工程约700m；进户管采用D160/D110UPVC实壁管，本工程约35000m；污水检查井为混凝土井和塑料井。 |
| 开标时间 | 2016年6月17日 | 招标控制价 （万元） | 2470.9569 |
| 编制单位 | 苏州建设工程招标代理有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
| 编 制 人 员 | 姓名 | 执业印章编号 |  |
|  | 陈丽云 | A09320009808 |  |
| 工程特征描述：老路破除恢复;管道开挖铺设及沿河管道架设；其中泵站、阀门井、计量井等归入主管部分，不列入此次招标范围； 计算范围为乐余镇红星村收水管道工程。 |  | 工程类别： 市政工程三类 大型土石方工程 |  |
| 定额工期： 招标工期150天 定额编号： 计算公式： |  |  |  |
| 网上公示时间：2016年5月 21日 |  | 编制单位（签章） |  |