项目: 象山县村级水站及茅洋乡镇村联网二期工程

PE管、钢管采购

招标编号：2016XSZFCG110G

招

标

文

件

象山县公共资源交易中心

二O一六年五月

## 招 标 公 告

华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购程序及实施规范》等有关规定，受采购人的委托，象山县公共资源交易中心现就象山县村级水站及茅洋乡镇村联网二期工程PE管、钢管采购项目进行公开招标，欢迎国内有完全具备招标项目履约能力的供应商前来参加投标。

1、招标编号：2016XSZFCG110G

2、招标方式：公开招标

3、项目内容：象山县村级水站及茅洋乡镇村联网二期工程PE管、钢管采购

4、投标人参加本次政府采购活动应当具备条件: （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定；（2）其它特定条件：①标段一：具有独立法人资格，具有自行生产PE管道及配件能力的生产企业；标段二：具有自行生产钢管能力的生产厂家或经生产唯一授权的经销商；钢管的生产企业必须具有国家颁布的《特种设备制造许可证》（压力管道）；②PE管和钢管的厂家具有省级卫生部门（卫生厅）颁发的涉及饮用水卫生安全的生产许可证；③投标产品具有法定检测机构出具的检测报告。符合以上条件均可参加投标。

5、投标保证金：标段一：人民币壹万元整；标段二：人民币伍仟元整（开标前以转账、电汇、网上银行等形式汇入招标人账户，提供银行回单到四楼财务室（410室）开具收据，以收据为准）。

6、招标文件售价：，每标段500元人民币（参加投标的在投标当日投标截止时间前到公共资源交易中心四楼采购科三（404室）交纳）。

7、获取招标文件方式：网上下载，下载网址：http://www.nbzfcg.cn/

8、招标文件公告期限：2016年5月18日至2016年5月25日。

9、投标截止时间：2016年6月13日14时20分整（北京时间）。逾期递交投标文件恕不接受。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

10、开标时间：2016年6月13日14时20分整在象山县公共资源交易中心开标厅(二)公开开标。

11、开标地点：象山县公共资源交易中心开标厅（二）（象山港路300号）。

12、温馨提示：投标之前参加投标的供应商必须在宁波市政府采购网http://www.nbzfcg.cn/上注册，否则不进行中标公示并拒绝签发中标通知书。

13、有关投标的一切相关手续请在投标截止时间之前当天到上述指定地点办理。

联系人：孙老师                       电话：0574-65733033

邮  编：315700                  传真：0574-65733060

账户名称:象山县公共资源交易中心

开户银行：农行象山新丰支行(丹南路269号)   账号：39-703001040012500

第一部分    投标邀请函

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目编号：2016XSZFCG110G 项目名称：象山县村级水站及茅洋乡镇村联网二期工程PE管、钢管采购 采购数量及要求：招标文件第三部分 |
| 2 | 招标人: 象山县公共资源交易中心 地 址： 丹西街道象山港路300号 邮 编：315700 账户名称:象山县公共资源交易中心 开户银行：农行象山新丰支行(丹城丹南路269号) 账 号：39-703001040012500 |
| 3 | 招标方式：公开招标 评标办法：综合评分法 |
| 4 | 付款方式:标一： 买方每批次采购自产品验收合格后半个月内，按每批次货款的80%予以付款，剩余15%待产品安装完毕并试运行合格后予以支付，5%作为质量保证金于承诺的质保期满后，无质量问题的一次性付清（无息）。 标二： 买方每批次采购自产品验收合格后半个月内，按每批次货款的80%予以付款，剩余15%待产品安装完毕并试运行合格后予以支付，5%作为质量保证金于验收合格后一次性付清（无息）。 交货期限: 合同签订后，按业主要求分批次供货。 交货地点：西周镇、石浦镇、东陈乡、茅洋乡范围内买方指定地点。 |
| 5 | 采购人：标段一：象山县农村改水污水治理工作站，标段二：象山县茅洋乡人民政府。 |
| 6 | 获取招标文件方式：网上下载，下载网址：http://www.nbzfcg.cn/ 招标文件获取时间：2016年5月18日至2016年5月25日。 |
| 7 | 投标书递交至：象山县公共资源交易中心四楼采购科三（404室） 联系人：孙老师 联系电话：0574-65733033 投标截止时间：2016年6月13日14时20分整。 逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。 |
| 8 | 开标时间：2016年6月13日14时20分整。 开标地点：象山县公共资源交易中心开标厅（二）（象山港路300号） |
| 9 | 投标书:价格标3份,正本1份，副本2份；技术商务标5份，正本1份 、副本4份；投标有效期：开标后 90天 |
| 10 | 投标保证金：标段一：人民币壹万元整；标段二：人民币伍仟元整。（开标前以转账、电汇、网上银行等形式汇入招标人账户，提供银行回单到四楼财务室（410室）开具收据，以收据为准）。 |
| 11 | 标书费每标段人民币500元 |
| 12 | 本次采购预算价： 标段一：人民币1694073元；标段二：人民币705960元 |

第二部分     投标方须知

A 总则

1、本次象山县村级水站及茅洋乡镇村联网二期工程PE管、钢管采购, （1）符合《政府采购法》第二十二条规定；（2）其它特定条件：①标段一：具有独立法人资格，具有自行生产PE管道及配件能力的生产企业；标段二：具有自行生产钢管能力的生产厂家或经生产唯一授权的经销商；钢管的生产企业必须具有国家颁布的《特种设备制造许可证》（压力管道）；②PE管和钢管的厂家具有省级卫生部门（卫生厅）颁发的涉及饮用水卫生安全的生产许可证；③投标产品具有法定检测机构出具的检测报告。符合以上条件均可参加投标。

2、投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。

3、如投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4、无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B   招标文件

5、招标文件

5．1招标文件组成。

- 招标公告

- 投标邀请函

- 投标方须知

- 采购货物需求

- 合同(参考样本)

- 附件

5．2投标方应详细阅读招标文件的全部内容。按照招标文件要求提交投标文

件，并保证所提交的全部资料的真实性。

5．3投标人如认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。如有必要，招标人可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

5．4在投标截止时间前，招标方有权对招标文件用补充公告的方式进行修改。修改的内容将当在招标公告规定的投标截止时间前十五日，在规定信息发布网站上以补充公告的形式告知。如因招标文件的修改而影响投标截止日期和开标日期的，应酌情推迟投标、开标日期，并将此变更在网上通知每一投标方。

C  投标文件

6、投标文件计量单位：

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

7、投标文件的组成（价格标和技术商务标）

7．1价格标

（1）开标一览表（附件三）

（2）投标声明函（附件四）

7．2技术商务标（包括）

（1）投标函（附件一）

（2）投标人代表须携带有效身份证，并在投标文件中提供复印件；如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人其出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，附件二），并在投标文件中提供授权代表及法定代表人身份证复印件。

- 投标货物技术要求响应表（附件五，仅供参考）

（4）投标货物名称、规格型号和数量清单响应表（附件六，仅供参考）

（5）法人或者其他组织的营业执照等资格证明文件

- 财务状况报告，依法纳税和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

（10）项目施工方案和计划

（11）项目验收和培训方案

（12）售后服务承诺书

（13）跟本次投标有关的其他资料
8、投标报价

8．1投标方要按投标货物的清单分项报价，并合计总价。

8．2所有投标价含货物的购置费、装卸费、运输费、途中损耗费、各种税费及跟本次采购项目有关的一切费用，以人民币报价。

8．3最低报价不能作为中标的保证。

9、投标保证金

9．1投标方应按第一部分投标方邀请函规定提供投标保证金，如在开标截止前未提供的，招标方将拒绝接收其投标文件。

9．2投标保证金可采用下列形式：开标前以转账、电汇、网上银行等形式汇入招标人账户，提供银行回单到四楼财务室开具收据，以收据为准。

9．3中标方的投标保证金在与采购人签订经济合同并把原件交公共资源交易中心采购科、财政局采购办备案后才无息退还。

9．4落标的投标方如果对本次采购结果无疑议的，在中标结果公示结束后将投标保证金无息退还。

9．5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

- 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

- 其他严重扰乱招投标程序的；

10、投标文件的有效期、签署及规定

10．1自开标日起90天内，投标书应保持有效，有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

10．2在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应用书面、传真的形式进行。投标保证金的有效期也相应延长。投标方可以拒绝接受延期要求，而不会因此被没收保证金。同意延长有效期的投标方，不得因此而提出修改投标书的要求。

10．3投标文件中凡涉及到公司名称的都应填写全称，同时加盖印章。

10．4投标文件中：技术商务标5份，正本1份，副本4份；价格标3份，正本1份，副本2份。如果技术商务标正本与副本不符，以正本为准。

10．5投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，并在有实质性内容的地方逐页加盖公章。副本可用复印件。投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

D投标文件的递交

11、投标文件的包装、密封及标记

11．1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

11．1．1技术商务标和价格标应分别密封封装，其中价格标装于一个单独信封或文件袋内。

11．1．2投标文件的包装封面上均应注明：

（1）致：象山县公共资源交易中心

（2）招标项目名称 ：

（3）招标编号：

（4）标明“请勿在开标时间之前启封”字样

（5）投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务标或价格标等）

（6）包装封面应加盖投标人公章。

11．2如果投标方未按上述规定包装、密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

11．3若在开标后发现技术商务标中含有投标报价，即作废标处理。

11．4投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

12．投标文件的修改和撤回

12．1在投标截止时间前，投标人可以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视投标无效处理。

12．2投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样，修改后重新递交的投标文件或补充文件应按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

12．3撤回投标应以书面、传真的形式通知招标方。如采取传真形式撤回投标的，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以投标截止时间为准。

12．4开标后投标方不得撤回投标，否则投标保证金将不予退还。

E  开标及评标

13．开标

13．1招标方按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标方主持，投标人的法定代表或其授权代表应参加开标会，如因故未能参加的视同放弃开标监督权利，认可开标结果。同时邀请有关工作人员参加。

13．2开标时由投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查验投标文件密封及签署情况并签字确认，确认无误后拆封唱标，先开技术商务标，后开价格标。

13．3招标方在开标仪式上，先打开技术商务标，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

13.4等评标委员会对商务技术标评标结束后，由主持人公布无效投的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果，然后宣读《开标一览表》。

14．评标委员会的组成：评标委员会由采购人代表和从专家库随机抽取的技术、经济、法律专家若干名组成。

15．对投标文件的符合性筛选

15．1符合性初筛选内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件要求。

（2）投标人所投产品是否符合招标文件要求。

（3）投标文件内容是否齐全。

（4）投标文件签署情况。

15．2与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。所谓重大偏离是指投标人所投标的质量、数量和交货期限明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会2/3以上同意。

15. 3价格标与技术商务标中货物清单有较大不一致的，经评标委员会2/3以上同意可以认定为无效标。

15．4评委会决定投标书的响应性只根据投标书本身的内容，而不寻求外部证据。

15．5发生下列情况之一，作无效采购响应文件的认定。

（1）未按采购文件足额提供保证金的；

（2）未按采购文件要求的递交时间、格式及相关要求进行采购文件递交的；

（3）未按采购文件规定的实质性响应条款作出正确响应的；

（4）明显不符合采购需求的技术规格和标准的；

（5）采购响应文件未依法签字和加盖公章的；

（6）采购响应文件有效期不符合采购文件要求的；

（7）采购响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（8）不符合规定资格条件的；

（9）投标报价超过采购预算的，采购人不能支付的；

（10）评委会一致认为报价明显不合理的；

（11）法律法规规定的其他应作无效响应的。

16．评标

16．1评标委员会将按照公平、公正、公开的对待所有的投标人。

16．2评标由评标委员会严格按照招标文件的要求和条件对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评估和比较的主要内容是：

（1）质量保证；

（2）交货时间及运输条件；

（3）技术能力：与本项目有关的能体现投标人技术能力的资质情况、技术及维护人员资料和其他有效证明文件等。

（4）售后服务：投标人的售后服务体系或文件（如组织体系、管理制度、售后服务人员的技术水平、服务响应时间、现场服务措施等）以及货物寿命周期的运行维护保养费用、系统升级费用及优惠条件等。

（5）备件供应：部件、零配件的供应品牌、折扣率等。

（6）实施方案和计划：投标人的项目施工方案和计划、人员培训计划、项目验收方案等。

（7）业绩、财务状况和经营信誉：投标人近三年与本项目类似的销售情况、项目使用单位的评价资料等。

（8）评委会认为其他需要考虑的因素。

16．3评标委员会按照下列几个方面技术商务评分标准对投标文件的内容进行综合打分；（总分100分）

标一：PE管评分标准

| 评标项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、投标价 | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 |
| 二、技术分 | 34 | 1、投标企业品牌获得省级及以上名牌产品的得2分。（由政府部门颁发有效）。 2、投标单位入选《全国水利系统优秀产品招标重点推荐目录》的得2分，入选《2016年度宁波市自主创新产品和优质产品推荐目录》的得1分。（提供相关证明资料） 3、产品检测5分。提供PE管材2013年、2014年、2015年度三年的省级及以上检测部门抽查检测报告或使用方送检报告。每提供一份得1分，最多得5分。 4、样品质量15分：提供采购清单中要求的管材样品，评委根据样品质量、生产工艺（提供管材样品内外表面清洁度、光滑度、色泽是否均匀，内外壁有无气泡、划伤、凹陷、分解变色及明显的杂质、气味等）等酌情评分，优得15-11分，良得10-7分，一般得6分及以下。 5、由评委针对投标人所提供主要生产设备清单及证明材料（含购置发票或设备合同、购买年限、用途、设备彩图）进行比较后酌情评分，0-5分。 6、投标企业具有中国绿色环保产品证书、中国节能环保证书、中国环境标志产品认证证书,各得1分。 7、投标企业具有中国合格评定国家认可委员会出具的实验室认可证书得1分。 |
| 三、商务分 | 15 | 1、企业规模4分：由评委根据投标人的注册资本、销售业绩、纳税情况等方面的综合实力进行评议，最高得4分。（提供相关证明资料） 2、企业资信3分。投标企业提供评估机构出具的AAA级资信证书的得3分，AA级2分，A级得1分。 3、投标企业获ISO14001环保体系认证标准的得1分, OHSAS18001职业健康管理体系认证标准的得1分，ISO9001质量管理体系认证证书得1分，满分3分，未提供不得分。 4、2013年以来有同类产品100万元及以上的供货业绩，每一个合同业绩得1分，得满3分止。（以合同原件为评分依据） 5、投标文件的整体美观感、提供方案导读、目录层次结构是否清晰等，由专家酌情评分，最高得2分。（建议双面打印） |
| 四、售后 服务 | 6 | 1、承诺供货材料免费质保必须满足2年，未满足者作无效投标处理，每增加一年加1分，最高得3分。 2、宁波市地区有售后服务点得3分。（提供相关证明材料） |
| 五、特殊 承诺 | 5 | 1、承诺工程剩余货物按以原价退货得3分。 2、承诺5年（含5年）内由于管材自身质量问题或焊接问题造成的一切损失(包括道路开挖、修复等)均由中标方负责的，由专家根据各投标单位承诺期限的长短酌情评分，最高得2分，未承诺的不得分。 |

标二：钢管评分标准：

| 评标项目 |  | 分值 | 钢管评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、投标价 |  | 55 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 |
| 二、商务技术评分 | 钢管企业资信 | 10 | 1、产品获得省级及以上辐射安全许可证，得3分。 2、产品通过了ISO9001-2000产品质量认证，并获得了有效证书的，得2分。 3、制造商获得计量检测能力确认合格证书，得2分。 4、制造商达到出口标准并获得API证书，得3分。 |
|  | 产品质量 | 20 | 1、满足招标货物的性能及技术指标要求（10分）：优于或满足招标文件要求的得10-8分，有负偏离的酌情扣分，有实质性偏离的作无效标处理。 2、确保供应货物质量的设施及措施（5分），有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得5分，无质量控制措施的扣3-5分，无质量检测设施的扣1-3分。 3、产品性能、质量、方案的整体评价5分。优得5分，良得4-3分，一般得2分及以下。 |
|  | 商务投标情况 | 7 | 1、企业规模4分：由评委根据投标人的注册资本、销售业绩、纳税情况等方面的综合实力进行评议，最高得4分。（提供相关证明资料） 2、投标人及其投标产品的资质信誉、知名度、市场形象、用户反馈、违法违规记录等情况的综合评价，最高的得2分（由评委按当日到场投标厂家相关信息比较酌情给分）； 3、投标文件的整体美观感、提供方案导读、目录层次结构是否清晰等，由专家酌情评分，最高得1分。（建议双面打印） |
|  | 供货业绩 | 4 | 投标人具有在供水行业有同等规模产品供货业绩2个的不得分，每增加1个加1分，最多加4分（以合同原件为评分依据） |
|  | 服务承诺 | 4 | 1、售后服务响应情况2分（对用户要求能及时响应并作出处理2分、响应及处理一般1分） 2、确保供货的措施与方案（2分）。 |

16．4评委的综合打分，采用记名方式；

16．5各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。所有分值保留一位小数（采用四舍五入）。

16．6在评标过程中，如发现有异常情况的，由评标委员会集体讨论决定。

16．7评委会在报价文件评审中，如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

- 如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 投标方不同意以上调整或修正的，则其投标将作为无效投标处理。

16．8各投标人的最终得分按以下方法进行计算：

最终得分=价格分+技术商务分

（1）各投标人的最终得分若出现并列，则报价低的排列在前。

（2）如最终得分和报价都相同，则技术指标优的排列在前。

（3）评标小组在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出符合招标文件要求、有履行合同能力且综合得分最高的投标人为预中标人，法律法规规定的除外。

(４)本次采购采用综合评分法，按标段分项中标，供应商可根据自身的供货能力可以选择任一标段投标，也可以选择两个标段同时投标，但要按标段分项报价，且价格标分项独立包装，同时在投标文件包装上应注明参加哪个标段的投标。（如果两个标段都参加的话，技术商务投标文件可以同一本）

17．投标的澄清

17．1招标方及评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。投标方必须按照招标方通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

17．2必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标授权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

17．3投标方对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

18．评标过程保密

18．1开标之后，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

18．2 在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

F 定标及授予合同

19、定标

19．1评委会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较，根据评标办法推荐出中标候选人。

19．2招标人根据评委会推荐的中标候选人，将在宁波市政府采购网站公示五个工作日，如有异议，先向招标人提出质疑，若质疑答复不满意的，再向象山县财政局采购办投诉。投诉电话0574-65750380。

20、中标通知

20．1中标公示结束后，招标方并向中标人签发中标通知。

20．2中标通知书将是合同的一个组成部分。

21．签订合同

21．1中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订中标合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

21．2招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

21．3签订合同后，中标人不得将设备供应及相关服务进行转包，否则招标人有权终止合同。在这种情况下，招标人可另选中标人或另行招标。

第三部分   招标采购货物需求

标一: PE管

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE100给水管 | de63 | M | 1680 | P=0.8MPa | 标准水站,数量以实际发生为准。 |
| 2 | PE100给水管 | de90 | M | 2795 | P=0.8MPa | 标准水站,数量以实际发生为准。 |
| 3 | PE100给水管 | de110 | M | 6430 | P=0.8MPa | 标准水站,数量以实际发生为准。 |
| 4 | PE100给水管 | de160 | M | 5975 | P=0.8MPa | 标准水站,数量以实际发生为准。 |
| 5 | PE100给水管 | de225 | M | 10530 | P=0.8MPa | 标准水站,数量以实际发生为准。 |
| 6 | PE100给水管 | de280 | M | 300 | P=0.8MPa | 标准水站,数量以实际发生为准。 |
| 7 | PE100给水管 | de225 | M | 4770 | P=1.0MPa | 茅洋管线,数量以实际发生为准。 |

一、对PE给水管产品质量及生产原料、设备及供货服务的要求：

1、产品质量要求：产品外观、各项性能指标符合国家标准GB/T13663-2000《给水用聚乙烯（PE）管材》的各项要求。

2、产品原材料产地要求：全新料，要求投标单位在投标文件中必须提供原材料证明文件。

3、生产、干燥设备要求：国外进口生产线，要求生产设备带有超声波在线壁厚检测系统、重力自动称量系统和进口的原料干燥系统，要求投标单位在投标文件中必须提供设备的进口报关单等证明材料。

二、服务要求：按业主要求分批供货，保修期内出现质量问题，各投标人应在标书中承诺及时无偿提供保修服务或相关措施。并由供货方免费提供热熔设备要求专人指导管材热熔安装（具体安装、政策处理及挖覆沟由业主自行负责）。

三、售后服务。售后服务及厂家提供的其他服务由投标人在投标文件中注明。

四、其它说明：

1、各投标单位必须在开标前，提供招标货物清单中序号为3—7所列管材样品一份，长度为30CM及以上，要求为自主品牌，样品上需有生产厂家喷码LOGO或注塑LOGO。未带样品、样品不全或样品不符合要求的，作废标处理。

2、提供产品具有省级饮用水卫生安全产品许可证批件和国家相关质量技术部门出具的卫生检验报告（原件及复印件），提供材料强度合格证。

3、供货过程中业主将随机送样抽检，若抽检不合格，则由此产生的一切后果及损失由供货方负责。

4、产品包装：为了保证长途运输和装卸过程的安全，产品包装应符合国家或专业标准规定，并明显地标注标记。

5、运输及装卸保险等费用：运输及装卸保险等费用由卖方负责，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，卖方负责给予调换、补缺，且不能以索赔为由而拖延。

6、质量、技术标准：符合投标文件、招标文件中的有关标准、规定。

7、质量保证：卖方保证所提供的货物是全新料近期生产的，保证采用先进的技术、优质的材料、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供品质优异且符合质量、规格、性能要求的产品，保证正常使用情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

8、产品验收：产品的验收在交货现场进行，验收合格双方共同签署本次购销验收合格书。买方有权不定期将所供产品的技术参数送有关部门检测，检测结果具有同等效力。

9、售后服务：卖方需及时提供最新的技术资料、产品质量检测报告和采取的设备更新、技术改造措施，发生质量问题要及时处理并包换，其它按投标文件售后服务承诺执行。

10、违约责任：除不可抗力因素外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方无故退货等情况，卖、买双方应本着友好的态度协商解决，并支付货款10%以内的违约金。但若发生产品质量问题，或偷工减料、以次充好，买方有权采取一切措施，包括赔偿损失、罚没合同保证金、终止履行合同等。

11、管材的运杂费应包括运输费、保险费、滞留费、装卸费、搬运费等所有相关费用，全部由卖方承担。投标人须在“投标报价表”中包含。

标二：钢管

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋钢管 | DN200 | M | 1675 | 壁厚4.5MM | 茅洋管线,数量以实际发生为准。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

一、对给水钢管产品质量及技术要求

1、所有给水管设计工作压力0.65MPa，水压试验压力1.0 MPa。

2、钢管材质采用Q235A或Q235B，钢管长度6米或12米（具体由招标人另行通知）。

3、管道防腐

（1）钢管制作 、施工中的焊接工艺根据钢板样品检验情况确定，一般钢管制作宜在工厂内进行。焊接质量按《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98验收，接头焊缝的表面质量标准须符合表11.3.2中Ⅰ级标准；接头焊缝内部质量须达到表11.3.2中Ⅱ级标准要求，检查方法是对所有焊缝采用10%超声波探伤。本工程钢管制作、安装焊接可以参照规范：《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97。

(2)防腐：本清单项目包含防腐处理。暴露钢件外防腐采用富锌底漆二道，干膜厚2*40微米，环氧云铁封闭漆，银灰色可复涂脂肪族聚胺脂面漆二道，干膜总厚度大于250微米。

4、其他说明：

4.1卖方应严格响应采购货物清单及钢管的技术标准要求。

4.2买方有权对卖方提供产品委托有资质有能力监督检验中心进行事前检测，供货期间抽检的权利，一旦检测结果不合格，将予退货并承担相应的责任。

4.3买方根据实际情况有权变更数量和服务的内容。

4.4买卖双方应遵守合同的一般条款（本文件一般条款略）及合同的特殊条款。

5、未尽事宜，由业主负责解释。

二、服务要求：本项目合同签订一周内提供第一批货物，两个月内供货完毕，要求中标单位按业主要求分批供货，保修期内出现质量问题，各投标人应在标书中承诺及时无偿提供保修服务或相关措施。

三、售后服务。售后服务及厂家提供的其他服务由供应厂商在投标文件中注明。

四、其它说明：

1、价格变动：通常双方按中标价格履行合同。特殊情况如原材料价格浮动影响产品合同单价超过10%时，双方应凭着互信的原则协商解决。

2、违约责任：除不可抗力因素外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方无故退货等情况，卖、买双方应本着友好的态度协商解决，并支付货款10%以内的违约金。但若发生产品质量问题，或偷工减料、以次充好，买方有权采取一切措施，包括赔偿损失、罚没合同保证金、终止履行合同等。

3、管材的运杂费应包括运输费、保险费、滞留费、装卸费、搬运费等所有相关费用，全部由卖方承担。投标人须在“投标报价表”中包含。

第四部分    政府采购合同主要条款

- 采购合同（供参考）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                                   采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 乙方如提供售后服务和维修不到位的，甲方将视情节没收质量保修金，并将情况报告县采购办进行处罚。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购办、采购中心各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第五部分:  投标文件有关格式

投 标 文 件

（报价文件/技术商务文件）

招标编号:

项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年   月   日

附件一：

投标函

致象山县公共资源交易中心：

（投标人全称）  授权（全权代表姓名、职务）   为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的    （招标编号、招标项目名称）招标投标活动，代表本公司（单位）处理招标投标的一切事宜，并对      （货物名称）     进行投标。在此提供“投标须知”规定的全部投标文件：

1、完全满足招标文件中全部实质性要求。

2、投标报价文件正本   份，副本   份；技术商务文件正本   份，副本   份；价格标与技术商务标分开包装，包装封面均要求加盖投标人公章。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

8、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的投标保金可被贵方没收。

9、本投标自开标之日起 90  天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：           传真：

投标人单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期：

附件二:

法定代表人/组织授权书

致象山县公共资源交易中心：

（投标人全称）法定代表人/负责人（姓名、职务）

授权             （被授权代表姓名、职务）为本公司/本单位合法代理人，参加贵单位组织的  （招标编号）（招标项目）              项目的招标投标活动，代表本公司/单位全权处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此证明。

法定代表人/负责人（签字）：

投标人单位全称（公章）：

日   期：

附：

被授权代表人姓名：（印刷体）

职        务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传       真：

电       话：

附件三:

开标一览表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 采 购 项 目 | 规 格、 型 号 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 总价（元） | 交货时、地点间 | 产地品牌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总金额人民币（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件四：

投标单位声明函

（参考样式）

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件五：

投标货物技术要求响应表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术性能、要求 | 投标文件对应技术性能、要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表须与招标文件“第三部分 招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、品牌、产地、售后服务、安装、调试、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列。不得以“符合”“无偏离”等表述，由于技术指标描述不够详细或不符合规定，导致评标委员会无法评审的，由投标人自行承担相关风险；提供虚假的偏离表，一经核实，将有可能导致废标。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件六：

投标货物数量及规格型号清单响应表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：