政府采购

竞争性谈判招标文件

项目名称：吴忠市太阳山移民开发区污水处理厂污水泵采购项目

采购编号： 吴政采（字）【竞争性谈判】2016年第23号

采   购   人： 吴忠市太阳山移民开发区管委会

招标代理机构： 宁夏世翔荣建设工程管理有限公司

时        间： 二0一六年五月

目      录

招标公告

一、供应商须知前附表……………………………………………

二、供应商须知……………………………………………………

（一）总则………………………………………………………

（二）谈判程序和原则…………………………………………

（三）质疑与投诉………………………………………………

三、合同主要条款…………………………………………………

四、项目需求及技术要求…………………………………………

五、谈判承诺书（格  式）………………………………………

（一）竞争性谈判函……………………………………………

（二）谈判报价表………………………………………………

（三）投标分项报价表…………………………………………

（四）技术、商务偏离表………………………………………

（五）售后服务承诺……………………………………………

（六）资格证明文件及格式……………………………………

吴忠市太阳山移民开发区污水处理厂污水泵采购项目

招标公告

宁夏世翔荣建设工程管理有限公司（代理公司名称）受吴忠市太阳山移民开发区管委会（采购人名称）的委托，对其所需的吴忠市太阳山移民开发区污水处理厂污水泵采购项目（项目名称）组织进行公开招标，欢迎具有合格资格的投标人前来投标。

一、项目编号: 吴政采（字）【竞争性谈判】2016年第23号

二、采购方式：竞争性谈判

三、采购内容：招标文件中全部内容。

四 、技术参数及要求：详见谈判文件

五、投标人资格要求：

(一) 在中华人民共和国境内注册的独立法人单位；

（二）具有本次招标内容的经营范围；

（三）具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系和健全的财务会计制度；

（四）具有履行合同需要的设备和专业技术能力；

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（六）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（七）机电安装工程三级（含三级）以上资质；

（八）不允许联合投标；

（九）不允许转包或分包；

注：报名方式为网上报名，报名时需提交上传营业执照、税务登记证、组织机构代码证、身份证、法人代表授权委托书、认证证书、检察机关出具的无行贿犯罪档案记录的书面告知函（均为原件）扫描件进行资格预审，资格预查合格后方可购买下载谈判文件。

网上报名参考《关于启用吴忠市公共资源交易管理平台系统的公告》。该交易管理平台系统实行CA锁认证安全登录管理，办理CA锁业务及平台操作事宜，请咨询银川神州好易电子科技有限公司研发部。联系电话：0951-7805195、13309592234。

六、招标文件发售时间：自2016年5月25日至2016年5月27日（18:00前） 正常工作时间（节假日除外）。

招标文件售价：人民币叁佰元整，转账或到本公司现金缴纳，售后不退。

七、开标时间：2016年6月3日 9 时 00 分

开标地点：吴忠市公共资源交易中心5楼

投标截止时间：2016年6月3日9 时 00 分

八、投标保证金：2000元人民币（贰仟元整）

户 名：吴忠市公共资源交易中心投标保证金过渡户

开户行：宁夏吴忠农村商业银行营业部

帐 号：系统内提供随机产生的子帐号 （投标人在网上报名成功后， CA网上系统会自动生成一个随机虚拟账户，可按该账户直接缴纳投标保证金）。

投标人务必按照网上系统提供的子账号缴纳保证金，保证金必须以单位基本户转入（暂不接受网上银行缴纳）(须在交易中心进行备案)，其他户转入投标时出现问题、账号填写有误或没及时缴纳将导致保证金无法按时到账，后果将由投标人自行承担。投标人需充分考虑保证金缴纳时间段内的银行处理业务时间以及节假日等客观因素，确保在工作日及时汇出并保证按时到账。截止时间为2016年6月2日17时前，缴纳保证金的截止时间以吴忠市公共资源交易中心投标保证金专户开户银行核实的投标保证金到账的时间为准，在开标之日的前一个工作日。具体缴纳方式请参考吴忠市公共资源交易网发布的“吴忠市公共资源交易中心投标保证金缴纳须知”。

注：退还保证金一律按照缴纳公司的基本账户进行退回。

九、采购人名称：

吴忠市太阳山移民开发区管委会    联系人：王斌    联系电话：17795310102

十、社会代理机构及项目联系人

名称：宁夏世翔荣建设工程管理有限公司

地址：青铜峡市利民西街136号

联系人：何静        联系电话（固定电话）：0953-3728765

十一、公告发布媒体：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

吴忠市公共资源交易网（www.wzzw.gov.cn）

宁夏世翔荣建设工程管理有限公司

2016年5月25日

一、供应商须知前附表

本表内容是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：吴忠市太阳山移民开发区污水处理厂污水泵采购项目 采购计划编号：吴政采（字）【竞争性谈判】2016年第23号 |
|  | 采购内容：污水处理泵 |
| 2 | 采购人：吴忠市太阳山移民开发区管委会 联系人：王斌 联系电话：17795310102 招标代理名称：宁夏世翔荣建设工程管理有限公司 招标代理地址：青铜峡市利民西街136号 联系人：何 静 尚海娜 电话：0953-3728765 |
| 3 | 竞争性谈判书领取时间、地点：2016年5月25日至2016年5月27日（节假日除外）,每天上午8：00—12：00，下午14：00—18：00 领取谈判文件地址：青铜峡市利民西街136号 竞争性谈判文件售价：300元人民币，售后不退换。 |
| 4 | 保证金为：2000元人民币（贰仟元整） 交纳时间：开标前 账户名：吴忠市公共资源交易中心投标保证金过渡户 开户行：宁夏吴忠农村商业银行营业部 账 号：系统内提供随机产生的子账号 投标人在网上报名成功后， CA网上系统会自动生成一个随机虚拟账户，可按该账户直接缴纳投标保证金。 |
| 5 | 谈判有效期：谈判截止时间后 60 天 |
| 6 | 答疑时间、地点：（根据项目需要选择） |
| 7 | 谈判资料递交地点: 吴忠市公共资源交易中心五楼 递交文件时间：2016年6月3日9时 00分。 |
| 8 | 谈判开始时间：2016年6月3日9时00分。 谈判地点：吴忠市公共资源交易中心五楼 |
| 9 | 工期：按合同约定 |
| 10 | 付款方式：实际以合同签订为准。 |
| 11 | 正本份数：1 份 副本份数：4 份 |
| 12 | 开标时应携带（以下文件需单独提供用于现场审核）： 1、法人授权委托书及被授权委托人身份证（原件）； 2、提供经过年检的营业执照（原件）； 3、税务登记证（原件）； 4、组织代码证（原件）； 5、机电安装工程三级（含三级）以上资质； 6、提供检察机关出具的无行贿犯罪档案记录的书面告知函（原件）； 7、吴忠公共资源交易中心出具的投标保证金收据原件（由吴忠市公共资源交易中心财务处出具） 投标人在开标时不提供以上1-6项证明文件的，资格审查不予通过。如果审查没有通过，则拒绝其投标。 |
| 注： | 投标报价高不得高于133970.00元 |

注：以上资料在投标文件中放复印件备查。

## 二、供应商须知

（一）、总则

一、说明

1、适用范围

  - 本谈判文件适用于招标文件中所述工程及相关服务的招标投标。

2、定义

2.1 “招标人”系指吴忠市太阳山移民开发区管委会。

2.2 “招标代理”系指宁夏世翔荣建设工程管理有限公司。

2.3 “投标人”系指按招标文件规定取得招标文件并参加招标活动投标的施工企业；

2.4 “服务”系指投标人按谈判文件的规定提供设备及产品的安装调试、培训以及售后技术支持服务和其它类似的服务。

2.5 “招标工程”系指招标文件中所述工程及相关服务。

3、合格的投标人

合格的投标人必须满足以下所有条件，否则招标人有权予以废标：

3.1符合招标投标法有关规定；

3.2其他投标资料表中的具体规定。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、谈判文件说明

5、谈判文件的构成

5.1 谈判文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。

5.2 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6、谈判文件的澄清

6.1 投标人对谈判文件如有疑点，可要求澄清，并应在投标截止时间3日前按投标邀请中载明的地址以传真形式通知到招标代理。招标代理将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买谈判文件的每一投标人。

7、谈判文件的修改

7.1 在投标截止日期前3日，招标代理可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改谈判文件，并以书面形式通知所有购买谈判文件的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以书面或传真的形式予以确认。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标代理对谈判文件的修改，如有必要，招标代理可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已经购买谈判文件的每一潜在投标人。

7.3 谈判文件的修改书将构成谈判文件的一部分，对投标人有约束力。

三、投标文件的编写

8、要求

8.1 投标人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对谈判文件的实质性要求作出完全响应，否则，其投标可能被拒绝。

9、投标语言及计量单位

9.1投标文件、投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

9.2除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10、投标文件的组成

10.1为了投标文件的规范和统一，投标人须按以下内容编写标书，实际响应中如有必要，应由投标人对本目录未涉及的部分予以补充：

10.1.1基本投标文件，内容包括：投标人应完整地填写谈判文件中提供的谈判承诺书

（一）竞争性谈判函

（二）谈判报价表

（三）价格明细表

（四）技术响应表

（五）售后服务承诺

（六）资格证明文件

投标人应将投标文件装订成册（胶装），并填写“投标文件资料清单”。正本及副本中所有资质文件应加盖投标企业公章。

●  谈判承诺书按照谈判文件第五部分要求填写；

●  按照投标人须知第14条出具的投标保证金；

11、投标文件格式

11.1  投标人应按谈判文件中提供的谈判承诺书格式附件填写。

11.2  投标人应对本谈判文件投标邀请中所列项目的全部内容进行投标，详见谈判文件第四部分项目需求书。

12、投标报价

12.1  投标人应严格按谈判文件第五部分格式填写投标货物的投标总价和单价，投标报价如果出现总价与单价不符的，以单价为准。除非投标资料表中有明确规定，投标人对每种货物只允许有一个报价，招标代理不接受有任何选择的报价。

投标报价表中的单价除包括所投材料、设备本身的价值外还应包括安装、施工及到指定交货地点的运输费、保险费、税费、及保修期内的保修费用等费用。

12.2  投标总报价已包括投标人若中标，应缴纳的与所投标货物和服务相关的所有税费。

12.3  投标总价包括投标人为完成本项目所发生的一切费用。投标人估算错误或漏项的风险均由投标人承担。

12.4  投标人按上述12.2款要求填写报价供招标代理评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

13、投标货币

13.1  投标文件、投标报价表及开标一览表中的报价一律用人民币填报。

14、投标保证金

14.1  投标人投标时应提交金额2000元人民币的投标保证金。

14.2  投标保证金是用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

14.3  投标保证金使用投标货币表示，并必须采取公司基本户转账方式提交。

14.4  任何未按以上规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以废标。

14.5  未中标的投标人的投标保证金，将按31.2条的规定予以无息退回。

14.6  中标的投标人的投标保证金，将在其缴付中标服务费后,予以无息退回。

14.7  若发生下列情况，招标代理有权没收投标保证金：

（1）投标人在谈判文件中规定的招标有效期内撤回其投标；

（2）投标人拒不接受谈判文件的规定，对其在投标文件中的计算错误进行改正；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同时；

（4）中标人不能按谈判文件的有关规定及时足额交纳履约保证金的；

（5）在投标文件中未提供真实有效的证明材料的；

（6）中标人以他人名义投标或者恶意串通或其他方式弄虚作假，骗取中标的。

（7）将中标项目转让给他人。

（8）拒绝履行合同义务的。

15、投标有效期

15.1  投标文件将在开标日期后60日内有效。投标有效期比规定时间短的可以视为非响应标予以废标。

15.2  在特殊情况下，招标代理可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其响应延长投标保证金的有效期。

16、投标文件的签署和规定

16.1  投标人应准备一份正本、四份副本投标文件，在每一份投标文件上编上页次，装订成册，并要明确注明“正本”和“副本”，一旦正本和副本发现差异，以正本书面投标文件为准。

16.2  投标文件正本和副本须打印或用不退色墨水书写并由投标人或经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者须将“法人授权委托书”以书面形式附在投标文件中。

16.3  除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行，涂抹或改写。若有修改须由上述签字人进行签字并加盖投标人公章。

16.4  传真投标概不接受。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1  投标人应将投标文件正本和副本以内外信封密封，分别在信封上标明“正本”或“副本”。封口处需加盖投标企业公章。

- 17.2  内外信封均应：

(A) 按“投标人须知前附表”注明的地址发至招标人；

(B) 注明项目名称、招标编号、正本或副本及“请勿在  年  月  日上午  时   分（开标时间，详见“投标人须知前附表”序号7的规定）之前启封”的字样。所递交的投标文件必须胶装，且标注页码。

(C)投标人应在内外密封袋上写明自己名称和地址，以便其投标文件晚于投标截止时间到达招标人时，能原封退回。

17.3  如果外信封未按17.1和17.2条规定密封和标记，招标代理对投标文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理将予以拒绝，并退回投标人。

迟交的投标文件：未按投标人须知前附表第7项规定递交投标文件的，该文件将不予接受并原封退回。

18、递交投标文件的截止日期

18.1  招标代理收到投标文件的时间不得迟于“投标资料表”中规定的截止时间。

18.2  招标代理可按照第7款的规定修改谈判文件并酌情延长提交投标文件的截止时间，因此，已规定的招标代理和投标人的一切权利和义务将按延期后的投标截止日期履行。

19、迟交的投标文件

19.1  招标代理将拒绝任何晚于递交投标文件的截止日期交到的投标文件。

20、投标文件的修改和撤回

20.1  投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但招标代理须在提交投标文件截止日期前收到该修改或撤回的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人的全权代表签字。

20.2  投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第16和17款规定进行准备，密封， 标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。

20.3  投标截止日期后不得修改投标文件。

20.4  投标人不得在投标截止日起至15款规定的投标文件有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理将按14.7（A）条规定没收其投标保证金。

五、开标与评标

21、开标

21.1  招标代理在投标人代表自愿出席的情况下，在招标公告规定的地点和时间开标, 出席代表需登记以示出席。

21.2  按照第20款规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。

21.3  开标时，招标代理将当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，宣读“开标一览表”内容以及招标代理认为合适的其它内容，只有在开标时唱出的折扣评标时才能考虑。

21.4  招标代理将做开标记录，开标记录包括按第21.3条的规定在开标时宣读的全部内容。

22、投标文件的有效性

22．1投标文件有下列情形之一的，招标人和招标代理机构不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件；

（2）投标文件未按照本须知第20条的要求装订、密封和标记的；

（3）投标人未按照规定提供投标保证金的。

22．2开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标处理，不得进入评标：

（1）投标文件有关内容未按招标文件规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其授权委托人签字或盖章的；由法人代表授权委托人签字或盖章，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（2）投标文件未按规定的格式填写、内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中有两个或多个投标报价，且未声明哪个为有效投标报价的；

（4）发现投标人之间串通投标，人为地使投标丧失竞争性的；

（5）投标人有其他违反《中华人民共和国政府采购法》的其他行为的。

22．3招标代理机构将有效投标文件送评标委员会进行评审。

23、谈判小组

23.1  招标代理将根据招标采购的货物的特点依法组建谈判小组, 其成员由技术、经济专家、招标人的代表组成。谈判小组将对投标文件和报价和合理性进行审查、质疑、评估和比较。

24、对投标文件的初审和响应性的确定

24.1  开标后，招标代理将组织审查投标文件是否完整；有无提供所需的投标保证金；是否恰当地签署；有否计算错误；是否大致编排有序等。

24.2  根据25条规定对投标文件进行详细评估之前，招标代理将确定投标文件是否对谈判文件的要求做出了实质性的响应。所谓做出实质性响应的投标指的是符合谈判文件要求的全部条款，条件和规格而无任何重大偏离或保留。重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与谈判文件有实质不一致，限制了合同项下买方的权利和投标人的义务, 或对该重大偏离的修改对提交实质性响应投标的投标人将不公平。招标代理决定投标文件的响应性是基于投标文件的内容本身而不靠外部的证据。

24.3  招标代理将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.4  招标代理将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.5  招标代理将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

24.6  招标代理将允许修正投标文件中不构成重大偏离的，微小的，非正规的，不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排列。

25、投标文件的澄清

25.1  为有助于对投标文件的审查、评估和比较，招标代理可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，但不得要求或提出改动价格或对投标内容进行实质性的修改。

26、对投标文件的评估和比较

26.1  招标代理及其组织的谈判小组将对根据23款得出的响应性投标进行评估和比较。

27、谈判过程的保密性

27.1  公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查，澄清，评估和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

27.2  在谈判过程中，如果投标人试图在投标文件审查，澄清，比较及授予合同方面向招标代理和买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

六、授予合同

28、授予合同的准则

28.1  合同将授予其投标符合谈判文件要求，对招标人最为有利并能够最大限度地满足谈判文件中规定的各项综合评价标准的投标人。

28.2  不能保证最低报价的投标最终中标。

29、中标通知

29.1  在依法规定的评标结果公示期满后，投标文件有效期期满前，招标代理将以书面形式发出《中标通知书》。

29.2  在中标人按33条规定签署合同后，招标代理将立即通知落选的投标人，并同时退还其投标保证金。

29.3  中标通知书是合同的一个组成部分。

30、授予合同时变更采购数量的权利

30.1  招标人在授予合同时, 有权对谈判文件中规定的货物数量和服务予以增减，当货物数量的增减幅度不超过10%时，投标人不得对单价或其它条款和条件做任何改变。

30.2  投标人应按照合同双方认可的实施计划进行，并接受招标人对实施进度的监督；如有变化，双方经过协商可对实施计划做适宜变更。

31、签订合同

31.1  招标人确定供货单位，并对其发出任务书，该单位在收到任务书之日起10日内，按照本谈判文件及招标人的要求订立书面供货合同，招标人和被选人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 供货单位必须响应招标人的邀请，如不按本投标须知第35.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

32、中标服务费

32.1  中标人收到中标通知书后7日内，应向招标代理支付中标服务费，具体标准如下：

交费金额按照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格『2002』1980号）中规定的差额定率累进法计算，具体标准如下：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000以上 | 0.05% |

32.2中标服务费只收现金、支票。

33. 如果中标人没有按照上述第31条规定执行，代理机构和招标人将有充分理由取消其中标的资格，并没收其投标保证金。在此情况下，代理机构和招标人可将合同授予得分第二的投标人（以此类推），或重新招标。

## （二）谈判程序和原则

1.成立谈判小组。谈判小组由有关专家共3人以上单数组成。

2.制定谈判文件。谈判文件包括谈判程序、内容、合同条款以及评定成交标准等事项。谈判文件从发出之日起至规定截止之日止，一般项目不得少于五个工作日。

3.谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。

4.在采购文件及采购程序符合法律规定的前提下，具备项目资格条件的供应商不足三家时，经同级财政部门同意，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行谈判采购。

5.谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得透漏与谈判有关的一切技术资料、价格或其他信息。谈判小组根据供应商的报价、相应内容及谈判情况，按谈判文件规定的谈判轮数，要求各供应商分别进行不超过三轮的报价，并给予每个参加谈判的供应商相同的机会。凡带有排他性或歧视性条款不作为谈判依据。

6.确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内最后确定其报价及有关承诺。采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商。

（三）质疑与投诉

| 序号 | 受理内容 | 受理部门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购文件质疑 | 吴忠市财政局 | 窗体顶端 2037115 |
| 2 | 成交结果质疑 |  |  |
| 3 | 服务质量投诉 |  |  |
| 4 | 廉政纪律投诉 |  |  |
| 5 | 行政监督投诉 |  |  |

三、合同主要条款

合同条款将由招标方（甲方）与中标单位（乙方）结合本项目（工程）具体情况协商签订。

委托方（甲方）：

承担方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》有关法律法规，甲方委托乙方承担吴忠市太阳山移民开发区污水处理厂污水泵采购项目，经友好协商，签订本合同。

- 任务

- 工作区域：

- 工作时间：

- 工作内容：

- 提交成果：

- 甲乙双方主要工作

- 项目经费及支付方式

- 知识产权产权归属

- 保密

- 违约责任与赔偿损失

- 乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

- 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总额的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

- 其它违约责任双方按有关法律规定及时协商处理。

- 争端的解决

- 合同执行过程中双方发生争执和分歧，若经协商不能达成协议时，则由合同签订甲方所在地仲裁机构仲裁或合同签订所在地人民法院提起诉讼。

- 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

- 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因（指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况，如地震、台风、洪水、战争、国家宏观政策发生重大变化等）不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后及时向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 项目验收

本项目成果必须符合相关的政策和要求，并通过甲方核查。

- 其它约定

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是，友好协商的态度加以解决。双方协调一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同生效

- 本合同一式陆份，其中，甲方叁份，乙方叁份。

- 本合同由甲乙双方共同签字盖章，自双方签字盖章之日起生效。

四、 项目要求书

- 项目概况

1.1 项目名称：吴忠市太阳山移民开发区污水处理厂污水泵采购项目

1.2 项目实施范围：吴忠市太阳山移民开发区污水厂

1.3 项目概况：采购污水处理泵

本项目共划分为一个标段。

- 技术参数要求

2.1污水提升泵3台

①泵参数表

| 名称 科目 |  |  | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  | / |
| 2 | 流量 |  | m3/h | ≥450 m3/h |
| 3 | 扬程 |  | m | ≥15 |
| 4 | 电机功率 |  | KW | 45 |
| 5 | 效率 |  | % | 70 |
| 6 | 最大潜水深度 |  | m | 10 |
| 7 | 工作温度 |  | ℃ | T≤40 |
| 8 | 密封形式 |  |  | 机械密封 |
| 9 | 轴承形式 |  |  | 滚动轴承 |
| 10 | 水泵转速 |  | r/min | 980 |
| 11 | 泵形式 |  |  | 立式潜水式离心泵 |
| 12 | 整机重量 |  | kg |  |
| 13 | 水泵使用寿命 |  | 年 | ≥20 |
| 14 | 轴承使用寿命 |  | 小时 | 8000 |
| 15 | 接口 方位 | 进口 |  | / |
|  |  | 出口 |  | 垂直 |
| 16 | 法兰尺寸 | 进口 | mm | / |
|  |  | 出口 | mm | DN250 |

②水泵材质表

| 名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 泵体 | HT250 |
| 叶轮 | HT250 |
| 轴 | 45# |

③配套电机参数表

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 功率 | 45KW |
| 转速 | 980r/min |
| 防护等级 | IP68 |
| 绝缘等级 | F |
| 电压等级 | 380V/50HZ |
| 相数 | 3 |
| 电机重量 |  |
| 生产厂家 |  |

2.2污水提升泵2台

①泵参数表

| 名称 科目 |  |  | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  | / |
| 2 | 流量 |  | m3/h | ≥65m3/h |
| 3 | 扬程 |  | m | ≥15 |
| 4 | 电机功率 |  | KW | 5.5 |
| 5 | 效率 |  | % | 70 |
| 6 | 最大潜水深度 |  | m | 10 |
| 7 | 工作温度 |  | ℃ | T≤40 |
| 8 | 密封形式 |  |  | 机械密封 |
| 9 | 轴承形式 |  |  | 滚动轴承 |
| 10 | 水泵转速 |  | r/min |  |
| 11 | 泵形式 |  |  | 立式潜水式离心泵 |
| 12 | 整机重量 |  | kg |  |
| 13 | 水泵使用寿命 |  | 年 | ≥20 |
| 14 | 轴承使用寿命 |  | 小时 | 8000 |
| 15 | 接口 方位 | 进口 |  | / |
|  |  | 出口 |  | 垂直 |
| 16 | 法兰尺寸 | 进口 | mm | / |
|  |  | 出口 | mm | DN100 |

②水泵材质表

| 名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 泵体 | HT250 |
| 叶轮 | HT250 |
| 轴 | 45# |

③配套电机参数表

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 功率 | 5.5KW |
| 转速 | r/min |
| 防护等级 | IP68 |
| 绝缘等级 | F |
| 电压等级 | 380V/50HZ |
| 相数 | 3 |
| 电机重量 |  |
| 生产厂家 |  |

2.3泥回流泵2台

①泵参数表

| 名称 科目 |  |  | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  | / |
| 2 | 流量 |  | m3/h | ≥200m3/h |
| 3 | 扬程 |  | m | ≥5 |
| 4 | 电机功率 |  | KW | 7.5 |
| 5 | 效率 |  | % | 70 |
| 6 | 最大潜水深度 |  | m | 10 |
| 7 | 工作温度 |  | ℃ | T≤40 |
| 8 | 密封形式 |  |  | 机械密封 |
| 9 | 轴承形式 |  |  | 滚动轴承 |
| 10 | 水泵转速 |  | r/min |  |
| 11 | 泵形式 |  |  | 立式潜水式离心泵 |
| 12 | 整机重量 |  | kg |  |
| 13 | 水泵使用寿命 |  | 年 | ≥20 |
| 14 | 轴承使用寿命 |  | 小时 | 8000 |
| 15 | 接口 方位 | 进口 |  | / |
|  |  | 出口 |  | 垂直 |
| 16 | 法兰尺寸 | 进口 | mm | / |
|  |  | 出口 | mm | DN150 |

②水泵材质表

| 名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 泵体 | HT250 |
| 叶轮 | HT250 |
| 轴 | 45# |

③配套电机参数表

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 功率 | 7.5KW |
| 转速 | r/min |
| 防护等级 | IP68 |
| 绝缘等级 | F |
| 电压等级 | 380V/50HZ |
| 相数 | 3 |
| 电机重量 |  |
| 生产厂家 |  |

2.4剩余污泥泵2台

①泵参数表

| 名称 科目 |  |  | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  | / |
| 2 | 流量 |  | m3/h | ≥50 m3/h |
| 3 | 扬程 |  | m | ≥10 |
| 4 | 电机功率 |  | KW | 3 |
| 5 | 效率 |  | % | 70 |
| 6 | 最大潜水深度 |  | m | 10 |
| 7 | 工作温度 |  | ℃ | T≤40 |
| 8 | 密封形式 |  |  | 机械密封 |
| 9 | 轴承形式 |  |  | 滚动轴承 |
| 10 | 水泵转速 |  | r/min |  |
| 11 | 泵形式 |  |  | 立式潜水式离心泵 |
| 12 | 整机重量 |  | kg |  |
| 13 | 水泵使用寿命 |  | 年 | ≥20 |
| 14 | 轴承使用寿命 |  | 小时 | 8000 |
| 15 | 接口 方位 | 进口 |  | / |
|  |  | 出口 |  | 垂直 |
| 16 | 法兰尺寸 | 进口 | mm | / |
|  |  | 出口 | mm | DN80 |

②水泵材质表

| 名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 泵体 | HT250 |
| 叶轮 | HT250 |
| 轴 | 45# |

③配套电机参数表

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 功率 | 3KW |
| 转速 | r/min |
| 防护等级 | IP68 |
| 绝缘等级 | F |
| 电压等级 | 380V/50HZ |
| 相数 | 3 |
| 电机重量 |  |
| 生产厂家 |  |

- 工期要求

交货时间： 中标公示后5个工作日内

## 五、谈判承诺书（格  式）

（封  面）

竞争性谈判承诺书

项目名称:

采购编号：

（盖章）

供 应 商：

年   月   日

目   录

（一）竞争性谈判承诺函…………………………………………

（二）谈判报价表…………………………………………………

（三）投标分项报价表……………………………………………

（四）技术、商务偏离表…………………………………………

（五）售后服务承诺………………………………………………

（六）资格证明文件及格式………………………………………

## （一）竞争性谈判承诺函

致: 宁夏世翔荣建设工程管理有限公司：

1.根据贵公司           号竞争性谈判文件，我们决定参加贵公司组织的         项目的竞争性谈判。我方授权        (姓名和职务)代表我方           （供应商名称）全权处理本次活动的有关事宜。

2.我方愿意按照竞争性谈判文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，总投标价为人民币（大写）          （小写）          。

3.一旦我方被确定为成交单位，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的供货，并交付采购人验收、使用。

4.我方同意按照竞争性谈判文件的要求，向贵公司递交金额为人民币（大写）      的谈判保证金。并且承诺，在谈判有效期内如果我方撤回谈判承诺书或成交后无正当理由拒绝签订合同，我方将放弃要求贵公司退还该谈判保证金的权力并接受相应处罚。

5.我方为本项目提交的谈判承诺书一式   份，其中正本  份、副本   份。

6.我方愿意提供贵公司可能另外要求的与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实、准确的。

7.我方完全理解贵公司不一定将合同授予最低报价投标人的行为。

供应商名称：

（公    章）

被授权代表姓名（签字）：

年   月   日

通讯地址：

邮政编码：                电   话：

传    真：

单位开户行：

账      号：

## （二）谈判报价表

供应商名称:                                        单位： 元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购内容 |  |
| 第一轮报价 |  |
| 项目交工(或交货) 时 间 | 合同签字日后 交货 |
| 备 注 |  |

注：技术复杂或者性质特殊，采购人不能确定详细规格或者具体要求的，现场报价。

被授权代表姓名（签字）：                 （公    章）

年     月     日

（三）投标分项报价表（格式）

项目名称：                              项目编号：

| 序号 | 报价项目 | 内容和品牌型号 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 3 | 税金 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

投标人授权代表签字并盖章：

日期：_____________

注：

1、 价格采用人民币表示。

2、 投标总价应包括如果授予合同卖方将要缴纳的包括增值税在内的销售税和其它税。

3、 如果单价与总价不符时，以单价为准。

（四）技术、商务偏离表（格式）

技术偏离表

项目名称：                              项目编号：

| 序号 | 招标文件 内容条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字并盖章、日期：_____________

注：

1、对投标文件有任何偏离应列明，并标明“其他无偏离”。

2、对投标文件无偏离应标明“无偏离”。

商务偏离表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 招标文件 内容条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字并盖章：

日期：_____________

注：

1、对投标文件有任何偏离应列明，并标明“其他无偏离”。

2、对投标文件无偏离应标明“无偏离”。

## （五）售后服务承诺

（本部分由供应商填写）

被授权代表姓名（签字）：                 （公    章）

年     月     日

（六）资格证明文件及格式

1、法人授权委托书及被授权委托人身份证（原件）；

2、提供经过年检的营业执照副本（原件）；

3、税务登记证副本（原件）；

4、组织代码证副本（原件）；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、提供检察机关出具的无行贿犯罪档案记录的书面告知函（原件）；

7、与此项目相关的其他资格文件（根据项目需要确定）。

附件：法人授权委托书（格式）

法人授权委托书

致 :宁夏世翔荣建设工程管理有限公司

本授权书声明：           （供应商名称）的       （法人代表姓名、职务）授权     （被授权人姓名、职务）为我方就    号＂     ＂项目竞争性谈判活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目竞争性谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

联系电话：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

联系电话：

供应商名称：

（公章）

日      期：

附：法人及代理人身份证复印件

附件：中标服务费承诺书（格式）

中标服务费承诺书（格式）

致：宁夏世翔荣建设工程管理有限公司

我们在贵公司代理的                   项目招标（招标编号：              ）若获中标，我们保证在收到中标通知书后15日内按招标文件的规定，以支票、汇票、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即宁夏世翔荣建设工程管理有限公司指定的银行帐号，一次性按照招标文件第一部分投标人须知第32.1条款的规定支付中标服务费。

特此承诺。

承诺方法定名称：_______________

地址：______________________________

电话：_______________________          传真：_______________

电传：________________________       邮编：_______________

承诺方授权代表签字：_______________（承诺方盖章）