政府采购

- 招 标 文 件

招标项目编号：  BSZFCG-2016B0081

采购计划编号：16B0081

采购项目名称：璧山区农村饮水安全工程管材定点供货商采购公开招标

- 采 购 人：重庆市璧山区农村饮水安全工作领导小组办公室

- 采购机构：

二O一六年五月

目  录

第一篇  投标邀请书	- 5 -

一、招标项目内容	- 5 -

二、资金来源	- 5 -

三、投标人资格要求	- 5 -

四、投标、开标有关说明	- 6 -

五、投标保证金	- 6 -

六、投标有关规定	- 8 -

七、联系方式	- 9 -

一、招标项目一览表	- 10 -

二、招标项目技术需求	- 19 -

三、附件、图纸及包装要求	- 19 -

第三篇  项目商务要求	- 20 -

一、实施（交货）时间、地点及验收方式	- 20 -

二、报价要求	- 21 -

三、质量保证及售后服务	- 21 -

四、付款方式	- 22 -

五、知识产权	- 23 -

六、培训	- 23 -

七、其他	- 23 -

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款、	- 24 -

一、评标方法	- 24 -

二、评标标准	- 27 -

三、无效投标条款	- 29 -

四、废标条款	- 30 -

五、采购方式变更	- 31 -

第五篇  投标人须知	- 32 -

一、投标人	- 32 -

二、招标文件	- 32 -

三、投标文件	- 33 -

四、开标	- 36 -

五、评标	- 36 -

六、定标	- 36 -

七、中标通知书	- 37 -

八、关于质疑和投诉	- 37 -

九、签订合同	- 39 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 40 -

一、合同主要条款	- 40 -

二、政府采购购销合同（格式）	- 44 -

第七篇  投标文件格式	- 47 -

一、经济文件	- 47 -

二、资格文件	- 47 -

三、商务文件	- 47 -

四、技术文件	- 47 -

五、其他	- 48 -

温馨提示

各潜在供应商：

我区政府采购实行不报名和资格后审，潜在供应商在网上自行下载招标文件，在规定时间内按要求参与投标。为提高政府采购活动的成交率，帮助您正视您的合法权益，减少不必要的采购失败，特提醒关注包括但不限于下列问题。

1、请潜在供应商认真仔细阅读政府采购招标文件，按要求认真仔细地准备好相关资料后再参与采购活动。

2、请潜在供应商按要求准确填写开标一览表，在法定代表人或授权代理人（签字）的位置应签字，在要求潜在供应商加盖公章的地方要加盖公章。

3、潜在供应商在填写报价金额时，应按照采购文件要求的最高限价的单位填写，不要填错；报价的大写金额应按照正确的书写格式填写，不写错别字。

4、潜在供应商在填写开标一览表时，要按照采购文件的要求逐项填写，要准确填写交货期、交货地点等内容。

5、潜在供应商递交的投标文件或谈判资料或询价资料，要按照采购文件的要求包装且密封完好，并在密封处加盖印章。

6、潜在供应商提交的资质等材料，应按采购文件要求提交原件或复印件加盖单位鲜章；提供的资质材料应按采购文件要求是经年审有效的资质，提供的资质材料应按采购文件要求提供齐全，不要漏项。

7、潜在供应商应随时关注在重庆市政府采购网、璧山公共资源交易中心网站上发布的相关采购项目的答疑和补遗等文件。

8、潜在供应商可按照招标文件规定的联系方式，寻求帮助。

# 第一篇  投标邀请书

重庆市璧山区公共资源交易中心按照重庆市璧山区财政局下达的采购计划，对所需璧山区农村饮水安全工程管材定点供货商采购项目进行公开招标，欢迎有资格的供应商参加投标。

## 一、招标项目内容

表一：PE100级给水管材

表二：PE注塑热熔管件

表三：闸阀等管件

## 二、资金来源

所需资金在农村饮水安全工程专项资金中解决。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

1、投标产品生产企业获得涉水产品卫生许可的省级批件；

2、单个分包内的货物均属于中小微企业采购目录范围内的项目只能由中小微企业参与投标，详见渝财采购〔2012〕11号《关于印发<重庆市政府采购促进中小企业发展暂行规定>的通知》的文件。

## 四、投标、开标有关说明

（一）招标文件的获取：供应商自行在重庆市政府采购网和璧山公共资源交易网上下载。

（二）招标文件售价：600元，在投标报名时收取现金。

（三）投标文件递交地点：重庆市璧山区公共资源交易中心开标    室(重庆市璧山区璧泉街道沿河西路南段78号)。

（四）投标文件递交时间： 2016年6月16日北京时间 14:30

起至投标截止时间止。

（五）投标截止时间：2016年6月16 日北京时间15:00

（六）开标时间：2016年6月16日北京时间15:00

（七）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）缴纳投标保证金方式

1、投标保证金金额：人民币 20000元整。

2、投标保证金的缴纳形式

投标人通过网上银行、转账、电汇方式（不允许使用超级网上银行系统）在规定的时间内，按规定金额一次性将投标保证金从投标人银行基本账户转至指定的投标保证金账户，否则，投标保证金无效。投标保证金缴纳后，投标人须将银行回单原件（需到开户银行办理）及复印件1份带到开标现场备查（通过网上银行缴纳的投标人自行在网上下载并打印银行回单的，必须加盖开户银行鲜章）。投标人应自行考虑投标保证金的汇入时间风险，否则出现的一切后果由投标人自负。

3、投标保证金的到账时间

在投标截止时间前1小时（即北京时间2016年6月16日14:00）前投标保证金专用账户收到的符合招标文件要求的投标保证金为有效投标保证金。

投标保证金的缴纳情况以重庆市璧山区公共资源交易中心在项目开标时展示的信息为准。

4、指定的投标保证金账户及账号

户名：重庆市璧山区公共资源交易中心

账号：31200101040011003

开户银行：农行璧山支行营业部

5、投标人应将银行基本账户开户许可证原件及复印件(加盖鲜章)1份带至开标现场，核验投标人身份时查验原件、收复印件；若查验时不能提供开户银行许可证和投标保证金缴纳银行回单原件的按无效投标处理，采购人当场退回其投标文件。

6、若投标人名称或银行基本账户信息与重庆市璧山区公共资源交易中心采集的信息不一致的，须提交有权机关出具的变更证明材料原件，否则，其投标文件作废标处理。

（二）投标保证金的退还

在采购人发出中标通知书后5日内，向除中标人和中标候选人以外的投标人退还投标保证金。璧山区公共资源交易中心依据备案资料合同鉴证后5日内，向中标人和中标候选人退还投标保证金。投标保证金通过网上银行转账的方式无息退还至各投标人银行基本帐户。

（三）履约保证金

成交供应商在签订合同之前，向重庆市璧山区公共资源交易中心交纳履约保证金10万元，通过POS机刷卡交纳，待产品调试、安装、培训完毕，待定点时间满后无息退还。

## 六、投标有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加项目的采购活动。

2、合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该合同包的投标，否则投标无效。

3、同一合同包的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

4、本招标项目的招标文件、所有补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网和璧山公共资源交易网上发布，请各投标人自行下载，无论投标人下载与否，均视同投标人已收到本招标项目招标文件、补遗文件。

5、超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标,或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标，恕不接受。

6、投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

7、关于采购项目采购时提交样品的规定（如果有）

（1）提交时间：同递交投标文件（响应文件）时间。

（2）提交地点：样品进入璧山区公共资源交易中心后，按重庆市璧山区公共资源交易中心工作人员指定地点摆放所有样品。

（3）样品封存要求：按采购人根据不同采购项目提出的样品封存要求进行封存。

（4）潜在供应商将样品存放后自行离开，由评审专家进行评审，在评审时如果评审专家需要潜在供应商参与样品的相关演示、解说等工作，潜在供应商才能按照抽取的顺序逐个进行演示解说，否则潜在供应商不得擅自进入样品存放地点。评审结束后，由采购人将排名第一的中标（成交）候选人的样品进行封存，并自行保管，其余潜在供应商的样品在评审结束后退还潜在供应商，并由潜在供应商自行撤离重庆市璧山区公共资源交易中心。

## 七、联系方式

（一）采购机构：

联系人：

电  话：

地  址：

（二）采购人：重庆市璧山区农村饮水安全工作领导小组办公室

联系人：  戴荣

电  话：   13883293222

地  址：璧山区东林大道39号

（三）采购相关问题咨询：各潜在供应商如对该项目采购文件有疑问的，涉及投标人资格条件和第二篇、第三篇、第四篇、第五篇中的内容请咨询采购人；涉及采购文件中的其他内容可咨询重庆市璧山区公共资源交易中心。

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

表一：PE100级给水管材

执行标准：GB/T-13663-2000                                     单位：元/m

| 序号 | 外径压力等级 | 最高限价 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa |  |
| 1 | 20 |  | 2.08 | *2.45 |  |
| 2 | 25 |  | 2.85 | *3.56 |  |
| 3 | 32 | 3.65 | 4.33 | *5.26 |  |
| 4 | 40 | 5.56 | 6.55 | *7.89 |  |
| 5 | 50 | *8.11 | 11.03 | *12.85 |  |
| 6 | 63 | *12.98 | 14.76 | *19.88 |  |
| 7 | 75 | *17.01 | 20.85 | *26.25 |  |
| 8 | 90 | *24.62 | 30.00 | *38.21 |  |
| 9 | 110 | *36.52 | 44.28 | *63.16 |  |
| 10 | 160 | *76.75 | 93.52 | 116.27 |  |
| 11 | 200 | *119.75 | 145.88 | 188.45 |  |
| 12 | 250 | *186.6 | 232.00 | 292.75 |  |
| 13 | 315 | *302.45 | 369.02 | 479.81 |  |

表二：PE注塑热熔管件

执行标准：GB/T-13663-2000                                   单位：元/个

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 最高限价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等径直接 | 20 | 0.52 | 承插管件 |
| 2 |  | 25 | 0.84 |  |
| 3 |  | 32 | 0.98 |  |
| 4 |  | 40 | 1.65 |  |
| 5 |  | 50 | 2.48 |  |
| 6 |  | 63 | 4.66 |  |
| 7 |  | 75 | 6.8 |  |
| 8 | 异径直接 | 25×20 | 0.49 |  |
| 9 |  | 32×20 | 0.69 |  |
| 10 |  | 32×25 | 0.79 |  |
| 11 |  | 40×20 | 1.45 |  |
| 12 |  | 40×25 | 1.55 |  |
| 13 |  | 40×32 | 1.55 |  |
| 14 |  | 50×20 | 2.31 |  |
| 15 |  | 50×25 | 2.31 |  |
| 16 |  | 50×32 | 2.5 |  |
| 17 |  | 50×40 | 2.5 |  |
| 18 |  | 63×20 | 3.65 |  |
| 19 |  | 63×25 | 4.67 |  |
| 20 |  | 63×32 | 4.85 |  |
| 21 |  | 63×40 | 4.85 |  |
| 22 |  | 63×50 | 5.08 |  |
| 23 |  | 75×32 | 7.92 |  |
| 24 |  | 75×40 | 8.61 |  |
| 25 |  | 75×50 | 9.05 |  |
| 26 |  | 75×63 | 9.85 |  |
| 27 | 内螺纹直接 | 20×1/2" | 3.55 |  |
| 28 |  | 25×1/2" | 3.75 |  |
| 29 |  | 25×3/4" | 6.15 |  |
| 30 | 内螺纹直接 | 32×3/4" | 12.4 | 承插管件 |
| 31 |  | 32×1" | 12.4 |  |
| 32 |  | 40×11/2" | 20.4 |  |
| 33 |  | 50×11/2" | 24.8 |  |
| 34 |  | 63×1/2" | 36.5 |  |
| 35 | 外螺纹直接 | 20×1/2" | 5.1 |  |
| 36 |  | 25×1/2" | 8.6 |  |
| 37 |  | 25×3/4" | 13.2 |  |
| 38 |  | 32×3/4" | 13.2 |  |
| 39 |  | 32×1" | 13.2 |  |
| 40 |  | 40×11/2" | 21.88 |  |
| 41 |  | 50×11/2" | 31.5 |  |
| 42 |  | 63×1/2" | 43.75 |  |
| 43 | 45°弯头 | 20 | 0.58 |  |
| 44 |  | 25 | 0.95 |  |
| 45 |  | 32 | 1.39 |  |
| 46 |  | 40 | 2.05 |  |
| 47 |  | 50 | 3.5 |  |
| 48 |  | 63 | 5.8 |  |
| 49 |  | 75 | 14.58 |  |
| 50 | 90°弯头 | 20 | 0.88 |  |
| 51 |  | 25 | 1.25 |  |
| 52 |  | 32 | 1.95 |  |
| 53 |  | 40 | 3.72 |  |
| 54 |  | 50 | 5.75 |  |
| 55 |  | 63 | 8.75 |  |
| 56 |  | 75 | 15.32 |  |
| 57 | 90°内螺纹弯头 | 20×1/2" | 4.2 | 承插管件 |
| 58 |  | 25×1/2" | 5.8 |  |
| 59 |  | 25×3/4" | 5.8 |  |
| 60 |  | 32×3/4" | 8.95 |  |
| 61 |  | 32×1" | 8.95 |  |
| 62 | 90°外螺纹弯头 | 20×1/2" | 4.5 |  |
| 63 |  | 25×1/2" | 5.6 |  |
| 64 |  | 25×3/4" | 5.6 |  |
| 65 |  | 32×3/4" | 9.8 |  |
| 66 |  | 32×1" | 9.8 |  |
| 67 | 带座内螺纹弯头 | 20×1/2" | 3.95 |  |
| 68 |  | 25×1/2" | 4.6 |  |
| 69 | 等径三通 | 20 | 1.29 |  |
| 70 |  | 25 | 1.83 |  |
| 71 |  | 32 | 2.66 |  |
| 72 |  | 40 | 3.5 |  |
| 73 |  | 50 | 6.57 |  |
| 74 |  | 63 | 11.27 |  |
| 75 |  | 75 | 18.96 |  |
| 76 | 异径三通 | 25×20 | 1.86 |  |
| 77 |  | 32×20 | 2.32 |  |
| 78 |  | 32×25 | 2.54 |  |
| 79 |  | 40×20 | 3.17 |  |
| 80 |  | 40×25 | 3.37 |  |
| 81 |  | 40×32 | 3.57 |  |
| 82 |  | 50×20 | 4.38 |  |
| 83 |  | 50×25 | 4.68 |  |
| 84 |  | 50×32 | 5.1 |  |
| 85 |  | 50×40 | 5.3 |  |
| 86 | 异径三通 | 63×20 | 7.52 | 承插管件 |
| 87 |  | 63×25 | 8.02 |  |
| 88 |  | 63×32 | 8.39 |  |
| 89 |  | 63×40 | 8.75 |  |
| 90 |  | 63×50 | 9.2 |  |
| 91 |  | 75×32 | 14.58 |  |
| 92 |  | 75×40 | 15.32 |  |
| 93 |  | 75×50 | 17.5 |  |
| 94 |  | 75×63 | 18.96 |  |
| 95 | 内螺纹三通 | 20×1/2" | 4.5 |  |
| 96 |  | 25×1/2" | 6.2 |  |
| 97 |  | 25×3/4" | 6.2 |  |
| 98 |  | 32×3/4" | 9.48 |  |
| 99 |  | 32×1" | 9.48 |  |
| 100 | 外螺纹三通 | 20×1/2" | 5.83 |  |
| 101 |  | 25×1/2" | 6.95 |  |
| 102 |  | 25×3/4" | 6.95 |  |
| 103 |  | 32×3/4" | 7.8 |  |
| 104 |  | 32×1" | 7.8 |  |
| 105 | 管堵 | 20 | 0.29 |  |
| 106 |  | 25 | 0.44 |  |
| 107 |  | 32 | 0.73 |  |
| 108 |  | 40 | 1.32 |  |
| 109 |  | 50 | 2.19 |  |
| 110 |  | 63 | 3.79 |  |
| 111 |  | 75 | 8.75 |  |
| 112 | 活接头 | 20 | 6.5 |  |
| 113 |  | 25 | 10 |  |
| 114 |  | 32 | 13 |  |
| 115 |  | 40 | 22 |  |
| 116 |  | 50 | 38 |  |
| 117 |  | 63 | 60 |  |
| 118 | 截止阀 | 20 | 12 | 承插管件 |
| 119 |  | 25 | 14 |  |
| 120 |  | 32 | 18 |  |
| 121 |  | 40 | 29 |  |
| 122 |  | 50 | 35 |  |
| 123 | 截止阀 | 63 | 68 |  |
| 124 |  | 75 | 96 |  |
| 125 | 承插法兰 | 40 | 4 |  |
| 126 |  | 50 | 5 |  |
| 127 |  | 63 | 7 |  |
| 128 |  | 75 | 11 |  |
| 129 | 异径直接 | 75×50 | 12.83 | 对接管件 |
| 130 |  | 75×63 | 13.24 |  |
| 131 |  | 90×32 | 14.04 |  |
| 132 |  | 90×50 | 15.04 |  |
| 133 |  | 90×63 | 16.04 |  |
| 134 |  | 90×75 | 19.25 |  |
| 135 |  | 110×50 | 22.46 |  |
| 136 |  | 110×63 | 23.07 |  |
| 137 |  | 110×75 | 24.47 |  |
| 138 |  | 110×90 | 25.47 |  |
| 139 |  | 160×63 | 50.53 |  |
| 140 |  | 160×90 | 51.33 |  |
| 141 |  | 160×110 | 56.15 |  |
| 142 |  | 200×63 | 88.23 |  |
| 143 |  | 200×90 | 88.23 |  |
| 144 |  | 200×110 | 88.23 |  |
| 145 |  | 200×160 | 92.24 |  |
| 146 |  | 250×110 | 160.42 |  |
| 147 | 异径直接 | 250×160 | 160.42 | 对接管件 |
| 148 |  | 250×200 | 168.44 |  |
| 149 |  | 315×90 | 240.63 |  |
| 150 |  | 315×110 | 248.65 |  |
| 151 |  | 315×160 | 256.67 |  |
| 152 |  | 315×200 | 264.69 |  |
| 153 |  | 315×250 | 272.71 |  |
| 154 | 90°弯头 | 75 | 18.45 |  |
| 155 |  | 90 | 27.01 |  |
| 156 |  | 110 | 39.79 |  |
| 157 |  | 160 | 73.55 |  |
| 158 |  | 200 | 134.32 |  |
| 159 |  | 250 | 250 |  |
| 160 |  | 315 | 480 |  |
| 161 | 45°弯头 | 90 | 19.86 |  |
| 162 |  | 110 | 25.13 |  |
| 163 |  | 160 | 54.8 |  |
| 164 |  | 200 | 96.72 |  |
| 165 | 正三通 | 75 | 31.12 |  |
| 166 |  | 90 | 37.6 |  |
| 167 |  | 110 | 56.87 |  |
| 168 |  | 160 | 173.25 |  |
| 169 |  | 200 | 243.94 |  |
| 170 |  | 250 | 408.79 |  |
| 171 |  | 315 | 653.48 |  |
| 172 | 异径三通 | 90×50 | 36.13 |  |
| 173 |  | 90×63 | 38.13 |  |
| 174 |  | 90×75 | 40.94 |  |
| 175 | 异径三通 | 110×50 | 50.95 | 对接管件 |
| 176 |  | 110×63 | 54.95 |  |
| 177 |  | 110×75 | 59.35 |  |
| 178 |  | 110×90 | 65.77 |  |
| 179 |  | 160×63 | 121.92 |  |
| 180 |  | 160×75 | 121.92 |  |
| 181 |  | 160×90 | 121.92 |  |
| 182 |  | 160×110 | 123.52 |  |
| 183 |  | 200×90 | 248.65 |  |
| 184 |  | 200×110 | 248.65 |  |
| 185 |  | 200×160 | 256.67 |  |
| 186 |  | 250×90 | 270 |  |
| 187 |  | 250×110 | 270 |  |
| 188 |  | 250×160 | 286 |  |
| 189 |  | 250×200 | 320 |  |
| 190 |  | 315×200 | 403 |  |
| 191 |  | 315×250 | 525 |  |
| 192 | 管帽 | 75 | 12.83 |  |
| 193 |  | 90 | 17.65 |  |
| 194 |  | 110 | 24.07 |  |
| 195 |  | 160 | 56.15 |  |
| 196 |  | 200 | 85 |  |
| 197 |  | 250 | 145 |  |
| 198 |  | 315 | 178 |  |
| 199 | 钢塑接头 | 25 | 80 |  |
| 200 |  | 32 | 100 |  |
| 201 |  | 40 | 110 |  |
| 202 |  | 50 | 120 |  |
| 203 |  | 63 | 130 |  |
| 204 | 钢塑接头 | 75 | 220 | 对接管件 |
| 205 |  | 90/76 | 230 |  |
| 206 |  | 90/89 | 250 |  |
| 207 |  | 110/89 | 300 |  |
| 208 |  | 110/108 | 400 |  |
| 209 |  | 160 | 600 |  |
| 210 |  | 200/219 | 1200 |  |
| 211 |  | 250/273 | 1300 |  |
| 212 | 法兰头 | 40 | 6 |  |
| 213 |  | 50 | 7 |  |
| 214 |  | 63 | 14.44 |  |
| 215 |  | 75 | 19.25 |  |
| 216 |  | 90 | 20.06 |  |
| 217 |  | 110 | 29.08 |  |
| 218 |  | 160 | 55.58 |  |
| 219 |  | 200 | 102.92 |  |
| 220 |  | 250 | 168.49 |  |
| 221 |  | 315 | 305 |  |
| 222 | 法兰片 | 40 | 12 |  |
| 223 |  | 50 | 13 |  |
| 224 |  | 63 | 26.07 |  |
| 225 |  | 75 | 35.12 |  |
| 226 |  | 90 | 40.53 |  |
| 227 |  | 110 | 46.76 |  |
| 228 |  | 160 | 60.55 |  |
| 229 |  | 200 | 99.44 |  |
| 230 |  | 250 | 153.99 |  |
| 231 |  | 315 | 183.28 |  |

表三：闸阀等管件

执行标准：GB/T-13663-2000                          单位：元/个

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 最高限价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢芯球阀 | 20 | 10 |  |
| 2 |  | 25 | 13 |  |
| 3 |  | 32 | 20 |  |
| 4 |  | 40 | 35 |  |
| 5 |  | 50 | 55 |  |
| 6 |  | 63 | 85 |  |
| 7 |  | 75 | 170 |  |
| 8 |  | 90 | 320 |  |
| 9 |  | 110 | 620 |  |
| 10 | 铁球阀 | 15 | 3.1 |  |
| 11 |  | 20 | 4.8 |  |
| 12 |  | 25 | 6.6 |  |
| 13 |  | 32 | 8 |  |
| 14 |  | 40 | 15 |  |
| 15 |  | 50 | 21 |  |
| 16 |  | 63 | 48 |  |
| 17 |  | 75 | 70 |  |
| 18 |  | 90 | 150 |  |
| 19 | 软密封闸阀 | 110 | 550 |  |
| 20 |  | 160 | 650 |  |
| 21 |  | 200 | 1100 |  |
| 22 |  | 250 | 1450 |  |
| 23 |  | 315 | 2000 |  |
| 24 | 减压阀 | 25 | 100 |  |
| 25 |  | 32 | 240 |  |
| 26 |  | 40 | 260 |  |
| 27 |  | 50 | 300 |  |
| 28 | 减压阀 | 63 | 180 |  |
| 29 |  | 75 | 450 |  |
| 30 |  | 90 | 580 |  |
| 31 |  | 110 | 750 |  |
| 32 |  | 160 | 960 |  |
| 33 |  | 200 | 1500 |  |

注：除非特别说明，投标产品须为中国大陆境内生产。

## 二、招标项目技术需求

- ※1、外观；

- ※2、壁厚及偏差；

- ※3、氧化诱导200℃≥20分钟；

- ※4、静液压165小时，80℃。

- 以上参数以国家相关职能检测部门的测试报告为准。产品质量检测报告符合标准国家标准。

## 三、附件、图纸及包装要求

- 所有材料按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

- 四、采购项目样品的规定（如果有）

# 第三篇  项目商务要求

## 一、定点时间、实施（交货）时间、地点及验收方式

（一）定点时间

本次公开招标定点供应商定点时间确定为2年。

（二）实施（交货）时间

以各个工程的业主与定点供应商签订的协议为准。

（三）实施（交货）地点

实施（交货）地点：业主指定的地点。

（四)验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，中标人须提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：所有材料的成本、上车费（不包括材料下车费用）、运费及税费等全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、投标产品质量保证期不低于 一 年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在 2  小时内到达现场（除璧城、璧泉街道除外的其他镇、街道  3小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

1、供应商应将采购单位采购的管材、管件进行核对汇总后送采购单位签字盖章，并完成农村饮水安全工程区级报账的签字审批程序。

2、供应商在规定时间内（按璧山区公共资源交易中心统一制定的定点采购结算表格式）将采购单位已经审批盖章后的结算单送璧山区公共资源交易中心。

3、招标时确定的中标价作为最高限价，璧山区公共资源交易中心进行核对后，将结算单报财政局。

4、区财政局根据璧山区公共资源交易中心核对审查并签字盖章的定点采购结算表的金额转账支付给供应商，按照合同约定支付。

5、在工程完工后并经镇街初验后付80%，工程竣工并经区级验收合格后再付15%；从工程竣工并经区级验收合格之日起进入质保期，在质保期内未出现质量问题或出现质量问题及时进行了整改，则在质保期满后一次性付清余下的5%质保金，否则不予支付质保金。

6、若所供管材用于先建后补的农村饮水安全工程，由供应商先行供货，工程竣工验收合格后，根据项目业主与区水务、财政部门的“先建后补”协议，由区财政、水务部门按照补助协议拨付工程款。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款、

废标条款和采购方式变更

（综合评分法）

## 一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标供应商的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为110分，其中：10分为政策性加分。

（二）评标程序

评标工作由采购机构负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表1名和重庆市璧山区政府采购专业评审人员库中随机抽取的4名专家组成。评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（“三证合一”的，提交载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书； 法定代表人授权代表在投标单位缴纳社会保障金证明材料； 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。（法定代表人参加投标的不需提供法定代表人授权代表的相关资料） |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供诚信声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 2 | 特殊资格条件 |  | 证明材料的复印件（加盖投标人公章），原件备查 |
| 3 | 投标保证金 |  | 符合本招标文件第一篇规定 |

2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字或盖章齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个合同包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件第一篇和第二篇规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会成员对各评委打分情况进行核查及复核，个别评委对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

5、推荐中标候选人名单。按评审后得分由高到低顺序排列，根据实际投标情况，取前二~三名为定点成交供应商。

| 中标候选人 | 定点名额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 低于3家 |  | 重新采购 |
| 3家 | 得分最高的前2家 |  |
| 4家及以上 | 得分最高的前3家 |  |

## 二、评标标准

| 分类 | 分项 | 最高得分 | 打分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济标 (70分) | 管材 | 50分 | 投标商的总报价不得高于总价最高限价，单价不得高于单价最高限价。有效的投标报价的平均报价作为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价高于评标基准价：50-（投标报价-评标基准价)/评标基准价×100×3；投标报价低于评标基准价：50-（评标基准价-投标报价)/评标基准价×100×1。 | - 作为计算分值范围的管材投标报价是第二篇招标项目一览表中的表一中“*”所示管材报价之和； 2.计算结果均四舍五入后保留小数点后两数。 |
|  | 管件 | 20分 | 投标商的总报价不得高于总价最高限价，单价不得高于单价最高限价。有效的投标报价的平均报价作为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价高于评标基准价：20-（投标报价-评标基准价)/评标基准价×100×3；投标报价低于评标基准价：20-（评标基准价-投标报价)/评标基准价×100×1。 | 1.作为计算分值范围的管件投标报价是第二篇招标项目一览表中的表二和三表中所有管件报价之和； 2.计算结果均四舍五入后保留小数点后两数。 |
| 商务标 (30分) | 注册资金 | 3分 | 注册资金在3000-5000万（含3000万元）的得2分，注册资金在5000万元以上（含5000万元)的得3分，。 | 证明材料复印件加盖投标人单位公章 |
|  | 认证证书 | 2分 | 企业通过IS09001质量体系认证2分； | 证明材料复印件加盖投标人单位公章 |
|  |  | 2分 | 企业通过ISO14001环境体系认证2分； |  |
|  |  | 2分 | PE给水产品获得节水认证2分； |  |
|  | 业务成绩 | 2分 | 2010年以来全国范围内承接过农村饮水安全1000万以上或2011年以来在重庆范围内承接过农村饮水安全500万以上，满足一条得1分，最高得2分。 | 以销售合同为准（提供销售合同复印件加盖投标人公章）。 |
|  | 信誉 | 2分 | 近三年获得过省级工商部门颁发的《守合同重信用》或《重合同守信用》证书得2分 | 证明材料复印件加盖投标人单位公章。 |
|  |  | 2分 | 近三年企业入选过水利部农村饮水安全中心农村饮水供水材料设备信息年报得1分 |  |
|  |  | 2分 | 近五年获得过省级及以上《高新技术企业证书》或《标准化良好行为证书》AAA及以上得1分 |  |
|  |  | 2分 | 近五年获得过省级及以上党委或人民政府颁发的《优秀民营企业》或《名牌产品证书》得2分 |  |
|  |  | 2分 | 近五年获得过全国《用户满意企业》或全国《消费者满意产品》得2分 |  |
|  | 售后服务 | 2分 | 承诺质量和售后服务期限在1年基础上，每增加1年得1分，最多得2分。 | 需提供承诺函， |
|  |  | 3分 | 供货商在璧山区设有经销点或代理点的得2分； | 以工商执照和厂家委托书或授权书为准。 |
|  |  | 2分 | 承诺无偿技术指导安装的得2分； |  |
|  |  | 2分 | 承诺未使用完材料全部免费退货的得2分。 |  |
| 4 | 政策性加分 （10%） | 10 | 1、投标产品列入最新一期节能产品政府采购清单的，有一款得1分，最多得3分； 2、投标产品列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得1分，最多得1分； 3、所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分； 4、投标人属于小微企业的得1-5分。 |  |

## 政策性加分的相关说明：

## 1、节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期产品清单为准（投标人须自行提供所投产品在清单中相应页面的证明材料并加盖投标人公章，未提供的不得分）；

## 2、关于小微企业：

## （1）按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

## ①提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

## ②本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。

## ③小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

## （2）具体加分说明：

## ①投标人为非联合体投标的，小型企业得3分、注册资金在十五万元以上的微型企业得4分、注册资金在十五万元及以下的微型企业得5分；

## ②投标人为联合体投标且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其中与小型企业联合的联合体得1分、与微型企业联合的联合体得1.5分。

## 3、投标产品的原产地由投标人提供加盖其公章的相关证明材料。

## 三、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（三）投标人超出营业范围投标的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

（五）合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上投标人参加该合同包投标的；

（六）同一合同包的货物，制造商参与投标，再委托代理商参与投标的；

（七） 投标文件未按照招标文件第七篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（八) 投标文件正本没有加盖骑缝章的；

（九）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（十）投标报价超出招标文件规定投标限价的；

（十一）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十二）重要技术参数带（※）部分有一条不满足的；

（十三）未按规定提交采购样品或采购样品不符合采购要求的；

（十四) 投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

## 四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

## 五、采购方式变更

公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人报经区财政局批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判，采购人应根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对文件进行确认。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

1、合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

1、招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款、废标条款和采购方式变更；投标人须知、合同主要条款和格式合同（样本）；投标文件格式等七部分组成。

2、采购机构对招标文件所作的一切有效的通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

3、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。采购人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。采购人对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日内在重庆市政府采购网、璧山公共资源交易中心网上以公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。如投标人未提出疑问，视为完全理解本招标文件。一经进入招标程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解招标文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

1、两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3、联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

4、联合体投标业绩计算，按照联合投标协议分工认定。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定向采购机构缴纳投标保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5、在采购人发出中标通知书后5日内，向除中标人和中标候选人以外的投标人退还投标保证金。璧山区公共资源交易中心合同鉴证后5日内，向中标人和中标候选人退还投标保证金。投标保证金通过网上银行转账的方式无息退还至各投标人银行基本帐户。

6、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，由采购机构上缴国库：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式 五 份，其中正本一份，副本四份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、投标文件正本必须加盖骑缝章，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或其授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖投标人公章或授权代表签字。

2、如果未按上述规定进行密封和标记，采购机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购人、采购机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门应派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由采购机构工作人员当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标方案和投标文件的其他主要内容并记录。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购机构指定专人负责记录，并存档备查。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1、采购机构在评标结束后三个工作日内将评标报告交采购人确认。

2、采购人在收到评标报告后三个工作日内确定中标人，确认后，采购机构在“重庆市政府采购网”和“璧山公共资源交易网”上对评标结果进行公告。

3、公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购机构联系人和电话。

4、如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

5、中标人变更

（1） 排名前两名(或三名)的中标候选人放弃中标，或因不可抗力不能履行合同的，或未依据招标文件在规定期限内提交履约保证金的等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（2）中标人无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

## 七、中标通知书

1、采购人依法确定中标人后，以书面形式发出中标通知书。

2、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、投标人对招标文件如有异议，应在招标文件发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。

2、投标人对中标结果有异议的，应当在中标预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。

3、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人、采购机构在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）质疑答复方式

供应商对采购文件、中标结果等事项的质疑，由采购人自行书面答复后交重庆市璧山区公共资源交易中心在重庆市政府采购网和璧山公共资源交易中心网上公告。

（四）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

（2）质疑超过有效期的；

（3）对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

（1）质疑书内容不符合《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》之规定的；

（2）质疑书提供的依据或证明材料不全的；

（3）质疑书副本数量不足的。

（五）投诉

1、投标人对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

## 九、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起 5日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《政府采购购销合同》签订。

（五）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（3）合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还，并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

（1）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（2）付款方式：银行转账。

（3）付款方法：财政直接支付或需方自行支付。

7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

供方所交货物的各种质量指标按谈判文件要求的技术指标和样品进行验收，售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、鉴证方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方负全部责任。

10、合同争议的解决

（1）当事人友好协商达成一致

（2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可向需方所在地人民法院提请诉讼。

11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

（1）、乙方不按供货协议交货的，每逾期一天，向甲方支付违约金1000元，逾期超过10天的，甲方有权解除合同，取消其定点资格，履约保证金不予退还；

（2）、定点供应商不按约定与工程业主签订具体供货协议的，甲方有权取消其定点资格，履约保证金不予退还；

（3）、乙方不按约定提供售后服务的，每次处以违约金500元。

12、合同生效及其它

（1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

（2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖三方合同专用章或公章。

（3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购购销合同（格式）

重庆市璧山区政府采购购销合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________

乙方（供方）：___________________________

鉴证方：

经供需双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） |  | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： 1、供应商应将采购单位采购的管材、管件进行核对汇总后送采购单位签字盖章，并完成农村饮水安全工程区级报账的签字审批程序。 2、供应商在规定时间内（按璧山区公共资源交易中心统一制定的定点采购结算表格式）将采购单位已经审批盖章后的结算单送璧山区公共资源交易中心。 3、招标时确定的中标价作为最高限价，璧山区公共资源交易中心进行核对后，将结算单报财政局。 4、区财政局根据璧山区公共资源交易中心核对审查并签字盖章的定点采购结算表的金额转账支付给供应商，按照合同约定支付。 5、在工程完工后并经镇级初验后付80%，工程竣工并经区级验收合格后再付15%；从工程竣工并经区级验收合格之日起进入质保期，在质保期内未出现质量问题或出现质量问题及时进行了整改，则在质保期满后一次性付清余下的5%质保金，否则不予支付质保金。 6、若所供管材用于先建后补的农村饮水安全工程，由供应商先行供货，工程竣工验收合格后，根据项目业主与区水务、财政部门的“先建后补”协议，由区财政、水务部门按照补助协议拨付工程款。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按供需双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1、招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2、本合同如发生争议由供需双方协商解决，协商不成向需方所在地人民法院提请诉讼。 3、本合同一式四份，甲、乙、丙和财政局四方各执一份，具同等法律效力。 4、其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  | 供方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 鉴证方：重庆市璧山区公共资源交易中心 地址：重庆市璧山区沿河西路南段78号 经办人： 联系电话： 授权代表： |  |  |
| 备注：本合同涉及的附件内容已由供、需双方按照招标文件及补遗文件、投标文件和投标人承诺的内容进行认真核对无误。 |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：     年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

## 一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

## 二、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）法定代表人授权代表在本单位缴纳社会保障金证明材料；

（七）诚信声明

（八）特定资格条件证书或文件复印件

（“三证合一”的，以上（一）（二）（三）项合并为提交载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）投标人基本情况介绍及商务承诺

（三）商务条款差异表

## 四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

## 五、其他

（一）其他资料

一、经济文件

（一）开标一览表

采购项目名称：璧山区农村饮水安全工程管材和管件公开招标

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 招标项目名称 | 数量 | 投标报价（小写）单位（元） | 交货期 | 交货地点 |
| 投标报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

投标人：                            法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

采购项目名称：璧山区农村饮水安全工程管材管件定点采购公开招标

（为便于统计，请在投标时提交明细表的电子版)

表一：PE100级给水管材

执行标准：GB/T-13663-2000                                     单位：元/m

| 序号 | 外径压力等级 | 最高 限价 | 投标报价 | 最高 限价 | 投标 报价 | 最高 限价 | 投标报价 | 备 注 （品牌、制造商、原产地等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0Mpa |  | 1.25Mpa |  | 1.6Mpa |  |  |
| 1 | 20 |  |  | 2.08 |  | *2.45 |  |  |
| 2 | 25 |  |  | 2.85 |  | *3.56 |  |  |
| 3 | 32 | 3.65 |  | 4.33 |  | *5.26 |  |  |
| 4 | 40 | 5.56 |  | 6.55 |  | *7.89 |  |  |
| 5 | 50 | *8.11 |  | 11.03 |  | *12.85 |  |  |
| 6 | 63 | *12.98 |  | 14.76 |  | *19.88 |  |  |
| 7 | 75 | *17.01 |  | 20.85 |  | *26.25 |  |  |
| 8 | 90 | *24.62 |  | 30.00 |  | *38.21 |  |  |
| 9 | 110 | *36.52 |  | 44.28 |  | *63.16 |  |  |
| 10 | 160 | *76.75 |  | 93.52 |  | 116.27 |  |  |
| 11 | 200 | *119.75 |  | 145.88 |  | 188.45 |  |  |
| 12 | 250 | *186.6 |  | 232.00 |  | 292.75 |  |  |
| 13 | 315 | *302.45 |  | 369.02 |  | 479.81 |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                              法人授权代表：

（投标人公章）：                          （签字）

年     月    日

注：1.所有材料均需报价，其中加“*”材料为管材招标报价计算内容；

2.表中未涉及材料的单价由采供双方签订供货协议时协商并报财政局备案。

3、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

4、计价单位以“元”计，无此项费用以“0”填写；

5、该表可扩展，并逐页签字和盖公章。

表二：PE注塑热熔管件

执行标准：GB/T-13663-2000                                   单位：元/个

| 序号 | 产品名称 | 品牌、制造商、原产地等 | 规格型号 | 最高限价 | 投标报价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等径直接 |  | 20 | 0.52 |  | 承插管件 |
| 2 |  |  | 25 | 0.84 |  |  |
| 3 |  |  | 32 | 0.98 |  |  |
| 4 |  |  | 40 | 1.65 |  |  |
| 5 |  |  | 50 | 2.48 |  |  |
| 6 |  |  | 63 | 4.66 |  |  |
| 7 |  |  | 75 | 6.8 |  |  |
| 8 | 异径直接 |  | 25×20 | 0.49 |  |  |
| 9 |  |  | 32×20 | 0.69 |  |  |
| 10 |  |  | 32×25 | 0.79 |  |  |
| 11 |  |  | 40×20 | 1.45 |  |  |
| 12 |  |  | 40×25 | 1.55 |  |  |
| 13 |  |  | 40×32 | 1.55 |  |  |
| 14 |  |  | 50×20 | 2.31 |  |  |
| 15 |  |  | 50×25 | 2.31 |  |  |
| 16 |  |  | 50×32 | 2.5 |  |  |
| 17 |  |  | 50×40 | 2.5 |  |  |
| 18 |  |  | 63×20 | 3.65 |  |  |
| 19 |  |  | 63×25 | 4.67 |  |  |
| 20 |  |  | 63×32 | 4.85 |  |  |
| 21 |  |  | 63×40 | 4.85 |  |  |
| 22 |  |  | 63×50 | 5.08 |  |  |
| 23 |  |  | 75×32 | 7.92 |  |  |
| 24 |  |  | 75×40 | 8.61 |  |  |
| 25 |  |  | 75×50 | 9.05 |  |  |
| 26 |  |  | 75×63 | 9.85 |  |  |
| 27 | 内螺纹直接 |  | 20×1/2" | 3.55 |  |  |
| 28 |  |  | 25×1/2" | 3.75 |  |  |
| 29 |  |  | 25×3/4" | 6.15 |  |  |
| 30 | 内螺纹直接 |  | 32×3/4" | 12.4 |  | 承插管件 |
| 31 |  |  | 32×1" | 12.4 |  |  |
| 32 |  |  | 40×11/2" | 20.4 |  |  |
| 33 |  |  | 50×11/2" | 24.8 |  |  |
| 34 |  |  | 63×1/2" | 36.5 |  |  |
| 35 | 外螺纹直接 |  | 20×1/2" | 5.1 |  |  |
| 36 |  |  | 25×1/2" | 8.6 |  |  |
| 37 |  |  | 25×3/4" | 13.2 |  |  |
| 38 |  |  | 32×3/4" | 13.2 |  |  |
| 39 |  |  | 32×1" | 13.2 |  |  |
| 40 |  |  | 40×11/2" | 21.88 |  |  |
| 41 |  |  | 50×11/2" | 31.5 |  |  |
| 42 |  |  | 63×1/2" | 43.75 |  |  |
| 43 | 45°弯头 |  | 20 | 0.58 |  |  |
| 44 |  |  | 25 | 0.95 |  |  |
| 45 |  |  | 32 | 1.39 |  |  |
| 46 |  |  | 40 | 2.05 |  |  |
| 47 |  |  | 50 | 3.5 |  |  |
| 48 |  |  | 63 | 5.8 |  |  |
| 49 |  |  | 75 | 14.58 |  |  |
| 50 | 90°弯头 |  | 20 | 0.88 |  |  |
| 51 |  |  | 25 | 1.25 |  |  |
| 52 |  |  | 32 | 1.95 |  |  |
| 53 |  |  | 40 | 3.72 |  |  |
| 54 |  |  | 50 | 5.75 |  |  |
| 55 |  |  | 63 | 8.75 |  |  |
| 56 |  |  | 75 | 15.32 |  |  |
| 57 | 90°内螺纹弯头 |  | 20×1/2" | 4.2 |  | 承插管件 |
| 58 |  |  | 25×1/2" | 5.8 |  |  |
| 59 |  |  | 25×3/4" | 5.8 |  |  |
| 60 |  |  | 32×3/4" | 8.95 |  |  |
| 61 |  |  | 32×1" | 8.95 |  |  |
| 62 | 90°外螺纹弯头 |  | 20×1/2" | 4.5 |  |  |
| 63 |  |  | 25×1/2" | 5.6 |  |  |
| 64 |  |  | 25×3/4" | 5.6 |  |  |
| 65 |  |  | 32×3/4" | 9.8 |  |  |
| 66 |  |  | 32×1" | 9.8 |  |  |
| 67 | 带座内螺纹弯头 |  | 20×1/2" | 3.95 |  |  |
| 68 |  |  | 25×1/2" | 4.6 |  |  |
| 69 | 等径三通 |  | 20 | 1.29 |  |  |
| 70 |  |  | 25 | 1.83 |  |  |
| 71 |  |  | 32 | 2.66 |  |  |
| 72 |  |  | 40 | 3.5 |  |  |
| 73 |  |  | 50 | 6.57 |  |  |
| 74 |  |  | 63 | 11.27 |  |  |
| 75 |  |  | 75 | 18.96 |  |  |
| 76 | 异径三通 |  | 25×20 | 1.86 |  |  |
| 77 |  |  | 32×20 | 2.32 |  |  |
| 78 |  |  | 32×25 | 2.54 |  |  |
| 79 |  |  | 40×20 | 3.17 |  |  |
| 80 |  |  | 40×25 | 3.37 |  |  |
| 81 |  |  | 40×32 | 3.57 |  |  |
| 82 |  |  | 50×20 | 4.38 |  |  |
| 83 |  |  | 50×25 | 4.68 |  |  |
| 84 |  |  | 50×32 | 5.1 |  |  |
| 85 |  |  | 50×40 | 5.3 |  |  |
| 86 | 异径三通 |  | 63×20 | 7.52 |  | 承插管件 |
| 87 |  |  | 63×25 | 8.02 |  |  |
| 88 |  |  | 63×32 | 8.39 |  |  |
| 89 |  |  | 63×40 | 8.75 |  |  |
| 90 |  |  | 63×50 | 9.2 |  |  |
| 91 |  |  | 75×32 | 14.58 |  |  |
| 92 |  |  | 75×40 | 15.32 |  |  |
| 93 |  |  | 75×50 | 17.5 |  |  |
| 94 |  |  | 75×63 | 18.96 |  |  |
| 95 | 内螺纹三通 |  | 20×1/2" | 4.5 |  |  |
| 96 |  |  | 25×1/2" | 6.2 |  |  |
| 97 |  |  | 25×3/4" | 6.2 |  |  |
| 98 |  |  | 32×3/4" | 9.48 |  |  |
| 99 |  |  | 32×1" | 9.48 |  |  |
| 100 | 外螺纹三通 |  | 20×1/2" | 5.83 |  |  |
| 101 |  |  | 25×1/2" | 6.95 |  |  |
| 102 |  |  | 25×3/4" | 6.95 |  |  |
| 103 |  |  | 32×3/4" | 7.8 |  |  |
| 104 |  |  | 32×1" | 7.8 |  |  |
| 105 | 管堵 |  | 20 | 0.29 |  |  |
| 106 |  |  | 25 | 0.44 |  |  |
| 107 |  |  | 32 | 0.73 |  |  |
| 108 |  |  | 40 | 1.32 |  |  |
| 109 |  |  | 50 | 2.19 |  |  |
| 110 |  |  | 63 | 3.79 |  |  |
| 111 |  |  | 75 | 8.75 |  |  |
| 112 | 活接头 |  | 20 | 6.5 |  |  |
| 113 |  |  | 25 | 10 |  |  |
| 114 |  |  | 32 | 13 |  |  |
| 115 |  |  | 40 | 22 |  |  |
| 116 |  |  | 50 | 38 |  |  |
| 117 |  |  | 63 | 60 |  |  |
| 118 | 截止阀 |  | 20 | 12 |  | 承插管件 |
| 119 |  |  | 25 | 14 |  |  |
| 120 |  |  | 32 | 18 |  |  |
| 121 |  |  | 40 | 29 |  |  |
| 122 |  |  | 50 | 35 |  |  |
| 123 | 截止阀 |  | 63 | 68 |  |  |
| 124 |  |  | 75 | 96 |  |  |
| 125 | 承插法兰 |  | 40 | 4 |  |  |
| 126 |  |  | 50 | 5 |  |  |
| 127 |  |  | 63 | 7 |  |  |
| 128 |  |  | 75 | 11 |  |  |
| 129 | 异径直接 |  | 75×50 | 12.83 |  | 对接管件 |
| 130 |  |  | 75×63 | 13.24 |  |  |
| 131 |  |  | 90×32 | 14.04 |  |  |
| 132 |  |  | 90×50 | 15.04 |  |  |
| 133 |  |  | 90×63 | 16.04 |  |  |
| 134 |  |  | 90×75 | 19.25 |  |  |
| 135 |  |  | 110×50 | 22.46 |  |  |
| 136 |  |  | 110×63 | 23.07 |  |  |
| 137 |  |  | 110×75 | 24.47 |  |  |
| 138 |  |  | 110×90 | 25.47 |  |  |
| 139 |  |  | 160×63 | 50.53 |  |  |
| 140 |  |  | 160×90 | 51.33 |  |  |
| 141 |  |  | 160×110 | 56.15 |  |  |
| 142 |  |  | 200×63 | 88.23 |  |  |
| 143 |  |  | 200×90 | 88.23 |  |  |
| 144 |  |  | 200×110 | 88.23 |  |  |
| 145 |  |  | 200×160 | 92.24 |  |  |
| 146 |  |  | 250×110 | 160.42 |  |  |
| 147 | 异径直接 |  | 250×160 | 160.42 |  | 对接管件 |
| 148 |  |  | 250×200 | 168.44 |  |  |
| 149 |  |  | 315×90 | 240.63 |  |  |
| 150 |  |  | 315×110 | 248.65 |  |  |
| 151 |  |  | 315×160 | 256.67 |  |  |
| 152 |  |  | 315×200 | 264.69 |  |  |
| 153 |  |  | 315×250 | 272.71 |  |  |
| 154 | 90°弯头 |  | 75 | 18.45 |  |  |
| 155 |  |  | 90 | 27.01 |  |  |
| 156 |  |  | 110 | 39.79 |  |  |
| 157 |  |  | 160 | 73.55 |  |  |
| 158 |  |  | 200 | 134.32 |  |  |
| 159 |  |  | 250 | 250 |  |  |
| 160 |  |  | 315 | 480 |  |  |
| 161 | 45°弯头 |  | 90 | 19.86 |  |  |
| 162 |  |  | 110 | 25.13 |  |  |
| 163 |  |  | 160 | 54.8 |  |  |
| 164 |  |  | 200 | 96.72 |  |  |
| 165 | 正三通 |  | 75 | 31.12 |  |  |
| 166 |  |  | 90 | 37.6 |  |  |
| 167 |  |  | 110 | 56.87 |  |  |
| 168 |  |  | 160 | 173.25 |  |  |
| 169 |  |  | 200 | 243.94 |  |  |
| 170 |  |  | 250 | 408.79 |  |  |
| 171 |  |  | 315 | 653.48 |  |  |
| 172 | 异径三通 |  | 90×50 | 36.13 |  |  |
| 173 |  |  | 90×63 | 38.13 |  |  |
| 174 |  |  | 90×75 | 40.94 |  |  |
| 175 | 异径三通 |  | 110×50 | 50.95 |  | 对接管件 |
| 176 |  |  | 110×63 | 54.95 |  |  |
| 177 |  |  | 110×75 | 59.35 |  |  |
| 178 |  |  | 110×90 | 65.77 |  |  |
| 179 |  |  | 160×63 | 121.92 |  |  |
| 180 |  |  | 160×75 | 121.92 |  |  |
| 181 |  |  | 160×90 | 121.92 |  |  |
| 182 |  |  | 160×110 | 123.52 |  |  |
| 183 |  |  | 200×90 | 248.65 |  |  |
| 184 |  |  | 200×110 | 248.65 |  |  |
| 185 |  |  | 200×160 | 256.67 |  |  |
| 186 |  |  | 250×90 | 270 |  |  |
| 187 |  |  | 250×110 | 270 |  |  |
| 188 |  |  | 250×160 | 286 |  |  |
| 189 |  |  | 250×200 | 320 |  |  |
| 190 |  |  | 315×200 | 403 |  |  |
| 191 |  |  | 315×250 | 525 |  |  |
| 192 | 管帽 |  | 75 | 12.83 |  |  |
| 193 |  |  | 90 | 17.65 |  |  |
| 194 |  |  | 110 | 24.07 |  |  |
| 195 |  |  | 160 | 56.15 |  |  |
| 196 |  |  | 200 | 85 |  |  |
| 197 |  |  | 250 | 145 |  |  |
| 198 |  |  | 315 | 178 |  |  |
| 199 | 钢塑接头 |  | 25 | 80 |  |  |
| 200 |  |  | 32 | 100 |  |  |
| 201 |  |  | 40 | 110 |  |  |
| 202 |  |  | 50 | 120 |  |  |
| 203 |  |  | 63 | 130 |  |  |
| 204 | 钢塑接头 |  | 75 | 220 |  | 对接管件 |
| 205 |  |  | 90/76 | 230 |  |  |
| 206 |  |  | 90/89 | 250 |  |  |
| 207 |  |  | 110/89 | 300 |  |  |
| 208 |  |  | 110/108 | 400 |  |  |
| 209 |  |  | 160 | 600 |  |  |
| 210 |  |  | 200/219 | 1200 |  |  |
| 211 |  |  | 250/273 | 1300 |  |  |
| 212 | 法兰头 |  | 40 | 6 |  |  |
| 213 |  |  | 50 | 7 |  |  |
| 214 |  |  | 63 | 14.44 |  |  |
| 215 |  |  | 75 | 19.25 |  |  |
| 216 |  |  | 90 | 20.06 |  |  |
| 217 |  |  | 110 | 29.08 |  |  |
| 218 |  |  | 160 | 55.58 |  |  |
| 219 |  |  | 200 | 102.92 |  |  |
| 220 |  |  | 250 | 168.49 |  |  |
| 221 |  |  | 315 | 305 |  |  |
| 222 | 法兰片 |  | 40 | 12 |  |  |
| 223 |  |  | 50 | 13 |  |  |
| 224 |  |  | 63 | 26.07 |  |  |
| 225 |  |  | 75 | 35.12 |  |  |
| 226 |  |  | 90 | 40.53 |  |  |
| 227 |  |  | 110 | 46.76 |  |  |
| 228 |  |  | 160 | 60.55 |  |  |
| 229 |  |  | 200 | 99.44 |  |  |
| 230 |  |  | 250 | 153.99 |  |  |
| 231 |  |  | 315 | 183.28 |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                            法人授权代表：

（投标人公章）                             （签字）

年     月    日

注：1.表中未涉及材料的单价由采供双方签订供货协议时协商并报财政局备案。

2、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

3、计价单位以“元”计，无此项费用以“0”填写；

3、该表可扩展，并逐页签字和盖公章。

表三：闸阀等管件

执行标准：GB/T-13663-2000                          单位：元/个

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 最高限价 | 投标报价 | 备注（品牌、制造商、原产地等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢芯球阀 | 20 | 10 |  |  |
| 2 |  | 25 | 13 |  |  |
| 3 |  | 32 | 20 |  |  |
| 4 |  | 40 | 35 |  |  |
| 5 |  | 50 | 55 |  |  |
| 6 |  | 63 | 85 |  |  |
| 7 |  | 75 | 170 |  |  |
| 8 |  | 90 | 320 |  |  |
| 9 |  | 110 | 620 |  |  |
| 10 | 铁球阀 | 15 | 3.1 |  |  |
| 11 |  | 20 | 4.8 |  |  |
| 12 |  | 25 | 6.6 |  |  |
| 13 |  | 32 | 8 |  |  |
| 14 |  | 40 | 15 |  |  |
| 15 |  | 50 | 21 |  |  |
| 16 |  | 63 | 48 |  |  |
| 17 |  | 75 | 70 |  |  |
| 18 |  | 90 | 150 |  |  |
| 19 | 软密封闸阀 | 110 | 550 |  |  |
| 20 |  | 160 | 650 |  |  |
| 21 |  | 200 | 1100 |  |  |
| 22 |  | 250 | 1450 |  |  |
| 23 |  | 315 | 2000 |  |  |
| 24 | 减压阀 | 25 | 100 |  |  |
| 25 |  | 32 | 240 |  |  |
| 26 |  | 40 | 260 |  |  |
| 27 |  | 50 | 300 |  |  |
| 28 | 减压阀 | 63 | 180 |  |  |
| 29 |  | 75 | 450 |  |  |
| 30 |  | 90 | 580 |  |  |
| 31 |  | 110 | 750 |  |  |
| 32 |  | 160 | 960 |  |  |
| 33 |  | 200 | 1500 |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表中未涉及材料的单价由采供双方签订供货协议时协商并报财政局备案。

2、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

3、计价单位以“元”计，无此项费用以“0”填写；

4、该表可扩展，并逐页签字和盖公章。

投标人：                         法人授权代表：

（投标人公章）：                           （签字）

年     月    日

二、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（“三证合一”的，以上（一）（二）（三）项合并为提交载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）

（四）法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（六）法定代表人授权代表在本单位缴纳社会保障金证明材料；

（七）诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（八）特定资格条件证书或文件复印件（原件备查）

三、商务文件

（一）投标函

采购项目名称：

致：                    （采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术及售后服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本——份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

九、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。

（投标人公章）

年    月   日

（二）投标人基本情况介绍及商务承诺

1、投标人基本情况

| - 项 目 | - 数据资料 | - 说 明 |
| --- | --- | --- |
| - 企业性质 |  |  |
| - 职工人数 |  |  |
| - 销售额 |  |  |
| - 资产总额 |  |  |
| - 是否属于小微企业 |  |  |

- 注：

- （1）以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准；

- （2）按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，若投标人为联合体投标的，联合体各方分别填列此表。

- 2、中小企业声明函

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定。本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司     为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 2、本公司参加                     单位的                    项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 年    月    日

- 3、商务部分（包括但不限于）：

- （1）质保期；

- （2）售后服务能力情况；

- （3）培训；

- （4）业绩。

- （三）商务条款差异表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                          法人授权代表：

（投标人公章）                          （签字）

年     月    日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展，并逐页签字和盖公章。

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                        法人授权代表：

（投标人公章）                       （签字）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字和盖公章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

五、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）