广安区2016年农村安全饮用水设备采购项目

询

价

文

件

广区采GQC【2016】067号

广安市广安区水务局

广安市广安区公共资源交易中心

二O一六年五月

广安市广安区水务局

广安市广安区公共资源交易中心

询价文件

广区采GQC【2016】067号

广安市广安区水务局与广安市广安区公共资源交易中心将共同对广安区2016年农村安全饮用水设备采购项目以询价采购的方式采购。欢迎国内符合资质的潜在供应商参与竞标。

一、项目概况

1、采购人：广安市广安区水务局（联系人：黄女士，联系电话：18382696669）

2、采购代理机构：广安市广安区公共资源交易中心（联系人：向先生、张女士，联系电话：0826－2160795）

- 3、招标采购单位：采购人与采购代理机构的合称

4、项目名称：广安区2016年农村安全饮用水设备采购项目

5、采购项目编号：广区采GQC【2016】067号

6、资金来源：财政资金

7、采购最高控制价：33.60万元。

二、询价项目技术、商务及其他要求

（一）、采购产品名称、数量及技术参数

| 序号 | 名称（配置明细） | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、肖溪镇南溪村水质除氟设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化罐 | 1200*1500*2400mm | 台 | 1 | 除氟1.65mg/L,日处理用水量不小于50立方米，制水后达到生活饮用水卫生标准(GB5749-2006) |  |
| 2 | 再生箱 | 600*1260mm | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 再生泵 | 3立方-20米 流量-扬程 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 除氟滤料（必须使用碳基磷灰石，否则为无效投标） | 1-32粒度 | Kg | 1300 |  |  |
| 5 | 阀门 | DN50mm | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 止回阀 | DN50mm | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 流量计 | DN50mm | 台 | 1 |  | 金属壳体 |
| 8 | 外配管 | DN50mm | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 压力表 | 0.1-1 | 块 | 2 |  | 金属壳体 |
| 10 | 其它配套附属设施 |  | 套 | 1 |  |  |
| 二、肖溪镇碧佛村水质除氟设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化罐 | 1200*1500*2400mm | 台 | 1 | 除氟1.59mg/L日处理用水量不小于50立方米，制水后达到生活饮用水卫生标准(GB5749-2006) |  |
| 2 | 再生箱 | 600*1260mm | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 再生泵 | 3立方-20米 流量-扬程 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 除氟滤料（必须使用碳基磷灰石，否则为无效投标） | 1-32粒度 | Kg | 1200 |  |  |
| 5 | 阀门 | DN50mm | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 止回阀 | DN50mm | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 流量计 | DN50mm | 台 | 1 |  | 金属壳体 |
| 8 | 外配管 | DN50mm | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 压力表 | 0.1-1 | 块 | 2 |  | 金属壳体 |
| 10 | 其它配套附属设施 |  | 套 | 1 |  |  |
| 三、广罗乡学堂村除铁、除锰、除氟一体化供水设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化罐 | 1600*1500*2400mm | 台 | 1 | 除锰2.088mg/L、除铁0.634mg/L、除氟1.578mg/L，日处理用水量不小于50立方米。制水后达到生活饮用水卫生标准(GB5749-2006) |  |
| 2 | 曝气罐 | 1200*1500*2400mm | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 净化罐 | 1200*1500*2400mm | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 再生箱 | 600*1260mm | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 曝气泵 | 5立方-40米 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 除锰滤料 | 1-32粒度 | Kg | 1800 |  |  |
| 7 | 除氟滤料（必须使用碳基磷灰石，否则为无效投标） | 1-32粒度 | Kg | 1200 |  |  |
| 8 | 阀门 | DN50mm | 台 | 10 |  |  |
| 9 | 止回阀 | DN50mm | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 外配管 | DN50mm | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 压力表 | 0.1-1 | 块 | 5 |  | 金属壳体 |
| 12 | 呼吸器 | 50 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 其它配套附属设施 |  | 套 | 1 |  |  |

备注： 1、除氟滤料必须使用高效除氟滤料碳基磷灰石，否则为无效投标。

2、所需其他零配件由供应商提供备件箱，报价包含保证设备能安装正常运行的一切费用。

3、净化罐、曝气罐、再生箱、阀门、止回阀、外配管材质：必须使用碳钢。

（二）、其他要求：

1、成交供应商签订合同后30日内必须把所有设备配送到采购单位指定地点并安装调试完成。

2、质量要求：供应商提供的设备必须满足招标文件全部要求，符合国(际)家质量检测标准,且为全新现货，按照招标文件配置及技术要求验收，出水水质达到达到生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)。商品表面无划痕、碰撞现象，机器工作正常、无异响。

3、仪器设备免费质保一年，成交供应商终身维护，。

4、成交供应商安装调试完毕，经验收合格达到以下标准：

4．1肖溪镇南溪村水质除氟设备，除氟1.65mg/L,日处理用水量不小于50立方米，制水后达到生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)

4.2肖溪镇碧佛村水质除氟设备，除氟1.59mg/L日处理用水量不小于50立方米，制水后达到生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)

4.3广罗乡学堂村除铁、除锰、除氟一体化供水设备，除锰2.088mg/L、除铁0.634mg/L、除氟1.578mg/L，日处理用水量不小于50立方米。制水后达到生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)

5、货款结算：

5.1成交供应商在规定时间内将所采购设备在指定地点安装完毕，所供设备达到招标文件及合同要求，验收合格。如所供产品达不到招标文件及合同要求，采购方予以拒收，造成相关损失，供应商自行负责。

5.2验收合格后采购单位支付合同总价款的95%，余款质保期一年满后无息付清。

三、资质条件

1、投标人具备《政府采购法》第二十二条规定条件。

2、在有效经营期内的《营业执照》副本（已核发三证合一《营业执照》的投标人只需提供《营业执照》副本，不提供税务登记证副本；事业单位提供法人证书副本）。

3、《税务登记证》副本（国税或地税）。

4、投标人提供投标产品制造商特种设备（压力容器）生产许可证。

5、投标人提供投标产品制造商省级及以上涉水产品卫生许可批件。

6、投标人提供除氟滤料碳基磷灰石浸泡水测试报告复印件。

7、投标人提供“水质除氟设备及除铁、除锰、除氟一体化供水设备”制造商针对本项目授权书原件及售后服务承诺书原件（原件装入正本，复印件装入副本）。

以上第1款投标人具备《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函原件、第2-6款资质证明文件提供盖有投标单位鲜章的复印件及第7款资质证明文件原件装入投标响应文件中。第2-6款原件随身携带，供询价小组必要时查验，评审查验时投标人不能提供原件造成的评审误差，概由投标人负责。

开标后，由询价小组在监督部门监督下负责资格性审查，投标人如缺以上任一资质条件，将取消其继续投标资格。

四、报名方式及询价文件的获取

报名时间：2016年5月27日13:00至2016年5月31 日16：30时止（正常工作时间）。

投标人须向采购代理机构银行转账（必须以投标单位账户转出，个人名义转款无效转账时请注明采购项目编号）投标保证金人民币：6000.00元（大写：陆仟元整），收款单位：广安市广安区公共资源交易中心，开户银行：中国银行广安建设路分理处，银行帐号：126624425651，投标保证金的截止时间以银行转账时间为准。

报名方式：现场报名。报名人须持投标保证金银行回执单、报名单位的介绍信（须盖报名单位公章。介绍信中载明投标单位、投标项目名称及编号、报名人、联系方式）、本人身份证复印件，方可报名。

报名地点：广安市广安区公共资源交易中心政府采购股（广安区北辰大道138号4楼413室）（联系人：向先生、张女士    联系电话：0826－2160795）。

询价文件的获取方式：报名后投标人自行在《四川政府采购》网上下载本询价文件（投标资格不能转让）。

投标人在报名截止时间前，不提供报名资料的，视为未报名，责任自负。

五、询价保证金及履约保证金

1、询价保证金人民币：6000.00元（大写：陆仟元整）

投标人所交纳的询价保证金不计利息。

参加询价的单位必须全过程参加，不得中途放弃，否则，不退还询价保证金。未成交人的询价保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还（无息）；成交人的询价保证金，在政府采购合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内凭履约保证金缴款依据复印件全额退还（无息）。如果成交人在规定的合同签订时间内，没有按照询价文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交，其交纳的询价保证金将不与退还。

2、下列情况发生时，询价保证金按相应办法处理：

（1）投标人报名后未按时参加投标导致无法开标，给招标采购单位造成的经济损失在其询价保证金中扣除。

（2）投标人在提交投标响应文件截止时间后中途放弃投标或要求撤回投标响应文件的，所交询价保证金不予退还。

（3）投标人在投标响应文件中提供虚假材料的，所交询价保证金不予退还。

（4）由于成交人的原因未能按照询价文件的规定与采购人签订合同，所交询价保证金不予退还。

3、履约保证金：合同总金额的10%。

成交人应在合同签订之前向采购单位交纳询价文件规定数额的履约保证金。

履约保证金的退还按合同约定执行（无息）。

六、投标及开标

1、投标起止时间：2016年6月3日13：30时至2016年6月3日14：00时止。

2、开标时间：2016年6月3日14：00时。

3、投标响应文件递交：投标人应按本询价文件第七条要求对应响应，并在询价文件规定的投标截止时间前，投标单位法定代表人持身份证原件或授权代表持法定代表人授权书原件及身份证原件将投标响应文件按规定密封后送达投标地点。对投标人员身份不能确认的或在投标截止时间以后送达的投标响应文件将被拒绝接受。

4、投标及开标地点：广安市广安区公共资源交易中心开标室（一）

5、询价地点：广安市广安区公共资源交易中心评标室（二）

七、投标响应文件及报价文件组成内容及符合性审查

1、投标响应文件组成内容：（1）本询价文件第三条资质条件第1款投标人具备《政府采购法》第二十二条规定条件承诺函原件、本询价文件第三条资质条件第2-6款资质证明等复印件一套；（2）提供“水质除氟设备及除铁、除锰、除氟一体化供水设备”制造商针对本项目授权书原件及售后服务承诺书原件（原件装入正本，复印件装入副本）；（3）法定代表人授权书（法定代表人参加不需提供；原件两份，一份递交投标响应文件时现场递交，一份装入正本，复印件装入副本）；（4）法定代表人和授权代表人身份证复印件；（5）投标人基本情况；（6）询价采购承诺函；（7）投标产品技术参数表； (8)产品质保及售后服务承诺；（9）询价文件要求提供或投标人认为需要提供的其它文件和资料复印件。

2、投标响应文件符合性要求：（1）投标人应在资料袋、投标响应文件正本和所有副本的封面上注明项目名称、采购项目编号、投标响应文件、投标人名称（盖章）、投标日期。（2）投标响应文件的内容和提供的资料必须保证真实、完整、字迹清楚。资料袋必须密封并在密封处加盖投标人行政公章。（3）投标响应文件所有资料必须加盖投标人行政公章。（4）对于没有格式要求的投标响应文件由投标人自行编写。投标响应文件统一使用A4纸制作，逐页编码，编制目录，必须胶装装订成册禁止使用活页（活页装订视为无效投标），一式叁份（正本一份、副本二份），标明正、副本，副本由正本复制而成，正、副本不相符的，以正本为准。（5）招标采购单位只接受一个确定性的投标方案，拒绝接受有选择性的投标方案。

3、报价文件由投标函和分项报价明细表组成。投标函原件和分项报价明细表原件一并装入“报价文件”文件袋内单独密封随同投标响应文件递交。密封袋上标上 “ 报价文件”字样，并注明项目名称、采购项目编号、投标人名称（盖章）、投标日期。

4、若投标响应文件及报价文件不按要求递交、包含内容不全或与要求不符的，则视为无效投标。

八、报价

1、报价原则：报价含货物成本、安装调试费、运输费（采购单位指定地点）、售后服务费、税收、利润以及不可预见费用等大包干价。本次报价为一次性报价，投标人有效总额报价不得高于采购最高控制价，否则该报价视为无效报价，无效报价不得参与评审。

2.报价修正原则：大写与小写不符，以大写为准；合计金额与按单价计算出的汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

九、本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，询价终止或失败：

1、参加报名的供应商不足三家的；

2、递交投标响应文件的供应商不足三家的；

3、通过资格审查的供应商不足三家的；

4、参加询价的供应商均被淘汰的；

5、供应商报价均超过本次采购项目最高限价的；

6、其他无法继续开展询价或者无法成交的情形。

十、定标及递补原则：

1、定标原则：按资格性审查、符合性审查合格的投标供应商有效总额报价从低到高排序，原则上以有效总额报价最低的投标供应商为成交供应商。若成交供应商放弃，则从第二名开始在自愿的原则上按由低到高的排名次序依次递补为成交供应商，成交价以各自有效总额报价为准。投标供应商有效总额最低报价相同时，则抽签决定名次。若所有投标供应商报价均超过采购最高控制价，本次采购按流标处理，择日重新采购。

2、递补原则：（1）递补的成交供应商有效总额报价与放弃的供应商有效总额报价差额比例原则上不得超过15%。（2）成交供应商无正当理由放弃成交的，除没收其询价保证金外，对没收的询价保证金不能弥补因放弃引起递补造成的损失的，同时补齐采购单位的损失差额［损失差额＝（递补单位有效总额报价-放弃单位有效总额报价）-询价保证金］。

十一、成交通知及政府采购合同签定

询价结果将在四川政府采购网上公告，由广安市广安区公共资源交易中心向成交供应商发出成交通知书。《成交通知书》一经发出，即具法律效力，对采购单位和成交供应商具有同等法律约束力。成交通知书发出后，成交供应商须在五个工作日内由其法定代表人或合法授权代表与采购人签定政府采购合同（政府采购合同一式四份，其中两份分别送广安市广安区财政局备案和广安市广安区公共资源交易中心存档），主要条款以本询价文件、成交供应商投标响应文件及成交通知书为准。如供应商不按时与采购单位签定政府采购合同，视为无正当理由放弃，政府采购监督管理部门没收其询价保证金；如采购单位在一个月内无正当理由拒绝与成交供应商签定政府采购合同，视为违约，应按《合同法》规定，赔偿成交供应商在询价过程中的直接经济损失。

十二、询价文件的澄清

1、投标人若对询价文件有任何疑问，应于报名后2日内以书面形式向采购人提出澄清要求（根据采购代理机构与采购人签订的“广安市广安区政府集中采购委托代理协议书”，本项目的技术指标、参数和资质要求由采购人负责。供应商认为询价文件中有关技术指标、参数和资质要求使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人提出），送至广安市广安区水务局或广安市广安区公共资源交易中心，无论是采购人或采购代理机构根据需要对询价文件进行必要的补遗，或是根据投标人的要求对询价文件做出澄清，招标采购单位都将于投标截止时间前以书面形式予以澄清或补遗，同时将书面澄清或补遗文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清或补遗文件后应及时以书面形式给予确认，并作为询价文件的组成部分，具有约束作用。

2、投标人在询价文件澄清规定时间内未提出疑问或澄清事宜的，表示完全接受该询价文件全部内容，无论投标结果如何，不得对询价文件内容提出质疑。

3、合格投标人在询价会议结束后，如认为开标、评标、定标过程中有违纪违规或未按本询价文件实质性要求开、评、定标的行为，可向广安市广安区水务局或广安市广安区公共资源交易中心提出有事实依据的书面质疑。

十三、其他

询价过程中对本次询价文件中的不详或未尽事宜由询价小组成员及监督人员研究决定，其研究决定意见作为本询价文件的补充内容，具有同等效力和约束力。

2016年5月24日

投标人具备《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

__________________（采购代理机构名称）：

本公司作为本次采购项目（招标编号：广区采GQC[2016]067号）的投标人，郑重承诺具备以下条件（《政府采购法》第二十二条）：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，若我公司虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（包括取消投标中标资格、没收投标保证金、法定时间内禁止参与政府采购投标等活动）。

承诺人（投标人）名称：                          （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：承诺函必须按照格式要求签字、盖章，否则作无效投标处理。

询价采购承诺函

广安市广安区水务局：

广安市广安区公共资源交易中心：

根据贵方广区采GQC【2016】067号询价文件，我单位作如下保证：

1、我方在获取询价文件后，认真阅读了该询价文件（包括全部附件），在报名后2日内我单位未对询价文件内容提出澄清和质疑，表示完全接受该询价文件（包括全部附件），无论询价结果如何不得对询价文件内容提出质疑。如能成交，我们将按照询价文件和合同条款履约。

2、我方已详细审查询价文件，并完全接受询价文件中的全部规定（包括全部附件）。

3、我方承诺愿意向招标采购单位提供可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的所有文件资料是真实、准确的。

4、我方投标响应文件等资料在询价采购及项目实施全过程中保持有效，并对我单位今后履行合同具有法律上的约束。

5、询价结束如我单位被确定为成交单位，除政府采购监督管理部门确定为废标原因外，我单位不得主动放弃；当成为成交单位后，不得拒签合同、不得转让、不得提供不符合本询价文件要求配置的产品。若出现上述任一情况，由广安区政府采购监督管理部门没收我单位缴纳的询价（履约）保证金，并愿意承担相应的一切经济法律责任。如设备及技术参数不符合询价文件要求或与投标响应文件承诺不相符的，采购单位可拒收或要求无条件换货，我方无条件接受退货并承担由此给采购人造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

授权代表（签字）：

联系电话：

年   月   日

法定代表人授权书

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称（盖章）：

年　　月　　日

注意：法定代表人授权书原件贰份（法定代表人参加不需提供），其中一份装入投标响应文件正本，复印件装入副本。另一份随身携带，在递交投标响应文件时随同法定代表人或授权代表身份证原件递交给投标响应文件接受人进行投标身份确认。

制造商家授权书

__________________（采购代理机构名称）：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加广区采GQC [2016]067号“         ” 项目的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

附：授权销售产品清单

年  月  日

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

投标产品技术参数表

采购编号：

采购项目：

| 序号 | 货物（设备）名称 | 品牌 | 规格 型号 | 询价文件要求 | 投标产品技术参数 | 正负偏离 | 偏离影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

投标函

广安市广安区水务局：

广安市广安区公共资源交易中心：

我单位已详细审查广区采GQC【2016】067号询价文件，并完全响应询价文件内容，经仔细测算，现慎重总额报价（人民币）￥　　　　元，大写：　　　     元。此投标报价为合同成交价，不再收取其他任何费用。

说明：投标函原件随“分项报价明细表” 原件一并装入“报价文件”文件袋内单独密封随同投标响应文件递交。

报价单位：（盖章）

报价人（签字）：

联系电话：

2016年 月  日

## 分项报价明细表

采购编号：

采购项目：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、此表可以相同格式进行扩展。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“投标函”报价合计相等。

3、分项报价明细表原件随“投标函” 原件一并装入“报价文件”文件袋内单独密封随同投标响应文件递交。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

投标人产品质保及售后服务承诺

（自行编制）

投标人认为需要提供的其它文件和资料复印件等

（自行编制）

对于没有格式要求的投标响应文件由投标人自行编写。