## 招标需求

（仅供参考，具体以招标文件为准）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 付款方式： 本合同以人民币付款，每月按完成产值60%支付检测工程进度款，工程完工后支付至合同价的80%，审计结束后付至审计价款95%，5%质保金待质保期（贰年）合格后全额返还（无息）。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致投标无效。 |
| 2 | 投标保证金金额 | 人民币叁仟柒佰元 |
| 3 | 评标办法 | 有效最低价法 |
| 4 | 服务地点 | 涉及包河区芜湖路街道及包公街道三个地点 |
| 5 | 服务期限 | 合同签订后 4个月（120天）完成全部工作。 |

## 项目说明与要求

前注：如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式联系安徽诚信项目管理有限公司，或接受答疑截止时间前联系招标人。否则视同理解和接受。

一、项目概况：

本次第三方见证检测招标位于合肥市包河区，涵芜湖路街道、包公街道2个街道3个小区，建筑面积约10万平方米，整治内容为：小区道路和排水工程、屋面防水、外墙和楼道修缮及粉刷、部分小区水电气改造、绿化改造、增设机动车停车位、路灯、监控、健身器材等设施。项目总投资约4430万元，由财政投入，建设周期4个月。

二、检测项目说明：

（一） 见证取样检测范围

1、水泥物理力学性能检验；

2、砂、石常规检验；

3、混凝土、砂浆配合比和试块强度检验；

4、简易土工试验；

5、混凝土掺加剂检验；

6、沥青、沥青混合料检验；

7、排水管材、检查井盖座；

8、水泥稳定碎石、级配碎石原材料及混合料检测；

9、屋面防水、保温材料检测

10、国家规定必须实行取样和送检的其它试块、试件和材料。

（二）第三方试验检测项目

1、 土：液限塑限、最大干密度、最佳含水量；

2、集料：颗粒级配、压碎值、磨耗值、针片状颗粒含量、砂当量、含泥量；

3、水泥：凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、比表面积；

4、水泥混凝土、砂浆、外加剂：抗压强度、抗折强度、配合比设计、坍落度、混凝土凝结时间、抗压弹性模量、抗折弹性模量；

5、无机结合料稳定材料（水泥稳定碎石）：无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量、配合比设计、钻芯（外观、尺寸、强度）、级配分析等；

6、沥青：针入度、延度、软化点、闪点、粘附性；

7、沥青混合料：马歇尔稳定度、沥青含量、动稳定度、配合比设计；

8、钢筋：抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯；

9、道路工程：压实度、路面厚度、弯沉、平整度、铸铁检查井盖座等；

10、结构混凝土：强度、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、表观及内部缺陷等；

11、地基基础：地基承载力；

12、管材（钢砼管、PVC、PE、PPR、玻璃纤维等）检测；

13、涉及直接影响工程建设质量的原材料、成品、半成品检测等；

14、未述及项目按国家相关规范及招标人要求执行；

★上述检测数量及频率按照国家相关规范的规定取定，检测项目计划检测数量及频率原则上为规范范围的30%；施工过程中，建设单位有权对工程质量有怀疑的部位增加检测频率。

（三）具体要求

1、中标人须根据检测需求、施工图纸、工程量清单、专项方案等资料编制切实可行的第三方检测方案报招标人审批，并按审批后的方案认真检测。检测单位只对招标人负责，严禁听从监理单位与施工单位的指挥，否则予以重罚直至终止合同。

2、中标人必须派专职人员现场取样。

3、中标人必须派检测人员随时随地跟踪检测，及时向招标人反馈检测结果，以确保施工工序正常开展及工期安排的总体需要。

4、中标人的检测结果，要第一时间以书面形式快报给招标人及监理单位。

5、中标人须定期向招标人汇报月度检测内容及下一步工作安排，以便使试验检测工作更好服务于工程施工。

6、中标人检测人员须服从招标人的协调与安排，及时完成招标人临时指派的其他检测任务。

7、中标人须保证本单位出具的试验检测数据能够准确、及时、真实地反映工程实体质量，并对本公司出具的所有试验报告负法律责任。

三、投标单位人员及设备配备最低要求：

1、拟参加本项目的负责人1人，需取得工程师及以上职称且具有试验检测师证书或检测人员岗位证书。检测员2人,需取得试验检测员证书或行业主管部门颁发的从业资格证书。

2、抽检项目均应在验收前完成检测，数量以实际发生并经相关单位审核确认为准，以上工作内容含外观检测、资料检查。

3、要求检测单位必须根据规范现场取样，确保试验数据的客观、公正、科学，根据试验要求中标人自行考虑是否要建立现场实验室，以保证试验检测及时性；现场试验室由取得《试验检测机构等级证书》（以下简称《等级证书》）的母体试验检测机构设立，并在其授权下从事试验检测活动，授权检测项目和参数不得超出《等级证书》核定的业务范围。母体试验检测机构对其现场试验室进行管理，对现场试验室试验检测活动负责。

4、检测单位所完成的工作内容必须达到国家相关法规对环境保护的要求。

四、报价要求：

1、本项目以折扣率报价，即以皖价服『2006』177号文《关于制定建设工程质量检测收费标准的通知》为基准，报投标费率（如：若投标人检测费用为基准收费的80％，投标折扣率即为80％）。收费标准的选用顺序为:

1）、《安徽省物价局、住房和城乡建设厅关于重新公布建设工程质量检测收费标准的通知》（皖价服【2013】137号）；

2）、《省物价局关于重新核定交通建设工程试验检测收费标准的函》（皖价服函【2013】29号）；

3）、以上收费标准中均未涉及到的，参照行业主管部门相关收费标准按照中标费率同比例折扣，以上均未提及的检测项目，通过询价，经审计部门审计后确定；此项工作内容发生时，暂不予计费，待最终结算时由审计单位一并审计结算。

2、对于中标人资质从业范围内无法满足该项目的检测项目，经招标人同意，可由中标人自行委托具有相应资质的单位承担，但所有费用应包含在本次投标报价中，且中标人必须对所有检测结果负总责。

3、中标人在进场前，编制详细的检测方案，报招标人审核同意后方可实施。招标人按照批准后的检测方案和中标折扣率测算暂定合同价，最终以实际发生的检测量结算费用。

五、处罚措施

第三方检测人员无相关专业技术资格证书，处罚违约金10000元/人次；擅自变更检测试验人员或人员缺岗不到位，处罚违约金2000元/人次；擅自更换检测试验负责人，处罚违约金为合同价的20%。累计发现三次以上情况，解除项目检测服务协议。

第三方检测单位须严格按照检测方案开展检测试验工作，如发现检测频率不足、检测结果未及时上报、职责缺位或未能对存有明显重大质量安全隐患的部位环节进行检测的，处罚违约金10000元/次。