## 概算表
元宝山区农村饮水安全工程水质检测中心实验室装修及仪器设备表
序 号 | 项目名称 | 用途及功能 | 单位 | 数量
总投资
一、建筑工程（详细概算附后）
1 | 实验室装修 |  | m2 | 150
二、设备及安装工程
1、小型仪器设备购置
2 | 万分之一电子天平 | 药品称重、溶解性总固体 | 台/套 | 1
3 | 百分级电子天平 | 药品、样品称重 | 台/套 | 2
4 | 超声波清洗器 | 器皿清洗 | 台/套 | 1
5 | 实验用超纯水机 | 实验用水设备 | 台/套 | 1
6 | 离心机 | 样品处理 | 台/套 | 1
7 | 高压蒸汽灭菌锅 | 仪器灭菌 | 台/套 | 1
8 | 可调温电炉（2联） | 酚、氰及硒等样品前处理 | 台/套 | 2
9 | 电热恒温培养箱 | 微生物培养 | 台/套 | 1
10 | 菌落计数器 | 菌落计数 | 台/套 | 1
11 | 双目生物显微镜 | 微生物指标 | 台/套 | 1
12 | 电磁炉 | 培养基制作 | 台/套 | 1
13 | 除湿机 | 溶解性固体称重 | 台/套 | 1
2、大型仪器设备购置
16 | 火焰原子吸收分光 光度计 | 铁、锰、铜、锌、铅、镉等 金属 | 台/套 | 1
17 | 原子荧光分光光度计 | 汞、砷、硒等（重金属） | 台/套 | 1
18 | 气象色谱仪 | 用于四氯化碳、三氯甲烷检测 | 台/套 | 1
3、现场检测设备
14 | 电导率仪（与便携式 水质检测箱共用） | 电导率 | 台/套 | 1
15 | 浊度仪（与便携式 水质检测箱共用） | 浊度仪 | 台/套 | 1