（货物类）

喜政采谈[2016]34号

喜德县2015年省、州水资源资金饮水工程

PE管材采购项目

谈

判

文

件

喜德县公共资源交易服务中心  喜德县水务局印制

2016年5月

目    录

第一章  谈判邀请	3

第二章  谈判须知	5

第三章 确定邀请参加谈判的供应商数量	9

第四章 供应商的资格条件要求	10

第五章 采购项目技术和商务要求	11

第六章  采购项目需求、质量和服务的最低要求	13

第七章  供应商响应文件编制要求	14

第八章 谈判程序和成交标准	18

第九章 供应商响应文件相关文书格式	23

第十章 政府采购合同主要条款	31

第十一章 采购项目履约验收标准和要求	32

# 第一章  谈判邀请

喜德县公共资源交易服务中心（以下简称喜德县交易中心）受  喜德县水务局   委托，拟对   2015年省、州水资源资金饮水工程管材   采购项目进行竞争性谈判采购，兹邀请符合本次谈判文件要求的供应商参加谈判。

一、谈判文件编号

喜政采谈[2016]34号。

二、谈判项目

喜德县水务局2015年省、州水资源资金饮水工程PE、PPR管材采购项目。

三、谈判项目简介

详见本文件第五章。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的相关规定；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件。

（二）采购人根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件 ：

1、具有独立承担民事责任能力；企业注册资本不低于1000万元。

2、具有PE管材、管件《涉及饮用水卫生安全的国产产品卫生许可批件》。

3、具有PE给水管材管件省级及以上疾病预防控制中心出具的卫生检测报告。具有给水用衬塑钢管卫生检测报告。

4、2012年以来获得省级质量技术监督管理部门颁发的质量信誉等级AAA证书。

上述所有资质提供复印件，必须加盖单位公章(如复印件不清楚，提供原件备查)。

（三）本项目不接受联合体谈判。

（四）两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标（响应）文件作为无效处理。

五、供应商参加谈判应当提供的相关证明材料

（1）法定代表人身份证；

（2）法定代表人授权委托书及授权代表身份证；

（3）交纳保证金证明材料；

（4）有效的营业执照副本或法人证书副本等类似证明材料、组织机构代码证副本、税务登记证副本（复印件，已办理三证合一的供应商只须提供三证合一后的营业执照副本或法人证书副本等类似证明材料复印件，如复印件不清楚，提供原件备查）；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，没有重大违法记录的声明函；

（6）有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料。

（7）具有健全的财务会计制度提供：经审计的2015年度财务报告或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（2015年10月后新注册的供应商提供任意时段的财务报表）；

五、谈判文件获取时间

1.报名起止时间：2016年6 月     3日至2016年6月     13日8：30—11：30时；14：30---17：00时在喜德县公共资源交易服务中心（喜德县政务中心三楼）。

2、谈判文件自2016年6月    3日至2016 年6月    13  日止，自行在“四川政府采购网”下载。

六、响应文件递交截止时间和谈判时间

响应文件递交截止时间: 2016年6 月       14日9: 00（北京时间）。

谈判时间: 2016年 6 月  14       日09 : 00（北京时间）。

响应文件必须在谈判文件规定的响应文件递交截止时间前送达喜德县公共资源交易服务中心开标厅，逾期送达的响应文件将拒绝接受。

七、响应文件递交地点和谈判地点

响应文件递交地点：喜德县公共资源交易服务中心开标厅

谈判地点：喜德县公共资源交易服务中心开标厅

八、本谈判公告在以下指定媒体发布

四川政府采购网：http://www.sczfcg.com/

九、联系方式

采购单位：喜德县水务局

联 系 人：杜雪忠

联系电话：18981506001

采购代理机构：喜德县公共资源交易服务中心

联系人： 吉先生0834-7444116

邮    编：616750

采购文件咨询请联系     ：18981506001

项目质疑请联系 ：0834-7444116

项目投诉请联系喜德县财政局     杨女士：0834-7444806

喜德县公共资源交易服务中心

2016年 6月3日

# 第二章  谈判须知

一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格标底 | 本项目报价不能超过采购人设定的最高限价：461594.00元 （大写：肆拾陆万壹仟伍佰玖拾肆元整）； |
| 2 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 3 | 报价方式 | 本次谈判采用两轮报价。 |
| 4 | 联合体 | 本次谈判不接受联合体响应。 |
| 5 | 邮寄文件 | 本次谈判不接受邮寄的响应文件。 |
| 6 | 谈判保证金 | 金 额：￥5000 .00元（大写：伍仟元整）。 交款方式：现金现场交纳（现金需密封，加盖单位公章，递交投标文件时同时递交） 交款截止时间：即投标截止时间前 |
| 7 | 履约保证金 | 金 额：合同总金额的5 %（不超过10%）。 交款方式：银行转账。 收款单位：喜德县水务局。 开 户 行：成交后由采购单位提供。 银行账号：成交后由采购单位提供。 交款时间：合同签订前。 |

二、总  则

（一）适用范围

本谈判文件仅适用于本次采购项目的竞争性谈判活动。

（二）有关定义

1.“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是喜德县 水务局。

2.“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次谈判的采购代理机构为喜德县公共资源交易服务中心。

3.“谈判采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

4.“谈判供应商”系指购买了谈判文件拟参加谈判和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

（三） 合格的谈判供应商

合格的谈判供应商应具备以下条件：

1.本谈判文件“谈判邀请”第四条规定的条件；

2.遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

3.通过喜德县公共资源交易中心报名的供应商。

4.按谈判文件要求缴纳了谈判保证金。

（四）谈判费用

供应商参加本次谈判的有关费用由谈判供应商自行承担。

（五）充分、公平竞争保障措施

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加谈判。

参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加谈判，参加谈判的也不能作为有效供应商。

三、谈判文件

（一）谈判文件的构成

1.谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。谈判文件用以阐明谈判项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本谈判文件包括以下内容：

（1）谈判邀请；

（2）谈判须知；

（3）确定邀请参加谈判的供应商数量；

（4）供应商的资格条件要求；

（5）供应商应当提供的资格证明材料；

（6）采购项目技术和商务要求；

（7）体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求；

（8）供应商响应文件编制要求；

（9）谈判程序和成交标准；

（10）谈判内容；

（11）谈判工作纪律和注意事项；

（12）供应商响应文件相关文书格式；

（13）政府采购合同主要条款；

（14）采购项目履约验收标准和要求；

（15）其它需要规定的事项。

2.谈判供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。谈判供应商没有对谈判文件全面做出实质性响应是谈判供应商的风险。没有按照谈判文件要求做出实质性响应的响应文件将被拒绝。

（二）谈判文件的澄清和修改

1.谈判公告内容应当具有确定性。谈判公告内容存在歧义的，应当以有利于供应商的原则解释。

2.谈判公告或者谈判文件内容需要更正的，应当在响应文件递交截止时间前3个工作日在政府采购信息发布媒体发布变更公告，并及时通知所有已经报名的供应商。如果时间不够的，应当延长谈判公告时间。变更公告应当包括下列内容：

（1）采购项目名称；

（2）变更事项；

（3）采购代理机构名称、联系人和联系方式等；

（4）其他需要公告的事项。

四、 响应文件的递交

供应商应按照谈判文件第七章第十条规定将资格性文件和技术、服务性文件密封后在响应文件递交截止时间前送达指定地点。在此之后送达响应文件或未进行签到的，喜德县交易中心将拒收。

五、响应文件的修改和撤回

1.供应商递交了响应文件后，在文件递交截止时间前，可进行修改和撤回。

2.在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回。

3.响应文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的响应报价应对谈判供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其谈判响应将被拒绝。

六、响应报价

报价采取多轮报价方式，以最后一轮报价作为本次谈判的有效报价。谈判供应商应以本谈判文件采购清单、采购项目技术和商务要求，结合自身的技术和管理水平、企业成本等为依据进行报价。

七、质疑和投诉

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。

供应商或者其他利害关系人依法对谈判文件异议，以及喜德县交易中心答复，可通过政府采购电子平台以数据电文形式或书面递交的方式进行；对谈判过程和谈判结果提出异议的以书面递交的方式进行。

第三章  确定参加谈判的供应商数量

一、供应商递交响应文件截止时间结束后，谈判小组应当对递交响应文件的供应商进行资格审查，通过资格审查的供应商，即为本次邀请谈判的供应商。通过资格审查的谈判供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 (供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制) 。

（3）两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。

# 第四章 供应商的资格条件要求

一、供应商及报价产品的资格条件要求

（一）供应商的资格条件要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

（二）报价产品的资格条件要求

1、

二、应当提供的供应商及报价产品的资格证明材料

1、应当提供的供应商的资格证明材料

（1）法定代表人身份证；

（2）法定代表人授权委托书及授权代表身份证；

（3）交纳保证金证明材料；

（4）有效的营业执照副本或法人证书副本等类似证明材料、组织机构代码证副本、税务登记证副本（复印件，已办理三证合一的供应商只须提供三证合一后的营业执照副本或法人证书副本等类似证明材料复印件，如复印件不清楚，提供原件备查）；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，没有重大违法记录的声明函；

（6）有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料。

（7）具有健全的财务会计制度提供：经审计的2015年度财务报告或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（2015年10月后新注册的供应商提供任意时段的财务报表）；

2、采购项目的特殊要求：

1、具有独立承担民事责任能力；企业注册资本不低于1000万元。

2、具有PE管材、管件《涉及饮用水卫生安全的国产产品卫生许可批件》。

3、具有PE给水管材管件省级及以上疾病预防控制中心出具的卫生检测报告。具有给水用衬塑钢管卫生检测报告。

4、2012年以来获得省级质量技术监督管理部门颁发的质量信誉等级AAA证书。

上述所有资质提供复印件，必须加盖单位公章(如复印件不清楚，提供原件备查)。

（二）应当提供的报价产品的资格证明材料

1.

备注：以上资格要求为必须满足条件，如有一条未响应则视为无效响应；未作原件标注的证明材料可使用加盖供应商鲜章的复印件。若响应文件中的复印件不清晰且专家质询后，供应商未能提供相关证明材料进行澄清的，由此造成的后果由供应商自行承担。

# 第五章 采购项目技术和商务要求

一、采购项目设备清单

1、PE管材、管件一批，数量祥见清单。

| 工程清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称：2015年省、州级水资源项目资金饮水工程（管材部分） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量（小计） | 单价（元） | 合计（元） |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 一 | 输、配水管道 |  |  |  |  |
|  | PE-Φ75塑管 | m | 1500 |  |  |
|  | PE-Φ63塑管 | m | 600 |  |  |
|  | PE-Φ50塑管 | m | 2050 |  |  |
|  | PE-Φ40塑管 | m | 22500 |  |  |
|  | PE-Φ32塑管 | m | 7600 |  |  |
|  | PE-Φ25塑管 | m | 21700 |  |  |
|  | PE-Φ20塑管 | m | 26260 |  |  |
|  | PPR-Φ50塑管 | m | 500 |  |  |
|  | PPR-Φ32塑管 | m | 600 |  |  |
|  | PPR-Φ25塑管 | m | 500 |  |  |
|  | PPR-Φ20塑管 | m | 500 |  |  |
| 二 | 管件 |  |  |  |  |
|  | PE-Ф50直接 | 个 | 75 |  |  |
|  | PE-Ф40直接 | 个 | 160 |  |  |
|  | PE-Ф32直接 | 个 | 96 |  |  |
|  | PE-Ф25直接 | 个 | 180 |  |  |
|  | PE-Ф20直接 | 个 | 330 |  |  |
|  | PE-Ф40弯头 | 个 | 34 |  |  |
|  | PE-Ф32弯头 | 个 | 80 |  |  |
|  | PE-Ф25弯头 | 个 | 160 |  |  |
|  | PE-Ф20弯头 | 个 | 530 |  |  |
|  | PE-Ф63×40直接 | 个 | 4 |  |  |
|  | PE-Ф50×40直接 | 个 | 3 |  |  |
|  | PE-Ф40×32直接 | 个 | 20 |  |  |
|  | PE-Ф32×25直接 | 个 | 27 |  |  |
|  | PE-Ф32×20直接 | 个 | 27 |  |  |
|  | PEФ25×20直接 | 个 | 17 |  |  |
|  | PE-Ф75球阀 | 个 | 4 |  |  |
|  | PE-Ф63球阀 | 个 | 4 |  |  |
|  | PE-Ф50球阀 | 个 | 8 |  |  |
|  | PE-Ф40球阀 | 个 | 11 |  |  |
|  | PE-Ф32球阀 | 个 | 8 |  |  |
|  | PE-Ф25球阀 | 个 | 12 |  |  |
|  | PE-Ф75×20三通 | 个 | 2 |  |  |
|  | PE-Ф75×75三通 | 个 | 1 |  |  |
|  | PE-Ф40×25三通 | 个 | 40 |  |  |
|  | PE-Ф32×25三通 | 个 | 50 |  |  |
|  | PE-Ф32×20三通 | 个 | 60 |  |  |
|  | PE-Ф25×25三通 | 个 | 135 |  |  |
|  | PE-Ф25×20三通 | 个 | 160 |  |  |
|  | PE-Ф20×20三通 | 个 | 170 |  |  |
|  | PE-Ф20水龙头(不锈钢) | 个 | 280 |  |  |
|  | PE-Ф20螺纹弯头 | 个 | 290 |  |  |
|  | 钢锯 | 把 | 5 |  |  |
|  | 热熔器 | 台 | 5 |  |  |
| 备注：质量要求PE100级管材、管件，PE、PPR承压力均1.6Mpa。 |  |  |  |  |  |

二、本项目详细技术参数要求

注：1、要求PE、PPR管受压标准为1.6Mpa。

三、商务要求

（一）时间：签订合同后5个工作日内，将管材、管件送到施工点。

(  二)  地点：喜德县境内六个村组，分别为：红莫镇瓦西村，光明镇炭山村、丕约村，两河口镇波振村，则约乡吞地村，巴久乡洼俄村。

（三）费用支付：各种管材、管件安合同配送完，验收合格后支付。

（四）售后服务和技术支持要求

1、 对各施工人员进行安装培训。

四、其他要求

五、价格构成

本采购项目的报价应包含：

材料费，上、下车费，运输费（运到项目施工地），税费等一切费用。

备注：本谈判文件所有技术及商务条件要求，均为最低要求，参加谈判的供应商应全部响应，否则视为无效响应（在谈判过程中，谈判小组认为有必要对采购方案（数量、技术、商务等要求）做调整的，则以谈判小组修改后的要求为准）。

# 第六章  采购项目需求、质量和服务的最低要求

本次采购项目需求、质量和服务的最低要求以第五章内容为准；如谈判小组认为有必要对采购方案（数量、技术、商务等要求）进行调整，则以谈判小组提交的并经采购人和现场监督人员同意后的本项目需求、质量和服务的最低要求为准。

# 第七章  供应商响应文件编制要求

一、响应文件的语言

（一）谈判供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关谈判的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖谈判供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

（二）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效文件处理。

二、计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本次采购均采用国家法定的计量单位。

三、报价货币

本次谈判项目的报价均以人民币报价。

四、联合体响应

本项目不接受联合体响应。

五、知识产权

（一）供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

（二）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

（三）供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

（四）如采用谈判供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

六、响应文件的组成

响应文件由资格响应部分和技术、服务响应部分组成。资格性响应文件用于谈判小组资格审查，技术、服务性响应文件用于供应商与谈判小组谈判。

（一）资格响应部分。供应商按照谈判文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

1.谈判承诺函；

2.报价一览表；

3.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法定代表人身份证；

7.法定代表人授权书（原件）和被授权人身份证；

8.证明谈判供应商业绩和荣誉的有关材料；

9.谈判单位基本情况；

10. 谈判保证金缴纳凭证；

11.采购项目的特殊要求（根据采购文件要求提供）；

12.谈判供应商认为需要提供的其他文件和资料。

（二）技术、服务响应部分。供应商按照谈判文件要求做出的技术应答，主要是针对谈判项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。供应商的技术应答应包括下列内容：

1.产品技术参数对照表（产品的品牌、型号、配置的详细技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品彩页资料、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

2.商务应答表

3.技术方案、项目实施方案

4.售后服务相关材料

5.供应商承诺给予采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避谈判文件的约束。否则，供应商提供的响应文件将作为无效处理，即使成交也将取消成交资格）

6.谈判供应商认为需要提供的文件和资料

7.供应商按照谈判文件要求作出的其他应答和承诺

七、响应文件格式

（一）供应商应严格按照谈判文件第九章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

（二）对于没有格式要求的部分，由供应商自行编写。

八、谈判保证金

（一）供应商参加谈判时，必须按谈判文件规定缴纳的谈判保证金，并作为其响应的一部分。联合体谈判的，可以由联合体的一方或者共同提交谈判保证金，以一方名义提交谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。

（二）未按谈判文件要求缴纳规定数额谈判保证金的响应文件将被拒绝。

（三）供应商所交纳的谈判保证金不计利息。

（四）未成交供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内全额退还。成交供应商的谈判保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后5个工作日内全额退还。

（五）发生下列情形之一的，谈判供应商缴纳的谈判保证金将不予退还：

1.在谈判文件规定的响应文件递交截止时间后撤回响应文件；

2.在采购人确定成交供应商以前放弃候选资格的；

3.由于成交供应商的原因未能按照谈判文件的规定与采购人签订合同；

4.由于成交供应商的原因未能按照谈判文件的规定缴纳履约保证金；

5.响应有效期内，谈判供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

九、响应文件的印制和签署

（一）供应商应当准备响应文件正本1份、副本1份,以及用于二次报价的空白二次报价表。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

（二）响应文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由谈判供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。

（三）响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由谈判供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效响应。

（四）响应文件必须装订成一册并编码。

（五）响应文件统一用A4幅面纸印制。

（六）响应文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将按照《四川省政府采购评审工作规程》有关规定处理。

十、 响应文件的密封和标注

（一）谈判供应商应在响应文件正本和所有副本的封面上注明供应商名称、谈判编号、项目名称及分包号（如有分包）。

（二）响应文件的正本、副本应分别封装于不同的密封袋内，密封袋封面应分别标明“正本”、“副本”字样，并注明谈判供应商名称、谈判编号、项目名称及分包号（如有分包）。

（三）所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（谈判供应商印章）。

（四）未按以上要求进行密封和标注的响应文件，将按照《四川省政府采购评审工作规程》有关规定处理。

十一、 响应文件的递交

供应商应按照谈判文件本章第十条规定将响应文件密封后在谈判时间前送达指定地点。供应商在谈判时间后送达的响应文件，喜德县交易中心将拒收。未进行签到的供应商，视为不进行响应本次采购项目。

第八章 谈判程序和成交标准

一、接受响应文件、检查密封情况

（一）喜德县交易中心应按谈判文件的规定接受响应文件，供应商应按照谈判文件第七章第十条规定将响应文件密封后在谈判时间前送达指定地点。供应商在谈判时间后送达的响应文件，喜德县交易中心将拒收。

（二）供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，也可以由谈判采购单位委托的采购人代表。

（三）通过密封符合检查的供应商进入资格审查程序。

二、成立谈判小组

（一）谈判采购单位组建谈判小组。

（二）谈判小组成员中专家的产生应当按照四川省政府采购评审专家抽取的有关规定执行。

（三）谈判小组成员中的采购人代表应当由采购人书面委托。委托评审专家担任的，评审专家只能以采购人代表身份参加采购活动。

（四）谈判小组成员确定后，不能擅自变更。确需变更的，应当按照本条第（二）（三）款执行。

三、资格审查

（一）供应商递交响应文件截止时间结束后，谈判小组应当对递交响应文件的供应商进行资格审查，通过资格审查的供应商，即为本次邀请谈判的供应商。通过资格审查的谈判供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

（二）供应商资格审查的范围不能超过谈判文件中对供应商的资格条件要求。

谈判小组资格审查过程中，谈判小组成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背政府采购法和谈判文件规定。

有不同意见的谈判小组成员认为资格审查过程不符合政府采购法或者谈判文件规定的，应当及时向同级财政部门报告。

（三）谈判小组资格审查结束后，应当向喜德县交易中心出具资格审查报告，确定参加谈判的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，谈判小组应在资格审查报告中说明原因。

谈判小组成员应当在资格审查报告中签字确认，对资格审查过程和结果有不同意见的，应当在资格审查报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。不签字的，不影响资格审查报告的有效性。

（四）谈判小组出具资格审查报告后，喜德县交易中心应当将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布。喜德县交易中心宣布未通过资格审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过资格审查的原因。

喜德县交易中心应当场宣布通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单。

（五）通过资格审查的供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

四、谈判

（一）谈判内容

1、本项目所涉及的技术、服务等作为谈判内容，其中，必须满足的资格条件和技术要求不作为谈判内容。

2、技术：除必须满足的技术要求外，谈判供应商可在谈判过程中对本项目的技术参数和方案提出优化建议。谈判小组在谈判过程中需要对本项目技术要求进行更改的，应当形成书面意见报采购人和喜德县交易中心。但更正后的技术要求不得低于采购人对本项目的最低要求。

3、服务：谈判小组和供应商就本项目的产品安装调试，人员培训方案，售后服务年限进行谈判。谈判小组在谈判过程中需要对本项目服务要求进行更改的，应当形成书面意见报采购人和喜德县交易中心。但更正后的服务要求不得低于采购人对本项目的最低要求。

（二）供应商资格审查结束后，谈判小组应当按照谈判文件的规定与通过资格审查的供应商分别进行谈判。谈判的顺序以现场抽签的方式确定。

（三）谈判过程中，谈判小组获得采购人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，将变更的内容书面通知所有参加谈判的供应商，并做好书面记录。

谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

1、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判，谈判的内容包括但不限于：商务条件、技术规格、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。谈判目的在于澄清报价、优化需求，使所有供应商的响应具有可比性。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2、谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。变更内容应作为响应文件的一部分。

对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

4、供应商书面材料应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认。

（三）谈判报价

供应商应在响应文件中提供第一轮报价一览表。通过谈判，供应商满足符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商在规定的时间内进行最后报价。

1.供应商响应文件满足或者高于谈判文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。

2.谈判小组经过谈判后，供应商响应文件仍然不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的，或者谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。

3.谈判小组淘汰供应商的，应当书面通知该供应商，并说明理由。

4.谈判结束后，供应商在规定的时间内进行最终报价，应当在谈判室外填写报价单，密封递交，由喜德县交易中心工作人员收齐后集中递交谈判小组。工作人员不能拆封供应商报价单。

5.供应商报价单应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认。最终报价表递交后不得修改。

6.供应商提交滑动价格的最终报价将作为非响应性报价而被拒绝。各报价人的最终报价不得高于其响应文件中的首次报价。否则，谈判小组有权将其淘汰。

（四）谈判结束后，部分供应商响应文件优于谈判文件要求的，不能以此作为高价成交的依据，谈判小组也不能接受其高价成交。

（五）谈判过程中，有下列情形之一的，谈判失败：

1.参加谈判的供应商不足三家的；

2.参加谈判的供应商均被淘汰的；

3.谈判结束，供应商响应文件均不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的；

4.供应商报价均超过政府采购预算或者本次采购项目最高限价的；

5.其他无法继续开展谈判或者无法成交的情形。

（六）供应商报价结束后，谈判小组应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。

谈判小组推荐成交候选供应商数量根据谈判情况和采购人的需求确定。

（七）谈判小组推荐成交候选供应商后，应当向喜德县交易中心出具谈判报告。谈判报告应当包括下列内容：

1.参加谈判的供应商名单；

2.参加最后报价的供应商名单及报价情况；

3.谈判文件规定的采购项目最低要求及变更谈判文件内容的有关资料及记录；

4.供应商响应文件响应谈判文件规定的采购项目最低要求情况及供应商变更响应文件有关资料及记录；

5.未参加最后报价的供应商名单及原因；

6.推荐的成交候选供应商，或者获得采购人授权直接确定的成交供应商。

（八）采购人授权谈判小组直接确定成交供应商的，喜德县交易中心可以直接发布成交结果公告。成交结果公告内容应当包括下列内容：

1.成交供应商报价和产品名称；

2.通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单，以及未通过资格审查的原因；

3.未参加最后报价的供应商名单及原因；

4.谈判小组成员名单。

（九）谈判小组成员应当在谈判报告中签字确认，对谈判过程和结果有不同意见的，应当在谈判报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。不签字的，不影响谈判报告的有效性。

五、谈判结果

（一）谈判结束后，喜德县交易中心应当发布谈判结果公示。谈判结果公示包括下列内容：

1.采购项目名称、数量；

2.成交候选供应商名单；

3.成交候选供应商报价和产品名称；

4.通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单，以及未通过资格审查的原因；

5.未参加最后报价的供应商名单及原因；

6.谈判小组成员名单；

7.采购人、采购代理机构地址、联系人及联系方式；

8.其他需要公告的事项。

谈判失败的，应当在谈判结果公示中说明谈判失败的具体原因。

（二）谈判结果公示期限为3个工作日。

（三）谈判结果公示期间，供应商对谈判结果有异议或者发现成交候选供应商存在违法、违纪行为的，可以向采购人或者喜德县交易中心反映。

六、确定成交供应商

（一）谈判结果公示后，喜德县交易中心应当将谈判报告及有关资料送交采购人。

（二）采购人收到谈判报告后，应当在5个工作日以内确定成交供应商。采购人应当按谈判报告中成交候选供应商的排名顺序确定成交供应商。

（三）采购人因客观情况不能在规定时间内确定成交供应商的，应当向各方当事人说明情况，并报同级财政部门备案。采购人无正当理由拒绝在规定时间内确定成交供应商的，成交候选供应商可以向同级财政部门反映。

（四）采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

1.成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

2.成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的；

3.成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

4.其他不应确定成交供应商的情形。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人应当确定后一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

成交候选供应商以本条第（四）款第3项规定放弃成交的，应当说明理由。后一位成交候选供应商报价与其报价差额比例超过15%的，采购人应当不予确定成交供应商，并重新组织采购。

（五）出现本章上述情形的，采购人应当书面说明理由，并报同级财政部门备案。

七、谈判工作纪律和注意事项

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1.提供虚假材料参加采购活动的；

2.谈判过程中做出虚假承诺的；

3.采取零报价或变相零报价、低于成本价、诋毁其他供应商及其他不正当手段竞争的；

4.与采购人、采购代理机构、谈判小组成员或者其他供应商串通的；

5.不依法签订政府采购合同的；

6.不按照政府采购合同约定和响应文件承诺履约的；

7.向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供不正当好处的。

供应商通过资格审查后，无正当理由拒绝参加谈判，导致谈判失败的，给予批评，禁止其参加该项目以后的采购活动。

供应商出现本条第1至6项情形，给采购人、其他供应商造成损失的，应当承担赔偿责任。

# 第九章 供应商响应文件相关文书格式

（正/副本）

项目编号：

项  目  名  称

响

应

文

件

谈判单位名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权代表：（签字或签章）

年   月   日

第一章  资格响应部分

一、谈判承诺函

喜德县公共资源交易服务中心：

遵照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，我方认真研究了          项目（喜政采[    ]     号），自愿完全响应《谈判文件》中的所有条款规定，派专人前往贵中心参加本次谈判活动，并做出如下承诺：

一、我方在谈判书中的报价和前往贵处参加谈判活动人员的报价均为有效报价。我方派出赴贵中心参加谈判活动人员，在谈判中所做出的与我方谈判书中承诺不一致时，以现场谈判结果为准。

二、我方将本着诚实守信的原则，提供《谈判文件》中规定的优质合格的货物和服务。若在质保期内出现质量问题，我方负责免费更换，并承担相应的经济责任。

三、我方在整个谈判活动中将严格遵纪守法，信守廉政准则，杜绝腐败和欺诈行为。我公司在谈判活动中提供的一切文件、证明和资料均是真实、准确和有效。若有违纪违规行为，我方自动放弃参加谈判活动的权利，并自觉接受有关处罚。

四、我公司郑重承诺，参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

谈判单位：（公章）

法定代表人：（签字）

被授权代表：（签字）

年    月   日

二、报价一览表

项  目  名  称

喜政采〔     〕   号   第  包                              金额：元

| 序号 | 货物、设备名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价： 元 （大写： 圆整） |  |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价；

2.每页均需签字盖章。

谈判单位名称（盖章）：

谈判代表人或被授权代表（签字）：

谈判日期:    年   月  日

三、法人或者其他组织的《营业执照》等证明文件

四、财务状况报告

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

七、法定代表人身份证

八、授权委托书和被授权人身份证

喜德县公共资源交易服务中心：

兹委托我单位       为法人授权代表，参加                    项目（喜政采〔    〕   号）的谈判活动，并全权代表我单位处理谈判活动中的一切事宜，在采购活动中以我单位名义签署的一切文书，我单位均予以认可，对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：     年   月   日到     年   月   日止。

谈判单位（公章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

附：

委托代理人情况：    姓名：    性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

详细通信地址：             电话：

九、业绩和荣誉的有关材料

谈判单位    年至今同类项目业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 联系人 及电话 | 验收时间 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：应提供相关业绩的合同、验收报告等证明材料加以佐证。

谈判单位名称（盖章）：

谈判代表人或被授权代表（签字）：

谈判日期:    年   月  日

十、谈判单位基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  | 传 真 |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 账 号 |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 企业性质 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 授权代表 |  |
| 单位概况 | 企业营业面积 |  |  |  | 单位优势及特点 |  |
|  | 职工人数 |  |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产原值 |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产净值 |  |  |  |  |  |
|  | 工程技术人员 |  |  |  |  |  |
|  | 售后服务人员 |  |  |  |  |  |
| 主要 指标 | 时间 |  |  |  |  |  |
|  | 总收入 |  |  |  |  |  |
|  | 利税 |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 工 程 业 绩 |  |  |  |  |  |

谈判单位（公章）

法定代表人或被授权代表：

年    月    日

十一、谈判保证金缴纳凭证

十二、采购项目的特殊要求（根据采购文件要求提供）

十三、谈判文件要求谈判供应商提交的其它谈判资料

十四、响应供应商认为需要提供的其他文件和资料

第二章  技术、服务响应部分

一、产品技术参数对照表

谈判编号：喜政采〔     〕  号    第  包

| 序号 | 产品名称 | 谈判文件要求 | 响应产品技术参数 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把谈判项目的全部技术参数列入此表。

2．按照谈判项目技术要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或成交资格。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：

日    期:     年   月   日

二、商务应答表

谈判编号：喜政采〔     〕  号    第  包

| 序号 | 谈判要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：

日    期:     年   月   日

三、技术方案、项目实施方案

四、售后服务相关材料。

五、供应商承诺给予采购单位的各种优惠条件

六、谈判供应商认为需要提供的文件和资料

七、供应商按照谈判文件要求作出的其他应答和承诺

# 第十章 政府采购合同主要条款

一、成交供应商应当在领取成交通知书后30日内，按照谈判文件、响应文件以及谈判过程中确定的事项与采购人签订政府采购合同。

二、采购人和成交供应商除应当对规定的政府采购合同必备条款进行约定以外，还应当对供应商提供的货物、工程和服务的名称、数量、单价和总价、规格和型号、主要技术参数和配置清单、履约时间和地点、验收时间和地点、验收标准和清单、付款时间和方式以及其他实质性内容事项进行明确约定，并将这些约定内容事项所涉及合同当事人之间的权利义务在政府采购合同中充分体现。

采购人和成交供应商之间约定的权利义务，不得改变谈判文件的规定要求、响应文件和谈判过程中的响应承诺范围。

三、采购人因客观情况不能在规定时间内签订政府采购合同的，应当向各方当事人说明情况，并报同级财政部门备案。采购人无正当理由拒绝在规定时间内签订政府采购合同的，成交供应商可以向同级财政部门反映。

四、政府采购合同自签订之日起7个工作日内，采购执行机构应当将合同副本报送同级财政部门备案。

五、政府采购合同签订后，成交供应商应当按照政府采购合同的约定和响应文件以及谈判过程中的响应承诺严格履约，保证质量，不得降低标准、以次充好、弄虚作假。

六、成交供应商履约结束后，采购人应当按照我省规定的程序要求进行验收。验收合格的，出具验收结算书，支付采购资金。验收不合格的，不能出具验收结算书和支付采购资金，并将验收情况反馈至同级财政部门。

七、其他需要规定的事项。

# 第十一章 采购项目履约验收标准和要求

一、本采购项目的履约验收工作由采购人负责。采购人可根据采购项目具体情况自行组织验收，也可委托国家认可的质量检测机构开展本项目的履约验收工作，但委托验收不能消除采购人应当承担的法律责任。

二、采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收报告。验收报告应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

三、中标人与采购人应严格按照四川省财政厅《关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。