**南通市通州区农村转运站渗滤液处理系统维保、运行服务外包项目（第三次）**

**（资格后审）**

**招 标 文 件**

采 购 人：南通市通州区市容环境卫生管理处

代理机构：南通市通州天元建设监理咨询有限公司

**二〇一六年六月**

目 录

[招标文件备案表](#_Toc396833695)

[第一章 投标须知及投标须知前附表](#_Toc396833696)

[一、投标须知前附表](#_Toc396833697)

[二、投标须知](#_Toc396833698)

[（一）总 则](#_Toc396833699)

[（二） 招标文件](#_Toc396833700)

[（三）投标文件](#_Toc396833701)

[（四）投标文件的密封和递交](#_Toc396833703)

[（五）开标、评标、定标](#_Toc396833704)

[（六）合同的授予](#_Toc396833705)

[第二章 合同条款](#_Toc396833706)

[第三章 招标货物清单与技术要求](#_Toc396833707)

[第四章 投标文件格式](#_Toc396833708)

[第五章 评标办法](#_Toc396833722)

招标文件备案表

|  |
| --- |
| 编制人：  日 期： |
| 招标人：(盖章) 法定代表人（签字）：  日 期： |
| 科室审核意见：  日 期： |
| 驻场监察审核意见：  日 期： |
| 中心领导审核意见：  日 期： |

# 第一章 投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内容 | 说 明 与 要 求 |
| 1 | 项目名称 | 南通市通州区农村转运站渗滤液处理系统维保、运行服务外包项目 |
| 2 | 项目规模 | 通州区农村垃圾转运站渗滤液处理系统七套  合同期为一年（含维修、调试期一个月）。 |
| 3 | 质量要求 | **1、维修、调试验收合格后转入日常运行维护；**  **2、渗滤液处理出水水质达到国家直接排放标准；**  **3、渗滤液处理系统各类设备及药剂的采购、更换、投放达到相关要求；**  4、对7座农村转运站渗滤液处理系进行前期维修、调试，维修、调试期为一个月，维修、调试结束后出具由当地环保部门对各转运站渗滤液出水水质进行检测的检测报告，渗滤液处理出水水质达到国家**直接排放标准；**经达标验收检测合格后转入维保阶段。前期维修、调试结束达不到相关要求的，必须进行整改，整改期为15天，如整改期结束渗滤液出水水质仍达不到检测标准的，发包方有权终止合同而且不支付任何费用。  **5、**维保阶段**每三个月出具由环保部门对各转运站渗滤液处理出水水质的检测报告，出水水质达到国家直接排放标准。**  6、所有检测费用由中标方承担。  7、因渗滤液处理出水水质达不到国家直接排放标准而被举报及影响、破坏生态环境事件的责任全部由承包方负责。  **8、**以上仍有未尽事项，请投标人仔细考虑，在不再增加任何费用情况下，必须确保渗滤液处理系统设备安全、良好运行。  9、国家直接排放标准，排放标准以GB8978—2002一级标准（B标准）为准。 |
| 4 | 到货地点 | 各转运站 |
| 5 | 招标方式 | 公开招标资格后审 |
| 6 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 7 | 招标内容 | 详见附表 |
| 8 | 踏勘现场 | 投标人务必自行现场踏勘，由于转运站分布在各镇，现场具体位置由业主详细告知（投标人须联系业主）。 |
| 9 | 投标担保金额 | 投标保证金额：人民币**玖仟元整（现金）** |
| 10 | 投标报价方式 | 固定总价 |
| 11 | 最高限价 | 总价 ： 48万元 （固定总价、一次性全包） |
| 12 | 投标有效期 | 45个工作日(从投标截止之日算起) |
| 13 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本贰份 |
| 14 | 投标文件  提交地点  及截止时间 | 收 件 人：南通市通州天元建设监理咨询有限公司  截止时间：**2016年 7 月 6 日14时00分**  提交地点：南通市通州区公共资源交易中心（3057室）（南通市通州区政务服务中心三楼东侧） |
| 15 | 开 标 | 开标时间：**2016年 7 月 6 日14时00 分**  开标地点：南通市通州区公共资源交易中心开标室（3057室）  具体地址：南通市通州区政务服务中心三楼东侧 |
| 16 | 评标办法 | 价格单因素 |
| 17 | 履约担保金额 | 中标人提供的履约担保金额为合同价5% |
| 18 | 联系方式 | 采购人：南通市通州区市容环境卫生管理处  联系地址：通州区北二环东首  联 系 人：陆先生  联系电话：0513—86521857  招标代理机构：南通市通州天元建设监理咨询有限公司  联系地址：通州区交通路3-5号  联 系 人：俞振飞  联系电话：0513-86516066  工作 Q Q：731143040@qq.com |

二、投标须知

（一）总 则

1 、项目总说明

1.1 项目名称：南通市通州区农村转运站渗滤液处理系统维保、运行服务外包项目

1.2招标内容：南通市通州区农村转运站渗滤液处理系统维保、运行服务外包

1.3质量要求：

**（1）、维修、调试验收合格后转入日常运行维护；**

**（2）、渗滤液处理出水水质达到国家直接排放标准；**

**（3）、渗滤液处理系统各类设备及药剂的采购、更换、投放达到相关要求；**

（4）、对7座农村转运站渗滤液处理系进行前期维修、调试，维修、调试期为一个月，维修、调试结束后出具由当地环保部门对各转运站渗滤液出水水质进行检测的检测报告，渗滤液处理出水水质达到国家**直接排放标准；**；经达标验收检测合格后转入维保阶段。前期维修、调试结束达不到相关要求的，必须进行整改，整改期为15天，如整改期结束渗滤液出水水质仍达不到检测标准的，发包方有权终止合同而且不支付任何费用。

**（5）、**维保阶段**每三个月出具由环保部门对各转运站渗滤液处理出水水质的检测报告，出水水质达到国家直接排放标准。**

（6）、所有检测费用由中标方承担。

（7）、因渗滤液处理出水水质达不到国家直接排放标准而被举报及影响、破坏生态环境事件的责任全部由承包方负责。

**（8）、**以上仍有未尽事项，请投标人仔细考虑，在不再增加任何费用情况下，必须确保渗滤液处理系统设备安全、良好运行。

（9）、国家直接排放标准，排放标准以GB8978—2002一级标准（B标准）为准。

2 、资金来源

2.1 本工程项目资金来源见前附表第 6 项所述

3、投标单位的资格和资质要求：为履行本合同的目的，参加投标供应商（以下称投标人） 必须具有相应的资格和资质。具体要求如下：

**1）、在中国境内注册的独立企业法人。**

**2）、具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；**

**3）、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，不得在同一采购项目中同时投标，一经发现，将视同围标处理。**

**4）、投标单位须提供相同或类似本项目托管运营业绩3份合同原件，对方对运营效果及服务的评价，对方负责人联系电话。**

**5）、投标人必须提供营业执照(经营范围：生活污水、工业污水处理)、税务登记和企业组织机构代码证副本。**

**6）、投标人的法人授权委托书和授权代理人身份证（授权代理人由法定代表本人担任的，仅须提供法定代表人本人身份证）。**

**7）、投标人具有良好的资金、财务状况，提供近2013年和2014年或2014年和2015年经审计事务所审计的财务报告。**

**8)、投标人近三年内在运营活动中没有违法记录、具有履行合同的经济实力，报名时提供就本项目检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》。**

**9)、项目负责人应具有相应的工程设计、调试及运营管理经验，并提供相关专业中级及以上职称证书。**

**10)、法律法规规定的其它条件。**

**11)、本项目不接受联合体投标。**

**12）、投标申请人提供的投标文件中的内容没有失实或者弄虚作假， 若提供虚假材料的，投标保证金一律没收，记不良行为一次并网上公示。**

4、投标费用

4.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4.2本项目招标文件费100元，递交投标文件时缴招标代理机构，不缴纳的投标文件将被拒收；上述费用一经缴纳，无论何种原因均不予退还。

5.踏勘现场：同前附表

（二） 招标文件

6、招标文件的组成

6.1 招标文件包括下列内容

第一章：投标须知

第二章：合同条款

第三章：招标技术要求

第四章：投标文件格式

第五章：评标办法

6.2 除上述内容外招标人网上公布的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

6.3投标人从“南通市通州区公共资源交易中心网站（www.tzzbb.com）下载”下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

7、招标文件的澄清

7.1**投标单位在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，在投标响应文件接收截止时间十五天前，请以电子文件形式（不具单位名称）发送至南通市通州天元建设监理咨询有限公司（**731143040@qq.com**）. 如在规定时间未提出询问的，视为投标人理解并接受招标文件所有内容。**

7.2 投标人对招标人提出的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

8、招标文件的修改

8.1在投标文件接收截止时间五天前，招标人可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。有权按照政府采购的有关要求推迟投标响应文件接收截止时间和投标开始时间。补充文件将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。补充文件将在“南通市通州区公共资源交易中心网站”向所有投标人公示。

（三）投标文件

9、 投标文件的语言及量度单位

9.1投标文件和投标有关的所有文件均为中文。投标人随投标文件提供的技术文件和数据可以为其他语言，但必须附翻译准确的中文译文。在此，为了解释投标文件，应以中文为准。

9.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、投标人应认真阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或视为废标处理。

11、投标文件应包括下列内容：

**11.1资格后审原件包：**

1）、投标单位须提供相同或类似本项目托管运营业绩3份合同原件，对方对运营效果及服务的评价，对方负责人联系电话。

2）、投标人必须提供营业执照(经营范围：生活污水、工业污水处理)、税务登记和企业组织机构代码证副本。

3）、投标人的法人授权委托书和授权代理人身份证（授权代理人由法定代表本人担任的，仅须提供法定代表人本人身份证）。

4）、投标人具有良好的资金、财务状况，提供近2013年和2014年或2014年和2015年度的经审计事务所审计的财务报告。

5)、投标人近三年内在运营活动中没有违法记录、具有履行合同的经济实力，报名时提供就本项目检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》。

6)、项目负责人应具有相应的工程设计、调试及运营管理经验，并提供相关专业中级及以上职称证书。

7)、法律法规规定的其它条件。

8)、本项目不接受联合体投标。

9）、投标申请人提供的投标文件中的内容没有失实或者弄虚作假， 若提供虚假材料的，投标保证金一律没收，记不良行为一次并网上公示。

**特别提醒： 请各投标人携带所有资格材料原件供评审小组资格审查。 因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。**

**11.2 资格审查资料包：**

资格后审原件所含内容的所有复印件，排序装订成册，编写材料目录和页码。

**11.3** **商务标部分（包括但不限于以下内容）:**

（1）开标一览表

（2）法定代表资格证明

（3）法人代表授权委托书

（4）售后服务表

（5）文件要求的其他相关文件、投标人认为适宜的其他资料

12、投标人按投标响应文件组成顺序编写投标文件，并牢固装订成册。投标响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书夹（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标响应文件签署人签字并加盖公章。

**12、1投标文件格式**

12.1投标文件包括本须知第11条规定的内容，投标人提交的投标文件必须使用招标文件提供的投标文件全部格式，但表式可以按同样格式进行扩展。

**13、投标报价**

投标人应根据采购人提供的技术需求，结合企业实际情况，提出总报价，附报价分析表。投标人任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。报价在合同有效期内（含质保期）不作调整。

13.1报价应包括投标人对采购货物或产品的材料费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、技术方案设计、施工设计（包括图纸设计）、系统试运行、竣工测试、技术培训和售后服务计划、软件开发及购买、税费、售后服务等所有预见和不可预见的费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用；在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，部件不符，卖方应无条件、无偿补发，由此所发生的费用。

13.2报价额以人民币计算

13.3投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、技术规范。如果投标人编制的投标文件，实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被拒绝。

13.4本项目不接受任何有选择的报价。

13.5本次投标仅一次报价（最终报价）。

**14、投标货币**

14.1 本工程的投标应以人民币报价（投标报价最小计算单位为元）。

**15、投标人的替代方案**

15.1本工程不允许有替代方案。

**16、投标有效期**

16.1投标有效期为 45 天，在此期限，所有投标文件均保持有效；

16.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人的要求，退出投标而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

**17、投标保证金**

17.1投标人必须按照前附表第9项规定投标保证金统一采用现金形式，按要求的方式提交的投标保证金无效，其投标文件采购人将拒收。中标单位投标保证金的有效期应在投标有效期满后45天内继续有效，

17.2.未中标单位的投标保证金当场退还。

17.3中标单位在中标通知书发出后三日内向业主交纳中标价5%的履约保证金后签订采购合同，否则视为自动放弃中标资格。

17.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

（1）放弃中标项目的；

（2）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时不缴付履约保证金的，向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

（3）投标单位提供的资料与实际不符（弄虚作假）的，将取消其中标资格，由此而造成的一切责任和损失由该投标单位自负；中标资格被取消后，新的中标单位按原评标的排名次序依次替补。

**18、投标文件的份数和签署**

18.1投标应按本须知第19项规定份数提交投标文件；

18.2投标文件正本与副本均应打印或使用不能擦去的墨水书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面注明“正本”、“副本”。正本和副本如有不一致处，以正本为准。

18.3投标文件应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则，投标文件签署的授权委托书无效。

18.4除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的密封和递交

**19、投标文件的密封与标志**

19.1投标文件由资格审查原件包、资格审查资料包、商务标、三部分组成。投标文件（资格审查原件除外）一份正本，贰份副本。在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样（资格审查原件除外），正本和副本若有差异，以正本为准。

19.2投标文件正本须打印并加盖单位公章，副本可复印，但须加盖单位公章。

19.3参加投标的投标人应将本项目投标文件密封，**资格审查原件包、资格审查资料包、商务标、均须分别单独密封。**

19.4**投标文件（资格审查原件除外）的正本与副本可分开密封，也可统一密封。**

19.5密封袋上应标明项目名称、投标人名称、招标人名称、**“资格审查原件包”或“资格审查资料包”或“商务标”**，并在封袋骑缝处加盖单位公章及法定代表人印鉴或委托代理人签字。

19.6未按上述规定密封的投标文件，招标人将予以拒收。

**20、投标截止期**

投标单位须在招标文件规定的时间之前将投标文件递交到招标单位的指定地点。

**21、迟交的投标文件**

21.1招标单位在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标单位。

**22、投标文件的修改与撤回**

投标截止时间之前，投标单位可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

（五）开标、评标、定标

**23、本工程评标、定标办法采用下列方式**

23.1评标办法：评标方法的具体做法参见第五章。

**24、招标人按本须知所规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件。**

**25、投标文件出现下列情况之一的，招标代理不予受理：**

25.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

25.2未按招标文件要求密封的。

**26. 投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。**

（1） 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（2）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

（6）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（7） 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（8） 明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（9） 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

(10) 投标文件载明的产品包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

(11) 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（12） 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（13）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

(14)不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

**27、评标、定标工作在监察部门和招投标管理部门的监督下由采购人或招标代理机构组织进行。**

27.1评标

（1）评标小组将仅对按照确定实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

（2）在评标过程中,评标委员会若发现投标人的主要材料及设备报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能属于低于其个别成本的过低报价竞标,将要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料原件，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

27.2定标：评标委员会按综合得分由高到低排出各投标人名次，并建议排名第一的投标人为中标候选人。

27.3评标结束后，采购代理机构和采购人将在3个工作日内，向中标人及落标人发出相应的通知，若投标人对评标结果有异议，可在公示期内以投标人的名义根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规的规定，向相关部门书面提出书面质疑，采购人或采购代理机构在收到异议后，对质疑内容作出书面的答复。

27.4中标通知书

中标人确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分。

**28、签订合同**

中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

28.1合同格式一般按南通市通州区政府采购网的产品购销合同格式。

28.2采购人在授予合同时有权在 “货物需求一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

**29、****履约担保**

29.1在签订合同的同时，中标人应向采购人提交合同金额5%的履约保证金。

**30、投标文件的澄清**

在评标过程中，评标小组认为需要，在招标投标管理中心工作人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标单位法定代表人或其代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

（六）合同的授予

1、中标人在接到《中标通知书》后3日内与采购人签订政府采购合同，所签合同不得对投标文件作实质性修改。否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交投标人还应承担赔偿责任。

2、中标单位在中标通知书发出后三日内补足中标价5%的履约保证金后签订买卖合同，否则视为自动放弃中标资格。

3、招标文件、投标人的投标响应文件及投标过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

4、签订合同后，采购人应在7个工作日内将政府采购合同报公关办备案。

5、中标人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交投标人应承担相应赔偿责任。

# 第二章 合同条款

**承 包 合 同**

承包方：

发包方：南通市通州区市容环境卫生管理处

承包方就 项目经南通市通州区公共资源交易中心公开招标确定，承包方为成交商，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方签订本合同。

第一条 货物名称、数量、价款及规格要求及维修、维保时间

南通市通州区农村转运站渗滤液处理系统维保、运行服务外包项目价款以成交价为准，规格要求按招标文件。

南通市通州区7座农村转运站渗滤液处理系统维保、运行服务外包（含维修、调试期一个月）。

第二条 质量要求

**（1）、维修、调试验收合格后转入日常运行维护；**

**（2）、渗滤液处理出水水质达到国家直接排放标准；**

**（3）、渗滤液处理系统各类设备及药剂的采购、更换、投放达到相关要求；**

（4）、对7座农村转运站渗滤液处理系进行前期维修、调试，维修、调试期为一个月，维修、调试结束后出具由当地环保部门对各转运站渗滤液出水水质进行检测的检测报告，渗滤液处理出水水质达到国家**直接排放标准；**；经达标验收检测合格后转入维保阶段。前期维修、调试结束达不到相关要求的，必须进行整改，整改期为15天，如整改期结束渗滤液出水水质仍达不到检测标准的，发包方有权终止合同而且不支付任何费用。

**（5）、**维保阶段**每三个月出具由环保部门对各转运站渗滤液处理出水水质的检测报告，出水水质达到国家直接排放标准。**

（6）、所有检测费用由承包方承担。

（7）、因渗滤液处理出水水质达不到国家直接排放标准而被举报及影响、破坏生态环境事件的责任全部由承包方负责。

**（8）、**以上仍有未尽事项，请承包方仔细考虑，在不再增加任何费用情况下，必须确保渗滤液处理系统设备安全、良好运行。

（9）、国家直接排放标准，排放标准以GB8978—2002一级标准（B标准）为准。

第三条 供货时间及方式

1、货物由承包方送货至发包方指定的场地，运输费等费用由承包方负担。

2、随同的配件、工具等必备品由承包方随货同行。

第四条 专业技术指导

承包方在送货至指定地点前的一切事项都由承包方负责，在发包方使用过程中，承包方应派专业技术人员现场指导，发包方不支付费用。

第五条 维修、维保条款

1、承包方必须确定24小时服务电话，服务人员和服务部负责人保持手机24小时开通，确保用户报修后4个小时内到达维修现场。如电话无法接通视情节轻重每次在保证金内扣中标单位100-500元罚款。

2、在接到发包方服务需求后，4个小时内到达指定现场，根据故障情况与现场负责人沟通确定需维修时间。如果没有在规定的时间维修完毕每次在保证金里扣除500-1000元罚款。

3、维修维护所更换的设备、配件等要确保质量及与原设备的配套使用，且不得低于原产品质量。所更换的设备、配件等要确保正常使用，否则，每出现一项未达到要求，罚款1000元。

4、维修完毕后及时告知发包方，做好交接记录。

5、承诺按协议约定，定期保养渗滤液处理设备，确保渗滤液处理设备正常运行。

第六条 价款支付

1、承包款按中标价扣除质量保证金（10﹪）后分四次等额支付，每三个月支付一次。

2、承包方每三个月必须出具由环保部门对各转运站渗滤液处理出水水质的检测报告(出水水质达到国家直接排放标准)和开具相应金额的正规发票，发包方支付相应的价款。

3、如出水水质达不到国家直接排放标准的，由承包方进行整改（无费用增加），整改期为15天，整改达标后，发包方支付相应的价款。如整改期结束渗滤液出水水质仍达不到检测标准的，发包方只支付相应价款的20﹪，由承包方进行二次整改（无费用增加），如二次整改仍未达到检测标准的，发包方有权终止合同并没收履约保证金（所有检测费用由承包方承担)。

4、质量保证金在合同期结束后一个月内（无息）付清。

第七条 违约责任

1. 承包方未按承诺日期交付使用的应承担违约责任，每延误一天承担总价款的1％的违约金。

2. 承包方的货物质量不符合约定或不能及时提供服务的，所造成的一切损失由承包方承担：

第八条 担 保

1、外包方、承包方为了全面履行合同，按约定提供担保如下：

(1) 承包方向发包方提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。其担保方式为：保证担保。

(2)承包方向发包方提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。其担保方式为：现金支票或银行转帐为履约保证金。具体担保内容：在签订本合同时向发包方交纳合同价款4％的履约保证金和合同价款1﹪的廉政保证金，分别地和共同地承担合同约定的各项义务、责任。

2、一方违约后，另一方可要求对方承担相应责任。

3、履约保证金在合同期结束后一个月内无息退还。

第九条 安全

1、承包方在履行合同的同时必须做好安全工作，按操作规程操作，杜绝安全事故的发生。在合同期内所发生的一切安全事故由承包方自行承担。

第十条 争议的解决

本合同在履行过程中如果发生争议，先由双方协商解决，协商不成时，任何一方可向有管辖权的人民法院起诉。

第十一条 本合同未尽事宜，由双方按照相关法律、法规和规定办理或协商一致后签订补充协议。

第十二条 本合同自双方签字并盖章之日起生效，一式贰份，各执壹份。

承包方 发包方

地址 地址

法定代表人 法定代表人

委托代理人 委托代理人

联系方式 联系方式

签订地点 签订时间

廉 洁 协 议

甲方： 南通市通州区市容环境卫生管理处

立协议单位:

乙方：

为了确保在履行中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公开执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关工作，不得为获取某些正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉洁协议作为采购承发包合同的附件，与本合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十四、本协议一式两份，甲方执一份、乙方执一份。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

地址： 地址：

电话： 电话：

签约日期： 年 月 日

# 第三章技术要求

**技术要求：**

**1、**设备保养维护：定期检查渗滤液处理系统设备、药水等是否能达标运行，如有缺失、损坏及时补充、修复确保设备正常达标运行；

2、定期性能检测：每月不少于2次并做好台帐记录。

3、维修、维保服务：设施、设备运行过程中需要更换、维修、维护及保养的零部件、配件。通过调整和更换配件，使设备达到正常达标工作状态。

**4、**技术咨询和培训：提供专业技术咨询和培训指导。

**5、**综合服务：必须建立设备专门的维护档案，用户可随时查询维修、维护情况。

# 第四章 投标文件格式

# 投标文件的组成应满足并包括投标须知及第三章的技术要求。

# 资格后审原件包：

1）、投标单位须提供相同或类似本项目托管运营业绩3份合同原件，对方对运营效果及服务的评价，对方负责人联系电话。

2）、投标人必须提供营业执照(经营范围：生活污水、工业污水处理)、税务登记和企业组织机构代码证副本。

3）、投标人的法人授权委托书和授权代理人身份证（授权代理人由法定代表本人担任的，仅须提供法定代表人本人身份证）。

4）、投标人具有良好的资金、财务状况，提供近2013年和2014年或2014年和2015年度的经审计事务所审计的财务报告。

5)、投标人近三年内在运营活动中没有违法记录、具有履行合同的经济实力，报名时提供就本项目检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》。

6)、项目负责人应具有相应的工程设计、调试及运营管理经验，并提供相关专业中级及以上职称证书。

7)、法律法规规定的其它条件。

8)、本项目不接受联合体投标。

9）、投标申请人提供的投标文件中的内容没有失实或者弄虚作假， 若提供虚假材料的，投标保证金一律没收，记不良行为一次并网上公示。

**特别提醒： 请各投标人携带所有资格材料原件供评审小组资格审查。 因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。**

**2. 资格审查资料包：**

资格后审原件所含内容的所有复印件，排序装订成册，编写材料目录和页码。

**3.商务标部分（包括但不限于以下内容）:**

（1）开标一览表

（2）法定代表资格证明

（3）法人代表授权委托书

（4）售后服务表

（5）文件要求的其他相关文件、投标人认为适宜的其他资料

**南通市通州区农村转运站渗滤液处理系统维保、运行服务外包项目**

**资格后审原件包**

**(第一册)**

**投 标 人: (盖公章)**

**法定代表人:**

**法人授权代表: (签字或盖章)**

**日 期: 年 　 月 　 日**

**目 录**

1）、投标单位须提供相同或类似本项目托管运营业绩3份合同原件，对方对运营效果及服务的评价，对方负责人联系电话。

2）、投标人必须提供营业执照(经营范围：生活污水、工业污水处理)税务登记和企业组织机构代码证副本。

3）、投标人的法人授权委托书和授权代理人身份证（授权代理人由法定代表本人担任的，仅须提供法定代表人本人身份证）。

4）、投标人具有良好的资金、财务状况，提供近2013年和2014年或2014年和2015年度的经审计事务所审计的财务报告。

5)、投标人近三年内在运营活动中没有违法记录、具有履行合同的经济实力，报名时提供就本项目检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》。

6)、项目负责人应具有相应的工程设计、调试及运营管理经验，并提供相关专业中级及以上职称证书。

7)、法律法规规定的其它条件。

8)、本项目不接受联合体投标。

9）、投标申请人提供的投标文件中的内容没有失实或者弄虚作假， 若提供虚假材料的，投标保证金一律没收，记不良行为一次并网上公示。

**南通市通州区农村转运站渗滤液处理系统维保、运行服务外包项目**

**资格审查材料包**

**(第二册)**

**投 标 人: (盖公章)**

**法定代表人:**

**法人授权代表: (签字或盖章)**

**日 期: 年 　 月 　 日**

**目 录**

资格后审原件所含内容的所有复印件，排序装订成册，编写材料目录和页码。

**南通市通州区农村转运站渗滤液处理系统维保、运行服务外包项目**

**商务标**

**(第三册)**

**投 标 人: (盖公章)**

**法定代表人:**

**法人授权代表: (签字或盖章)**

**日 期: 年 　 月 　 日**

**开标一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 招标项目  名称 |  |
| 投标人全称 |  |
| 投标  总报价 | 元（小写人民币）  元（大写人民币） |
| 供货  时间 |  |
| 质量要求 |  |
| 备 注 |  |

投标人（盖章）： 法人授权代表（签章）：

日期：

**法定代表资格证明书**

采购项目名称：

致： （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在 （投标人名称）任

（职务名称）职务，是（投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖章）

日期： 年 月 日

（附：法定代表人身份证复印件）

**法定代表人授权委托书**

致： （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是 （投标人名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

法人授权代理： 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字盖章）

授权委托日期： 年 月 日

（附：被授权人身份证复印件）

售后服务表（格式自拟）

承诺书（格式自拟）

第五章 评标方法和程序

## 评标定标原则

根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，坚持公平、公正、科学、择优的原则，反对不正当竞争。

## 评标组织

评标专家由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购单位代表和从评标专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，与投标单位有利害关系的专家不能担任评委。

（一）评标程序

1资格符合性评审——2商务标评审——3确定中标候选人。

　 （二）资格审查程序及办法

投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照本工程招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。

本次资格审查采用合格制，各投标人资格审查通过后方能进入商务标评审。

资格审查必要合格条件标准如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备  的条件或说明 |
| 1 | 营业执照 | 工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照(经营范围：生活污水、工业污水处理) | 真实有效 |
| 2 | 税务登记证 |  | 真实有效 |
| 3 | 组织机构代码证 |  | 真实有效 |
| 4 | 拟派的授权委托人及项目负责人为投标企业正式人员 | ①投标企业与授权委托人及项目负责人双方签订的有效劳动合同书；  ②投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派授权委托人及项目负责人、缴纳的近三个月的（投标截止之日前）养老保险缴费证明。 | ①劳动合同书；  ②**养老保险缴费证明。** |
| 5 | 业绩要求 | 投标单位须提供相同或类似本项目托管运营业绩3份合同原件，对方对运营效果及服务的评价，对方负责人联系电话。 | 真实有效 |
| 6 | 项目负责人要求 | 具有相应的工程设计、调试及运营管理经验，并提供相关专业中级及以上职称证书。 | 真实有效 |
| 7 | 法定代表人的授权委托书 | 必须是盖单位法人章及单位公章的原件，法人授权委托书必须有效。 | 需提供授权委托书原件 |
| 8 | 备注：  1、提供所有复印件的原件查验，否则，资格审查不通过。  2、上述（1）—（7）中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 | | |

## 商务标评审

**商务标评审内容:**

（1）开标一览表

（2）法定代表资格证明

（3）法人代表授权委托书

（4）售后服务表

（5）文件要求的其他相关文件、投标人认为适宜的其他资料

## 定标

1、有效报价是指投标人的报价低于招标人设定的招标控制价（最高限价）。

2、各投标人有效报价中的最低价中标。