诸暨市农村生活污水治理设施在线监控系统采购要素

一、项目名称：诸暨市农村生活污水治理设施在线监控系统

二、项目内容及规模：

采购预算为412.9万元，采购内容详见招标文件。

三、投标人资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2、经营项目与采购内容相符，具有良好信誉的法人，注册资金500万元（含）以上；

3、投标人和法定代表人近三年无行贿犯罪记录；

4、本项目不接受联合体投标。

四、评标办法：综合评分法

评分细则

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）技术得分=技术评分，技术评分=去掉最高分、最低分后其他评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=40%；

（4）技术分评分细则（60分）：

| 项目 | 内容 | 评审办法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信 (10分) | 规模实力 | 根据投标人的企业规模、上一年度纳税额、信誉度等横向比较综合评定。0-3分 优得（2，3]，良得[1，2] ，差得[0，1） 需提供税务部门纳税证明、工商管理部门信用评级证书等原件证明。 | 3 |
|  | 资质能力 | 投标人具备环境污染治理设施运营证书（水）或自动监控系统运行服务能力专项评价证书（水）的得2分 投标人通过质量管理体系ISO19001认证的，得1分， 投标人通过环境管理体系ISO14001认证的，得1分 投标人为高新技术企业的，得1分 投标人具有高级工程师（计算机或环境保护相关）的，每人每证得1分，最高不超过2分 以上资质证书均需提供有效期内原件，技术人员应提供投标人为其缴纳的近6个月社保证明原件。无原件或原件不齐的相关小项不得分。 | 7 |
| 污水处理在线监控系统建设方案 （32分） | 设备技术性能 | 设备技术性能总分为21分：其中 1. “★”为实质性响应项，不满足则投标无效。“▲”项为关键技术参数及要求，每负偏离一项扣3分，扣完为止。 2. “●”为一般性技术参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 21 |
|  | 项目集成能力 | 1.本项目软件开发负责人具备信息系统项目管理师资质的，高级得3分，中级得1分，其它不得分。需同时提供证书原件和投标人为其缴纳的近6个月的社保证明原件，无原件或原件不齐的不得分。 2.投标人对软件产品实施CMMI管理模式，取得CMMI证书3级及以上得2分，其它不得分。需提供证书原件，无原件不得分。 | 5 |
|  | 软件功能性能 | 投标人提供系统软件的功能菜单、人机界面及相关功能介绍，统计报表样张。 评委视平台软件功能的完整性、操作的简便性、软件成熟度等综合打分。优得（2，3]，良得[1，2] ，差得[0，1） | 3 |
|  | 技术方案 | 投标人应提供项目整体技术方案，包括系统设计、施工方案、验收方案等，评委根据投标人提供的方案和措施科学有效性评分。 优得（2，3]，良得[1，2] ，差得[0，1） | 3 |
| 污水处理在线监控系统维护方案 （17分） | 运维内容完整性 | 视运维内容、规范的完整性、合理性和可操作性酌情给分，分值6分。 优得（4，6]，良得（2，4] ，差得[0，2] | 6 |
|  | 运维技术人员 | 派驻现场运维人员具有环境污染治理设施运行（运营）人员考试合格证书（水），每人每证得2分，最高得8分。 需同时提供拟派运维人员证书原件和投标人为其缴纳的近6个月的社保证明原件。无原件或原件不齐的不得分。 | 8 |
|  | 质量保障措施 | 视投标人的运维管理制度、应急预案等运维质量保障措施酌情打分，分值0－3分 优得（2，3]，良得[1，2] ，差得[0，1） | 3 |
| 标书质量 （1分） | 编制质量 | 投标文件条理清楚，逻辑性强，目录索引齐全便于内容查找，评委根据标书质量酌情打分， 0－1分。 | 1 |

注：以上单位资质证书、获奖证书、著作权证书、人员资质证书等都应在投标文件中提供复印件、同时提供原件（与评分相关人员需提供6个月以上社保证明原件，且该社保资金必须由投标人缴纳）未提供或提供不齐的、相关小项不得分。

（5）本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家（含）以下的，取技术分前三名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审（未入围的投标人不再进行商务评分，且不作为中标候选人，下同）；参加投标单位七家（含）以上九家（含）以下的的，取技术分前四名入围，进行商务评审；参加投标单位十家（含）以上，取技术前五名，进行商务评审。

在商务评审环节出现废标的，按上述择优入围办法重新排定入围单位重新进行商务评审。

五、采购内容及需求

（一）采购内容

根据上级部门对我市农村生活污水治理设施运维年度考核要求，在线监控设备按照绍兴市建设局26号文件“对设计日处理量30吨、受益农户100户以上和位于水环境功能较高区域的农村生活污水治理设施且稳定连续排放废水的，要安装处理水量计量和运行状况监控系统，并及时传输监控信息，监控探头需覆盖终端建设区域并能够清晰反映出水水量大小及水质是否清晰浑浊。

本次招标采购包括106只农村生活污水处理设施在线监控系统建设、环保局监控大屏升级改造、三年前端专用光缆租赁及三年系统运维服务等。

诸暨市农村生活污水治理设施在线监控建设名单（106只）

| 序号 | 镇街 | 村庄 | 终端编号 | 具体地名 | 建设年份 | 是否 微动力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安华镇 | 勤荣 | 3 | 崇新庵 | 2014 | 是 |
|  |  | 珠峰 | 17 | 周家村 | 2014 | 是 |
|  |  | 蔡家畈 | 2 | 蔡家畈路边 | 2015 | 是 |
|  |  | 勾嵊 | 1 | 后溪 | 2015 | 是 |
|  |  | 球山 | 2 | 球山村 | 2016 | 是 |
|  | 草塔镇 | 大地 | 1 | 廊坞自然村 | 2015 | 是 |
|  |  | 杨家楼 | 1 | 前杨桥头 | 2015 | 是 |
|  | 次坞镇 | 新徐坞杨 | 7 | 徐坞杨村部后面 | 2014 | 是 |
|  |  | 义源 | 5 | 虎啸前山脚下 | 2014 | 是 |
|  |  | 吕家 | 1 | 大村自然村 | 2016 | 是 |
|  |  | 大院里 | 1 | 村部旁 | 2016 | 是 |
|  |  | 汪阮家坞 | 3 | 村部内 | 2016 | 是 |
|  | 大唐镇 | 柱峰 | 5 | 冯村庙旁 | 2014 | 是 |
|  |  | 马店新村 | 3 | 李家磨溪边 | 2015 | 是 |
|  |  | 马店新村 | 5 | 马店村委旁 | 2015 | 是 |
|  | 店口镇 | 朱家站 | Y-8 | 丽水移民安置小区门口 | 2015 | 是 |
|  |  | 朱家站 | Y-7 | 朱二自然村菜场边 | 2015 | 是 |
|  |  | 朱家站 | Y-5 | 朱三自然村桥头公共厕所边 | 2015 | 是 |
|  |  | 朱家站 | Y-2 | 浒山自然村公共厕所边 | 2015 | 是 |
|  |  | 中里 | 1 | 里市坞自然村村务楼边 | 2015 | 是 |
|  |  | 中里 | 3 | 中村自然村幼儿园旁 | 2015 | 是 |
|  |  | 亭凉树下 | 1 | 乌搓头塘坎边 | 2016 | 是 |
|  |  | 亭凉树下 | 2 | 凉西村务楼公路对面 | 2016 | 是 |
|  |  | 亭凉树下 | 3 | 西何自然村路口 | 2016 | 是 |
|  |  | 亭凉树下 | 4 | 西何自然村华东布厂对面 | 2016 | 是 |
|  |  | 白沥畈 | 1 | 白沥畈虞家湾公路交界处 | 2016 | 是 |
|  |  | 白沥畈 | 2 | 白沥畈蒋凤泉屋边 | 2016 | 是 |
|  |  | 白沥畈 | 3 | 新蒋蒋小泉屋边 | 2016 | 是 |
|  |  | 白沥畈 | 4 | 下畈公共厕所边 | 2016 | 是 |
|  | 东白湖镇 | 斯宅 | 1 | 江边 | 2015 | 是 |
|  |  | 新东 | 1 | 鲁村 | 2015 | 是 |
|  |  | 殿南 | 1 | 殿口 | 2015 | 是 |
|  |  | 新上泉 | 2 | 上泉 | 2015 | 是 |
|  |  | 孝义 | 7 | 红高坞 | 2015 | 是 |
|  |  | 湖山 | 1 | 窑后坪 | 2016 | 否 |
|  | 东和乡 | 王家宅 | 140-1 | 东和乡小旁 | 2015 | 是 |
|  |  | 三坞 | 350-1 | 汪家坞村口 | 2016 | 是 |
|  |  | 大林 | 270-1 | 大林车站旁 | 2106 | 是 |
|  | 枫桥镇 | 屠家坞 | 屠家坞2号 | 下坂地 | 2014 | 是 |
|  |  | 大干溪村 | 王村3号 | 后弄 | 2014 | 是 |
|  |  | 梅苑村 | 葛村2号 | 葛村三角塘 | 2014 | 是 |
|  |  | 齐东 | 桥下3号 | 桥下麻车塘 | 2014 | 是 |
|  |  | 全堂 | 19号 | 汤村 | 2015 | 是 |
|  |  | 乐山 | 4号 | 石岭头公墓 | 2015 | 是 |
|  |  | 杜黄新村 | 2号 | 移民屋旁 | 2015 | 是 |
|  |  | 大溪 | 大溪1号 | 单家甸 | 2016 | 是 |
|  | 浣东街道 | 詹徐王 | 1 | 小璜埂边 | 2015 | 是 |
|  |  | 盛兆坞二村 | 1 | 盛兆坞二村村部边 | 2015 | 是 |
|  |  | 盛兆坞二村 | 2 | 陈外自然村办公楼边 | 2015 | 是 |
|  |  | 李村一村 | 6 | 祝村霜塘边 | 2015 | 是 |
|  | 璜山镇 | 齐村 | 暂未编 | 齐村自然村光裕竹业厂背后 | 2016 | 是 |
|  |  | 齐村 | 暂未编 | 石角自然村老年室前面道地 | 2016 | 是 |
|  |  | 刀鞘坞 | 暂未编 | 里刀自然村老桥头 | 2016 | 是 |
|  |  | 刀鞘坞 | 暂未编 | 外刀自然村村口垃圾站房边 | 2016 | 是 |
|  | 江藻镇 | 汪王 | 1 | 村中公园内 | 2014 | 是 |
|  |  | 银江 | 钱池1号 | 村部前 | 2014 | 是 |
|  |  | 东江 | 大孤山西二 | 村部旁 | 2015 | 是 |
|  |  | 梓尚阁 | 梓里2号 | 村部旁 | 2015 | 是 |
|  | 里浦镇 | 廊下 | 2 | 进村道路旁 | 2015 | 是 |
|  |  | 廊下 | 6 | 大樟树旁 | 2015 | 是 |
|  | 岭北镇 | 岭北周 |  | 西周自然村学校下 | 2015 | 是 |
|  | 马剑镇 | 寺坞坪 | 1 | 寺坞坪村口 | 2015 | 是 |
|  |  | 狮源 | 1 | 狮坑村口 | 2015 | 是 |
|  | 牌头镇 | 山下周 | 5号 | 白塔陈 | 2014 | 是 |
|  |  | 楼稼坂 | 2号 | 宝稼塘 | 2015 | 是 |
|  |  | 新升 | 1号 | 植树王 | 2015 | 是 |
|  | 阮市镇 | 青山岭 | 2 | 傅村 | 2014 | 是 |
|  |  | 檀溪 | 1 | 上檀 | 2014 | 是 |
|  |  | 金岭 | 2 | 金岭 | 2015 | 是 |
|  |  | 金岭 | 1 | 下巴山 | 2015 | 是 |
|  |  | 何家山头 | 1 | 佳山 | 2015 | 是 |
|  |  | 何家山头 | 4 | 何家塔 | 2015 | 是 |
|  |  | 视北 | 2 | 安置房旁 | 2015 | 是 |
|  |  | 横阔 | 9 | 甘溪坞 | 2015 | 否 |
|  |  | 王殿畈 | 1 | 塘峰渠道边 | 2015 | 是 |
|  |  | 古塘 | 1 | 古唐 | 2016 | 是 |
|  |  | 包村 | 1 | 后旺 | 2016 | 是 |
|  | 陶朱街道 | 白门下村 | 4 | 中宅自然村 长弄堂外 | 2015 | 是 |
|  |  | 白门下村 | 2 | 下宅自然村 赵春山 | 2015 | 是 |
|  |  | 汪家桥 | 2 | 打洞坞溪旁 | 2016 | 是 |
|  |  | 上下阁 | 1 | 下水阁凉亭下 | 2016 | 是 |
|  |  |  | 2 | 下水阁下庙 | 2016 | 是 |
|  | 同山镇 | 丽坞底 | 2 | 破塘外 | 2015 | 是 |
|  |  | 高城头 | 13 | 中心学校西面 | 2016 | 是 |
|  |  | 高城头 | 1 | 中心学习东面 | 2016 | 是 |
|  | 王家井镇 | 凉风洞 | 原有1号 | 十三房 | 2015 | 是 |
|  |  | 凤仪 | 12号 | 文周 | 2015 | 是 |
|  | 五泄镇 | 十四都 | 前庄畈W1 | 前庄畈 | 2016 | 是 |
|  |  | 五泄 | 上朱W1 | 上朱 | 2016 | 是 |
|  | 应店街镇 | 洋渔山 | 2 | 云淡坞 | 2014 | 是 |
|  |  | 伍堡畈 | 1 | 孟建华屋旁 | 2016 | 是 |
|  |  | 十二都 | 1 | 庄院蒋华屋后 | 2016 | 是 |
|  |  |  | 2 | 堂楼下冷坞口 | 2016 | 是 |
|  |  |  | 3 | 前十孟金生屋旁 | 2016 | 是 |
|  | 赵家镇 | 保安新村 | 仙甸-1 | 仙甸自然村村口 | 2015 | 是 |
|  |  | 东溪 | Y-1-150 | 丁家坞汽运站旁 | 2015 | 是 |
|  |  | 花明泉 | 8＃ | 旧小学后 | 2015 | 是 |
|  |  | 大柳仙村 | 1＃ | 黄大畈村口 | 2016 | 是 |
|  |  | 新绛霞村 | 1＃ | 新绛霞村大花园 | 2016 | 是 |
|  |  | 潘村 | 1＃ | 拔峰村口 | 2016 | 是 |
|  |  | 上京村 | 1＃ | 何级源后墙 | 2016 | 是 |
|  | 直埠镇 | 姚公埠 | 6号 | 安家云头 | 2015 | 是 |
|  |  | 姚公埠 | 10号 | 村部路口 | 2015 | 是 |
|  |  | 紫草坞 | 3号 | 坊口 | 2015 | 是 |
|  |  | 紫草坞 | 4号 | 乌义骆家 | 2015 | 是 |
|  |  | 祝榭 | 27号 | 祝水麻枫坝下 | 2015 | 是 |

（二）采购要求

诸暨市农村生活污水处理设施共计106个站点涉及视频、图像、流量、处理设备运行等信息智能化管理前端硬件与安装；自动收集前端站点上述信息并进行智能化管理、分析的展示平台软件及前端监控图像显示上墙等；确保上述信息数据上传所必须的网络、数据流量；后端支持平台运行的机房相关网络、安全设备；整合显示环保各路视频上墙。运维服务期限内，确保诸暨市农村生活污水治理设施监控平台正常运行，对监控大屏、现场端软硬件、网络等内容进行维护。运维服务时间为3年。

（三）软硬件设备要求

1. 数据采集控制仪器要求

安装的农村生活污水治理设施监控设备，包括流量计量设备、运行状态监控设备、视频监控设备的图像或数据，均需采集并发送到监控平台，因此需要在站点安装数据采集传输仪。数据采集传输仪至少应满足以下功能：

●能够接收或采集污水治理设施监控设备采集的信号

●能够与监控管理平台联网，并将采集的监控数据发送到平台

●各类接口数量有富余并具备一定的扩展能力

●支持监控设备的数据通信协议和平台软件通讯

●具备一定的接口扩展能力

●适应污水治理设施的安装环境使用

●考虑到农村生活污水治理设施的监控系统，存在今后与工业污染源同一平台管理的可能性，数据采集传输仪应具备与诸暨市环保监控管理平台的联网能力。

2. 软件平台要求

●系统登陆。用户凭有效的用户名和密码登陆平台；各用户的权限可设定，用户只能在授权范围内进行系统操作。二大模块的系统登陆界面可采用统一界面。

●主要功能菜单。主要功能菜单至少包括以下功能：首页、在线监测、数据管理、报警管理、报表管理、系统设置。

▲GIS地图：显示诸暨市行政地图，可对地图进行放大、缩小、拖动等基础操作功能；地图标识各污水治理设施的地理位置，不同网络状态点位标注以不同颜色显示；鼠标移动至该点时自动弹出站点名称和最新监测数据；选择和点击站点图标，显示该站点最新监测数据，并同步显示该站点动力设备、网络等工作状态；

▲视频：

列表显示所有安装视频监控的站点，并根据选择站点查看现场端视频，至少包含基本的录像检索、视频抓图功能。

▲站点档案：

显示各类站点档案信息，如站点名称、处理工艺、联系人、联系电话等相关内容。具体内容按招标方要求录入，并易于修改和保存。

▲在线监控信息：实时监控数据的浏览、历史数据的查询和报表输出，可根据站点名称、因子、时间等条件进行查询输出。

●报警功能：可预设报警阀值，监控平台以弹出界面等方式显示实时报警信息；根据时间段、因子等对历史报警信息进行查询；可对报警信息进行确认或说明处置情况。

▲报表功能：

能够显示各类业务报表及统计信息，支持曲线形式输出；报表的内容和形式，可根据招标方要求定制，如均值报表、周报、月报、季报及年报等。

●系统设置: 对系统各类基础信息进行相关设置操作,如站点管理（增加、删除）、报警计划、权限管理、标准管理、环境参数等

●其他运维期内，成交人应为满足国家或上级主管部门最新管理要求，完善软件功能，免费提供升级服务。

3.监控摄像机要求：

●最高分辨率可达2M(1920×1080) @ 25 fps,并可输出实时图像

●支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码

●码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求

●支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加

●支持OSD颜色自选

●采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米

●支持smart IR，防止夜间红外过曝

●ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控

●支持日夜两套参数独立配置

●支持3D数字降噪, 支持120dB超宽动态

●支持三码流,支持手机监控

●支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境

●功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等

●支持多种智能报警

▲红外补光距离不小于50米。

▲需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@50fps，第三码流最大1920x1080 @ 50fps，子码流704x576@25fps。

▲信噪比不小于59dB。

▲需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。

▲同一场景相同图像质量下开启智能编码方式后，码率可节约1/3。

●支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析

●支持GB28181接入,支持E家平台接入,支持萤石云平台接入

●支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试

●符合IP67级防尘防水设计,可靠性高

4.NVR要求

●1U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/4路H.265、H.264混合接入/40M接入/40M存储/80M转发/1U/1盘位/1个HDMI、1个VGA，同源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示/4路1080P解码/4路1080P H.265、H.264混合解码/1个千兆网口/2个USB2.0/Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份

5.LCD拼接屏要求

▲LCD显示单元需提供国家知识产权局颁发的拼接显示单元外观设计专利证书、中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书。

★LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；

●物理分辨率达到1920×1080

●亮度达到700cd/㎡

●对比度达到4400:1

●分辨率不低于1920x1080;

★物理拼缝≤1.8mm（需提供第三方检测报告）

▲LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。

▲LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。

6.视频综合平台要求

要求视频综合平台是参考ATCA(Advanced Telecommunications Computing Architecture 高级电信计算架构)标准设计，支持模拟及数字视频的矩阵切换、视音频编解码、集中存储管理、网络实时预览等功能。

硬件结构

●标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统

●插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展

●业务模块支持热插拔、双电源冗余、双主控热备、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠

●双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求

▲投标产品支持双电源冗余（电源支持热插拔），双主控热备；支持多片刀片式业务板，支持热插拔，以公安部出具的型式检验报告为准。

矩阵切换控制

●支持网络、数字视频信号的接入和切换输出

●支持原始视频数据无压缩直接交换输出

●模块化输入、输出板设计，可根据需求组合为各种规格的数字视频交换矩阵

视频编码输入

▲投标产品具备多种接口类型的输入板，可支持DVI、YPbPr、VGA、HDMI、BNC、3G-SDI、光纤等接口。可支持光纤口设备级联，光纤级联板卡单板支持≥16个光纤接口。以公安部出具的型式检验报告为准。

●采用H.264视频压缩标准

●支持HD-SDI、3G-SDI、光纤、BNC、VGA、DVI、HDMI、YPbPr、TVI模拟高线的视频信号接入编码

●支持复合流和视频流编码，复合流编码时音频和视频同步

●支持双码流技术

●最大支持224路高清视频编码能力或448路标清视频编码能力

●支持定时录像、移动侦测录像

视频解码输出

▲支持各输出口同步轮巡显示。公安部出具的型式检验报告为准。

●支持DVI、HDMI、HD-SDI、3G-SDI、VGA、BNC输出显示

●支持1/4/6/8/9/16画面分割显示(BNC只支持1/4画面分割)

●支持600W高清视频解码

●支持视音频同步解码

●支持H.264、MPEG4、MPEG2等主流的编码格式

●支持PS、TS、ES、RTP、HIK等主流封装格式

●支持ONVIF协议接入设备解码

●支持解码输出倍帧

●支持2至4个相机拼接上墙

●支持第三方摄像机解码上墙

（四）设备材料清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集控制仪器 | 集成数据采集、数据通讯（流量、污水处理设备工况等），设备工况采集应提供8个以上的开关量采集端口，流量数据应采用数字量方式采集，另外，设备应具备不少于模拟量数据采集接口，保证未来数据采集的扩展能力 | 台 | 106 |
| 2 | 排放口高清摄像机 | 200万像素超低照度网络摄像机,6mm镜头，含电源、支架 | 台 | 106 |
| 3 | 全景高清摄像机 | 200万像素超低照度网络摄像机,4mm镜头，含电源、支架 | 台 | 106 |
| 4 | NVR | 4路视频存储终端，配置3TB企业级硬盘 | 台 | 106 |
| 5 | 流量计 | 电磁流量计，485输出，管径暂定100mm（根据污水处理站流量选择合适的管径） | 台 | 106 |
| 6 | 排放口补光灯 | 10WLED补光灯 | 个 | 106 |
| 7 | 交换机 | 10/100M交换机 | 台 | 106 |
| 8 | 控制设备箱 | 定制，全铝喷塑，尺寸1.2 X 0.6 X 0.5米 | 台 | 106 |
| 9 | 控制设备箱基础 | 0.8X0.8X0.3，下沉30CM，上铺草皮，四角设备箱槽钢固定 | 个 | 106 |
| 10 | 全景摄像机安装基础 | 0.8X0.8X1.5，下沉30CM，上铺草皮，含法兰、接地桩及钢筋网 | 个 | 106 |
| 11 | 全景摄像机立杆 | 高5米，横跳1米，Φ159，壁厚5mm，镀锌 | 套 | 106 |
| 12 | 排放口摄像机支架 | 根据现场情况定制 | 套 | 106 |
| 13 | 安装辅材 | 线缆、管路、防雷、接地、空开、铝合金导轨 | 批 | 106 |
| 14 | 现场安装施工 | 含杆件运输、吊装、人工费 | 批 | 106 |
| 15 | 光缆租金 | 环保监控专用光缆租金，一年 | 条 | 318 |
| 16 | 前端设备运行维护 | 前端设备运行维护，一年 | 批 | 318 |
| 17 | 管理平台建设 | 根据相关要求定制 | 套 | 1 |
| 18 | 工作站 | i5 4460，8GB内存，2GB 独显，23寸显示器 | 套 | 2 |
| 19 | 空调 | 5匹柜机 | 套 | 1 |
| 20 | 显示大屏 | 55寸高亮超窄边大屏：尺寸:55英寸；亮度:700cd/㎡可选；对比度:4400:1；分辨率:1920×1080；背光型式：直下式LED背光源；物理拼缝（双边框）：1.8mm | 套 | 10 |
| 21 | 视频综合平台 | 配置8路高清解码卡2个，8路高清输入板卡1个 | 套 | 1 |
| 22 | 大屏支架 | 根据场地定制 | 套 | 1 |
| 23 | DVI线缆 | 高清DVI线，秋叶原，15米 | 条 | 11 |
| 24 | 大屏布线施工 | 大屏系统布线施工 | 批 | 1 |
| 25 | 系统集成 |  | 批 | 1 |

（五）传输网络要求

农村生活污水治理设施监控系统的数据，通过光纤发送到监控管理平台。光纤网络需接入环保专网，单点网络带宽不低于20M。

（六）运维要求

- 整体要求

运维期间，运维单位负责对监控设施（流量计、视频监控、动力设备状态监控、数据采集传输仪）和监控平台（系统软件、硬件）等进行巡检、保养和维修维护，保障系统的正常、稳定运行，数据完整率和有效率达到主管部门要求。

1、在运维期间应定期对现场安装设备进行巡检维护，检查监控图像清晰度，流量计工作状态，污水处理站动力设备工况参数采集正确性，以及网络通信链路状态等。

2、定期对监控中心机房的硬件设备和系统软件进行检查和维护，及时修复、更换故障器件，保证大屏监控系统的正常运转。因接入站点数量的增加或其他原因需增加硬件配置的，需及时汇报主管部门，由主管部门进行购置。

3、建立运行维护管理台帐，内容包括污水设施详细信息、操作规范规程、处理水量记录、运行维护管理巡查记录等。

4、对运维数据进行整理和分析，并统计、输出各类报表，并报送相关管理部门。

5、接受和服从本项目主管部门的管理、指导和考核，协助主管部门完成农村污水治理在线监控设施的运行管理工作。

- 主要运维要求

1、运维频率要求：每月至少现场巡检一次，巡检人员、到达时间和离开时间等信息自动发送监控管理平台。

★2、人员最低配置要求：运维车辆不少于2辆，现场运维人员每车2人，监控中心值守和网络巡检人员1人。派驻现场运维人员应按投标文件维护小组名单派遣，不经环保局同意不得更换。监控中心巡检人员应服从管理部门的工作安排。

3、响应时间要求：运维单位应公开7＊24故障告警电话，响应时间不超过2小时，并应在接到故障告警后4个小时内到达现场处置和排除。

（七）其他要求

★投标人必须承诺在过去3年内无地市级（含）以上环保主管部门的通报批评或处罚。如虚假承诺或违反承诺，终止合同，中标人应承担相应的损失和责任。

★投标人必须承诺，中标后在诸暨市设立驻点服务机构，提供运维车辆不少于2辆，现场运维人员每车不少于2人，监控中心值守和网络巡检人员1人，租赁办公室、仓库等必要场地。

★监控大屏升级改造需整合显示已有环保各路视频，包括污染源在线监控视频、工业企业雨水排放口视频、河长管理信息监控视频，并预留其它视频接口。

六、付款方式

项目要求在合同签订后60日内完成建设并通过验收，若逾期或不满足验收条件环保局有权终止合同。项目采取分步验收付款方式：

1、满足以下几条，支付中标金额的40%：

1）中标人在诸暨设立驻点服务机构，派驻运维技术人员及监控值班人员；

2）监控大屏升级改造完成，自由整合切换显示环保各路视频（污染源在线监控视频、企业雨水排放口视频、河长信息监控视频、农村生活污水监控视频）；

3）1个点位以上农村生活污水处理终端在线监控设施按规范要求完成建设，数据联网、信息采集并上传平台；

4）平台软件功能完善，汇总统计报表数据完备。

5）与网络运营商预签3年网络服务协议（106个点位），网络租赁服务起止时间为项目总体验收之日起3年。

2、106个农村生活污水处理终端点位在线监控设施完成建设并通过总体验收，支付中标金额的45%：

3、余额15%作为运维质保金在三年服务期满后一次性支付。运维不到位将根据运维考核办法扣除质保金。