附件：2015年底水务集团调查的152个农村生活污水处理设施现有设备清单

|  |
| --- |
| 标段一农村生活污水处理设施现有设备清单 |
| 区镇 | 序号 | 站点名称 | 设施现有设备 |
| 周市 （7个） | 1 | 小泾村 (A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、曝气机（一用一故障）、搅拌机、回流泵（故障停用） |
| 2 | 北潘泾 (A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵（一用一故障）、曝气机（一用一备）、搅拌机、回流泵、潜污泵 |
| 3 | 振东二组 (膜处理） | 提升泵、鼓风机、抽吸泵、回流泵、膜组件、除磷剂加药桶及投加泵（故障停用） |
| 4 | 小港村 (膜处理） | 鼓风机、抽吸泵、回流泵、膜组件、除磷剂加药桶及投加泵（故障停用） |
| 5 | 南界泾 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵（一用一备）、曝气机（一用一备）、搅拌机、回流泵 |
| 6 | 北界泾 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵（主备故障）、曝气机（一用一故障）、搅拌机、回流泵（故障） |
| 7 | 荣家宅 （膜处理） | 提升泵、回流泵、鼓风机、抽吸泵、除磷剂药桶及投加泵、膜组件 |
| 高新区（3个） | 8 | 姜巷东 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵（一用一故障）、曝气机（一用一故障）、搅拌机、回流泵 |
| 9 | 澜漕自然村 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、曝气机（主备故障）、搅拌机（故障）、回流泵（故障） |
| 10 | 澜漕北 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵（主备故障）、曝气机（一用一故障）、搅拌机（故障）、回流泵（故障） |
| 巴城 （11个） | 11 | 华社村下社前村 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 曝气机 |
| 12 | 华社村下社后村 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、曝气机（一用一备）、回流泵 |
| 13 | 联民村枫塘乡村 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、曝气机（一用一故障）、搅拌机（故障） |
| 14 | 东斜堰乡村 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、曝气机（一用一故障） |
| 15 | 龙潭湖村龙潭头 A/O工艺+人工生态绿地处理 | 调节池提升泵（一用一故障）、绿地提升泵（一用一故障）、回流泵、曝气机 |
| 16 | 龙潭湖村黄泥泾 A/O工艺+人工生态绿地处理 | 调节池提升泵、绿地提升泵（一用一备）、回流泵(故障）、曝气机（故障） |
| 17 | 新开河村季家浜（一） A/O工艺+人工生态绿地处理 | 提升泵、曝气机、回流泵 |
| 18 | 新开河村季家浜（二） A/O工艺+人工生态绿地处理 | 提升泵、回流泵 |
| 19 | 环湖村大岸头 A/O工艺+人工生态绿地处理 | 调节池提升泵、绿地提升泵、回流泵、曝气机 |
| 20 | 旺苍浜乡村 A/O工艺+人工生态绿地处理 | 提升泵、曝气机、回流泵 |
| 21 | 茅沙塘村沙浜村 A/O工艺+人工生态绿地处理 | 提升泵、曝气机、回流泵 |
| 张浦 （67个） | 22 | 大市村椿里二号 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵（一用一故障）、曝气机（一用一故障） |
| 23 | 大市村椿里三号 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵（一用一故障）、回流泵、曝气机（一用一故障） |
| 24 | 大市村椿里四号 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、回流泵、曝气机（一用一备） |
| 25 | 大市村肖家浜 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、回流泵（故障）、曝气机（一用一故障） |
| 26 | 朱家棣二组 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、回流泵、曝气机 |
| 27 | 朱家埭一组 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、回流泵、曝气机 |
| 28 | 大市罗家浜一号 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、回流泵、曝气机 |
| 29 | 大市罗家浜二号 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、曝气机 |
| 30 | 大市村高田浜一号 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、回流泵、曝气机（一用一备） |
| 31 | 大市村高田浜二号 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、曝气机（一用一备） |
| 32 | 鸟步厍村 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、曝气机（一用一故障） |
| 33 | 白米村东村 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵（一用一故障）、回流泵（故障）、曝气机（一用一故障） |
| 34 | 唐里村 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、回流泵（故障）、曝气机（一用一故障） |
| 35 | 安头北村 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、回流泵、曝气机 |
| 36 | 安头南村 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、曝气机 |
| 37 | 安头东村 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵（一用一故障）、回流泵（故障）、曝气机 |
| 38 | 梅家厍村河西 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、回流泵（故障）、曝气机（一用一备） |
| 39 | 尚明甸村河西村 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵（一用一备）、回流泵、曝气机（一用一故障） |
| 40 | 尚明甸村河东村 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵（一用一备）、回流泵、曝气机（一用一故障） |
| 41 | 尚明甸村清水湾二组 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、回流泵、曝气机 |
| 42 | 尚明甸村清水湾一组 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、回流泵、曝气机（一用一故障） |
| 43 | 吴家堰河东村 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵（一用一备）、回流泵（故障）、曝气机（一用一故障） |
| 44 | 吴家堰河北村 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵（一用一备）、回流泵（故障）、曝气机（一用一故障） |
| 45 | 吴家堰河西村 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵（一用一备）、回流泵、曝气机（一用一故障） |
| 46 | 赵陵村四组 (膜处理） | 提升泵、鼓风机、回流泵（故障）、抽吸泵、除磷剂加药桶及投加泵、洗膜剂药桶及投加泵、膜组件 |
| 47 | 赵陵村五组 (膜处理） | 提升泵、鼓风机、抽吸泵、回流泵、除磷剂加药桶及投加泵、洗膜剂药桶及投加泵、膜组件 |
| 48 | 陈邱家浜C区 (膜处理） | 提升泵、鼓风机、抽吸泵、回流泵（故障）、除磷剂加药桶及投加泵、膜组件 |
| 49 | 姚家浜河北 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵A、提升泵B、回流泵（故障）、曝气机（一用一故障） |
| 50 | 南潘一号 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、曝气机（一用一备）、回流泵（故障） |
| 51 | 陶雪二组 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、曝气机（一用一备）、回流泵（故障） |
| 52 | 陶雪三组 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、曝气机、回流泵（故障） |
| 53 | 白米北村 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵（一用一备）、曝气机（一用一故障）、回流泵 |
| 54 | 陈墓泾一号 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵（一用一故障）、曝气机（一用一故障）、回流泵（故障） |
| 55 | 陈墓泾二号 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵（一用一故障）、曝气机（一用一故障）、回流泵（故障） |
| 56 | 椿里一号 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、曝气机（一用一备）、回流泵 |
| 57 | 葫芦浜 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、曝气机（一用一故障）、回流泵 |
| 58 | 东杨树娄 （膜处理） | 提升泵（一用一备）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一故障）、回流泵、除磷剂药桶及投加泵、消毒泵、清洗剂药桶及投加泵（故障）、膜组件 |
| 59 | 刑家娄 （膜处理） | 提升泵（一用一备）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、回流泵（故障）、除磷剂药桶及投加泵、消毒泵、清洗剂药桶及投加泵、膜组件（坏） |
| 60 | 星金娄 （膜处理） | 提升泵（一用一故障）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、回流泵（故障）、除磷剂药桶及投加泵、消毒泵、清洗剂药桶及投加泵、膜组件 |
| 61 | 南湾南 （膜处理） | 提升泵（一用一故障）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一故障）、回流泵（故障）、除磷泵、消毒泵、清洗泵（故障）、膜组件 |
| 62 | 南湾北 （膜处理） | 提升泵（一用一故障）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、回流泵（故障）、除磷剂药桶及投加泵、消毒泵、清洗剂药桶及投加泵、膜组件 |
| 63 | 杨乌娄 （膜处理） | 提升泵、鼓风机、回流泵、抽吸泵、除磷剂药桶及投加泵、膜组件 |
| 64 | 新龙村西浜北 （膜处理） | 提升泵（一用一故障）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、回流泵、除磷剂药桶及投加泵、消毒泵、清洗剂药桶及投加泵、膜组件 |
| 65 | 尖田南 （膜处理） | 提升泵（一用一故障）、鼓风机（一用一故障）、抽吸泵（一用一备）、回流泵、除磷剂药桶及投加泵、消毒泵、清洗剂药桶及投加泵（故障）、膜组件 |
| 66 | 尖田北 （膜处理） | 提升泵（一用一故障）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、回流泵、除磷剂药桶及投加泵、消毒泵、清洗剂药桶及投加泵、膜组件（坏） |
| 67 | 稍里西村 （低氧预处理+ASPS生态处理） | 机械格栅、提升泵、鼓风机、回流泵（故障）、出水泵、电磁流量计 |
| 68 | 稍里东村 （低氧预处理+ASPS生态处理） | 机械格栅、提升泵、鼓风机、回流泵、出水泵、电磁流量计（坏） |
| 69 | 稍里中村 （低氧预处理+ASPS生态处理） | 机械格栅、提升泵、鼓风机、回流泵（故障）、出水泵、电磁流量计（坏） |
| 70 | 北厍村南 （低氧预处理+ASPS生态处理） | 机械格栅、提升泵、鼓风机、回流泵、出水泵 |
| 71 | 北厍村北 （低氧预处理+ASPS生态处理） | 机械格栅、提升泵（故障）、鼓风机、回流泵、出水泵（故障） |
| 72 | 金华村北华翔 （膜处理） | 提升泵、鼓风机、回流泵、抽吸泵、除磷剂药桶及投加泵、膜组件 |
| 73 | 碧石娄河北 （膜处理） | 提升泵（一用一备）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、回流泵、除磷剂药桶及投加泵、消毒泵、清洗剂药桶及投加泵、膜组件 |
| 74 | 碧石娄河南 （膜处理） | 提升泵（一用一备）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、回流泵、除磷剂药桶及投加泵、消毒泵、清洗剂药桶及投加泵、膜组件 |
| 75 | 姚家浜河南 （膜处理） | 提升泵（一用一故障）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、回流泵、除磷剂药桶及投加泵、消毒泵、清洗剂药桶及投加泵、膜组件 |
| 76 | 姜杭村南巷 （膜处理） | 提升泵、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、回流泵、搅拌机（故障）、除磷剂加药桶及投加泵、膜组件（坏） |
| 77 | 姜杭村中村 （膜处理） | 提升泵、鼓风机、抽吸泵、回流泵、搅拌机（故障）、除磷剂加药桶及投加泵、膜组件（坏） |
| 78 | 姜杭村后村 （膜处理） | 提升泵、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一故障）、回流泵（故障）、搅拌机、除磷剂加药桶及投加泵、膜组件 |
| 79 | 新龙村南浜北 （膜处理） | 提升泵（一用一故障）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、回流泵、除磷剂加药桶及投加泵、消毒泵、洗膜剂药桶及投加泵、膜组件 |
| 80 | 新龙村南浜南 （膜处理） | 提升泵（一用一备）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、回流泵、除磷剂加药桶及投加泵、消毒泵、洗膜剂药桶及投加泵、膜组件 |
| 81 | 陈邱家浜A （膜处理） | 提升泵、鼓风机、抽吸泵、回流泵（故障）、除磷剂加药桶及投加泵、膜组件 |
| 82 | 陈邱家浜B （膜处理） | 提升泵、鼓风机、抽吸泵、回流泵、除磷剂加药桶及投加泵、膜组件 |
| 83 | 赵陵一组 （膜处理） | 提升泵（故障）、鼓风机、抽吸泵、回流泵（故障）、除磷剂加药桶及投加泵、消毒泵、洗膜剂药桶及投加泵（故障）、膜组件 |
| 84 | 赵陵三组 （膜处理） | 提升泵（故障）、鼓风机、抽吸泵、回流泵（故障）、除磷剂加药桶及投加泵、消毒泵、洗膜剂药桶及投加泵（故障）、膜组件(坏） |
| 85 | 赵浦 （膜处理） | 提升泵（一用一备）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、回流泵、除磷剂加药桶及投加泵、消毒泵、洗膜剂药桶及投加泵、膜组件 |
| 86 | 姚家港河东 （膜处理） | 提升泵（一用一故障）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一故障）、回流泵、除磷剂加药桶及投加泵、消毒泵、洗膜剂药桶及投加泵（故障）、膜组件（坏） |
| 87 | 陶雪一组 （膜处理） | 提升泵（一用一备）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、回流泵（故障）、除磷剂加药桶及投加泵、消毒泵、洗膜剂药桶及投加泵（故障）、膜组件 |
| 88 | 金家庄河东 （膜处理） | 提升泵（一用一故障）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、回流泵、除磷剂加药桶及投加泵、消毒泵、洗膜剂药桶及投加泵、膜组件 |

|  |
| --- |
| 标段二农村生活污水处理设施现有设备清单 |
| 区镇 | 序号 | 站点名称 | 设施现有设备 |
| 千灯 （18个） | 1 | 旺家埭村（东） （A/O) 嘉净环保 | 提升泵、曝气机（2台） |
| 2 | 旺家埭村（南） （A/O) 嘉净环保 | 提升泵、曝气机（2台） |
| 3 | 旺家埭村（北） （A/O) 嘉净环保 | 提升泵（故障停用）、曝气机（2台） |
| 4 | 陶桥一期B (膜处理） | 提升泵（故障停用）、回流泵（故障停用）、鼓风机、抽吸泵、膜组件、除磷剂加药桶及投加泵 |
| 5 | 吴桥一期A (膜处理） | 提升泵、鼓风机、抽吸泵、膜组件、除磷剂加药桶及投加泵（故障停用） |
| 6 | 中横娄村 (膜处理） | 提升泵（故障停用）、鼓风机、抽吸泵、回流泵（故障）、膜组件（坏）、除磷剂加药桶及投加泵（故障停用） |
| 7 | 施家泾一组 （膜处理） | 提升泵（故障）、回流泵（故障）、鼓风机、抽吸泵、除磷剂药桶及投加泵、膜组件（坏） |
| 8 | 施家泾二组 （膜处理） | 提升泵、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、回流泵（故障）搅拌机、除磷剂药桶及投加泵、膜组件（坏) |
| 9 | 沙下泾村南 （膜处理） | 一次提升泵（主备故障）、二次提升泵（一用一故障）、鼓风机、抽吸泵、回流泵（故障）、搅拌机（故障）、除磷剂药桶及投加泵、消毒泵、清洗剂药桶及投加泵、膜组件（坏） |
| 10 | 盛家埭村河东 （膜处理） | 提升泵（主备故障）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、回流泵（故障）、除磷剂药桶及投加泵、消毒泵、清洗剂药桶及投加泵、膜组件（坏） |
| 11 | 盛家埭村河西 （膜处理） | 提升泵（一用一故障）、鼓风机（一用一故障）、抽吸泵（一用一备）、回流泵（故障）、搅拌机（故障）、除磷剂药桶及投加泵、消毒泵、清洗剂药桶及投加泵、膜组件 |
| 12 | 陶家桥二期1组 （膜处理） | 提升泵、鼓风机、抽吸泵、回流泵（故障）、除磷泵、膜组件（坏） |
| 13 | 陶家桥二期2组 （膜处理） | 提升泵、鼓风机（故障）、抽吸泵、回流泵、除磷泵、膜组件（坏） |
| 14 | 余项村和尚浜 （膜处理） | 提升泵（一用一故障）、鼓风机（一用一故障）、抽吸泵（一用一故障）、回流泵、除磷剂药桶及投加泵、消毒泵、清洗剂药桶及投加泵、膜组件（坏） |
| 15 | 陶桥一期A区 （膜处理） | 提升泵（故障）、鼓风机、抽吸泵、回流泵（故障）、除磷剂药桶及投加泵、膜组件（坏） |
| 16 | 吴家桥一期二组 （膜处理） | 提升泵、鼓风机（一用一故障）、抽吸泵、回流泵、搅拌机、除磷剂药桶及投加泵、消毒泵、清洗剂药桶及投加泵、膜组件（坏） |
| 17 | 吴桥村二期A区 （膜处理） | 提升泵（故障）、鼓风机、抽吸泵、回流泵（故障）、除磷剂药桶及投加泵、膜组件 |
| 18 | 吴桥村二期B区 （膜处理） | 提升泵、鼓风机、抽吸泵、回流泵（故障）、除磷剂药桶及投加泵、膜组件 |
| 锦溪（31个） | 19 | 长云村张家浜 （A2O工艺) | 机械格栅、集水井提升泵（一用一备）、调节池提升泵（一用一备）、鼓风机（一用一备）、内回流泵（一用一备）、反冲洗泵（一用一备）、过滤泵（一用一故障）、外回流泵（一用一备）、二沉池提升泵（一用一备）、出水泵、过滤罐（两个）、混凝加药系统装置 |
| 20 | 褚家浜 （A2O工艺) | 机械格栅、集水井提升泵（主备都故障）、调节池提升泵（一用一备）、鼓风机（一用一备）、好氧池污泥泵、反冲洗泵（一用一备）、混凝沉淀池水泵、二沉池提升泵（一用一备）、出水泵、、过滤罐（两个）、混凝加药系统装置 |
| 21 | 长云村长娄里 （A/O) 嘉净环保 | 提升泵、曝气机（2台） |
| 22 | 三联村顾村 （A/O) 嘉净环保 | 提升泵、曝气机（3台） |
| 23 | 陆泾村 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 机械格栅、（一级）提升泵、鼓风机、回流泵、（二级）提升泵 |
| 24 | 马援庄西庄 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵（一用一故障）、曝气机（一用一故障）、回流泵 |
| 25 | 马援庄东庄 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵、鼓风机（一用一备）、反消化泵、电磁阀（2个） |
| 26 | 三联村王家浜 (膜处理） | 提升泵（一用一故障）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一故障）、搅拌机（故障停用）、回流泵、膜组件（坏）、除磷剂加药桶及投加泵、洗膜剂药桶及投加泵 |
| 27 | 三联村双娄里 (膜处理） | 提升泵（一用一备）、鼓风机（一用一故障）、抽吸泵（一用一备）、搅拌机（故障停用）、回流泵、膜组件、除磷剂加药桶及投加泵、洗膜剂药桶及投加泵（故障） |
| 28 | 张家厍张北自然村 (膜处理） | 提升泵（一用一故障）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一故障）、搅拌机（故障停用）、回流泵（故障）、膜组件、除磷剂加药桶及投加泵、洗膜剂药桶及投加泵（故障） |
| 29 | 狭港村张家浜（南）(膜处理） | 提升泵（一用一故障）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、搅拌机、回流泵、膜组件、除磷剂加药桶及投加泵、洗膜剂药桶及投加泵 |
| 30 | 袁甸村焦沙港 (膜处理） | 提升泵（一用一备）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、搅拌机（故障）、回流泵、膜组件、除磷剂加药桶及投加泵、洗膜剂药桶及投加泵 |
| 31 | 旺家湾村 (膜处理）大修计划 | 提升泵、鼓风机、抽吸泵（故障）、回流泵（故障）、膜组件、除磷剂加药桶及投加泵 |
| 32 | 下巴娄 (膜处理） 大修计划 | 提升泵（故障）、鼓风机、抽吸泵（故障）、回流泵（故障）、膜组件（坏）、除磷剂加药桶及投加泵 |
| 33 | 红霞村东 （一体化） | 提升泵、生物转鼓（故障停用）、电磁流量计、回流阀、变频器 |
| 34 | 红霞村西 （一体化） | 提升泵、生物转鼓、电磁流量计（故障）、回流阀、变频器 |
| 35 | 孟子浜东浜 （一体化） | 提升泵、生物转鼓、电磁流量计、变频器 |
| 36 | 孟子浜二期 （一体化） | 提升泵、生物转鼓、电磁流量计、变频器 |
| 37 | 孟子浜村西浜自然村（南）（一体化） | 提升泵、生物转鼓、电磁流量计、回流阀、变频器 |
| 38 | 孟子浜村西浜自然村（北）（一体化） | 提升泵、生物转鼓、电磁流量计、回流阀、变频器 |
| 39 | 张家厍村张中自然村（一体化） | 提升泵、生物转鼓、电磁流量计（故障）、回流阀、变频器 |
| 40 | 朱浜村朱家浜 （一体化） | 提升泵、生物转鼓、电磁流量计、变频器 |
| 41 | 朱浜祝家甸 （一体化） | 提升泵、生物转鼓、电磁流量计、变频器 |
| 42 | 虬泽村徐家浜 （一体化） | 提升泵、生物转鼓、电磁流量计、变频器 |
| 43 | 狭港村狭港自然村（一体化） | 提升泵、生物转鼓、回流泵、电磁流量计、变频器 |
| 44 | 三联村金家娄 （一体化） | 提升泵、生物转鼓、电磁流量计、回流泵、变频器 |
| 45 | 南前村南前 （一体化） | 提升泵、生物转鼓、电磁流量计（故障）、变频器 |
| 46 | 南前村北前 （一体化） | 提升泵、生物转鼓、电磁流量计、回流泵、变频器 |
| 47 | 狭港康家浜 （一体化） | 提升泵、电磁流量计、回流泵、出水泵均故障、生物转鼓、变频器 |
| 48 | 明东二期 （ABR+人工湿地） | 钢丝格栅、集水井提升泵、调节池移送泵（一用一故障） |
| 49 | 狭港村盛浜 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵（一用一备）、曝气机（一用一故障）、回流泵 |
| 周庄 （15个） | 50 | 西泽江自然村 （A/O工艺+人工生态绿地处理) | 提升泵（一用一故障）、曝气机（一用一备）、回流泵 |
| 51 | 长牵路 (膜处理） | 提升泵、鼓风机、抽吸泵、回流泵、膜组件、除磷剂加药桶及投加泵、洗膜剂药桶及投加泵 |
| 52 | 祝家浜 北(膜处理）  | 提升泵（一用一故障）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、回流泵、膜组件、除磷剂加药桶及投加泵、洗膜剂药桶及投加泵 |
| 53 | 祁庄 (膜处理） | 提升泵、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、回流泵、膜组件、除磷剂加药桶及投加泵 |
| 54 | 秀王浜 (膜处理） | 提升泵、鼓风机、抽吸泵、回流泵、膜组件、除磷剂加药桶及投加泵、洗膜剂药桶及投加泵 |
| 55 | 祝家浜南 A/O工艺+人工生态绿地处理 | 提升泵、回流泵、曝气机（一用一故障） |
| 56 | 坟浜里 A/O工艺+人工生态绿地处理 | 提升泵（一用一备）、回流泵、曝气机（主备故障） |
| 57 | 澄尚 （膜处理） | 提升泵（主备故障）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、回流泵、搅拌机（故障）、除磷剂药桶及投加泵、消毒泵、清洗剂药桶及投加泵（故障）、膜组件 |
| 58 | 龙亭 （膜处理） | 提升泵（一用一故障）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、回流泵、除磷剂药桶及投加泵、消毒泵、清洗剂药桶及投加泵（故障）、膜组件 |
| 59 | 蟠龙 （膜处理） | 提升泵、鼓风机（一用一备）、抽吸泵、回流泵、除磷剂药桶及投加泵、膜组件 |
| 60 | 东西对浜 （膜处理） | 提升泵（一用一故障）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（主备故障）、搅拌机（故障）、回流泵、除磷剂药桶及投加泵、消毒泵、清洗剂药桶及投加泵（故障）、膜组件 |
| 61 | 西汤湾 （膜处理） | 提升泵（一用一备）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、搅拌机、回流泵（故障）、除磷剂药桶及投加泵、消毒泵、清洗剂药桶及投加泵（故障）、膜组件 |
| 62 | 三珠浜 （膜处理） | 提升泵（一用一备）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、搅拌机、回流泵、除磷剂药桶及投加泵、消毒泵、清洗剂药桶及投加泵、膜组件 |
| 63 | 寒贞 （膜处理） | 提升泵、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、回流泵、除磷剂药桶及投加泵、消毒泵、清洗剂药桶及投加泵、膜组件 |
| 64 | 东汤湾 （膜处理） | 提升泵（一用一备）、鼓风机（一用一备）、抽吸泵（一用一备）、搅拌机、回流泵、除磷剂药桶及投加泵、消毒泵、清洗剂药桶及投加泵（故障）、膜组件 |

招标文件中其他地方与变更公告内容存在冲突的以变更公告内容为准，其他按原招标文件要求为准。

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2016年8月22日