诸暨市中心医院（城东分院）污水处理系统工程采购项目竞争性谈判

（编号：浙成套2016－08－15 ）

采

购

文

件

采购单位：诸暨市中心医院

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

监督单位：诸暨市公共资源交易管理委员会办公室

诸暨市财政局

二〇一六年八月

目录

第一章    采购公告

第二章    谈判须知

第三章    评标办法

第四章    采购需求

第五章    应提交的有关格式范例

本采购文件为2016年新制版本，请各位供应商详细阅读各项条款

# 第一章  采购公告

（编号：浙成套2016－08－15 ）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经诸暨市政府采购管理部门批准，浙江省成套招标代理有限公司受诸暨市中心医院的委托，对下列项目进行竞争性谈判，特邀请国内符合条件的供应商参与竞争。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：诸暨市中心医院（城东分院）污水处理系统工程采购项目

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、项目内容及规模：

本次采购为诸暨市中心医院（城东分院）污水处理系统工程采购项目，预算金额为21万元（详见招标采购内容）。

四、评标办法：最低评标价法

五、谈判响应人资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2、营业执照经营项目与采购标的内容相符，注册资金在50万元（含）以上，具有良好信誉的独立法人；

3、具有环保工程专业承包乙级及以上资质(或环境污染治理工程总承包服务能力评价乙级及以上资质)；

4、投标人及法定代表人近三年无行贿犯罪记录；

5、多家具有投标资格的关联企业只接受其中一家参加投标活动；

6、本项目不接受联合体投标。

六、采购文件的获取：

本项目采购文件采用网上下载方式发布，发布时间为2016年8月23日-2016年8月30日，符合谈判响应人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn）政府采购板块，采购公告栏目中下载采购文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加谈判。

七、谈判须知：

谈判响应人须在提交谈判响应文件时提供下述相关证照原件或公证件，未提供或提供不完整的一律作无效标处理：

1、营业执照原件、税务登记证原件；

2、环保工程专业承包乙级及以上资质证书原件或环境污染治理工程总承包服务能力评价乙级及以上资质；

3、自2016年7月12日后检察机关出具的投标单位及法定代表人近三年行贿犯罪记录查询函原件（原件不退）。

八、谈判保证金：

谈判保证金人民币 0.2万元。谈判保证金可以以电汇、转账、汇票等非现金形式提交（以投标人单位名义汇款，不接受个人、分支机构、办事处、子公司或从他人账户汇款或存款方式）。

缴纳账户名称：诸暨市公共资源交易中心；开户银行：交通银行绍兴诸暨支行；帐号：292036102018010175925；款项用途：保证金。已缴纳年度谈判保证金的按年度谈判保证金相关规定执行。

九、谈判响应文件提交：

谈判响应人须于2016年9月12日15:00 时前将谈判响应文件密封送达诸暨市公共资源交易中心开标（2）室，逾期送达或未密封将拒绝接收。

十、开标时间和地点：

开标时间：2016年9月12日 15:00时

开标地点：诸暨市公共资源交易中心开标（2）室（暨东路58号四楼）。

十一、业务咨询：

采购单位联系人：包海燕       联系电话：13575579858

传真:0575-87255722

采购单位地址：诸暨市朱公路98号

代理机构联系人：李老师

代理机构联系电话：13575576038

传真:             0575-88795509

代理机构单位办公地址：诸暨市西二环路288号（外贸大夏22楼）

诸暨市中心医院

浙江省成套招标代理有限公司

二○一六年八月二十三日

# 第二章   谈判须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市中心医院（城东分院）污水处理系统工程采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 3 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 4 | 最高限价 | 本次采购最高限价为人民币贰拾壹万圆整（¥210000.00），任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 谈判响应人资格要求 | 1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定； 2、营业执照经营项目与采购标的内容相符，注册资金在50万元（含）以上，具有良好信誉的独立法人； 3、具有环保工程专业承包乙级及以上资质(或环境污染治理工程总承包服务能力评价乙级及以上资质)； 4、投标人及法定代表人近三年无行贿犯罪记录； 5、多家具有投标资格的关联企业只接受其中一家参加投标活动； 6、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 □接受。（联合体投标要求:联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的谈判响应人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体投标的,须提供联合体协议。）。 |
| 7 | 标的划分 | 本次采购共1个标的，采购人将整体择定中标人。 □本次采购共分***个标的，谈判响应人可以选择一个或多个标的投标，采购人将分标的择定中标人。一个谈判响应人 ** 同时中标多个标的。 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审 |
| 9 | 采购文件的 获取 | 本项目采购文件采用网上下载方式发布，发布时间为2016年8月23日-2016年8月30日，符合谈判响应人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn）政府采购板块，采购公告栏目中下载采购文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。 |
| 10 | 谈判时递交原件资料 | 一、资格审查原件 谈判响应人须在提交谈判响应文件时提供下述相关证照原件或公证件，未提供或提供不完整的一律作无效标处理： 1、营业执照原件、税务登记证原件； 2、环保工程专业承包乙级及以上资质证书原件或环境污染治理工程总承包服务能力评价乙级及以上资质； 3、自2016年7月12日后检察机关出具的投标单位及法定代表人近三年行贿犯罪记录查询函原件（原件不退）。 |
|  |  | 二、评审原件 按采购文件要求提供相关原件。 要求提供原件的应在提交谈判响应文件时按要求提供，逾时拒绝接收，未提供原件的按相关要求处理。 |
|  |  | 原件资料的完整性由谈判响应人自行负责，原件资料评审的由谈判小组负责。 |
| 11 | 谈判保证金 | 人民币 0.2万元整 谈判保证金的形式：谈判保证金可以以电汇、转账、汇票等非现金形式提交（以投标人单位名义汇款，不接受个人、分支机构、办事处、子公司或从他人账户汇款或存款方式）。 缴纳账户名称：诸暨市公共资源交易中心 开户银行：交通银行绍兴诸暨支行 款项用途：保证金 帐 号：292036102018010175925 |
| 12 | 谈判响应文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标报价明细表（格式见附件）； （4）企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）； （5）法定代表人授权委托书（除法定代表人亲自参加外，格式见附件)； （6）相关资质证明或文件复印件（如有要求，加盖单位公章）； （7）投标承诺书（格式见附件）； （8）成功案例和业绩证明（如有要求）； （9）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如有要求）； （10）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或盖章）。 |
| 13 | 现场演示 | 不需要。 □需要。演示时谈判响应人须按采购文件要求自行携带相关设备。 |
| 14 | 投标样品 | 不需要。 □需要。开标时， 按第四章采购需求的要求提供样品，未提供样品的将做无效投标处理。 |
| 15 | 谈判响应文件份数 | 正本一份，副本三份。 |
| 16 | 谈判有效期 | 自谈判截止日起45天。如采购代理机构认为必要，可延长谈判有效期。 |
| 17 | 签订合同时间 | 成交确认书发出后30日内 |
| 18 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 19 | 履约保证金 | 签订合同前，中标供应商须向采购单位交入中标价10%的履约保证金，采购合同履行完毕后5日内无息退还。 |
| 20 | 谈判响应文件递交截止时间 | 2016年9月12日15:00 时整 |
| 21 | 谈判响应文件递交地点 | 诸暨市暨东路58号四楼开标（2 ）室 |
| 22 | 开标时间 | 2016年9月12日15:00时整 |
| 23 | 开标地点 | 诸暨市公共资源交易中心开标（2）室（暨东路58号四楼） |
| 24 | 质疑与答疑时间 | 供应商应在2016年830日上午12时前以书面及电子形式(包括书面文字、传真等)向采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将在2016年8月30日下午16时前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有供应商，供应商自行在网上查阅、下载答疑回复答疑内容是采购文件的组成部份。 |
| 25 | 其他 | 特别提醒： 1、本项目招标代理费由中标方支付，具体收费标准按国家发改委【2011】534号文件和国家计委【2002】1980号文件执行，收费基数为中标总金额；计算方式：中标金额100万及以下按（中标金额X1.5％）收取，不足1000元按1000元收费,以上费用请投标人在报价时一并考虑； 3、以上费用由投标人在报价中一并考虑，在领取中标通知书前付清。 |

## 一、总   则

1.适用范围

本采购文件适用于本次所述项目的采购。

- 2.定义

2.1“采购人”系指组织本次采购的采购单位和浙江省成套招标代理有限公司。

2.2“谈判响应人”系指向采购人提交谈判响应文件的供应商。

2.3“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指采购文件规定谈判响应人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指谈判响应人按采购文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7本采购文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据采购文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合采购人实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合采购文件要求由评标小组在谈判响应文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用竞争性谈判方式进行。

- 4.谈判委托

谈判响应人代表须携带居民身份证。如谈判响应人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 5.谈判费用

谈判响应人应自行承担获得采购文件和编制、提交谈判响应文件所涉及的一切费用。不论谈判结果如何，谈判响应人均应自行承担所有与采购有关的全部费用。对供应商收取政府采购代理服务费。

- 6.特别说明：

6.1多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术最优一家为有效供应商；均相同时，由谈判小组集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

6.2谈判响应人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

6.3谈判响应人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4谈判响应人在采购活动中提供任何虚假材料,其谈判无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法谈判响应人的行政与刑事责任。

6.5除评标办法采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购单位控制的当事人，或者与采购单位受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

6.6谈判响应人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

- 7.质疑和投诉

7.1如供应商如采购文件有异议，应当在前附表规定的时间内以书面形式向采购代理机构提出。如供应商认为谈判过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。谈判响应人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、谈判过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有供应商，答疑内容是采购文件的组成部份。

7.4供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均须在质疑截止时间前提出。

## 二、采购文件

8.采购文件的构成。

本采购文件由以下部份组成：

8.1采购公告；

8.2谈判须知；

8.3评标办法；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

9.谈判响应人的风险

谈判响应人应仔细阅读采购文件的所有内容，并按照采购文件的要求提交谈判响应文件。谈判响应人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者谈判响应人没有对采购文件在各方面者作出实质性响应是谈判响应人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 10.采购文件的澄清与修改

10.1谈判响应人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，谈判响应人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求采购人澄清。逾期提出的，采购人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有谈判响应人，答疑内容是采购文件的组成部份。谈判响应人可以通过诸暨市公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由谈判响应人自行承担，采购人不承担任何责任。

10.2采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在谈判截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有谈判响应人，通知中没有注明更改谈判截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有谈判响应人均有约束力。

10.4为使谈判响应人在编制谈判响应文件时把补充公告内容考虑进去，采购人可以酌情推迟递交谈判响应文件的截止时间。

10.5补充公告须向诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审核备案。

## 三、谈判响应文件编制和提交

- 11.谈判响应文件的组成

详见前附表。

- 12.谈判响应文件的语言及计量

12.1谈判响应文件以及谈判响应人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的谈判响应文件视同未提供。

12.2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.谈判报价

13.1谈判报价应按采购文件中相关附表格式填写。

13.2谈判报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。谈判报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。谈判响应人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。

13.3根据本次竞争性谈判采购工作要求，最后只允许有一个谈判报价，谈判供应商应在各自服务的基础上并充分考虑本项目的重要性，在谈判时提供给采购机构及采购人最优惠的谈判价格。

13.4采购文件未列明，而谈判响应人认为必需的费用也需列入报价。

13.5最后的谈判报价低于首次报价（最后一轮报价不得高于上一轮报价，否则该报价无效，以上一轮报价为准），其报价明细表中各项报价需另行明确，否则各项报价均按比例下调。

13.6谈判响应人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是谈判响应人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 14.谈判响应文件的有效期

14.1自谈判截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长谈判有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与谈判响应人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3谈判响应人可拒绝接受延期要求而不会导致谈判保证金被没收。同意延长有效期的谈判响应人需要相应延长谈判保证金的有效期，但不能修改谈判响应文件。

14.4中标供应商的谈判响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.谈判保证金

- 15.1谈判响应人应提供前附表规定的谈判保证金，作为谈判响应文件的一个组成部分。否则，其谈判将被拒绝。

- 15.2谈判保证金可以以电汇、转帐、汇票等非现金形式提交，且必须在谈判响应文件提交截止时间前缴入前附表中的指定账户，以到账为准（具体以诸暨市公共资源交易中心财务科出具的凭据为准），已缴纳年度谈判保证金的按年度谈判保证金相关规定执行。采购代理机构将拒绝未能按规定时间和数额提交谈判保证金的谈判响应人。

- 15.3未中标供应商的谈判保证金在成交确认书发出后5个工作日凭诸暨市公共资源交易中心开具的谈判保证金收据原件退还。

- 15.4中标供应商的谈判保证金，在中标供应商按采购文件规定签订合同后5个工作日内无息退还。

- 15.5谈判保证金均以转账或电汇或汇票方式退还，恕不退还现金。保证金不计息。

- 15.6下列情况，谈判保证金将不予退还，已缴纳年度保证金的，其保证金或相应数额的年度保证金将不予退还，并按有关规定处理：

15.6.1谈判响应人在谈判有效期内撤回谈判响应文件的；

15.6.2未按规定提交履约保证金的；

15.6.3谈判响应人在谈判过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.6.4中标供应商无正当理由在规定的时间内不与采购单位签订合同的；

15.6.5将中标项目转让给他人或者在谈判响应文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

15.6.6拒绝履行合同义务的；

15.6.7其他严重扰乱招谈判程序的；

15.6.8向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.6.9中标供应商无正当理由放弃中标的；

15.6.10存在法律、法规规定的其它损害采购人或用户单位利益或社会公共利益的情形的。

15.7如谈判响应人或采购人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，除有关方谈判保证金不予退还外，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

15.7.1不同谈判响应人的谈判响应文件由同一单位或人员编制的；

15.7.2不同谈判响应人使用同一单位或人员的资金交纳谈判保证金的；

15.7.3不同供应商委托同一单位或人员办理谈判事宜的；

15.7.4不同谈判响应人的谈判响应文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下谈判总价均高于市场平均价的；

15.7.5不同谈判响应人的谈判响应文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

15.7.6不同谈判响应人的授权代表为同一单位的工作人员的；

15.7.7不同谈判响应人的谈判响应文件相互混装，或在一个谈判响应人的谈判响应文件内遗留有其他谈判响应人的签名、盖章等不属于本谈判响应人参加政府采购必需的信息资料的；

15.7.8采购响应截止时间后，采购人协助谈判响应人撤换或更改谈判响应文件的；

15.7.9采购人泄露有意向参加政府采购的谈判响应人名称、数量等应当保密的事项的；

15.7.10不同谈判响应人之间私下达成书面或口头协议，指定一家谈判响应人中标或轮流中标的；

15.7.11法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 16.谈判响应文件的签署和份数

16.1谈判响应人应按采购文件前附表规定的内容和份数编制谈判响应文件。并在封面上标明“正本”和“副本”。谈判响应文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。当谈判响应文件未注明“正本”和“副本”且出现不一致时，谈判小组可以认定谈判响应人出现选择性投标而认定其为无效投标。

16.2谈判响应人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订谈判响应文件并标注页码，谈判响应文件内容不完整、编排混乱导致谈判响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是谈判响应人的责任。

16.3谈判响应文件须由谈判响应人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，谈判响应人应写全称。谈判响应文件中所涉及的公章必须是谈判响应人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

16.4谈判响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。谈判响应文件因表达不清所引起的后果由谈判响应人负责。

16.5谈判响应人应使用采购文件中提供的文本格式，如表格不够用，可以按同样格式扩展。

16.6谈判响应文件必须统一用A4纸(除特殊项目外)，文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。

16.7谈判响应人应认真阅读采购文件中所有的内容。如果谈判响应人编制的谈判响应文件实质上不响应采购文件的要求的，其谈判响应文件将作无效标处理。

17.谈判响应文件的包装、递交、修改和撤回

17.1谈判响应人应将谈判响应文件密封包装，同时在封面上注明谈判项目名称、编号、谈判响应人名称（写全称），并由谈判响应人盖章及其法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

17.2未按规定密封或标记的谈判响应文件将有可能被拒绝，由此造成谈判响应文件被误投或提前拆封的风险由谈判响应人承担。

17.3谈判响应人应按前附表规定的时间、地点将谈判响应文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的谈判响应文件。采购代理机构可以按本须知“采购文件的澄清与修改”规定，酌情推迟递交谈判响应文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与谈判响应人以前在谈判截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的谈判截止期。

17.4谈判响应人在谈判截止时间之前，可以对已提交的谈判响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；修改后重新递交的谈判响应文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

17.5谈判截止时间后，谈判响应人不得撤回、修改谈判响应文件，否则其谈判保证金将不予退还。

17.6不论谈判响应人中标与否，谈判响应文件均不退回。

18.谈判无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的谈判将被视为无效谈判。谈判响应人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其谈判成为实质上响应的谈判，但经谈判小组认定属于谈判响应人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正谈判响应文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其谈判无效。谈判响应人修改、补正谈判响应文件后，不影响谈判小组对其谈判响应文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，谈判响应文件将被视为无效谈判：

18.1.1超出营业执照经营范围的；

18.1.2资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

18.1.3谈判响应文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4谈判响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经谈判小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

18.1.5谈判有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足采购文件要求的；

18.1.6未按照采购文件规定要求密封、装订、签署、盖章或谈判响应文件正、副本份数不足的；

18.1.7应交未交谈判保证金的；

18.1.8商务条款存在偏离情况的；

18.1.9不符合法律、法规或未实质性响应采购文件要求或者谈判响应文件有招标方不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，谈判响应文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者谈判响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假谈判的；

18.2.2明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4谈判技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）谈判方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上谈判响应文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清谈判响应人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经谈判小组半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其谈判响应文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，谈判响应文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性。

18.4符合采购文件明确规定的其他无效谈判条款的。

## 四、谈   判

19.谈判

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标，谈判响应人法人代表或其委托授权人应准时出席开标会议，开标时到场的谈判响应人均需签到以示出席。

19.2谈判响应人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，视为自动弃权，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.3开标会在诸暨市公共资源交易管理委员会办公室现场监督下由浙江省成套招标代理有限公司工作人员进行主持。

20.谈判程序

20.1主持人宣布谈判开始，介绍到会单位和人员。

20.2主持人宣布谈判期间的有关事项。

20.3谈判响应人或其当场推荐的代表检查谈判响应文件密封的完整性并签字确认。

20.4各谈判响应人进行谈判报价。

20.5主持人宣读各谈判响应人报价。

20.6工作人员将谈判响应文件送达评标室，交谈判小组评审。

20.7谈判小组根据评审结果确定中标候选人。

20.8主持人向谈判响应人公布评审结果。参加开标会的法定代表人或授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核。谈判响应人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响谈判过程。

20.9谈判结束。

如中标单位谈判文件和采购文件要求不一致，且评标过程中未发现的，履约进应按有利于采购人的要求执行。

## 六、评　审

21. 组建谈判小组

谈判小组按照有关规定组建。

22.评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.评审程序

23.1形式审查

谈判小组对谈判响应人的资格和谈判响应文件的完整性、合法性等进行审查。

23.2实质审查与比较

23.2.1评审时，谈判小组将以采购文件为基本依据，首先评定每份谈判响应文件是否在实质上响应了采购文件的要求。所谓实质上响应，是指谈判响应文件应与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和谈判响应人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的谈判响应文件的谈判响应人的竞争地位产生不公平的影响。

23.2.2谈判小组将根据谈判响应人的谈判响应文件进行审查、核对,如有疑问,将对谈判响应人进行询标,谈判响应人要向谈判小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。谈判响应人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了谈判响应文件的实质性内容的，谈判小组有权对该谈判响应文件作出不利于谈判响应人的评判。

23.2.3如果谈判响应文件实质不响应采购文件的各项要求，谈判小组将予以拒绝，并且不允许谈判响应人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的谈判。

23.2.4谈判小组按谈判原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

24.谈判响应文件的澄清

对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，谈判小组可以要求谈判响应人作出必要的澄清、说明或者纠正。谈判响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。但属于谈判小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。谈判响应人的澄清文件是其谈判响应文件的组成部分。

25.错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.3以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准。

25.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准。

25.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

26.评标办法。

26.1本项目评标办法是最低评标价法，即在符合采购文件要求的前提下，择定评标价格最低者为第一中标候选人，即中标供应商。

26.2中标候选资格按评标价格由低到高顺序排列，当评标价格相同时，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的谈判响应人为中标候选人。若谈判小组一致认为最低评标价的谈判响应方的报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，谈判小组有权通知该谈判响应方限期进行解释。如谈判响应方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经谈判小组取得一致意见后，可确定该谈判响应方不能成交。谈判小组确定评标价次低的谈判响应方为成交供应商。

27.评审过程的保密

27.1开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的有关资料和授予合同的信息，采购人都不应向谈判响应人或与该过程无关的其他人员泄露。

27.2任何单位和个人都不得干扰、影响谈判活动的正常进行。谈判响应人在谈判过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

27.3中标供应商确定后，采购人不对未中标供应商就谈判过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标供应商不得向谈判小组或其他有关人员索问谈判过程的情况和材料。

## 七、定标

28.确定中标供应商。本项目由采购人确定中标供应商。

28.1中标结果实行中标公示制度，接受社会监督。采购人应当在发布采购公告的网站上和信息公告栏上予以公示，公示期限为三个工作日。

28.228.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，除其谈判保证金不予退还外，同时上报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室将按《中华人民共和国政府采购法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

29.中标通知

29.1 中标公示期满后，无异议的，采购人确认中标结果，浙江省成套招标代理有限公司核发《成交确认书》。《成交确认书》一经发出即发生法律效力。

29.2中标结果将于公示期满后在相关网站以中标公告形式及时发布，中标供应商应在中标公告发布后到浙江省成套招标代理有限公司采购科领取书面通知。

29.3采购人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

30. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

30.1提供虚假材料谋取中标的；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.3与采购单位、其他投标人恶意串通的；

30.4向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

30.6存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的；

30.7未提供检察机关出具的近三年行贿犯罪记录查询函或查询函内容未能满足采购文件提出的要求的；谈判响应人有行贿犯罪记录但未提供有关职能部门处置意见的或根据相关职能部门处置意见在限制或取消谈判资格期内的。

31.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在省级以上政府采购指定媒体和当地主流媒体公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本文件规定的，可以按原采购方式继续进行采购活动。但出现下列情形的，采购代理机构一般应降低供应商特定资格条件或采购技术标准，重新组织采购活动：

（1）截止时间止仅有1家供应商参加或评审后只有1家供应商作出实质性响应；

（2）采购文件中已指定了有关产品的品牌且有效响应的品牌不足3个的；

（3）二分之一以上的评审人员认为供应商报价明显高于市场平均价的；

（4）供应商报价超过预算价的。

若投标方案不能满足采购文件要求的，将被废标。

## 八、授予合同

32.签订合同

32.1中标人须在领取《中标通知书》后10天内，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购合同管理办法》等有关规定，依据采购文件和投标文件的有关条款上门与相关用户单位（即采购单位）签订合同。

32.2采购文件、投标文件和《中标通知书》作为合同签订的依据和主要附件。合同签订时中标人须提供相应的《中标通知书》复印件和售后服务承诺给用户单位，以方便验收货物（或工程）。

32.3 合同一式四份，用户单位和中标人各执一份、代理机构、诸暨市财政局各备案一份。

32.4中标人和用户单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

33.履约保证金

33.1中标人在签订采购合同前，应按采购文件要求向采购人提交履约保证金，其数额为中标价的10％，履约保证金不计息。履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

33.2履约保证金须单独提交，中标人的谈判保证金不能转为履约保证金。

33.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.合同备案

采购单位应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送诸暨市财政局和诸暨市公共资源交易中心备案。

## 九、不良行为记录

采购响应人、采购相关利益人、自然人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市政府采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨市域范围内政府采购交易资格，同时不良行为在诸暨市公共资源交易中心网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

## 十、监督和解释

36.本次招标活动接受诸暨市监察局、诸暨市财政局、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室的监督。

37.本采购文件的解释权属于采购单位和浙江省成套招标代理有限公司。

# 第三章   评标办法

1、采用　最低评标价法　。即在符合采购文件要求的前提下，择定评标价格最低者为第一中标候选人，即中标供应商。

2、中标候选资格按评标价格由低到高顺序排列，当评标价格相同时，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的谈判响应人为中标候选人。若谈判小组一致认为最低评标价的谈判响应方的报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，谈判小组有权通知该谈判响应方限期进行解释。如谈判响应方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经谈判小组取得一致意见后，可确定该谈判响应方不能成交。谈判小组确定评标价次低的谈判响应方为成交供应商。

3、谈判截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在省级以上政府采购指定媒体和当地主流媒体公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本文件规定的，可以按原采购方式继续进行采购活动。但出现下列情形的，采购代理机构一般应降低供应商特定资格条件或采购技术标准，重新组织采购活动：

（1）截止时间止仅有1家供应商参加或评审后只有1家供应商作出实质性响应；

（2）采购文件中已指定了有关产品的品牌且有效响应的品牌不足3个的；

（3）二分之一以上的评审人员认为供应商报价明显高于市场平均价的；

（4）供应商报价超过预算价的。

4、若谈判响应文件均不能满足采购文件要求的，将被废标。

# 第四章   采购需求

产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

采购内容及需求

污水处理系统工程及配套加药设备一套，污水日处理能力≥20吨。

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 无碱纤维布玻璃钢调节池 | 直径1800长3600mm厚度6mm±1mm配套提升泵P=1.1kw.Q=20m³.H=10M,380V |
| ★无碱纤维布一体化生化池 | 直径2300mm长4900mm厚度7mm±1mm 配套Ф150mm弹性填料，Ф215曝气盘，UPVC曝气管，支架，风机P=1.5kW，全自动电控系统，P=0.75kw.Q=10m³.H=10M回流泵1台，配套液位浮球，电力电缆YJV4-2.5mm2 |
| 无碱纤维布玻璃钢消毒池 | 直径1500mm长2300mm厚度5mm±1mm |
| 电磁流量计 | DN100流量≥50m³/H |
| ★单过硫酸氢钾消毒加药设备（日处理量） | ≥100吨/天 |
| 箱体容积 | ≤200L |
| 磁力循环泵 | ≤260W |
| 计量泵 | ≤16W |
| ▲主体材质 | PVC |
| ▲检测仪器 | Q-AO含检测试剂 |
| 外形尺寸 | 长1100mm高1000mm宽1100mm以内 |
| 电压 | 220V |
| 注：投标人需自行到现场踏勘场地，因场地限制对设备尺寸有一定要求。 |  |
| ★的技术要求为不可偏离要求,否则视为无效投标 |  |

相关要求：

| 质保期和售后服务保障要求 | 1.投标人应保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。 2.质保期及用户故障的响应、处理等情况 2.1中标后提供所有设备及配件要求2年原厂商免费质保和服务承诺。 2.2接到用户报修电话8小时内到达现场，12小时内排除故障。如未能及时解决系统及软硬件设备的故障，24小时内提供备用设备供用户方使用，做到不影响正常运行。质量保证期内因产品本身缺陷（正常耗损、人为因素除外）造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修。 3.投标人在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。 4.中标人应保证在质保期内对货物进行免费维修，维护；质保期外发生的损坏，负责货物的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用，质保期外所有配件型号、价格要有详细清单。 5.报价须包含设备（软硬件）价款（必备的附件，如配件、备品备件、专用工具和预埋件等）、运输安装调试费、设备安装时土方开挖、恢复原设施、设备间整改、安装人员住宿、安装所需工具、验收检测费（含质保期内）、质保期内的维护保养费、技术支持与培训费和税费等一切费用。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。 6. 安装材料请附清单列明品牌、产地、单价 |
| --- | --- |
| 安装地点、供货时间要求 | 1.设备配送和安装地点：诸暨市中心医院城东分院污水处理站。因摆放本设备的场地有限，投标人可自行联系院方到现场进行实地勘察。 2.供货时间要求：合同签订之日起20个工作日内，完成设备安装调试，初验合格后进入试运行。 |
| 其他要求 | 1.本项目竣工验收必须获得：业主单位，设计单位，环保局备案的第三方检测机构出具的水质检测报告，水质达到设计要求<<GB18466-2005>> 排放标准，方可验收。 2.在施工过程中地表以下不明确构造物，安装时必须获得业主和设计方的确认， 3.中标人应对采购人的操作人员及维修人员提供技术培训，使其能对设备进行日常操作和维护保养及能对一般故障进行维修。 4.加药设备配套用环保型消毒粉需提供用于医院污水消毒的注册批件，提供生产厂家的授权委托书及消毒粉报价表，无法提供相关原件的作废标处理。 5.提供设备操作指南电子版资料一套（上墙KT板）。 |

（二）其他要求：

1、质保期:玻璃钢池体质保期10年，单过硫酸氢钾投加设备计量泵，磁力搅拌泵质保2年。

2、安装地点以及安装完工时间：安装在城东分院，合同签订之日起20个工作日内。

3、履约保证金：合同签订前，中标单位须向采购人缴纳合同金额的10%作为履约保证金，经环保部门或第三方检测出具合格报告后一个月内无息退回。

4、付款方式：安装调试合格后进入试运行，经环保部门或第三方检测出具国家<<GB18466-2005>>	排放标准，报告标准符合付合同价的80%，检测不合格不予支付，并在业主允许期限内整改，余款在一年后7个工作日之内付10%，剩余10%在第二年后7个工作日内付清。

5、最高限价

本次采购最高限价为人民币贰拾壹万圆整（¥210000.00），任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。

6、设计图详见附件：

第五章  诸暨市政府采购合同（通用条款）

合同编号：

甲方（采购单位）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（供货单位）：                            签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及浙江省成套招标代理有限公司（编号：浙成套20    —    —    号）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购产品

| 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |

二、供货要求

1、乙方应在合同签订后   个工作日内，将产品免费送达甲方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2、乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。（注：所有采购的计算机办公设备必须预装正版操作系统软件）

3、乙方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，甲方有权解除采购合同，所造成的损失由乙方承担。

4、如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书现提出更换要求，并提供充分理由或依据，经甲方和诸暨市公共资源交易中心核实或认可，并报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

三、质量要求

1、乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

2、乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3、如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、产品验收

产品由甲方单位组织验收，在货到后      天内验收完毕，       天内提出质量异议。具体按照《诸暨市政府采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。

五、付款方式

1、中标产品经验收合格后，按照招标文件规定，甲方首次支付给乙方合同款的     %，即

元；在正常运行        个月后的     天内再支付    %，即       元；剩余的    %（可作为产品质保金），在    年  月  日前若无质量问题全部付清（无息）。

2、甲方凭乙方提供的经诸暨市公共资源交易中心与诸暨市政府采购工作办公室（地址：诸暨市人民中路356号）审核后的发票复印件（要求在复印件上加盖用户单位公章）、验收结算书、合同，将合同款直接拨入乙方开户银行。

六、履约保证金

1、乙方在签订合同之前，须向甲方缴纳合同款10%的履约保证金。

2、履约保证金在甲方将货物验收合格后，无息退还给乙方。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向诸暨市财政局、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的   %的违约金给乙方。

3、乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货物货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期交货15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

十、其他约定事项

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴仲裁委员会申请仲裁；2）向                                人民法院起诉。

十二、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，代理机构、诸暨市财政局各备案一份。

| 采购单位 | 供货单位 | 合同备案 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： | （备案单位盖章） 经办人（签字）： 备案日期： 年 月 日 |

第六章    应提交的有关格式范例

一、外包装封面格式

项目名称：

项目编号：

谈判响应人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：     （签字或盖章）

日期：       年     月     日

二、内包装封面格式

正本/副本

谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

谈判响应人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

## 三、投标函（格式）

致：浙江省成套招标代理有限公司

根据贵方                           项目的采购文件（编号：浙成套 2016-**-**）有关要求，    　　（谈判响应人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本谈判响应文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守谈判响应文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及采购文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照采购文件的规定报价，并提供采购文件规定的全部谈判响应文件。

5、如我方中标，谈判响应文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按采购文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

谈判响应人名称：               （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日期：        年       月       日

## 四、授权委托书（格式）

致：浙江省成套招标代理有限公司

我   (姓名)　系        (谈判响应人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵中心组织的诸暨市    　(采购项目)        项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章)

职     务：                                 职  务：

被授权人身份证号码：

谈判响应人：        (盖单位公章)

年    月   日

## 五、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：浙成套 2016-**-**

| 标号 | 标的内容 | 投标总报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写 | 大写 |
| 1 |  | ￥ |  |

谈判响应人：           （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：      年    月    日

六、投标报价明细表（格式）

（编号:浙成套 2015-XX-XX）

| 产品名称 | 型号和规格 |  | 单位 | 数量 | 品牌 | 产地/制造商 | 分项单价（元） | 分项合价（元） | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 小写 |  |  |  |  | 大写 |  |  |

谈判响应人：            （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：      年    月    日

注：以上我公司投标标的产品均满足采购文件各项要求。

六、谈判承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：浙成套         ）采购文件，现参加该项目谈判，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市公共资源交易中心投标的资格。

（1）在采购过程中，与采购人进行协商询价的；

（2）询价有效期内撤回其采购响应文件的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（4）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（5）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（6）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（7）中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（8）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（9）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（10）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（11）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（12）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（13）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（14）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（15）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（16）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（17）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（18）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（19）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（20）投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的；

（21）投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反政府采购管理的行为

出现（1）~（5）行为之一，记录时限为6个月；出现（6）~（10）行为之一，记录时限为1年；出现（11）~（15）行为之一，记录时限为2年；出现（16）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司承诺接受采购文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括响应文件递交截止时间、保证金、资格条件、评审成交标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议。如果我公司在递交响应文件后还对采购文件提出质疑的，愿意接受相关部门依据政府采购法第77条第1款做出的处罚决定。

三、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在采购文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为采购响应人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

采购响应人名称：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日期：        年       月       日

七、技 术 偏 离 表

| 内容 | 采购文件 规范要求 | 谈判响应文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、谈判响应文件应根据投标设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 如果本表没有列明的内容视同与采购文件相一致。

2、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

3、此表置于技术标书中。

谈判响应人：             （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：      年    月