界首市农村生活污水处理专项规划编制项目

招 标 文 件

（招标编号：FZGY-CGJS20160196）

招 标 人：界首市住房和城乡建设委员会

代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

二○一六年八月

目    录

第一章  招标公告..............................................................................................1

第二章 投标须知................................................................................................3

1.总  则	8

2.招标文件	10

3.投标文件的编制	11

4.投标文件的递交	12

5.开标	13

6.评标	14

7.合同授予	14

8.重新招标	15

9.纪律和监督	15

10.需要补充的其他内容	18

第三章 评标方法...............................................................................................20

第四章 规划编制责任务书...............................................................................25

第五章 合同条款...............................................................................................33

第六章 投标文件格式.......................................................................................39

第七章 招标人、招标代理机构、招投标监督管理部门意见.......................53

- 第一章  招标公告

招标编号：FZGY-CGJS20160196

发布日期：2016年8月26日

- 招标条件：

- 项目名称：界首市农村生活污水处理专项规划编制项目

- 招标人：界首市住房和城乡建设委员会

- 资金来源：财政资金

- 招标方式：公开招标

- 标段划分：一个标段

二、项目概况：

1、城镇污水及垃圾处理设施建设“十三五”规划，是国家和省级层面确定编制的重要专项规划，是“十三五”期间全省城镇污水垃圾处理设施建设的依据。为实现“十三五”期间全省镇镇建有污水处理设施及污水处理率不低于80%、镇域垃圾收运处理设施全覆盖的工作目标。本项目分为一个标段：15个镇（乡）污水处理专项规划编制；

三、招标范围：

按照《安徽省农村人居环境综合整治方案》及项目任务书要求，完成界首市15个镇区污水处理专项规划编制。

四、投标人资格要求：

1、具有独立法人资格，并提供有效的企业法人营业执照。

2、具有城乡规划编制甲级资质。

3、投标人近三年（自招标公告发出之日起向前追溯三年）在阜阳市内没有因发生重

大质量事故和违法违规行为而被行政主管部门做出不良行为记录且在信息公开发布期；在安徽省内被招投标监督管理部门或行业主管部门取消投标资格且在处罚期内的投标单位，不允许参与投标，若投标文件已递交的，则作投标无效处理。

4、拟任本项目负责人须具有国家注册城市规划师资格、具有高级工程师职称，且应

为投标人本单位正式职工（须提供政府社保部门出具的投标人单位为其缴纳自2016年6月以来的社保证明，如为事业单位编制未办理社保,需提供相应证明文件）

5、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取：

1、本次招标公告同时在《界首市人民政府网》、《界首市公共资源交易中心网》、《界首市政府采购网》、《安徽省招标投标信息网》、《阜阳市集中招投标交易中心网》上公布。

2、潜在投标人可登陆界首市公共资源交易中心网（zbzx.ahjs.gov.cn）-建设工程专栏下载招标文件（见附件）。

六、递交投标文件的截止时间：

2016年 9月18日 上 午 9时 00分（迟于截止时间递交的投标文件，将不予接受）。

七、递交投标文件地点：

界首市公共资源交易中心开标一室（界首市胜利路与原308省道交叉口（国祯广场对面，原界首市特殊教育学校三楼）。

备注：投标文件递交截止时间前一小时内，凭保证金转款回执单到界首市公共资源交易中心受理室缴纳招标文件费用200元，领取缴费单据，同时并换取中心开具的保证金收据，未提供缴费单据和保证金收据的投标文件不予接收。本中心财务室为方便投标人提供POS机刷卡交易服务。

八、联系方式：

招标人：界首市住房和城乡建设委员会

联系人：刘先生

电  话：0558-2833009 18226302166

招标代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

地  址：阜阳市颍州区万达广场1号公寓楼2420室

联系人：沈 工

电  话：0558-2158668   15855833352

- 第二章 投标须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 招标人：界首市住房和城乡建设委员会 联系人：刘先生 电 话：0558-2833009 18226302166 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 招标代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司 地 址：阜阳市颍州区万达广场1号公寓楼2420室 邮 编：236000 联系人：沈工 电 话：0558-2158668 15855833352 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 界首市农村生活污水处理专项规划编制项目 |
| 1.1.4 | 项目地点 | 界首市 |
| 1.1.5 | 项目内容 | 15个镇（乡）污水处理专项规划编制 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.3 | 标段划分 | 一个标段 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 按照《安徽省农村人居环境综合整治方案》及项目任务书要求，完成界首市15个镇（乡）污水处理专项规划编制 |
| 1.3.2 | 规划设计周期 | - (1) 合同生效之日起10天内，完成相关资料的收集与整理以及工作方案的编写； - (2) 合同生效之日起20天内，提交相关成果与甲方进行中期交流沟通； - (3) 合同生效之日起30天内，提交初步成果； - (4) 中标人收到招标人对初步成果的审核意见后5天内，提交征求意见稿； (5)中标人收到征求意见稿的反馈意见后10天内，提交专家评审稿； |
| 1.3.3 | 服务质量 | 按照国家相关标准规范、结合按照《安徽省农村人居环境综合整治方案》及项目任务书要求 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、具有独立法人资格，并提供有效的企业法人营业执照。 2、具有城乡规划编制甲级资质。 3、投标人近三年（自招标公告发出之日起向前追溯三年）在阜阳市内没有因发生重大质量事故和违法违规行为而被行政主管部门做出不良行为记录且在信息公开发布期；在安徽省内被招投标监督管理部门或行业主管部门取消投标资格且在处罚期内的投标单位，不允许参与投标，若投标文件已递交的，则作投标无效处理。 4、拟任本项目负责人须具有国家注册城市规划师资格、具有高级工程师职称，且应为投标人本单位正式职工（须提供政府社保部门出具的投标人单位为其缴纳自2016年6月以来的社保证明，如为事业单位编制未办理社保,需提供相应证明文件） 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | 投标人自行进行踏勘，以便在编制投标文件和报价时充分考虑各种风险和各种费用，定标后不再调整各种费用，如不踏勘，所引起一些风险责任自负。 |
| 1.6.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.6.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人将投标疑问以书面电子邮件方式发至 (308363426@qq.com)； 截止时间：投标截止时间15天前。 |
| 1.6.3 | 投标截止时间 | 2016年9月18日上午9 时00分（北京时间） |
| 1.7.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.8.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的澄清、修改 |
| 1.8.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间15前 |
| 1.8.3 | 招标文件的澄清、修改 | 招标文件的澄清、修改将在界首市人民政府网（www.ahjs.gov.cn）、界首市公共资源交易中心发布。所有购买招标文件的投标人自行在网上查询或到界首市公共资源交易中心查看，无需以书面形式回复。招标代理机构将不再另行通知各投标人。投标人对招标文件的澄清、修改未能及时查询的，由此引起的一切责任均由投标人自行负责。 |
| 1.9.1 | 投标有效期 | 投标截止日期起计算90日历天内 |
| 2.1.1 | 投标保证金 | 投标保证金提交形式：自带银行汇票 投标保证金金额：人民币1万元整 帐户名称: 界首市公共资源交易中心保证金专户 开户行：徽商银行阜阳界首支行 账 号：2080901021000040993 备注： 1、投标保证金应采用银行汇票形式从投标人的基本账户办理。 2、投标人的基本账户开户银行如无法开具银行汇票，也可采用从其基本账户银行转账(电汇)的方式提交投标保证金，并确保在此项目约定递交投标文件截止时间前到账。但投标人还须提供基本账户开户银行出具无法开具银行汇票的证明。 3、投标人的基本账户开户银行如果不是开在工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、徽商银行的，保证金银行汇票需加盖划付章，标注解付银行，确保能正常解付。 4、投标保证金银行汇票由徽商银行当即办理解付手续，如不能解付，为无效汇票，视为未按要求提交投标保证金，评标委员会将否决其投标。 5、投标保证金银行汇票或银行转账凭证及银行出具无法开具银行汇票的证明原件，须在交纳招标文件资料费时一同提交，复印件加盖单位公章装入投标文件中。 6、在招标文件约定递交投标文件截止时间前，未按上述要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标，造成的后果，由投标人自行承担。 温馨提示： 银行汇票是指由出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件付给收款人或者持票人的票据。银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人。单位和个人各种款项的结算，均可使用银行汇票。银行汇票可以用于转账，填写“现金”字样的银行汇票也可以用于支取现金。申请人或者收款人为单位的，不得在“银行汇票申请书”上填写“现金”字样。 银行汇票的解付是指持票人持有汇票向开户行提示付款，持票人开户行收妥后交换到出票行。出票行验证汇票无误后付款的行为。 银行汇票如不能正常解付，可能导致不能参与投标、废标等不利情形。为此，我们作出如下温馨提示： 一、银行汇票的绝对记载事项： 1、表明“银行汇票”的字样，无条件支付的承诺。确定的金额、付款人名称、收款人名称； 2、银行汇票和解讫通知（第2、3联）是否齐全，华东三省一市汇票仅需第2联，汇票号码和记载内容是否一致； 3、银行汇票的提示付款期限于出票日起1个月，看汇票是否在提示付款期内； 4、出票人签章是否符合规定，是否有压数机压印的出票金额，并与大写出票金额一致； 5、银行经办人是否加盖私章； 6、出票金额、出票日期、收款人名称是否更改。此三项若有更改，汇票无效； 7、银行汇票实际结算金额不能更改； 8、银行汇票的签发和解付，限于参加“全国联行往来”的银行金融机构办理； 二、银行汇票不能正常解付的情形： 1、银行汇票是超出提示付款期； 2、银行汇票上的汇票专用章模糊不清； 3、银行票面各要素模糊不清，不齐全； 4、银行汇票各要素有涂改现象； 5、银行汇票若有背书，该票的背书不连续、不完整； 6、华东三省一市汇票未加盖专用的华东三省一市汇票专用章； 7、其他不能解付情形； 注明：银行汇票票面要素不齐全，绝对记载事项不完整或银行汇票出现错行串行的现象，及未加盖划付章的，责任由出票行承担。以上提示仅作为银行汇票不能正常解付的情形，如有其他情形，责任由贵公司承担。 |
| 3.1.1 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.2.1 | 近年完成的类似工程规划的年份要求 | / |
| 3.3.1 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年（从开标之日向前追溯起算，以法律文书行文时间为追溯结点） |
| 3.4.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.5.1 | 签字或盖章要求 | 符合招标文件的要求 |
| 3.6.1 | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份,电子版文件（光盘）一份随投标文件正本一起封存，不得使用U盘等可以重复读写的介质 。无电子版文件作无效标处理。 |
| 3.6.2 | 装订要求 | 每册均采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，编制目录并逐页标注连续页码。商务标和技术标是否装订成一本，投标人自行安排。 |
| 3.6.3 | 封套上写明 | 项目名称： 项目编号： 投标人名称： (加盖单位公章) 法定代表人或其委托代理人： （签名或盖章） 在2016年 月 日 时 分前不得启封 |
| 3.7.1 | 递交投标文件地点 | 界首市公共资源交易中心开标一室（界首市胜利路与原308省道交叉口（国祯广场对面，原界首市特殊教育学校三楼） |
| 3.8.1 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 3.9.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2016年 9 月 18 日 9 时 00 分（北京时间） 地点地点：界首市公共资源交易中心开标一室（界首市胜利路与原308省道交叉口（国祯广场对面，原界首市特殊教育学校三楼） |
| 4.1.1 | 投标人参加开标会议的要求 | 1、投标人法定代表人或其授权代理人应携带法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及本人身份证原件签名报到参加开标会。在递交投标文件的同时进行验证，未通过核验的，拒绝接收其投标文件。 2、招标文件规定须提交的资格、证件、证明、说明等文件原件的，包括投标人自行提交的其他证明等文件资料，投标人应在开标现场一次性提交，并写明清单，提交评标委员会评审，未提交的在评标开始后将不再接收。投标人自行承担应提交而未提交所造成的后果。。 |
| 5.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标专家5人及以上单数。 评标专家确定方式：安徽省综合专家库抽取。 |
| 6.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.1.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额：中标价款的10% 履约保证金的形式：中标人投标保证金自动转为履约保证金，不足部分自收到中标通知书之日起5个工作日内向指定账户（中标人需自行与招标人联系，以获得交纳履约担保的账户信息）缴纳剩余的履约保证金。否则，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |
| 8.1.1 | 最高投标限价 | 界首市农村生活污水处理专项规划编制项目 最高投标总价60万 报价超出控制价的为无效投标。 |
| 8.2.1 | 投标报价 | 投标报价在投标截止后不得做任何修改。任何要求修改报价的投标将被视为自动放弃投标。 |
| 8.3.1 | 招标文件的解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准。同一文件就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准;同一文件不同版本之间不一致的，以形成时间在后者为准；按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理人负责解释。 |
| 8.4.1 | 投标文件内容不一致的确认 | 投标文件中的内容与投标函不一致的，以投标函为准；小写数字与大写数字不一致的，以大写数字为准；其他内容不一致的，以不利于投标人的解释为准。 |
| 8.5.1 | 投标费用 | 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。招标代理服务费、工程交易服务费，均由中标人领取《中标通知书》时支付。 招标代理服务费：参照原国家计委计价【2002】1980号文件60%规定标准5400元收取。 交易服务费：交易服务费按省物价局、建设厅皖价服[2007]226号文件、省物价局皖价服函[2010]219号、皖价服函[2012]249号 ，阜阳市人民政府[2013]54号文件规定标准的0.84%收取。 以上费用不单独列出，投标人自行考虑。中标人在领取中标通知书前支付以上费用。 |
| 特别提示 | 废标条款： 1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 串通投标行为是指： （a）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的； （b）不同投标人的投标报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的； （c）不同投标人委托同一人投标； （d）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； （e）不同投标人的投标文件相互混装的； （f）不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制的； （g）不同投标人使用同一人或企业资金缴纳投标保证金； （h）不同投标人聘请同一人或同一中介机构为其投标提供技术或经济咨询服务的； 2）逾期送达的投标文件； 3）投标人未依时提交投标保证金或金额不足的； 4）投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的； 5）投标文件份数、装订、密封和标记不符合招标文件要求的；投标文件未胶装的；无电子版投标文件的； 6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价的，且未书面声明以哪个报价为准。； 7）被阜阳市招投标监督管理部门或行业主管部门取消投标资格并在处罚期内的； 8）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 9） 投标文件中的报价单及其它内容相应位置处没有签字、盖章的。 10）投标文件中投标报价、规划设计周期、服务质量、项目负责人或其它实质性要求不能满足招标文件要求,或作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的。 11）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 12） 投标报价高于或等于招标控制价的。 13）投标文件对招标人提供的清单单项无报价或零报价的。 14）投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件。 15）法律、法规规定的其它情形。 |  |

## 1.总  则

- 说明

  - 资金来源：财政资金。

  - 招标内容：见招标公告及规划设计任务书。

- 合格的投标单位

  - 满足招标公告中所述资格要求的中华人民共和国的法人或其他组织。

  - 投标单位必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、行业、地方法规。

  - 一个法人只能以一个投标单位的名义投标，不能同时以两个或两个以上的投标单位的名义进行重复投标。

  - 投标单位近三年来在参加招投标活动中未曾有出现任何违规违约、警告、处罚等不良记录。

- 定义及解释

  - 招标人：界首市住房和城乡建设委员会

  - 招标代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司。

  - 投标单位：提交合格投标文件的法人或其他组织。

  - 评标委员会：评标委员会是依法组建负责投标评审工作的组织。

  - 天：指日历天。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

- 纪律与保密事项

  - 凡参与本项目的有关人员均应自觉接受有关部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标单位的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关本次招标的其他情况。

  - 评标开始，直至向中标单位发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，参与评标工作的有关人员均不得向投标单位及与评审无关的其他人透露。

  - 投标单位不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标单位，破坏公平竞争原则。

  - 凡两家或以上公司同一法定代表人或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一招标项目的投标活动。一经发现，将视同串标处理。

  - 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次项目以外的任何用途。评标结束后，投标单位应归还招标文件中保密的文件和资料。

  - 在确定中标单位之前，投标单位试图在投标文件审查、澄清和评价比较时对评标小组、招标人和招标代理施加任何影响都可能导致其投标文件被拒绝。

- 投标报价

  - 投标报价为总价招标，以人民币为结算单位。

  - 投标报价在投标截止后不得做任何修改。任何要求修改报价的投标将被视为自动放弃投标

  - 报价要求：以人民币为报价货币。投标报价应包括规划编制、文本制作、税金、保险、利润、以及相应的后续服务工作等费用。

  - 投标价格为固定不变价。在合同期内，该价格不因市场价格的变动而发生变动。

- 投标方案成本补偿费

  - 招标人不对中标单位与未中标单位给予任何投标费用经济补偿。

- 保证

  - 投标单位应保证向招标人及招标代理所提交资料和数据的真实性，招标人保留因投标单位提供虚假资料采取的法律权利。

## 2.招标文件

- 招标文件构成

  - 招标过程和合同条件、要求提供的投标内容在招标文件中均有说明，招标文件共六章，内容如下：

- 招标公告

- 投标人须知

- 评标方法

- 规划设计任务书

- 合同条款

- 投标文件格式

- 招标人及招标代理机构、监督机构意见

  - 投标单位应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标单位没有按照招标文件要求提交完整资料，或者没有对招标文件的内容作出实质性响应是投标单位的风险，并可能导致其投标被拒绝。

  - 招标文件的澄清：任何要求对招标文件进行澄清的投标单位，均应以书面形式或电子邮件的形式通知招标人和招标代理，其通知应确保招标代理在投标文件递交截止15天。

- 招标文件的修改

  - 招标文件递交截止日15天前，无论出于何种原因，招标代理可主动地或在解答投标单位提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

  - 招标文件的补充、修正通知及答疑纪要等，招标代理将进行公告。

- 踏勘现场

  - 投标单位可自行踏勘现场，发生的费用自理。

  - 投标单位自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

  - 招标人所提供的相关周边环境情况，供投标单位在编制投标文件时参考，招标人不对投标单位据此作出的判断和决策负责。

## 3.投标文件的编制

- 投标文件的语言和计量

  - 投标的语言：投标单位提交的投标文件及来往函件应使用简体中文书写，对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

  - 投标文件中所有计量单位采用中华人民共和国法定的计量单位。

- 投标文件的构成

  - 技术标

- 投标文件封面

- 投标函

- 投标单位基本情况表

- 担任本工程项目负责人履历、类似业绩及证明材料

- 本项目设计人员履历表

- 企业业绩

- 法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书

- 法定代表人及其委托代理人身份证复印件（加盖公章）

- 承诺书

- 资格证明文件

- 其他

  - 商务标

（1）开标一览表

（2）投标保证金转账证明复印件（加盖公章）

（3）投标保证金退还证明书

- 投标保证金

13.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式、递交方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

13.2 投标人不按本章第13.1条要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

13.3中标人以外的投标人投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

- 13.4中标人的投标保证金在招标人与中标人签订合同后5个工作日内予以退还（如转为履约保证金则按合同约定退还）。

13.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在招标投标活动中串通投标、弄虚作假、以他人名义投标。

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的

(3）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（4）中标候选人除不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

(5）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的。

(6）招标文件规定的其他情形。

13.6、投标保证金退还：在招标活动结束后按上述第13.3和13.4款退还保证金。退还账户为投标人转保证金账户。

- 知识产权

  - 投标报价应包括所有应支付的专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税、使用费等费用。

  - 投标单位应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标单位不拥有相应的知识产权，则在投标中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 投标有效期

  - 投标在投标截止日起90日历天内保持有效。

## 4.投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 投标文件的商务标与技术标分开装订或装订为一本均可；正本与副本分开包装或集中包装均可，如果采用分开包装应清楚地标记“正本”或“副本”字样。封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

  - 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

  - 未按本章第16.1项或第16.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

  - 信封应清楚标明招标情况（项目名称、投标单位名称和“在2016年 月 日 时 分前不得启封”的字样等）具体见投标人须知前附表。

  - 如果未按本要求加写标记和密封，招标代理对投标文件不予接收。

  - 投标文件“副本”资料可以用投标文件的“正本”复印而成。

  - 投标文件的“正本” 及所有“副本”的封面均须加盖投标单位公章。

- 投标截止时间

  - 招标代理在规定的地址收到投标文件的时间不迟于投标截止时间。

  - 招标代理在征得招标人同意下，可通过修改招标文件酌情延长投标截止期，在此情况下，招标代理、招标人和投标单位受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 招标代理将拒绝并原封退回在规定截止时间后收到的投标文件。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标单位在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但招标代理必须在规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

  - 在投标截止期之后，投标单位不得对其投标做任何修改。

  - 在投标截止期至投标有效期的期间内，投标单位不得撤回其投标。

## 5.开标

- 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的提交投标文件截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

- 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按投标文件递交逆顺序开启投标文件，由唱标人公布投标人名称、投标报价、质量标准、工期及其他内容，并现场记录；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(7)征询各投标人对开标过程有无异议，如有异议可现场书面（法定代表人或其委托代理人）提出，如无异议，则后期针对开标过程的异议和投诉不予受理。

(8）进行评审阶段，并记录在案；

(9）开标结束。

## 6.评标

- 评标委员会

监督管理部门监督不少于 5人组成的评标委员会，负责本项目的评工作。

- 评标原则：

22.1评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的服务对招标文件的符合性及响应性；为了做好界首市农村生活污水处理专项规划编制项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则进行评标。

- 评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标。第3章“评标办法”没有规定的方法、评标因素和标准，不作为评标依据。

## 7.合同授予

- 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐1~3名中标候选人。

- 中标通知

在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 履约担保

  - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

  - 中标人不能按要求提交履约及信誉保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 签订合同

  - 中标人应在收到中标通知书后的7个日历日内，根据招标文件和中标人的投标文件要求与招标人签订合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 招标人在授予合同时有权对规划设计要求中规定的内容和服务予以增加减少。

## 8.重新招标

- 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求否决所有投标的。

（2）递交投标文件截止时间前，递交投标文件少于3家。

## 9.纪律和监督

- 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏谈判投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用 “评标程序”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 异议、投诉

- 受理异议（质疑）的联系方式：

35.招标代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

36.地  址：阜阳市颍州区万达广场1号公寓楼2420室

37.邮  编：236000

38.联系人：沈工

39.电  话：0558-2158668  15855833352

对招标文件的异议（质疑）：

40.投标人未在本招标文件规定的时间内提出澄清要求或未在投标截止时间前10天提出异议（质疑）的，视为其对本招标文件无异议（质疑），不得在投标截止时间前10天后对招标文件相关内容提出异议（质疑）或投诉。相关部门依法不予受理。

41.对开标过程提出异议（质疑）的，应于开标现场提出。

42.对评标结果的异议（质疑）：

43.招标投标相关各方对评标结果有异议（质疑），应在公示期内以书面形式向安徽新天源建设咨询有限公司或招标人提出。

44.（1）书面异议（质疑）材料应当包括以下内容：

①提出异议（质疑）的投标人的名称、地址及有效联系方式；

②异议（质疑）对象的投标人的名称；

③异议（质疑）事项的基本事实；

④相关请求和主张；

⑤有效线索和相关证明材料；

⑥提出异议（质疑）的投标人是法人的，异议（质疑）材料必须由其法定代表人签字并加盖单位公章，并附法定代表人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式；其他组织或者自然人提出异议（质疑）的，异议（质疑）材料必须由其主要负责人签字（有公章的须单位加盖公章），并附主要负责人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式。异议（质疑）有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。

45.（2）有下列情形的异议（质疑）材料不予受理：

①书面异议（质疑）材料不完整的；

②异议（质疑）事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的；

③对其他投标人的投标文件详细内容异议（质疑），无法提供合法来源渠道的；

④违反相关法律法规的。

46.投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，招标采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，记入“不守信投标记录档案”，并在相关网络平台公告，同时将报请行政监管部门处理。：

①一年内三次以上投诉均查无实据的；

②捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

③其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

47.评标纪律

评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

在评标过程中，评委、秘书组及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

48.废标条款

1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

串通投标行为是指：

（a）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（b）不同投标人的投标报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的；

（c）不同投标人委托同一人投标；

（d）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（e）不同投标人的投标文件相互混装的；

（f）不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制的；

（g）不同投标人使用同一人或企业资金缴纳投标保证金；

（h）不同投标人聘请同一人或同一中介机构为其投标提供技术或经济咨询服务的；

2）逾期送达的投标文件；

3）投标人未依时提交投标保证金或金额不足的；

4）投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

5）投标文件份数、装订、密封和标记不符合招标文件要求的；投标文件未胶装的；无电子版投标文件的；

6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价的，且未书面声明以哪个报价为准。；

7）被阜阳市招投标监督管理部门或行业主管部门取消投标资格并在处罚期内的；

8）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

9） 投标文件中的报价单及其它内容相应位置处没有签字、盖章的。

10）投标文件中投标报价、规划设计周期、服务质量、项目负责人或其它实质性要求不能满足招标文件要求,或作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的。

11）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

12） 投标报价高于或等于招标控制价的。

13）投标文件对招标人提供的清单单项无报价或零报价的。

14）投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件。

- 法律、法规规定的其它情形。

49.定标方式

评标委员会推荐1-3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人

招标人依据评标委员会推荐有排序的中标候选人，依法确定中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人（也可以重新招标）。

50.评标结果通知

评标结束后，招标人和招标代理将在界首市人民政府网http://www.ahjs.gov.cn/媒体上发布中标候选人公示。

公示期为3天，若投标单位对评标结果有异议，可在公示期内以投标单位的名义根据《中华人民共和国招投标法》及有关法规的规定，向相关部门以书面形式提出质疑，招标人或招标代理在收到异议后，对质疑内容作出书面的答复。

51.中标通知书

中标单位确定后，招标代理将在五个工作日内向中标单位发出中标通知书。

中标通知书是合同的组成部分之一。

52.签订合同

中标单位收到《中标通知书》后，应于7日历日内派遣其授权代表与招标人签署合同。

53.接受和拒绝任何或所有投标的权利

招标人和招标代理保留在评标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标单位不承担任何责任。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 11．解释权

本招标文件的解释权属于招标人。

未尽事宜，按有关法律法规的规定执行。

# 第三章 评标办法

评标委员会否决其投标的条款

1、投标人资格评审、符合性评审有一项不符合评审标准的。 2、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标。 3、投标人拒不按照评标委员会要求进行澄清、说明或补正的。 4、投标人有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 串通投标行为是指： a不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的； b不同投标人的投标报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的； c不同投标人委托同一人投标或与同一人联合投标的； d不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； e不同投标人的投标文件相互混装的； f不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制的； g不同投标人使用同一人或企业资金提交投标保证金的； h不同投标人聘请同一人或同一中介机构为其投标提供技术或经济咨询服务的； 6、未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 7、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。 8、投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件。 9、投标人的清单和招标文件清单不一致情形的。 10、投标报价高于或等于投标报价上限的。 11、投标报价中变更招标人提供的暂列金额或暂估价的。 12、投标文件对招标人提供的工程量清单项无报价或零报价。 13、法律、法规规定的其它情形。

## 评标办法前附表

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审 | 营业执照 | 具备有效的营业执照副本复印件加盖公章 |
|  | 企业资质证书 | 具备有效的资质证书副本加盖公章 |
|  | 项目负责人资格 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定，相关证书复印件加盖公章 |
|  | 企业基本账户开户许可证 | 查验复印件加盖公章 |
|  | 信誉 | 投标人近三年（自招标公告发出之日起向前追溯三年）在安徽省内没有因发生重大质量事故和违法违规行为而被行政主管部门做出不良行为记录且在信息公开发布期；在安徽省内没有被招投标监督管理部门或行业主管部门取消投标资格且在处罚期内（提供承诺书）。 |
|  | 以上参与评审的营业执照副本、企业资质证书、项目负责人证书、职称证书、企业基本账户开户许可证、信誉承诺书等资料的复印件加盖投标人公章胶装在投标文件中，同时提供原件审查。 |  |
| 符合性 评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、投标人基本账户开户许可证一致。 |
|  | 投标函签字或盖章 | 符合“投标函”格式要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  | 周期 | 符合第二章“投标人须知前附表” |
|  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知前附表” |

1.评标方法

本项目采用合理低价法，评标委员会依据本章评标标准规定对投标文件进行评审。

评标基准价：所有有效评标价的算术平均值为A值

计算方法：评标委员会计算各投标人的有效投标报价得分：当投标人的有效评标价等于评标基准价时得满分（100分）。设各有效投标报价与评标基准值A相比，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分扣完为止，不足1%时按插入法计算（得分保留两位小数，小数点后的第三位四舍五入）。

2. 评标原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3. 评标委员会组成及职责

3.1评标委员会

评标委员会由招标人依法组建,所有评标委员会成员推举产生评标委员会组长。

3.2 评标委员会的职责

评标委员会应当根据评标办法，对投标文件进行评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

4.评标程序

评标准备→初步评审（符合性评审，资格评审）→ 详细评审（商务标评审）→推荐中标候选人。

4.1.评标准备

评标委员会熟悉评标工作情况：

(1)阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标、招标项目的范围和性质、招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

(2)熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

(3)核对评标工作用表。

4.2.初步评审

符合性评审和资格评审，评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，则按否决其投标处理。

4.3详细评审

对所有通过初步评审的投标人进行商务标进行打分。

4.4.综合评审打分

评标委员会依据商务标评审办法对通过初步评审和详细评审的投标人进行打分，按照得分由高到低的顺序依次推荐1-3名中标候选人。

若出现得分相同的情况时，以企业资质等级高的排名优先；若企业资质等级相同时，在监督人员监督下由投标人抽签确定名次。

5.投标文件的澄清和补正

- 5.1在评标过程中，评标委员会应以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

- 5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 6.评标结果

- 6.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评审结果推荐 1-3名中标候选人，并标明排列顺序。

- 6.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应记载以下内容：

- (1)基本情况和数据表。

- (2)评标委员会成员名单。

- (3)开标记录。

- (4)符合要求的投标人一览表。

- (5)否决其投标或不合格投标人名称、原因及依据。

- (6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表。

- (7)经评审的价格一览表。

- (8)经评审的投标人排序。

- (9)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

- (10)澄清、说明、补正事项纪要。

- 7. 适用范围

适用于本项目。

# 第四章 规划编制任务书

界首市农村生活污水处理专项规划编制项目任务书

第一部分　　规划文本

1.概述

概述县（市、区）农村自然条件、社会经济、镇（乡）和村庄情况，以及农村生活污水和环境现状和评价。

2.总则

包括规划依据、规划原则、规划范围、规划期限和规划目标等。

3.工程规划

3.1镇（乡）污水处理工程规划

合理确定镇（乡）的集镇和街道的污水量，划分污水排放分区，确定污水规划方案，包括污水处理厂、管网（含合流制）、污水泵站等工程的规模、选址、用地量等内容，确定污水排放口，从技术、经济等角度对方案进行评价。

3.2村庄污水处理工程规划

合理预测农村人口和生活污水量，确定城镇集中型（纳管）污水治理的服务范围，确定农村生活污水处理规划方案，包括污水处理站、污水管网及泵站的规模、位置、用地量等内容，落实相对集中型（自建集中）污水处理设施的污水排放口。

4.近期建设规划

分近、远期规划，重点阐明近期规划建设任务和建设计划。近期规划建设任务以行政单元为单位，按镇（乡）污水处理部分列出污水管网及泵站、污水处理设施、污泥处理处置设施和污水资源化利用设施的规模、建设内容和建设计划。

5.投资估算与资金筹措

- 估算近期建设规划的投资需求，分析运营费用，提出资金筹措建议，列出投资估算表。

6.实施措施

结合本地实际，从加强组织领导、保障项目投资、规范项目建设、加强技术支撑、加强运营监管、强化公众参与等方面提出保证规划实施的措施。

7.效益分析

预测规划实施后的经济效益、社会效益和环境效益，着重分析主要污染物削减效果。

第二部分　图则

图一、行政区划图（比例1：10000～50000），标明行政单元的界限和镇（乡）、村庄的分布。

图二、与规划区有关的流域地形图（比例1：10000～50000），标明规划范围图与流域分水线。

图三、城镇体系规划图和村庄布点规划图（比例1：10000～50000），标明规划镇（乡）、村庄的分布

图四、水功能区划图（比例1：10000～50000），标明河流、水系，以及水环境功能区的范围、等级和分界点。

图五、污水治理现状图（比例1：5000～50000），分幅表示，图面内容包括

1、地形、水系、等高线、标高、风玫瑰；

2、铁路、公路、道路、建筑物、水厂和自备水源的取水口位置；

3、突出标明：合流管道、截流管道、污水管道的管径、坡度、主要节点管底标高与服务范围界限；污水泵站及其能力；污水处理厂（站）及其能力、处理等级、分散型污水处理设施位置图等。

4、要求在说明书提到的地名、内容等在图上均应反映。

图六、镇（乡）污水治理规划图（1：5000～10000），分幅表示，图面内容包括

1、地形、水系、等高线、标高、风玫瑰；

2、总体规划、布点规划的主要内容

3、突出标明：污水分区界限，可利用的现有管道、污水泵站、污水处理厂和污水出口。规划管网的管径、坡度、节点底高（与计算表节点相同），污水泵站、污水处理厂和污水出口，旧城区排水改建工程内容。规划内容中的近期建设项目应用图例予以区分清楚。

注：以上图纸为基本要求，各规划编制单位可以根据实际情况，用更多的图纸来表达规划成果。

第三部分  规划说明书

前言：规划工作简述。委托单位，规划年限、范围与规划目标，规划组织、工作阶段等。

- 1.概述

- 1.1 自然概况与社会经济

- 1.1.1  自然概况

地理位置、地形、地貌、气象、水文、工程地质、水文地质、地震裂度、旅游资源。

- 1.1.2社会经济概况

镇（乡）农田、水利、人口、城镇化建设、集体经济和农村经济概况等；人口包括常住人口、外来人口、外出务工、住户等情况。

注：镇（乡）指镇（乡）政府所在地的集镇区或街道。

- 1.2 县（市、区）域农村生活污水治理现状及问题

- 1.2.1水环境基本状况

水环境总体状况、污染源现状和农村生活污水排放现状。

- 1.2.2水环境治理和生活污水治理现状

水环境现状、污水管网和污水处理设施现状、污水设施运行和监管现状。

- 1.2.3生态功能区划

生态功能区的规划情况及分布图。

- 1.2.4问题及成因

污水管网、污水处理设施建设、运行和监管方面存在的问题及成因分析；水环境治理方面存在的问题和成因分析。

2.总则

- 2.1  规划依据

概述总体规划批准日期、文号及主要结论；村庄布点规划、村庄建设及整治规划；流域综合规划、防洪规划、水系规划、水资源综合利用规划；城镇给水专业规划、污水专业规划；农村安全饮水工程规划；有关法律、法规、政策、规范与标准等。

- 2.2规划原则

- （1）城乡一体，全面覆盖

打破行政区划，以县（市、区）为单位，城乡一体，规划污水处理工程；规划范围覆盖全部镇（乡）（2）科学规划，合理安排

以总体规划为先导，并与村庄布点规划、水系规划、水功能区划、防洪规划、给水规划等相关专业规划有机衔接，充分考虑城乡发展布局、经济发展状况、环境功能区划、环境容量和人口分布等因数，科学规划和安排农村生活污水处理工作。

（3）效率优先，统筹兼顾

在充分调查农村现状水环境、污水排放和治理现状的前提下，综合评判农村生活污水治理的环境效益、社会效益、经济效益和其它衍生效益，按照技术经济合理的要求，提出切实可行的农村生活污水治理模式。区位条件允许的村庄进厂处理，充分发挥城镇污水处理厂的辐射效用，提高集中污水处理设施利用率。

（4） 因地制宜，经济适用。

充分考虑水源保护区、自然保护区、水源涵养区、生态源头地区、江河流域等地区的生态敏感程度、环境容量和自净化能力，提出因地制宜、经济适用、管理方便的农村生活污水技术工艺。

（5）合理预测，双管齐下。

合理预测污水量，污水处理工程规模适度超前，同时要充分利用现有污水处理设施，改造与新建相结合，厂网并举。

（6）污泥无害、近远期结合。集中处理污水的设施，处理过程中污泥处理处置坚持“无害化、稳定化、减量化“的原则；同时规划近远期结合，统一规划，分期实施，以现状水量为主要依据确定近期建设规模，防止规模过大造成浪费。

- 2.3 规划期限、范围、目标

2.3.1规划期限

规划期限应与总体规划相一致，近期建设规划期限为5年。宜对农村污水设施远景提出发展趋势和控制性意见。

2.3.2规划范围

规划范围应与总体规划城镇体系规划保持一致，范围覆盖全部镇（乡）。结合总体规划和村庄布点规划，合理分析和预测镇（乡）和村庄规划人口。

2.3.3 规划目标

按照到2018年底，全省乡镇驻地实现生活污水处理设施全覆盖、污水处理率达80%，到2020年，农村生活污水得到有效治理的有关改善农村人居环境工作目标，结合地区的水环境现状和治理要求，合理规划的近、远期目标。目标包括镇（乡）、村庄污水治理覆盖率、农户受益率、污水收集率和处理率、区域水体水质目标。

- 3.工程规划

- 3.1 镇（乡）污水处理工程规划

3.1.1排水体制

根据镇（乡）总体规划、环境保护、管网改造难易程度等要求，确定镇（乡）排水体制；合理确定合流制排水分区的污水截流管的截流倍数。

- 3.1.2污水量预测

结合《室外排水设计规范》GB50014的相关规定，合理确定镇（乡）污水排放系数，预测镇（乡）综合生活污水量和工业废水量。

3.1.4水功能区划及排放标准

划定镇（乡）水环境功能分区及其水质标准类别；根据排入地表水域环境功能要求和保护目标，合理确定排放标准。

- 3.1.5污水排放口

根据镇（乡）总体规划、流域综合规划和水功能区划，布置可供选择的污水排放口位置。

- 3.1.6 规划方案

根据镇（乡）污水排放口数量、位置和地形提出可供选择的排水分区方案，通过初步的经济技术比较，筛选出2至3个较好的方案，分别对各方案布置污水管网，污水泵站和污水处理厂位置，计算分区生活和生产污水量，列出管网计算草图，提出污水处理厂选址、处理能力、处理等级、用地数量等，提出污泥处置方案和污水资源化利用方案。

估算各方案的造价，从环境效益、社会效益、投资额、运行费用、工程实施与管理的难易等方面进行分析比较，提出污水规划的推荐方案。

- 3.2 村庄污水处理工程规划（镇乡政府驻地3公里范围内村庄）

- 3.2.2污水量预测

结合《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124）和《安徽省农村生活污水处理适用技术（试行）》的相关规定，合理确定村庄污水排放系数，预测村庄生活污水量。

- 3.2.3 排放标准及处理工艺

- 根据水源保护区、生态敏感区、风景名胜区、农田灌溉区等地区的环境要求，合理确定村庄污水处理的排放标准。结合区域村庄规模、排放水体、环境功能要求，参照《安徽省农村生活污水处理适用技术（试行）》，推荐适合本区域的村庄污水处理工艺。

- 3.2.4 总体布局

- （1） 村庄生活污水处理原则

城乡统筹、接管优先；因地制宜、经济适用；循序渐进、梯次推开；生态处理、资源利用。

（2） 总体布局

根据镇（乡）污水处理工程规划，以及污水设施现状、运行状况，按接管优先，以镇（乡）带动村庄的原则，对村庄位置予以明确，并结合集中污水处理设施的位置、服务范围、地形和水系等情况，合理确定村庄的收集方式和治理模式。收集方式有农户内部污水收集方式和户外污水收集方式，户外污水收集方式主要有集中收集、分片收集和分散收集，对应的污水治理模式主要有城镇集中型治理模式（接管）、相对集中型治理模式（自建村庄污水处理设施）、农户分散型治理模式（小型简单处理设施）等。

- 3.2.5分类规划

- （1）城镇集中型治理模式（接管）

- 计算接管方案服务范围内的污水量，列出污水管网系统计算简图，复核镇（乡）污水处理设施污水处理能力和污水管网的排水能力是否满足接入要求；对接管方案服务范围内的污水主管网、污水泵站进行规划和布置，落实污水泵站的用地。

（2）相对集中型治理模式（自建村庄污水处理设施）

根据水环境功能区划和区域水系分布，落实排放口；根据排放口的位置和地形划分污水分区，规划布置污水管网，落实污水处理站、污水泵站的位置，计算服务区域的生活污水量，列出管网计算简图，确定污水处理站的选址，处理能力、处理等级、用地数量，明确污泥处置方案。

（3）分散型治理模式（小型简单处理设施）

分散型治理模式所涉及的点较多，建议采用表格形式来规划，规划内容包括服务人口、服务户数、户内收集方式、处理规模、处理方式、管网长度等。

- 4.近期建设规划

规划分为近期与远期，分期确定规划目标和重点任务。近期建设规划需充分考虑当地经济发展水平、环境容量和水源保护区、生态敏感区、风景名胜区、农田灌溉区等地区的特殊环境要求，根据农村生活污水治理设施建设及运营存在的问题，结合近期的建设目标，提出近期规划建设任务和建设计划。

近期建设规划建设任务以行政单元为单位，按镇（乡）污水治理部分、村庄污水治理部分分类列出污水管网及泵站、污水处理设施、污泥处理处置设施和污水资源化利用设施的规模、建设内容和建设计划，采用列表形式说明，表中信息应包括行政单元名称、人口、治理模式、管网管径及长度、污水泵站能力、污水处理设施规模、处理等级、处理工艺、建设计划等。

- 5.投资估算与资金筹措

5.1 投资估算

估算近期建设规划的投资需求，分析运营费用，提出资金筹措建议。以行政单元为单位，按镇（乡）污水治理部分、村庄污水治理部分分类列出污水管网及泵站、污水处理设施、污泥处理处置设施和污水资源化利用设施的投资和运营费用。

5.2 资金筹措

为确保完成近期规划确定的各项建设任务，需按照近期规划的建设任务和投资，制定资金筹措方案和投资计划。

- 6.实施措施

结合本地实际，从加强组织领导、保障项目投资、规范项目建设、加强技术支撑、加强运营监管、强化公众参与等方面提出保证规划实施的措施。

严格执行《城镇排水与污水处理条例》和排污许可制度，污水设施的建设、改造和维护工程要按规划纳入年度基本建设计划，保证与经济建设同步或合理超前发展；制定推动农村生活污水一体化治理的产业化政策，完善污水处理收费制度，改革投资体制和运行机制，积极探索推行特许经营权制度，通过PPP、DBO、项目总承包等形式，推进县(市、区）域内农村污水治理“统一规划、统一建设、统一运行、统一管理”。

- 7.效益分析

预测规划实施后的经济效益、社会效益和环境效益，着重分析主要污染物削减效果。

- 第四部分  基础资料汇编

凡与农村生活污水治理专业规划所作的调查、监测、研究与分析报告，可以作为规划文件的附件。主要内容包括：

一、城市总体规划、村庄布点规划、流域综合规划、防洪规划以及其它相关专业规划主要内容及批复摘要；

二、现状村庄人口、集中度、卫生设施、工业企业、餐饮、养殖、污水排放及治理等基本信息调查资料。

二、主要年份自来水水厂制水、售水量调查资料，自备水水量调查资料；

三、农村水系、水环境现状、监测及治理情况调查资料；

四、主要排污口的排污量、水质监测资料

五、现状污水管网、泵站、污水处理设施的调查资料；现状污水处理设施的运行状况调查资料

六、规划计算简图和计算书。

# 第五章 合同条款

界首市农村生活污水处理专项规划编制项目

合同(样本)

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：      年  月  日

发包人：

承包人：

发包人委托承包人承担工程规划修编，工程地点为 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《城乡规划编制单位资质管理规定》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 规划修编依据

2.1发包人给承包人的委托书或规划中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3承包人采用的主要技术标准是：

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标函（文件）

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及规划内容（根据行业特点填写）

名称：

规模：

阶段：

投资：

设计内容：

第五条 发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间

第六条 承包人向发包人交付的规划文件、份数、地点及时间

第七条 费用

7.1设计费单价：。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

第八条 支付方式

初步方案汇报后10个工作日内，支付设计费用总额的30％，规划成果通过专家评审会10工作日内，支付设计费总额 40 ％，完成并提交前文约定的及提供所有规划文本含图件每份40套（规格A3幅面）和全部设计成果电子文档并经规划批准后10个工作日内，支付设计费用总额的30％，

第九条 双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，承包人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托规划项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，承包人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始规划工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为承包人设计开工的标志。未收到定金，承包人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向承包人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且承包人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的规划费。

9.1.6发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得承包人同意，不得严重背离合理规划设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.1.7发包人应为承包人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.1.9承担本项目外国专家来承包人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

9.2承包人责任

9.2.1承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的规划文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.4承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的%。

9.2.5由于承包人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7承包人交付规划文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，承包人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与承包人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 阜阳市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

12.1发包人要求承包人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2承包人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中，承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要承包人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托承包人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的承包人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

12.5发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效，一式份，发包人份，承包人份。

12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：                                     承包人名称：

（盖章）                                          （盖章）

法定代表人：（签字）                         法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                         项目负责人：（签字）

住    所：                                   住     所：

邮政编码：                                   邮政编码：

电    话：                                   电    话：

传    真：                                   传    真：

开户银行：                                   开户银行：

银行帐号：                                   银行帐号：

招投标监督管理部门备案：                      鉴证意见：

（盖章）                                        （盖章）

备案号：                                      经办人：

备案日期：    年    月    日                  鉴证日期：   年    月    日

# 第六章 投标文件格式

正/副本

界首市农村生活污水处理专项规划编制项目

投 标 文 件

【技术标】

项目编号：

招标人：

投标单位：                     （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签名或盖章）

2016年 月 日

## 1.投标函

致：界首市住房和城乡建设委员会

1、在研究了   项目名称（项目编号）       招标文件后，我们愿意按招标细则的要求承担本次规划设计工作。

2、如果贵单位接受我们的投标，我们将保证在接到中标通知书后，按照合同规定的要求履行责任和义务。

3、我们同意在规定的投标之日起90日历日的投标有效期内严格遵守本投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、在合同书正式签署生效之前，本投标文件(与招标细则有抵触的内容除外)连同贵单位的中标通知书将构成我们和建设单位双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、我们理解贵单位关于投标费用的有关规定。

6、我们已按招标细则要求出具了人民币        万元的投标保证金：如果我们在投标有效期内撤回投标文件，或在接到中标通知书后7日内未能或拒绝签订设计合同，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标人或另行招标。

投标人名称:                            (公章)

法定代表人(签字):

地址:                                      邮编:

电话:                                      传真:

二○一五年    月    日

## 2.投标单位基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计资质 | 等级 |  | 证书号 |  | 发证机关 |  |
| 营业执照 | 编号 |  | 经营范围 |  | 发照机关 |  |
| 成立日期 |  | 现有职工 人数 |  | 固定资产净值（万元） |  |  |
| 行政负责人 | 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 通讯 | 地址 |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 电话 |  |  | 传真 |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  |  |  |
|  | 帐号 |  |  |  |  |  |
| 下属专业处室划分及个数 |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术 人员 | 注册人员资质 |  | 人 |  |  |  |
|  | 高级职称 |  | 人 |  |  |  |
|  | 中级职称 |  | 人 |  |  |  |
|  | 初级职称 |  | 人 |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |

投标人公章：

年    月    日

## 3.担任本工程项目负责人履历、类似业绩及证明材料

拟派本工程项目负责人履历表

| 姓 名 |  | 近五年来的主要工作业绩及担任的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性 别 |  |  |
| 年 龄 |  |  |
| 职 称 |  |  |
| 毕业学校 |  |  |
| 毕业时 间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 设计工程师 证书编号 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 个人特长 |  |  |
| 曾担任规划编制负责人的项目 |  |  |

备注：项目负责人资历表后须附相关证书的复印件，业绩均应提供有关有效证明材料的复印件，并加盖单位章。参加社保的有效证明材料；如果投标人属事业法人单位，则由投标人的上级主管部门出具拟委任的主要人员是投标人本单位职工的书面证明材料。

## 4.拟委任的主要人员汇总表

拟委任的主要人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称、执业资格 | 工作年限 | 同类工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目总负责人 |  |  |  |

注：

1.本表后应附投标人拟委任的主要人员相关证书的复印件，参加社保的有效证明材料；如果投标人属事业法人单位，则由投标人的上级主管部门出具拟委任的主要人员是投标人本单位职工的书面证明材料。

## 5.企业业绩

| 工程名称 | 项目性质 | 总投 资额 | 结构 类型 | 设计规模 | 完成 日期 | 编制 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

投标人公章：

注：附合同复印件或影印件

## 6.法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年            月         日

经营期限：

姓    名：        性别：     年龄：      职务：

系       （投标单位名称）            的法定代表人。

特此证明

投标单位（盖公司法人公章）：

年     月     日

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托         为我的代理人，以本公司的名义参加界首市农村生活污水处理专项规划编制项目招标。授权委托人所签署的本项目的招标文件的内容，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人               性别：                年龄：

（注：本授权委托书必须打印，书写、涂改无效）

投标单位（盖公司法人公章）：

法定代表人（签名）：

年         月     日

## 7.法定代表人及其委托代理人身份证复印件（加盖公章）

## 8.承诺书

致（招标人名称）：

本单位已详细阅读贵单位 　                     项目招标文件，现就参加本项目投标有关事项郑重承诺如下：

1. 本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，并按时接受资格审查，如发现提供虚假资料或与事实不符且无低于成本的恶意报价行为，同意取消投标和中标候选人资格。

2．本次投标绝无串标、围标情形，若经查证属实，同意取消投标和中标候选人资格并承担相应的法律责任。

4．本次招标若出现投诉，本项目拟派项目负责人将积极配合调查，否则承担相应法律责任。

5. 本次投标严格遵守交易中心各项交易管理制度和交易现场纪律，服从现场工作人员管理，自觉维护界首市公共资源招标投标市场秩序。我方派出人员若出现胡搅蛮缠、辱骂、恐吓、污告有界首市公共资源招标投标市场工作人员，或不听界首市公共资源招标投标市场工作人员劝阻影响有形建筑市场正常工作秩序的行为,愿承担相关法律责任。

6．本次招标如我单位为中标候选人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃中标候选人资格，否则承担相应法律责任。

7. 我单位中标后，严格按照招标文件和投标文件的约定进行签订合同，否则承担相应的责任。

8. 如有行贿、受贿等违法、犯罪问题，若经查证属实，同意取消中标候选人资格。

9. 我单位已全面认真审阅了该项目全部招标文件及其相关附件，认为该招标文件中没有存在歧义、重大缺陷及违反国家有关规定的条款，对本次招标活动文件内容无任何异议，完全接受招标文件的全部内容，自愿参加本项目投标活动。开标后对招标文件内容提出任何异议，监督管理部门不予受理，否则将承担相应法律责任，且三年不参予界首市建设工程招投标活动。

出现上述情形之一的，我方愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任，同意投标保证金不予退还和一定期限内不参与界首市建设工程招投标活动。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

联 系  人 ：

电     话 ：

年    月    日

## 9.资格证明文件

包括但不限于以下资料的复印件加盖公章

## 10.其他

正/副本

界首市农村生活污水处理专项规划编制项目

投 标 文 件

【商务标】

项目编号：

招标人：界首市住房和城乡建设委员会

投标单位：                     （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签名或盖章）

2016年   月   日

## 1.开标一览表

开标一览表

项目名称：界首市农村生活污水处理专项规划编制项目

| 总报价（万元） |  |
| --- | --- |
| 规划设计周期 | 日历天（不包括成果报批时间） |
| 服务质量 |  |
| 可提供的优惠条款 |  |
| 项目负责人 |  |

投标人名称（公章）：              法定代表人（盖章或签字）：

年    月     日

注：1、投标报价为固定总价。

2、上述日期均以日历天为单位，包括法定节假日。

3、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

4、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在总报价之内。

5、投标价格为固定不变价。在合同期内，该价格不因市场价格的变动而发生变动。

## 2.投标保证金退还证明书

投标保证金退还证明书

界首市公共资源交易中心：

我司为界首市农村生活污水处理专项规划编制项目提交的保证金    万元，在开标后按招标文件规定退还保证金时请划转如下账户，我司承担因帐号错误引起的责任。

开户单位：

开户银行：

账号：

投标单位全称：（盖公章）

2016年   月   日

附：投标保证金转账凭证及企业基本开户许可证，提供复印件并加盖单位公章，投标保证金银行汇票复印件。

备注: 投标人如果采用从基本账户现金转帐形式提交投标保证金的，须附投标保证金银行转账凭证原件的复印件及银行出具无法开具银行汇票的证明原件的复印件

# 第七章、招标人、招标代理机构、招投标监督管理部门意见

本次招标工程的招标工作及招标文件，我们确认。我单位联系电话、联系人、项目授权委托人详见本工程招标文件。 招标人：界首市住房和城乡建设委员会 联系人： · 电 话： （单位盖章） 2016年 月

招标代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司 联 系 人：沈工 联系电话：0558-2158668 15855833352 （单位盖章） 2016年 月

招投标监督管理部门： （备案盖章） 2016年 月