莒县中医医院

太阳能供水系统建设项目

招  标  文  件

招标编号：SDZH2016-087

招 标 单 位： （盖  章）

招标代理单位：山东正昊工程造价有限公司

日      期： 2016 年8 月 31日

# 第一章  莒县中医医院

- 太阳能供水系统设备采购安装招标公告

山东正昊工程造价有限公司受莒县中医医院的委托，就太阳能供水系统设备采购安装采用公开招标方式采购，欢迎符合条件的合格投标人参加投标。

1、采购人名称：莒县中医医院。

2、资金来源：财政资金。

3、批准编号：160756。

4、采购金额：40.00万元。

5、招标内容：20吨太阳能供水系统设备一套。（以上采购清单数量及技术要求详见文件技术参数说明）。

6、投标人资格要求：

6.1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人单位，能独立承担民事责任和合同义务，能在国内合法提供采购内容及相应服务的生产商或经销商。

6.2投标人系生产商，应取得①生产的太阳能热水系统取得省级住建厅颁发的建筑节能技术产品应用证书②取得ISO9001质量管理体系认证证书③生产的全玻璃太阳能集热管取得国家质量监督检验中心出具的检验报告书。

6.3投标人系经销商，所投标的产品应取得①太阳能热水系统取得省级住建厅颁发的建筑节能技术产品应用证书②取得ISO9001质量管理体系认证证书③全玻璃太阳能集热管取得国家质量监督检验中心出具的检验报告书。

6.4投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的有关规定。

6.5投标人报名时必须提供近三年内无行贿犯罪记录证明原件（由投标人到公司注册所在地检察院或莒县人民检察院开具查询行贿犯罪档案结果告知函）。

6.6本次招标不接受联合体投标。

7、报名时间及要求：

7.1凡有意参加投标者，请于2016年9月5日至2016年9月9日上午8:30～11:30，下午14:30～17:30（北京时间，节假日除外），生产商持企业法人营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证书副本原件、建筑节能技术产品应用证书原件、ISO9001质量管理体系认证证书原件、全玻璃太阳能集热管检测报告书原件、法人证书或法人授权委托书、经办人身份证及上述资料复印件（彩色扫描件或彩色复印件并盖公章）一套，到莒县公共资源交易中心报名。

7.2经销商持企业法人营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证书副本原件、建筑节能技术产品应用证书复印件盖生产商公章、ISO9001质量管理体系认证证书复印件盖生产商公章、全玻璃太阳能集热管检测报告书复印件盖生产商公章、法人证书或法人授权委托书、经办人身份证及上述资料复印件（彩色扫描件或彩色复印件并盖公章）一套，到莒县公共资源交易中心报名。

7.3招标文件每套售价200元，售后不退（招标人不提供邮购招标文件服务）。

8. 投标文件的递交：

8.1招标项目的开标将于招标文件中规定的投标截止时间的同一时间在莒县公共资源交易服务中心公开进行，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加。

8.2逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

9．发布公告的媒介:

本次招标公告同时在中国山东政府采购网、山东日照政府采购网、莒县公共资源交易网上发布。

10．招标人及代理公司联系方式

招 标 人：莒县中医医院

地    址：莒县城阳南路338号

联 系 人：李瑞全    联系电话：18606333065

招标代理：山东正昊工程造价有限公司

地    址：日照市振兴东路23号（财富大厦十楼）

电    话：0633-7771678

联 系 人：白晓林    手     机: 13793436988

# 第二章 投标须知及投标须知前附表

- 一、投标须知前附表

投标须知前附表是对投标须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。

| 项号 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：莒县中医医院太阳能供水系统采购及安装 招标内容：主要采购内容详见采购数量及技术参数说明 招标编号：SDZH2016-087 |
| 2 | 招 标 人：莒县中医医院 地 址：莒县城阳南路338号 联 系 人：李瑞全 联系电话：18606333065 |
| 3 | 招标代理机构：山东正昊工程造价有限公司 地 址：日照市莒县振兴东路（财富大厦十楼） 联 系 人：白晓林 联系电话：13793436988 |
| 4 | 投标人资格合格条件： 1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人单位，能独立承担民事责任和合同义务，能在国内合法提供采购内容及相应服务的生产商或经销商。 2、投标人系生产商，应取得①生产的太阳能热水系统取得省级住建厅颁发的建筑节能技术产品应用证书②取得ISO9001质量管理体系认证证书③生产的全玻璃太阳能集热管取得国家质量监督检验中心出具的检验报告书。 3、投标人系经销商，所投标的产品应取得①太阳能热水系统取得省级住建厅颁发的建筑节能技术产品应用证书②取得ISO9001质量管理体系认证证书③全玻璃太阳能集热管取得国家质量监督检验中心出具的检验报告书。 4、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的有关规定。 5、投标人报名时必须提供近三年内无行贿犯罪记录证明原件（由投标人到公司注册所在地检察院或莒县人民检察院开具查询行贿犯罪档案结果告知函）。 6、本次招标不接受联合体投标。 |
| 5 | 投标保证金： 投标单位应于投标截止时间前1个工作日，提供不少于8,000.00 元的投标保证金，必须从与投标单位名称一致的基本帐户中将投标保证金转入以下帐户： 收款单位：莒县政务服务中心管理办公室 开 户 行：日照银行莒县支行 帐 号：8101022014210024860001 投标单位在交纳保证金时，需在银行进账单上明确用途和投标项目、标段并 注明联系人及电话，以便查对核实。 凡与投标单位名称不一致的帐户转出或以现金形式交纳的投标保证金视为无效投标保证金。缴纳凭证复印件附在投标文件中作为投标文件的组成部分，开标时携带原件备查。 投标单位持银行进账单或汇款凭证到莒县会计集中核算中心开具进账证明，公共资源交易中心凭县会计集中核算中心出具的进账证明，开具山东省内部往来票据交投标单位，投标单位凭借投标保证金收取票据参加开标会议，未到办理公共资源交易中心办理投标保证金收取票据的不准参加开标会议。 对于未能按要求提交投标保证金或在投标文件提交截止时间的前一个法定工作日，投标保证金的资金没有实际到帐的标书，招标单位将视为不响应投标而予以拒绝。 |
| 6 | 投标文件份数：正本1份，副本5份，电子版光盘1份 电子版中内容：包括投标文件正本里的全部内容（含商务、技术文件）。 |
| 7 | 签字或盖章要求：投标文件除封面、封底、目录、分隔页外，其余每一页均加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 8 | 装订要求：投标文件应采用不褪色的材料书写或打印，投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码。 |
| 9 | 递交投标文件地点：莒县公共资源交易服务中心（莒县振兴东路，日照银行莒县支行10楼）。 |
| 10 | 开标时间和地点 开标时间：2016年9月27日15时30分 开标地点：莒县公共资源交易服务中心（莒县振兴东路，日照银行莒县支行10楼）。 |
| 11 | 评标委员会的组建： 评标委员会构成：5人及以上，评标专家确定方式：在评标专家库内随机抽取。 |
| 12 | 是否授权评标委员会确定中标人：否。 推荐的中标候选人数：2家。 |
| 13 | 中标通知：中标公示期结束后，招标人将委托招标代理机构以书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其投标。中标通知书为合同的组成部分。 |
| 14 | 投标有效期：开标之日起90日历天 |
| 15 | 招标控制价：本次招标采用招标控制价，招标控制价为：40.00万元，各投标单位的报价不得超过控制价，投标报价超出招标控制价的报价为废标。 |
| 16 | 招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。 |
| 17 | 设备采购安装工期：自签订合同后30日内安装调试完毕，竣工验收交付使用。 |
| 18 | 设备采购款支付方式： 1、莒县中医医院太阳能供水系统设备采购及安装项目在设备安装期间无预付款。 2、项目整体设备采购安装完成，整体竣工验收合格后一年内，付至合同价款的50%，第二年支付到合同价款的90%；余款10%留做质量保证金，保修期结束后一个月内不计利息支付。 3、本次采购招标，整体系统质保期不得低于三年（投标人可以承诺延长质保期），质保金在承诺质保期满后无质量问题一次性付清，质保金不计利息。 4、项目整体设备采购安装完成，整体竣工验收合格后，由中标人负责整理太阳能集热系统财政补贴申报材料，申请财政补贴（每吨财政补贴4500元，共9.00万元），申请批复后，财政补贴款转为工程拨付资金，招标人实际付款按中标金额扣除申报财政补贴金额后拨付，如申请财政补贴款未获上级批复，该9.00万元工程款招标人也不再拨付，此项费用由中标人自行申报、自行承担相应风险。 |
| 19 | 招标代理服务费按国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）中的《招标代理服务收费标准》收取，由中标单位承担。 |
| 20 | 1、开标时投标单位代表应携带有关现场审核证件、法定代表人资格证明书、授权委托书及授权人本人身份证原件签名报到，详见相关条款要求。 2、投标文件下列情况之一者将视为无效： 1 投标文件未按规定标志、密封； 2 未加盖投标单位公章或未经法定代表人签署及未加盖法定代表人印鉴； 3 未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清； 4 投标截止时间以后送达的投标文件； 5 投标文件实质上未响应招标文件的要求； 6 附有任何先决条件或保留条件。 |
| 21 | 交货地点：招标人指定地点。 |
| 22 | 履约保证金：中标人在签订合同时，应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向招标人提交履约保证金，履约保证金数额按中标金额的10%提交。 |
| 23 | 合同谈判与签约地点：招标人指定地点。 |
| 24 | 本次招标项目为交钥匙项目，投标报价包括设备制作、运费、设备安装、设备调试、验收、税金及其他一切费用，提供正规税务发票。 投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。 |

- 二、投标须知

- （一）总  则

- 项目概况

1.1本项目已由有关部门批准，现已具备招标条件并进行公开招标。

1.2招标人：莒县中医医院。

1.3项目名称：莒县中医医院太阳能供水系统设备采购及安装项目。

1.4资金来源为政府资金。

- 招标范围

主要采购内容为：设备采购安装。（具体技术要求详见采购清单及设备技术指标要求）

- 投标费用

3.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人和招标机构在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

3.2招标代理服务费按国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）中的《招标代理服务收费标准》收取，由中标单位承担。

- 售后服务及其他要求：

4.1售后服务要求

4.1.1中标人应提供以下项目实施服务：

负责整个系统设备的安装、调试、运输、培训，并保证系统质量；

4.1.2投标人必须提出详细的系统安全方案及相应管理措施。

4.1.3投标人应提出具体、可行的项目实施计划、包括详细的项目组织管理、项目进度安排、实施人员安排等相关文件。

4.1.4工程各项功能应符合相关建设规范要求，投标人需根据招标人的技术参数要求，结合现有情况，合理对投标设备的技术参数进行配置。

投标人所投方案中相应条款不得存在负偏离，并保证整个系统整合使用，否则评标委员会有权对其做无效投标处理。

4.2保修期服务

4.2.1中标人对所提供软硬件在初步验收后提供免费保修服务三年，免费保修期可以自行承诺延长，终身维护。在保修期内发现由于产品本身的原因造成故障或损伤，中标人应免费修复。（人为及其他原因除外）

4.2.2保修期内，设备维修、更换、故障排除等所需一切费用（包括工程师差旅费等各种支出）由中标方负责。

4.2.3故障响应、故障排除时间，投标人应为使用单位提供7*24小时技术支持，每拖延一次扣3000元。

4.3保修期后服务

4.3.1保修期后，中标人应对其提供的设备提供终身技术支持，设备维修、更换只向使用单位收取工本费。

4.3.2中标人应为使用单位提供及时技术支持，响应时间不超过1小时。重大事故，必须以最快速度抵达现场。

针对以上要求，投标人应根据每种设备和软件的特点及其具体使用情况，提供出详细的售后服务方案。

4.4其它要求

4.4.1本项目中标人必须负责全部项目的安装，直至达到良好的使用效果；

4.4.2投标人必须书面承诺所供产品均为原厂正品，不得使用任何劣货、假货等产

品。

- 投标人资格条件及开标现场提供的资信证明原件

5.1投标人资格条件（包括但不限于以下内容）：

5.1.1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人单位，能独立承担民事责任和合同义务，能在国内合法提供采购内容及相应服务的生产商或经销商。

5.1.2投标人系生产商，应取得①生产的太阳能热水系统取得省级住建厅颁发的建筑节能技术产品应用证书②取得ISO9001质量管理体系认证证书③生产的全玻璃太阳能集热管取得国家质量监督检验中心出具的检验报告书。

5.1.3投标人系经销商，所投标的产品应取得①太阳能热水系统取得省级住建厅颁发的建筑节能技术产品应用证书②取得ISO9001质量管理体系认证证书③全玻璃太阳能集热管取得国家质量监督检验中心出具的检验报告书。

5.1.4投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的有关规定。

5.1.5投标人报名时必须提供近三年内无行贿犯罪记录证明原件（由投标人到公司注册所在地检察院或莒县人民检察院开具查询行贿犯罪档案结果告知函）。

5.1.6本次招标不接受联合体投标。

5.2投标人开标现场应提供的资信证明原件

5.2.1投标人在开标现场，生产商应持①企业法人营业执照（三证合一或三证齐全）副本原件②省级住建厅颁发的建筑节能技术产品应用证书原件③ISO9001质量管理体系认证证书原件④国家质量监督检验中心出具的检验报告书原件⑤法人证书或法人授权委托书原件⑥如法人授权经办人参加还应提供经办人身份证原件，在开标现场进行查验。

经销商应持①企业法人营业执照（三证合一或三证齐全）副本原件②省级住建厅颁发的建筑节能技术产品应用证书复印件盖生产商公章③ISO9001质量管理体系认证证书复印件盖生产商公章④国家质量监督检验中心出具的检验报告书复印件盖生产商公章⑤法人证书或法人授权委托书原件⑥如法人授权经办人参加还应提供经办人身份证原件，在开标现场进行查验。

5.2.2投标人应在开标现场按照要求提供以下设备样品及相关证明资料：

投标人投标现场须提供以下产品样品：集热器联箱一个、真空管一支，方型水箱内胆及外保温模块各一块。样品应标明投标人名称及投标单价，并标示出产品的规格等技术参数指标，由评委进行审核评审。

5.2.3投标人具有相应的售后服务能力的证明材料，包括拥有相应的设备和人员等资料。

5.2.4投标人目前和过去三年参与或涉及诉讼案件的有关资料。

本次招标依据《中华人民共和国政府采购法》第二十三条 《中华人民共和国招标投标法》第二十六条之规定，在开标现场由招标人代表、监督人员对投标人的有关证件进行审核，以确认各投标人的投标资格，鉴于以上要求的各类资信证明中，投标人参加本次投标时（5.2.1）条款必须提供原件，其余各款如未能提供有关原件时，可以继续参加投标，但是在选择确定中标人时，将作为综合参考因素。

- 投标要求

6.1本项目不允许同一投标单位提交两份或两份以上不同实质内容的投标文件。

6.2不论投标结果如何，招标单位对投标人的投标文件均不退还，且不对此作任何解释。

6.3本项目不接受联合体投标。

- 定义及解释

7.1货物：系指投标人按招标文件规定而提供的设备、工具、备品备件、手册及其它有关技术资料和材料。

7.2服务：系指投标人提供的培训、安装、调试、质保期服务、售后服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务。

7.3招标人（业主）：莒县中医医院。

7.4投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其它组织。

7.5招标机构：山东正昊工程造价有限公司。

7.6评标委员会：系指按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定依法组建的专门负责本次招标评标工作的临时机构。

7.7日期：系指公历日。

7.8招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷的通讯，包括电报和传真发送。

7.9合格的投标人为资格审查通过的具有独立法人资格的生产企业。

- 保证

投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的,并能在承诺的时间内及时的完成投标文件承诺的所有内容及服务。

- （二）招标文件

9. 招标文件的组成

9.1 招标文件包括下列内容

第一章  招标公告

第二章  投标须知及投标须知前附表

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

第五章  技术要求及评标细则

9.2 招标文件除5.1内容外，招标代理机构在招标期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是招标文件不可分割的组成部分。

10. 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标代理机构提出。投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标截止时间前15日历天，按投标须知前附表第3项中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到招标代理。招标代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

11. 招标文件的修改、补充

11.1 在投标截止日期前，招标代理机构可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有购买招标文件的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

11.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

11.3 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束作用。

- （三）投标文件的编制

- 12. 提示

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，其投标将被拒绝。

- 13. 投标文件的语言及度量衡单位

13.1 投标人和招标代理机构之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用 中文 。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以 中文 为准。

13.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 14. 投标文件的组成

14.1投标人的投标文件应包括商务和技术文件 ，装订成一本，共六套，其中正本一套，副本五套，内容为：

14.1.1商务文件应包含以下内容：

（一）投标函

（二）清单报价一览表

（三）投标货物说明

（四）商务偏离表

（五）资格证明文件

（六）招标文件要求提供的其它商务和资格方面的文件

（七）投标保证金交费单据复印件

（八）招标代理服务费承诺书

（九）招标投标承诺函

14.1.2技术文件应包含以下内容：

（一）投标说明一览表

（二）采购安装服务与承诺

（三）技术偏离表

（四）投标人提供的其它技术方面的证明文件及有关资料等

14.2 投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

- 15. 投标文件的编制要求

15.1 投标人应严格按照招标文件的组成、格式和第三章、第四章、第五章的内容和要求编制投标文件。投标人可以根据需要增加说明或描述性文字。

15.2 投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为投标人已接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，均应按“偏离表”的格式统一汇总说明。

15.3 由于未按上述要求提供投标文件而造成对投标人的不利影响，由投标人自行负责。

15.4 投标人应对本次招标的全部内容进行投标，不得仅对合同包中的部分内容或服务进行投标，否则，其投标将被拒绝。

- 16. 投标报价

16.1 投标人应在招标文件所附的投标函、报价一览表等表格。

16.2 投标报价的算术性错误修正将按照有关规定进行。

16.3 投标价格表填写时应注意下列要求：

（1）技术规格中特别要求的专用工具（如果有应单独填写）的费用。

（2）技术规格中特别要求的安装、调试及其它附带服务的费用。

（3）投标人提供的货物必须以现场交货价填报货物价格。

16.4 投标人按上述16.3款要求填写报价，是为了方便评标，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

16.5 除非另有规定或许可，国内投标人应用人民币报价。

16.6 投标人对采购清单单价只允许有一个报价，招标人和招标代理机构不接受有任何选择的报价。

16.7 若投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

17. 投标人资格的证明文件

17.1 投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的资格证明文件，作为投标文件的一部分。其中：

（1）投标人必须具备法人资格，其生产、销售或服务范围必须得到有关行政主管部门的准许。

（2）投标人应具有履行合同所需的财务、技术和供货能力；

（3）投标人应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其它技术服务的义务。

- 18. 招标文件规定的证明文件

18.1 投标人须提交证明其设计与安装符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）设备主要技术性能的详细描述；

（2）在技术规格中规定的应由投标人提供的设备、标准附件和保证系统正常和连续运转期间所需要的备品备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

（3）规格、技术参数偏离表。

- 19. 投标保证金

19.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金的提交单位和退还单位必须与投标单位名称一致（因投标单位名称变更造成退款单位与交款单位不一致的，应由工商等部门出具名称变更证明）；投标单位持银行进账单或电汇凭证到莒县会计集中核算中心开具进账证明，公共资源交易中心凭县会计集中核算中心出具的进账证明，开具山东省内部往来票据交投标单位。投标单位凭借投标保证金收取票据参加开标会议。

19.2 投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

19.3投标保证金的退还。

19.3.1未中标单位书面提出投标保证金退付申请，到莒县公共资源交易中心领取投标保证金退还通知单，持通知单及收款票据到莒县会计集中核算中心办理投标保证金退还手续。

19.3.2投标保证金的退还采取电汇的方式，从莒县会计集中核算中心账户分别转入相应投标单位提交投标保证金的帐户。

19.3.3投标单位在招标文件要求的递交截止时间之前撤回投标的，投标单位提出申请，到莒县公共资源交易中心领退还通知单，交会计集中核算中心，会计集中核算中心办理转账或电汇手续。

19.3.4对参加投标而未中标的投标单位的投标保证金，莒县公共资源交易中心应在本项目中标通知书备案之日起5日内转账或电汇退还。

19.3.5对已确定中标的投标单位的投标保证金，在本项目招投标双方签订合同经莒县公共资源交易备案之日起5日内，将投标保证金退还给中标单位。

莒县公共资源交易中心投标保证金收取流程

招标代理机构汇总项目投标报名情况，送至交易中心

投标单位将投标保证金以电汇形式打入县公共资源交易中心专设账户，县会计集中核算中心出具银行进账证明，交投标单位

投标单位将县会计集中核算中心开具的进账证明交县公共资源交易中心

投标单位凭交易中心出具的山东省内部往来票据凭证参加投标

交易中心整理投标保证金缴纳情况，汇总存档

县公共资源交易中心出具山东省内部往来票据凭证交投标单位

未中标单位投标保证金退还流程

招标代理机构将项目未中标单位汇总表交县公共资源交易中心

未中标单位提出退还投标保证金书面申请交莒县公共资源交易中心审核

审核通过后，交易中心出具《投标保证金退还通知单》（一联存根；二联付款；三联记账），交未中标单位

未中标单位持《投标保证金退还通知单》（二联和三联核算中心留存入账）和公共资源交易中心出具山东省内部往来票据凭证交会计集中核算中心

会计集中核算中心凭《投标保证金退还通知单》办理投标保证金退还手续

县纪委报账员每半月到会计集中核算中心核对报表

中标单位投标保证金退还流程

招标代理机构将中标单位情况交县公共资源交易中心

合同留存后，中标单位提出退还投标保证金申请，到交易中心办理退还保证金手续

交易中心审核后，出具《投标保证金退还通知单》（二联和三联核算中心留存入账），交中标单位

中标单位持《投标保证金退还通知单》（二联和三联核算中心留存入账）和公共资源交易中心出具山东省内部往来票据凭证交会计集中核算中心

会计集中核算中心凭《投标保证金退还通知单》办理投标保证金退还手续

招标单位出具中标通知书及签订的项目合同原件，交易中心存档

县纪委报账员每半月到会计集中核算中心核对报表

未中标单位投标保证金退还申请书

莒县公共资源交易中心：

我单位于        年     月     日参加   （项目名称）

项目招投标，交纳保证金           元，开标后未中标，现请求将该项目投标保证金退至以下帐号，请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

投标单位（盖章）

年   月    日

中标单位投标保证金退还申请书

莒县公共资源交易中心：

我单位于        年     月     日参加   （项目名称）

项目招投标，交纳保证金           元，开标后为中标人，现请求将该项目投标保证金退至以下帐号，请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

中标单位（盖章）

年   月    日

关于投标保证金退还的函

莒县公共资源交易中心：

（项目名称）                        的中标单位   （招标单位名称）                  已与我单位签订了项目合同，请将中标单位的投标保证金                 元予以退还。

招标单位（盖章）

年    月    日

19.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

（3）经查实发现有围标、串标情况的。

- 20. 投标有效期

- 20.1 投标有效期见投标须知前附表第14项，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。超过投标有效期将导致其投标文件被拒绝。

20.2 特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

- 21. 投标文件的份数和签署

21.1 投标人应按投标须知前附表第6项规定份数的提交投标文件。

21.2 投标文件的正本和副本均需打（复）印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

21.3 投标文件正本应按要求由法定代表人或经正式授权的投标代理人代表在每页页码处签字并加盖投标人公章。副本可以用正本资料复印件（字迹应清晰易于辨认）并在封面上加盖投标人公章。

21.4 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人进行签字。

21.5 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

- （四）投标文件的递交

- 22. 投标文件的装订、密封和标志

22.1 投标文件的正本和副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，不得采用活页装订。

- 22.2 投标人应将投标文件正本和副本分别密封，并标明招标人全称、开标时间及地点、项目名称及正本或副本，格式如下：

招标人全称：莒县中医医院

开标地点：莒县公共资源交易服务中心。

开标地址：莒县振兴东路，日照银行莒县支行10楼。

太阳能供水系统设备采购与安装建设项目

在2016年9月27日15：30前不得开启（盖单位公章）

22.3投标文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”字样，封套上应写明如下内容，未按要求密封和填写的投标文件，招标人不予受理。

22.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

- 23. 投标文件递交的截止时间和投标文件送达地点

23.1 递交投标的截止时间和投标文件送达地点见投标须知前附表第10项。所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按投标须知前附表第10项指定的地点，在投标须知前附表第10项中规定的投标截止时间之前送至招标代理机构。

23.2 招标代理机构可以以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人应按招标代理机构的修改通知规定的时间递交。

23.3 到投标截止时间止，招标代理机构收到的投标文件少于3个的，招标代理机构将依法重新组织招标。

- 24. 迟到的投标文件

招标代理机构将拒收在投标截止时间后送达的投标文件。

- 25. 投标文件的补充、修改与撤回

25.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改的书面通知或在开标前收到该撤销的书面通知。

25.2 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、签署、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

25.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

25.4 投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期内撤销投标文件。否则招标代理机构将不予退还其投标保证金。

- （五）开标

- 26. 开标

招标代理机构将按投标人须知前附表第9项所规定的时间和地点公开开标。

开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱投标文件中报价以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

- （六）评标

- 27. 评标委员会

评标委员会组成：按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和相关法律的规定，评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上，参加评标的专家将于评标前在有关部门组建的评标专家库中随机抽取。

- 28. 评标原则

28.1公开、公平、公正，科学、择优。

28.2投标产品质量先进、价格合理、使用寿命长。

28.3评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

- 29. 评标纪律

29.1评标委员会成员和参与评标工作的有关人员不得透露对投标文件的评审比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其它情况。

29.2 除投标须知的规定以外，开标以后至授予中标通知书前，任何投标人均不得就与其投标文件有关的问题主动与招标人和招标机构联系。

29.3如果投标人试图对评标委员会的评标施加影响，将导致该投标人的投标文件被废标。

- 30. 投标文件的初审

30.1评标委员会首先对投标文件进行检查，以确定投标文件内容是否完整、有无计算错误、文件是否正确签署、投标文件总体编排是否有序等。

30.2 算术错误将按以下方法更正，如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝：

30.2.1总价金额与单价金额不一致的，以及分项价汇总之和与总价不一致的，则以单价和分项价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

30.2.2 如投标报价表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

30.3 投标文件有下列情况之一者，将视为废标：

30.3.1 没有按照招标文件要求提供投标保证金，开标现场未提供招标文件要求的原件进行审核或提供的原件不齐全；

30.3.2 投标文件没有投标人法定代表人或授权代表签字和加盖公章；

30.3.3 投标文件没有载明招标项目完成期限或超过招标文件规定的期限；

30.3.4 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

30.3.5 投标文件附有招标人不能接受的条件；

30.3.6 投标人的投标报价高出报财政部门的审批金额的；

30.3.7 不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

30.3.8 在评标过程中，评标委员会发现有几家投标人的投标文件高度类同，经评委会认定，该几家高度类同的投标文件应视同串通投标，作废标处理。

30.3.9 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本价或明显低于同质量的市场价,应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

31. 投标文件的评价与比较

31.1评标委员会将仅对按投标须知规定被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

31.2 适用于合同执行期的价格调整因素，在评标时不予考虑。

- 32. 投标文件的澄清

评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清的要求和投标人的答复均应采取书面形式。投标人的答复必须经法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的组成部分。

- 33. 评标细则

评标委员会将按照招标文件第六章“评标细则”的规定进行评标。

- （七）合同授予

- 34. 定标准则

34.1 最低投标价不作为中标的保证。

34.2 招标人将根据评标委员会的评标结果和推荐的中标候选人，依法确定中标人。

34.3 如果中标人出现下列情况之一的，招标人可以按照评标委员会推荐的中标候选人的排序递补确定中标人。

（1）中标人放弃中标；

（2）中标人因不可抗力提出不能履行合同；

（3）中标人未按照招标文件要求在规定期限内提交履约保证金；

（4）中标被依法确认无效的。

34.4 本合同将授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，招标人将按照评标委员会推荐的中标候选人的排序递补确定中标人。投标人给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

- 35. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有接受或拒绝任何或全部投标的权力，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任。

- 35. 中标通知

35.1 招标代理机构将以书面形式通知中标人，确认其投标文件被接受。

35.2 在中标人签署了合同协议书并提交了履约保证金后，该中标通知书将构成合同的一个组成部分。

35.3 在中标人签署了合同协议书并提交了履约保证金后，招标代理机构将向未中标的投标人发出招标结果通知书。

- 36. 授予合同时变更数量的权力

招标人在授予合同时有权对中标的设备数量和服务予以增加或减少。

- 37. 合同协议书的签订

37.1 中标人应在《中标通知书》指定的时间内，派代表在《中标通知书》指定的地点与招标人联系商定签订合同事宜，否则按中标人放弃中标处理。

37.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

- 38. 项目款支付与质量保证金

设备采购合同款支付方式：

1、莒县中医医院太阳能供水系统设备采购及安装项目在设备安装期间无预付款。

2、项目整体设备采购安装完成，整体竣工验收合格后一年内，付至合同价款的50%，第二年支付到合同价款的90%；余款10%留做质量保证金，保修期结束后一个月内不计利息支付。

3、本次采购招标，整体系统质保期不得低于五年（投标人可以承诺延长质保期），质保金在承诺质保期满后无质量问题一次性付清，质保金不计利息。

4、项目整体设备采购安装完成，整体竣工验收合格后，由中标人负责整理太阳能集热系统财政补贴申报材料，申请财政补贴（每吨财政补贴4500元，共9.00万元），

- 申请批复后，财政补贴款转为工程拨付资金，招标人实际付款按中标金额扣除申报财政补贴金额后拨付，如申请财政补贴款未获上级批复，该9.00万元工程款招标人也不再拨付，此项费用由中标人自行申报、自行承担相应风险。

- 39. 招标代理服务费

中标人须向招标代理机构交纳招标代理服务费：

招标代理服务费的交纳方式：

ａ. 投标人在递交投标文件的同时，应向招标代理机构递交招标代理服务费承诺书，承诺交纳招标代理服务费的责任。

ｂ. 中标人应在中标通知书发出时按规定的标准一次向招标代理机构缴清招标代理服务费。

ｃ. 招标代理服务费可用支票、汇票、电汇、现金等方式支付。

- 40、政策性功能

1.优采强采

投标人所报产品列入财政部、国家发展改革委制定的最新一期《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的最新一期《环境标志产品政府采购清单》的：

在评审时，对节能、环保产品分别给予价格扣除，扣除的价格=投标报价×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例，最终报价=投标报价-扣除的价格；按照最终价格排序。

说明：本项计分以投标人提供的“节能、环境标志产品投标清单”及最新发布的“节 能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”（复印件加盖投标人公章）为准，否则不给予价格扣除；投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

2.小微企业

给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人若为小微企业的，按照投标文件格式《六-1小微企业声明函》格式填写，并提交原件（代理商投标的，还须提供生产商企业的《小微企业声明函》原件，下同），否则不给予价格扣除。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

大中型企业和法人、其他组织或者自然人与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。计算方法是：

计算方法：最终价格＝投标报价×98%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时， 投标人须同时提供 《小微企业声明函》 的证明文件原件和联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

3.监狱企业

给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，否则不给予价格扣除。

法人、其他组织或者自然人与监狱企业组成联合体投标，联合协议中约定，监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。计算方法是：

最终价格＝投标报价×98%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须同时提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件和联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

投标人有前述三款组合情形的，应累计加分和给予价格扣除。

格式参考格式如下：

节能环境标志、产品投标清单

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 节字标志 认证证书号 | 环境标志 认证证书编号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品价格合计 |  |  |  |  | 节能产品价格 在投标报价中所占比例 |  | % |  |
| 环境标志产品价格合计 |  |  |  |  | 环境标准产品价格 在投标报价中所占比例 |  | % |  |

注：节能产品、环境标准产品价格在投标报价中所占比例百分数保留两位小数。

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  | 主要业务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  |  | 现有职工人数 |  |  |  |
| 行政管理人数 |  |  |  |  | 技术人员人数 |  |  |  |
| 营业执照 | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  |  | 单位联络方式 |  | （电话、传真、邮址） |  |
| 单位成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产净值 （万元） |  |  |  |  | 年平均产值 （万元） |  |  |  |
| 行政负责人 | 董事长姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总经理姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术总监姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财务总监姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 | 银行帐号、开户行名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下属分公司或子公司简况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子公司名称 |  | 注册地址 |  | 联络方式 |  | 公司法人 |  | 业务范围 |
| 日照地区的售后服务机构（后附服务机构证明材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  | 注册地址 |  | 联系人 |  | 联络方式 |  | 业务范围 |

注：投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

# 第三章 合同条款

- 设备采购安装合同

（参考格式）

甲方：

乙方：

签订日期：     年  月  日

莒县中医医院（甲方）所需太阳能供水系统设备采购及安装项目经山东正昊工程造价有限公司在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定

（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、中标人的投标文件

3、中标人在评标过程中做出的书面澄清或承诺

4、本合同附件

二、设备名称、数量、单价、规格和标准

（详细清单见附件1）

三、合同金额

合同总金额：人民币：                          （大写）

人民币：           元（小写）

四、设备采购款支付

五、交货

1、交货时间：

2、交货地点：招标人指定地点。

3、风险负担：货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

六、质量

货物质量应符合招标文件、投标文件及乙方在评标过程中做出的书面澄清及承诺。

七、验收

1、货物到达交货地点交付前，甲方和乙方在 3 日内共同开箱检验货物的规格、质量和数量等状况，如货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。安装调试后 7 日内，甲、乙双方应按照合同要求验收，并共同在《采购项目验收单》（附件2）上签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在发现之日起 3 日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 3 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及评标过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

八、安装验收工期

九、售后服务

1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2．乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。

十、权利和义务

甲方权利和义务：

1、根据要求和具体情况，确认乙方实施方案。

2、有对项目的监督权和对项目质量的检查权，并有随时检查、督促乙方工作的权利，有对项目实施提出进一步修改、完善的权利。

3、组织项目验收。

4、按双方约定时间完成场地准备，为乙方提供必要的施工便利条件，解决乙方设计、施工中应由甲方协调配合的问题。

乙方权利和义务：

1、指派具有相应技术资格和项目管理经验的项目经理，负责现场的全面工作，根据合同规定处理现场有关事宜。指派具有相应技术资格的技术人员组成项目团队。合同有效期内，乙方应保证为甲方服务的人员稳定。

2、有向甲方要求确认项目范围、需求的权利。

3、有要求按合同条款支付项目款的权利。

4、根据合同约定的工期按期完成规定的工作任务。

5、负责对甲方的系统管理员进行培训，达到甲方系统管理员能够对系统进行日常管理和操作的目的。

6、按合同约定提供售后服务。

十一、违约条款

1、甲方如逾期付款，每逾期1日，按应付金额2‰支付违约金。

2、甲方延迟货物验收，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。

3、乙方延迟货物交货，每延迟1日，按应合同总额2‰支付违约金。

4、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时整改外，在整改期间，应按合同总金额每日2‰向甲方支付违约金。

5、一方不按期、不完全履行合同，并经另一方提示后10日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。

6、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

7、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十二、争议的解决方式

凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应在发生争议后15个工作日内通过友好协商解决，如协商不成，可向日照仲裁委员会申请仲裁。

十三、合同生效

本合同待双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

十四、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

十五、其他

1、本合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商后解决。

2、本合同一式陆份，甲方叁份、乙方叁份，具有同等法律效力。

3、作为本合同组成部分的各项附件和本合同执行过程中经双方签订的补充文件，均与本合同具有同等法律效力。

| 甲 方： （盖 章）： | 乙 方： （盖 章）： |
| --- | --- |
| 授权代表： （签字或盖章） | 授权代表： （签字或盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |

# 第四章  投标文件格式

第一部分  商务和资格文件

目   录

（一）投标函

（二）清单报价一览表

（三）投标货物说明

（四）商务偏离表

（五）资格证明文件

（六）招标文件要求提供的其它商务和资格方面的文件

（七）投标保证金交费单据复印件

（八）招标代理服务费承诺书

（九）招标投标承诺函

- （一）投标函

（招标人）                 ：

1．根据已收到的招标编号为 SDZH2016－    的莒县中医医院太阳能供水系统设备采购与安装项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》的规定，我单位经考察现场和研究上述项目招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以人民币               元的总价，按上述合同条件、技术规范承包上述设备的供货、安装、调试、竣工验收和保修。

2．一旦我方中标，我方保证按照合同要求的供货时间按期供货安装验收完毕，质量符合有关的规范验收要求，工期    天（投标人承诺工期达不到招标文件要求的，招标人将拒绝其投标），质保期    年（不得低于3年，质保承诺期少于三年的投标人，招标人将拒绝其投标），自验收完毕之日起计算。

3．我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．我方同意所交的投标文件在“投标须知”第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5．除非另达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6.我们理解你方并不保证最低标价中标，且有权对未中标单位不做任何解释，对此我方不提出任何异议。

7．我方金额为人民币          元的投标保证金已于    年  月  日递交。

投标单位；（盖章）                       单位地址：

法定代表人：（签字、盖章）               邮政编码：

电话：                                   传真：

开户银行名称：                           银行帐号：

开户行地址：                             电话：

日期：     年   月   日

（二）投标设备清单报价表

一、20吨水箱和集热器基础用料工程量清单表

| 序号 | 材料明细 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板 | -10×360.L=185 | 8 | 块 |  |  | 水箱基础 |
|  |  | -10×84.L=328 | 4 | 块 |  |  |  |
|  |  | -12×96.L=176 | 8 | 块 |  |  |  |
|  |  | -8×328.L=196 | 4 | 块 |  |  |  |
|  |  | -12×176.L=196 | 8 | 块 |  |  |  |
|  |  | -25×300.L=300 | 4 | 块 |  |  |  |
|  |  | -16×285.L=185 | 4 | 块 |  |  |  |
| 2 | 钢柱 | HW200*200 | 2.4 | 米 |  |  |  |
| 3 | 钢筋 |  | 17.5 | 米 |  |  |  |
| 4 | 钢梁 |  | 23 | 米 |  |  |  |
| 5 | 砼柱 |  | 0.8 | 立方 |  |  |  |
| 6 | 钢板 | 200*200*5 | 88 | 块 |  |  |  |
| 7 | 钢架安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 吊装机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 税金 | 6% |  |  |  |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 大写 |  |  |  |  |  |  |

- 二、 20吨太阳能设备及安装工程量清单表

- 单位：元

| 序号 | 名称 | 型号 规格 | 数量 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三高集热站 | JPH-50QH18-00 | 34台 |  |  |  |  |
| 2 | CMS智控系统 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 3 | 同步检测模块 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 4 | 保温水箱 | 20吨 | 1台 |  |  |  |  |
| 5 | 变频器 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 6 | 电加热管 | 9KW | 6个 |  |  |  |  |
| 7 | 集热循环泵 | PH-403E | 2台 |  |  |  |  |
| 8 | 供水增压泵 | PH-403Q | 2台 |  |  |  |  |
| 9 | 电磁阀 | DN40 | 4个 |  |  |  |  |
| 10 | 配件阀门 |  | 2批 | 国标 |  |  |  |
| 11 | 管路 | DN25-50 | 150米 | 国标 |  |  | 热镀锌管 |
| 12 | 保温 |  | 150米 |  |  |  | 新型聚乙烯 |
| 13 | 0.3铝皮 |  | 150米 |  |  |  |  |
| 14 | 热镀锌角钢 | L40*4 | 260支 | 国标 |  |  |  |
| 15 | 管道胶 |  | 6箱 |  |  |  |  |
| 16 | 焊条 |  | 8箱 |  |  |  |  |
| 17 | 钻尾丝 |  | 8盒 |  |  |  |  |
| 18 | 胶连管 |  | 350个 |  |  |  |  |
| 19 | 卡子 |  | 700个 |  |  |  |  |
| 20 | 防锈漆 | 17Kg | 12桶 |  |  |  |  |
| 21 | 银粉漆 | 12Kg | 12桶 |  |  |  |  |
| 22 | 膨胀螺丝 |  | 350个 |  |  |  |  |
| 23 | 小割片 |  | 56个 |  |  |  |  |
| 24 | 大割片 |  | 36个 |  |  |  |  |
| 25 | 记号笔 |  | 7盒 |  |  |  |  |
| 26 | 钢筋 |  | 5根 |  |  |  |  |
| 27 | 网线 |  | 165米 |  |  |  |  |
| 28 | 发泡胶 |  | 8个 |  |  |  |  |
| 29 | 稀料 | 10Kg | 6桶 |  |  |  |  |
| 30 | 透明胶带 |  | 80个 |  |  |  |  |
| 31 | 板牙 |  | 8套 |  |  |  |  |
| 32 | 麻 |  | 4斤 |  |  |  |  |
| 33 | 铅油 |  | 6桶 |  |  |  |  |
| 34 | 不锈钢自攻丝 |  | 12000个 |  |  |  |  |
| 35 | 护套线 | 0.7平方 | 95米 |  |  |  |  |
| 36 | 水温传感器 |  | 2个 |  |  |  |  |
| 37 | 水位传感器 |  | 2个 |  |  |  |  |
| 38 | 电缆 | 同力电缆3×35+1 | 100米 |  |  |  |  |
| 39 | 安装费 |  | 190人工 |  |  |  |  |
| 40 | 吊装费及措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 税费 | 6% |  |  |  |  |  |
| 44 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

- （三）投标货物说明

投标人应对拟提供的报价货物进行详细描述，证明与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸，包括但不限于以下内容：

1.技术响应程度：货物的主要指标和性能的详细说明及货物图样；

2.报价货物的先进性：参照招标文件的要求，说明所提供的产品品牌的优点及先进性、合理性；

3.质量保证：采购、检验、安装调试各环节的质量保证措施（如拟投入本项目的安装设备、检测仪器情况表等）；

4.技术服务能力：技术保障能力，安装调试、维护运行的技术指导能力，提供服务的便利性；

5. 提出合理化建议；

6. 投标人应按照招标文件要求做出全面响应，并提交主要设备生产、交货、安装进度表等。

投标人：（公章）

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

日  期：    年  月  日

- （四）商务偏离表

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

投标人提交的投标文件中与招标文件商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称：

投标人代表签字： _________________

- （五）资格证明文件

填写须知：

1. 投标时，应填写和提交此后规定全部表格，以及其它有关资料。

2. 对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

3. 资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

4. 招标人将应用投标人提交的资料根据自己的判断决定投标人履行合同的合格性及能力。

5. 投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

6. 若未提供本须知所列的证明文件，可能导致废标的结果。

5.1 法人营业执照

（招标代理机构名称）：

现附上由      （签发机关名称）     签发的我方法人营业执照复印件，该执照复印件与原件一致，并已经年检，真实有效。

投  标  人 （盖章）：

投标人代表 （签字）：

日      期：

5.2 法定代表人授权书

（招标代理机构名称）      ：

（投标人全称）   法定代表人         授权  （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的                     项目（招标编号       ）招标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码：       电话：

授权方：

投标人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方：

投标人代表签字：

日     期：

（六）投标人提供的其它商务和资格方面的文件

（七）投标保证金

投标人应按招标文件要求提交投标保证金，否则其投标将被拒绝。

贴投标保证金单据复印件处

（八）招标代理服务费承诺书

致：（招标代理机构名称）  ：

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证在收到中标通知书时按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在投标保证金中扣缴。

特此承诺！

投标单位：（盖 公 章）

授权代表签字：

地      址：

邮政编码：

电    话：

日    期：

（九）招标投标承诺函

致：（招标代理机构名称）  ：

1、根据已收到贵方的招标文件，遵照国家有关政策法规，我方经研究上述招标文件及相关资料后，我方愿以招标文件所要求的条件参与投标，我方的条件以投标书所显示内容为准。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

4、我方接受贵方招标文件的全部内容。

5、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将毫无异议地接受这一结果。

6、一旦我方中标，我方将毫无异议地接受贵方授予的中标通知书，并严格依照贵方招标文件中的相关规定与招标人签定供货安装合同。

7、我方保证所递交的投标文件所反映的内容真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

投标人：（盖章）           单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字并盖章）

联系电话：                     日期：   年   月   日

# 第二部分  技术文件

目   录

一、投标说明一览表

二、采购安装服务与承诺

三、技术偏离表

四、投标人提供的其它技术方面的证明文件及有关资料等

（一）投标说明一览表

项目名称：                                                                                  招标编号：

投标方案详细说明：

投标人名称：                                                                      投标人代表签字：____________________

（二）采购安装服务与承诺

投标人应根据本身的实力，针对本次设备采购的具体情况，自行提出符合招标人需求的合理的免费质保期，并详细说明在质保期内和质保期满后的具体实施措施，包括但不限于以下内容：

a.质保期；

b.投标人必须提供设备的相关齐全资料（使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

c.投标人保证提供所供产品的质量报告书，并无偿组织进行产品验收；

d. 产品出现故障后，能在1小时内及时响应并迅速排除故障；

e. 投标人对提供的所有设备明确质保期限，质保期内，除人为因素损坏外全部免费维修；

f. 质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。

（三）技术偏离表

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 技术条款 | 投标文件的 技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

投标人提交的投标文件中与招标文件技术部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称：

投标人代表签字：

（四）投标人提供的其他技术方面的

证明文件及有关资料等

- 附表一、投标报价以内的备品备件报价表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数 量 | 单 价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：此表报价已包含在投标总报价中。

投标人：(盖章)

法人代表或授权代表：(签字或盖章)

年     月      日

- 附表二、投标报价以外长期优惠供应的备品备件报价表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数 量 | 单 价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：供应商所填写的内容必须真实、可靠，上述价格将作为选配件供货时的价格参考依据，不计入投标报价；选配件包括但不仅限于上述内容。

投标人：(盖章)

法人代表或授权代表：(签字或盖章)

年     月      日

第五章  技术要求与评分细则

- 一、产品技术性能

| 序号 | 部件名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全玻璃真空集热管 | 外径58mm×1800mm（长） | 1、闷晒太阳辐照量H≤4.2MJ/㎡。 2、空晒性能参数≥250㎡.℃/KW。 3、真空度3.0×10-3Pa。 4、全玻璃真空管应可承受直径2.5cm钢珠，高于45cm自由落下，垂直撞击集热管中部而无损坏。 5、吸收比：太阳选择性吸收涂层的太阳吸收比≥0.92 6、发射比：太阳选择性吸收涂层的半球发射比≤0.030 7、热损：全玻璃真空太阳集热管的平均热损系数0.38W/(㎡℃) 8、玻璃管太阳透射比≥0.92。 9、可承受25℃以下冷水与90℃以上热水交替反复冲击三次； 10、真空管内可承受0.6Mpa压力； |  |
| 2 | 联集箱 | 50支，真空管孔间距80mm | 1、内胆采用0.5mm厚SUS304/2B不锈钢板，经过等离子氩气保护自动焊焊接成型； 2、外壳采用彩涂板，外形美观，防腐耐用； 3、保温层材质采用聚氨酯高压整体发泡而成，密度40m3/kg，闭孔率≥90。 4、集热器支架采用L40×4国标热镀锌角钢。 |  |
| 3 | 保温水箱 | 20吨 | 1、集热及保温蓄水箱内胆为SUS304-2B食品级不锈钢材料； 2、水箱规格为2.5×4×2m 内胆底厚2.0mm、侧下2.0mm、侧上1.5mm、顶板1.0mm； 3、外壳采用0.5mm厚彩涂板。 4、水箱保温层材料为聚氨脂成品发泡，厚度60mm.，密度40kg/m3。 5、水箱底部铺设热镀锌槽钢。 |  |
| 4 | 控制柜 |  | 水温水位显示、温差循环、防冻循环、防冻电热带（自动控制）、自动补水、定时定温管道循环、漏电断电报警功能、防炸管等功能 |  |
| 5 | 水位传感器 |  | 压力式传感器，材质：不锈钢，螺纹连接，经久耐用 |  |
| 6 | 循环水泵 | 工程热水型 | 1、内部采用特殊防腐镀层，是不生锈的绿色产品； 2、采用最新机械技术，实现最小振动和最低噪音功能； 3、高质量的控制板，实现稳定的运转； 4、采用了新型的工艺设计，使得组装容易，维修保养方便； 5、采用了防止杂质卡住电机的结构设计。 |  |
| 7 | 电磁阀 | DN50 | 常闭型：通电打开、断电关闭； 使用介质：水，压力：0～1.6Mpa； 电压偏差：允许波动±10%； 阀体材料：纯铜； 连接方式：内螺纹 |  |
| 8 | 管路、配件 | DN25—DN50 | 水箱与集热器之间的循环管道系统采用国标热镀锌管道、配件采用国标镀锌管件，满足集热系统的耐温要求 | 国标 |
| 9 | 管道保温 | DN25—DN50 | 管道保温材料采用环保新型聚乙烯材料保温,保温材料厚度：40mm。保温层表面层再做铝皮保护壳防水,厚度为0.30mm | 国标 |
| 10 | 阀门 | DN25—DN50 | DN50以下采用纯铜闸阀，DN50以上采用铸铁蝶阀 | 国标 |
| 11 | 开标会议现场提供评审样品 |  | 投标人投标现场须提供以下产品样品：集热器联箱一个、真空管一支，方型水箱内胆及外保温模块各一块。样品应标明投标人名称及投标单价，并标示出产品的规格等技术参数指标，由评委进行审核评审。 |  |

## 二、详细技术要求：

（一）安装位置：集热器及水箱放置于病房楼楼面之上。

（二）技术要求：

1、太阳能系统设计为20吨/日系统，24小时变频恒压供水，设管路循环，使用水点开阀即出热水；

2、太阳能集热器真空管采用￠58mm×1800mm，太阳能储热水箱采用1台20吨保温水箱，辅助能源采用水箱内置电加热，功率≥54KW。

3、太阳能热水系统的设计应包括集热器、水箱、控制系统、水泵、变频器、电磁阀等主要设备选型、支架安装、水电管线布置等相关内容。

4、施工单位应建立健全质量管理体系，强化质量责任，严格按照经审查合格的施工图设计文件及《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364第6章规定和其它工程技术标准进行施工。隐蔽工程在隐蔽前应通知建设单位、监理单位进行验收。

- 5、太阳能热水系统验收应符合《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364第7章及其他相关的现行工程施工质量验收规范的规定。

6、本次招标项目为交钥匙项目，投标报价包括设备制作、运费、设备安装、设备调试、验收、税金及其他一切费用，提供正规税务发票。

7、投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

8、投标人自行对工程安装现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

9、招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10、投标人经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程安装现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

11、如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

## 三、评分标准

一、评标定标原则和依据

依据《中华人民共和国招标投标法、政府采购法及相关法律法规规定》，在行政主管部门和有关部门的监督指导下，按照客观、公正、公开、公平竞争的原则，择优评标定标，确定中标候选单位。

本次招标评标定标主要依据：投标报价、技术保证措施、选用产品质量保证措施、售后服务、供货时间等项目。

定标依据：根据评分标准综合评定，以累计得分最高的投标单位为推荐中标单位。

| 2.2 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评标基准价 计算方法 |  | 本次招标采用招标控制价，招标控制价为：40.00万元，各投标单位的报价不得超过招标控制价，投标报价超出招标控制价的报价为废标，经审查所有合格投标单位的投标报价，报价最低的为评标基准价。 |  |
| 商务标部分 70分 | 投标报价（45分） | 满足招标文件技术指标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（45分）。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×45。 |  |
|  | 合同业绩 （10分） | 投标人须提供自2013年元月以来（以合同签订时间为准）太阳能供水系统设备（相同或类似）销售安装合同，合同金额在40万元以上，每份业绩得2分，本项最多得10分。 开标现场提供销售安装合同业绩原件及验收报告进行审核，提供资料不全或未按要求提供均不得分。 |  |
|  | 投标产品样品审核（15分） | 1、投标人在开标现场须提供以下产品样品：集热器联箱一个、真空管一支，方型水箱内胆及外保温模块各一块。样品应标明投标人名称及投标单价，并标示出产品的规格等技术参数指标，由评委在充分考虑各投标单位投标报价、产品质量、优惠措施等因素在5～15分之间进行评分。 2、投标人所提供样品必须与招标技术参数符合，样品不符合技术参数要求的，本项不得分。 3、开标现场未提供样品或提供样品不全的，本项不得分。 |  |
| 技术标部分 30分 | 产品质量及施工组织设计评分标准（30分） | 产品质量及技术指标的响应程度（10分） | 审查投标资料是否按招标文件所要求的技术指标进行响应（包括各种产品的性能指标、参数、数量、系统、品牌型号等是否符合招标文件中技术规范要求），由评委在2～10分之间进行评分。 |
|  |  | 投标技术方案、设备技术参数配置、安全性、实用性（8分） | 投标技术方案是否先进科学、切实可行，对设备的技术参数性能、结构设计安排、设计是否合理，安全性、实用性是否符合招标文件中技术指标要求等方面，由评委在2～8分之间进行评分。 |
|  |  | 供货进度计划和各阶段进度的保证措施（7分） | 供货进度计划编排合理、可行，关键路线清晰、准确、完整，关键节点的控制措施得力、合理，进度保证措施可靠，质量、安全措施具体可行，保勤措施可信、可行，由评委在0～7分之间进行评分。 |
|  |  | 售后服务及保证措施（5分） | 售后服务队伍及售后服务保证措施是否完备，各项保证措施的合理性，能否最大程度满足招标文件的要求，由评委在0～5分之间进行评分。 |

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 首先进行资格审查：本次招标采用资格后审。

- 招标人将组织专家和部门监督人员在开标现场对所有投标人进行资格审查，投标人必须按要求提供下列资格证明文件原件，资料按要求的先后顺序整理好，有一项不符合要求标准的，其投标将被拒绝：

1、投标人企业法人营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证书副本原件。

2、法定代表人身份证原件，如法定代表人委托代理人参加时，须提供法定代表人亲自签名（或印鉴）并加盖投标人公章的授权委托书及委托代理人本人的身份证原件。

说明：开标现场可以提供包括但不限于以上要求的所有证件资料，各投标人提供的证件须现场一次性出示，本次招标不接受二次补充。

2.1.2 响应性评审标准：

（１）投标范围符合招标文件规定；

（２）计划工期符合招标文件规定；

（３）投标有效期符合招标文件规定；

（４）投标保证金符合招标文件规定；

（５）权利义务符合招标文件规定；

（６）技术标准和要求符合技术标准和要求（合同技术条款）的规定；

（７）响应性评审其它标准见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准：见评标办法附录。

2.2.1 评标基准价计算

招标控制价40.00万元，投标报价与招标控制价相比较，超出招标控制总价的投标总报价不参与评标基准价的计算，投标报价得0分。

3.评标过程出现算术错误的程序

3.1 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 投标文件的澄清和补正

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.评标结果

4.1 评标委员会依据评分标准进行评分，按评标办法的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。

5. 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。