海门市公共卫生中心污水处理成套设备询价采购公告

询价单

编号：HMXJ2016119-1

报价单位（公章）：                                                    单位：元

| 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理成套设备 | 详见附件及图纸 | 1套 |  |  |
| 以上合计：人民币大写 |  |  |  |  |
| 注： - 所有投标人在开标前自行实地考察，如不实地考察，所造成后果由投标人自负。 - 现场考察地点：海门市公共卫生中心。 |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签名：

- 2016年   月    日

备注：

1．投标人的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；具备环保工程专业承包叁级及以上资质、安全生产许可证。

2．供应商在投标时须提供有效的营业执照副本复印件、法人代表授权委托书原件，授权代表身份证的复印件、授权代表为投标单位正式人员证明(提供用工合同）、诚信承诺函原件、环保工程专业承包叁级及以上资质、安全生产许可证（复印件均须加盖公章），同时须将上述材料及询价报价单（含详细报价清单）一起装订（询价单放至第一页）并密封后(封面注明项目名称、项目编号、投标人名称和投标人及联系电话) 于投标截止时间前半小时内交至海门市公共资源交易中心（海门市长江南路777号政务服务中心四楼）开标室，逾时作自动放弃处理。投标时还另需向工作人员提供询价采购供应商报名登记表（详见附件）。

3．本项目开标时间及投标截止时间为2016年9月23日  上午9：00。

4.本报价单具有法律效力，请供应商严格按项目要求报价，加盖单位公章后有效（涂改无效）；报价时须注明所投产品的品牌、规格、配置等，所投产品的品牌、规格、配置不得低于招标文件的要求，否则为无效投标。投标人拟在建议品牌外自行选择的，须在本项目开标截止时间1日前以书面形式向采购单位提出，并同时提交该品牌的产品在技术指标等方面不低于采购单位建议品牌的相关证明材料，经采购单位组织专家论证，确认该品牌的产品符合本项目相关要求的，将由采购单位出具书面材料告知该投标人予以增加可选品牌，否则为无效投标。

5.本项目为交钥匙工程，报价包含全部材料的提供、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、运输保险费、利润、税金、安装费、检测费、售后服务与维保等一切费用。本项目最高限价25万元人民币。评标办法：低于所有报价的平均价80%的报价为无效报价，以有效报价中的最低报价确定中标人。

6．供应商在中标结果未宣布前，不得提前离场，否则后果自负。

7．供应商中标后须向采购单位交纳履约保证金10000元人民币（履约保证金于项目验收合格后退还（无息））。中标公示结束后3天内，中标供应商凭采购单位出具的履约保证金收据（收据格式在海门市公共资源交易网“资料下载”中下载）至海门市公共资源交易中心服务大厅政府采购窗口领取中标通知书，否则视为中标供应商自动放弃中标资格。

8．售后服务：提供两年免费质保，在保修期内发生任何质量问题（人为损坏例外），中标方保证在接到业主方提出的维保服务要求后，以优良的服务态度，便利快捷的方式2小时内响应到现场，8小时内解决一般维修故障（质保时间为设备通过环保部门检测合格之日起计）。

9．付款方式：设备全部到场初验合格后支付合同总价的60%，设备通过环保部门检测合格后再付合同总价的35%，余款5%质保期满后付清。

10.工期：合同签订后25日历天。如不能按时交货，将作经济处罚及1年内取消政府采购投标资格。

11．中标方组织施工必须遵照国家有关的施工验收规范和质量检验标准。施工要求：每道工艺施工后，经验收合格之后再进行下道施工。

12．中标供应商必须和采购单位签订供销合同书，并报公共资源交易中心见证。

13．咨询电话：0513-81261503    采购单位电话：0513-81207012

海门市公共资源交易中心

海门市政府投资项目工程建设中心

2016年9月18日

附件：（图纸作为本次询价文件附件）

- 污水处理成套设备包含如下内容：

报价单位（公章）：                                                    单位：元

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水提升泵（离心泵） | 型号：25FX-8D流量：4m3/h 扬程：8m功率：0.25kw | 2台 |  |  | 304不锈钢一用一备 建议品牌：上海熊猫、上海连成、上海凯泉 等 |
| 2 | 流量计 | 型号：LFS-32 类型：转子流量计 测量范围：0.25－4m3/h | 1台 |  |  | 铸铁 |
| 3 | 液位计 | 型号：JKQ-6M 类型：投入式 | 1台 |  |  | 塑料 |
| 4 | 中和搅拌机 | 型号：TLJB-0.55 功率：0.55kw | 1台 |  |  | 不锈钢 |
| 5 | Ph在线检测仪 | 型号：PC-730 测量范围：0－14 | 1台 |  |  | 玻璃探头 |
| 6 | 酸碱加药罐 | 型号:TL-PH-200 容积:200L | 2台 |  |  | Pe |
| 7 | 混凝搅拌机 | 配套不锈钢加药泵 功率：0.55kw | 1台 |  |  | 不锈钢 |
| 8 | 混凝加药罐 | 型号：TL-PH-200 容积：200L 配套不锈钢加药泵 | 1台 |  |  | Pe |
| 9 | 絮凝 搅拌机 | 型号：TLJB-0.55 功率：0.55Kw | 1台 |  |  | 不锈钢 |
| 10 | 絮凝加药罐 | 型号：TL-PH-200 容积：200L 配套不锈钢加药泵 | 1台 |  |  | pe |
| 11 | 一体化主体 | 尺寸：5.8m*1.5m*1.5m | 2台 |  |  | 碳钢防腐 |
|  | 中心导流筒 | 型号:DN200 | 2套 |  |  |  |
|  | 组合填料 | 型号:Φ150 长度:500mm 材质:pp | 9.6m3 |  |  | pp |
|  | 填料支架 | 型号:TL-TL-1 组合形式:60#角钢+Φ12螺纹钢 | 2套 |  |  | 碳钢防腐 |
|  | 微孔曝气器 | 型号:Φ215 材质:EPNM 服务面积:0.25-0.55m2/个 | 25套 |  |  | ABS |

|  | 曝气系统 | 型号:TL-BQ-2 | 1套 |  |  | pvc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 活性炭填料 | 料径:0.6-2.0mm 表观密度:0.45-0.55 | 0.2m2 |  |  | PVC |
|  | 滤水帽 | 规格:DN20 | 6个 |  |  | ABS |
| 12 | 高压风机 | 型号：YX21D-B1 风量：83m3/h 风压：11.1Kpa 功率：0.37kw | 2台 |  |  | 铸铁一用一备 建议品牌：浙江上风、浙江贝斯特、上虞专风 等 |
| 13 | 二氧化氯发生器 | 型号：TL-50 | 1套 |  |  | pvc |
| 14 | 板框压滤机 | 型号:XMY10/630-30U 过滤面积:10平方米 功率:1.5Kw | 1台 |  |  | 碳钢防腐 |
| 15 | 污泥电动隔膜泵 | 流量:5m3/h 扬程:60m 功率:2.2KW | 2台 |  |  | 铸铁一用一备 |
| 16 | 电控系统 | 综合规格 | 1套 |  |  | 元器件和PLC元件 建议品牌：ABB、施耐德、西门子 等 |
| 以上合计：人民币大写 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签名：

- 2016年   月    日

- 污水处理成套设备有调节池、沉淀池、中和池、絮凝池、消毒池、氧化池、二沉池、混凝池等组成，为全碳钢防腐设备，采用10mm钢板加工而成，外表做红丹防锈底漆和环氧防锈面漆，整体设备内有配套的污水提升系统、污泥回流系统、中心布水系统、出水排放系统、消毒系统和电器控制等系统，整套设备上加盖密封。

三、上述设备规格、数量、技术标准为最低要求，如与现行国家标准和行业标准不一致时，按高标准执行，同时为达到约定质量标准增加的必要材料由投标人一并考虑，包含在本次报价内。

四、项目分界面：

从格栅井提升泵开始到污水处理设备直至排出合格的污水为至整套系统均由中标人负责，为交钥匙工程。其中砼底板(c20混凝土，厚度200mm)工作由中标人负责，供水管、合格污水排放管和电源线由招标人接至设备1米处，与设备连接工作由中标人负责。

五、设备质量应符合国家现行标准，排出的废水应符合二级排放要求，一次性检测合格（环保部门）。

询价采购供应商报名登记表

| 日 期 |  | 201 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 投标单位 名称 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 手 机 |  |
| 授权代表 |  |  | 手 机 |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |
| E-mail |  |  | 邮政编码 |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |
| 提交的投标文件资料 |  |  |  |  |
| 序号 | 投标资料 |  | 是否提交 | 备 注 |
| 1 | 报价单 |  |  |  |
| 2 | 有效的工商营业执照 |  |  | 注册资金： 万元 |
| 3 | 法人代表授权委托书原件 |  |  |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |  |  |
| 5 | 授权代表为投标单位正式人员证明 |  |  | 提供用工合同的复印件 |
| 6 | 诚信承诺函 |  |  |  |
| 7 | 本项目要求的相关资质 |  |  |  |
| 8 | 投标人认为需要提交的其他资料 |  |  |  |

备注：(1)营业执照、授权委托书、授权代表身份证复印件及正式人员证明、诚信承诺函、与本项目要求的相关资质、报价单等必须提交，否则视为无效投标。

(2)本表由投标人填写，并在递交投标文件时单独递交至工作人员

法定代表人授权书

海门市公共资源交易中心：

兹授权                              （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加                                               （采购项目名称及项目编号)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：          联系电话：          手机：

身份证号码：

详细通讯地址：                                邮政编码：            传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

## 诚信承诺函

海门市公共资源交易中心：

我单位参与贵单位组织的                             （项目名称及编号）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1、我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2、我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3、本项目授权代表为本单位正式员工。

4、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5、我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6、我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8、如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9、如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意放弃收回本项目全部投标保证金的权利，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日