金湖县2016年度覆盖拉网式农村环境综合整治

污水处理设备及管网采购及安装

招 标 文 件

项目编号:JHZFCG-2016-95

采购机构:金湖县政府采购中心

代理单位:江苏永勤工程管理有限公司

二〇一六年十一月十六日

第一章    招标文件

一、投标邀请………………………………………………………3

二、投标人须知……………………………………………………6

三、合同条款及前附表、合同格式………………………………21

四、采购需求、图纸及总体要求…………………………………32

第二章    投标文件

一、投标函格式……………………………………………………45

二、开标一览表……………………………………………………46

三、投标报价表……………………………………………………47

四、技术规格响应偏离表…………………………………………49

五、备品备件报价表………………………………………………50

六、服务承诺………………………………………………………50

七、施工组织方案…………………………………………………50

八、资格证明文件…………………………………………………50

九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料…………………51

- 第一章   招标文件

- 第一部分  投标邀请

受金湖县农村环境综合整治工作领导小组办公室委托，江苏永勤工程管理公司就该单位2016年度覆盖拉网式农村环境综合整治项目污水处理设备及管网采购及安装工程项目进行国内公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

1、项目名称编号：金湖县2016年度覆盖拉网式农村环境综合整治污水处理设备及管网采购及安装JHZFCG-2016 - 95

2、招标项目简要说明：

金湖县2016年度覆盖拉网式农村环境综合整治污水处理设备及管网采购及安装招标范围：污水处理厂工程设计、勘探、设备采购、施工、设备安装、调试、竣工验收、试运行（一年）总承包及污水管道、采购、施工、安装、调试、竣工验收。共九个标段：

一标段: 戴楼镇牌楼村污水管道采购安装;

二标段：吕良镇孙集村150T/日污水处理设备及管道采购安装;

三标段: 塔集镇联合村20T/日污水处理设备及管道采购安装;

四标段: 金南镇抬饭村20T/日污水处理设备及管道采购安装;

五标段: 金南镇三车村20T/日污水处理设备及管道采购安装;

六标段：金南镇王庄村30T/日污水处理设备及管道采购安装;

七标段: 闵桥镇双庙村20T/日污水处理设备及管道采购安装;

八标段: 闵桥镇药王村20T/日污水处理设备及管道采购安装;

九标段: 银涂镇新淮村20T/日污水处理设备及管道采购安装;

（投标人可同时投九个标段，但最多只能中三个标段，详见第四章采购需求）                                                                                                  3、投标人资质要求：

（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

投标人除具备上述资质外,根据采购人要求还应具备以下条件:

（2）投标人必须提供营业执照（提供营业执照原件）。

（3）申请人资质类别和等级：投标人应当同时具备建设行政主管部门颁发的施工与设计资质，其中施工资质为环保工程专业承包资质三级或市政工程总承包三级及以上资质；设计资质为环境工程专项设计乙级；如投标人不同时具备施工与设计资质可组成联合体参加投标，联合体主体为施工单位（提供施工单位及联合体单位资质证书原件；联合体协议书原件）。

（4）拟选派建造师资质类别和等级：市政工程贰级及以上注册建造师或具有工程类中级以上技术职称（提供有效建造师证书或技术职称证书原件）；

说明：

本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购中心组织评委会将对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，采购人保留可随时取消其投标或中标资格的权力，并不予解释，同时对各投标人提供的相关资质和文件现场验证原件。

注:具体要求提供的资格证明文件详见招标文件第二章第六部分。

4、招标文件发布信息：

在淮安市政府采购网（金湖县）上直接下载招标文件的投标人请一并填写供应商参与投标确认函（见招标公告附件）,如果投标人确认参与本项目投标，请将供应商参与投标确认函中内容填写准确并盖好章传至江苏永勤工程管理有限公司，邮箱：13503626@qq.com，联系人：伍工、电话：18262707622，报名费每个标段叁百元整，地址：金湖健康路22号；同时请将投标确认函的电子扫描件（加盖单位红章）以附件形式发送至金湖县政府采购中心,邮箱: JHFZHXZFCG@163.COM(邮箱设有来件自动回复功能),无需电话确认如有疑问，可拨打咨询电话: 0517-86900906,联系人：叶绪华。

注：如果投标人未按要求填写供应商参与投标确认函，在招标文件发布期间如招标文件有所更正或修改而江苏永勤工程管理有限公司因没有收到确认函以及所留联系方式无法通知到投标人的，其责任由投标人自行承担。凡报名响应招标的供应商因故未能参与现场投标的，需将取消报名书面情况说明在报名截止前以附件形式发送至金湖县政府采购中心,邮箱: JHFZHXZFCG@163.COM，并电话确认，电话号码：0517-86900906，否则将根据《江苏省供应商管理条例暂行办法》予以处罚。

投标人须按规定报名参加投标。报名投标人无故不参与投标的，将记录诚信管理档案，降低信用等级；连续2次或一年内累计达到3次的，将列入不良行为记录，限制一年内参与我县政府采购活动。

5、投标文件接收截止时间、地点及报名时间：

投标文件接收截止时间:2016年 12 月 8日 上午9:30

投标文件接收地点:金湖县政府采购中心（金湖西路188号，淮安市公共资源交易中心金湖分中心9楼）

投标文件接收人:伍工   电话:18262707622

报名截止时间：:2016年 12 月 7日  上午11:00

6、开（评）标时间及地点：

开标时间: 2016年  12 月 8 日  上午9:30

开标地点: 金湖县政府采购中心（金湖西路188号，淮安市公共资源交易中心金湖分中心9楼）

评标地点: 金湖县政府采购中心（金湖西路188号，淮安市公共资源交易中心金湖分中心9楼）

7、本次招标联系事项：

（1）招标文件询问事项联系人: 伍工   电话: 18262707622

（2）采购联系人:  王主任   电话:0517-86801364

（3）现场招标事项联系人: 伍工   电话: 18262707622

8、其他事项：

（1）本次项目的投标保证金金额为人民币每标段伍仟元整。投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为受到损害时，可根据第14.8条规定没收投标人的投标保证金。

（2）投标保证金应采用下列形式之一：

投标人可携带电汇（必须提供电汇凭证复印件）、或现金缴款单（原件），转帐支票进帐单（进帐单上必须是付款行盖转讫章）、银行汇票。投标保证金的交纳主体必须是投标人本身。

投标人应保证投标保证金到达指定帐户（到帐为准），若因银行问题造成保证金入帐迟缓，采购人及代理公司概不负责。

（3）投标保证金交纳信息：

开户名称:金湖县财政局政府采购中心

开户行: 工行淮安金湖县支行

帐号: 1110000109000051374

（4）履约保证金:为保证合同的顺利执行，中标人必须在领取中标通知书之前，向招标人提交金额为成交总价5%的履约保证金。

（5）招标代理（下称代理人）：招标人委托江苏永勤工程管理有限公司负责代理本次招标的相关事宜。

- 第二部分  投标人须知

注:投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人不实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝或作无效投标处理。

- 一、总  则

- 1、项目简介

金湖县2016年度覆盖拉网式农村环境综合整治污水处理设备及管网采购及安装。安装投入运行后，污水处理设施尾水COD、氨氮、总氮、总磷等四个指标必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）确定的一级B标准。

1.1.1.1工程名称：金湖县2016年度覆盖拉网式农村环境综合整治污水处理设备及管网采购及安装

1.1.1.2工程地点：金湖县内；

1.1.1.3建设规模：共九个标段：

一标段: 戴楼镇牌楼村污水管道采购安装;

二标段：吕良镇孙集村150T/日污水处理设备及管道采购安装;

三标段: 塔集镇联合村20T/日污水处理设备及管道采购安装;

四标段: 金南镇抬饭村20T/日污水处理设备及管道采购安装;

五标段: 金南镇三车村20T/日污水处理设备及管道采购安装;

六标段：金南镇王庄村30T/日污水处理设备及管道采购安装;

七标段: 闵桥镇双庙村20T/日污水处理设备及管道采购安装;

八标段: 闵桥镇药王村20T/日污水处理设备及管道采购安装;

九标段: 银涂镇新淮村20T/日污水处理设备及管道采购安装;

1.1.1.4排放标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）确定的一级B标准。

1.1.1.5建设单位：金湖县农村环境综合整治工作领导小组办公室；

1.1.1.6资金来源：财政专项资金；

1.1.1.7招标范围：污水处理设备工程设计、勘探、设备采购、施工、设备安装、调试、竣工验收、试运行（一年）总承包及污水管网、采购、施工、安装、调试、竣工验收。

2、合格的投标人

（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

投标人除具备上述资质外,根据采购人要求还应具备以下条件:

2.1投标人必须提供营业执照（提供营业执照原件）。

2.2申请人资质类别和等级：投标人应当同时具备建设行政主管部门颁发的施工与设计资质，其中施工资质为环保工程专业承包资质三级或市政工程总承包三级及以上资质；设计资质为环境工程专项设计乙级；如投标人不同时具备施工与设计资质可组成联合体参加投标，联合体主体为施工单位（提供施工单位及联合体单位资质证书原件；联合体协议书原件）。

2.3拟选派建造师资质类别和等级：市政工程贰级及以上注册建造师或具有工程类中级以上技术职称（提供有效建造师证书或技术职称证书原件）；

3、投标费用

3.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2中标人根据计价格[2002]1980号文件规定的货物类标准向代理人缴纳招标代理费（按标段收取），该费用不单独列项，由投标人综合分摊在投标报价中。

- 二、招标文件构成

- 4、招标文件包括：

第一章   招标文件

第二章   投标文件

- 5、招标文件的澄清

5.1任何对招标文件要求进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十五日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式（信件、传真等）送达代理人，代理人对投标截止时间十五日前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致代理人无法通知的，其责任由投标人自行承担。（逾期递交对招标文件要求进行澄清的代理人将不予收理）

- 6、招标文件的修改

6.1在投标截止时间十五日前，代理人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改将以书面形式（包括邮寄或传真、在淮安市政府采购网进行公告），通知所有已发送投标确认函的投标人。由于投标人所留联系方式有问题而导致代理人无法通知的，其责任由投标人自行承担。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。

6.3投标人在收到补充通知后，应于一个工作日内正式书面回函代理人。逾期不回的，代理人视同投标人已收到补充通知。

6.4代理人有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更通知在淮安市政府采购网进行公告并通知已发送投标确认函的投标人。

- 三、投标文件的编制

- 7、投标文件的语言及计量单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

- 8、投标文件构成

8.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

8.1.1投标人编制的投标文件应包括以下三个部分：

第一部分：资信文件

第二部分：商务文件

第三部分：技术文件

具体包括：

- 投标文件

投标人在编制《投标文件》时，应包括但不限于以下内容：

  - 投标承诺函

  - 单位法人授权书

  - 投标人各单位营业执照复印件；

  - 投标人拟承担该工程的人员、机构配置情况、项目负责人简历及资质证书（附件5）。

  - 对《投标文件》进行评价和比较时需提供的资料及投标人认为有必要提供的其它资料。

- 商务文件

  - 投标函

  - 开标一览表

  - 投标报价总表

附表1：年运行与维护费用报价表（不计入投标报价总表）

- 技术文件

投标人在编制《技术方案》时，应包括但不限于以下内容：

  - 设计方案。

    - 设计说明书：

      - 概述：工程简介、边界条件、设计要求；

      - 总平面和高程设计；

      - 建筑、结构设计；

      - 电气、仪表自控设计；

    - 设计图纸：总平面布置图、工艺流程图、控制系统图等；

  - 施工组织方案。

施工组织方案必须根据设计图纸和技术要求以及招标文件关于质量和工期的具体要求，结合施工现场的条件、规则等要求制定。本次招标要求编制施工组织设计的工程项目为土建工程和安装工程。施工组织方案编制包括但不限于以下内容：

a、概述：编制依据原则、施工内容、工期要求、质量要求等；

b、组织架构：管理架构、人员安排；

c、施工计划：工程进度计划；

d、施工方案：施工准备(图纸、机械、设备材料等)、土建工程、安装工程、临时施工(临时工房、用水、用电等)等；

e、工程进度及质量保证措施等；

f、安全与文明施工保证措施；

g、环境保护措施。

  - 培训与调试方案。

投标人应根据自己的设计方案和现场情况，编制培训与调试方案。

    - 人员配置招聘及培训计划

包括但不限于以下内容：

      - 人员岗位设置、数量、具备的技能要求等；

      - 培训内容、方法、拟达到的目的；

      - 培训重点、难点及采取的培训方法；

      - 培训资料（列出清单即可）。

    - 调试方案

包括但不限于以下内容：

      - 调试内容、步骤、方法，尤其应对关键设备或系统的调试进行详细说明；

      - 监测的组织与计划；

      - 可能出现的问题及对策；

      - 其他。

    - 运行维护方案

包括但不限于以下内容：

      - 维护检修规程（列出清单即可）；

      - 库存备品备件要求（应列出所属系统及备品备件的名称、主要技术参数等）；

      - 应急问题的处理对策。

    - 竣工验收及移交方案

工程移交前验收合格，试运行及移交方案包括但不限于以下内容：

      - 验收前的准备工作内容；

      - 验收小组组成和职责划分；

      - 验收指标——性能测试参数的内容及达到的保证值（国家环保局相关要求）；

      - 各项性能指标采用的测试方法、标准；

      - 性能测试过程监督及数据的确认方法；

      - 工程移交的工作内容（列出清单即可）；

      - 工程移交的计划安排；

      - 移交文件格式，包括移交签字用的协议书、测试指标及检测数据汇总、库存清单、遗留问题的解决方法等等；

      - 售后服务措施。

- 9、开标一览表

9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容，并用信封单独装封装在投标文件正、副本中。

9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

- 10、投标报价

10.1投标人应在投标文件中的投标报价表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价。

10.2投标报价表上的价格应按第二章要求格式填写；

10.3技术规格要求的安装、校准、调试和培训的费用应包括在投标报价中。

10.4本次项目不接受任何有选择的报价。

10.5投标报价应以人民币为货币单位。

- 11、技术规格的响应

11.1技术规格响应偏离表应对招标文件中的技术要求逐项作出实质性响应，否则该投标将被拒绝。

11.2投标人如认为有替代方案并优于本设计方案的，可作为备选方案供评委会参考，备选方案必须是获得国家专利、由评委会、招标人认可并经实践证明是可行的可在中标后替代。但投标文件的响应性必须按本文件执行。

- 12、服务承诺

12.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准，并作出响应。

- 13、证明投标人资格的文件

13.1按照规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所必需的提供货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、物流保障方面的能力；

13.3 投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

- 14、投标保证金

14.1本次项目的投标保证金金额为人民币每标段伍仟元整。投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为受到损害时，可根据第14.8条规定没收投标人的投标保证金。

14.2投标保证金应采用下列形式之一：

投标人可携带电汇（必须提供电汇凭证复印件）、或现金缴款单（原件），转帐支票进帐单（进帐单上必须是付款行盖转讫章）、银行汇票。投标保证金的交纳主体必须是投标人本身。

投标人应保证投标保证金到达指定帐户（到帐为准），若因银行问题造成保证金入帐迟缓，采购人及代理公司概不负责。

14.3投标保证金交纳信息：

开户名称:金湖县财政局政府采购中心

开户行: 工行淮安金湖县支行

帐  号: 1110000109000051374

14.4在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，采购中心将视其为非响应性投标而予以拒绝。

14.5未中标人的投标保证金，在正常情况下采购中心将在评标结果公布后且无异议前提下当场退还，不计利息。未中标人应主动到采购中心办理退还手续。

14.6未中标人的投标保证金，在特殊情况下按第15.2条规定执行。

14.7中标人的投标保证金将在签订合同后自动转为履约保证金。

14.8下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人代表、评委、监督委员、采购中心工作人员有私下接触；

（6）中标人在规定期限内未能根据第32条规定签订合同；

（7）中标人在规定期限内未能根据第33条规定交纳履约保证金。

14.9中标人若发生本条第14.8款中的任何一种行为，一经查实，采购中心有权取消它的中标资格。

- 15、招标代理费:中标人根据计价格[2002]1980号文件规定的货物类标准向代理人缴纳招标代理费（按标段收取），该费用不单独列项，由投标人综合分摊在投标报价中。

16、投标有效期

16.1投标有效期为从开标之日起计算的四十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下代理人于投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受代理人的这种要求而放弃投标，代理人在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内无息退还其投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第14条有关投标保证金没收和退还的规定在延长的投标有效期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 17、投标文件份数和签署

17.1投标人应严格按照投标人须知第8.1条的要求，准备一式伍份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2投标文件的正本和所有的副本及开标一览表均需打印, 且投标文件格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认并由投标人法定代表人或其委托受托人签字。除姓名签署外,投标文件的任何内容均不允许手写。委托授权委托人必须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件正本中。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

17.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或委托受托人签字。

- 四、投标文件的递交

- 18、投标文件的密封和标记

18.1投标人应将《资信文件》和《商务文件》合并装订、《技术文件》单独装订，分别装入密封袋内，密封袋封条应注明：“在2016年12 月8 日上午9：30 时前不准启封”字样，封口处加盖投标人/联合体牵头人公章。

18.2投标文件、密封袋的封面应清楚标明：

投标文件名称

地址

法定代表人

日期

18.3投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封，且在信封（箱）上标明“正本”、“副本”的字样。信封（箱）封口处应加盖骑缝章。开标一览表应单独密封后随同投标文件正本一并装入信封（箱）内提交。

18.4如果信封未按第18.1—18.3条要求密封和加写标记，代理人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理人将予以拒绝，并退回投标人。

- 19、投标截止日期

19.1代理人收到投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

19.2代理人可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、迟交的投标文件

20.1代理人将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

- 21、投标文件的修改和撤回

21.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心。

21.2投标人的修改文件应按第17条的规定进行编制和签署，并按第18条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达投标文件接收地点。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

21.4在投标截止期至代理人在招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

- 五、开标与评标

- 22、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

22.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，除采购任务取消情形外，其招标文件经评委会认定没有歧视限制条款的情况下，招标人将报告县政府采购主管领导，据其批准按以下原则处理：

22.2同意采取竞争性谈判方式或者单一来源方式采购，代理人将采用相应的采购方式继续实施采购。

22.3改用竞争性谈判采购方式的，评标委员会转为谈判小组，原投标文件变更为谈判文件，原招标文件中公布的评标办法不变，具体采购程序如下:

（1）谈判小组讨论、通过谈判工作流程和谈判要点。

（2）谈判小组审阅谈判文件。

（3）围绕谈判要点，谈判小组全体成员集中与各个供应商分别进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次由谈判小组视情况决定。但谈判轮次最多不超过3个轮次。

（4）谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（5）谈判结束后，谈判小组将要求所有供应商在规定时间内确定并提交最终报价。在规定时间内没有提交最终报价的谈判供应商，其谈判文件视为无效。

（6）最终报价将作为计算价格分的依据。

22.4改用单一来源采购方式的，评标委员会与供应商在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行谈判采购。

有多家供应商参加投标但只有一个品牌的，按单一来源方式采购，由评标委员会确定其中一家供应商参加单一来源采购谈判。

22.5政府采购主管部门领导没有批准采购方式变更的，本次招标项目作废标处理，采购人将依法重新组织招标。

22.6在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，比照前款规定执行。

- 23、开标

23.1代理人将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人、投标人应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督开标活动。参加开标的代表须签名以证明其出席，否则将取消投标人的投标资格。

23.2按照第20条规定，迟交的投标文件将不予开封。

23.3开标时请投标人代表、监督人员或公证人员查验投标文件密封情况，确认无误后，代理人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及代理人认为合适的其他详细内容。

23.4代理人将做开标记录，开标记录包括按第23.3条规定在唱标时宣读的全部内容。

23.5开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

- 24、评标

24.1评标的基本原则

评标工作将根据《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省建设工程招标投标管理条例》和其他有关招标投标法规的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。专家评审委员会将只对通过第1.5.2.4条符合性审查的有效投标文件进行评价和比较。

24.2评标的基本依据

评标的基本依据为招标文件、答疑纪要、其他补充通知、图纸资料及投标文件。

24.3评标机构

招标人依法组建5人评标委员会,其中相关专家4人，招标人代表1人（下称评委会）负责对各投标文件进行评审：评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

- 25、评标过程的保密

25.1开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授权建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向代理人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 评标委员会名单应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

- 26、对投标文件的初审

26.1开标后，代理人将组织工作人员对以法定代表人参加投标的投标人是否按第二章投标文件的相关格式填写资格证明文件，并检查法定代表人的身份证原件；对以委托受托人参加投标的投标人是否按第二章投标文件的相关格式填写授权委托书，并检查受托人的身份证原件。

26.2开标后，代理人将组织评委会对投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序且基本符合招标文件的要求。

26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的所有全部条款、条件和要求相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

26.5评委会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

（3）如果投标人提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

26.6评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

26.7评委会将允许修投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.8投标文件有下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）应交未交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资质要求的；

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（5）经查实提供虚假材料谋取中标的；

（6）改变工程量数量及单位的；

（7）技术文件及设计文件明显不符合招标范围实际要求的；

- 27、投标文件的澄清

27.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第27.2条的规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 28、评标办法

1）本次评标采用百分制综合评分法，分 “商务文件”“技术文件”和“年运营费”三部分进行评审。

2）商务文件的评审：由评审委员会按照招标文件28.1.2规定的办法对投标人的《商务文件》进行评定打分。

3）技术文件的评审：由评标委员会按照招标文件28.1.3规定的办法对投标人的《技术文件》进行评定打分。

4)年运营费的评审：由评标委员会按照招标文件28.1.4规定的办法对投标人的《年运营费》进行评定打分。

5）标段划分。本次采购招标共分共九个标段：

一标段: 戴楼镇牌楼村污水管道采购安装；

二标段：吕良镇孙集村150T/日污水处理设备及管道采购安装；

三标段: 塔集镇联合村20T/日污水处理设备及管道采购安装；

四标段: 金南镇抬饭村20T/日污水处理设备及管道采购安装；

五标段: 金南镇三车村20T/日污水处理设备及管道采购安装；

六标段：金南镇王庄村30T/日污水处理设备及管道采购安装；

七标段: 闵桥镇双庙村20T/日污水处理设备及管道采购安装；

八标段: 闵桥镇药王村20T/日污水处理设备及管道采购安装；

九标段: 银涂镇新淮村20T/日污水处理设备及管道采购安装；

评标按一、二、三…九标段的顺序进行，一个投标人可以同时参加九个标段的投标，但最多只能中三个标段，已被推荐有三个标段的第一中标候选人，自动放弃后面标段的中标候选人资格。（但其投标报价继续参加评标基准价的计算）

6)招标人将设置招标控制价，超过招标控制价的投标报价为无效报价，作废标处理;

招标控制价为：

一标段: 戴楼镇牌楼村污水管道采购安装；最高限价：20万元整；

二标段：吕良镇孙集村150T/日污水处理设备及管道采购安装；最高限价：181万元整；

三标段: 塔集镇联合村20T/日污水处理设备及管道采购安装；最高限价：51万元整；

四标段: 金南镇抬饭村20T/日污水处理设备及管道采购安装；最高限价：41万元整；

五标段: 金南镇三车村20T/日污水处理设备及管道采购安装；最高限价：65万元整；

六标段：金南镇王庄村30T/日污水处理设备及管道采购安装；最高限价：81万元整；

七标段: 闵桥镇双庙村20T/日污水处理设备及管道采购安装；最高限价：73万元整；

八标段: 闵桥镇药王村20T/日污水处理设备及管道采购安装；最高限价：44万元整；

九标段: 银涂镇新淮村20T/日污水处理设备及管道采购安装；最高限价：57万元整；

### 28.1评标的基本标准(100分)

28.1.1专家评审委员会将按照以下比例对投标人进行综合评定：

（1）商务文件（投标报价）：                     40分

（2）技术文件（设计、施工方案）：              54分

(3)年运营费                                 6分

28.1.2投标报价：(40分)

价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为40分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100%，小数点后保留两位。投标报价超过招标控制价的作废标处理。

28.1.3设计、施工方案：（54分）进行评价和比较时，主要考核：

- 设计方案的完整性                                  10分

- 设计方案的符合性                                  10分

- 工艺原理及工艺流程的可行性与先进性                13分

- 设备及辅助材料质量的可靠性                        7分

- 《工程进度计划》、《施工方案》、《调试方案》的科学性  8分

- 《运行与维护方案》的合理性                       6分

28.1.4 对年运营费进行评审。(6分)

A：计算各投标单位年运营费的算术平均值A；

B：高于及低于A值20%的年运营费为无效年运营费，不得分；

C：剔除高于及低于A值20%的年运营费后取平均值B为年运营费评分基准值，高于或低于B值1%扣0.3分，不足1%采用插入法计算；

D：运营费用计取的内容为：水费、电费、人工费、药剂费、维修费。

经过综合评定之后，由评标委员会根据投标人的最终得分由高至低进行排序，推荐综合得分前三名的投标人为中标候选人。报招标人确定中标人。

- 29、合同授予标准

29.1评委会按第26条规定对实质上响应招标文件要求的投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。中标候选人将在淮安市政府采购网上公示，公示期为7个工作日。

29.2评标结束后，将由项目招投标领导小组（由采购人、代理人、监督等部门领导组成）必要时可邀请采购中心共同对评委会推荐的中标候选人进行最终审查，最终审查包括对投标人资质、信誉以及项目招投标领导小组认为有必要了解的其他问题。

29.3最终审查的方式可以为:对中标候选人进行询问或对中标候选人进行实地考察。

29.4接受最终审查的中标候选人，必须如实回答询问或接受考察，并提供所需的相关资料。

29.5招标人根据最终审查结果，确定中标人。

- 30、采购人授标时不得对招标文件做实质性更改

30.1采购人不得对招标文件中确定的数量、单价和其他条款和条件作出任何实质性改变。

- 31、招标人有接受和拒绝任何或所有投标的权利

31.1代理人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务将这样做的理由通知受影响的投标人。

- 32、中标通知书

32.1代理人在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。

32.2中标人在接到代理人通知后五个工作日内必须到代理人处领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

32.3中标通知书将是合同的组成部分。

32.4在中标人按照规定向采购人提交履约保证金后，招标人将及时通知其他未中标的投标人，并按照第14条规定退还其投标保证金。

- 33、签订合同

33.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点与采购人签订合同并经采购中心见证。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

33.2中标人自中标通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同并经采购中心见证的，将按财政部第18号令相关规定进行处理。

- 34、履约保证金

34.1为保证合同的顺利执行，中标供应商必须在领取中标通知书之前，向采购人提交金额为中标总价5%的履约保证金或履约保函。已交纳的投标保证金可以自动转为合同履约保证金。

34.2履约保证金必须是人民币。履约保证金的形式为银行本票、汇票、支票、电汇。

34.3履约保证金的有效期为采购项目验收合格后5天。履约保证金应在有效期满后3天内退还给中标人,不计利息。

34.4如果中标人没有按照32条或33条的规定去做，代理人将有充分理由取消该授标，并没收其投标保证金。在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

- 第三部分  合同条款及前附表、合同格式

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的通用条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

- 一、合同条款前附表

| 序 号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款均应按下列条件进行： （1）工程施工进度达工程总计划量的60%(由业主及监理签证)付合同价款的30%; （2）工程竣工验收合格后，污水处理经检测达到设计要求的排放标准付至合同款的80%； (3)工程通过省级验收后，付至合同款的95%; (4) 售后服务运行满二年后一月内，结清余款。（以竣工验收报告日期计算）。 |
| 2 | 供货时间:签订合同并经见证后60天内安装、调试完毕，在验收合格后的7个工作日内正式交付采购人使用。 |
| 3 | 供货地点:由采购人指定。 |

- 二、合同条款

- 1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“买方”系指金湖县农村环境综合整治工作领导小组办公室

（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。

（7）“见证方”系指金湖县政府采购中心。

- 2、技术规格

2.1卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。

- 3、专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。

- 4、包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

- 5、装运条件

5.1根据采购人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

- 6、付款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；

（3）装箱单；

（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

- 7、伴随服务

7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

- 8、质量保证

8.1卖方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

- 9、检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

9.2买方将在卖方交货后叁天内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，加盖公章后报给采购中心，如果货物的质量的规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

- 10、索赔

10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同的规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后贰拾天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将通知金湖县政府采购中心从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

- 11、卖方迟交货、安装

11.1卖方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方和见证方。买方、见证方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。

- 12、误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方和见证方可考虑终止合同。

- 13、不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方、见证方和卖方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方和见证方。除买方和见证方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方、见证方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 14、税费

14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。

14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。

- 15、履约保证金

15.1卖方应在领取中标通知书之前，通过国内的任何一家银行，向采购人提供相当于中标总价5%的履约保证金。履约保证金的有效期为工程验收合格后贰拾捌天。

15.2卖方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇。

15.3如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

15.4履约保证金应在有效期满后叁天内退还给卖方，不计利息。

- 16、仲裁

16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方、见证方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

16.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向买方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

16.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

16.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

- 17、违约终止合同

17.1在买方和见证方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方和见证方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方和见证方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）卖方在收到买方和见证方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方和见证方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在买方和见证方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方和见证方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

- 18、破产终止合同

18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方和见证方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力

- 19、转让

19.1 除买方和见证方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

- 20、合同生效及其它

20.1金湖县政府采购中心JHZFCG-2016-95  号招标文件、乙方提交的JHZFCG-2016 -95号投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在买方、见证方和卖方三方签字盖章，并在卖方向见证方交纳履约保证金后生效。

20.3本合同一式五份，以中文书写，见证方、买方各执二份，卖方执一份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买卖双方协商处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经见证方、卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 三、合同格式

经金湖县政府采购中心公开招标采购，金湖县2016年度覆盖拉网式农村环境综合整治污水处理设备及管网采购及安装（以下简称“买方”)、__________________（以下简称“卖方”）和金湖县政府采购中心(以下简称“见证方”)同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”)：

- 1、合同文件

下列关于金湖县政府采购中心招、投标文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款及前附表；

（2）卖方提交的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）设计方案及采购设备清单

（5）买方、见证方和卖方商定的其他必要文件。

- 2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

- 3、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“招标文件中采购配置及总体要求”。

- 4、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见卖方提交的投标报价表。

- 5、付款条件

本合同货物的付款条件在合同条款及前附表中有明确规定。

- 6、交货时间和地点

本合同交货时间和地点在“合同条款前附表”中有明确规定。

- 7、免费质保期

全部设备免费保修二年；保修期自设备调试验收合格之日起算。

- 8、合同纠纷处理

本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国合同法》，由买方直接与卖方进行处理。同时金湖县政府采购中心有权根据国家和本省有关政府采购的规定对违规方进行处罚。

- 9、合同生效及其它

本合同经买方、卖方、见证方三方授权代表签字盖章，并在金湖县政府采购中心收到卖方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经买方、卖方协商一致，并报金湖县政府采购中心备案后，方可更改。本合同一式五份，买方、见证方、各执贰份，卖方执壹份。

买    方：                          卖    方：

单位盖章：                          单位盖章：

代表签字：                          代表签字：

签定日期：                          签定日期：

见 证 方：金湖县政府采购中心

单位盖章：

代表签字：

日    期：

- 第四部分  采购需求、图纸及总体要求

- 采购需求：见第二章第三节《投标报价表》

- 图纸：投标人需在投标报名截止日期前到代理公司获取管网安装图纸并缴纳投标报名费每个标段叁百元整；如因未获悉图纸而导致技术文件有误而产生的一切责任由投标人自负。

- 总体要求

- 1.技术要求

- 1.1基本技术要求

- 1.1.1总体要求

投标人提出的处理工艺和设备应已被成功应用于类似本项目原水条件的其它处理厂，并且应符合本《技术要求》文件规定的性能要求，具体包括：

1）处理工艺应有利于确保处理效果，确保运行的安全可靠性。

2）有利于节能降耗，降低运行费用，易于维护和运行管理。

3）具有一定的冲击负荷适应能力。

4）构筑物设计使用年限不低于30年；主要工艺设备设计使用年限不低于15年。1.1.2原水水质（仅供参考）

设计进水水质:进水为农村生活污水，具体数值由投标人自行测算。

1.1.3出水水质要求

污水处理设施尾水COD、氨氮、总氮、总磷等四个指标必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）确定的一级B标准，主要污染物控制指标如下表所示。

| 序号 | 指标 | 排放限值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD | 60 |
| 2 | 氨氮（以N计） | 8（15） |
| 3 | 总磷（以P计） | 1 |

1.1.4技术方案的设计要求

投标人提交的技术方案应该达到国家规定的初步设计文件深度，所有设备、材料应以表格方式标明名称、规格、型号、功率、材质、数量、产地、生产厂商等技术参数。

2．工艺要求

投标人应以“A2/O”为主体工艺，投标人应在设计方案中预留提高处理能力，以满足将来水量增加及更严格的污水处理排放标准。

3．总平面要求

根据先进、科学、经济、合理、顺畅的原则，根据现场地界范围条件，结合工艺流程要求，制定本项目总体规划布局。

4．设备及辅助材料要求

4.1设备

投标人应对所有工艺、变配电、给排水设备以及各种专用工具和检测仪器的名称、规格、型号、功率、材质、数量、产地、生产厂商等技术参数进行说明，对于需要进口的设备应予以特别注明。4.2辅助材料

投标人应对其所需的各种辅助材料的名称、规格、型号、功率、材质、数量、产地、生产厂商等技术参数进行说明，对于需要进口的辅助材料应予以特别注明。

5．工程实施要求

5.1工程进度要求

建设期：土建及设备安装期为60个日历天，在  年  月底进入正式运行。投标人应根据上述建设期要求，制定详细的《工程进度计划》。在该《工程进度计划》中，投标人应设置若干个工程进度之“里程碑”，对“设计审定”、“设备进场”、“安装完成”、“调试完毕”等重要事件的起始或完成日期进行明确的设定，以便业主控制整个工程进度。

5.2工程设计

5.2.1投标人应提供规范的设备施工图；

5.2.2投标人要根据本项目场地的地形地貌，结合场地的自然条件及外部物流方向，尽可能使工程土石方量平衡，减少工程量，以节约基建投资和降低运行费用；

5.2.3厂区内建筑物造型应简洁、美观，与环境协调，选材适当，附属设施尽可能集中布置，建筑物应结合厂区内外的绿化。

5.2.4工程设计应结合地形及周边实际情况，集水管道入口要符合管道标高要求；排水口放向要符合现场要求；

5.2.5所有设计应满足国家相关专业设计技术规范，并应考虑符合环境保护要求。

5.3施工组织方案

投标人应以以下原则编制施工组织方案：

（1）合理制定工程施工进度计划；

（2）合理制定施工标段；

5.4竣工验收

投标人在内部调试完成后，可向业主申请测试与验收；有关竣工验收的具体程序详见招标文件之《合同书》的有关条款。

6运行与维护

正常情况下，业主委托中标人运行与维护本项目的期限为1年。期间业主有权要求调整运行方案，乙方必须无条件服从。有关委托运行与维护期限的具体事宜另行商定。

7.商务要求

7.1项目总承包报价

7.1.1报价范围

投标人的项目建设总承包费用报价应包括下列各项费用：

- 勘探、设计费用；

- 污水处理设备、管道及其它辅助材料采购、安装费用；

- 电气及自动化控制系统；

- 征地、陪偿及接电费用；

- 一年运营费用（不计入投标报价）；

- 其他费用（见报价表）；

投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润、税金，并考虑了应承担的风险等；本工程合同价格为固定总价合同。

7.1.2报价方法

投标人应根据招标单位提供的招标文件和有关资料的要求及投标文件中的技术方案设计内容，参照附件所列表格按综合单价报价。

7.1.3报价的编制依据

  - 招标文件的有关规定和招标单位提供的相关资料、施工现场情况、投标文件中的施工方案及市场价格。

  - 结合企业自身实力、施工实际情况、技术和资金能力，以及企业自身素质并自行考虑风险情况等。

  - 其他有关的编制依据。

7.1.4报价的编制说明

- 投标单位编制的标价应与投标文件中的技术方案设计相吻合。

- 投标报价不能低于本企业的成本。

- 投标单位应考虑市场竞争和工程施工风险。

- 报价均以人民币为单位，并保留小数点后两位。

- 所有税费（包括关税和增值税等）计入标价。

- 设备运输费、保险费计入标价。

- 投标人应将不可竞争费用按照规定的标准计取，不得提高或降低标准计取。

- 投标人自主报价部分未填综合单价或合价的清单项目，在工程实施过程中，招标人将不另再支付，并视作该项费用已包括在其他有价款的项目综合单价和合价内。

- 本工程设有最高限价，如投标人的投标报价高于最高限价作废标处理

7.2运行与维护费用

7.2.1报价范围

投标人的运行与维护费用报价应包括下列各项费用：

- 燃料动力；

- 原材料；

- 备件与维修；

- 工资及福利；

- 管理费用；

- 相关税费；

- 其他费用。

7.2.2报价方法

投标人应按照招标单位提供的招标文件、有关资料的要求及投标文件中的技术方案设计内容参照附件9的列表报价。

7.2.3报价的编制依据

（1）投标人的运行与维护费用是指本项目运行维护中直接发生的经营成本及其利润，不包括设备折旧和相关费用的摊销；

（2）投标单位自行设计的相关图纸、施工现场情况及招标文件的有关规定；

（3）其他有关的编制依据。

7.2.4报价的编制说明

（1）本项目运行维护中发生的水电费暂按水费1.0元/吨、电费0.8元/kw·h计（此标准为不可竞争价）。

（2）本项目运行维护中应缴纳的排污费暂按0.05元/吨计；

（3）投标报价中应包含所有税费。投标人报价时应充分了解和理解工程所在地政府税费的规定，并按此规定执行。

（4）报价均以人民币为单位，并保留小数点后两位。

8.项目移交

本项目委托运行与维护期满以后，将按照预先约定的程序和要求进行本项目的移交，移交时，承包人应向业主提供一年正常运行所需的备品备件（附件11），有关本项目移交其他方面的具体内容详见招标文件之《合同》的有关条款。

- 第二章     投  标  文  件

尊敬的供应商：

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

金湖县2016年覆盖拉网式农村环境综合整治

？标段：？？村？？T/日污水处理设备及管道采购安装

投标文件

项目编号:

投  标 人（签章）：

法定代表人（签字）：

地             址：

日             期：

- 一、投标函格式

致:金湖县农村环境综合整治工作领导小组办公室：

根据贵方招标采购的金湖县2016年度覆盖拉网式农村环境综合整污水处理设备采购及安装工程，正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表我方                     （投标人单位的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为：

一标段:戴楼镇牌楼村污水管道采购安装(大写)         　   (￥)　　　　　 ;

二标段：吕良镇孙集村150T/日污水处理设备及管道采购安装(大写)         　   (￥)　　　　　 ;污水处理年运行成本费用           元/年。

三标段: 塔集镇联合村20T/日污水处理设备及管道采购安装(大写)         　   (￥)　　　　　 ;污水处理年运行成本费用           元/年。

四标段:金南镇抬饭村20T/日污水处理设备及管道采购安装(大写)         　   (￥)　　　　　 ;污水处理年运行成本费用           元/年。

五标段: 金南镇三车村20T/日污水处理设备及管道采购安装(大写)         　   (￥)　　　　　 ;污水处理年运行成本费用           元/年。

六标段：金南镇王庄村30T/日污水处理设备及管道采购安装(大写)         　   (￥)　　　　　 ;污水处理年运行成本费用           元/年。

七标段:闵桥镇双庙村20T/日污水处理设备及管道采购安装(大写)         　   (￥)　　　　　 ;污水处理年运行成本费用           元/年。

八标段: 闵桥镇药王村20T/日污水处理设备及管道采购安装(大写)         　   (￥)　　　　　 ;污水处理年运行成本费用           元/年。

九标段:银涂镇新淮村20T/日污水处理设备及管道采购安装(大写)         　   (￥)　　　　　 ; 污水处理年运行成本费用           元/年。

的投标报价并按招标文件的规定要求、合同条件、技术规范承包上述工程的设计、勘察、设备采购、土建施工、设备安装、调试、竣工验收和试运行（一年）。

2、如果我方中标，我方保证在      日历天内竣工并移交整个工程。

3、如果我方中标，将派出           作为本工程的建造师。

4、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

5、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

7、我们同意按照招标文件第一章“投标人须知”第16条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的四十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

8、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同条款前附表”中规定的时间完成项目的采购、安装、调试、验收、试运行及交付使用使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人:               （公章）

法定代表人（签字）:

职务:

地址:          邮编:

电话:          传真:

日期:      年  月  日

- 二、开标一览表

| 项目名称 | 金湖县2016年度覆盖拉网式农村环境综合整治污水处理设备及管道采购安装 |
| --- | --- |
| 投标保证金 （人民币） | 共投**标段，每标段5000元；共计***元 |
| 投标报价 总计 | 一标段:戴楼镇牌楼村污水管道采购安装(大写) (￥) ; 二标段：吕良镇孙集村150T/日污水处理设备及管道采购安装(大写) (￥) ;污水处理年运行成本费用 元/年。 三标段: 塔集镇联合村20T/日污水处理设备及管道采购安装(大写) (￥) ;污水处理年运行成本费用 元/年。 四标段:金南镇抬饭村20T/日污水处理设备及管道采购安装(大写) (￥) ;污水处理年运行成本费用 元/年。 五标段: 金南镇三车村20T/日污水处理设备及管道采购安装(大写) (￥) ;污水处理年运行成本费用 元/年。 六标段：金南镇王庄村30T/日污水处理设备及管道采购安装(大写) (￥) ;污水处理年运行成本费用 元/年。 七标段:闵桥镇双庙村20T/日污水处理设备及管道采购安装(大写) (￥) ;污水处理年运行成本费用 元/年。 八标段: 闵桥镇药王村20T/日污水处理设备及管道采购安装(大写) (￥) ;污水处理年运行成本费用 元/年。 九标段: 银涂镇新淮村20T/日污水处理设备及管道采购安装(大写) (￥) ; 污水处理年运行成本费用 元/年。 |
| 交付时间 | 合同签定见证后 日历天内 |
| 投标文件 份数 | 正本: 1 份 副本: 4 份 |

投标人：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

日期:

注:1、投标报价总计为招标文件中投标人须知第10条所述内容。

2、开标一览表格式不得自行改动。

3、此表请用信封单独密封装在投标文件正本中。

- 三、投标报价表

工程名称：一标段戴楼镇牌楼村污水管网投标报价

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管网 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | PVC-U螺旋消音排水管 | DN110 | - 挖沟槽土方，土壤类别，一、二类土 - 垫层、基础材质：砂石基础 - 连接形式：承插式接口，橡胶圈密封 - 铺设深度：2m以内 - 管道检验及试验要求：闭水试验 - 土方回填、余土外运 | m | 210 |  |  |
| 1.2 | HDPE双壁波纹管 | DN225 | - 挖沟槽土方，土壤类别，一、二类土 - 垫层、基础材质：砂石基础 - 材质要求：环刚度大于等于8kg/㎡ - 连接形式：承插式接口，橡胶圈密封 - 铺设深度：2m以内 - 管道检验及试验要求：闭水试验 - 土方回填、余土外运 | m | 263 |  |  |
| 1.3 | PE实壁管 | DN315 | - 材质及规格要求：DN315 PE实壁管（1.0MPa） - 安装方式：牵引 - 连接形式：电热熔连接 - 铺设深度：4m以内 | m | 98 |  |  |
| 1.4 | 成品塑料检查井 | φ400 | 包含井盖、井座、胶圈、防坠网 | 座 | 23 |  |  |
| 1.5 | 成品塑料检查井 | φ200 | 包含井盖、井座、胶圈、防坠网 | 座 | 21 |  |  |
| 1.6 | 拆除与恢复混凝土路面 |  | - 材质：水泥混凝土 - 厚度：15cm | ㎡ | 55 |  |  |
| 2 | 其他项目费 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 运营费（不计入投标报价） |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 合计（1+2）（大写） （￥） |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

工程名称：二标段吕良镇孙集村150吨/日污水处理设备及管网投标报价

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150T污水处理设备 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 污水管网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PVC-U螺旋消音排水管 | DN110 | - 挖沟槽土方，土壤类别，一、二类土 - 垫层、基础材质：砂石基础 - 连接形式：承插式接口，橡胶圈密封 - 铺设深度：2m以内 - 管道检验及试验要求：闭水试验 - 土方回填、余土外运 | m | 4000 |  |  |  |
| 2.2 | HDPE双壁波纹管 | DN225 | - 挖沟槽土方，土壤类别，一、二类土 - 垫层、基础材质：砂石基础 - 材质要求：S2型刚度大于等于8kg/㎡ - 连接形式：承插式接口，橡胶圈密封 - 铺设深度：2m以内 - 管道检验及试验要求：闭水试验 - 土方回填、余土外运 | m | 891 |  |  |  |
| 2.3 | HDPE双壁波纹管 | DN315 | - 挖沟槽土方，土壤类别，一、二类土 - 垫层、基础材质：砂石基础 - 材质要求：S2环刚度大于等于8kg/㎡ - 连接形式：承插式接口，橡胶圈密封 - 铺设深度：4m以内 - 管道检验及试验要求：闭水试验 - 土方回填、余土外运 | m | 1284 |  |  |  |
| 2.4 | PE实壁管 | DN315 | - 材质及规格要求：DN315 PE实壁管（1.0MPa） - 安装方式：牵引 - 连接形式：电热熔连接 - 铺设深度：4m以内 | m | 131 |  |  |  |
| 2.5 | 成品塑料检查井 | φ400 | 包含井盖、井座、胶圈、防坠网 | 座 | 133 |  |  |  |
| 2.6 | 成品塑料检查井 | φ200 | 包含井盖、井座、胶圈、防坠网 | 座 | 400 |  |  |  |
| 2.7 | 拆除与恢复混凝土路面 |  | - 材质：水泥混凝土 - 厚度：15cm | ㎡ | 486 |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 运营费（不计入投标报价） |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 合计（1+2+3）（大写） （￥） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

## 150T污水处理设备报价表

| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土建工程费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

项目年运行与维护费用报价表

| 序号 | 费用名称 | 报 价 金 额 （元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  |
| 年运行与维护费用总计 |  |  |  |  |  |  |
| 单位年运行与维护费用（元/吨） |  |  |  |  |  |  |

投标人：                 （章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

工程名称：三标段塔集镇联合村20吨/日污水处理设备及管网投标报价

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20T污水处理设备 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 污水管网 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PVC-U螺旋消音排水管 | DN110 | - 挖沟槽土方，土壤类别，一、二类土 - 垫层、基础材质：砂石基础 - 连接形式：承插式接口，橡胶圈密封 - 铺设深度：2m以内 - 管道检验及试验要求：闭水试验 - 土方回填、余土外运 | m | 500 |  |  |
| 2.2 | HDPE双壁波纹管 | DN225 | - 挖沟槽土方，土壤类别，一、二类土 - 垫层、基础材质：砂石基础 - 材质要求：环刚度大于等于8kg/㎡ - 连接形式：承插式接口，橡胶圈密封 - 铺设深度：2m以内 - 管道检验及试验要求：闭水试验 - 土方回填、余土外运 | m | 550 |  |  |
| 2.3 | PE实壁管 | DN225 | - 材质及规格要求：DN225 PE实壁管（1.0MPa） - 安装方式：牵引 - 连接形式：电热熔连接 - 铺设深度：4m以内 | m | 151 |  |  |
| 2.4 | PE实壁管 | DN315 | - 材质及规格要求：DN315 PE实壁管（1.0MPa） - 安装方式：牵引 - 连接形式：电热熔连接 - 铺设深度：4m以内 | m | 11 |  |  |
| 2.5 | 成品塑料检查井 | φ400 | 包含井盖、井座、胶圈、防坠网 | 座 | 43 |  |  |
| 2.6 | 成品塑料检查井 | φ200 | 包含井盖、井座、胶圈、防坠网 | 座 | 50 |  |  |
| 2.7 | 拆除与恢复混凝土路面 |  | - 材质：水泥混凝土 - 厚度：15cm | ㎡ | 235 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 运营费（不计入投标报价） |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 合计（1+2+3）（大写） （￥） |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

## 20T污水处理设备报价表

| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土建工程费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

项目年运行与维护费用报价表

| 序号 | 费用名称 | 报 价 金 额 （元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  |
| 年运行与维护费用总计 |  |  |  |  |  |  |
| 单位年运行与维护费用（元/吨） |  |  |  |  |  |  |

投标人：                 （章）

代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

工程名称：四标段金南镇抬饭村20吨/日污水处理设备及管网投标报价

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20T污水处理设备 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 污水管网 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PVC-U螺旋消音排水管 | DN110 | - 挖沟槽土方，土壤类别，一、二类土 - 垫层、基础材质：砂石基础 - 连接形式：承插式接口，橡胶圈密封 - 铺设深度：2m以内 - 管道检验及试验要求：闭水试验 - 土方回填、余土外运 | m | 400 |  |  |
| 2.2 | HDPE双壁波纹管 | DN225 | - 挖沟槽土方，土壤类别，一、二类土 - 垫层、基础材质：砂石基础 - 材质要求：S2型环刚度大于等于8kg/㎡ - 连接形式：承插式接口，橡胶圈密封 - 铺设深度：2m以内 - 管道检验及试验要求：闭水试验 - 土方回填、余土外运 | m | 425 |  |  |
| 2.4 | PE实壁管 | DN225 | - 材质及规格要求：DN225 PE实壁管（1.0MPa） - 安装方式：牵引 - 连接形式：电热熔连接 - 铺设深度：4m以内 | m | 102 |  |  |
| 2.5 | 成品塑料检查井 | φ400 | 包含井盖、井座、胶圈、防坠网 | 座 | 27 |  |  |
| 2.6 | 成品塑料检查井 | φ200 | 包含井盖、井座、胶圈、防坠网 | 座 | 40 |  |  |
| 2.7 | 拆除与恢复混凝土路面 |  | - 材质：水泥混凝土 - 厚度：15cm | ㎡ | 93 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 运营费（不计入投标报价） |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 合计（1+2+3）（大写） （￥） |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

## 20T污水处理设备报价表

| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土建工程费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

项目年运行与维护费用报价表

| 序号 | 费用名称 | 报 价 金 额 （元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  |
| 年运行与维护费用总计 |  |  |  |  |  |  |
| 单位年运行与维护费用（元/吨） |  |  |  |  |  |  |

投标人：                 （章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

工程名称：五标段金南镇三车村20吨/日污水处理设备及管网投标报价

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20T污水处理设备 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 污水管网 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PVC-U螺旋消音排水管 | DN110 | - 挖沟槽土方，土壤类别，一、二类土 - 垫层、基础材质：砂石基础 - 连接形式：承插式接口，橡胶圈密封 - 铺设深度：2m以内 - 管道检验及试验要求：闭水试验 - 土方回填、余土外运 | m | 600 |  |  |
| 2.2 | HDPE双壁波纹管 | DN225 | - 挖沟槽土方，土壤类别，一、二类土 - 垫层、基础材质：砂石基础 - 材质要求：S2型环刚度大于等于8kg/㎡ - 连接形式：承插式接口，橡胶圈密封 - 铺设深度：2m以内 - 管道检验及试验要求：闭水试验 - 土方回填、余土外运 | m | 1117 |  |  |
| 2.3 | PE实壁管 | DN225 | - 材质及规格要求：DN225 PE实壁管（1.0MPa） - 安装方式：牵引 - 连接形式：电热熔连接 - 铺设深度：4m以内 | m | 173 |  |  |
| 2.4 | 成品塑料检查井 | φ400 | 包含井盖、井座、胶圈、防坠网 | 座 | 66 |  |  |
| 2.5 | 成品塑料检查井 | φ200 | 包含井盖、井座、胶圈、防坠网 | 座 | 60 |  |  |
| 2.6 | 拆除与恢复混凝土路面 |  | - 材质：水泥混凝土 - 厚度：15cm | ㎡ | 193 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 运营费（不计入投标报价） |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 合计（1+2+3）（大写） （￥） |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

## 20T污水处理设备报价表

| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土建工程费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

项目年运行与维护费用报价表

| 序号 | 费用名称 | 报 价 金 额 （元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  |
| 年运行与维护费用总计 |  |  |  |  |  |  |
| 单位年运行与维护费用（元/吨） |  |  |  |  |  |  |

投标人：                 （章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

工程名称：六标段金南镇王庄村30吨/日污水处理设备及管网投标报价

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30T污水处理设备 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 污水管网 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PVC-U螺旋消音排水管 | DN110 | - 挖沟槽土方，土壤类别，一、二类土 - 垫层、基础材质：砂石基础 - 连接形式：承插式接口，橡胶圈密封 - 铺设深度：2m以内 - 管道检验及试验要求：闭水试验 - 土方回填、余土外运 | m | 800 |  |  |
| 2.2 | HDPE双壁波纹管 | DN225 | - 挖沟槽土方，土壤类别，一、二类土 - 垫层、基础材质：砂石基础 - 材质要求：S2型环刚度大于等于8kg/㎡ - 连接形式：承插式接口，橡胶圈密封 - 铺设深度：2m以内 - 管道检验及试验要求：闭水试验 - 土方回填、余土外运 | m | 743 |  |  |
| 2.3 | HDPE双壁波纹管 | DN315 | - 挖沟槽土方，土壤类别，一、二类土 - 垫层、基础材质：砂石基础 - 材质要求：环刚度大于等于8kg/㎡ - 连接形式：承插式接口，橡胶圈密封 - 铺设深度：4m以内 - 管道检验及试验要求：闭水试验 - 土方回填、余土外运 | m | 627 |  |  |
| 2.4 | PE实壁管 | DN225 | - 材质及规格要求：DN225 PE实壁管（1.0MPa） - 安装方式：牵引 - 连接形式：电热熔连接 - 铺设深度：4m以内 | m | 105 |  |  |
| 2.5 | PE实壁管 | DN315 | - 材质及规格要求：DN315 PE实壁管（1.0MPa） - 安装方式：牵引 - 连接形式：电热熔连接 - 铺设深度：4m以内 | m | 40 |  |  |
| 2.6 | 成品塑料检查井 | φ400 | 包含井盖、井座、胶圈、防坠网 | 座 | 77 |  |  |
| 2.7 | 成品塑料检查井 | φ200 | 包含井盖、井座、胶圈、防坠网 | 座 | 80 |  |  |
| 2.8 | 拆除与恢复混凝土路面 |  | - 材质：水泥混凝土 - 厚度：15cm | ㎡ | 215 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 运营费（不计入投标报价） |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 合计（1+2+3）（大写） （￥） |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

## 30T污水处理设备报价表

| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土建工程费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

项目年运行与维护费用报价表

| 序号 | 费用名称 | 报 价 金 额 （元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  |
| 年运行与维护费用总计 |  |  |  |  |  |  |
| 单位年运行与维护费用（元/吨） |  |  |  |  |  |  |

投标人：                 （章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

工程名称：七标段闵桥镇双庙村20吨/日污水处理设备及管网投标报价

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20T污水处理设备 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 污水管网 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PVC-U螺旋消音排水管 | DN110 | - 挖沟槽土方，土壤类别，一、二类土 - 垫层、基础材质：砂石基础 - 连接形式：承插式接口，橡胶圈密封 - 铺设深度：2m以内 - 管道检验及试验要求：闭水试验 - 土方回填、余土外运 | m | 600 |  |  |
| 2.2 | HDPE双壁波纹管 | DN225 | - 挖沟槽土方，土壤类别，一、二类土 - 垫层、基础材质：砂石基础 - 材质要求：S2型环刚度大于等于8kg/㎡ - 连接形式：承插式接口，橡胶圈密封 - 铺设深度：2m以内 - 管道检验及试验要求：闭水试验 - 土方回填、余土外运 | m | 720 |  |  |
| 2.3 | HDPE双壁波纹管 | DN315 | - 挖沟槽土方，土壤类别，一、二类土 - 垫层、基础材质：砂石基础 - 材质要求：S2型环刚度大于等于8kg/㎡ - 连接形式：承插式接口，橡胶圈密封 - 铺设深度：4m以内 - 管道检验及试验要求：闭水试验 - 土方回填、余土外运 | m | 579 |  |  |
| 2.4 | PE实壁管 | DN225 | - 材质及规格要求：DN225 PE实壁管（1.0MPa） - 安装方式：牵引 - 连接形式：电热熔连接 - 铺设深度：4m以内 | m | 142 |  |  |
| 2.5 | PE实壁管 | DN315 | - 材质及规格要求：DN315 PE实壁管（1.0MPa） - 安装方式：牵引 - 连接形式：电热熔连接 - 铺设深度：4m以内 | m | 34 |  |  |
| 2.6 | 成品塑料检查井 | φ400 | 包含井盖、井座、胶圈、防坠网 | 座 | 81 |  |  |
| 2.7 | 成品塑料检查井 | φ200 | 包含井盖、井座、胶圈、防坠网 | 座 | 60 |  |  |
| 2.8 | 拆除与恢复混凝土路面 |  | - 材质：水泥混凝土 - 厚度：15cm | ㎡ | 306 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 运营费（不计入投标报价） |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 合计（1+2+3）（大写） （￥） |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

## 20T污水处理设备报价表

| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土建工程费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

项目年运行与维护费用报价表

| 序号 | 费用名称 | 报 价 金 额 （元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  |
| 年运行与维护费用总计 |  |  |  |  |  |  |
| 单位年运行与维护费用（元/吨） |  |  |  |  |  |  |

投标人：                 （章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

工程名称：八标段闵桥镇药王村20吨/日污水处理设备及管网投标报价

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20T污水处理设备 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 污水管网 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PVC-U螺旋消音排水管 | DN110 | - 挖沟槽土方，土壤类别，一、二类土 - 垫层、基础材质：砂石基础 - 连接形式：承插式接口，橡胶圈密封 - 铺设深度：2m以内 - 管道检验及试验要求：闭水试验 - 土方回填、余土外运 | m | 400 |  |  |
| 2.2 | HDPE双壁波纹管 | DN225 | - 挖沟槽土方，土壤类别，一、二类土 - 垫层、基础材质：砂石基础 - 材质要求：环刚度大于等于8kg/㎡ - 连接形式：承插式接口，橡胶圈密封 - 铺设深度：2m以内 - 管道检验及试验要求：闭水试验 - 土方回填、余土外运 | m | 363 |  |  |
| 2.3 | PE实壁管 | DN225 | - 材质及规格要求：DN225 PE实壁管（1.0MPa） - 安装方式：牵引 - 连接形式：电热熔连接 - 铺设深度：4m以内 | m | 161 |  |  |
| 2.4 | 成品塑料检查井 | φ400 | 包含井盖、井座、胶圈、防坠网 | 座 | 23 |  |  |
| 2.5 | 成品塑料检查井 | φ200 | 包含井盖、井座、胶圈、防坠网 | 座 | 40 |  |  |
| 2.6 | 拆除与恢复混凝土路面 |  | - 材质：水泥混凝土 - 厚度：15cm | ㎡ | 206 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 运营费（不计入投标报价） |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 合计（1+2+3）（大写） （￥） |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

## 20T污水处理设备报价表

| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土建工程费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

项目年运行与维护费用报价表

| 序号 | 费用名称 | 报 价 金 额 （元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  |
| 年运行与维护费用总计 |  |  |  |  |  |  |
| 单位年运行与维护费用（元/吨） |  |  |  |  |  |  |

投标人：                 （章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

工程名称：九标段银涂镇新淮村20吨/日污水处理设备及管网投标报价

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20T污水处理设备 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 污水管网 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PVC-U螺旋消音排水管 | DN110 | - 挖沟槽土方，土壤类别，一、二类土 - 垫层、基础材质：砂石基础 - 连接形式：承插式接口，橡胶圈密封 - 铺设深度：2m以内 - 管道检验及试验要求：闭水试验 - 土方回填、余土外运 | m | 300 |  |  |
| 2.2 | HDPE双壁波纹管 | DN225 | - 挖沟槽土方，土壤类别，一、二类土 - 垫层、基础材质：砂石基础 - 材质要求：S2型环刚度大于等于8kg/㎡ - 连接形式：承插式接口，橡胶圈密封 - 铺设深度：2m以内 - 管道检验及试验要求：闭水试验 - 土方回填、余土外运 | m | 562 |  |  |
| 2.3 | HDPE双壁波纹管 | DN315 | - 挖沟槽土方，土壤类别，一、二类土 - 垫层、基础材质：砂石基础 - 材质要求：S2型环刚度大于等于8kg/㎡ - 连接形式：承插式接口，橡胶圈密封 - 铺设深度：4m以内 - 管道检验及试验要求：闭水试验 - 土方回填、余土外运 | m | 582 |  |  |
| 2.4 | PE实壁管 | DN315 | - 材质及规格要求：DN225 PE实壁管（1.0MPa） - 安装方式：牵引 - 连接形式：电热熔连接 - 铺设深度：4m以内 | m | 77 |  |  |
| 2.5 | 成品塑料检查井 | φ400 | 包含井盖、井座、胶圈、防坠网 | 座 | 61 |  |  |
| 2.6 | 成品塑料检查井 | φ200 | 包含井盖、井座、胶圈、防坠网 | 座 | 30 |  |  |
| 2.7 | 拆除与恢复混凝土路面 |  | - 材质：混凝土 - 厚度：15cm | ㎡ | 155 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 运营费（不计入投标报价） |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 合计（1+2+3）（大写） （￥） |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

## 20T污水处理设备报价表

| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土建工程费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

项目年运行与维护费用报价表

| 序号 | 费用名称 | 报 价 金 额 （元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  |
| 年运行与维护费用总计 |  |  |  |  |  |  |
| 单位年运行与维护费用（元/吨） |  |  |  |  |  |  |

投标人：                 （章）

法定代表人或其委托受托人：               (签字或盖章)

年　　月　　日

报价说明：

1、所有价格均以人民币表示。

2、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的为完成设备量清单中所载明全部内容的价格体现，并应包括但不限于全部采购、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具、内陆运输、施工机械、劳务、材料、临时设施、赶工措施、夜间施工、场内施工场地、道路、文明工地建设、成品保护、机械进退场、缺陷修补及维护等所有措施费用、检验试验费、管理费、利润、保险费、规费、税金等各项直接、间接费，以及所包含的风险、责任及政策性文件规定的各项相关费用。投标人应踏勘现场以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及其他足以影响报价的情况，任何因忽视安装内容或误解现场情况而导致的价款费用索赔或工期延长申请将不获批准。

3、砼路面拆除及恢复按实际面积结算。

4、污水处理设备报价表、年运营与维护费用报价表，投标人根据需要可自行扩展。

5、其它项目费包括:设计费(设备费+管网费)*2.2%、监理费（设备费+管网费）*2.2%、赔偿费（设备费+管网费）*5%、征地及接电费1.5万元；该费用已包含在招标控制价中，该费用是由中标人缴纳招标人支配的费用。该费用可单独列项，也可摊销到设备及管网报价中，无论投标人是否按上述标准计价，均不影响招标人按上述标准支配。

6、污水处理设备平面绿化见下图，并计入投标报价中。

附件2

投标人采购主要设备报价汇总表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 主要技术参数 | 备品备件 | 产地/厂家 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日      期：

- 四、服务承诺

（服务承诺的内容包括但不限于招标文件第四章的要求，格式由投标人自定、加盖公章）

- 五、技术文件

（技术文件包括但不限于：工程简介、边界条件、设计要求、总平面和高程设计建筑、结构设计、电气、仪表自控设计；设计图纸：总平面布置图、工艺流程图、控制系统图等；施工准备说明、施工组织结构图、施工进度表、施工质量保证措施、人力物力供应计划、文明施工及施工环境保护措施，格式由投标人自定、加盖公章。）

- 六、投标人必须提交的资格证明文件

1.投标人必须提供营业执照（提供营业执照原件）。

2.申请人资质类别和等级：投标人应当同时具备施工与设计资质，其中施工资质为环保工程专业承包资质三级或市政工程总承包三级及以上资质；设计资质为环境工程专项设计乙级或省级环保部门核发的环境工程专项设计证书乙级及以上资质；如投标人不同时具备施工与设计资质可组成联合体参加投标，联合体主体为施工单位（提供施工单位及联合体单位资质证书原件；联合体协议书原件）。

3.拟选派建造师资质类别和等级：市政工程贰级及以上注册建造师或具有工程类中级以上技术职称（提供有效建造师证书或技术职称证书原件）

4、投标人提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（原件必须提供，格式按照示范格式一要求）和法定代表人身份证（复印件并加盖投标人公章。法定代表人本人参与投标活动的，原件带至现场必查）；

（2）投标人提供授权委托书（原件必须提供，格式按照示范格式二要求）和受托人身份证（复印件并加盖投标人公章，原件带至现场必查）。

上述第1、2条所有原件中标供应商必须在签订合同时提交采购人审查，中标供应商未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

注:上述是评标委员会对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

- 七、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定）

注：

投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购中心将对其进行严肃处理。

示范格式一

- 法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与金湖县2015年度覆盖拉网式农村环境连片整污水处理设备采购及安装项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时法定代表人将身份证原件带至现场备查。

投标人：            (盖章)

日期：       年      月    日

- 示范格式二

- 授权委托书

致金湖县政府采购中心：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加金湖县政府采购中心组织的金湖县2015年度覆盖拉网式农村环境连片整污水处理设备采购及安装工程政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和招标文件，与采购中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

日期：       年      月    日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时受托人将身份证原件带至现场备查。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。