东莞市东江水务有限公司第六水厂示范工程用活性无烟煤采购项目（重新招标）

招标文件

招标编号：XH11702119

东莞市东江水务有限公司

东莞鑫和招标有限公司

目   录

第一章 投标邀请

第二章 用户需求书

第三章 投标人须知

一、 说明

1.资金来源

2.招标人

3.招标机构

4.合格的投标人

5.合格的货物和服务

6.投标费用

二、 招标文件

7.招标文件构成

8.招标文件的澄清

9.招标文件的修改

三、 投标文件的编制

10.投标的语言

11.投标文件构成

12.投标文件格式

13.投标报价和货币

14.投标人资格的证明文件

15.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.投标保证金

17.投标有效期

18.投标文件的式样和签署

四、 投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

20.投标截止期

21.迟交的投标文件

22.投标文件的修改与撤回

23.评标委员会

五、开标与评标

24.开标

25.投标文件的澄清

26.投标文件的初审

27.评标

28.中标人的资料文件核对审查

29.评标结果公示

30.确定中标人

六、 授予合同

31.合同授予时的考察和其他要求

32.中标通知书

33.中标结果公告

34.签订合同

35.中标服务费

36.履约银行担保

37.接受和拒绝任何或所有投标的权利

38.招标文件解释权

第四章 合同格式

第五章 附件

1)  投标书；

2)  法定代表人证明书；

3)  法人授权委托证明书；

4)  关于资格的声明函

5)  投标人情况一览表

6)  投标资格证明文件

7)  供货组织计划

8)  货物说明一览表

9)  商务条款偏离表

10) 技术规格偏离表

11) 经营业绩一览表

12) 售后服务计划

13) 投标一览表

14) 投标分项报价表

15) 不可撤销履约保函

16)承诺书

第一章  投标邀请

东莞鑫和招标有限公司（以下简称“招标机构”）受东莞市东江水务有限公司（以下简称“招标人”）委托，就该单位东莞市东江水务有限公司第六水厂示范工程用活性无烟煤采购项目（重新招标）（招标编号：XH11702119）接受合格的国内投标人提交密封投标文件。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质

1、项目内容：

(1)、采购数量为370立方。预算¥3693.33元/立方。

(2)、第六水厂示范工程用活性无烟煤技术指标（表1）：

| 项目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 漂浮率/% |  | ≤1.0 |  |
| 水分/% |  | ≤5.0 |  |
| 强度/% |  | ≥90 |  |
| 装填密度/(g/L) |  | ≥380 |  |
| pH值 |  | 7～10 |  |
| 碘吸附值/(mg/g) |  | ≥700 |  |
| 亚甲蓝吸附值(mg/g) |  | ≥100 |  |
| 水溶物/% |  | ≤0.4 |  |
| 粒度/% | 8×30 | >2.50mm | ≤5 |
|  |  | 0.6mm~2.50mm | ≥90 |
|  |  | <0.6mm | ≤5 |

2、简要技术要求或招标项目的性质：详细内容请参阅招标文件第二章《货物需求一览表》（“东莞鑫和招标有限公司网站”提供免费下载，网址：www.dgxhzb.com，投标人也可直接至东莞鑫和招标有限公司查阅）。

二、投标人资格要求

1、中华人民共和国境内注册的企业法人且营业执照具有相关的经营范围；具备有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证；提供法定代表人身份证明书（原件）和法定代表人授权委托证明书（原件）；

2、投标人提供的产品必须具有相关职能部门颁发的在有效期内的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；

4、本项目不接受联合体投标；

5、本项目只接受生产厂家且所有产品都是自己生产不得分包。

6、投标人须在近3年同类型项目中无不良业绩（包括曾受相关行政部门警告、处罚或因安全、质量或供货进度等问题）。如投标人不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理；若中标，取消其中标结果。

7、凡两家或以上投标人参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：A、为同一法定代表人的；B、为同一股东控股的；C、其中一家公司为其他公司最大股东的。

三、投标报名及获取招标文件

有意向的投标人应在2017年09月07日起至2017年09月26日止，直接于本公告指定网站（东莞鑫和招标有限公司网站）点击下载招标文件，所有投标资料（包括投标文件、投标保证金、购买标书登记表等）于本项目投标截止期前，在开标现场递交。

招标文件售价：招标文件每套售价为150元，售后不退。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年09月27日上午9：00～9：30 。

2、投标截止及开标时间：2017年09月27日上午9时30分。

3、开标地点：东莞市莞城东城南路东升大厦302室开标室。

五、采购公告及招标文件查询下载

有意向的合格投标人可在www.dgxhzb.com（东莞鑫和招标有限公司）、www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.djsw.com.cn（东莞市东江水务有限公司网）、www.cnbidding.com（中国招标信息网）查阅招标信息。

六、招标文件公示时间

本项目招标文件公示时间为：2017年09月07日至2017年09月13日（共5个工作日）。

联 系 人：陈先生

通讯地址：东莞市莞城东城南路东升大厦302室

邮政编码：523008

电　　话：0769-22333600

传　　真：0769-22333601

公司网址：www.dgxhzb.com

投标保证金账户：

户名：东莞鑫和招标有限公司

账号：769904574710703

开户银行：招商银行股份有限公司东莞东城支行

东莞鑫和招标有限公司

二〇一七年九月七日

★本项目采用“不记名网上下载”的方式发布招标文件，招标人及招标机构在开标前均不记录本项目投标人的相关登记信息。投标人可直接在www.dgxhzb.com（东莞鑫和招标有限公司）点击下载招标文件，www.dgxhzb.com（东莞鑫和招标有限公司）作为本项目招标采购活动的唯一正式信息发布媒体，将发布所有与本项目相关的招标文件、公告、通知、澄清等信息和文件内容。所有发布的信息内容，自在www.dgxhzb.com（东莞鑫和招标有限公司）发布之日起，将视同已送达本项目所有有意向的投标人并被所有投标人获知且理解。投标人应自行及时登陆www.dgxhzb.com（东莞鑫和招标有限公司）下载和了解相关信息公告内容，及时对其参与的招标活动做出调整，招标人及招标代理机构将不再另行通知。投标人必须明白及深刻理解，招标人及招标代理机构不承担任何因投标人自身原因未能及时了解www.dgxhzb.com（东莞鑫和招标有限公司）发布的信息内容而引起的一切采购责任。

第二章

用户需求书

用户需求书

- 货物总需求

- 采购数量为370立方。

- 技术参数见表1。

表1 第六水厂示范工程用活性无烟煤技术指标

| 项目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 漂浮率/% |  | ≤1.0 |  |
| 水分/% |  | ≤5.0 |  |
| 强度/% |  | ≥90 |  |
| 装填密度/(g/L) |  | ≥380 |  |
| pH值 |  | 7～10 |  |
| 碘吸附值/(mg/g) |  | ≥700 |  |
| 亚甲蓝吸附值(mg/g) |  | ≥100 |  |
| 水溶物/% |  | ≤0.4 |  |
| 粒度/% | 8×30 | >2.50mm | ≤5 |
|  |  | 0.6mm~2.50mm | ≥90 |
|  |  | <0.6mm | ≤5 |
| 备注：1、以上技术指标均为限制项指标，产品性能必须达到或超过表中的技术指标规定； 2、以上技术指标的检测，水溶物采用GB/T 7701.2-2008中附录C的方法，其他指标均以现行有效的《煤质颗粒活性炭试验方法》（GB/T 7702）作为检测方法。 |  |  |  |

3、示范工程相关活性炭滤池概况

| 池号 | 不锈钢槽顶部到炭层表面距离（m） |  | 炭层厚度（m） |  | 与图纸设计炭层深度差（m） |  | 含炭量（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9# | 1.16 | 1.165 | 1.98 | 1.98 | -0.32 | -0.33 | 312 |
| 10# | 1.73 | 1.66 | 1.41 | 1.48 | -0.89 | -0.82 | 228 |
| 11# | 1.36 | 1.38 | 1.78 | 1.76 | -0.52 | -0.54 | 280 |
| 12# | 1.54 | 1.65 | 1.60 | 1.49 | -0.70 | -0.81 | 243 |

4、投标人提供的产品必须具有相关职能部门颁发的在有效期内的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》

5、第六水厂拟定使用12#活性炭滤池作为示范工程用滤池。活性无烟煤按370m³数量采购，暂按285m³量填至12#滤池，剩余85m³储存备用；卸出原池旧炭（243m³）分别转填至10#、11#和9#（如有需要）活性炭滤池当中。（详见文件《示范工程相关活性炭滤池概况》）

6、报价（含税）应包括活性无烟煤滤料材料费、包装费、运输费、装卸费、保险费、相关税费、转运仓储费、运输损耗费、培训、装填、工艺调试、交货验收、第三方现场抽样指标检测费、监造费等以及将原池旧炭转移到其他活性炭滤池的费用等，报价的单位为：¥        元/立方（人民币    元整/立方），送货地址：广东东莞（用户指定地点）。

五、商务要求

| 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- |
| ★资格标准 | 1、中华人民共和国境内注册的企业法人且营业执照具有相关的经营范围；具备有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证；提供法定代表人身份证明书（原件）和法定代表人授权委托证明书（原件）； 2、投标人提供的产品必须具有相关职能部门颁发的在有效期内的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》； 3、本项目不接受联合体投标； 4、本项目只接受生产厂家且所有产品都是自己生产不得分包； 5、投标人须在近3年同类型项目中无不良业绩（包括曾受相关行政部门警告、处罚或因安全、质量或供货进度等问题）。如投标人不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理，若中标，取消其中标结果； 6、凡两家或以上投标人参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：A、为同一法定代表人的；B、为同一股东控股的；C、其中一家公司为其他公司最大股东的。 |
| ★质保期 | 中标人交齐货并装填、转移完毕后，经招标人全部验收合格，招标人支付最终合同价款的95%。剩余5%作为采购及服务质保期质保金，自货物全部验收合格之日起1年后由招标人向中标人结清。 |
| ★产品品质 | 中标人提供的货物必须为本次采购中标合同签订以后生产的货物，严禁使用代工或贴牌产品 ，严禁使用再生活性炭冒名替代新炭，一旦发现前述情况招标人有权要求供货商退货，解除合同，并没收履约保证金。产品到货验收时各项技术指标实测值必须达到表1的要求，否则招标人有权要求供货商退货，解除合同，并没收履约保证金，且不得低于投标人提供的投标书所列的技术指标参数，否则招标人有权扣除合同总货款的10%作为处罚。 |
| ★产品验收 | 1、按招标文件要求和投标文件承诺及其他相关规定执行； 2、到货验收时，必须提供货物的出厂证明、产品合格证、加盖公章的出厂检测报告等证明文件。每批货物须经招标人检验合格后方可办理相关到货手续。若对检测结果存在争议，由招标人指定具有实验室资质认定计量认证证书（CMA）的第三方检测实验室进行活性炭样品检测（费用由中标人承担），单次抽样检测结果代表该批次所有产品，若抽样检测结果不合格，按照“产品品质”条款执行； 3、验收时供货数量按照实测的填装密度进行体积与质量间的换算。 |
| 售后服务及承诺 | 1、投标人应负责对用户的试验人员、操作人员免费进行培训； 2、投标人应具有相应的技术人员，具备供货及售前售后的服务能力；具有相应的技术人员，具备供货及售前售后的服务能力，并在投标文件中列明售后服务部门的人员配备、技术力量，项目服务点负责人和工作人员列表，包括人员职称、职位、联系电话等内容。针对用户的存储、使用管理提供合理化建议； 3、在接到质量问题通知后4小时内到达现场对问题进行处理。 |
| ★供货数量及服务 | 供货数量为370立方（若包装以质量计，按照实测的填装密度换算为体积）。中标方需负责将滤池旧炭清掏和新炭的填装，并将旧炭转填至指定的其他滤池。 |
| ★报价方式 | 1、报价（含税）应包括活性无烟煤滤料材料费、包装费、运输费、装卸费、保险费、相关税费、转运仓储费、运输损耗费、培训、装填、工艺调试、交货验收、第三方现场抽样指标检测费、监造费等以及将原池旧炭转移到其他活性炭滤池的费用等，投标人应以人民币为结算单位，报价的单位为：¥ 元/立方； 2、投标报价不得违反国家相关税费规定； 3、投标报价低于成本和超过最高限价都将不被接受； 4、投标人的报价是完成其所承接的项目范围内所需一切费用的总价，包括完成所承接的项目范围内所需设备、设施、人员配置等费用以及所承接项目范围内的其他一切费用； 5、本项目最高限价为：¥3693.33元/立方（人民币人民币叁仟陆佰玖拾叁元叁角叁分/立方）。 |
| ★付款方法和条件 | 1、按招标文件要求递交履约保证金； 2、中标人交齐货并装填、转移完毕后，经招标人全部验收合格，招标人支付最终合同价款的95%。剩余5%作为采购及服务质保期质保金，自货物全部验收合格之日起1年后由招标人向中标人结清；每次请款前，中标人应提供请款报告及符合国家有关财税规定的发票给甲方。 3、货物发票由中标人按国家有关财税规定开具给招标人。 |
| ★投标有效期 | 自开标日起90个日历日。 |
| ★交货时间、批数量 | 签订合同后30天内中标人把货物交到采购人指定地点。经招标人验收合格后，在10天完成滤池旧炭清掏和新炭的填装，并将旧炭转填至指定的其他滤池的工作 |
| ★合同条款 | 投标人必须响应招标文件中的《合同格式》中各项合同条款，并承诺中标后按该合同与招标人进行签署： - 合同未正式签署时，招标人有权对合同中的条款作出修改，并通知中标人。 - 中标人如需对《采购合同样本》中的条款做出调整，必须向招标人提出书面申请并取得招标人书面的授权同意。如中标人未经招标人书面的授权同意，擅自对《采购合同样本》中的条款做出调整，一经发现，将按以下情况进行处理： （1）合同尚未正式签署的，口头警告一次，并要求更正。两次警告无效的，中标人将被视作为未实际性响应招标文件的要求，招标人有权取消其中标资格。 （2）合同已经正式签署并生效的，中标人擅自调整部分将视为无效内容，并按原招标文件上的合同条款内容执行。如因擅自调整的内容已对招标人造成经济损失的，中标人须赔偿招标人的经济损失；并且招标人有权单方面终止合同并保留通过法律进行追诉的权利。 |
| ★履约保函 | 中标人在与东莞市东江水务有限公司签订合同的同时须提交相应的一份银行保函。（履约保函应是合法经营的市级以上银行机构出具的银行保函）。履约保函的格式为招标文件中提供的格式，广东省以外的银行出具的履约保函须附上当地公证部门出具的公证文件。保函格式如与招标文件格式不相符则要事先征求招标人书面同意才视为有效。保函应在合同有效期及期满后30个工作日内继续有效。若工程未能按期竣工，保函必须延期，延期银行费用由中标人负责。 |
| 交货地点 | 货物运至招标人指定地点。 |

第三章

投标人须知

- 一  说明

1  资金来源

1.1  招标人已拥有一笔资金/贷款。招标人计划将一部分资金/贷款用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

2  招标人

2.1  招标人是指获得资金的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本招标文件的招标人特指“东莞市东江水务有限公司”，简称招标人或买方。

招标人名称：东莞市东江水务有限公司

招标人地址：东莞市莞城区莞龙路141号

招标人联系人：马小姐

招标人电话：0769-26621923

招标人传真：0769-22689081

3  招标机构

3.1  招标机构是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。

招标文件的招标机构特指“东莞鑫和招标有限公司”，简称招标机构。

招标机构地址：东莞市莞城东城南路东升大厦302室

招标机构联系人：陈先生

招标机构电话：0769-22333600

招标机构传真：0769-22333601

4  合格的投标人

4.1  除非下文另有规定，凡是在中华人民共和国境内注册且为人民币流通区域内的供货人均可投标。

4.2  只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构的供货人才能参加投标。

5  合格的货物和相关服务

5.1  本招标项目为货物及相关服务招标，提供的货物必须是全新的。

5.2  货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

5.3  进口的货物必须是具有合法的进口手续和途径并通过了中华人民共和国商检部门检验的现货。

5.4  投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

6  投标费用

6.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

- 二  招标文件

7  招标文件构成

7.1  要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共五章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 用户需求书

第三章 投标人须知

第四章 合同格式

第五章 附件

7.2  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

7.3投标人应详细审查全部招标文件，包括但不限于编号、补遗书、澄清通知等。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并承诺中标后若对招标文件中商务条件、技术条件的理解与招标人存在分歧时，同意招标人对招标文件的解释。

8  招标文件的澄清

8.1  任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标机构和招标人，所有澄清内容（不包括问题的来源）均在www.dgxhzb.com （东莞鑫和招标有限公司网站）即时发布（具体内容详见《第一章  投标邀请》中公告声明）。

8.2  招标文件公示期期满之日起七个工作日后不再受理针对招标文件内容而提出的澄清要求和质疑。

9  招标文件的修改

9.1  投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。修改通知均会发布在www.dgxhzb.com（东莞鑫和招标有限公司网站）

9.2  为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构和招标人将按规定和需要适当推迟投标截止期。

- 三  投标文件的编制

10  投标的语言

10.1  投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

11  投标文件构成

11.1  投标人编写的投标文件应包括下列部分，否则将导致其投标被拒绝：

1)  投标书；

2)  法定代表人证明书；

3)  法人授权委托证明书；

4)  关于资格的声明函

5)  投标人情况一览表

6)  投标资格证明文件

7)  供货组织计划

8)  货物说明一览表

9)  商务条款偏离表

10) 技术规格偏离表

11) 经营业绩一览表

12) 售后服务计划

13) 投标一览表

14) 投标分项报价表

15) 不可撤销履约保函

16)  承诺书

17) 招标文件中要求的和投标人认为需加以说明的其他内容。

11.2  投标人应将“投标文件”装订成册，并编制目录及注明页码。

12  投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标书”、“投标一览表”、“投标价格表”及“货物说明一览表”和“售后服务计划”等（附件1至21）以及供唱标使用的、单独密封的投标一览表。

12.2  投标人不得将同一项目中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。

13  投标报价和货币

13.1  投标人应按招标文件第二章中规定的报价方式报价。

13.2  国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

13.3  在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

13.4  投标文件计算错误的修正：开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.4.5如有一个关键功能不满足或报价有漏项，该投标人中标，合同价以其原报价为标准，投标人必需按招标文件中的要求提供应有的项目。

14  投标人资格的证明文件

14.1  投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，则联合体各方应分别提交资格文件、联合体协议并注明主办人。

14.2  投标人应符合招标文件第二章中规定的资格标准。

14.3  资格标准证明文件如要求须提供原件的，将其原件放置于投标文件正本中。

15  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1  投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2) 货物从招标人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

3) 对照招标文件技术规格，说明所提供货物和服务已对招标人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

15.3  投标人在阐述上述第15.2（3）时应注意招标人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求，否则视为不满足招标文件要求。衡量标准以评标委员会意见为准。

16  投标保证金

16.1  投标人须提交人民币壹万元整（RMB：10,000.00）的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2  投标保证金是为了保护招标机构和招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标机构和招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第16.7条的规定没收投标人的投标保证金。

16.3  投标保证金应用投标货币即人民币，并采用下列任何一种形式：支票、汇票；现金（开标当日由招标机构现场收取）、汇款（采用现金、汇款方式，款项必须在开标前到达招标机构指定的帐号）。

16.4  凡没有根据本须知第16.1和16.3条的规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知第26条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

16.5  未中标的投标人的投标保证金，将尽速并不晚于按照本须知第32条规定的中标结果公告后3个工作日内原额不计息退还投标人。

16.6  中标人的投标保证金，在中标人按本须知第33条规定签订合同后予以退还。

16.7  下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

a）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

b）中标人在规定期限内未能按要求提供履约保证金或提供有瑕疵；

c）中标人在规定期限内未能根据本项须知要求签订合同；

d）中标人在规定期限内未能根据本项须知要求交纳中标服务费。

e）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

17  投标有效期

17.1  根据本须知第20条规定，投标应在规定的开标日后的（90）个日历日内保持有效。

17.2  特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18  投标文件的式样和签署

18.1  投标人应准备一份投标文件正本和（七）份副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人应另外提供一份投标文件电子文档（Office文档格式，刻录光盘或U盘形式）。

18.2  投标文件的正本需打印，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。除没有修改过的印刷文献外，投标文件的每一页都应由投标人或其授权代表用姓或首字母签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

18.3  任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效（涉及报价的修改，须在修改处加盖投标人公章）。

- 四  投标文件的递交

19  投标文件的密封和标记

19.1  为方便开标唱标，投标人应将投标一览表单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。然后再将所有信封封装在一个外层信封中。投标文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝。

19.2  内外层信封均应：

1) 清楚标明递交至：东莞鑫和招标有限公司（地址：东莞市莞城东城南路东升大厦302室）。

2) 注明招标编号、项目名称和“在2017年  月  日 9时30分之前不得启封”的字样。

19.3  内层信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

19.4  如果外层信封未按本须知第19.2条要求加写标记和密封，招标机构对误投或过早启封概不负责。

19.5 投标时，投标人必须向招标机构现场递交所投项目的投标保证金（现金、支票或汇票）。

20  投标截止期

20.1  招标机构在本须知第19.2条规定的地址收到投标的时间不迟于投标截止时间。

20.2  招标机构可以按本须知第9条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标机构、招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

20.3 招标机构于开标前（30）分钟开始接收投标文件。

21  迟交的投标文件

21.1  招标机构将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止期后收到的任何投标文件。

22  投标文件的修改与撤回

22.1  投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但招标机构必须在第20条规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

22.2  投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和发送。

22.3  在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.4  从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16.7条的规定被没收。

23  评标委员会

23.1  依法组成评标委员会，评标委员会由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

- 五  开标与评标

24  开标

24.1  招标人和招标机构在开标时间于开标地点（东莞市莞城东城南路东升大厦302室开标室）组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

24.2  开标时，招标机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标机构认为合适的其他内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

24.3  在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第22.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

24.4  招标机构将做开标记录。

25  投标文件的澄清

25.1  在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

26  投标文件的初审

26.1  评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

26.2  投标一览表与投标价格表中的总价与分项报价必须匹配，以总价为准，中标后不作调整。

26.3  对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

26.4  评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.5  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

- 超出经营范围投标的；

- 投标总价超出招标人预算支付能力的；

- 资格证明文件不全的；

- ①投标人代表无有效授权或未参加开标会；②投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的；③签字盖章不符合招标文件要求的；

- ①未按招标文件要求（数量、制作、密封、标记、时间等要求）提交投标书，或投标书的内容与招标文件有明显不一致的；②投标人对同一货物或服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案的；

- 无投标报价表或分项报价表的；

- 投标文件内容、投标报价有严重缺漏项目的；

- 招标文件中带“★”号为重要和关键性的要求或参数，对其不满足的；

- ①以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；②拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；③扰乱开标、评标秩序，干扰招标工作正常进行的；

- 法律法规及招标文件当中已列明的其他导致废标的因素；

- 含有不能保障项目正常实施的因素或招标人不能接受的附加条件。

温馨提示：请各投标人根据本须知和招标文件的相应要求仔细核对以上条款是否符合。如不符合上述条款要求，将导致其投标无法通过符合性检查。

27  评标

27.1.1 定标原则

评标工作将严格按照招标文件的要求和条件，比照投标文件进行评审，评审分为符合性检查、综合评审两部分。通过评审，评出综合评审最优的投标人。

27.1.2 评标办法

27.1.2.1 对每个投标人进行技术、商务和价格符合性检查，内容包括：投标保证金、投标书、法人授权书、资格证明文件以及招标文件中列明的其他导致废标的条款。

27.1.2.2 对通过技术、商务和价格符合性检查的投标人进行商务技术综合评议，针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行商务和技术评分。

27.1.2.3技术、商务评标办法

商务及技术评审内容：

商务评议指标表　　[分值：25分]

| 评议项目 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标人的规模及履约能力 | 横向对比各投标人的公司实力、资信、资金情况及公司近三年（2014-2017）的财务报表情况。 | 2分 |
| 公司技术人员 | 从业技术人员管理经验及资质。（提供相关人员职称证书和近半年购买社保证明复印件加盖公章，没有不得分）。 | 2分 |
| 售后服务及相关承诺 | 售后服务承诺。 | 2分 |
| 2014年以来类似项目业绩 注：同时提供中标通知书、合同、验收报告及客户意见书证明资料为1个有效业绩（须显示日产量为10万吨或以上），原件备查，不能同时提供证明资料及其原件的业绩不予承认） | 2014年以来供给日产量达10万吨以上(含10万吨)水厂并且合同供货量不少于1000立方活性炭业绩，得7分，没有业绩得0分；每增加1个业绩加4分，最多增加8分。 | 15分 |
| 质量保证体系和措施 | ISO质量管理体系认证证书，所投产品的生产、测试、验收、质量保证实施计划。 | 2分 |
| 运输与交货 | 运输工具为投标人单位自有的，提供行车证，如为租赁的，提供租赁合同（租赁期必须不小于本项目供货期）。无相应证明资料不得分。 | 2分 |

技术评议指标表　 [分值： 40分]

| 序号 | 评议项目 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要技术参数响应 | 根据投标货物的各项技术指标、性能满足和优于招标文件要求的程度进行评级打分，全部满足技术参数表1要求的得7分，碘吸附值、亚甲蓝项吸附值指标，每优于表1所示值10%的一项加3分，强度≥95%的加5分，漂浮率≤0.5%的加3分。 | 21分 |
| 2 | 生产能力及设备 | 根据提供的设备照片等材料，对企业的主要生产设备进行打分。（优: 6-5 ；良:4-3；中：2-1；差:0） | 6分 |
|  |  | 产品工艺进行打分。（优: 4 ；良:3-2；中：1；差:0） | 4分 |
|  |  | 主要质量控制措施进行打分。（优: 3 ；良:2；中：1；差:0） | 3分 |
| 3 | 施工方案 | 根据清炭、装填、补炭等技术方案的周全性、针对性、可行性等方面进行评级打分。 （优: 6-5 ；良:4-3；中：2-1；差:0） | 6分 |

27.1.2.4每个评委对各投标人的商务评分的算术平均值即为该投标人的商务得分；每个评委对各投标人的技术评分的算术平均值即为该投标人的技术得分。

27.1.2.5价格评议

价格评分办法：价格得分满分为35分，价格得分计算方式如下：将评标委员会修正后的所有有效投标的投标价格, 取满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式进行计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值(35%)×100，算出所有合格投标人的价格得分。

27.1.3投标人的最终评标得分（综合评分法）＝商务得分＋技术得分+价格得分。

27.1.4 评标委员会按照最终评标得分由高到低的顺序推荐中标候选人，最终评标得分最高的投标人为第一中标候选人，最终评标得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

28  中标人的资料文件核对审查

28.1授标决定将考虑投标人的财务、技术和服务能力，其基础是审查投标人提交的资格证明文件和其它招标机构认为必要的、合适的资料。

28.2 在中标结果公示后三个工作日内，中标人须向招标机构提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、合同等主要证明文件的原件进行核对如授权其分支机构进行项目实施或者提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。

28.3 如果审查没有通过，则取消其中标资格。在此情况下，将对技术和商务上充分满足招标文件要求的投标人中，综合评价次优的投标人能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。

29  评标结果公示

29.1  评标结束后，招标机构和招标人将在www.dgxhzb.com （东莞鑫和招标有限公司网站）公示中标结果。公示满3个工作日后不再受理投标人针对本项目提出的任何澄清要求和质疑。

30 确定中标人

30.1招标人将根据评标结果，确定中标人。

30.2如果中标人有以下情况的，招标人可以取消该中标人的中标资格并将合同授予第二中标候选人（如此类推），或者依法重新招标及采取其它采购方式。招标人对受影响的投标人不承担任何责任。

30.2.1 未能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订合同；

30.2.2中标人因非本项目产生的问题无理拒绝与招标人签订合同，并造成招标人经济损失。

30.2.3中标人的投标文件与事实不符。

30.2.4中标人未能通过招标人和招标机构对中标人的成交资格授予审查。

30.2.5中标人依据本投标文件附件《承诺书》中出现违反承诺的所有条款。

- 六  授予合同

31  合同授予时的考察和其他要求

31.1 中标人应在接到中标通知书后30日内与招标人签订合同；

31.2 招标人有权在（数量增减变更：总价的±10％）幅度内对合同中规定的货物数量和服务予以增加或减少。中标人不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

31.3 如果中标人有以下情况的，招标人可以取消该中标人的中标资格并将合同授予第二中标候选人（如此类推），或者依法重新招标及采取其它采购方式。招标人及招标代理机构对受影响的投标人不承担任何责任。

31.3.1 未能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订合同；

31.3.2中标人因非本项目产生的问题无理拒绝与招标人签订合同，并造成招标人经济损失。

31.3.3中标人的投标文件与事实不符。

31.3.4中标人未能通过招标人以下审查之一的：

31.3.5  在履约过程中，招标人可随时到中标人处查看，若中标产品与送货产品有差异的，招标人有权追究其相关责任。

31.3.6  中标人应保证在项目实施过程中，自身各项技术商务条件持续性的完全满足本次采购要求。如遇售后服务点变更、行政许可延期、场地续租等情况时须向招标人提供足以证明其仍然满足采购要求的相关材料，否则招标人有权认为其不能满足项目要求而单方解除合同。

32  中标通知书

32.1  待评标结果经招标人确认后，招标机构将向中标人发出中标通知书。

32.2  中标通知书是合同的一个组成部分。

33  签订合同

33.1  中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同。

33.2  “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

34  中标服务费

34.1  中标人须向招标机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费：

34.2  以《中标通知书》中规定的中标总金额作为收费的计算基数；收费标准按国家计委“计价格[2002]1980号文规定，按差额定率累进法计算收取，收费标准如下表所列：

| 中标金额（万元） | 收费费率 |
| --- | --- |
| 100 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.96% |
| 1000-5000 | 0.6% |
| 5000-10000 | 0.3% |
| 10000-100000 | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% |

备注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。

34.3 服务费以转账或现金的形式支付。招标代理服务费汇入账号另行通知。

35  履约银行担保

35.1  中标人在与招标人签订合同的同时提交履约保证金(在取得招标人同意的前提下，提交时间最迟不得超过合同签订后30天)，金额为合同总价的10%，提交方式可按照下述方式提交：与东莞市东江水务有限公司第六水厂签订合同的同时须提交相应的一份银行保函。履约保函（履约保函应是合法经营的市级以上银行机构出具的银行保函）。履约保函的格式为招标文件中提供的格式，广东省以外的银行出具的履约保函须附上当地公证部门出具的公证文件。保函格式如与招标文件格式不相符则要事先征求招标人书面同意才视为有效。保函应在合同有效期及期满后30个工作日内继续有效。若工程未能按期竣工，保函必须延期，延期银行费用由中标人负责。

35.2  中标人在采购合同依法履行完毕后，携带履约担保收据、合同正本和采购项目的验收报告正本到东莞市东江水务有限公司办理履约保证金本金退回手续。

35.3  为取得履约担保所需的费用，由中标人承担；若交货期延误，履约担保时间延长，延长费用由中标人承担。

35.4  在原提交的履约保函有效期满前15天内，中标人必须无条件继续办理保函顺延或重新提供履约保证金，有效期至合同中规定的时间止，否则，视为中标人违约，招标人可在履约保函到期前暂扣履约保函金额。

35.5  下列任何情况发生时，招标人有权行使享有的担保权利：

（1）中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（2）中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了招标人的利益。

36  对招标文件的询问质疑时效

36.1  投标人如对本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件）存在疑问，请在本须知第8.2条规定的时间截止前向招标机构提出询问或质疑。逾期将不再受理。

36.2  询问或质疑应以书面形式（须加盖投标人公章）向招标机构提出并送至招标机构，逾期则视为接受招标文件所有内容。

37  接受和拒绝任何或所有投标的权利

37.1  招标机构和招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

38  招标文件解释权

38.1  本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本招标机构。

第四章

合同格式

（仅供参考，以招标人最终格式为准）

东莞市东江水务有限公司第六水厂示范工程用活性无烟煤采购合同

买方（或称甲方）：东莞市东江水务有限公司

卖方（或称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及    年   月   日东莞市东江水务有限公司第六水厂示范工程用活性无烟煤采购项目（重新招标）(采购编号：XH11702119 )的采购结果、招标文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

1.货物及服务：

1.1卖方向买方提供以下货物以及运输、装卸、检验、技术服务、质保期服务等相关服务

表-1(货物需求一览表)

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 （立方） | 单价 （元/立方） | 总金额 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性无烟煤 | 各项技术指标必须达到招标文件用户需求书中技术指标的要求，且不得低于投标文件所列的技术指标参数。（在合同中根据中标人投标文件列出各项技术参数需要达到的值） |  |  |  |  |

注：1、买方有权在（数量增减变更：总价的±10％）幅度内对“表-1”中规定的货物数量和服务予以增加或减少。卖方不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

2、卖方保证严格按合同中规定的供货计划，按时、按质、按量、按地、按价的交货（买方书面通知更改交货期除外），如因卖方原因推迟交货，买方有权单方终止合同并有权要求卖方承担由此给买方造成的一切损失（包括但不限于：误工费、额外的运费、因交货延误而引起的合同罚款等），并推迟结算，且可将合同立刻授予下一中标候选人。

1.2卖方按其投标文件提供的货物及服务必须满足招标文件的各项要求，且不得低于卖方投标文件所列的技术指标参数。

1.3卖方提供的运输、装卸、检验、技术服务、质保期等服务不得低于招标文件的要求及投标文件承诺的标准。

2.价格：

2.1按照卖方的中标价，本合同价款单价每立方金额为：¥   大写人民币   元整。

2.2本项目供货期为30天（   年  月   日至  年  月   日），以合同单价为准，按实际发生数量结算。

2.3合同价格包括：活性无烟煤滤料材料费、包装费、运输费、装卸费、保险费、相关税费、转运仓储费、运输损耗费、培训、装填、工艺调试、交货验收、第三方现场抽样指标检测费、监造费等以及将原池旧炭转移到其他活性炭滤池的费用等。

3.货物质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

3.1每批货物须经买方检验合格后方可办理相关到货手续。卖方提供的货品必须达到招标文件用户需求书技术需求中各项指标参数，否则买方有权要求供货商退货，解除合同，并没收履约保证金，且不得低于卖方投标文件所列的技术指标参数，否则买方有权扣除总货款的10%作为处罚。

3.2卖方提供的货物必须具有必须具有相关职能部门颁发的在有效期内的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》及盖有公章的产品检测报告，报告需涵盖《第六水厂示范工程用活性无烟煤技术指标》中列出的所有技术指标测定结果。

3.3因货物的质量问题发生争议，由买方指定具有实验室资质认定计量认证证书（CMA）的第三方检测实验室进行活性炭样品检测，鉴定费及其他费用由卖方承担，单次抽样检测结果代表该批次所有产品，若抽样检测结果不合格，买卖双方按照3.1条款执行。

3.4货物因非买方的人为原因而出现的质量问题由卖方负责包换或包退，并承担调换或退货的实际费用。卖方不给予调换的，均按不能交货处理。

4.包装及运输：

4.1由卖方提供符合本合同项下货物运输的必要包装方式，符合招标文件用户需求书的要求。

4.2如果买方要求箱外加刷其他标志，应于合同签订时通知卖方，包装物不予回收。

4.3包装物材料及包装方式必须同时符合国家有关强制性要求，否则可能导致的延误由卖方承担责任。

4.4运输必须使用专用车，不得同时装运其它物品，以免影响产品使用效果。

4.5 产品标志、包装、运输、贮存：按《中华人民共和国国家标准　煤质颗粒活性炭气相用煤质颗粒活性炭》（GB/T 7701.1-2008）的相关规定执行。

5.交货及验收：

5.1交货地点：东莞市东江水务有限公司指定地点。

5.2交货时间：以买方通告为准。

5.3交货形式：卖方在接到买方的供货通知后30天内将货物送至买方指定地点。经买方验收合格后，在10天完成滤池旧炭清掏和新炭的填装，并将旧炭转填至指定的其他滤池的工作。

5.4交货周期：供货间隔时间及每批供货量由买方按实际使用量提前通知供方，如有特殊情况，买方提前24小时通知卖方。

5.5到货验收时，卖方必须提供货物的出厂证明、产品合格证、加盖第三方检测机构公章的出厂检测报告等证明文件。每批货物须经买方检验合格后方可办理相关到货手续。若对检测结果存在争议，由买方指定具有实验室资质认定计量认证证书（CMA）的第三方检测实验室进行活性炭样品检测，鉴定费及其他费用由卖方承担，抽样检测结果不合格，可认定厂家送货的该批次产品都为不合格产品，将作退货处理，且由卖方承担由此对买方产生的一切经济损失。

5.6 验收数量：活性无烟煤滤料的供货数量为370立方，若包装以质量计，按照实测的填装密度换算为体积。

5.7卖方必须在接到质量问题通知后4小时内到达现场对问题进行处理。

6.履约担保：

6.1卖方应按招标文件的规定采用银行履约保函格式向买方提交履约保证金。经双方约定，按暂定总价¥    元（大写:人民币    元整）的10％即¥    元（大写：人民币   元整）出具银行的《履约保函》。

6.2买方对履约担保提出索赔要求之前，在任何情况下都应通知卖方，说明有关此项索赔要求所涉及卖方违约的性质。

6.3因卖方违约而支付买方全部或部分履约担保金后，如合同继续执行，则卖方须按6.1补足履约担保金。

6.4卖方在采购合同依法履行完毕后，应按招标文件的规定办理《履约保函》退回手续。

7.结算及付款方式：

7.1卖方交齐货并装填、转移完毕后，经招标人全部验收合格，买方支付最终合同价款的95%。剩余5%作为采购及服务质保期质保金，自货物全部验收合格之日起1年后由买方向卖方结清；每次请款前，卖方应提供请款报告及符合国家有关财税规定的正式发票给买方办理付款手续。

7.2货物发票由卖方按国家有关财税规定开具给买方。

8.违约责任：

8.1卖方未能准时交付货物，则向买方支付该批货物总额10%的违约金。

8.2卖方交付的货物不符合合同规定的，买方有权拒收，卖方向买方支付该批货物总额10%的违约金，且该批货物无条件退货，由此所造成的经济损失，由卖方承担。

8.3买方无正当理由拒收货物，拒付货款的，买方向卖方偿付该批货物总额10%的违约金。

8.4因卖方不能按期交货，买方有权购买其他产品替代该批货物，由此产生的损失由卖方支付。

8.5若卖方未能按合同约定交货，应尽快书面通知甲方。如卖方明确表示不能交货或迟延交货达15天时，买方有权解除合同。卖方应向买方偿付未交货部分货款的10%的违约金并赔偿买方由此造成的损失。

9.不可抗力：

9.1由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使卖方不能在合同规定的期限内交货时，卖方必须立即以书面形式通知买方，并以书面形式向买方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

9.2在不可抗力发生时，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除非买方书面另有要求，卖方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

10.其他约定条款：

10.1卖方需负责将滤池旧炭清掏和新炭的填装，并将旧炭转填至指定的其他滤池。

10.2卖方应配合买方做好新炭填装后的浸泡、反冲洗等工作，直至滤池出水水质无异常。

10.3卖方负责施工完成后的现场整理、清理工作。

11.争议解决：

11.1本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时均可向东莞市第一人民法院提起诉讼。

12.合同构成：

12.1下述文件是构成合同不可分割的部分，具有同等的法律效力，应一并阅读和理解。

本合同协议书；

中标通知书；

招标文件及附件；

投标文件及附件；

经双方协商一致达成的补充协议。

12.2本合同和招标文件以及卖方的投标文件具有同等的法律和约束效力，如本合同与招标文件及卖方的投标文件有冲突，优先级为本合同>招标文件>投标文件；如本合同、招标文件以及卖方的投标文件自身内容有冲突，买卖双方同意以有利于买方的解释为准。

13.合同数量：

13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，均为正本，具有同等法律效力，买方、卖方各执两份。

14.合同未尽事宜：

14.1合同中未尽事宜，买卖双方应友好协商，按国家有关法律、法规执行。

买方：                                  卖方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

邮政编码：                              邮政编码：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

签订地点：东莞市东江水务有限公司

签订时间：     年   月   日

第五章

附件

1.投标书

致：东莞鑫和招标有限公司

根据贵方为             采购项目（招标编号：         ）的采购货物及服务的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本七份：

1)  投标书；

2)  法定代表人证明书；

3)  法人授权委托证明书；

4)  关于资格的声明函

5)  投标人情况一览表

6)  投标资格证明文件

7)  供货组织计划

8)  货物说明一览表

9)  商务条款偏离表

10) 技术规格偏离表

11) 经营业绩一览表

12) 售后服务计划

13) 投标一览表

14) 投标分项报价表

15)不可撤销履约保函

16）承诺书

17) 招标文件中要求的和投标人认为需加以说明的其他内容。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总单价为        （注明币种，并用文字和数字表示的投标总单价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括其补充答疑文件（如果有的话）。我们完全理解上述文件所表达的意思并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。该项目递交投标文件时间截止后，我们承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑，并承诺中标后若对招标文件中商务条件、技术条件的理解与招标人存在分歧时，同意招标人对招标文件的解释。

4、理解并接受本项目招标文件中采购公告的公告声明，并放弃对此的任何不明白及误解的权利。

5、本投标有效期为开标日起九十个日历日。

6、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被招标人没收。

7、投标人同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               投标人代表签字

电话                               投标人名称

传真                               公章

电子邮件                           日期

2.法定代表人证明书

先生/小姐，现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：          签发日期：       单位：            （盖章）

附：代表人性别：        年龄：       身份证号码：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

注：法定代表人身份证明书需附法人代表身份证复印件（加盖公章）。

3.授权委托书

委托人： 投标人名称            。

受托人： 受托人姓名（身份证号码）,投标人名称、职务 。

委托事项：委托人为处理（项目名称）的投标工作，现委托受托人以本公司名义处理与本次投标工作有关的事务，包括但不限于对投标文件内容的修改等。

委托期限：从本授权委托书签字盖章之日起，至   为止。

委托人（公章）：

法定代表人：

年   月  日

注：需附受托人身份证复印件（加盖公章）。

4.关于资格的声明函

致：          公司

关于贵方          （投标邀请函的时间）第         （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供货物需求一览表中规定的                   （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 由（工商管理部门）签发的我方工商营业执照复印件(加盖公章)一份

- 招标文件要求的资格证明文件

- 其它能使招标人和招标机构满意的资格证明文件

- 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的

单位的名称和地址：                受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务

传真

邮编：                            电话：

单位盖章：

5.投标人情况一览表

投标人名称                         招标编号：

（1）投标人名称：________________________________________

（2）总部地址：__________________________________________

邮政编码：__________________________________________

电话号码：__________________________________________

传真号码：__________________________________________

（3）成立和／或注册日期：________________________________

（4）法人代表：__________________________________________

（5）开户银行：__________________________________________

（6）开户帐号：__________________________________________

（7）注册资金：__________________________________________

（8）2014年财年财务基本情况：

①货币资金期末数：___________________________________

②年营业总额（值）：_______________________    _______

③资产负债率：_______________________________________

④销售利润率：_______________________________________

⑤资本收益率：_______________________________________

（9）公司概况；

（10）公司组织机构及管理制度一览表；

（11）公司诉讼史。

6.投标资格证明文件

投标人名称                                            招标编号

7.供货组织计划

投标人名称                                     招标编号

主要内容应包括：

1) 本项目概况；

2) 本项目特点；

3) 交货时间、批次及生产安排进度安排；

4) 人力配备、项目管理机构和组织情况；

5) 所投产品的生产、测试、验收、质量保证实施计划。

投标人代表签字：

单位盖章：

8.货物说明一览表

投标人名称                                   招标编号

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格 | 生产商及原产地 | 数量 | 详细技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字:

单位盖章：

9.商务条款偏离表

投标人名称                                      招标编号

| 序号 | 招标文件 商务条款 | 投标文件 商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人必须严格按照此表格，对照标书填写 ；填写不足、不详或不实将导致废标。

投标人代表签字:

单位盖章：

10.技术规格偏离表

投标人名称                                招标编号

| 序号 | 招标文件 技术条款 | 投标文件 技术条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人必须严格按照此表格，对照标书填写 ；填写不足、不详或不实将导致废标。

投标人代表签字:

单位盖章：

11.经营业绩一览表

投标人名称                                      招标编号

| 序号 | 项目名称 | 项目情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| …… |  |  |

注：主要经营业绩须按评分办法中的要求提交相关证明资料（不能提供的不计入评审参考）， 投标人资格要求中对合格投标人经营业绩有特殊要求的应按其要求提交资料。

投标人代表签字:

单位盖章：

12.售后服务计划

投标人名称                              招标编号

主要内容应包括：

1) 公司简介；

2) 已做项目简介；

3）本项目特点及应对措施

4) 技术人员情况；

5) 应急工作安排；

6) 售后服务人员；

7) 服务收费标准；

8) 其它服务承诺。

投标人代表签字：

单位盖章：

13.投标一览表

投标人名称

招标编号

| 货物名称 | 投标单价（元/立方） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写（人民币）： 小写（人民币）： |  |

1、投标总价栏用文字和数字两种方式表示投标价。

2、报价（含税）应包括活性无烟煤滤料材料费、包装费、运输费、装卸费、保险费、相关税费、转运仓储费、运输损耗费、培训、装填、工艺调试、交货验收、第三方现场抽样指标检测费、监造费等以及将原池旧炭转移到其他活性炭滤池的费用等。

投标人代表签字：

单位盖章：

注：①.此表应按“投标人须知”的规定密封标记单独提交。

14.投标分项报价表

投标人名称

招标编号

| 名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、如果分项报价与投标价不一致，以投标价为准。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、合计单价应等于“投标一览表”中的投标单价。

投标人代表签字:

单位盖章：

15.不可撤销履约保函

银行编号：

致：                        （招标人）

鉴于          （地址：             ，下称 “承包人” ）已保证按               承包合同书（合同编号：       ）中规定的义务履行合同。

根据上述合同约定，承包人应向受益人提供一份金额为合同总价的10%即人民币      （RMB      元）的不可撤销银行履约保函，作为承包人履行上述合同的担保。

我方            （银行名称），受承包人的委托，不仅作为连带责任保证人而且作为主要的责任人，无条件和不可撤销地同意在受益人出具本保函原件且提出因承包人没有履行上述合同规定，而要求扣划保证金的书面要求后，为受益人扣划金额不超过人民币          （RMB        元）的保证金。

我方还同意，任何受益人与承包人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我方。

本保函在采购合同有效期满后28天内继续有效。

保证人：（盖章）

负责人：（签字）

联系人：         联系电话：

日期：    年    月    日

（本保函失效后，请将原件退回我行注销）

说明：投标人在投标时不需提交正式保函，在投标文件中盖投标人公章确认保函格式即可，中标人在签订合同时提交正式保函。

16．承诺书

致：东莞市东江水务有限公司

我单位在               公司代理的贵单位                采购项目（招标编号：           ）招标中如获中标，我单位保证：

1、自中标公告于网上公示之日起30 日内凭中标通知书与贵单位签订合同，签订合同时完整递交履约保证金；

2、严格按照招标文件、合同的要求履行我单位相应的义务（包括但不限于：交货期、货物的数量及质量、售后服务等）。

我单位若违反以上承诺，我单位完全理解并无条件同意：

1、因我单位原因未及时在规定时间内和贵单位签订合同、签订合同时未一并完整递交履约保证金的，同意贵单位和招标机构扣除我单位本项目的投标保证金做为赔偿，并可以取消我单位的中标资格，将合同立刻授予下一中标候选人。

2、如我单位和贵单位签订合同后未按合同条款履行相应合同义务的，我单位同意：（1）受托银行在贵单位出具本项目保函原件且提出书面要求后，受托银行按保函金额全数保证金划扣至贵单位账户；（2）依据合同对贵单位进行相应的赔偿；(3)贵单位可以立即单方终止合同，将合同立即授予下一中标候选人。

特此承诺。

承诺人名称：              （法人公章）

地址：

电话：                              传真：

邮箱：                              邮编：

法定代表人或其授权代表签字：

承诺日期：

注：投标人编写的投标文件应包含此内容，否则将导致其投标被拒绝。