# 招标项目采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

6.“★”系指实质性要求的技术指标，必须达到，否则其投标无效。

## 一、污水处理提升泵站运维设施一览表

| - 序号 | - 类型 | - 污水处理设施 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 直排口整治工程一体化设施 | 桂江西岸钱鉴至桂江一桥段之一桥南北直排口一体化污水提升泵站 |
| - 2 |  | 云龙小区排污口截污工程一体化污水提升泵站 |
| - 3 |  | 香山酱料厂及原贺州经济干校对出直排口截污工程一体化污水处理站及一体化提升泵站 |
| - 4 |  | 钱鉴下直排口截污工程一体化污水提升泵站【含钱鉴中直排口截污工程每周不少于一次清淤工作】 |
| - 5 |  | 婆冲直排口一体化污水提升泵站 |
| - 6 |  | 五里仓直排口一体化污水提升泵站 |
| - 7 | 污水处理提升站 | 钱鉴提升泵站 |
| - 8 |  | 龙圩区1号提升泵站 |
| - 9 |  | 龙圩区2号提升泵站 |
| - 10 |  | 龙圩区3号提升泵站 |

★二、运营管理要求

1、运营管理工作内容

梧州市十座污水提升泵站及配套管网等设施的日常运营管理及检修服务工作，主要包括泵站配置合格的操作、清淤、设备维修和设备保养，保证提升泵站的正常运行。

★2、日常管理运营相关要求

（1）在中标供应商运营管理期间，保证泵站的正常运行。在污水进水量未超过设计流量情况下，若由于泵站设备维护不当或中标供应商运营不当的原因导致污水输送不及时，所造成的设备维修费用由中标供应商承担。

（2）中标供应商在运营管理期间，必须严格按泵站设备操作规程、安全操作规程进行操作，确保泵站的正常运行，并保证人身安全。如果在合同期内发生安全事故（除不可抗拒的自然灾害外），责任完全由中标供应商负责。

（3）中标供应商按照设备操作规程进行安全操作，科学运营。运维费用包括检修人工费、清淤费、栅渣处置费、水费、药剂费、垃圾清运费、垃圾处置费、管理费、动力费等所有运营费用。

（4）泵站的设备的运行记录、维修记录、交接班记录表等必须由中标供应商详实纪录并妥善保存，当合同期满后，完整移交给采购人。

（5）中标供应商的工作人员必须服从采购人的管理人员检查和监督。并且要保护好站内的一切公共设施、消防设施及保持周边环境卫生，违者按采购人的相关规定进行处罚。

3、报价要求：投标报价应包含本次采购服务运维费用、税金及与本服务项目实施过程中所发生的各项费用等所有成本费用的总和。

投标报价采用总价包干方式，采购预算为825万元，275万元/年。

三、服务期限

服务期：自签订合同之日起3年。

四、服务质量要求

达到国家现行的相关标准和要求。

五、付款方式：由中标供应商先行垫付运营维护费用，即本合同生效之日起，结算方式以季度结算周期，即：中标供应商运营管理一个季度（三个月）后，下季度起十五日内采购人一次性支付上季度运营费，以后每季度的十五日前付清上季度的运营费用。

★六、售后服务：

（1）中标供应商未征得采购人同意，不得将运维服务分包给其他单位，一经发现，立即取消其合同和中标资格。

（2）每自然季度内，采取定时与不定时的抽查考核制度，考核数量为：根据管理污水处理提升泵站的形式及数量，至少抽查常规普通泵站1座及一体化泵站2座。

（3）每年度考核评分周期确定为：一个自然季度。

（4）每季度考核结果具体划分为：优秀、良好、合格、不合格四个等次。得分在90（含）分以上为“优秀”；得分在90分以下，85分（含）以上为“良好”；得分在85分以下，80分（含）以上为“合格”；80分以下为“不合格”。

（5）每季度考核得分在90分（含90分）以上的，当季运营维护费用全额拨付。得分在89分-80分（含80分）的，当季运营维护费每扣1分扣减当季运营维护费的1%。

（6）连续二个季度得分低于80分（不含80分）的，立即取消其合同和中标资格，并没收全部履约保证金。

附件：梧州市污水处理提升泵站设施运行维护季度考核要求和评分表

梧州市污水处理提升泵站设施运行维护季度考核要求和评分表

| 项目 | 序号 | 内容与要求 | 基本分 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总则 | 1 | 污水处理提升泵站设施运行维护季度考核要求 | 100分 | 考核结果分别为优秀、良好、合格、不合格四个等次。得分在90（含）分以上为“优秀”；得分在90分以下，85分（含）以上为“良好”；得分在85分以下，80分（含）以上为“合格”；80分以下为“不合格”。 |  |
| 基础 管理 （60分） | 2 | 安全与文明 | 20分 | 1、如发生非等级安全生产事故或轻微设备事故，扣5分。 |  |
|  |  |  |  | 2、每季对在岗人员进行安全教育和培训，没有安全教育培训档案扣2分。 |  |
|  |  |  |  | 3、发现异常或险情未及时采取措施的，每发现一次扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 4.做好已设置的标识标牌的保护和维护，在运行管理中标识标牌破损掉落未及时维护的，每发现一次扣1分 |  |
|  | 3 | 问题处理及整改 | 10分 | 1、上月度考核后的扣分点未及时整改的，每发现一处扣2分。 |  |
|  |  |  |  | 2、运行中出现的故障因未及时处置造成事故的每发现一处扣2分，未及时报告工情及运行中问题处理情况的，每发现一处扣1分。 |  |
|  | 4 | 设施运行实效 | 30分 | 设施运行负荷率需达到100%要求，未能达到要求的，发现一次扣2分 |  |
|  |  |  |  | 设施进水抽检COD浓度低于90，处理后出水抽检COD浓度未能达自治区考核标准，发现一次扣2分 |  |
|  |  |  |  | 因管理不善导致污水溢流出江。每发现一处扣5分。 |  |
|  |  |  |  | 上级部门检查以及群众、网络舆论举报发现泵站不正常运营导致污水外排。每发现一处扣10分。 |  |
| 专项 检查 （35分） | 5 | 设备日常巡查 | 20分 | 1、无巡查台账，本项不得分。 |  |
|  |  |  |  | 2、检查频次未达到要求的，每发现一次扣2分。 |  |
|  |  |  |  | 3、检查内容或记录不齐全的，每发现一处扣1分；应当记录的问题未记录的，每发现一处扣1分；检查负责人未及时核实相关问题的，每发现一处扣1分；检查人员未签名或代签名的，每发现一处扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 4、发现缺陷、异常未及时报告的，每发现一处扣2分。 |  |
|  | 6 | 设备日常维护 | 15分 | 1、未开展定期检修、检测的，每发现一次扣2分；无书面检修检测记录、报告的，每发现一处扣1分；检测结论不明确的，每发现一处扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 2、未及时开展设备保养工作的，扣2分；无保养记录、报告的，每发现一处扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 3、机电设备、金属结构、电气设备及备用电源：存在一般缺陷没有处理措施的，每发现一处扣1分；存在较大缺陷没有处理措施的，每发现一处扣2分。 |  |
|  |  |  |  | 4、辅助、配套设施：存在一般缺陷没有处理措施的，每发现一处扣1分。存在较大缺陷没有处理措施的，每发现一处扣2分。 |  |
| 自查 （5分） | 7 | 污水处理提升泵站管理部门要对所属排水泵站运行维护管理情况进行自查，形成月度自查报告。 | 5分 | 1、按时上报，但未组织检查、监管，发现一项扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 2、每月5日前上报，未按时报送，延迟2天内本项扣1分，延迟5天内本项扣3分，延迟6天以上，本项不得分。 |  |
|  |  |  |  | 3、未上报，本项不得分。 |  |

泵站责任人：                  考核人：                     分管领导：

年    月    日

注：污水处理提升泵站是指市管提升污水到污水处理厂进行处理的提升设施。