吕梁市住房保障和城乡建设管理局直饮水集中供水系统安装采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZDZC2018091422

采   购   人:吕梁市住房保障和城乡建设管理局

采购代理机构:正大鹏安建设项目管理有限公司

二0一八年九月

- 目   录

- 第一部分  磋商公告	3

第二部分  供应商须知	5

第三部分  商务、货物要求	28

第四部分 合同原则	31

第五部分 响应文件格式	31

- 第一部分  磋商公告

竞争性磋商公告

正大鹏安建设项目管理有限公司(以下简称采购代理机构)受吕梁市住房保障和城乡建设管理局（以下简称采购人）委托，对吕梁市住房保障和城乡建设管理局直饮水集中供水系统安装采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与磋商。

一.项目名称：吕梁市住房保障和城乡建设管理局直饮水集中供水系统安装采购项目

二.项目编号：ZDZC2018091422

三.采购内容：

1.本次采购共设一包，采购内容如下：

| 序号 | 采购项目 | 审批额度（元） | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮水集中供水系统安装 | 95000元 | 详见竞争性磋商文件 |  |

2.本项目采购预算为95000元，供应商的报价不得超出采购预算，否则视为无效报价。

3.范围包括：货物的供应、运输和售后服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本竞争性磋商通知书中附件的相应规定为准。

4.供 货 期：签订合同后3天内全部供齐

5.质 保 期：6个月

6.交货地点：采购人指定地点

四.参与磋商的供应商应具备的资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7. 本次磋商不接受联合体形式；

五.供应商购买竞争性磋商文件须携带的资料：

1、有效企业营业执照副本；

2、基本账户开户许可证；

3、非法人代表携带法人签署的授权委托书和法人身份证及被授权委托人身份证；

4、提供“信用中国”网站、中国政府采购网的信用查询记录；

5、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面说明；

以上全部证件需提供原件及加盖单位公章的复印件。(开标时需携带原件已备检查)

六. 磋商文件发售时间及地点

1.发售时间：2018年10月8日至2018年10月12日（北京时间9：00-11：30，14：30-17：30，节假日除外）；

2.发售地点：吕梁市离石区高崖湾三巷；

3.磋商文件售价：人民币300元整，现金支付，售后不退。

七.磋商时间及地点：

1.时间： 2018年10月18日上午9时整(北京时间)

2.地点：吕梁市离石区高崖湾三巷正大鹏安建设项目管理有限公司吕梁分公司；

八.联系人及联系方式：

采 购 人：吕梁市住房保障和城乡建设管理局

联 系 人：刘先生

联系电话：15333583236

采购代理机构：正大鹏安建设项目管理有限公司

联系地址：吕梁市离石区高崖湾三巷

联 系 人：武女士

联系电话：18635868082

正大鹏安建设项目管理有限公司

2018年10月8日

- 第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 细 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 采购人联系方式 | 吕梁市住房保障和城乡建设管理局 15333583236 |
| 2 | 采购代理机构名称 采购代理机构地址 采购代理机构联系方式 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 西安市新城区长乐中路38号金花新都汇A座12层18635868082 |
| 3 | 项目名称 | 吕梁市住房保障和城乡建设管理局直饮集中供水系统安装采购项目 |
| 4 | 响应文件的有效期 | 60个日历天 |
| 5 | 采购预算 | 95000元 |
| 6 | 磋商保证金 | ① 保证金的形式：银行转账或电汇。 ② 保证金金额：第一包人民币壹仟玖佰元整（￥1900元） ③ 买谈判文件的报价人须在开标前将投标保证金由报价人一次性汇入下列采购人指定账户并注明项目名称。（以实际到账为准） 账户名称:正大鹏安建设项目管理有限公司吕梁分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司吕梁东城支行 银行帐号：1405 0169 8152 0000 0574 行 号：105173081520 |
| 7 | 响应文件递交份数 | 正本1份，副本3份，副本为正本的复印件； |
| 8 | 响应文件的密封 | 供应商应将所有响应文件的正本和副本分别密封，在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”，并在封套的封口处加盖供应商单位公章，并应有法定代表人或授权代表的签字。不密封的响应文件将不予接收。响应文件应编目录和页码，应使用胶装，不得采用活页夹装订。 |
| 9 | 响应文件递交 | 递交截止时间：2018年10月18日9时前（北京时间）。 递交地址：吕梁市离石区高崖湾三巷正大鹏安建设项目管理有限公司 |
| 10 | 磋商时间及地址 | 时间：2018年10月18日9时整（北京时间）。 地址：吕梁市离石区高崖湾三巷正大鹏安建设项目管理有限公司吕梁分公司 |
| 11 | 最后报价文件的递交 | 递交时间:磋商结束后 递交地点:响应文件评审地点 磋商结束后,磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价文件.采购人将对所有最后报价进行现场公开开标。 |

| 12 | 评审标准 | 采用综合评分法 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 确定成交候选供应商 | 磋商小组直接确定供应商 |
| 14 | 磋商服务费及支付 | 1、支付时间：收到成交通知书后，签订合同前。 2、支付方式：采购人与采购代理机构协定，由成交人一次性支付。投标人应在报价时充分考虑这一因素。 |

供应商须知

一、总 则

1. 适用范围

本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本次采购活动的全过程。

2. 定义

2.1“招标货物”指投标人制造或组织符合本招标文件中所述所有货物。

2.2 “服务”指本磋商文件所述供应商应该履行的承诺和义务。

2.3 “采购人”指吕梁市住房保障和城乡建设管理局。

2.4 “潜在供应商”指符合本磋商文件中规定的合格服务商，

2.5 “供应商”指符合本磋商文件规定并参加磋商活动的供应商。

2.6 “响应”指供应商根据采购人及采购代理机构发布的磋商文件，编制响应文件并按规定进行磋商的行为。

2.7 “知识产权”：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8 “天”：日历日。

3.合格供应商的条件

3.1 按照竞争性磋商公告的规定，购买磋商文件并登记备案，并提供有效联系方式。

3.2 供应商必须是已在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人。

供应商（法人或者其他组织）所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。自然人的身份证明必须在有效期内。

否则，采购人及磋商小组有权拒绝其参加本次磋商活动。

3.3  依法注册的供应商其注册资金应足以保证本项目实施过程中的风险承担和赔付能力。

3.4  供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和本磋商文件中规定的条件：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.5 本次磋商不接受联合体形式；

3.6  单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的。磋商采购活动。

4. 磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

5.磋商文件的内容

5.1.磋商文件由下列五部分内容组成：

第一部分 磋商公告；

第二部分 供应商须知；

第三部分 商务、服务要求；

第四部分 合同草案条款；

第五部分 响应文件格式。

5.2 供应商获取磋商文件后，应仔细阅读磋商文件的所有内容，如有遗漏、残缺等问题，应在获得磋商文件2个日历日内向采购人提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担。

5.3 供应商应详细阅读磋商文件中规定的条款、规范、格式和事项要求等内容。若供应商的响应文件没有按照磋商文件的要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性的响应，该磋商有可能被拒绝，其风险由供应商自行承担。

6.磋商文件的澄清和修改

6.1 供应商澄清要求的提交：任何已登记备案并领取了磋商文件的潜在供应商，均可要求对磋商文件进行澄清，按磋商公告中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达采购机构。

6.2 采购代理机构或采购人对澄清要求的处理：采购代理机构或采购人对其认为需要给予澄清、修改或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，并且采用书面及中国山西政府采购网补充公告的形式。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

6.3 采购代理机构或采购人主动进行的澄清、修改：采购代理机构无或采购人无论出于何种原因，均可主动对磋商文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。补充文件应当在提交响应文件截止之日前5日发出，需要为此调整响应文件提交截止时间的，应当重新发出通知或在补充文件中一并明确。

6.4 采购代理机构或采购人澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据供应商的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构或采购人一旦对磋商文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，应当作为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

6.5  采购人不组织所有已登记备案并领取了磋商文件的潜在响应人现场考察，不召开磋商前答疑会。
    6.6  采购代理机构可视采购具体情况，延长磋商谈判截止和开始时间，将变更时间以书面形式通知所有参与磋商的供应商。

6.7 磋商小组在磋商中根据与供应商磋商情况可能对响应文件做出实质性变动，包括采购需求中的技术、服务要求。但不得变动磋商文件中其它内容，实质性变动的内容，须经采购人确认。对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参与磋商的供应商。

三、响应文件

7. 响应文件编制的原则

7.1 供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整

的响应文件，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料做进一步审查的要求。

7.3  响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则将被拒绝。

8. 响应文件的语言和计量单位

8.1供应商提交的响应文件（包括响应文件和资料）以及供应商与采购代理机构或采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2除另有特殊规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时磋商小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

8.4对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件,由此引起的对供应商的不利后果,采购人概不负责。

9. 响应文件的组成及相关要求

9.1响应文件分为商务部分和技术部分。响应文件所有内容须装订为一册，正本1份、副本2份。本次磋商，供应商应按本磋商文件要求提交响应文件内容和需要供应商自行编写的其他文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致磋商被拒绝。（具体填写要求及格式详见磋商文件第五部分）。

9.2 响应文件要求内容及编排顺序

9.2.1商务部分: (见‘响应文件格式’)；

★（1）投标函；

★（2）法定代表人身份证明书；

★（3）法人授权委托书（原件）；

- 供应商资格证明资料

- A、投标人企业简况；

★  B、基本账户开户许可证;

★  C、基本账户开户许可证;

★  D、磋商保证金

★  E、非法人代表携带法人签署的授权委托书和法人身份证及被授权委托人身份证；

★  F、提供“信用中国”网站、中国政府采购网的信用查询记录；

★  G、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面说明；

- H、供应商认为需要提供的其他材料。

9.2.2技术、服务部分：(见‘响应文件格式’)

★（1）磋商报价一览表

（2）投标货物主要技术指标和运行性能的详细描述

★（3）投标货物技术偏离表

（4）供应商认为需要提供的其他相关材料

9.3 响应文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。由于编排乱导致响应文件被误读或查不到，其责任由供应商承担。装订须采用胶订形式，不得采用活页装订，须编排页码。

为方便评审，响应文件中的各项表格必须按照磋商文件第五部分格式要求制作。

10、第一轮磋商报价

10.1 以人民币报价。供应商的服务报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2 供应商应在“磋商报价一览表”上标明磋商服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3 “磋商报价一览表”上的价格应包括：按照服务需求为完成本采购项目的全部相关服务费用，项目涉及的服务人员等人工费、项目所需的其它所有费用（如有）；所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的报价中。

10.4  供应商所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.6 本采购项目只能有一个总报价，且不得超过采购预算，否则其磋商将被拒绝。

11、最后报价

11.1供应商应在磋商接受后提交最后报价，最后报价的格式采用磋商文件附件部分格式，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.2 本采购项目只能有一个总报价，且不得超过采购预算，否则其磋商将被拒绝。

12. 磋商保证金

12.1 供应商必须于开标前提交第一包人民币壹仟玖佰元整（￥1900元）作为磋商保证金。

12.2 磋商保证金必须采用电汇、支票倒送方式之一进行交纳。

收款单位:正大鹏安建设项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司吕梁东城支行

行    号：105173081520

银行帐号：1405 0169 8152 0000 0574

12.3 供应商的磋商保证金采用电汇、支票倒送交纳后，须在汇款/转帐凭单用途栏中重复写明供应商名称及所投包段号，否则视为未提交。

因银行结算，不可抗力等非采购人/采购代理机构原因造成的磋商保证金不能及时到账，后果由供应商自行承担。

12.4 未按前述各款要求提交磋商保证金，或所提交磋商保证金不完全符合各项要求的响应，将被视为无效磋商。

12.5 在成交结果公告后5个工作日内，未成交的供应商持磋商保证金收据到采购代理机构财务部门办理磋商保证金（不计利息）的退还手续。成交人的磋商保证金，在成交人与采购人签订的合同生效后5个工作日内，持磋商保证金收据到采购代理机构财务部门办理磋商保证金（不计利息）的退还手续。

12.6 磋商保证金在响应文件有效期内保持有效，采购人如果按本须知相关条款的规定延长了响应文件有效期，则磋商保证金的有效期也相应延长。

12.7 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：
　　（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
　　（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
　　（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
　　（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
　　（五）磋商文件规定的其他情形。

13. 响应文件的有效期

13.1本项目响应文件的有效期为60个日历天。有效期短于该规定期限的磋商将被拒绝。

13.2 在特殊情况下，采购人在原定响应文件有效期内可以根据需要向供应商提出延长响应文件有效期的要求，供应商应立即以传真等书面形式对此要求向采购人作出答复；供应商可以拒绝采购人的要求而不会因此被没收磋商保证金。同意延期的供应商应相应地延长磋商保证金的有效期，但不得因此而提出修改响应文件的要求。在延长期内，本须知第8.4、32条关于磋商保证金的退还与没收的规定仍然适用。

14. 响应文件的签署及其他规定

14.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

14.2供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

14.3供应商应按照磋商文件要求，在每一份响应文件的正本和副本封面下方和其他要求的位置填写供应商全称并加盖公章，同时在该处签署法定代表人或供应商代表的全名或加盖本人签名章。

14.4供应商须注意：为合理节约采购评审成本，提倡诚实信用的磋商行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被供应商在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，则磋商小组有权视该条款是否为主要服务需求、商务条款而决定是否对该响应文件予以拒绝。

14.5供应商应按本磋商文件所要求的响应文件的份数提交响应文件。

（1）供应商应保证响应文件副本与正本内容严格一致；如果正本与副本不一致，以正本为准。

（2）响应文件的正本必须用碳素笔填写或打印，注明“正本”字样，并由供应商的法定代表人或供应商代表签字。

由供应商代表签字的，供应商代表须将书面形式的《法定代表人授权委托书》原件附在响应文件中，否则按无效磋商处理。

（3）供应商对本磋商文件第五部分“响应文件格式”中提供格式的资料，必须按照样表格式要求在指定位置加盖与供应商全称相一致的标准公章并经法定代表人或供应商代表签字，否则按磋商无效处理。

14.6响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。

14.7因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

四、响应文件的递交

15. 响应文件的密封及标记

15.1响应文件应按以下方法装袋密封：

供应商应将所有响应文件的正本和副本分别密封，在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”，并在封套的封口处加盖供应商单位公章，并应有法定代表人或授权代表的签字。不密封的响应文件将不予接收。响应文件应编目录和页码，应使用胶装，不得采用活页夹装订。最后报价文件单独密封，并在密封袋上清楚地标明 “最后报价文件”字样，在磋商后单独递交。

15.2 在响应文件封套上应写明：

采购人全称：

项目响应文件；

项目编号：

在       年     月     日     时（即磋商时间）前不得开封。

供应商全称：

15.3 如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

15.4.响应文件递交截止时间

响应文件须按照磋商文件规定的时间、地点送达。在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件，采购人拒绝接收。

采购人将拒绝接受在响应文件递交截止时间后送达的响应文件，并将该响应文件按照其密封上写明的地址退回或由供应商自行带回。

16. 响应文件的补充、修改和撤回

16.1供应商可以在响应文件递交截止时间前，对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购人，补充、修改和撤标要求须经采购人签字确认，否则无效。

16.2供应商撤回响应文件的要求应由供应商法定代表人或供应商代表签署，补充、修改响应文件的书面材料，应当按照磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分，密封送达采购人的磋商地点，同时应在封套上标明“修改响应文件(并注明项目编号)”和“磋商时启封”字样。

16.3 在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行补充、修改或撤回。

17. 最后报价文件的递交

17.1 最后报价文件递交时间:磋商结束后。

17.2 最后报价文件递交地点:响应文件评审地点。

17.3 磋商结束后,磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价文件.采购人将对所有最后报价进行现场公开开标。

五、磋商谈判程序和内容

18、组建磋商小组

采购人根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本采购项目的特点组建磋商小组，对响应文件进行评估和比较。磋商小组由三人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

19、第一轮报价

19.1 采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点主持公开开标，采购人代表、磋商小组、供应商代表及有关工作人员参加。

19.2 供应商参加开标的代表必须在签到表上签到以证明其出席。

19.3 开标时由签到供应商推荐供应商代表查验相应文件密封情况并当众报告查验结果，确认无误并签字后由主持人拆封、唱标。

19.4 唱标时，采购代理机构当众宣读供应商名称、最后报价、服务周期、书面补充以及采购人认为适当的其他内容。供应商若有最后报价和优惠条件等未被唱出，应在主持人征求异议时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

19.5 采购代理机构将做唱标记录并在开标后要求供应商的法定代表人或被授权代理人签字确认。如供应商的法定代表人或被授权代理人未参加开标会议、或未在开标记录上签字确认开标结果，则视为供应商接受此结果。

19.6 开标后，所有供应商的响应文件将不予退还。

20、符合性审查

20.1 磋商小组须审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求：

包括但不限于：

（1）本文件“供应商须知”第9条“响应文件的组成及相关要求”部分中，带★部分的资格证明文件不全或无效的；

（2）响应文件未按磋商文件的规定装订、密封、签署、盖章的；

（3）响应文件的份数未响应磋商文件规定，且不完整无效的；

（4）供应商未按照磋商文件规定的时效、要求递交了磋商保证金的；

（5）磋商有效期不足的；

（6）未按照磋商文件规定报价的；

（7）不符合磋商文件中有关分包、转包规定的；

（8）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（9）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。

20.2  未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
    20.3 根据有关法律法规和磋商文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过采购人项目采购预算，采购人不能支付的。

21、响应文件的澄清

21.1  磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出首次响应文件的范围或者改变首次响应文件的实质性内容。
　　21.2  磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正首次响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

21.3 如磋商小组一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行合同的可能时，磋商小组有权决定是否通知其限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权拒绝该投标。

21.4 与磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。重大偏离系指影响到磋商文件规定的范围，或限制了采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应报价的供应商的公平竞争地位。

22、磋商谈判

22.1采购代理机构按照“供应商须知前附表”中规定的时间和地点接受供应商递交的响应文件。供应商应派授权代表签到并参加磋商谈判。

22.2响应文件递交截止时间后，由监督人员、供应商授权代表对其递交的响应文件进行密封确认，随后退场等待洽商谈判。

22.3 由采购人或采购代理机构主持，开启响应文件，由洽商谈判小组进行审查工作。
　　22.4 磋商小组将对实质性响应的响应文件进行评估和比较，按照递交顺序集中与单一供应商分别进行磋商。

22.5  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
　　22.6  对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

22.7  供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（包括书面澄清和承诺书等），并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.8  磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

22.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

22.10  磋商谈判后，磋商小组将根据供应商的响应文件、最后报价、书面澄清和承诺书等，依据“评分标准和评标办法”进行综合评审。

23、最后报价

23.1 各投标人以技术、商务谈判后的书面承诺为基础，进行最后报价。

23.2 最后报价采用书面方式做出，投标人须按照招标代理机构确定的最后报价时间统一密封报出。

23.3采购代理机构将在各报价人最后报价完毕后，向所有参与报价的报价人公布最后报价情况。

24、综合评审

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

24.2 本次磋商采用综合评分法：即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

24.3 磋商小组将本着客观、公正、审慎的原则，对审查合格的响应文件进行以下各方面的综合评审。磋商小组成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。所有磋商小组成员评分的算术平均值即为每位供应商的最终得分。

25、供应商确定

采购方可按得分高低，依次选择供应商。

评分标准和评标办法

| 评 定 内 容 及 标 准 | 得分 |
| --- | --- |
| 一、商务部分(15分) |  |
| 1、合同执行能力、供应商业绩 只有提供了有效合同才算一项业绩，有一项业绩得1分，最高得5分。 | 5 |
| - 财务状况 投标人提供投标截止日前三个月的纳税凭证，提供的得1分，不提供或提供的相应凭证不符合要求的不得分；提供投标截止日期前投标人最后一次由社保中心出具的缴纳社保金证明，提供的得2分，不提供或提供的相应凭证不符合要求的不得分。 | 3 |
| - 供应商的信誉 提供“信用中国”网站、中国政府采购网的信用查询记录，提供其中一项的得1分，提供两项的得2分，不提供不得分。 | 2 |
| - 响应文件响应程度 完全响应5分，★号内容完全响应3分. | 5 |
| 二 、技术部分(55分) |  |
| - 1、提供由第三方出具的检验报告的得15分；不提供不得分，原件备查。 | 15 |
| 2、提供生产厂商有效期内的IS014001 环境体系、IS09001 质量体系 认证证书，18001职业健康安全管理体系认证证书，AAA信用等级证书，每提供一个得2分，总分8分。 | 8 |
| 3、终端饮水机具有有效的3C认证证书（评审时须提供复印件加盖公 章 | 5 |
| 4、投标人提供的产品：主机和终端管线机为同一生产厂家的得10分，否同得0分。（以直饮水设备的卫生许可批件和3C作为检验标准） | 10 |
| 5、调试检测及试用行、运行技术及维修培训方案科学合理，具有相应服务的承诺保证。 | 10 |
| 6、质保期内外的运行及维修服务的方案科学合理，具有相应服务的承诺保证得5分，质保期外的维修易损件、备品备件价格合理加2分。 | 7 |
| 三、价格分（30分） |  |
| 1、通过符合性审查并提交最后报价的供应商为有效价格，未通过符合性审查或未提交最后报价不参与价格基准价的计算。 2、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报 价最低的供应商的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 3、磋商报价得分保留两位小数。磋商报价得分按照由高到底的顺序进行排名。 | 30 |

24. 确定成交候选人

汇总商务部分得分、技术部分得分和价格分即为投标人的总得分。

磋商小组按得分由高到低顺序由招标人授权磋商小组直接确定排名第一的中标候选人为中标人，投标人的投标报价即为中标价。当供应商综合评分相同时，按最终磋商报价由低到高顺序排列。当供应商综合评分且最终磋商报价相同时，按服务方案得分由高到低排列。

25. 磋商过程保密

25.1磋商开始之后，直到授予成交人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评审无关的人员透露。

25.2在磋商期间，供应商有影响采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致磋商被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

26. 关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝磋商处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人有权决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该磋商予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

六、签订合同

27. 成交通知

27.1成交人确定后,采购代理机构将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告，并以书面形式向成交人发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人未对药剂试用改变成交结果或者成交人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

27.2采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

27.3成交通知书是合同的组成部分。

28. 成交服务费

28.1采购人与采购代理机构协定，由成交人一次性支付。投标人应在报价时充分考虑这一因素。

28.2成交人在收到成交通知书后，签订合同之前，将成交服务费用一次性付清。

29. 签订合同

29.1成交人应在接到成交通知书后30日内与采购人签订采购合同。如果未按规定及要求签订采购合同，采购人有权取消其成交资格，采购人将重新选择后备成交候选人排名第二的为成交人。

29.2成交人应按照磋商文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

29.3成交人一旦成交，未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人有权决定按照成交人成交后毁标、终止或解除合同等依约处理。

29.4违反上述条款的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七、保密和披露

30. 保密

供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

31. 披露

31.1采购人有权将供应商提供的所有资料向有关部门或评审标书的有关人员披露。

31.2 在采购人认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求供应商或成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商或成交人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商或成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

八、询问和质疑

32. 供应商有权就磋商事宜提出询问和质疑。

32.1 磋商程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

32.2 供应商对磋商文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在磋商前通过澄清或修改程序提出。

32.3 供应商对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

32.4 供应商认为其磋商未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

32.5 质疑应当以书面形式向采购代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

32.6 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

32.7 质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

32.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（8）供应商对磋商文件条款或技术参数有异议，未在磋商前通过澄清或修改程序提出，并且供应商已经参与磋商，而于磋商后对磋商文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

32.9 采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

32.10 供应商进行虚假和恶意质疑的，将会列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

32.11 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监管部门投诉。

九、违约处罚

33. 发生下列情况之一，供应商的磋商保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，供应商今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：

（1）在提交截止时间后撤回响应文件的；

（2）在评审期间，供应商企图影响采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致磋商被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（3）成交人未按本磋商文件规定签约；

（4）成交人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（5）成交人未按本须知规定交付成交服务费的；

（6）供应商未按磋商文件规定和合同约定履行义务的。

（7）供应商在响应文件中提供虚假资料的

（8）供应商与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的

十、政府采购相关政策要求：

1.如是中小微企业参加本项目投标：

依据财库【2011】181号关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号规定的划分标准、并要求提供本企业制造的货物、或者提供其他中小企业制造的货物，上述所称的货物不包括使用大型企业注册商标的货物；小型、微型企业提供中小企业制造的货物的，视同为中型企业。对属于小型和微型企业货物的价格给予6％～10％的扣除。

在本项目中满足采购需求、质量和服务相等的情况下，对属于小型和微型企业货物的价格给予最终报价6％的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第三部分  商务、技术要求

- 商务、技术要求

一、商务要求：

详见第五部分响应文件格式中的要求

- 技术要求:

| 货物 名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 能柜式一体直饮机 | 01、机身板材：全身黑不锈钢制作＋三防静电喷涂高温吸附烘烤使机身表面防腐蚀抗氧化、经久耐用，永不褪色。 功率：3－6千瓦、步进式 开水龙头出水流量：≥35S-L 出水方式：3龙头二开一直饮 外型尺寸参考：1700×1050×470mm正负偏离不得超过10厘米 取水高度≥300mm可放置暖瓶取水 机器可设置设备的加热起停温度以及开关机的设定。 02、内置400GRO过滤系统、60L水箱。 03、内置热推式加热模块、水箱无压供水、安全可靠、蒸气回收再利用、节能减排、降低耗电量 04、安全管理、采用无压式热胆，防漏电、防蒸汽、防干烧、防误设置、缺水保护等安全保护功能。 05、智能管理、可遥控设定开关机时间段、显示时间、当前温度、加热温度、可饮、非饮、缺水、水满等即时显示功能。设备具有自动定时开关机功能，防 乱设置功能：程序控制恒温出水，不产生“阴阳水”和“千沸水”： 06、过滤方式：五级过滤 07、采用智能主控系统，带日期显示、滤芯更换提醒功能、隔夜排空时间设置、加热提示、温保提示灯数码一体化控制功能 08、缺水保护，停水自动切断电源，更安全 电线（国标） | 7台 |
| 电线（国标） | 2X2.5软铜芯线2盘：弯头15个：穿线管10根：32A漏保空气开关7个：明装开关盒7个：线槽10支；膨胀螺栓、螺丝2袋 | 1批 |
| 管件（国标） | DN32／40米，外丝三通7个，直接10个，弯头10个，活接7个 | 1批 |

1.范围包括：货物的供应、运输和售后服务等。

2.供 货 期：签订合同后3天内全部供齐

3.质 保 期：6个月

4.交货地点：采购人指定地点

- 第四部分  合同原则

合同原则

需       方：

供       方：

供方在                 组织的                   公开招标采购项目中中标，经双方协商一致，签订本合同。

一、货物条款

供方按需方要求分批次向需方提供                                     货物。

（具体品牌、数量、技术参数及质保期等见后附货物清单）

二、合同总金额:

人民币（大写）：

（小写）：

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。

三、货款支付

1、货到指定地点，验货合格后由需方负责办理货款支付手续。

2、本合同的结算货币为人民币，单位为元。

3、投标人提供的货物如果验收不合格，采购人将进行退货，由此发生的一切费用及给采购人带来的损失由投标人承担。

5、合同总价范围：

合同总价包括所供货物及其随机附件和专用工具的费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、储存、保险、检测验收、技术支持与培训、免费质保期内的所有服务费用及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金（包括进口关税、清关、商检及中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费）和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

四、质量保证及要求

1、 供方应保证所供货物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证该货物确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

2、供方保证其提供的货物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其货物使用寿命期内应具有满意的性能。在供方承诺的质量保证期限内，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

3、 供方保证所提供货物涉及到的知识产权和所提供的技术资料是合法的，并享有完整的知识产权，保证不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。

4、 需方在验收过程中或者在质量保证期内，如发现货物有质量问题或系假冒伪劣产品或经当地技监部门证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，供方在接到需方书面通知后，必须包退或包换或包修，发生的费用由供方负责，如情节严重需方应向供方提出索赔。

5、货物的质量保证期均自货物通过最终验收之日起计算，货物质保期不得少于12个月。

6、免费质量保证期内，供方对所供货物（包括随机附件）的维修必须是整机维修，如发现质量问题或其他问题需方及时通知供方，供方必须在售后服务响应时间内解决问题，由此涉及到第三方的服务，均由供方负责解决。

7、质量保证金

（1）质量保证金的预留比例

（2）返还期限

（3）计付利息及利息的计算方式

五、售后服务及承诺

。

六、交货

1、交货日期：

2、交货地点：

3、交货内容：

（1）交付符合本合同规定的合格货物；

（2）交付保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件；

（3）交付其他备品备件和必备工具等。

七、交验

1、依据货物装箱单，对所有货物进行初步点验，如有不符应及时加以解决。

2、开箱检查货物外观，如有损伤或质量缺陷，及时进行解决。

3、依据合同货物清单，对货物品牌、型号、数量、技术参数、质保书等必备附件进行检查。

4、货物安装后，检查货物物理连接是否正确，经调试和运行，供需双方共同确认货物正常运行后，完成验收。

5、如双方对验收结果有分歧，则以需方所在地具备检测资格的检测单位的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

八、对所供货物提出异议的时间和办法

1、需方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将货物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知供方。

2、如需方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为供方所交货物符合合同规定。

3、供方应在收到需方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认需方提出的异议和处理意见。

九、税费

所提供货物的税费应包含在货物报价中。

十、包装及包装标记

1、供方应当按照约定的包装方式交付货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

2、供方拟提供货物的包装应适应于远距离运输、装卸和仓储的要求，以确保货物货物安全无损运抵指定现场。

3、供方应在每一包装箱的相邻四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标明收货人、包段、目的地、货物名称、箱号等运输标记。

3、凡重达2T或2T以上的包装，供方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱的两侧注明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和其它适当标记。

十一、需方责任

1、及时办理付款手续

2、负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。

3、对合同条款及价格负有保密义务。

十二、供方责任

1、保证所供货物均为标书承诺货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。

2、保证货物的售后服务，严格依据报价文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

十三、违约责任

1、供方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额2%的违约金。

2、供方不能交付货物时，供方向需方偿付合同款总额2%的违约金。

3、供方逾期交付货物时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额3‰的滞纳金。逾期交货超过30天后，需方有权决定是否继续履行合同。

4、因需方错告或变更到货地点而给供方造成的损失，由需方负担。

十四、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十五、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地仲裁委提出仲裁。

十六、知识产权

供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用该货物或货物任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用的支出（包括律师费）。

十七、合同生效及其他

1、合同由供、需双方代表签章确认后，即行生效。

2、本合同一式四份，供方持一份，需方持一份，采购代理机构存档一份，财政厅备案一份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十八、下列文件为本合同不可分割部分

1、招标文件

2、投标文件

3、投标人所做的其他承诺

需方（章）：                            供方（章）：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

地 址：                                 地 址：

电 话：                                 电 话：

开户银行：                              开户银行：

账 号：                                 账 号

日 期：    年    月    日               日 期：    年    月    日

- 第五部分  响应文件格式

供应商提交文件须知

1.供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.磋商小组将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5.供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

（正/副）本

吕梁市住房保障和城乡建设管理局直饮水集中供水系统安装采购项目

响

应

文

件

供应商：     （全称加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：   （签字）

二〇一八年   月   日

商务部分

磋  商  函 （ 格式）

致：   采购人

(供应商全称)授权          (供应商代表姓名)          (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号)磋商的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目磋商文件中规定的响应文件递交截止日起的有效期      个日历天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供磋商须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本、副本、最后报价一览表等。

4、按磋商文件要求提供和交付的货物的报价详见磋商报价一览表。

5、我方承诺：完全理解最后报价超过采购预算金额时，响应文件将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和货物要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守磋商文件的规定。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回响应文件，我方的磋商保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本磋商的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：  （办公）      （移动）

E-mail：

供应商(全称并加盖公章)：

法定代表人或被授权代理人(签字)：

日   期：

注：除可填报项目外，对本磋商函的任何修改将被视为非实质性响应磋商，从而导致该磋商被拒绝。

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

供应商(全称并加盖公章)：

法定代表人或被授权代理人(签字)：

日   期：

附：法定代表人身份证明复印件

法定代表人授权委托书

致：   （ 采购人 ）

本授权书声明：注册于             （供应商住址）的               （供应商名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

供应商(全称并加盖公章)：

法定代表人或被授权代理人(签字)：

日   期：

：

附：法定代表人身份证明复印件、供应商授权代表身份证明复印件

没有重大违法记录的声明

致：      （采购人 ）

我公司参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

报价人：            （全称并加盖公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

日  期：

供应商资格证明资料

- A、投标人企业简况； ★ B、基本账户开户许可证; ★ C、基本账户开户许可证; ★ D、磋商保证金 ★ E、非法人代表携带法人签署的授权委托书和法人身份证及被授权委托人身份证； ★ F、提供“信用中国”网站、中国政府采购网的信用查询记录； ★ G、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面说明； - H、供应商认为需要提供的其他材料。 注：上述资料复印件均需逐页加盖投标人公章。

磋商保证金

附：缴纳磋商保证金票据的复印件。

供应商(全称并加盖公章)：

法定代表人或被授权代理人(签字)：

日   期：

技术、货物部分

★（1）磋商报价一览表 （2）投标货物主要技术指标和运行性能的详细描述 ★（3）投标货物技术偏离表 （4）供应商认为需要提供的其他相关材料

磋商报价一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

人民币/元

| 序号 | 采购项目 | 单价 | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |
| 文字说明：（优惠条件或其它承诺） |  |  |  |  |  |  |

供应商(全称并加盖公章)：

法定代表人或被授权代理人(签字)：

日   期：

投标报价明细表

人民币/元

| 序号 | 货物及部件 名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 质保期 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件、备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。

投标人(全称并加盖公章)：

法定代表人(签字)：

授权代理人(签字)：

日   期：

投标货物技术偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：技术偏离指投标人使用的技术标准与招标文件技术标准的要求不一致。如无偏离填“无”。

投标人(全称并加盖公章)：

法定代表人或被授权代理人(签字)：

日   期：

供应商认为需要提供的其他相关材料