招 标 公 告

北京国际工程咨询有限公司受北京大学第三医院的委托对北京大学第三医院西线污水处理站扩容改造工程设备供货安装及调试项目进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

一、项目名称：北京大学第三医院西线污水处理站扩容改造工程设备供货安装及调试项目

二、招标编号：BIECC-ZB6159

三、采购内容及预算

| 名称 | 分包 | 项目预算 合计(元) | 是否接受进口货物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京大学第三医院西线污水处理站扩容改造工程设备供货安装及调试项目 | 不分包 | 13521658.66 | 不接受整台进口设备或境外供应商投标 |

四、项目简介与整体要求:

1.项目简介：

北京大学第三医院（以下均简称为“北医三院”）始建于1958年，是国家卫生计生委委管的集医疗、教学、科研和预防保健为一体的现代化综合性三级甲等医院。现有在岗职工4861人，开放床位1752张。医院设有36个临床科室、10个医技科室。

北医三院为解决运动医学楼（外科二病区）、教学科研楼、外科楼（外科一病区）所排放的污水，2005年建设了西线污水处理站，当时设计规模为450m3/d。随着本院科研及医疗服务的发展，目前污水排放量约为1500 m3/d，污水量增加了近2倍，西线污水站处理能力不能满足现有处理规模。因此，根据实际需要，现需将原处理水量450m3/d扩建为1500m3/d，且出水水质稳定达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准。

2.技术要求：

设计水质水量及排放标准

1．设计处理规模

本次设计处理量为1500m3/d，每天运行24h，即62.5m3/h。为保证水质处理达标稳定，取时变化系数为1.5，即最高时污水量为90m3/h。

2. 北医三院运动医学楼、科研楼和外科楼内污废水首先进入化粪池，化粪池出水经过格栅进行初步的过滤，自流进入调节池后经过潜污泵提升至接触消毒池，消毒池内采用次氯酸钠消毒，加氯量为50mg/L（教学科研楼地下一层内设2套消毒加药设备，一用一备），消毒后排入市政排水管网。

(具体要求详见招标文件)。

五、合格投标人

1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

2	投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3	投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4	投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5	投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次招标。

6	遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章。

7	本项目不接受联合体投标；本项目不接受整机（不含设备组装零件或配件）进口产品与境外供应商投标。

8   通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本次政府采购活动。

9     本项目投标人需具有建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包叁级及以上资质

10    本项目投标人需具有合法有效的安全生产许可证及相关质证，投标人需保证从参加投标至本项目完工，相关质证均处于有效期；

11	投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的投标。

12	每家公司只能作为一个投标人参加本次投标。

（具体要求详见招标文件）

六、购买招标文件时间、地点：

1.人民币 500 元/本。招标文件售后不退。（电子文档含图纸和清单免费提供，请详见纸质文件后附光盘）

因本项目临近春节长假，汇款查收和快递招标文件有诸多不可控因素因此本项目只支持现场购买标书不能邮购。

2.购买招标文件时间和地点：

时间：2019年1月29日至2019年2月3日，每天上午09:00-11：00下午 13:30-16:30;2019年2月3日因为春节放假文件发售时间为:09:30-15:00（国家法定节假日除外）。注：购买标书请携带购买单位营业执照复印件（加盖公章）和购买人的授权书（格式自拟）附授权代表身份证复印件。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

七、投标截止时间及开标时间、地点：

1、投标截止时间及开标时间：2019年2月20日 上午09：30（北京时间）

2、投标、开标地点：北京市海淀区科大天工大厦B座3层第一会议室。如有变化，另行通知。

八、其他：

本公告与招标文件不一致的请以招标文件为准。

本项目落实的国家政策：小微企业、监狱企业、残疾人企业价格扣除。

节能环保产品优先。

本公告有效期：5个工作日

投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

采购人名称：北京大学第三医院

采购人地址：北京市海淀区花园北路49号

联系人：黄老师   联系电话：010-82265326

招标代理机构： 北京国际工程咨询有限公司

地         址： 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座616室

邮        编：  100083

开 户 银 行 ：  华夏银行北京学院路支行

帐        号：  10242000000002546

联   系   人：  邓毅民、李博龙

电      话：  010-82376082

传        真：  010－82370881

电 子 邮 箱 ：  jowena@163.com

北京国际工程咨询有限公司

2019年1月29日