# 招标项目及要求

# 一． 项目概述：

德阳市杰阳排水有限公司的需求，需购置聚丙烯酰胺PAM粉剂若干。

## 二．项目清单及要求

★品牌：进口知名品牌

★执行标准：GB17514-2008

★药剂类型：阳离子聚丙烯酰胺(颗粒粉末状)

★离子度≥70%  分子量≥900万  有效成分＞90%  含固量≥88%  水不溶物≤2%，

★适用PH值：4至9 ，药剂溶解时间小于1小时。

★药剂用于污水处理厂污泥脱水，并满足脱水后污泥含水率低于80%的要求，每产出1吨污泥（含水率低于80%）的耗药量低于1.2公斤。

★产品有效期大于3个月（自到达使用现场的日期开始计算）

★包装贮存：本品无毒，注意防潮、防雨,避免阳光曝晒。 贮存期：2年，25kg纸袋（内衬塑料袋）。

★中标人在签订合同前须到德阳市杰阳排水有限公司下辖四座污水处理厂，分别进行上机实验并在10天内确定满足生产要求的产品型号，否则视为自动放弃其中标资格，按照中标候选人排名先后顺序依次递补。

注：

以上打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离否则作为符合性审查不通过处理。

三、商务要求

付款方式：

1、供应商应根据采购人使用货物的要求向采购人分批供货并提供该批次货物的出厂合格报告；

2、按自然月并以当月实际供货量结算，收到供应商开具的发票后，在30日内按发票金额支付。

合同履约：

- 本合同执行期为壹年，自合同签订之日起计，合同执行期间合同单价不变；合同履行完毕时，需求量不足或超过预估量的，均以实际发生量为准；

- 本合同终止条件：以货物实际发生量达到预估量或合同执行时间满壹年到期为触发条件。