- 政府采购

- 招 标 文 件

- 项   目   号：18A1238

- 招标项目编号：长公资采【2018】1107

- 招标项目名称：长寿水利公司管辖水厂耗材二次采购

- 采购人：重庆市长寿区水务局

- 采购代理机构：重庆市长寿区公共资源交易中心

2019年2月

目  录

第一篇	投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 4 -

五、采购项目需落实的政府采购政策	- 6 -

六、投标有关规定	- 6 -

七、联系方式	- 7 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 8 -

一、招标项目一览表	- 8 -

二、招标项目技术需求	- 13 -

三、附件、图纸及包装要求	- 23 -

四、样品递交及退还要求	- 23 -

第三篇  项目商务要求	- 25 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 25 -

二、报价要求	- 26 -

三、质量保证及售后服务	- 26 -

四、付款方式	- 27 -

五、知识产权	- 27 -

六、附件、图纸及包装要求	- 27 -

七、其他商务要求	- 27 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 28 -

一、资格审查	- 28 -

二、评标方法	- 29 -

三、评标标准	- 29 -

四、无效投标条款	- 30 -

五、废标条款	- 30 -

第五篇  投标人须知	- 31 -

一、投标人	- 31 -

二、招标文件	- 31 -

三、投标文件	- 31 -

四、开标	- 33 -

五、评标	- 34 -

六、定标	- 34 -

七、中标通知书	- 34 -

八、询问、质疑和投诉	- 34 -

九、签订合同	- 35 -

十、交易服务费	- 35 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 37 -

一、合同主要条款	- 37 -

二、政府采购合同（格式）	- 40 -

第七篇  投标文件格式	- 42 -

# 投标邀请书

重庆市长寿区公共资源交易中心（以下简称交易中心）受重庆市长寿区水务局的委托，对长寿区水投公司管辖水厂耗材采购项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| 标段 | 标段名称 | 数量 | 单价限价 | 最高限价 | 保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 水厂用盐酸、氯酸钠 | 90t | 1200元/t（盐酸） | 288000元 | 0.5万元 |
|  |  | 30t | 6000元/t（氯酸钠） |  |  |
| 标段二 | 水厂用聚氯化铝 | 200t | 2500元/t | 500000元 | 1.0万元 |
| 标段三 | 水厂用二氧化氯AB剂 | 6000套 | 48元/套 | 288000元 | 0.5万元 |
| 标段四 | 高锰酸钾 | 7.5t | 28000元/t | 210000元 | 0.4万元 |
| 标段五 | 用户水表口径为DN15~DN80 | 见附件 |  | 727546元 | 1.4万元 |
| 标段六 | 闸阀及其它 | 见附件 |  | 474780元 | 0.9万元 |
| 标段七 | PPR管及构配件 | 见附件 |  | 883418.6元 | 1.7万元 |
| 备注 | 各标段须单独递交投标文件。 |  |  |  |  |

## 二、资金来源

区水投公司自筹资金,预算金额为标段一：28.8 万元，预算金额为标段二：50万元，预算金额为标段三：28.8万元，预算金额为标段四:21.00万元，预算金额为标段五：72.7546万元，预算金额为标段六:47.478万元，预算金额为标段七：88.34186万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

（1）一标段：具有盐酸、氯酸钠生产能力的厂家或经授权的经销商，经销商还须提供生产厂家出具的授权书复印件和原件，原件于评审结束后当场退还。盐酸、氯酸钠的授权书可为不同厂家。

二标段：具有聚合氯化铝药品许可及相应生产能力的厂家或经授权的经销商，经销商还须提供生产厂家出具的授权书复印件和原件，原件于评审结束后当场退还。

三标段：具有二氧化氯AB剂生产能力的厂家或经授权的经销商，经销商还须提供生产厂家出具的授权书复印件和原件，原件于评审结束后当场退还。

四标段：具有高锰酸钾生产能力的厂家或经授权的经销商，经销商还须提供生产厂家出具的授权书复印件和原件，原件于评审结束后当场退还。

五标段：具有水表生产能力的厂家或经授权的经销商，经销商还须提供生产厂家出具的授权书复印件和原件，原件于评审结束后当场退还。

六标段：具有金属闸阀生产能力的厂家或经授权的经销商，经销商还须提供生产厂家出具的授权书复印件和原件，原件于评审结束后当场退还。

七标段：具有PPR管及配套管件生产能力的厂家或经授权的经销商，经销商还须提供生产厂家出具的授权书复印件和原件，原件于评审结束后当场退还。

（2）五~七标段投标单位还应提供省级及以上卫生检测单位出具的“卫生许可批件”原件（生产厂家提供），经销商提供加盖生产厂家鲜章的生产厂家“卫生许可批件”复印件。

（3）生产厂家提供通过ISO9001认证的质量认证体系认证证书原件，经销商提供加盖生产厂家鲜章的生产厂家通过ISO9001认证的质量认证体系认证证书复印件。

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请在缴纳工本费后在《重庆市政府采购网》或《重庆市长寿区公共资源交易网》下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。若下载的资料内容不一致的，以《重庆市政府采购网》上发布的信息为准。

（二）招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2019年2月14日）起五个工作日。

（三）相关时间

| 投标保证金缴纳开始时间 | 2019年2月14日 |
| --- | --- |
| 投标保证金缴纳截止时间 | 2019年3月11日北京时间14：00 |
| 投标开始时间 | 2019年3月11日北京时间14：00 |
| 投标截止时间和开标时间 | 2019年3月11日北京时间14：30 |

（四）招标文件工本费及投标保证金缴纳

1、缴纳形式：

①招标文件工本费: 投标人在规定的投标保证金缴纳截止时间前在重庆市长寿区公共资源交易网”（jyzx.cqcs.gov.cn ）通过微信或支付宝缴纳。

②投标保证金：使用中国建设银行或中国农业银行或重庆农村商业银行网上银行通过“重庆市长寿区公共资源交易网”（jyzx.cqcs.gov.cn ）缴纳。

2、注意事项

①供应商登录“重庆市长寿区公共资源交易网”按照“网上操作指南”和“网银操作指南”的提示，先在“企业注册”处进行政府采购供应商注册（已注册的供应商不需要再注册，但已注册的供应商信息发生变化的，请按照“投标企业自行修改注册信息操作指南”及时进行变更。），再通过“重庆市长寿区公共资源交易网”选择“企业登录”进行缴纳。
    ②供应商在规定的投标保证金缴纳截止时间前登录“重庆市长寿区公共资源交易网”，根据交易网首页中“网上操作指南”和“网银操作指南”的提示，由供应商选择“企业登录”后点击[进入项目列表]，确定要报名的项目，点击“参加投标”，在弹出的页面中，首先显示交易公告，点击左边“查看招标文件”后再点击“点击获取”即可查看采购文件等内容。

③供应商必须在缴纳工本费后才能缴纳投标保证金。

④投标人若为微型企业或本项目相应分包已缴过工本费的，在网上缴纳工本费时勾选“微型企业或本项目相应分包已缴过工本费”。勾选“微型企业或本项目相应分包已缴过工本费”的投标人在递交投标文件前先手持递交以下资料之一，否则拒收投标文件：

a、提供微型企业证明材料；

b、提供本项目工本费缴纳复印件。

⑤在投标保证金缴纳截止时间前，点击左边“网上交纳投标保证金 ”后点击[您尚未缴纳保证金，点击缴纳]，缴纳成功后，请在企业登录后的首页点击“查看已投标项目情况”查询相应项目的保证金缴纳状态是否是已缴纳。如果您已通过网上支付正确交款，但是进入对应的项目未确认您的交款，请按照企业登录后的首页相关提示操作。

（五）招标文件工本费为： 300元人民币每分包，缴后不退。未缴纳工本费视为未依法获取采购文件。

（六）投标保证金的退还

未中标人的投标保证金在交易中心《中标通知书》发出后五个工作日内，无息退还至其缴纳账户。中标人的投标保证金在递交一份合同原件并出示交易服务费收据之日起五个工作日内，无息退还至其缴纳账户。

特别提示：有下列情形之一的，其投标文件将被拒收或按无效投标处理：

（1）未按要求通过“重庆市长寿区公共资源交易网”缴纳招标文件工本费或投标保证金的；

（2）未在规定时间前将投标保证金足额缴纳到指定账户的；

（3）参加投标的供应商名称与缴纳投标保证金的供应商名称不一致的。

投标保证金缴纳咨询电话：023-40896252黄老师

投标保证金退还咨询电话：023-40896253

## 五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）发布，请各投标人在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）和长寿区公共资源交易网（jyzx.cqcs.gov.cn）下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。若下载的资料内容不一致的，以《重庆市政府采购网》上发布的信息为准。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购代理机构： 重庆市长寿区公共资源交易中心

招标文件咨询电话：（023）40896030，联系人：黄老师

投 标 咨 询 电话：（023）40896253，联系人：叶老师

地  址：重庆市长寿区菩提街道办事处菩提大道251号附77号（恒居·民生佳苑--长寿区火车北站沿站前大道前行1200米左右)。

（二）采购人： 重庆市长寿区水务局

联系人： 黄老师 电  话：13635428001

（三）监督部门：重庆市长寿区财政局

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

| 标段 | 标段内容 | 拟采购量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 90 t |
|  | 氯酸钠 | 30 t |
| 2 | 聚氯化铝 | 200 t |
| 3 | 二氧化氯AB剂 | 6000套 |
|  | （A剂1kg+B剂8kg） |  |
| 4 | 高锰酸钾 | 7.5t |

五标段（水表标段）

备注说明：DN15~DN25不论是何种型号皆为“挂牌表”

| 序号 | 标段内容 | 拟采购量（只） | 招标限价（元/只） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN15滴水高灵敏计量水表 | 6000 | 60 | （挂牌、）干式表，提供样品一件 |
| 2 | DN15滴水高灵敏计量水表 | 4000 | 50 | 半液封，提供样品一件 |
| 3 | DN15滴水高灵敏计量水表（带防倒流装置） | 100 | 65 | 干式表，提供样品一件 |
| 3 | DN15滴水高灵敏计量水表（带防倒流装置） | 100 | 55 | 湿式表 |
| 4 | DN15滴水高灵敏计量水表 | 10 | 63 | 立式表、干式表 |
| 5 | DN15滴水高灵敏计量水表 | 10 | 53 | 立式表、湿式表 |
| 6 | DN20滴水高灵敏计量水表 | 300 | 68 | 干式表 |
| 7 | DN20滴水高灵敏计量水表 | 200 | 60 | 半液封 |
| 8 | DN25滴水高灵敏计量水表 | 2 | 88 | 机械水表 |
| 9 | DN32滴水高灵敏计量水表 | 2 | 135 | 机械水表 |
| 10 | DN40滴水高灵敏计量水表 | 2 | 185 | 机械水表 |
| 11 | DN50滴水高灵敏计量水表 | 100 | 205 | 机械水表 |
| 12 | DN65滴水高灵敏计量水表 | 2 | 235 | 机械水表 |
| 13 | DN80滴水高灵敏计量水表 | 2 | 350 | 机械水表 |
| 14 | DN100滴水高灵敏计量水表 | 30 | 400 | 机械水表 |
| 15 | DN100复式水表 | 50 | 700 | 机械水表 |
| 16 | DN125滴水高灵敏计量水表 | 2 | 850 | 机械水表 |
| 17 | DN150复试水表 | 20 | 980 | 机械水表 |
| 18 | DN200复式水表 | 10 | 1380 | 机械水表 |
| 19 | DN250复式水表 | 2 | 3500 | 机械水表 |
| 20 | DN300复式水表 | 2 | 5200 | 机械水表 |

六标段（金属闸阀及管件）

| 序号 | 标段内容 | 拟采购量 （只） | 采购限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | DN15防盗阀（三角阀，钢材质） | 10000 | 22 | （三角阀，钢材质）提供样品一件 |
| 21 | DN20防盗阀（三角阀，钢材质） | 500 | 27 |  |
| 22 | DN50防盗阀（铸铁10KG） | 200 | 115 | 制铁10KG |
| 23 | DN100防盗阀（铸铁10KG） | 80 | 425 |  |
| 24 | DN150防盗阀（铸铁10KG） | 20 | 785 |  |
| 25 | DN200防盗阀（铸铁10KG） | 10 | 1300 |  |
| 28 | DN50闸阀（铸铁10KG） | 200 | 210 |  |
| 29 | DN100闸阀（铸铁10KG） | 80 | 460 |  |
| 30 | DN150闸阀（铸铁16KG） | 20 | 675 |  |
| 31 | DN200闸阀（铸铁10KG） | 10 | 1065 |  |
| 32 | 钢制伸缩节 DN100(10KG级) | 100 | 170 |  |
| 33 | 钢制伸缩节 DN150(10KG级) | 100 | 315 |  |
| 34 | 钢制伸缩节 DN200(10KG级) | 10 | 413 |  |

七标段PPR管及配套管件（所有管材管件压力等级满足1.6MP）

| 序号 | 内容 |  | 单位 | 拟采购量（m） | 采购限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D20×2.3 |  | m | 10000 | 3.26 | 提供带标识20厘米样管一根 |
| 2 | D25×2.8 |  | m | 3000 | 4.92 |  |
| 3 | D32×3.6 |  | m | 7000 | 8.04 |  |
| 4 | D40×4.5 |  | m | 500 | 12.54 |  |
| 5 | D50×5.6 |  | m | 3000 | 19.44 |  |
| 6 | D63×7.1 |  | m | 5000 | 31.05 |  |
| 7 | D75×8.4 |  | m | 5000 | 43.44 |  |
| 8 | D90×10.1 |  | m | 500 | 62.64 |  |
| 9 | *D110×12.3 |  | m | 500 | 93.06 |  |
| 10 | 内丝直接 | S20*1/2F | 个 | 10 | 6.34 |  |
|  |  | S25*1/2F | 个 | 10 | 6.91 |  |
|  |  | S25*3/4F | 个 | 10 | 8.31 |  |
|  |  | S32*1F | 个 | 10 | 12.78 |  |
|  |  | S40*11/4F | 个 | 10 | 24.15 |  |
|  |  | S50*11/2F | 个 | 10 | 37.91 |  |
|  |  | S63*2F | 个 | 10 | 50.22 |  |
| 11 | 外丝直接 | S20*1/2M | 个 | 10 | 7.38 |  |
|  |  | S25*1/2M | 个 | 10 | 7.29 |  |
|  |  | S25*3/4M | 个 | 10 | 11.00 |  |
|  |  | S32*1M | 个 | 10 | 21.07 |  |
|  |  | S40*11/4M | 个 | 10 | 36.93 |  |
|  |  | S50*11/2M | 个 | 10 | 47.28 |  |
|  |  | S63*2M | 个 | 10 | 80.39 |  |
| 12 | 等径直接 | D20×2.0 | 个 | 10 | 0.59 |  |
|  |  | D25×2.3 | 个 | 10 | 0.95 |  |
|  |  | D32×2.9 | 个 | 10 | 1.53 |  |
|  |  | D40×3.7 | 个 | 10 | 2.52 |  |
|  |  | D50×4.6 | 个 | 10 | 4.05 |  |
|  |  | D63×5.8 | 个 | 10 | 6.51 |  |
|  |  | D75×6.8 | 个 | 10 | 12.59 |  |
|  |  | D90×8.2 | 个 | 10 | 25.89 |  |
|  |  | *D110×10.0 | 个 | 10 | 32.97 |  |
| 13 | 等径三通 | D20×2.0 | 个 | 10 | 1.25 |  |
|  |  | D25×2.3 | 个 | 10 | 1.74 |  |
|  |  | D32×2.9 | 个 | 10 | 3.16 |  |
|  |  | D40×3.7 | 个 | 10 | 5.45 |  |
|  |  | D50×4.6 | 个 | 10 | 9.58 |  |
|  |  | D63×5.8 | 个 | 10 | 16.66 |  |
|  |  | D75×6.8 | 个 | 10 | 41.85 |  |
|  |  | D90×8.2 | 个 | 10 | 45.52 |  |
|  |  | *D110×10.0 | 个 | 10 | 78.12 |  |
| 14 | 异径三通 | T25*20 | 个 | 10 | 1.53 |  |
|  |  | T32*20 | 个 | 10 | 2.33 |  |
|  |  | T32*25 | 个 | 10 | 2.48 |  |
|  |  | T40*20 | 个 | 10 | 3.54 |  |
|  |  | T40*25 | 个 | 10 | 3.71 |  |
|  |  | T40*32 | 个 | 10 | 4.20 |  |
|  |  | T50*20 | 个 | 10 | 5.83 |  |
|  |  | T50*25 | 个 | 10 | 6.17 |  |
|  |  | T50*32 | 个 | 10 | 6.68 |  |
|  |  | T50*40 | 个 | 10 | 8.33 |  |
|  |  | T63*20 | 个 | 10 | 9.46 |  |
|  |  | T63*25 | 个 | 10 | 9.56 |  |
|  |  | T63*32 | 个 | 10 | 10.75 |  |
|  |  | T63*40 | 个 | 10 | 14.33 |  |
|  |  | T63*50 | 个 | 10 | 16.11 |  |
|  |  | T75*40 | 个 | 10 | 28.47 |  |
|  |  | T75*50 | 个 | 10 | 31.95 |  |
|  |  | T75*63 | 个 | 10 | 40.24 |  |
|  |  | T90*50 | 个 | 10 | 50.00 |  |
|  |  | T90*63 | 个 | 10 | 59.59 |  |
|  |  | T90*75 | 个 | 10 | 67.23 |  |
|  |  | T110*63 | 个 | 10 | 93.26 |  |
|  |  | T110*75 | 个 | 10 | 97.18 |  |
|  |  | T110*90 | 个 | 10 | 107.97 |  |
| 15 | 90°弯头 | D20×2.0 | 个 | 10 | 0.89 | 提供样品一件 |
|  |  | D25×2.3 | 个 | 10 | 1.29 |  |
|  |  | D32×2.9 | 个 | 10 | 2.27 |  |
|  |  | D40×3.7 | 个 | 10 | 4.39 |  |
|  |  | D50×4.6 | 个 | 10 | 7.12 |  |
|  |  | D63×5.8 | 个 | 10 | 13.44 |  |
|  |  | D75×6.8 | 个 | 10 | 28.56 |  |
|  |  | D90×8.2 | 个 | 10 | 37.59 |  |
|  |  | *D110×10.0 | 个 | 10 | 65.02 |  |
| 16 | 内丝弯头 | L20*1/2F | 个 | 10 | 6.85 |  |
|  |  | L25*1/2F | 个 | 10 | 7.12 |  |
|  |  | L25*3/4F | 个 | 10 | 8.59 |  |
| 17 | 外丝弯头 | L20*1/2M | 个 | 10 | 8.46 |  |
|  |  | L25*1/2M | 个 | 10 | 8.50 |  |
|  |  | L25*3/4M | 个 | 10 | 11.13 |  |
| 18 | 异径直接 | S25*20 | 个 | 10 | 0.78 |  |
|  |  | S32*20 | 个 | 10 | 0.98 |  |
|  |  | S32*25 | 个 | 10 | 1.23 |  |
|  |  | S40*20 | 个 | 10 | 2.20 |  |
|  |  | S40*25 | 个 | 10 | 1.82 |  |
|  |  | S40*32 | 个 | 10 | 1.95 |  |
|  |  | S50*20 | 个 | 10 | 3.41 |  |
|  |  | S50*25 | 个 | 10 | 3.07 |  |
|  |  | S50*32 | 个 | 10 | 3.18 |  |
|  |  | S50*40 | 个 | 10 | 3.41 |  |
|  |  | S63*20 | 个 | 10 | 5.55 |  |
|  |  | S63*25 | 个 | 10 | 5.45 |  |
|  |  | S63*32 | 个 | 10 | 5.49 |  |
|  |  | S63*40 | 个 | 10 | 5.64 |  |
|  |  | S63*50 | 个 | 10 | 5.45 |  |
| 19 | 法兰头 | F63 | 个 | 10 | 5.66 |  |
|  |  | F75 | 个 | 10 | 7.34 |  |
|  |  | F90 | 个 | 10 | 13.29 |  |
|  |  | F110 | 个 | 10 | 23.87 |  |
| 20 | 闸阀 | DN15 | 个 | 10000 | 22.00 | 提供样品一件 |
|  |  | D20×2.0 | 个 | 500 | 30.00 |  |
|  |  | D25×2.3 | 个 | 10 | 39.30 |  |
|  |  | D32×2.9 | 个 | 10 | 65.24 |  |
|  |  | D40×3.7 | 个 | 10 | 67.97 |  |
|  |  | D50×4.6 | 个 | 10 | 118.79 |  |
|  |  | D63×5.8 | 个 | 10 | 169.87 |  |
|  |  | D75×6.8 | 个 | 10 | 185.36 |  |
|  |  | D90×8.2 | 个 | 10 | 286.94 |  |
|  |  | *D110×10.0 | 个 | 10 | 439.57 |  |
| 21 | 内丝三通 | T20*1/2F | 个 | 10 | 7.72 |  |
|  |  | T25*1/2F | 个 | 10 | 7.40 |  |
|  |  | T25*3/4F | 个 | 10 | 9.92 |  |

## 二、招标项目技术需求

- 投标人所投设备必须是生产厂家原装全新产品，规格、型号等性能指标符合国家及本招标文件提出的相关技术、质量、环保、安全标准。如达不到相关标准，采购人有权向成交供应商提出解除合同。各个投标人应对采购人采购的物品做清晰的认识，明确该物品用于水厂制水及供水的安装，投标应了解到物品用于市政供水行业的基本规范要求，包括不限于压力等级、密封性、安装适应性等要求，若中标人在履行合同中，提供不符合本行业规范的物品，采购人将不予接受。

一标段技术要求

水厂用盐酸、氯酸钠技术要求

（一）盐酸为符合水厂制水的相应国家规范，并提供对应检测报告。

（二）氯酸钠必须符合国家标准GB/T1618-2008《工业氯酸钠》的一级品要求，提供相应检测报告。

（三）投标人必须持有效危险化学品经营许可证（经营范围含盐酸）和非药品类易制毒化学品生产备案证明；具有符合危化品运输规定的车辆驾驶证、驾驶员证、押运员证(经销商需提供生产厂家的相关证件）；

（四）投标人必须是持有有效的涵盖招标货物（经营范围含氯酸钠）的危险化学品安全生产许可证的生产厂家，或是持有有效的涵盖招标货物的危险化学品经营许可证的经销商。

（五）本次采购的药品实行单价采购（元/吨）。

（六）药品必须按水务公司要求送货到规定的地点，并按规定进行堆码。采购的药品费用中包括药品费、运费、上下车费、堆码费用、药品质检费等相关费用。

二标段技术要求

聚合氯化铝药品技术要求

(一）本次采购药品必须是生活饮用水专用的聚氯化铝。

（二）本次采购的药品为固体的聚合氯化铝。

（三）本次采购的药品必须符合国家GB15892—2009.的标准，详细指标如下：

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 固态 |
| 氧化铝（AL2O3）的质量分数/% ≥ | 29 |
| 盐基度/% | 40—90 |
| 密度（200C)g/cm2 ≥ | — |
| 水不溶物的质量分数/ ≤ | 0.6 |
| PH（1%） | 3.5—5.0 |
| 砷（AS）的质量分数/% ≤ | 0.0002 |
| 铅（Pb）的质量分数/% ≤ | 0.001 |
| 镉（Cd）的质量分数/% ≤ | 0.0002 |
| 汞（Hg）的质量分数/% ≤ | 0.00001 |
| 六价铬（Cr)的质量分数/% ≤ | 0.0005 |
| 注：表中液态产品所列砷、铅、镉、汞六价铬、不溶物指标等均按AL2O310%算，含量大于10%时，应按实际含量折算成AL2O310%产品比列计算各项杂质指标。 |  |

（四）卫生性能满足GB/T17219—98标准，同时具有国家标准，环境、质量、健康认证体系，及省级卫生部门和疾控中心批准的《涉及饮用水卫生安全的国家产品卫生许可批件和检验报告》，且在有效期内。

（五）本次采购的药品实行单价采购（元/吨）。

（六）药品必须按水务公司要求送货到规定的地点，并按规定进行堆码。采购的药品费用中包括药品费、运费、上下车费、堆码费用、药品质检费等相关费用。

（七）针对辖区水库水的特性，对不同季节和不同水质配送相应的水处理药剂聚合氯化铝。

三标段技术要求

二氧化氯消毒剂（AＢ剂）技术要求

（一）该产品主要用亚氯酸钠，盐酸为主要原料，经化学反应而成；产品经检验符合《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范（试行）》（2005）的要求。主要用于生活饮用水的消毒处理。

（二）产品需取得的生产许可证类别：省级卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，执行标准：GB126366-2010

（三）产品规格：A剂1KG/包，B剂可根据各自厂家出品规格，L≥2000ml/桶皆可，（投标产品涉水批件中产品规格或型号一栏必须有与本要求完全一致的明确标示）

（四）活化剂（B剂）所用主原料为盐酸（投标产品涉水批件中必须有与本要求相关的明确标示），且该主原料中铁离子含量≤2.0mg/l（提供生产单位送检，省级计量质量检测院出具的检验报告，原件备查）

（五）有效二氧化氯含量：每份A剂B剂按比例活化后，A剂中二氧化氯含量不低于45%（检验标准：GB/T20783-2006）提供2016年省级疾控中心出具的经过CNAS认证的检验报告，原件带至现场备查

（六）A剂需采用完全避光的密封包装袋包装，B剂采用塑料桶包装，桶盖采用压紧双重密封方式防止泄露。（样品带至现场）

（七）本次采购的药品实行单价采购（AB剂/套/元）。

（八）药品必须按水务公司要求送货到规定的地点，并按规定进行堆码。采购的药品费用中包括药品费、运费、上下车费、堆码费用、药品质检费等相关费用。

（九）该二氧化氯与水体反应30min后，水中二氧化氯余氯含量＞0.1mg/L,其它相关指标必须符合GB5749—2006的标准。

（十）二氧化氯消毒剂（AＢ剂）所产生的二氧化氯产品中砷含量＜0.5mg/L；重金属（以Pb）计＜5mg/L。

（十一）投标企业取得ISO9001质量管理体系认证

（十二） 投标企业在重庆市范围内有售后服务中心（提供相关证明材料）

四标段技术要求

高锰酸钾技术要求

（一）所投标产品须具有省级及以上权威部门出具的检测报告； 
（二）所投标产品须具有安全生产监督部门颁发的非药品类易制毒化学品经营备案证明；

（三 ）投标人应充分考虑本产品为需求方水厂制水所用，不管投标文件是否描素详细，中标人都应提供符合国家、行业规范要求高锰酸钾产品，并根据水厂的制水情况实时调整其参数，满足实际制水需要，中标承担其中的价格风险。

（四）本次采购的药品实行单价采购（元/吨）。

（五）药品必须按水务公司要求送货到规定的地点，采购的药品费用中包括药品费、运费、上下车费、堆码费用、药品质检费等相关费用。

五标段技术要求

普通机械水表技术要求

（一）公称压力为1.0Mpa，其极限工作压力为1.6MPa。

（二）规格

1.DN15～DN25规格采用旋翼液封、B类及以上、螺纹连接；

2.DN40规格采用旋翼液封、B类及以上、螺纹连接；

3.DN50以上规格采用螺翼液封、C级、卧式、法兰连接。

（三 ）水表温度范围等级为T30。

（四）执行标准

1.封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第1部分 规范。

2.封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第3部分 试验方法和试验设备 GBT 778.3

3.冷水水表 JJG-162

（五）公称直径符合GB/T1047的规定；公称压力符合GB/T1048的规定。紧固件机械性能应符合 GB/T 3098的要求；球墨铸铁整体铸铁法兰符合GB17241.6的要求。螺纹尺寸和精度应符合GB7306.2的规定。

（六）水表尺寸符合GB/T 778.1中4.1条、4.2条的规定；长度公差不允许正公差，负公差为2mm。

(七)水表外观及材质满足以下要求：（可参照样品）

1.水表内所有接触水的零部件必须采用无毒、无无污染、无生物活性的材料，符合GB/T 17219的要求。

2.连接接管、连接螺母和铜罩等铜件材料及表壳不应有凹痕、划伤、裂纹、螺纹损伤等现象。

3.表面涂镀层应均匀，不应有皱纹、留痕、针孔、起泡等缺陷；

4.表示功能的文字符号和标志应清晰端正，接插件必须牢固可靠；

5.水表必须有防护装置，封印后，在正确安装好之前和之后，如不破坏防护装置就不能拆开水表及调整装置。

（八）压力损失

压力损失应符合GB/T778.1中4.3条款,等级为△P63等级。

（九）基表准确度、量程比

水表准确度为2级，以最小流量和分界流量之间的流量排出的体积的最大允许误差为±5％；以分界流量和过载流量之间的流量排出的体积的最大允许误差为±2％；水温超过30℃时，以最小流量和分界流量之间的流量排出的体积的最大允许误差为±5％；以分界流量和过载流量之间的流量排出的体积的最大允许误差为±3％；投标人必须按JJG-162中的规定提供省级及其以上技术监督部门或其授权机构的检定报告。水表量程比R≥80。

（十）水表指示装置的标尺的分格值应足够小以保证水表的分辨率：不超过最小流量下流过1.5h的实际体积值的0.5％。

（十一）该产品性能指标须由国家授权相应资质检测单位检测，投标时需提供耐压强度试验、示值误差试验、水温影响试验、压力损失试验和卫生性能试验等检测报告。卫生性能试验按GB /T17219进行。

（十二）水表必须按水务公司要求送货到规定的地点，采购的费用中包括表费、运费、上下车费等相关费用。

六标段技术要求

闸阀及其它技术要求

（一）投标人应具有国家颁发的相应产品的特种设备制造许可证。

（二）防盗阀技术要求

1、标准要求：

1.1 执行国家标准、行业规范

阀门的设计符合如下相关标准：

1.1.1 GB/T8464-2008 螺丝连接铁制和铜制阀门；

1.1.2 圆柱管螺纹符合ISO228标准；

1.1.3 GB/T 13927-2008工业阀门  压力试验；

1.1.4 GB 12220－89通用阀门 标志；

1.1.5 HG/T 3091-2000 橡胶密封圈应符合给、排水管道用接口密封圈  材料规范；

1.1.6 GB/T 17219-2001生活饮用输配水设备及防护材料的安全性能评价标准；

1.1.7其他现行相关国家标准、行业规范；

1.1.8以上标准或规范若由新标准或规范替代时，则执行有效的新标准或规范。

★2.技术性能及材质要求

2.1 工作介质、温度及结构、安装要求 工作介质为自来水或河库水，工作温度0℃~80℃，口径DN≤50，公称压力为1.0MPa。

2.2 阀体、阀盖、阀板

阀体、阀盖、阀板采用黄铜HPb59-1，采用铜棒锻压或锻造工艺加工锻造（严禁阀体采用模具铸造）。（需提供省级及以上相关权威机构材质检验报告)

2.3 阀杆、锁头

2.3.1 阀杆和锁头材质采用黄铜HPb59-1或更优材质。

2.4 密封

2.4.1 阀杆与阀盖的密封：采用至少2道“O”型丁晴橡胶密封圈密封。必须采用免维护结构。

2.4.2 阀体与阀板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验均要符合《工业阀门  压力试验GB/T 13927-2008》的规定。

2.5 生产厂家必须具备闸阀伺服拉槽专机，阀体和闸板密封面加工精度高，密封试验时达到零泄漏，密封面摩擦力小，寿命长；

2.6 闸板设计弹性耐磨增强密封性能。

2.7 管螺纹表面粗糙度Ra≤6.3μm，两端管螺纹轴线偏差≤1°；

2.8 防盗功能强磁性，四个强磁块确保加密功能，加密闸阀在开关任意位置都能取到自锁效果，需用配置的专用工具方能开关加密闸阀，方便管理。

2.9 必须采用专门多功能钥匙才能开启阀门。
2.10加密闸阀从DN15-DN50的钥匙要统配。

2.11锁头下阀盖采用四角点设计，需采用专用工具才能旋紧打开，方便磁性锁磁性失效方便抢修，阀门出现问题只需更换阀帽，不必更换阀体。

2.11 阀体设计管螺纹的底部应有斜角，且≥8°；以防止管接件安装时使密封面变形。

3.主要外形尺寸：

图2

| 公称通径DN(mm) |  | 尺寸 (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | in | L | H | ΦB |
| 15 | 1/2 | 43 | 50 | 13 |
| 20 | 3/4 | 45 | 60 | 17 |
| 25 | 1 | 52 | 65 | 20 |
| 32 | 11/4 | 54 | 77 | 27 |
| 40 | 11/2 | 58 | 88 | 34 |
| 50 | 2 | 65 | 105 | 42 |

4.标志

阀门的标志符合《通用阀门标志GB 12220－89》规定，品牌标志、相关参数与阀体一体成型，能进行质量跟踪。

(三)暗杆闸阀技术要求

1、标准要求：

1.1执行国家、行业或企业标准

提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

阀门的设计符合如下相关标准：

1.1.1 GB/T 17241.6-1998 法兰连接尺寸；

1.1.2 GB/T 13927-92 通用阀门  压力试验；

1.1.3 GB 12220－89通用阀门 标志；

1.1.4 GB 12221－89法兰连接金属阀门  结构长度；

1.1.5 GB 12227－89 通用阀门  球墨铸铁件技术条件；

1.1.6 GB 1220－92 不锈钢棒；

1.1.7 HG/T 3091-2000 橡胶密封圈件－给、排水管道用接口密封圈  材料规范；

1.1.8 GB/T 17219-2001生活饮用输配水设备及防护材料的安全性能评价标准；

1.1.9其他现行相关国家标准、行业规范；

1.1.10以上标准或规范若由新标准或规范替代时，则执行有效的新标准或规范。

1.2 卫生指标:软密封法兰闸阀所有零部件、密封件、防腐涂料均不得采用可能对自来水造成污染的材料。中标供应商交货时应根据招标人要求提交相关证明资料。

2、技术性能及材质要求

2.1工作介质、温度及安装要求

本次招标的阀门要求口径DN≥65，公称为压力1.0MPa，温度0℃～80℃的自来水或河水。

2.2阀体、阀盖、阀板

★2.2.1阀体、阀盖、阀板骨架的材质均为球墨铸铁QT450－10或力学性能更高的材料，要符合GB12227规定的技术条件。阀体、阀盖、闸板要求进行热处理以消除内应力。商标及材质牌号铸在阀体上。

2.2.2法兰的材质与阀体一致，法兰要与阀体铸为一体,法兰的连接尺寸要符合GB/T17241.6-98的有关规定。

2.2.3阀体采用直通式，即平底式阀座。

2.2.4阀体与阀盖之间的连接可以是法兰式连接。

2.2.5阀体的最小壁厚应符合CJ-T216-2005 《给排水用软密封闸阀》要求，保证在1.5倍公称压力的壳体试验下，所有的部件不发生变形。

2.2.6以球墨铸铁为骨架的闸板，内外表面均完全包覆首选三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM），次选丁晴橡胶进行整体包胶，要求包胶贴合紧密、几何尺寸精确，密封弹性佳，将闸板金属与流体完全隔离。

2.3阀杆

2.3.1阀杆的材质采用不锈钢（2Cr13），要符合GB1220-92规定的技术条件，采用挤牙或滚牙制作工艺。

2.3.2软密封闸阀为暗杆式，即阀杆在开启或关闭的过程中不升降。

2.4轴承

采用止推抽承，材料采用铝青铜。

2.5密封

2.5.1阀体与阀盖的密封：采用丁晴橡胶密封圈密封。

★2.5.2阀杆与阀盖的密封：采用至少3道“O”型丁晴橡胶密封圈密封。闸阀设计采用可在管道带压（不断水）情况下，可对阀杆上三道O型密封圈进行维护更换。并说明可带水压更换阀杆O密封圈的原理；

2.5.3阀体与闸板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验均符合GB/T13927-92的规定。

2.5.4须在投标时提供省级及以上级别技术监督部门的检验报告。

2.6阀门连接螺栓

阀盖与阀体的连接螺栓必须为不锈钢

2.7阀门传动机构

2.7.1手轮是可卸式的。手轮安装在阀门顶部，操作设计成水平方向运转，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启。手轮上应注明开启和关门方向。

2.7.2在额定压力下人工操作手轮开启或关闭的最大作用力不大于300N。

3、其他技术要求

3.1 运至现场的密封圈不得有任何损坏现象，并且在阀门安装、使用过程中不得有松动，脱落、渗漏现象。

3.2 涂层

防腐前的阀体与阀盖内、外表面至少进行喷砂除锈，达到Sa2.5级；将铸件加热后才进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，最后烘干固化，必须保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面要光洁，无流痕；阀门外观颜色均采用蓝色。

4、铭牌与标志

4.1设备铭牌：铭牌应固定在明显的位置。

铭牌内容如下：阀门的型号及规格、工作压力、制造年月、制造厂家名称或厂标

4.2阀门的标志：符合GB12220-89的规定，介质流向的箭头标向要正确，并与阀体整体铸出。

（四）钢制伸缩节技术要求

1、标准要求：

1.1执行国家、行业或企业标准

提供的产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

1.1.1设计制造标准：GB/T12465-2007

1.1.2产品标志标准：GB/T12220-2008

1.1.3压力试验标准：GB/T13927-2008

1.1.4球墨铸铁技术条件：GB/T12227-2005

1.1.5不锈钢技术条件：GB/T1220-2007

1.1.6丁腈橡胶（NBR）技术标准：HG4-329

1.1.7法兰连接尺寸：GB/T9119-2000

1.1.8整体铸铁管法兰：GB/T17241.6-2008

1.1.9钢制管法兰类型与参数：GB9112-2000

1.1.10生活饮用水输配水设备及保护材料的安全性评价标准：GB/T17219-2001

2、技术性能及材质要求

2.1双法兰管接头结构组成：法兰接头、接头短管、压盖法兰、橡胶密封圈、螺栓螺母及限位短管。要设计有防脱拉装置，法兰要与伸缩器铸在一起，法兰的连接尺寸要符合GB/T17241的有关规定。

2.2主要配件材料：

本体       球墨铸铁QT450－10

压盖       球墨铸铁QT450－10

限位短管   Q235B

密封圈     NBR丁腈橡胶

螺栓螺母   不锈钢2Cr13

2.3公称压力为1.0Mpa，适用温度0℃~80℃，适用介质为自来水或河水。

2.4允许伸缩量 DN50～250     40mm

DN300～700    50mm

DN800～1800   60mm

2.5严格执行GB/T12465-2007《管路松套补偿接头》。伸缩器的密封性试验、强度试验、可挠量试验、偏心量试验按《GB/T12465-2007  管路松套伸缩接头》的规定执行。要求法兰接头与管道相连的地方，应满足管道可在5（±3）度变化范围内使用而不发生泄漏。每种规格尺寸的柔性接头能够承受与其相连接管道4m长度充满水后管道总重的剪切力。传力伸缩接头设传力限位结构，使管道与连接设备成为一个整体，并有一定位移量，便于管道与设备的拆装，能承受管道由于工作压力和水锤压力引起的张力，可以把轴向推力传递至整个管道，对连接设备起到一定的保护作用。提供的法兰式传力接头能够与相同公称直径的阀门等设备直接连接，并提供足够尺寸和数量的螺栓螺母。

2.6伸缩接头内外防腐处理要求采用无毒环氧树脂烤漆，环氧脂与本体结合牢固，不易剔落，涂层厚度不小于0.25mm。

2.7密封圈必须保证在管路竖向挠曲和偏心下密封可靠、不会漏水。

2.8采购明细表及上述未规定的技术条件，则按国标规定执行。

七标段技术要求

PPR管技术要求

1、标准要求

PP-R给水管材、管件的规格、尺寸及性能均严格执行GB/T 18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统  第二部分：管材》、GB/T 18742.3-2002《冷热水用聚丙烯管道系统  第三部分：管件》标准的要求；产品卫生性能符合GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。

2、外观要求

管材光滑、平整，无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不含有可见杂质。管材端面切割平整，并与管轴线垂直。管件表面应光滑、平整，不允许有裂纹、气泡、脱皮和明显的杂质、严重的缩形以及色泽不均、分解变色等缺陷。

3、管材性能要求

3.1物理力学性能符合表1要求。

表1  管材物理力学性能要求

| 项目 | 试验参数 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试验温度/℃ | 试验时间/h | 静液压应力/MPa |  |
| 纵向回缩率 | 135±2 | en≤8mm:1 8mm＜en≤16mm:2 en＞16mm:4 | - | ≤2% |
| 简支梁冲击试验 | 0±2 | - | - |  |
| 静液压试验 | 20 | 1 | 16.0 | 无破裂 无渗漏 |
|  | 95 | 22 | 4.2 |  |
|  | 95 | 165 | 3.8 |  |
|  | 95 | 1000 | 3.5 |  |
| 熔体质量流动速率，MFR（230℃/2.16kg） |  |  |  | 变化率≤原料的30% |
| 静液压状态下热稳定性试验 | 110 | 8760 | 1.9 | 无破裂 无渗漏 |

3.2系统适应性耐压试验符合表2要求。

表2  系统适应性耐压试验

| 管系列 | 试验温度/℃ | 试验压力/MPa | 试验时间/h | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S5 | 95 | 0.68 | 1000 | 无破裂、无渗漏 |
| S4 | 95 | 0.80 | 1000 | 无破裂、无渗漏 |
| S3.2 | 95 | 1.11 | 1000 | 无破裂、无渗漏 |
| S2.5 | 95 | 1.31 | 1000 | 无破裂、无渗漏 |
| S2 | 95 | 1.64 | 1000 | 无破裂、无渗漏 |

3.3系统适应性热循环试验符合表3要求。

表3 热循环试验

| 最高试验温度/℃ | 最低试验温度/℃ | 试验压力/MPa | 循环次数 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 20 | 1.0 | 5000 | 无破裂、无渗漏 |
| 注：一个循环时间为（300+2）min，包括（150+1）min最高试验温度和（150+1）min最低试验温度。 |  |  |  |  |

4、管件性能要求

4.1管件物理力学性能符合表4要求。

表4  管件物理力学性能要求

| 项目 | 管系列 | 试验压力/MPa | 试验温度/℃ | 试验时间/h | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静液压试验 | S5 | 3.11 | 20 | 1 | 无破裂 无渗漏 |
|  | S4 | 3.88 |  |  |  |
|  | S3.2 | 5.05 |  |  |  |
|  | S2.5 | 6.01 |  |  |  |
|  | S2 | 7.51 |  |  |  |
|  | S5 | 0.68 | 95 | 1000 | 无破裂 无渗漏 |
|  | S4 | 0.80 |  |  |  |
|  | S3.2 | 1.11 |  |  |  |
|  | S2.5 | 1.31 |  |  |  |
|  | S2 | 1.64 |  |  |  |
| 熔体质量流动速率，MFR（230℃/2.16kg） |  |  |  |  | 变化率≤原料的30% |

4.2管件静液压状态下热稳定性能符合表5要求。

表5静液压状态下热稳定性能

| 项目 | 试验温度/℃ | 试验时间/h | 试验压力/MPa | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静液压状态下热稳定性试验 | 110 | 8760 | 1.9 | 无破裂 无渗漏 |

4.3管件系统适应性的内压试验和热循环试验与管材的一致

5、 PP-R给水管道系统具有优良的抗腐蚀性能。

6、所有性能要求需提供国家授权单位提供的检测报告。

## 三、附件、图纸及包装要求

- 所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 四、样品递交及退还要求

- （一）样品递交要求

- 样品采用明标评审。

- 标段三需提交样品：水厂用二氧化氯AB剂 提交样品一套

- 标段五需提交样品清单表：

| 序号 | 标段内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DN15滴水高灵敏计量水表 | （挂牌、）干式表，提供样品一件 |
| 2 | DN15滴水高灵敏计量水表 | 半液封，提供样品一件 |
| 3 | DN15滴水高灵敏计量水表（带防倒流装置） | 干式表，提供样品一件 |

- 标段六需提交样品清单表：

| 序号 | 标段内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 20 | DN15防盗阀（三角阀，钢材质） | （三角阀，钢材质）提供样品一件 |

- 标段七需提交样品清单表：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | D20×2.3 | 提供带标识20厘米样管一根 |
| 15 | D20×2.0 | 提供样品一件 |
| 20 | DN15 | 提供样品一件 |

- 样品递交截止时间：同投标截止时间。

- 样品递交地点：同投标地点。

- （二）样品封存、保管

- 第一候选成交供应商的样品在评标活动结束后，由采购人代表在监督部门的监督下，当场打包封存和保管，供验收比较。

- （三）样品退还要求

- 采购人按样品比对验收合格后退还。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

1~4标段完成合同签订后，1个月内开始向需求方供货，5~7标段签订合同后，1个月后可以根据水投公司实际需求按批次及数量供货。

（二）交货地点

药品类供货地点为长寿区三条沟水厂、云台供水站、石堰供水站、新市水厂、龙河水厂、八颗水厂、江南水厂、晏家供水站。管材类供水地点为长寿区城区或各乡镇场。中标人送货到需方指定可通车现场后，需方指定收货单由收货点各水厂工作人员签字生效。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

中标人随时接受区级水行政管理监督机构或其他政府机构对设备（材料）的抽检。

区行政主管部门或其他政府机构委托具有相应检测资质的第三方检测机构进行，如送检批次材料不符合投标文件要求，需方有权解除合同，并收缴供方的履约保证金。且该品牌的厂家或经销商将被纳入需方物资采购供货商黑名单，永久禁止对需方物资采购进行投标。若由于材料问题造成采购人损失的，采购人可追究其应当承担的部分责任。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含保险费）、装卸费、税费等，货到采购人指定地点的所有费用。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到1年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在8小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（3）药品类质量保修期为2个月，管材类质保期为1年，在质保期内，由供货人负责维修、更换、承担相应责任，若供货人不承担质量责任的，需求方将不予退还履约保证金，并不予办理已供货物的结算款。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

本次采购货物量为需求方根据合同执行1年期的计算量，中标人应当充分了解结算量将根据实际供货量办理结算，供货量与本次招标量的出入风险，供货量的增加或减少，需求方将不予调整结算单价。

水厂制水药品类按照每2个月结算当期供货款，需求方凭发票5个工作日内支付；管材类按照实际供货量，当期结算，到货后验收合格办理结算款，需求方凭发票5个工作日内支付。本项目不扣留质量保证金，质保期内，供货人不予配合整改事宜，需求方将扣罚履约保证金。履约保证金待合同执行完毕且质保期结束后无息退还。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、其他商务要求

无。

第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注1）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注1）2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注1）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应职能部门出具的证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明材料。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注2） | 采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 证明材料的复印件 |
| 3 | 投标保证金 |  | 足额缴纳投标保证金 |

注1：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

注2：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用最低评标价法进行评标。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选人的评标方法。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇一到四部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇一到五部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（四）推荐中标候选人名单。

推荐投标文件满足招标文件全部实质性要求，投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。

评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列，并由评标委员会随机抽取确定。

## 三、评标标准

（一）关于技术、商务偏离

1.“第二篇 项目技术规格、数量及质量要求” 有一条及以上不能满足招标文件要求的，投标人将失去成为中标候选人的资格；

2.“第三篇 项目商务要求”有一条及以上不能满足招标文件要求的投标人将失去成为中标候选人的资格；

3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）投标报价政策性扣减

1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.投标人为联合体投标的，在联合协议中小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

3.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第七篇  “微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；资格审查和评标办法；投标人须知；合同主要条款和格式合同；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）发布，请各投标人在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）和长寿区公共资源交易网（http://csggzyjy.com/）上下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。若下载的资料内容不一致的，以《重庆市政府采购网》上发布的信息为准。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（三）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5、采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日无息退还中标人的投标保证金。

6、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，由采购代理机构上缴国库：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（四）投标文件的份数和签署

1、投标文件由2份资格证明文件（正本、副本各一份）、2份经济文件（正本、副本各一份）、5份商务技术文件（正本一份、副本四份）组成。副本可为正本的复印件，如出现不一致，以正本为准。

2投标文件正本的每一页均应加盖投标人公章（如双面打印的投标文件只需一面盖章），其中招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、邮寄、电子邮件、传真形式的投标文件概不接受。

（五）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（七）投标文件的递交

1、投标文件的装袋

投标文件的资格证明文件、经济文件、商务技术文件均应装袋密封。资格证明文件两份合装一袋；经济文件两份合装一袋；商务技术文件正、副本可合装一袋，也可分装。

2、投标文件的密封

投标文件文件袋须密封完好，封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字。

3、投标文件的标记

投标文件袋上应注明“不准提前启封”、 “资格证明文件”或“经济文件”或“商务技术文件”及其项目名称和投标人名称。

投标文件封面上应分别注明“资格证明文件”或“经济文件”或“商务技术文件”及其项目名称和投标人名称，并标明 “正本”或 “副本”字样。

4、如果未按上述规定进行密封和标记，交易中心对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封各投标人的经济文件，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”相关内容。

## 六、定标

（一）定标原则

按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标通知书

1、依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

2、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

1.质疑内容、时限

1.1招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对已依法获取的招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以纸质形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料和工本费缴纳证明材料复印件。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

1.3中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

1.4投标人对招标文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。（重庆市长寿区财政局政府采购投诉联系电话：023-40241879）

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

## 九、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）各标段中标人签订合同签中标人向采购人缴纳1万元人民币的履约保证金。待合同执行完毕且质保期结束后无息退还。

## 十、交易服务费

投标人领取中标通知书时向“重庆市长寿区公共资源交易中心”缴纳交易服务费，交易服务费的收取标准按照渝价〔2018〕54号文件执行。

| 项目每标包中标金额 | 收费费率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）万元以下部分 | 1.0‰ | 1.交易服务费由中标供应商支付，双方有合同约定的从其约定； 2.每宗交易收费不低于500元。 |
| 100—500（含）万元部分 | 0.95‰ |  |
| 500—1000（含）万元部分 | 0.9‰ |  |
| 1000—5000(含) 万元部分 | 0.85‰ |  |
| 5000—10000(含) 万元部分 | 0.8‰ |  |
| 10000以上部分 | 0.7‰ |  |

成交供应商为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见工信部联企业[2011]300号。

## 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（招标项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1、招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 - 本合同一式__份， 需方__份，供方__份，采购代理机构1份，财政部门1份，具同等法律效力。 4、其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、商务技术文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

（四）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（五）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（六）技术条款差异表

（七）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（如果有）

（八）招标文件第四篇“评标标准”中需要提供的证明材料

（九）其他与项目有关的资料（自附）

三、资格证明文件（单独装订）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）上一年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应职能部门出具的证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明材料。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

- 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称（1标段）：

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  |
| 单价报价（小写） |  |  |
| 单价报价（大写） |  |  |
| 投标总报价（小写） |  |  |
| 投标总报价（大写） |  |  |
| 备注： |  |  |

投标人                               法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2标段一不用填写“（二）分项报价明细表”；

3.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

招标项目名称（2~4标段）：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 招标项目编号 |  |
| 单价报价（小写） |  |
| 单价报价（大写） |  |
| 投标总报价（小写） |  |
| 投标总报价（大写） |  |
| 备注： |  |

投标人                               法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2标段二到四不用填写“（二）分项报价明细表”；

3.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

招标项目名称（5~7标段）：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 招标项目编号 |  |
| 投标总报价（小写） |  |
| 投标总报价（大写） |  |
| 备注： |  |

投标人                               法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2标段五到七按要求填写“（二）分项报价明细表”；

3.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：（      标段）

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人按照第二篇招标项目一览表的清单完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

- 二、商务技术文件

- （一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：经济文件正本 份、副本  份，资格证明文件正本 份、副本  份，商务技术文件正本 份、副本  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

- （二）商务条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

- （三）商务承诺（包括但不限于）：

- 1.    ；

- 2.    ；

- 3.    ；

- 4.    。

（四）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（五）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分。

（六）技术条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（七）投标人小微企业相关材料（如果有）

1.投标人提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件

2.微型企业承诺书

- 微型企业承诺书

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

- 日  期：

- 3.监狱企业证明文件

- 以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

- 4.残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（八）招标文件第四篇“评标标准”中需要提供的证明材料

（九）其他与项目有关的资料（自附）

- 三、资格证明文件（单独装订）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（五）上一年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应职能部门出具的证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明材料。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（结束）