嵩县玉皇山森林公园供水工程

谈 判 文 件

DYZBLY-2016-003号

招   标   人：嵩 县 水 利 局

招标代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

日        期：二O一六年三月

目     录

前附表 …………………………………………………………………2

第一部分 竞争性谈判公告……………………………………………6

第二部分 采购项目要求………………………………………………8

第三部分 工程量清单…………………………………………………12

第四部分 谈判须知……………………………………………………24第五部分 合同样本……………………………………………………31

第六部分 响应文件格式………………………………………………32

前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 制 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：嵩县水利局 地 址：洛阳市嵩县白云大道 联系人：王先生 电 话：0379-66330138 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：中鼎誉润工程咨询有限公司 地 址：洛阳市开元大道863创智广场2栋1907室 联系人：周先生 电 话：0379-65199600 电子邮件：3160692152@qq.com |
| 3 | 项目名称 | 嵩县玉皇山森林公园供水工程 |
| 4 | 建设地点 | 嵩县库区乡汪庄村 |
| 5 | 资金来源 | 自筹+政府补贴 |
| 6 | 资金落实情况 | 已到位 |
| 7 | 承包方式 | 施工总承包 |
| 8 | 招标范围 | 新打水井1眼，建设管理房2间，建设蓄水池2座，安装潜水泵1台，铺设钢管及塑料管输水管道，详见施工图纸及工程量清单 |
| 9 | 计划工期 | 40天 |
| 10 | 质量要求 | 符合国家规定标准，并通过有关部门验收 |
| 11 | 安全目标 | 杜绝死亡事故 |
| 12 | 标段划分 | 共一个标段 |
| 13 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、资格要求：投标人具有独立法人资格，持有有效《企业法人营业执照》，具有水利水电工程施工总承包贰级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证； 2、项目经理：拟派项目经理应具有水利水电专业二级及以上注册建造师执业资格证书，且不得有在建工程，并出具无在建项目承诺书； 3、技术负责人：应具有相关专业中级及以上技术职称； 4、其他人员：投标人企业主要负责人、项目经理、专职安全员应具有水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证；投标企业及其相关执（从）业人员须在河南省水利建设市场主体信用信息管理平台或河南省水利厅备案（以网上公示为准）； 5、类似项目业绩：2013年1月1日以来企业具有类似施工经历（以合同签订时间为准），且企业信誉良好； 6、财务状况：财务状况良好，无不良记录； 7、信誉要求：投标人在开标时须提供招标公告发布之日后企业注册所在地或项目所在地检察机关出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》（查询范围：企业、法定代表人及项目经理）原件，否则其投标不被接受。 |
| 14 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 15 | 获取谈判文件时间 | 2016年3月18日至2016年3月24日止（不含国家法定节假日），每日上午8：30至12：00，下午15：00至18：00 |
| 16 | 获取谈判文件方式 | 到洛阳市开元大道863创智广场2栋1907室领取 |
| 17 | 谈判文件售价 | 谈判文件500元/套，售后不退。 |
| 18 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘现场 |
| 19 | 投标预备会 | 不召开 |
| 20 | 投标人提出问题的截止时间 | 对谈判文件有异议的，应当在谈判截止时间2日前提出 |
| 21 | 分包 | 本工程严禁分包或转包，中标人如有分包或转包行为，一经发现，业主有权扣除其履约保证金，并有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由中标人负责。 |
| 22 | 偏离 | 不允许 |
| 23 | 谈判截止时间 | 2016年3月25日下午15时 30 分 |
| 24 | 构成投标文件的其他材料 | 施工图纸、招标答疑、通知、补充文件等相关资料 |
| 25 | 招标控制价 | 832878.23元（投标价不得高于控制价，否则按废标处理） |
| 26 | 投标有效期 | 开标之日起60日历天 |
| 27 | 采购保证金 | 投标保证金的金额：人民币5000元。 投标保证金的形式：本次采购保证金不接受现金（含现金缴款单），投标人必须从投标人基本账户通过转账的形式转至以下账户： 开 户 名：中鼎誉润工程咨询有限公司 开户银行：建设银行郑州百花路支行 帐 号：4100 1520 0100 5020 6469 投标人须在2016年3月24日下午17：00之前，以到帐时间为准，在开标时提供原始转账凭证和开户许可证原件，否则按废标处理。 |
| 28 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 29 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 30 | 签字或盖章要求 | 响应文件正副本按第六部分“响应文件格式”要求加盖单位公章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章 |
| 31 | 响应文件份数 | 一份正本、肆份副本、电子版U盘壹份。 |
| 32 | 响应文件装订 | 按照投标人须知规定的响应文件组成内容，响应文件应按以下要求装订：正、副本及电子版分册装订。编制带连续页码的目录，并采用胶装方式，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 33 | 封套上写明 | 招标人：嵩县水利局 嵩县玉皇山森林公园供水工程投标文件（正本/副本/电子版） 招标编号：DYZBLY-2016-003号 投标人名称： （全称并加盖公章） 在 2016年3月25日下午15时30分(北京时间)前不准启封 |
| 34 | 递交响应文件地点 | 洛阳市开元大道863创智广场2栋1906室 |
| 35 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 36 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：2016年3月25日下午15时30分（北京时间） 谈判地点：洛阳市开元大道863创智广场2栋1906室 |
| 37 | 谈判程序 | 密封情况检查：开标时由投标人代表和监督人员检查。 谈判顺序：递交响应文件的逆顺序。 |
| 38 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成：3人，其中招标人代表1人，评标专家2人。 评标专家确定方式：开标前从洛阳市专家库中随机抽取 |
| 39 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | 否，推荐2名中标候选人 |
| 40 | 履约保证金 | 按合同金额的5%由业主收取。以转账的形式向最终用户提交，待工程验收合格后无息退还。 |
| 41 | 其他说明 | 1、报名时项目经理须与开标时一致，否则按废标处理； 2、招标代理服务费按国家收费标准收取，由招标人支付，在领取中标通知书时一次性支付。 |

第一部分   竞争性谈判公告

- 嵩县玉皇山森林公园供水工程竞争性谈判公告

- 中鼎誉润工程咨询有限公司受嵩县水利局委托，就嵩县玉皇山森林公园供水工程进行竞争性谈判，现欢迎符合相关条件的单位参加投标。

一、谈判项目名称及编号：嵩县玉皇山森林公园供水工程，DYZBLY-2016-003号。

二、资金来源：自筹+政府补贴。

三、谈判项目简要说明:

嵩县玉皇山森林公园供水工程位于嵩县库区乡汪庄村，主要工程内容包括：新打水井1眼，建设管理房2间，建设蓄水池2座，安装潜水泵1台，铺设钢管及塑料管输水管道。计划工期40日历天。

四、合格投标人除符合《政府采购法》第22条外，还必须符合下列条件：

1、投标人具有独立法人资格，持有有效《企业法人营业执照》，具有水利水电工程施工总承包贰级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证；

2、拟派项目经理应具有水利水电专业二级及以上注册建造师执业资格证书，且不得有在建工程，并出具无在建项目承诺书；

3、技术负责人应具有相关专业中级及以上技术职称；

4、投标人企业主要负责人、项目经理、专职安全员应具有水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证；

5、投标企业及其相关执（从）业人员须在河南省水利建设市场主体信用信息管理平台或河南省水利厅登记（以网上公示为准）；

6、2013年1月1日以来企业具有类似施工经历（以合同签订时间为准），且企业信誉良好；

7、投标人在开标时须提供招标公告发布之日后企业注册所在地或项目所在地检察机关出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》（查询范围：企业、法定代表人及项目经理）原件，否则其投标不被接受。

8、本次谈判不接受联合体投标；

9、本次谈判实行资格后审，资格审查的具体要求见谈判文件。

- 五、报名及领取谈判文件须知：

1、报名时间：2016 年3月18日至2016年3月24日止（不含国家法定节假日），每日上午8：30至12：00，下午14：30至18：00到洛阳市开元大道863创智广场2栋1907室进行报名，逾期不候，报名合格后再领取谈判文件，谈判文件500元/套，现金支付，售后不退。

2、报名时需携带的资料：

①法人授权委托书及委托代理人身份证；②企业营业执照（副本）；③组织机构代码证（副本）；④税务登记证（副本）；⑤企业资质证书（副本）⑥企业安全生产许可证（副本）⑦项目经理建造师证⑧技术负责人职称证⑨投标人企业主要负责人、项目经理、专职安全员安全生产考核合格证⑩企业注册所在地或项目所在地人民检察院开具的无行贿犯罪档案查询结果证明（开具日期不得早于本公告发出时间,查询范围：企业、法人和项目经理）

以上证件要求提供原件留加盖单位公章的复印件（与原件一致）1套。

- 六、响应文件的递交：

1、谈判响应文件接收截止时间及谈判开启时间：2016年3月25日下午15时30分（北京时间）

谈判响应文件接收地点：洛阳市开元大道863创智广场2栋1906室。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标人不予受理。

- 七、发布公告的媒介：

本次公告同时在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》和《洛阳市政府采购网》上同时发布。

- 八、 联系方式：

招 标 人：嵩县水利局

地    址：洛阳市嵩县白云大道1号

联 系 人：王先生      电    话：0379-66330138

招标代理：中鼎誉润工程咨询有限公司

地    址：洛阳市开元大道863创智广场2栋1907室

联 系 人：周先生      电    话：0379-65199600

邮    箱：3160692152@qq.com

中鼎誉润工程咨询有限公司

2016年3月18日

第二部分   采购项目要求

1、本次招标是根据《招标投标法》、《政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及国家有关规定，通过竞争性谈判采购的方式，择优选定施工单位。

工程范围：详见工程量清单及施工图纸。标段划分：共一个标段。

建设内容：嵩新打水井1眼，建设管理房2间，建设蓄水池2座，安装潜水泵1台，铺设钢管及塑料管输水管道。

工程地址：嵩县库区乡汪庄村。

场地情况：具备施工条件。资金来源：自筹+政府补贴。

2、投标人条件：

2.1（1）投标人具有独立法人资格，持有有效《企业法人营业执照》，具有水利水电工程施工总承包贰级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证（2）拟任项目经理应具有水利水电专业二级及以上注册建造师执业资格证书，且不得有在建工程，并出具无在建项目承诺书；（3）技术负责人应具有相关专业中级及以上技术职称；（4）投标人企业主要负责人、项目经理、专职安全员应具有水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证；（5）投标企业及其相关执（从）业人员须在河南省水利建设市场主体信用信息管理平台或河南省水利厅登记（以网上公示为准）；（6）2013年1月1日以来企业具有类似施工经历（以合同签订时间为准），且企业信誉良好；（7）财务状况良好，无不良记录。

本工程实行资格后审，资格不合格者，取消投标资格。谈判开启前投标人需提供以下证件原件或公证件：有效期内的营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理注册建造师证、技术负责人职称证、企业主要负责人、项目经理、专职安全员安全生产考核合格证、施工合同、社保证明（项目经理）、获奖证书以及获奖证书发证机关发布的红头文件，否则其投标不被接受。

2.2本次招标不接受临时建造师和联合体投标。

2.3谈判时投标人须提供企业注册所在地或项目所在地人民法院开具的无行贿犯罪档案查询结果证明（开具日期不得早于本公告发出时间,查询范围：企业、法定代表人及项目经理）原件，否则其响应文件不被接受。该《查询行贿犯罪档案结果告知函》不退还。

3、投标人须有良好的财务状况，有足够的流动资金，技术力量强；投标人的主要人员、设备必须满足本工程需要；投标人在过去三年无重大责任事故和违约劣迹。

为了保证工程质量，加强工程管理，投标该项目的注册建造师不得同时负责本工程以外的其他工程和施工。

4、投标报价计算办法及承包方式：

4.1本工程承包方式为中标价（成交价）加变更签证。

工程变更、签证引起的价款调整。清单中有单价者，按中标价×变更签证浮动率作为工程变更合同调整价款列入结算。清单中没有单价者，依据河南省水利厅豫水建（2006）52号文发布的《河南省水利水电工程预算定额》、《河南省水利水电工程施工机械台时定额》、《河南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》及相关配套文件等计价标准并在此基础上结合中标人的变更签证浮动率重新编制单价。

注：中标人的变更签证浮动率=（预算控制金额-中标价）/预算控制金额*100% 。

4.2报价编制说明：

4.2.1图纸采用中国水电十一局郑州科研设计有限公司设计的施工图。

4.2.2投标人对项目的各项报价和竣工结算的计价方式均采用定额计价方式。工程总报价（投标报价）以招标文件、答疑纪要、河南省水利厅豫水建（2006）52号文发布的《河南省水利水电工程预算定额》、《河南省水利水电工程施工机械台时定额》、《河南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》、招标人提供的施工图纸及相应规范为依据，充分考虑市场价格，结合实际在合理范围内自主报价，但不得低于企业实际成本。

4.2.3基础单价：

（1）水利人工预算单价根据定额编制规定的要求，水利河道工程人工预算单价。其中：工长为5.18元/工时，高级工为4.84元/工时，中级工为4.15元/工时，初级工为2.22元/工时，机械工采用中级工为4.15元/工时。

（2）材料单价:主要材料价格采用《嵩县造价信息》（2015年第四季度）发布的价格，不全者参照《洛阳工程造价信息》（2015年第6期）并结合当地实际情况计入。

（3）主要材料限价标准：水泥300元/t，汽油3600元/t，柴油3500元/t，块石、碎石、砂60元/m3，钢筋3000元/t。

（4）机电设备价格根据生产或制造厂家报价或询价确定，设备安装费按照设备费的15%计算。

4.2.4水利工程单价取费标准

（1）其他直接费：按直接费（人、材、机合计）的2.5%计列。

（2）现场经费及间接费根据河南省2006定额编规的要求，按照工程类别分别计取，具体见下表

供水工程现场经费及间接费费率表

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 现场经费费率% | 间接费费率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 直接费 | 4 | 4 |
| 2 | 石方工程 | 直接费 | 6 | 6 |
| 3 | 砂石备料工程 | 直接费 | 2 | 6 |
| 4 | 混凝土浇筑工程 | 直接费 | 6 | 4 |
| 5 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 直接费 | 7 | 7 |
| 6 | 模板工程 | 直接费 | 6 | 6 |
| 7 | 其他工程 | 直接费 | 5 | 5 |

（3）企业利润：企业利润按直接工程费和间接费之和的7％计算。

（4）税金：税金费率按直接工程费、间接费和企业利润之和的3.284％计算。

4.3、投标人应充分考虑施工期间材料价格波动风险，自行考虑并自主计取材料价格风险系数金额，依据市场情况自主报价。

4.4投标人做好现场踏勘工作，施工临时用水、电源，临时便道，临时低压线路、高压线路及涉及临时用电的所有费用等均应包含在投标报价中。

4.5投标人的投标报价应充分考虑并足额计取夜间施工而采取的措施费用。

5、中标人必须依法接受业主（最终用户）对工程实行全过程监理、签证后方可作为工程最终结算依据。

工程竣工验收后，由中标人根据实际工程量编制工程结算书，报业主审查确认后作为结算拨款依据。

6、要求执行的施工及验收规范：按照国家现行建筑工程施工标准和规范验收。

7、质量等级：符合国家规定标准，并通过有关部门验收。工程竣工后，经有关部门综合评定验收，如达不到，则由中标人无条件返修直至达到验收标准，并罚中标人总造价的5%。投标人须报出该工程竣工后达到的质量等级及为达到该质量等级所采取的保证措施。

8、安全目标：杜绝死亡事故。

9、现场考察：投标人在得到招标文件后到拟建本工程工地察看施工现场（不集中看现场），投标截止日2天前将图纸、招标文件及施工现场中存在的问题以书面及电子版的形式报到中鼎誉润工程咨询有限公司，中鼎誉润工程咨询有限公司以答疑纪要的形式通过书面形式于第二天前发给各投标人。招标文件内容不全或解释不清者，以答疑纪要为准，答疑纪要与招标文件具有同等效力。考察现场的责任、失误、费用由投标人自己承担。

10、投标有效期为2016年3月25日起60天。

11、投标保证金金额：人民币5000元，本次招标投标保证金不接受现金（含现金缴款单），投标人必须以投标人的名义通过基本户转账的形式最迟于2016年3月24日下午17：00之前（以到账时间为准）转至以下账户（户名：中鼎誉润工程咨询有限公司，开户银行：建设银行郑州百花路支行，账号：4100 1520 0100 5020 6469）。

12、计划工期：40日历天。开工日期：按业主通知要求。中标人应接受业主、监理的施工进度监督指导，否则应承担因自身工期延误而造成的损失。

13、合同由中标人和业主（最终用户）签订。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内签订合同。本工程严禁分包或转包，中标人如有分包或转包行为，一经发现，业主有权扣除其履约保证金，并有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由中标人负责。

14、合同签订后，中标人必须按合同要求派投标时所报的注册建造师及施工现场管理的技术人员。在工程施工期间不经业主允许不得更换，否则业主有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由中标人负责；同时该注册建造师及工程技术人员保证每月法定工作日在施工现场，否则将扣除其全部履约保证金，业主并有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由中标人负责。

15、中标人在工程竣工后要提交装订完整的竣工资料叁套（含交工资料、施工日志、竣工图）、决算书及附件一式两份。

16、因施工造成的建筑垃圾，由施工单位负责清理并运至环卫部门指定地点，费用计入投标报价。施工所用水电由业主装表计量，按规定计费。

17、工程材料供应管理办法： 除不发包材料外，其余材料均由中标人自供，中标人招标的材料、设备必须是满足设计要求、符合国家规定的合格产品，并且附有产品的合格证、检验报告、市场准用证。材料的招标必须严格按照合同要求报业主认可，实行进场申报签证制度。

18、付款办法：由业主付款。按工程形象进度不低于80%付款，工程竣工验收合格、竣工决算资料真实、完整地送达有关部门审计后，工程款支付到审定金额的95%；质保期（一年）内正常使用、期满验收合格、无质量问题后，方可全部无息结清。

19、投标人必须由法定代表人或委托代理人参加开标仪式，随时接受评委询问，并予以解答。

20、凡属业主招标供应的材料需有投标人现场保管时，投标人不得收取保管费及二次搬运费；投标人不得收取后期施工单位配合费。

21、投标人如中标，投标文件中所报注册建造师必须进入施工现场，如今后在施工现场检查中发现不一致，将取消投标人和投标注册建造师半年到一年的投标资格。

22、本工程预算控制金额（拦标价）832878.23元。投标人的投标报价超过预算控制金额（拦标价）的视为无效投标。

23、履约保证金：按合同金额的5%由业主收取。以转账的形式向最终用户提交，待工程验收合格后无息退还。

24、现场自然地面标高投标人自行测量，由此产生的垃圾外运、土方回填、购土、倒运、挖土及垃圾外运均含在投标报价内，结算时不再调整。

25.控制扬尘、防止二次污染。

25.1在施工组织设计时应增加控制扬尘污染的内容，应有制度、有措施、有检查、有落实、有结果；

25.2凡造成二次污染的，应给予黄牌警告，情节严重的将取消该施工企业1次或半年的投标资格。

第三部分   工程量清单

| 一、工程量报价表说明 1、工程量报价表 工程量报价表是该工程合同文件的主要组成部分，根据投标须知、技术规范、合同、图纸等要求认真填写。 1.1工程量报价表中所有“单价”、“合价”栏均由投标人填写；“合价”栏应填写该项目总价金额。 1.2投标人在填写工程量报价表时，应对各项报价作仔细平衡。在工程量报价表中不应出现某项目报价过高，而引起其他项目报价偏低的现象。招标人及最终用户在认可之前保留对投标人各项报价进行平衡的权力，在评标时充分考虑各项目报价的合理性。 1.3投标人对工程量报价表应逐项填写“单价”、“合价”，如果对某些项目或费用没有填写“单价”、“合价”，招标人及最终用户则认为它们的费用已计入其它项目的报价之中。 1.4工程量报价表的单价和合价，除另有规定外均已包括为完成本合同工程项目所需要的一切费用以及合同文件指明投标人承担的一切风险、义务和主任。 2、定额和费用标准 投标人在编制投标报价时，应依据《河南省水利水电工程概算定额及设计概（估）算编制规定》（简称06定额）的有关规定进行计算，并发挥自身的优势确定。 3、标价修改 如投标人在开标之前对投标总金额进行修改，除非同时说明各分项工程总金额的修改办法，否则招标人及最终用户有权决定对各项工程总金额的修改，投标人不得拒绝。 二、工程量报价表附录 工程量报价表附录由表1-7组成，是工程量报价表的组成部分。填入工程量报表中的每项单价，均应按工程报价表中的序号装订，标价表如下（表式附后）： 表1：报价金额汇总表 表2：建筑工程报价表 表3：机电、金属结构及安装工程报价表 表4：临时工程及其它费用报价表 表5：建筑工程单价汇总表 表6：机械台班汇总表 表7：建筑工程单价分析表 三、单价分析表填表说明 1、直接工程费 直接工程费：指建筑、安装工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接费、其它直接费和现场经费组成。 1.1直接费：包括人工费、材料费和施工机械使用费。 1.1.1人工费：指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用，由基本工资、辅助工资、工资附加费三部分组成。 1.1.2材料费：指用在建筑安装工程项目上的消耗性材料，装置性材料和周转性材料摊消费。材料单价由投标人根据市场调查情况自定。 1.1.3施工机械使用费：指消耗在建筑安装工程项目上机械磨损、维修和动力燃料费用等。包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆迁费、机上人工费及动力燃料费等。 1.2其它直接费：包含冬雨季施工增加费、夜间施工增加费。 1.3现场经费：包括临时设施费和现场管理费。 2、间接费：间接费包括企业管理费、财务费用和其它费用等。 3、企业利润：按规定应计入建筑、安装工程费用中的利润。 4、税金：指国家队对施工企业承担建筑、安装工程作业收入所征收的营业税、城市维护建设税和教育费附加。 嵩县玉皇山森林公园供水工程工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工程项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 壹 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 一 | 水源工程 |  |  |  |  |  |
|  | 机井工程（直径500mm、深50m） |  |  |  |  |  |
|  | 打井（60m） | m | 60 |  |  |  |
| 二 | 输水管工程 |  |  |  |  |  |
|  | 上水钢管管槽土方开挖 | m3 | 560 |  |  |  |
|  | 管槽土方夯填 | m3 | 560 |  |  |  |
|  | DN100（φ108×4）无缝钢管铺设 | m | 1660 |  |  |  |
|  | 钢管防腐 | m2 | 572.74 |  |  |  |
|  | M7.5浆砌石支墩 | m3 | 20.8 |  |  |  |
|  | C20砼镇墩 | m3 | 4.3 |  |  |  |
|  | 钢管伸缩节（DN100，1.0Mp） | 个 | 79 |  |  |  |
| 三 | 蓄水池工程（100m3) |  |  |  |  |  |
| （一） | 蓄水池工程 |  |  |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 163.25 |  |  |  |
|  | 土方夯填 | m3 | 50.81 |  |  |  |
|  | 余土外运 | m3 | 103.4 |  |  |  |
|  | C15砼垫层 | m3 | 4.85 |  |  |  |
|  | 钢筋制安 | t | 2.8 |  |  |  |
|  | C25砼顶板 | m3 | 6.5 |  |  |  |
|  | C25砼底板 | m3 | 8.4 |  |  |  |
|  | C25砼池壁 | m3 | 16 |  |  |  |
|  | C25砼支柱 | m3 | 0.9 |  |  |  |
|  | C25砼板预制及砌筑 | m3 | 0.23 |  |  |  |
|  | C25砼盖板运输 | m3 | 0.23 |  |  |  |
|  | 模板 | m2 | 197.4 |  |  |  |
|  | 满堂脚手架 | m3 | 112.5 |  |  |  |
|  | 砂浆抹面（平面） | m2 | 69.27 |  |  |  |
|  | 砂浆抹面（立面） | m2 | 110.65 |  |  |  |
|  | 检修孔 | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 吸水坑（A型） | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 通风管DN150 | 根 | 2 |  |  |  |
|  | 泄水管DN100（3米） | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 溢流管DN100（3米） | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 进水管DN100（3米） | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 出水管DN100（3米） | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 爬梯 | 座 | 1 |  |  |  |
|  | 铁盖 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 喇叭口 | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 闸阀间 | m2 | 3.5 |  |  |  |
|  | 铁锁 | 个 | 1 |  |  |  |
| （二） | 闸阀井工程 |  |  |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 5.2 |  |  |  |
|  | 土方夯填 | m3 | 0.8 |  |  |  |
|  | M7.5砌砖 | m3 | 1.6 |  |  |  |
|  | 无砂砼底板 | m3 | 0.6 |  |  |  |
|  | C25井盖砼 | m3 | 0.2 |  |  |  |
|  | 钢筋 | t | 0.06 |  |  |  |
| 四 | 蓄水池工程（200m3) |  |  |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 133.45 |  |  |  |
|  | 土方夯填 | m3 | 38.1 |  |  |  |
|  | 余土外运 | m3 | 95.35 |  |  |  |
|  | C15砼垫层 | m3 | 6.35 |  |  |  |
|  | 钢筋制安 | t | 4.78 |  |  |  |
|  | C25砼顶板 | m3 | 12.5 |  |  |  |
|  | C25砼底板 | m3 | 19.2 |  |  |  |
|  | C25砼池壁 | m3 | 22.3 |  |  |  |
|  | C25砼支柱 | m3 | 1.5 |  |  |  |
|  | C25砼板预制及砌筑 | m3 | 0.23 |  |  |  |
|  | C25砼盖板运输 | m3 | 0.23 |  |  |  |
|  | C15砼散水 | m3 | 1.88 |  |  |  |
|  | 模板 | m2 | 226.4 |  |  |  |
|  | 满堂脚手架 | m2 | 222.5 |  |  |  |
|  | 砂浆抹面（平面） | m2 | 127.17 |  |  |  |
|  | 砂浆抹面（立面） | m2 | 98.91 |  |  |  |
|  | 检修孔 | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 吸水坑（A型） | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 通风管DN150 | 根 | 2 |  |  |  |
|  | 泄水管DN100（3米） | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 溢流管DN100（3米） | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 进水管DN100（3米） | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 出水管DN100（3米） | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 爬梯 | 座 | 1 |  |  |  |
|  | 铁盖 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 喇叭口 | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 铁锁 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 闸阀间 | m2 | 4.8 |  |  |  |
| 五 | 管线工程 |  |  |  |  |  |
| （一） | 管线工程 |  |  |  |  |  |
|  | 管槽土方开挖 | m3 | 4320 |  |  |  |
|  | 管槽土方夯填 | m3 | 3859.2 |  |  |  |
|  | 管槽细土土方夯填 | m3 | 460.8 |  |  |  |
|  | PE管铺设 | m | 1800 |  |  |  |
|  | 管件附属件 | % | 9 |  |  |  |
| （二） | 放水口工程 |  |  |  |  |  |
|  | M7.5浆砌砖 | m3 | 5.24 |  |  |  |
|  | C20砼预制砼盖板 | m3 | 1.2 |  |  |  |
|  | 钢筋制安 | t | 0.043 |  |  |  |
|  | C20预制砼盖板运输安装 | m3 | 1.2 |  |  |  |
|  | 钢管铺设(DN40) | m | 85 |  |  |  |
| （三） | 闸阀井工程 |  |  |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 77.6 |  |  |  |
|  | 土方夯填 | m3 | 16.32 |  |  |  |
|  | M7.5砖砌 | m3 | 24 |  |  |  |
|  | 无砂砼底板 | m3 | 8.3 |  |  |  |
|  | C25井盖砼 | m3 | 2.35 |  |  |  |
|  | 钢筋 | t | 0.9 |  |  |  |
| 六 | 房屋建筑工程 |  |  |  |  |  |
|  | 管理房（两间）6.5*6.6 | m2 | 42.9 |  |  |  |
| 七 | 水厂附属设施（10*10） |  |  |  |  |  |
|  | 基础土方开挖 | m3 | 22.4 |  |  |  |
|  | 院内场地平整 | m2 | 57.1 |  |  |  |
|  | 三七灰土垫层 | m3 | 14 |  |  |  |
|  | 砖围墙 | m3 | 14.4 |  |  |  |
|  | 水厂基础砌砖 | m3 | 3.11 |  |  |  |
|  | C20砼地坪 | m3 | 10.8 |  |  |  |
|  | 砂浆抹面 | m2 | 115 |  |  |  |
|  | 刷涂料 | m2 | 115 |  |  |  |
|  | 水厂内管槽开挖 | m3 | 9 |  |  |  |
|  | M7.5砌砖 | m3 | 2.9 |  |  |  |
|  | C25井盖砼 | m3 | 1.8 |  |  |  |
|  | 钢筋 | t | 0.04 |  |  |  |
|  | 铁艺大门 | 套 | 1 |  |  |  |
| 八 | 输电工程 |  |  |  |  |  |
| （一） | 输电线路 |  |  |  |  |  |
|  | 10KV高压线路 | km | 0.3 |  |  |  |
| 贰 | 机电设备安装工程 |  |  |  |  |  |
| 一 | 水泵及控制设备 |  |  |  |  |  |
|  | 潜水泵200QJ32-260/20 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 启动柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 二 | 输水管 |  |  |  |  |  |
| （一） | 机电井或提水输水管 |  |  |  |  |  |
|  | 球阀 DN100 | 个 | 1 |  |  |  |
| 三 | 变压器 |  |  |  |  |  |
|  | 变压器100KVA | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 低压配电柜GGD | 台 | 1 |  |  |  |
| 四 | 管网工程 |  |  |  |  |  |
|  | 异三通 110*50 | 个 | 35 |  |  |  |
|  | 闸阀 DN40 | 个 | 35 |  |  |  |
|  | 弯头DN40 | 个 | 35 |  |  |  |
|  | 放空闸阀DN50（1.0Mpa） | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 复合排气阀DN25（1.0Mpa） | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 减压稳定阀DN100 YX741X-10Q | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 球阀DN100 | 个 | 6 |  |  |  |
| 肆 | 施工临时工程 |  |  |  |  |  |
| 一 | 施工交通工程 | km | 0.8 |  |  |  |
| 二 | 施工场外供电工程 |  |  |  |  |  |
|  | 蓄水池200m3临时用电 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 机井临时用电 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 蓄水池100m3临时用电 | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 施工房屋建筑工程 |  |  |  |  |  |
|  | 施工仓库 | m2 | 80 |  |  |  |
|  | 办公,生活及文化福利建筑 | % | 1.5 |  |  |  |
| 四 | 其它临时工程 | % | 0.8 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（项目名称）

投 标 总 价

投标总价人民币(大写)：                   元

(￥)：                   元

投  标  人：                            (单位盖章)

法定代表人（或委托代理人）：             (签字盖章)

造价工程师及注册证号：        （签字并加盖执业专用章）

编制时间：

表1

报价金额汇总表

工程名称：

| 编号 | 工程和费用名称 | 金额（元/人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第壹部分、建筑工程费 |  |  |
| 2 | 第贰部分、机电设备及安装工程费 |  |  |
| 3 | 第叁部分、金属结构设备及安装工程费 |  |  |
| 4 | 第肆部分、施工临时工程费 |  |  |
| 5 | 工程造价（1）+（2）+（3）+（4） |  |  |

投标人（公章）：        投标人代表（签字或盖章）：        年    月    日

表2

建筑工程报价表

工程名称：

| 序号 | 定额编号 | 工程和费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：        投标人代表（签字或盖章）：        年    月    日

机电设备及安装工程报价表

工程名称：

| 序号 | 定额编号 | 工程和费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 |  | 安装费 |

投标人（公章）：        投标人代表（签字或盖章）：        年    月    日

表3

临时工程报价表

工程名称：

| 序号 | 定额编号 | 工程和费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：        投标人代表（签字或盖章）：        年    月    日

金属结构设备及安装工程报价表

工程名称：

| 序号 | 定额编号 | 工程和费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 |  | 安装费 |

投标人（公章）：           投标人代表（签字或盖章）：     年    月    日

表4

单价分析表

工程名称：

| 施工条件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |

投标人（公章）：        投标人代表（签字或盖章）：        年    月    日

表5

建筑工程单价汇总表

工程名称：                                              单位：元

| 定额编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 现场经费 | 间接费 | 企业 利润 | 税金 |

投标人（公章）：        投标人代表（签字或盖章）：        年    月    日

表6

施工机械台时费汇总表

工程名称：

| 序号 | 名称及规格 | 台时费 | 其中 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安拆费 | 人工费 | 动力燃料费 |

投标人（公章）：        投标人代表（签字或盖章）：        年    月    日

第四部分   谈判须知

1、适用范围

1.1本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判公告中所述项目。

2、定义

2.1招标代理机构——中鼎誉润工程咨询有限公司。

2.2投标单位——指向招标代理机构提交响应文件的投标单位。

2.3招标人——嵩县水利局。

2.4公章——指投标单位的行政章，不接受加盖其他印鉴（如合同章、投标专用章、有序号的章等印鉴）的响应文件。

2.5 天（日）——指日历天。

3、合格的投标单位

3.1具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有完成本次采购项目所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.2符合“采购项目要求”条件，承认本谈判文件所有内容。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和招标代理机构有关采购的规定。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6投标单位为联合体的，联合体中有同类资质的投标单位按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标单位确定资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他投标单位另外组成联合体参加同一合同项下的招标活动。

4、谈判费用

4.1投标单位应自行承担参加采购活动有关的全部费用，招标代理机构、招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5、谈判文件的构成

5.1谈判文件用以阐明采购项目、谈判程序和合同条款。谈判文件由下述部分组成：

前附表、竞争性谈判公告、采购项目要求、工程量清单、谈判须知、合同样本、响应文件格式。

6、谈判文件的澄清或修改

6.1投标单位对谈判文件如有需要澄清的疑问，应在提交响应文件截止时间2个工作日前按竞争性谈判采购公告中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到招标代理机构。招标代理机构将视情况给以答复，并在其认为必要时对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，已获取谈判文件的投标单位应注意及时按原谈判文件获取方式获取该澄清或者修改。

6.2谈判文件的澄清或修改将构成谈判文件的一部分，对所有投标单位均有约束力。

7、语言文字与计量单位

7.1响应文件均以中文印刷，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时，以中文为准。

7.2响应文件中的计量单位，除在谈判文件的技术规格中另有规定外，应使用中华人民共和国法定计量单位。

8、响应文件的组成

- 响应函；报价一览表；主要材料情况表；关于资格的声明函；授权委托书；辅助资料表；保证金；施工组织设计；投标单位业绩简介；谈判文件要求的其他内容。

9、响应文件的编制

9.1投标单位应按谈判文件中第六部分“响应文件格式”编写，投标单位认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

9.2响应文件正本必须按要求在规定处签字或盖章。

9.3响应文件中不应有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由投标单位法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。

9.4响应文件正本、副本、电子版数量见前附表第31条。在每一份响应文件上要明确注明“正本”、“副本”、“电子版”字样。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

9.5响应文件应按正本和副本分别装订成册，并编制目录。响应文件装订要求见前附表第32条。

10、报价

10.1报价要求见谈判文件第二部分“采购项目要求”。

10.2投标单位应填写报价一览表、报价表，如果分项报价与单价不符，则以总报价为准；其它表格与报价一览表不符，以报价一览表为准；小写与大写不符，以大写为准；副本与正本不符，以正本为准。

10.3本次采购为竞争性谈判采购，允许投标单位在规定的时间进行最后报价。

11、投标单位的资格证明文件

11.1谈判文件第二部分要求的资质或资格证明文件。

11.2提供的货物符合谈判文件规定的证明文件，证明投标单位提供的货物是合格的，且符合国家有关标准、谈判文件规定及投标单位认为需加以说明的其它内容。

11.3投标单位有履行合同所需的财务、技术、生产能力、供货能力的证明材料。

11.4投标单位有能力履行谈判文件中合同条款和技术要求规定的由投标单位履行的保养、修理、供应备件、技术服务等义务的证明材料。

12、保证金

12.1保证金为响应文件的组成部分之一。

12.2保证金金额见前附表第27条。

12.3本次采购保证金不接受现金（含现金缴款单），投标人必须从投标人基本账户通过转账的形式转至以下账户：开 户 名：中鼎誉润工程咨询有限公司  开户银行：建设银行郑州百花路支行

帐    号：4100 1520 0100 5020 6469。投标人须在2016年3月24日下午17：00之前，以到帐时间为准，在开标时提供原始转账凭证和开户许可证原件，否则按废标处理。

12.4 未按规定提交保证金的投标单位，将被否决。

12.5未成交的投标单位的保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内无息退还。投标单位逾期未来退还保证金的，招标代理机构将不支付资金占用费。

12.6成交的投标单位的保证金，在合同签订后5个工作日内无息退还。投标单位逾期未来退还保证金的，招标代理机构将不支付资金占用费。

12.7下列情况发生时，保证金将不予退还：

（一）投标单位在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）投标单位在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交投标单位不与招标人签订合同的；

（四）投标单位与招标人、其他投标单位或者招标代理机构恶意串通的；

（五）谈判文件规定的其他情形。

13、响应文件有效期

13.1响应文件有效期为提交响应文件截止时间起60天。

13.2特殊情况下，招标代理机构可于有效期满之前要求投标单位同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标单位拒绝延长有效期的，可以撤回其响应文件。同意延长有效期的的投标单位，既不要求也不允许其修改响应文件。

14、响应文件的密封和标记

14.1响应文件的密封要求前附表第33条。

14.2投标单位应将响应文件按谈判文件的规定进行密封和标记后，按竞争性谈判采购公告注明的时间和地址送至招标代理机构。

15、响应文件的提交

15.1所有响应文件都必须在谈判文件中规定的提交响应文件截止时间之前提交给招标代理机构。

15.2逾期送达的或未送达指定地点的响应文件，招标代理机构不予受理。

15.3电报、电话、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

16、响应文件的修改与撤回

16.1投标单位可以在提交响应文件以后，在竞争性谈判采购公告规定的提交响应文件截止时间之前，以书面通知的形式向招标代理机构提交修改或撤回其响应文件的通知。提交响应文件截止时间之前对价格的修改应附有相应细目的单价和总价。

16.2 修改或撤回其响应文件的通知，应按本须知的规定进行签署。

16.3响应文件的修改，应按本须知的规定进行编制、密封、标志和提交，并注明“修改”字样。

16.4在提交响应文件截止时间后不能修改响应文件。

17、谈判的开始

17.1招标代理机构在竞争性谈判采购公告规定的时间和地点举行谈判。投标单位法定代表人或其委托代理人须参加谈判。

17.2开始谈判前，由监督人员检查响应文件密封情况，确认无误后开始谈判。

18、谈判小组

18.1招标代理机构将根据采购项目的特点组建谈判小组，其成员由招标人代表和经济、技术、商务等方面的专家组成。谈判小组对投标单位的响应文件进行审查、质疑、评估、比较，集中与单一投标单位分别进行谈判。

18.2谈判期间，投标单位法定代表人或其委托代理人必须等候询问。

19、谈判程序

19.1 谈判小组对响应文件进行评审。

19.2谈判小组所有成员集中与单一投标单位分别进行谈判，并给予所有参加谈判的投标单位平等的谈判机会。

19.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，经招标人代表签字确认。谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的投标单位。

19.4投标单位按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

19.5谈判文件详细列明采购项目的技术、服务要求后，谈判小组要求所有继续参加谈判的投标单位在规定时间内提交最后报价。

19.6最后报价是投标单位响应文件的有效组成部分。

19.7谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的投标单位中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

20、符合性评审和响应性评审

20.1谈判小组对响应文件进行符合性评审，没有通过符合性评审的响应文件将被否决。

20.2谈判小组评审响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否已恰当地签署。

20.3谈判小组将依据投标单位提供的资格证明文件评审投标单位履约能力。如果确定投标单位无资格履行合同，其响应文件将被否决。

20.4谈判小组将确定各响应文件是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应是指响应文件符合谈判文件的所有实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到谈判文件规定的采购范围、质量和性能，或限制了招标人的权利和投标单位的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应文件的投标单位的公平竞争地位。

20.5谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身内容而不靠外部证据。

20.6谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，投标单位不能通过修正或撤消不符之处而使其成为实质性响应文件。

20.7谈判小组允许修改响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

21、响应文件的澄清

21.1为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向投标单位质疑，请投标单位澄清其内容。投标单位有责任按照谈判小组通知的时间、地点、方式指派法定代表人或其委托代理人进行答疑和澄清。

21.2重要澄清的答复应是书面的，并由法定代表人或其委托代理人签字。

21.3投标单位的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

21.4响应文件的澄清不得对响应内容进行实质性修改。

22、最后报价

22.1通过符合性评审和响应性评审的投标单位有均等的最后报价机会，投标单位应在谈判小组规定的时间内完成报价。

22.2每一轮报价的修改全部为书面的，并须由投标单位法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章，作为响应文件的一部分，对投标单位具有约束力。

23、投标单位有下列情况之一的，将被拒绝或否决：

23.1响应文件正、副本未按谈判文件规定要求签署、盖章的；

23.2投标单位不按要求参加谈判的；

23.3未按谈判文件规定交纳响应文件正、副本、电子版及相关内容的；

23.4有弄虚作假、串通、行贿等违法行为的；

23.5响应文件中在同一个项目中有两个同类数字又未声明其中哪一个有效的；

23.6恶意提高（压低）报价或报价超过预算控制金额的；

23.7未按谈判文件规定交纳保证金的；

23.8未按谈判文件规定编制各项报价的；

23.9规费和税金、安全文明施工措施费违背工程造价管理规定的；

23.10修改工程量清单内容的；

23.11项目经理有在建工程的；

23.12不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

24、评审原则与评定成交的标准

24.1谈判工作在谈判小组内独立进行，谈判小组将公正、平等地对待所有投标单位。

24.2严格按照谈判文件的要求和条件进行评审，择优选择成交投标单位。

24.3谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的投标单位中，按照最后报价由低到高的顺序推荐2名中标候选人并进行排序，确定第一名为中标单位。

24.4最低价不能作为成交的保证，但在符合采购需求，质量和服务均能满足实质性要求的情况下，最后报价低的优先成交。

25、保密及其它注意事项

25.1在谈判期间，投标单位不得向谈判小组询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动。情节严重的，其谈判资格将被否决。

25.2为保证谈判的公正性，谈判后直至授予投标单位合同，谈判小组不得与投标单位私下交换意见。在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得也不应将谈判情况扩散出谈判人员之外。

25.3谈判小组不向落选方解释落选原因。

26、成交通知书

26.1谈判结束后，由中鼎誉润工程咨询有限公司签发成交通知书。

27、授予合同时变更数量的权力

27.1招标人在授予成交投标单位合同时，保留对货物数量予以适当增减的权利。投标单位不得在此情况下对响应文件做出修改，如单价、交货期、售后服务等。

28、签订合同

28.1招标人与成交投标单位应当在成交通知书发出之日起20日内签订政府采购合同。

28.2招标代理机构签发的成交通知书、谈判文件、成交投标单位的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

29、履约保证金

29.1成交投标单位在签订合同时应向招标人交纳履约保证金，否则，取消其成交资格并不退还其保证金。

29.2 履约保证金见前附表第40条。履约保证金待项目完成，经招标人验收合格后由招标人代表无息退还。

第五部分   合 同(样本)

合同使用《洛阳市市级政府采购合同范本》。

下载地址：

http://luoyang.hngp.gov.cn/luoyang/content?infoId=1398063415487045&channelCode=H6407&bz=0

- 第六部分   响应文件格式

- 附件１：

- 响应函

- 致：中鼎誉润工程咨询有限公司

根据贵方招标编号为DYZBLY2016-003号的竞争性谈判公告，我方按谈判文件要求提交响应文件正本、副本及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提供和交付的工程报价见报价一览表。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、投标单位已详细审查全部谈判文件，包括澄清、修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本响应文件有效期为提交响应文件截止时间起60天。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺响应文件无效并愿承担一切责任。

8、我单位声明参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标单位因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

9、与本次谈判有关的一切正式往来请寄：

地址：                       邮政编码

电话：                       传真：

法定代表人（签字并盖章）：

投标单位代表（签字或盖章）：

日期：

附件2：

- 报价一览表

投标单位名称：

招标编号：DYZBLY2016-003号                                            单位：元

| 项目名称 | 嵩县玉皇山森林公园供水工程 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 大写： |
| 变更签证浮动率（%） |  |
| 注册建造师、级别、证书编号 |  |
| 工期 |  |
| 质量要求 |  |
| 安全目标 |  |

投标单位代表（签字或盖章）：             投标单位（公章）：             日期：

注: 本次竞争性谈判，允许投标方在规定的时间进行最后报价。最后报价以总价为准，在签订合同前，成交投标单位须将调整后的工程量清单报价送至招标人处。

附件3：

工程预算书

附件4：

- 关于资格的声明函

中鼎誉润工程咨询有限公司：

关于贵方编号为DYZBLY2016-003号嵩县玉皇山森林公园供水工程项目的竞争性谈判公告，本签字人愿意参加谈判，提供采购项目中规定的工程，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1、由工商局签发的我方营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2、法定代表人授权书。

3、委托代理人身份证复印件。

4、其它证明文件或证件。

5、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

- 投标单位（公章）：                    法定代表人（签字并盖章）：

地址：                               邮政编码：

投标单位代表(签字或盖章)：

电话：                               传真：

- 日期：

- 附件5：

- 授权委托书

本授权书声明：注册于          （注册地址）的             公司的在下面签字的             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权            （单位）的在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为，就嵩县玉皇山森林公园供水工程（DYZBLY2016-003号）的谈判，以我单位名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我单位承担。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

投标单位：                         （公章）

法定代表人（授权人）：      （签字并盖章）

代理人（被授权人）：        （签字或盖章）

年    月   日

- 附件6：

辅助资料表

一、投标单位概况

二、参与本工程的优势

三、综合说明

四、项目负责人简历（必须包含以下内容）

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 工程质量 |

五、资格证明文件：

1、营业执照

2、企业资质证书

3、优良工程证书

4、获奖证书

5、拟投入本工程证明负责人资格证书

6、企业法定代表人的身份证，应和营业执照一致。

7、授权代表人身份证，应和授权委托书一致。

拟参加本工程项目负责人及其他现场管理技术人员一览表

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 从事 专业 | 何时从事 该专业工作 | 职称 | 证书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：职称、资格证书复印件附后

投标单位代表(签字或盖章)：           投标单位（公章）:          日期：

附件7：

嵩县建设工程廉洁自律承诺书

为切实加强工程建设领域的党风廉政建设，严格遵守廉洁从业的有关规定，有效预防和制止各种违法违纪行为和腐败问题的发生，确保把工程项目建设成为廉洁工程，促进经济社会又好又快地发展，作为嵩县玉皇山森林公园供水工程建设施工项目的投标单位，特向县委、县政府做出如下庄严承诺：

一、严格遵守党纪国法和各项政策规定，将廉政建设和廉洁从业的各项要求贯彻始终，廉洁自律，加强监督，保证将工程建成廉洁工程。

二、严格遵守职业道德，坚持公开、公证、公平的原则，依法合规参与竞争，努力推进诚信建设，决不从事任何不正当竞争和任何违法违纪行为。

三、建立并落实党风廉政建设和廉洁从业责任制，健全行之有效的规章制度，在工程报批立项、招标投标、资金运用、物资采购、设计变更、预算决算、质量认证、工程验收和设计、施工、监理过程中不以任何形式以权谋私、以工程谋私、索贿受贿，直接或变相行贿搞商业贿赂。

四、建立工程质量监管保证体系。严格按照国家各项相关法规和技术规范从事设计、施工、监理，确保工程设计、施工组织、质量监理全部依法合规，争创优质工程。

五、建立安全生产监管保证体系。按照国家各项相关法律和技术规范，在工程建设中落实安全生产“三同时”要求，确保施工人员和其他相关人员生命及人身安全，杜绝各类安全事故的发生。

六、遵守财经法规，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，严格控制开支，最大限度地压缩工程费用，节约资金。

七、定期不定期地对工程建设中的廉政建设和廉洁从业情况进行内部监督检查，同时主动接受外部有关部门依法依纪的监督检查，及时发现和整改存在的各种问题。

八、如在工程建设中发生违法违纪行为和腐败问题，自愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任。

承诺单位(公章)：

法定代表人（签字并盖章）：

投标单位代表（签字或盖章）：

年    月    日

附件8：

嵩县工程建设项目廉洁自律告知书

为维护公平竞争的市场秩序,从源头上有效预防和制止违法违纪行为和腐败问题的发生,促进工程项目建设廉洁优质高效，现就有关事项告知如下：

1、严格遵守工程建设项目的法律、法规及规章制度。

2、严格遵守职业道德，坚持公开、公正、公平、诚信的原则；

3、严格执行工程建设项目合同文件，自觉按合同办事；

4、严格执行工程建设项目招标投标、物资采购、设计变更、质量认证、安全生产等各项规定；

5、严禁为了获取不正当的利益而损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

6、严禁向项目建设单位和相关职能部门及有关人员赠送礼金、有价证券、贵重物品或回扣、好处费、感谢费等，不直接或变相行贿搞商业贿赂；

7、加强内部监督，并自觉接受有关职能部门对工程建设情况的监督检查；

8、严格执行廉洁从业各项规定，并向市委、市政府作出廉洁自律承诺。

违反上述告知事项造成不良影响或严重后果的，按照国家有关法律法规予以处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

本人已认真阅读并充分理解以上条款，并代表所属单位严格遵守。

法人代表签名：

单位：

日期：

附件9：

反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在参加嵩县玉皇山森林公园供水工程（DYZBLY2016-003号）的招标活动中，我单位保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与招标活动的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

- 法定代表人（签字并盖章）：

投标单位代表（签字或盖章）：

（投标单位公章）

年    月    日

- 附件10：

近三年工程业绩情况表

- 投标单位名称：                                        招标编号：DYZBLY2016-003号

| 序号 | 购买单位 | 项目名称 | 金 额 | 时间 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 投标单位代表（签字或盖章）：             投标单位（公章）：         日期：

注：投标单位可根据需要自行增减表格行

- 附件11：

- 竞争性谈判第二次报价单

投标单位名称：

招标编号：DYZBLY2016-003号                                            单位：元

| 项目名称 | 嵩县玉皇山森林公园供水工程 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 大写： |
| 变更签证浮动率（%） |  |
| 注册建造师、级别、证书编号 |  |
| 工期 |  |
| 质量要求 |  |
| 安全目标 |  |

投标单位代表（签字或盖章）：             投标单位（公章）：             日期：

（说明：谈判企业可按以上格式制作“竞争性谈判第二次报价单”，并加盖单位公章后自行携带到谈判现场，用于申请单位报价，如不提供，则视为废标。）

附表：

投标单位提交各类证明资料原件登记表

投标单位：

项目编号及名称：                                            年  月  日

| 序号 | 资料名称 | 发证单位 | 证书编号 | 发证时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、证明资料供谈判小组评审。

2、证明资料是指营业执照、资质证书、授权证明、合同等谈判文件中要求提供的和投标单位认为有必要提供的各种证明资料。

以上证书共       本，投标单位提交证书人员（签字）：

招标代理机构经办人（签字）：

年    月    日

投标单位收到以上证书人员（签字）：

年    月    日

注：本表不需装订在响应文件中，填写后在提交响应文件时单独提交招标代理机构。